## REK_Povsetova_pzi
3/2.4.2 Popis del s predizmerami in predračunom
IZGRADNJA JAVNEGA PARKIRIŠČA NA POVŠETOVI ULICI V LJUBLJANI
| Kanal | M1 | 0
| Kanal | M1.1 | 0
| Kanal | M1.2 | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | Davek na dodano vrednost (22%) | 0
| PROJEKTANTSKA OCENA (vključno z DDV) |  | 0

## M1_Povsetova_pzi
Rekapitulacija kanal M1
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
05. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
0
06. NAVEZAVA CESTNIH POŽIRALNIKOV
0
07. PONIKOVALNO POLJE
0
08. ZAKLJUČNA DELA
0
|  | Skupaj objekt |  |  | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 82.37 |  | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 7 |  | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 4 |  | 0
01.4 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, vročevod. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 4 |  | 0
01.5 | Priprava gradbišča v dolžini L=82.37m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 82.37 |  | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 82.37 |  | 0
01.6 | Stroški izvedbe projektantskega nadzora. | kos | 1 |  | 0
01.7 | Opravljanje nadzora geomehanika, ki preveri ustreznost projektiranih rešitev zemeljskih del. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA -KANALIZACIJA
OP: Zasip do globine 80 cm pod terenom (do terena) in zunanja ureditev je upoštevana v popisu cest. Upoštevani zasip materiala je od globine -80 cm pod terenom.
02.1 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno o gradbeno deponijo. Upoštevano 98% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški deponije vključno s plačilom takse. | m3 | 142.0902 |  | 0
02.2 | Ročni strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 2% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški deponije vključno s plačilom takse. | m3 | 2.8998 |  | 0
02.3 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 2,00-4,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 100% vsega izkopa (2,00-4,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški stalne deponije vključno s plačilom takse. | m3 | 14.499 |  | 0
02.4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 82.37 |  | 0
02.5 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2. | m2 | 205.925 |  | 0
02.6 | Dobava peska frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 11.8 |  | 0
02.7 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 44.35 | a | 0
02.8 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Upoštevamo 70% izkopanega materiala. Obračun za 1 m3. OP: Zasip do kote -80 cm pod terenom. | m3 | 42.23 |  | 0
02.9 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno deponijo vključno s stroški deponije. Ocenjeno 25% izkopa. | m3 | 36.2475 |  | 0
02.10 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 10 |  | 0
02.11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz PVC cevi DN 250-300 mm, globine 1,00 do 1,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, razbremenilno ploščo ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 3 |  | 0
03.2 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz GRP cevi DN 250-300 mm, globine 1,50 do 2,00 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, razbremenilno ploščo ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.3 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm s peskolovom, na kanalu iz GRP cevi DN 250-300 mm, globine 2,00 do 2,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, razbremenilno ploščo ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.4 | Dobava in montaža koalescentnega lovilca olj s prelivom 10/90%, dimenzije 6/60 l/s z razbremenilnim sistemom (by-pass). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop do globine 3.0m ter zasip), materiali in prenosi. Lovilec olja se obbetonira z razbremenilno betonsko ploščo. | kos | 1 |  | 0
03.5 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih PVC cevi DN 250mm, SN8, kompletno z potrebnimi spojkami. (Cena zajema tudi: nadzor geomehanika, priprava gradbišča, črpanje vode iz gradbene jame, prevoz in prenos kanalizacijskih cevi na gradbišče). | m1 | 63.28 |  | 0
04.2 | Dobava in montaža kanalizacijskih PVC cevi DN 300mm, SN16, kompletno z potrebnimi spojkami. (Cena zajema tudi: nadzor geomehanika, priprava gradbišča, črpanje vode iz gradbene jame, prevoz in prenos kanalizacijskih cevi na gradbišče). | m1 | 19.09 | a | 0
04.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 82.37 |  | 0
04.4 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | m1 | 82.37 |  | 0
04.5 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero. | m1 | 82.37 |  | 0
04.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| vodovod | kos | 0 |  | 0
| javna razsvetljava | kos | 2 |  | 0
| telekomunikacijski vod | kos | 0 |  | 0
| elektrika | kos | 0 |  | 0
| meteorni kanal | kos | 0 |  | 0
| sanitarni kanal | kos | 0 |  | 0
| tlačni vod | kos | 0 |  | 0
| plinovod | kos | 0 |  | 0
| vročevod | kos | 0 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
06. | NAVEZAVA CESTNIH POŽIRALNIKOV
06.1 | Izdelava vtočnega jaška iz PVC cevi DN200mm, za priklop cestnih požiralnikov na projektiran meteorni kanal. V ceni zajeta vsa pomožna dela, materiali in prenosi. | kos | 6 |  | 0
06.2 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop cestnih požiralnikov, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi. | m1 | 49.22 |  | 0
06.3 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj NAVEZAVE: |  |  |  | 0
07. | PONIKOVALNO POLJE
07.1 | Zakoličba ponikovalnega polja s postavitvijo profilov in določitvijo višin | kpl | 1 |  | 0
07.2 | Izkop gradbene jame globine 0-4 m1, v terenu III-IV. ktg. z odlaganjem izkopanega materiala ob rob izkopa, naklon brežine 70°. Upoštevano 100% vsega izkopa (0,00-4,00m) | m3 | 240 |  | 0
07.3 | Dobava peska frakcija 0-16 oz. po navodilih proizvajalca ponikovalnih košar in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 35.64 |  | 0
07.4 | Nabava, dobava in vgradnja ponikovalnih blokov (stormbox ali podobno), skupaj z vsemi potrebnimi sponkami in ostalimi fazonskimi kosi in geotekstil za ovijanje ponikovalnih blokov po končani gradnji. Cena na m3 ponikovalnega bloka. | m3 | 64.8 | a | 0
07.5 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Upoštevamo 50% izkopanega materiala. Obračun za 1 m3. OP: Zasip do kote -80 cm pod terenom. | m3 | 120 |  | 0
07.6 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno deponijo vključno s stroški deponije. Ocenjeno 50% izkopa. | m3 | 120 |  | 0
07.7 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj NAVEZAVE: |  |  |  | 0
08. | ZAKLJUČNA DELA
08.1 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 82.37 |  | 0
08.2 | Izdelava geodetskega načrta. | kos | 1 |  | 0
08.3 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
08.4 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj NAVEZAVE: |  |  |  | 0

## M1.1_Povsetova_pzi
Rekapitulacija kanal M1.1
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
05. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
0
06. NAVEZAVA CESTNIH POŽIRALNIKOV
0
07. ZAKLJUČNA DELA
0
|  | Skupaj objekt |  |  | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 12.4 |  | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 2 |  | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 0 |  | 0
01.4 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, vročevod. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 0 |  | 0
01.5 | Priprava gradbišča v dolžini L=12.40m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 12.4 |  | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 12.4 |  | 0
01.6 | Stroški izvedbe projektantskega nadzora. | kos | 1 |  | 0
01.7 | Opravljanje nadzora geomehanika, ki preveri ustreznost projektiranih rešitev zemeljskih del. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA -KANALIZACIJA
OP: Zasip do globine 80 cm pod terenom (do terena) in zunanja ureditev je upoštevana v popisu cest. Upoštevani zasip materiala je od globine -80 cm pod terenom.
02.1 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno o gradbeno deponijo. Upoštevano 98% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški deponije vključno s plačilom takse. | m3 | 23.8042 |  | 0
02.2 | Ročni strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 2% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški deponije vključno s plačilom takse. | m3 | 0.4858 |  | 0
02.3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 12.4 |  | 0
02.4 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2. | m2 | 31 |  | 0
02.5 | Dobava peska frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 1.71 |  | 0
02.6 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 6.44 | a | 0
02.7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Upoštevamo 70% izkopanega materiala. Obračun za 1 m3. OP: Zasip do kote -80 cm pod terenom. | m3 | 8.91 |  | 0
02.8 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno deponijo vključno s stroški deponije. Ocenjeno 25% izkopa. | m3 | 6.0725 |  | 0
02.9 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 2 |  | 0
02.10 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz PVC cevi DN 250-300 mm, globine 1,00 do 1,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, razbremenilno ploščo ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.2 | Izdelava priklopa projektiranega kanala M1.1 na projektiran kanal M1 v jašku "RJ4_M1", z vsemi pomožnimi deli, materiali, ter prenosi. | kos | 1 |  | 0
03.3 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih PVC cevi DN 250mm, SN8, kompletno z potrebnimi spojkami. (Cena zajema tudi: nadzor geomehanika, priprava gradbišča, črpanje vode iz gradbene jame, prevoz in prenos kanalizacijskih cevi na gradbišče). | m1 | 12.4 |  | 0
04.2 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 12.4 |  | 0
04.3 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | m1 | 12.4 |  | 0
04.4 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero. | m1 | 12.4 |  | 0
04.5 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| vodovod | kos | 0 |  | 0
| javna razsvetljava | kos | 0 |  | 0
| telekomunikacijski vod | kos | 0 |  | 0
| elektrika | kos | 0 |  | 0
| meteorni kanal | kos | 0 |  | 0
| sanitarni kanal | kos | 0 |  | 0
| tlačni vod | kos | 0 |  | 0
| plinovod | kos | 0 |  | 0
| vročevod | kos | 0 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
06. | NAVEZAVA CESTNIH POŽIRALNIKOV
06.1 | Izdelava vtočnega jaška iz PVC cevi DN200mm, za priklop cestnih požiralnikov na projektiran meteorni kanal. V ceni zajeta vsa pomožna dela, materiali in prenosi. | kos | 1 |  | 0
06.2 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop cestnih požiralnikov, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi. | m1 | 42.06 |  | 0
06.3 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj NAVEZAVE: |  |  |  | 0
07. | ZAKLJUČNA DELA
07.1 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 12.4 |  | 0
07.2 | Izdelava geodetskega načrta. | kos | 1 |  | 0
07.3 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
07.4 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj NAVEZAVE: |  |  |  | 0

## M1.2_Povsetova_pzi
Rekapitulacija kanal M1.2
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
05. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
0
06. NAVEZAVA CESTNIH POŽIRALNIKOV
0
07. ZAKLJUČNA DELA
0
|  | Skupaj objekt |  |  | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 3.37 |  | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 2 |  | 0
01.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
01.4 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, PTT, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, vročevod. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
01.5 | Priprava gradbišča v dolžini L=12.40m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 3.37 |  | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 3.37 |  | 0
01.6 | Stroški izvedbe projektantskega nadzora. | kos | 1 |  | 0
01.7 | Opravljanje nadzora geomehanika, ki preveri ustreznost projektiranih rešitev zemeljskih del. Obračun po dejanskih stroških.
| ocena stroškov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA -KANALIZACIJA
OP: Zasip do globine 80 cm pod terenom (do terena) in zunanja ureditev je upoštevana v popisu cest. Upoštevani zasip materiala je od globine -80 cm pod terenom.
02.1 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno o gradbeno deponijo. Upoštevano 98% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški deponije vključno s plačilom takse. | m3 | 5.096 |  | 0
02.2 | Ročni strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 2% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški deponije vključno s plačilom takse. | m3 | 0.104 |  | 0
02.3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 3.37 |  | 0
02.4 | Dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2. | m2 | 8.425 |  | 0
02.5 | Dobava peska frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.47 |  | 0
02.6 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 1.75 | a | 0
02.7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Upoštevamo 70% izkopanega materiala. Obračun za 1 m3. OP: Zasip do kote -80 cm pod terenom. | m3 | 1.19 |  | 0
02.8 | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno deponijo vključno s stroški deponije. Ocenjeno 25% izkopa. | m3 | 1.3 |  | 0
02.9 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 1 |  | 0
02.10 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Poliesterski revizijski jašek fi 1000 mm, na kanalu iz PVC cevi DN 250-300 mm, globine 1,00 do 1,50 m, kompletno z armiranobetonskim reducirnim obročem za okvir in pokrov, razbremenilno ploščo ter LTŽ pokrovom z fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Debelina stene cevi jaška je 9 mm. Mulda je oblikovana s poliestrsko cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem je izveden preko profilne gume. | kos | 1 |  | 0
03.2 | Izdelava priklopa projektiranega kanala M1.2 na projektiran kanal M1 v jašku "RJ5_M1", z vsemi pomožnimi deli, materiali, ter prenosi. | kos | 1 |  | 0
03.3 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih PVC cevi DN 250mm, SN8, kompletno z potrebnimi spojkami. (Cena zajema tudi: nadzor geomehanika, priprava gradbišča, črpanje vode iz gradbene jame, prevoz in prenos kanalizacijskih cevi na gradbišče). | m1 | 3.37 |  | 0
04.2 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | m1 | 3.37 |  | 0
04.3 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta | m1 | 3.37 |  | 0
04.4 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero. | m1 | 3.37 |  | 0
04.5 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Križanje kanalizacijske cevi z:
| vodovod | kos | 0 |  | 0
| javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0
| telekomunikacijski vod | kos | 0 |  | 0
| elektrika | kos | 0 |  | 0
| meteorni kanal | kos | 0 |  | 0
| sanitarni kanal | kos | 0 |  | 0
| tlačni vod | kos | 0 |  | 0
| plinovod | kos | 0 |  | 0
| vročevod | kos | 0 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
06. | NAVEZAVA CESTNIH POŽIRALNIKOV
06.1 | Izdelava vtočnega jaška iz PVC cevi DN200mm, za priklop cestnih požiralnikov na projektiran meteorni kanal. V ceni zajeta vsa pomožna dela, materiali in prenosi. (OP: cestni požiralniki se priključujejo v jašek "RJ1_M1.2") | kos | 0 |  | 0
06.2 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop cestnih požiralnikov, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi. | m1 | 13.43 |  | 0
06.3 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj NAVEZAVE: |  |  |  | 0
07. | ZAKLJUČNA DELA
07.1 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 3.37 |  | 0
07.2 | Izdelava geodetskega načrta. | kos | 1 |  | 0
07.3 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
07.4 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj NAVEZAVE: |  |  |  | 0