## LMM popis Z
Einspielerjeva 25 - fasada |  | E/M | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 2111/2021-V1 20.09.2021 | VSE DELA |  | Verzija: 2111/2021-V1 20.09.2021 | MOL SOFINANCIRANJE |  | Verzija: 2111/2021-V1 20.09.2021
KV pogoji:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je potrebno odstraniti
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovoljeno nameščati elementov klimatskih naprav |  |  |  | -->
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Splošni pogoji za izvajanje del
Ta tekst je priloga k vsakim delom
S tem popisom je zajeta izvedba gradbenih in obrtniških del za izvedbo del.
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi za tovrstna dela,
ter ob upoštevanju predpisov iz varstva pri delu.
Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno
dokumentacijo, katero mora pregledati in s podpisom potrditi arhitekt.
Enotna cena mora vsebovati:
- | merjenje na objektu
- | izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli
- | vse potrebne izračune vezane na posamezne elemente
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z odgovornim projektantom
- | vsa potrebna pripravljalna in pomožna dela
- | izdelava elementov v delavnici in montaža na objektu
- | vse potrebno delo do končnega izdelka
- | ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- | izdelava vseh potrebnih zaključkov
- | finalna površinska obdelava po popisu
- | vse potrebne transporte do mesta vgraditve
- | vse stroške skladiščenja na gradbišču
- | popravilo ali zamenjava nekvalitetno izvedenih del
- | vsa pomožna delovna sredstva kot so odri, lestve, podpiranja in slično
- | preiskus materiala predvidenega za vgrajevanje ter dokazovanje kvalitet z atesti
- | koordinacija in terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci del na gradbišču
- | čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
- | vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- | potrebno je upoštevati vso potrebno zaščito transportnih poti, stopnišč in hodnikov po potrebi
Vsa dela se obračunavajo po enotnih ponudbenih cenah
Vsa več izvedena dela ( večje količine del po popisu v predračunu) se obračunavajo
po enotnih ponudbenih cenah,
Vsa dodatna dela, ki jih v popisu ni se obračunavajo po urah izvedbe in morajo biti
predhodno naročena
Izvajalec mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po "Pravilniku
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih", Ur. L. št. 3/2003 in Ur. L. št 50/2004
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0335/2014-24, z dne 23.03.2020, v KV soglasju številka
35102-0335/2014-28 z dne 28.09.2021 ter v lokacijski informaciji številka 3514-1288/2021-2-BB z dne 21.10.2021.
Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
A. | FASADA
I. | Pripravljalna dela in oder
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
1. | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- morebitno plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine za souporabo mestnega zemljišča za čas del
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča;
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del;
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter strošek nadzora s strani varnostnega inženirja za čas del.;
- postavitev opozorilnih in obvestilnih tabel določenih za posamezno vrsto del;
-priklop gradbiščne omarice na elekto omrežje
-vse eventuelni manipulativni stroški.
| CENA NA ENOTO JE FIKSNA IN SE ZARADI | [5 empty] | vstavi ceno
| EVENTUELNIH DODATNIH STROŠKOV NE | [5 empty] | ↓↓↓↓↓
| SPREMINJA !!! - pavšal | kom | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2. | FASADNI ODER
Kompletna montaža, amortizacija ali najem in demontaža nepremičnih fasadnih odrov višine do 20 m: - fasadni oder ob celotni fasadi in nad nivojem strehe predmetnega objekta, - razširitve odra okrog vseh balkonov, - zaščitni nadstrešek nad vhodi v stopnišče ter nad prehodom v kolono, - dostopi na vse etaže odra, - varovalne ograje, - ozemljitev odra, - zaščita odra z zunanje strani (pred vplivi vremena in za zmanjšanje emisij prahu v okolico) npr. z juto ali podobnim materialom.
Izdelava odra: - izravnava in utrditev podlage pred montažo odra, - odmik odra od zgradbe mora biti takšen, da omogoča varno delo za vse predvidene vrste del, - oder in uporabljen material mora ustrezati vsem predvidenim obremenitvam ter zagotavljati predpisano varnost delavcem na njem in mimoidočim, vse skladno z zahtevami SIST EN 12811-1, 2 in 3 oz. SIST EN 12810-1 in 2 za tipske odre, - prenesejo obremenitve z vetrom, temu primerno mora biti dimenzioniran tudi oder, - vrste odra (cevni, H odri, ....) predvidi izvajalec sam.
Dokumentacija, vzdrževanje in pregledi odra: - za oder mora biti ves čas na gradbišču na razpolago dokumentacija, po kateri je izdelan, - oder mora biti pregledan pred uporabo, ob vsaki predelavi ter periodično v največ mesečnih razmikih in po vsakem izrednem dogodku, - oder mora biti vzdrževan ves čas, ko je postavljen, - zaščitne nadstreške je očistiti vsakič takoj, ko nanje pade material. V enotni ceni fasadnega odra upoštevati vse za kompletni izdelavo, amortizacijo ali najem ter demontažo odra. - izdelava skic in statičnega izračuna odra
| izmera je narisna površina odra | m2 | 1433 | 12 | 17196 | 1433 | 0 | 0 | 1433 | 0 | 0
3. | Kvalitetna zaščita stekel in podbojev oken in vrat s PVC folijo in lepilnim trakom ali pa z lesenim okvirjem oz. lesonitom. Obračuna se le enkratna količina za celotni čas izvedbve del.
| obračun po m2 površine zaščite - količina ocenjena | m2 | 180 | 7 | 1260 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
4. | Pregled fasade, odstranitev eventualno odpadajočega ometa, vključno s krpanjem ometa po odbijanju
- pranje površine fasade 100%
- pregled površine 100%
- odstranitev in krpapanje fasadenega ometa - ocenjeno 10% površine
| strošek za celotno fasado | eur | 1 | 2400 | 2400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 24856 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
II. | Rušitve in razna gradbena dela in dobave
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Opomba:
OPOMBA: V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno ceni za enoto upoštevati še: nakladanje in prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta, priprava deponije in čiščenje deponije po končanem delu.
Prevoz na trajno deponijo in plačilo stroškov trajne deponije.
Pri postavkah pri katerih so potrebni za izdelavo delovni odri je potrebno v ceno postavk vključiti ceno potrebnih delovnih odrov ( razen odra za fasado)
Vsi odri morajo biti izdelani po zahtevah varstva pri delu.
Vsa dela se morajo izvajati po veljavnih standardih in predpisih.
1. | Odstranitev obstojecih elementov na objektu (susilci perila 3x, hišna vstevilka,konzola za zastavo, nabiralniki 3x vhod, drugo) | kom | 13 | 15 | 195 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
2. | Odstranitev vseh obstoječih pločevinastih obrob na strehi | m1 | 19 | 3 | 57 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
3. | Odstranitev vseh obstoječih pločevinastih streh | m2 | 34.3 | 25 | 857.5 | 34.3 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
4. | Odstranitev vseh žlebov in vertikalih cevi. Cev LŽ do zg. roba okenske police (cca 170cm), naprej pocinkane in barvane cevi. | m1 | 185.8 | 7 | 1300.6 | 185.8 | 0 | 0 | 185.8 | 0 | 0
5. | Odstranitev mrezic za stropnike na fasadi: | kom | 80 | 3 | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
6. | Čiščenje podstrešja pred začetkom del. 95 m2 -ocenjeno ur PK delavca | ur | 100 | 17 | 1700 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
7. | Izvedba po dve izvrtini Ø 4cm za odvod vode v obstoječih jaških kletnih oken - izmera je števijo jaškov | kom | 18 | 20 | 360 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
8. | Izvedba novih izlivov z balkonov Ø 3cm iz inox cevi, l=50cm | kom | 6 | 50 | 300 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
9. | Priprava za izvedbo COKLA - Izvede se tudi hidroizolacija do višine cokla (70-80cm) s preklopom na obstoječo hidroizolacijo, Toplotna izolacija gre še 10 cm v tla. Na J fasadi kjer je asfalt se predvidi utor v asfaltu:
a. | odstranitev obstoječega OMETA cokla višine 80 cm deb.2cm | m2 | 135.22 | 10 | 1352.2 | 135.22 | 0 | 0 | 135.22 | 0 | 0
b. | izkop do globine cca 10cm v tla (v dolžini 46m tudi odstranitev pasu asfalta) | m1 | 142 | 15 | 2130 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
c. | izvedba vertikalne HI po steni 30cm in pod nivo tlaka višine 10cm | m1 | 142 | 20 | 2840 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0
d. | izrez asfalta ob izvedbi cokla, 1 cm od gotove pozicije novega cokla -kompletno z izvedbo stičenja spoja cokla in asfalta s trajno elastičnim kitom. | m1 | 60 | 12 | 720 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
10. | Gradbena dela za izvedbo::
| obstoječe instalacije na fasadi se izvedejo podometno v fasado. Samo gradbena dela (zarez utora za cev in zamet). Dolbljenje v omet in krpanje, vključno s cevjo in potrebnimi dozami. Dobava in vlek kablov v novo podometno instalacijo ni predmet tega popisa in se zaračuna posebej. | m1 | 90 | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
11. | Gradbena pomoč za izvedbo:
| obstoječe omarice za razne elektro instalacje na fasadi se pomaknejo za 10cm navzven v ravnino nove fasade. - samo gradbena dela | kom | 5 | 30 | 150 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža mrezic za stropnike na fasadi: mrezica Ø 3cm iz barvane kovinske inox mreže v barvi fasade, vkljucno s PVC tulcem l=15cm - izbor potrdi projektant | kom | 80 | 14 | 1120 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
13. | Dobava in namestitev bodičke proti golobom na simsih (Ob2) v nadstropju na S fasadi.
| ŠPICE ZA PTIČE | m1 | 410 | 12 | 4920 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0
14. | Dobava in vzidava raznih sider, manjših rešetk, konzol in držal, obračun po dejanskem številu vgrajenih elementov. Količina ocenjena | kom | 5 | 22 | 110 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
15. | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem - dodatno naročena dela
a. | KV | ur | 20 | 19 | 380 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
b. | PK | ur | 40 | 16 | 640 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
16. | Izdelava poti preko zelenice
Odstranjevanje travnatega terena do globine 40cm, izdelava podloge iz gramoza, peska in dobava in polaganje betonskihh plošč
dobava in polaganje betonskih plošč vel. 100x30x4 cm, na razdalji 40 cm
In ureditev zelenice ponovno po polaganju plošč
a. | izmera je tlorisna površina tlakovane poti | m2 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | Odstranjevanje travnatega terena do globine 40cm, izelava podloge iz gramoza, peska in dobava in polaganje betonskihh plošč
dobava in polaganje betonskih plošč
| izmera je tlorisna tlakovana površina (pod elementoma A in B | m2 | 0 | 40 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Sanacija zunanjih betonskih stopnic in ostalih teraco elementov na severni fasadi. Pregled stanja, čiščenje z nedestruktivnimi sredstvi, popravilo poškodb. Vse po navodilu ZVKDS. - izmera tlorisno | m2 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 20992.3 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
III. | FASADERSKA DELA
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoje iz Splošni opisi, ki je priloga temu popisu
Splošni opis za fasade
Materiali, lepljenje in mehansko pritrjevanje fasadnih plošč skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema ter skladno z vetrnim izračunom dobavitelja sistema
Stik obstoječega stavbnega pohištva s fasado se zatesni z ločevalno zaključno letvico po celotnem obsegu. Vključno z vogalniki, diagonalnimi mrežicami ob odprtinah, PVC priključnimi profili ob okenskih policah, obdelavo vseh špalet z toplotno izolacijo iz kamene volne deb. do 3 cm, ALU oz. PVC podzidnim profilom, obvezen odkapni profil nad okni, ter vsemi ostalimi potrebnimi elementi.
A | FASADNE STENE
izolacijske plošče se lepi na očiščeno obstoječo fasado
Zunanje fasadne stene se z zunanje strani izolirajo s toplotno izolacijo v debelini 10cm. Sloj debeline 10cm bo zadosten tudi za pridobitev subvencije EKO sklada, saj gre za stavbo varovane kulturne dediščine.
V višini stropnih plošč se na fasadah izvede toplotna izolacija iz mineralne volne - ognjevarni razred A1 - v horizontalnih pasovih višine 40cm. Prav tako mora biti ognjevarna toplotna izolacija nameščena na južni fasadi do višine 2m, v primeru, da parkirišča ostanejo ob objektu. Sestave na fasadi:
S1 | FASADA: EPS npr. TI JUBIZOL EPS F Graphite, lambda= 0,031W/mK, debelina=10cm
S2 | FASADA–POŽARNI PASOVI: Mineralna volna, npr. TI KI FKD-N thermal, lambda= 0,034W/mK, debelina=10cm
S3 | FASADA – COKL: XPS, lambda= 0,034W/mK, debelina=4cm
Tankoslojni omet
Izravnalni nosilni podložni sloj na mrežici
(npr. ROFIX SISI omet VITAL 1mm – zaribana struktura)
Zaključni sloj mora biti po strukturi in načinu obdelave enak obstoječemu (v barvi, določeni s strani ZVKDS)
Pri oknih brez polken se špalete enovito obdelajo tako, da sta rob in špaleta zaglajena, enako kot na obstoječi fasadi. Zaključni sloj ometa fasade mora biti po strukturi in obdelavi enak obstoječemu. Barvni toni fasade izhajajo iz prvotnega opleska.
Pred izvedbo del ZVKDS OE Ljubljana potrdi vzorce ometov in barvni ton opleska fasad! (Kulturnovarstveni pogoji ZVKDS, št: 35102-0335/2014-24, ga. Tina Potočnik)
Dobava in vgradnja kontaktne fasadne obloge S1, S2, S3 izvedene na očiščeno obstoječo fasado
v sestavi:
- vse iz splošnega opisa za fasade
- toplotna izolacija po postavkah (λ ≤ 0.031 W/m2K )
- izravnani nosilni podložni sloj na mrežici
- tankoslojni mineralni omet armiran z mrežico - deb. 0,8cm
Izmera je narisna površina fasade brez odbitkov za odprtine (površine do 3m2 se ne odbijajo)
špalete oken in vrat se izvedejo s 3cm debelo toplotno izolacijo
od celotne površine fasade:
1. | FASADA S1: - EPS npr. TI JUBIZOL EPS F Graphite, lambda= 0,031W/mK, debelina=10cm (špalete 3cm)
izmera so površine vseh fasad z oznako S1
1a. | S1- izmera ja površina fasadna stena (samo komplet toplotna izolacija) | m2 | 0 | 29 | 0 | 695.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - komplet tankoslojni omet deb. 1cm (lepilo, mrežica, zaključni sloj v barvi, določeni s strani ZVKDS) | m2 | 695.69 | 13 | 9043.97 | 695.69 | 0 | 0 | 695.69 | 0 | 0
1b. | S1b - izmera je površina/pas nad valovitim vencem pod kapom na severni fasadi (samo komplet toplotna izolacija) | m2 | 0 | 24 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - komplet tankoslojni omet deb. 1cm (lepilo, mrežica, zaključni sloj v barvi, določeni s strani ZVKDS) | m2 | 11.3 | 13 | 146.9 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0
1c. | S1a - okrasni pas višine 29cm pod kapom (samo komplet toplotna izolacija) | m1 | 0 | 24 | 0 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - komplet tankoslojni omet deb. 1cm (lepilo, mrežica, zaključni sloj v barvi, določeni s strani ZVKDS) | m1 | 140.1 | 13 | 1821.3 | 140.1 | 0 | 0 | 140.1 | 0 | 0
1d. | Ob1 - okrasni pas višine 24cm pod kapom (samo komplet toplotna izolacija) | m1 | 0 | 24 | 0 | 138.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - komplet tankoslojni omet deb. 1cm (lepilo, mrežica, zaključni sloj v barvi, določeni s strani ZVKDS) | m1 | 138.4 | 13 | 1799.2 | 138.4 | 0 | 0 | 138.4 | 0 | 0
2. | Pri oknih brez polken se špalete-erte enovito obdelajo tako, da sta rob in špaleta zaglajena (glej detajl izvedbe), fasada je zaribana. Zaključni sloj ometa fasade mora biti po strukturi in obdelavi enak obstoječemu. Barvni toni fasade izhajajo iz prvotnega opleska (določi ZVKDS).
širina ert je cca 22+5 cm
| izmera je razvita dolžina vseh ert vseh takih oken in vrat | m1 | 165 | 35 | 5775 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
3. | OBROBE, VENCI IN OKRASNI ORNAMENTI, MEDALJONI NA FASADI:
Če je možno, se lahko odstranijo obstoječi elementi, se restavrirajo in pritrdijo nazaj na novo fasado.
Kapni venci Ob1, sims na severni in južni fasadi Ob2, obroba, podokenska polica Ob3, Obroba, kapni venec na južni fasadi Ob4 (profil je enak Ob3) se izdela kot kontinuirni profil iz iz EPS (npr. EPS Fragmat, λ≤0,034). Pritrditev je z lepljenjem in ojačano z dodatnimi pritrdilnimi profili, privijačenimi v fasadno steno.
a. | Okrasni medaljon na severni fasadi Ob5, Izdela se odtis originala na stavbi in izdela se posnetek originala. | kom | 1 | 150 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
b. | Okrasni medaljon okrasni medaljonI med simsi nad okni na severni fasadi Ob6. Izdela se odtis originala na stavbi in izdela se posnetek originala. | kom | 4 | 120 | 480 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
c. | obroba, podokenska polica Ob3, Obroba, kapni venec na južni fasadi Ob4 (profil je enak Ob3) se izdela kot kontinuirni profil iz iz EPS (npr. EPS Fragmat, λ≤0,034).
c1. | dolga linija | m1 | 354.96 | 22 | 7809.12 | 354.96 | 0 | 0 | 354.96 | 0 | 0
c2. | kratki kosi pod okni | m1 | 33.9 | 23 | 779.7 | 33.9 | 0 | 0 | 33.9 | 0 | 0
d. | Obroba, kapni venec na južni fasadi Ob4 (profil je enak Ob3) se izdela kot profil iz iz EPS (npr. EPS Fragmat, λ≤0,034). | m1 | 1.4 | 30 | 42 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
4. | pas/sims valoviti VENEC ob2 na severni in južni fasadi - | m1 | 20.4 | 30 | 612 | 20.4 | 0 | 0 | 20.4 | 0 | 0
5. | FASADA S2 –POŽARNI PASOVI: Mineralna volna, npr. TI KI FKD-N thermal, lambda= 0,034W/mK, debelina=10cm
5a. | izmera so večje površine vseh fasad z oznako S2 (samo komplet toplotna izolacija) | m2 | 0 | 25 | 0 | 149.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - komplet tankoslojni omet deb. 1cm (lepilo, mrežica, zaključni sloj v barvi, določeni s strani ZVKDS) | m2 | 149.04 | 13 | 1937.52 | 149.04 | 0 | 0 | 149.04 | 0 | 0
5b. | izmera so pasovi višine 40cm z oznako S2 (samo komplet toplotna izolacija) | m2 | 0 | 25 | 0 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - komplet tankoslojni omet deb. 1cm (lepilo, mrežica, zaključni sloj v barvi, določeni s strani ZVKDS) | m2 | 38.08 | 13 | 495.04 | 38.08 | 0 | 0 | 38.08 | 0 | 0
5c. | izmera so pasovi višine 46,5cm z oznako S2a (samo komplet toplotna izolacija) | m2 | 0 | 25 | 0 | 43.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - komplet tankoslojni omet deb. 1cm (lepilo, mrežica, zaključni sloj v barvi, določeni s strani ZVKDS) | m2 | 43.059 | 13 | 559.767 | 43.059 | 0 | 0 | 43.059 | 0 | 0
5d. | S2a - izmera so 4 manjše trikotne površine pod kapom strehe na severni fasadi z oznako S2a - pod valovitim vencem (samo toplotna izolacija) | m2 | 5.52 | 40 | 220.8 | 5.52 | 0 | 0 | 5.52 | 0 | 0
6. | FASADA S3 – COKL: XPS, lambda= 0,034W/mK, debelina=5cm
v sestavi:
- vse iz splošnega opisa za fasade
- hidroizolacija (npr.: Izotekt V4, Fragmat deb. 0,5 cm
- XPS deb. 4 cm (λ ≤ 0.034 W/m2K)
izmera je narisna površina fasade
| COKL S3 - pas višine 85cm in fasadna stena v območju kleti2x (samo komplet toplotna izolacija) | m2 | 90.22 | 25 | 2255.5 | 90.22 | 0 | 0 | 90.22 | 0 | 0
| - komplet tankoslojni omet deb. 1cm (lepilo, mrežica, zaključni sloj v barvi, določeni s strani ZVKDS) | m2 | 90.22 | 25 | 2255.5 | 90.22 | 0 | 0 | 90.22 | 0 | 0
7. | Na fasadah se izvedejo odprtine za dovod / odvod zraka za centralni sistem prezračevanja v stanovanju. Odprtine Ø15cm (vgrajena PVC cev Ø15cm, neto Ø12,5cm) se zaprejo z rešetko (npr. BOSSPLAST USAV AV 150 ALU – barvano v barvi fasade). V primeru, da se naprave ob prenovi ne bi vgradile, se cev zapolni s toplotno izolacijo in zapre s pokrovom (npr.BOSSPLAST PE-FLEX Ø12,5cm) na notranji strani. Rešitev omogoča tudi morebitno kasnejšo namestitev cevi in naprav, brez posegov v fasado. Glej detajl D1d in D1M. | kom | 24 | 25 | 600 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
8. | TLAK BALKONOV 6 in 8
v sestavi:
- Keramika na lepilnem in hidroizolacijskem sloju Hidrostop elastik (npr. Mapei) deb. 1,5 cm
- XPS ekstrudiran polistiren (npr. XPS, λ≤0,034) deb. 3 cm
| izmera je tlorisna površina 2 balkonov | m2 | 0 | 50 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | STROP pod balkonoma B in C (nad stranskima vhodoma na severni strani)
─ Grafitni EPS nalepljen na obstoječi strop ( npr. JUBIZOL EPS F Graphite, λ≤0,031) deb. 3 cm
| izmera je tlorisna površina 2 balkonov | m2 | 0 | 18 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ─ Tankoslojni omet deb. 1 cm | m2 | 5.4 | 12 | 64.8 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
10. | TERASE MANSARDNIH STANOVANJ
St5 - Tlak na terasah v mansardnih stanovanjih
v sestavi:
finalni sloj - Keramika na lepilnem in hidroizolacijskem sloju Hidrostop elastik (npr. Mapei) - 2 cm
vmesni sloj - Parozaporna folija
toplotna izolacija - Trda toplotna izolacija z izboljšanimi toplotnimi lastnostmi ( npr. PIR PUR plošča, λ≤0,024 W/mK) - 12 cm
a. | STANOVANJE 9 | m2 | 0 | 50 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | STANOVANJE 14 | m2 | 0 | 50 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | STANOVANJE 15 | m2 | 0 | 50 | 0 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 36848.117 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
IV. | PREDELAVE OKEN in POLKEN
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoje iz Splošni opisi, ki je priloga temu popisu
Opis polken
Vsa nova POLKNA bodo lesena, izdelana iz kvalitetnega smrekovega lesa z okvirom in oblogo v špaleti v zelenem barvnem tonu. Špaleta bo – glede na že prenovljena okna - povečana za 10cm zaradi toplotne izolacije fasade. Na zgornjem robu zunanjega okvira bo strehica, ki pred dežjem ščiti zaprta polkna. Nova polkna se izvedejo v enaki obliki kot obstoječa polkna s strešico. Okovje: odprta polkna se fiksirajo s kovinskimi L distančniki, ki se zataknejo v ušesca na spodnjem okviru. Okovje je v črni barvi. (Vsi barvni toni oken in okovja določeni s strani ZVKDS)
Splošni opis za okna
- Izdelava, dobava in montaža lesenih oken izdelana iz kvalitetnega smrekovega lesa - po zunanjem izgledu posnetek obstoječih oken. Steklo je troslojno (Ug≤0,6W/m2K, Uw≤0,9W/m2K). Okna imajo izdelano oblogo špalete in lesena polkna z nastavljivimi lamelami v spodnjem delu in fiksni zaprti del polnila v zgornjem delu (posnetek obstoječega polkna). Na zgornjem robu je obroba z odkapnim utorom. (Vsi barvni toni določeni s strani ZVKDS). Okna so v pritličju in nadstropju.
Okna v pritličju in nadstropju:
1. | Stara okna brez polken ali s starimi polkni.
Na teh pozicijah je treba izdelati nova okna in polkna, vključno z oblogo špalete, zunanjim okvirom z zgornjo obrobo
a. | O1 100/160cm | kom | 2 | 850 | 1700 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
b. | O2 120/160cm | kom | 1 | 1010 | 1010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2. | Že zamenjana okna brez polken ali s starimi polkni
Pri teh oknih je treba izdelati nova polkna, vključno z oblogo špalete, zunanjim okvirom z zgornjo obrobo
a. | O1a 100/160cm | kom | 10 | 450 | 4500 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
b. | O2a 120/160cm | kom | 4 | 530 | 2120 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
c. | V1a 100/250cm | kom | 1 | 675 | 675 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. | Že zamenjana okna z zamenjanimi polkni in okvirom z zgornjim robom – strešico ali brez.
Ta polkna je treba predelati: demontirati zunanji okvir s polkni, izdelati in vgraditi širše elemente v špaleti in ponovno montirati zunanji okvir s polkni na gotovo fasado.
a. | O1b 100/160cm | kom | 13 | 322 | 4186 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
b. | O2b 120/160cm | kom | 5 | 376.4 | 1882 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
c. | V1b 100/250cm | kom | 1 | 475 | 475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4. | Že zamenjana okna z zamenjanimi polkni na kratkih ali podaljšanih nasadilih/distančnikih za polkna.
Ta polkna je treba predelati: demontirati polkna, izdelati in vgraditi širše elemente v špaleti in zunanji okvir z zgornjim robom – strešico. Zamenjati bo treba nasadila in predelati polkna z novim utorom.
a. | O1c 100/160cm | kom | 9 | 370 | 3330 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
b. | O2c 120/160cm | kom | 4 | 434 | 1736 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
5. | Obstoječa polkna na blindiranih / zazidanih oknih
se restavrirajo in ohranijo (predlog ZVKDS). V medprostoru med oknom in zazidano odprtino se vgradi toplotna izolacija!
Polkna morajo imeti lamele za zračenje in morajo biti po obliki enaka obstoječim. Obstoječa že zamenjana okna in polkna se primerno predelajo skladno z opisano rešitvijo. Glej detajle oken in polken!
| O2d 120/160cm | kom | 2 | 500 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6. | Okna v kleti:
Izdelava, dobava in montaža (enokrilnih in na ventus) PVC oken, dimenzije 80/80cm, z dvoslojnimi stekli (Ug≤1,1W/m2K). (Vsi barvni toni oken določeni s strani ZVKDS)
| O3 80/80cm | kom | 13 | 350 | 4550 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 27164 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
V. | STREHE in KLEPARSKA DELA
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoje iz Splošni opisi, ki je priloga temu popisu
Opombe:
Vse strehe so izvedene iz Alu barvane pločevine, barvano določi ZVKDS
1. | Dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi fi 12,5 cm, izdelane iz barvane ALU ali pocinkane pločevine (določi ZVKDS) debeline 0,6 mm, skupaj z objemkami za pritrjevanje, kompletno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi, s priključkom na peskolov
| Cev LŽ do zg. roba okenske police (cca 170cm), naprej pocinkane in barvane cevi. - kom 6 | m1 | 45 | 30 | 1350 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža visečih žlebov r.š. 33 cm, izdelanih iz barvanega aluminija debeline 0,6 mm, kompletno s pritrdilnimi kljukami, iztočnimi kotlički in zaključki. Barvano v RAL 9007 | m1 | 140.8 | 25 | 3520 | 140.8 | 0 | 0 | 140.8 | 0 | 0
3. | Dobava in izvedba novih elementov:
a. | pločevinaste obrobe po robu strehe.- nova je cca r.š. 70cm | m1 | 7 | 40 | 280 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
b. | pločevinaste obrobe po robu strehe.- nova je cca r.š. 45cm | m1 | 12 | 30 | 360 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
c. | pločevinasta streha St8 med terasami na južni faadi - 2 kom - nad sestavo St5 | m2 | 9.8 | 150 | 1470 | 9.8 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
d. | pločevinasta streha St7 med terasami na južni faadi - 2 kom - nad sestavo St4 - 2 kom | m2 | 24.5 | 150 | 3675 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 0
e. | pločevinasta obroba v okrogla okna do 1/2 spodaj. 3 kosi - kot polica spodaj | kom | 3 | 40 | 120 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža tipskih kovinskih linijskih snegolovov strehe na pločevinstem delu strehe na J fasadi. Obračun po m1 snegolova | m1 | 15.2 | 20 | 304 | 15.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 11079 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
VI. | KLJUČAVNIČARSKA DELA in mreže
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Splošno: upoštevati v vseh postavkah ključavničarskih del.
Izvajalec jeklene konstrukcije mora za vse elemente izdelati delavniške načrte, ki jih dati v potrditev projektantu in statiku.
Nosilne jeklene konstrukcije, v postavki je zajeto:
- Konstrukcija izdelana po dimenzijah in zahtevanih profilih iz statičnega računa in delavniških načrtov.
- izdelava, dobava in montaža konstrukcije z varjenjem
- zaščita s protipožarnim zaščitnim premazom
- zaščita s temeljnim premazom pred montažo na epoxy osnovi in 2 slojema finalnega premaza debeljine 90 mikronov v barvi RAL po izboru. Pred barvanjem mora barvni ton potrditi ZVKDS
- v ceni zajeti tudi vsa sidra za vgrajevanje in pritrditev
- vsi zunanji kovinski elementi morajo biti ozemljeni. Ozemljitev ni predmet tega popisa.
- vse zunanje konstrukcije so vroče cinkane.
- izdelava PZI delavniških projektov konstrukcije in delavniških načrtov za vse postavke ključavničarskih del.Pred izdelavo konstrukcije mora načrte potrditi statik in obvezno odgovorni projektant arhitekture
- v ceni je upoštevati delovne odre in dvigala za montažo
- Konstrukcijsko jeklo je kvalitete S 235 JR, vijaki so kvalitete 8.8-10.9, zvari so I. kvalitete.
- v enotni ceni vsake postavke popisa mora biti zajeto: izdelava, dobava in montaža kovinskih elementov, vključno s potrebnimi transporti, dvigi, spusti, delovnimi odri in finalno obdelana po popisu
- vse količine konstrukcij v kg so ocenjene in bodo točno znane po izdelavi delavniških načrtov
PLESKARSKA DELA
Za ključavničarske izdelke in jekleno nosilno konstrukcijo, ki so finalno površinsko obdelani z barvanjem, je barvanje izvesti na naslednji način:
- očiščenje površine
- lx antikorozivni premaz celotne površine
- lx premaz alkidne temeljne barve v debelini sloja 30-40 mikronov
- premaz z alkidno emajl barvo, najmanj 2x
Ton barve je po izbiri ZVKDS. Izvajanje pleskarskih del in ves uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati standardu JUS U.F2.012. Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.
1. | Pleskanje novih ključavničarskih del je zajeto v ključavničarskih delih, pleskanje podbojev ,vrat in oken pa pri oknih in vratih. | kom | 1 | 150 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2. | Resetke - vertikalne - na kletnih oknih na severni strani se obnovijo. Dimenzija 80/80cm | kom | 10 | 120 | 1200 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3. | Predvidi se nova kovinska ograja na terasah v mansardi za stanovanje 9 in 15. Izdelano iz pohištvenih profilov, prašno barvana. Dimenzija v pogledu 400+100+100 / 100cm. | kom | 2 | 2100 | 4200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4. | Prenova obstoječe kovinske ograje v pritličju "m2" in "m3" Dimenzija v pogledu 161x100 in 118x100 cm | kom | 4 | 400 | 1600 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
5. | Resetke na balkonih na S fasadi se izdelajo nove: dimenzije 95 / 55cm , 6 kosov - oznake "m1"
| izdelane po vzorcu obstoječih | kom | 6 | 120 | 720 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
6. | Nova mreza, tipska iz pocinkane pohodne mreže (enaka kot preko jaškov kletnih oken) preko stopnice na J fasadi srednjega vhoda. Pripira, predpreznik. Dimenzija 105/35cm, višine 3 cm
| glej detajl | kom | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
7. | Kovinska konstrukcija za klopi - predlog reštve, ki ni predmet tega popisa - iz. pohištvenih profilov in polnil iz ekspandirane pločevine
| vel. 190x280cm - A kom 2,00 | eur | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Kovinska konstrukcija za klima box - predlog rešitve , ki ni predmet tega popisa- iz pohištvenih profilov in polnil iz ekspandirane pločevine
| vel. 40x180cm - B kom 2,00 | eur | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Dobava in vgraditev raznih drobnih ključavničarskih izdelkov, kompletno s finalno površinsko obdelavo. Obračun po dejanski teži. | kg | 10 | 35 | 350 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 12220 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
VII. | PODSTREHE, KLET in ostala NOTRANJA DELA
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi pogoje iz Splošni opisi, ki je priloga temu popisu
A. | TOPLOTNA IZOLACIJA STREHE
Postopek:
- Stropna konstrukcija in stene v podstrešju se z zunanje strani izolirajo z mineralno volno . Izbrane debeline TI na na stropni konstrukciji in stenah mansarde:
- Strešna kritina se z zunanje strani odstrani v delu mansarde po robu strehe od kapnega roba do obstoječih zidov v mansardi in deponira. Za potrebe dostopa in dela se odstranijo tudi strešne letve. Izvede se sloje toplotne izolacije na tleh in stenah. Na novo se izvede letvanje, sekundarna kritina in prekritje nazaj z obstoječimi strešniki.
- Za potrebe izolacije v podstrešnih stanovanjih se odkrije streha na cca 4 manjših površinah
- po dolžini strehe se pod slemenom na primerni višini izvede POD iz OSB plošl na konstrukciji iz letev 6/6cm, za izvedbo toplotne izolacije v stanovanjih (cca 29m, širine 67cm = 19,27m2)
Opomba: v postavkah je potrebno zajeti vsa zgoraj opisana dela
1. | St4 - Nad obstoječimi stropovi v mansardnih stanovanjih bo mineralna volna; npr
U≤0,140 W/m2K, UNIFIT 035 26 cm
preko paropropustna folija
izmera je površina obloge St4
a. | St4 - robni pas strehe širine cca 160-190 cm | m2 | 0 | 40 | 0 | 157.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | St4 - v stanovanjih | m2 | 0 | 40 | 0 | 145.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | S4 - Na obstoječih stenah proti stanovanjem v mansardi bo mineralna volna (npr. KI NATURBOARD Venti ali UNIFIT, mineralna volna, lambda=0,035W/mK),
U≤0,230 W/m2K, Natur Board VENTI 16 cm
| izmera je površina obloge S4 | m2 | 0 | 25 | 0 | 152.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | St6 - STROŠEK STANOVANJ - poševen strop
izmera je dejanska površina stropa merjena v naklonu prenovljenega dela strehe
v sestavi:
- odstr ob.obloge poševnega stropa in obst.topl. Izolacije
popravilo stropa:
- sekundarna kritina - paroprepustna folija
- mineralna volna (npr. KI NATURBOARD Venti ali UNIFIT, mineralna volna, lambda=0,035W/mK), - debelina v razpoložljivem prostoru med špirovci - cca 14cm.
- mavčno kartonske plošče deb. 1,25cm
d1. | St6 - stanovanje 15 | m2 | 0 | 42 | 0 | 72.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d2. | St6 - stanovanje 9 | m2 | 0 | 42 | 0 | 5.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d3. | St6 - stanovanje 14 | m2 | 0 | 42 | 0 | 5.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Po sredini se izvede servisna pot za vzdrževanje, iz OSB plošč (St3) v širini 50cm, ki omogoča dostop do strešnih oken in nujna vzdrževalna dela v podstrehi. Dostop se omogoči iz lastniških stanovanj skozi loputo za območje stanovanja. V podstrešju se izvedejo montažne pregrade med posameznimi stanovanji.
| izmera je tlorisna površina poda | m2 | 0 | 25 | 0 | 19.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | toplotna izolacija STROPNE KONSTRUKCIJE IN STEN V STOPNIŠČIH
Stropna konstrukcija in stene v stopniščih se z zunanje strani izolirajo z mineralno volno:
a. | S5 - stene stopnišč – (npr. Knauf Insulation-KI CLT C1 Thermal), λ≤0,037, debelina=14cm, z že nanešenim disperzijskim nanosom barve v svetlem tonu, pritrjevanje z leplenjem na obstoječe, predhodno očiščne betonske stene
| izmera je dejanska obloga sten stopnišč | m2 | 0 | 32 | 0 | 302.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | St1 - strop stopnišč – (npr. Knauf Insulation-KI CLT C1 Thermal), λ≤0,037, debelina=14cm, z že nanešenim disperzijskim nanosom barve v svetlem tonu, pritrjevanje z leplenjem na obstoječi, predhodno očiščen betonski strop
| izmera je površina obloge St1 | m2 | 0 | 32 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | toplotna izolacija STROPA V KLETI
Strop v kletnih prostorih se izolira z izolacijo iz mineralne volne, debeline 14cm, kot npr.
St1 - strop kleti – (npr. Knauf Insulation-KI CLT C1 Thermal), λ≤0,037, debelina=14cm, z že nanešenim disperzijskim nanosom barve v svetlem tonu, pritrjevanje z leplenjem na obstoječi, predhodno očiščen betonski strop
| izmera je površina obloge St1 | m2 | 0 | 32 | 0 | 165.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | STROP V PRITLIČJU - (pod balkonom 6 in 8
v stanovanju 5 in 7
| St2: U≤0,230 W/m2K, Multipor ytong lambda 0,043 W/mK 30 cm | m2 | 0 | 19 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Splošni pogoji za izvajanje del, ki je priloga temu popisu
Splošni opis:
V slikopleskarskih delih so zajeta slikanja sten in stropov in obstoječih kovinskih elementov, obstoječih oken in vrat.
Vsi novi elementi z opleskom imajo ceno pleskanja vključeno v ceno za enoto elementa
Na željo Investitorja in projektanta mora izvajalec del dati na vpogled vzorce in po izbranih vzorcih naročiti material in izvesti slikopleskarska dela.
V ceni postavke je upoštevati delov odre ali lestve.
Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končani površini se ne smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka in mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v več slojih je naslednji sloj izvesti, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi obrobami morajo biti izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno.
Podloga na katero se premaz izvaja, mora biti očiščena praha in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo.
Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni premaz.
Finalna obdelava vidnih površin: polnjeni stiki in tankoslojno kitanje celotne površine v deb. 2mm (kvaliteta Q3). Dvojni premaz z poldisperzijsko barvo, primerno za večje obremenitve (odporno na čiščenje s čistili in razkužili), površina je mat (polmat, saten), barvano z barvami iz ponudbe (StoColor Latex ali Jupol Latex ali enakovredno); latex barva do višine min 2.4m.
SLIKARSKA DELA
Disperzijska barva je tovarniško izdelano premazno sredstvo, katere izveden premaz je v vodi netopljiv. Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture, mora biti odporna na pranje z vodo in pri tem ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago pripravljeno po navodilu proizvajalca barve.
V ceni slikanja zajeti tudi predhodno pripravo površine: 2 x kitanje, brušenje, fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z akrilno emulzijo pri vseh podlogah
Slikanje z LATEX barvo se izvaja enako kot slikanje z disperzijsko barvo, le da je material drugačen ( pralna barva Latex)
PLESKARSKA DELA
Za ključavničarske izdelke in jekleno nosilno konstrukcijo, ki so finalno površinsko obdelani z barvanjem, je barvanje izvesti na naslednji način:
- očiščenje površine
- lx antikorozivni premaz celotne površine
- lx premaz alkidne temeljne barve v debelini sloja 30-40 mikronov
- premaz z alkidno emajl barvo, najmanj 2x
Ton barve je po izbiri projektanta. Izvajanje pleskarskih del in ves uporabljeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati standardu JUS U.F2.012. Material mora biti kvaliteten, pravilno pakiran in pravilno shranjen.
Pleskanje novih ključavničarskih del je zajeto v ključavničarskih delih, pleskanje podbojev ,vrat in oken pa pri oknih in vratih.
Izmera za obračun po m2 je dejanska površina. Faktor za povečanje zaradi razvejanosti mora biti zajet v enotni ceni
A | Slikanje z DISPERZIJSKO barvo
1. | izmera je površina obloge St4
a. | St4 - robni pas strehe širine cca 160-190 cm | m2 | 157.66 | 9 | 1418.94 | 157.66 | 0 | 0 | 157.66 | 0 | 0
b. | St4 - v stanovanjih | m2 | 0 | 9 | 0 | 145.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | izmera je površina obloge S4 (stene proti stanovanjem | m2 | 152.47 | 9 | 1372.23 | 152.47 | 0 | 0 | 152.47 | 0 | 0
3. | slikanje stropa iz heraklita v VHOD-u s predpripravo - kitanjem, zagladitvijo in slikanjem z disperzijsko barvo - strop v pritličju S2 - vhod
| v stanovanju 5 in 7 | m2 | 4.4 | 12 | 52.8 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0
4. | St6 - STROŠEK STANOVANJ - poševen strop
slikanje z disperzijsko barvo in predhodna zagladitev stropa
izmera je dejanska površina stropa merjena v naklonu strehe
za
d1. | St6 - stanovanje 15 | m2 | 0 | 9 | 0 | 72.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d2. | St6 - stanovanje 9 | m2 | 0 | 9 | 0 | 5.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d3. | St6 - stanovanje 14 | m2 | 0 | 9 | 0 | 5.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Pleskarska dela
5. | Obojestransko pleskanje obstoječih vhodnih vrat, dimenzij ca 100/210cm, vključno z okvirjem. | kom | 6 | 150 | 900 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
6. | Pleskanje KOVINSKIH ELEMENTOV
upoštevano pri ključavničarskih delih
|  |  |  | SKUPAJ: | 3743.97 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
B. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | Nepredvidena dela 10% od vseh del | € | 10% | 136903.387 | 13690.3387 | 10% | 0 | 0 | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 13690.3387 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A. | FASADA
I. | Pripravljalna dela in oder |  |  |  | 24856 |  |  | 0 |  |  | 0
II. | Rušitve in razna gradbena dela in dobave |  |  |  | 20992.3 |  |  | 0 |  |  | 0
III. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 36848.117 |  |  | 0 |  |  | 0
IV. | PREDELAVE OKEN in POLKEN |  |  |  | 27164 |  |  | 0 |  |  | 0
V. | STREHE in KLEPARSKA DELA |  |  |  | 11079 |  |  | 0 |  |  | 0
VI. | KLJUČAVNIČARSKA DELA in mreže |  |  |  | 12220 |  |  | 0 |  |  | 0
VII. | PODSTREHE, KLET in ostala NOTRANJA DELA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 3743.97 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 136903.387 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
B. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 13690.3387 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 13690.3387 |  | SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B (brez DDV): |  |  |  | 150593.7257 |  |  | 0 |  |  | 0
[9 empty] | Lastniki 75% |  | 0
Opomba: | [8 empty] | MOL LMM 25% |  | 0
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!
[6 empty] | VSE DELA |  |  | MOL SOFINANCIRANJE