## Naslovnica z oceno
Gosposvetska 10
Obnova dvoriščne fasade in strehe
Popis del št: |  |  | 1917/2019-1, avgust 2019
Rok izvedbe: |  |  | 150 | dni
Popis izdelal(a): |  |  | Imovina d.o.o. – Roman Frantar
Kontakt predstavnika naročnikov: |  |  | SPL - Iva Padar
|  |  | ' | 041 703 279
|  |  | + | iva padar@spl.si
Obnova obsega: |  |  | Obnova dvoriščnih fasad in strehe
Vrednost del (ocenjeno): |  |  |  | 349492
Utemeljitev ocenjene vrednosti:
- obnova dvoriščnih fasad | 860 | m2 | x | 155 | = | 133300
- obnova strehe | 1205 | m2 | x | 124 | = | 149420
- obnova frčad večjih | 1 | kpl | x | 20000 | = | 20000
- obnova dimnikov | 1 | kpl | x | 15000 | = | 15000
- 10 % nepredvidenih del | 10% | € | x | 317720 | = | 31772
349492
Opomba:
Cena za obnovo fasade je določena na podlagi cene podobnih objektov, ki so se že izvajali.
Izjavljamo, da je ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila pripravljena in dokumentirana v skladu
s trenutno veljavnim zakonom o javnem naročanju.
Direktor:
Aleš Časar, dipl.gr.ing.

## Popis del Z
Gosposvetska 10 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija:1917/2019-V2a z dne 02.10.2019
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0182/2017-2, z dne 22.03.2017, KV soglasju številka
35102-0182/2017-5 z dne 01.10.2019 ter v lokacijski informaciji številka 3501-1280/2019-2-ELG z dne 04.09.2019.
Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
A | DVORIŠČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del (velja za celotno gradbišče)
- postavitev gradbiščnih barak in WC-ja (velja za celotno gradbišče)
- priklop na električno napeljavo (velja za celotno gradbišče)
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 1020 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 4 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 4 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 10 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder spodaj. | m1 | 65 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 165 | 0 |  | 0
8 | Zaščita plinske cevi na fasadi | m1 | 30 | 0 |  | 0
9 | Zaščita dimnika plinske peči na fasadi. Dolžina cevi ca 60 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
10 | Demontaža raznih tabel za oglaševanje, poštnih nabiralnikov... ter izročitev lastnikom. Za ponovno namestitev mora lastnik pridobiti soglasje ZVKDS. | kom | 4 | 0 |  | 0
11 | Demontaža kovinske cevne (pravokotne) ventilacije na nižjem objektu, okvirne dimenzije: presek 80/40, dolžine 150 cm, z odnosom n agradbiščno deponijo. | komp | 1 | 0 |  | 0
12 | Demontaža kovinske okrogle ventilacije na nižjem objektu, pod pravkokotno prezračevalno cevjo z odnosom na gradbiščno deponijo. | komp | 1 | 0 |  | 0
13 | Demontaža in po končanih delih ponovna montaža zunanjih klimatskih enot. Plačnik je lastnik naprave. | kom | 11 | 0 |  | 0
14 | Demontaža stare šibkotočne in ostale elektro instalacije.
| - KV električar | ur | 200 | 0 |  | 0
15 | Demontaža, odnos na deponijo ter montaža nove strelovodne instalacije, montirane po fasadi. | m1 | 50 | 0 |  | 0
16 | Odrez oz. demontaža raznih kovinskih sider na fasadi. | kom | 20 | 0 |  | 0
17 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/8 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 2 x vert. za vsako stran). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 160 | 0 |  | 0
18 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 5 cm.
| - dvorišče (celotna fasada) | m2 | 860 | 0 |  | 0
19 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine (tudi cokel). | m2 | 860 | 0 |  | 0
20 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - dvorišče (celotna fasada) | m2 | 860 | 0 |  | 0
21 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Del ometa je profiliran, kar je zajeto v tej ceni na enoto!
| - dvorišče (celotna fasada) | m2 | 860 | 0 |  | 0
22 | Doplačilo za rabiciranje ometa s popcinkano mrežico na raztpokanih delih fasade. Zajeto 5% površine. Delo se izvede po dogovoru z ZVKDS! | m2 | 90 | 0 |  | 0
23 | Doplačilo za izdelavo špalet okoli slepih oken in na fasadnih poudarkih na fasadi A in F. | m1 | 93 | 0 |  | 0
24 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet do višine 100 cm. Sanirni omet se izvede po potrebi. | m2 | 62 | 0 |  | 0
25 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec širine do 50 cm (ravni enostaven) | m1 | 35 | 0 |  | 0
b. | - kapni venec širine do 100 cm (ravni enostaven) | m1 | 12 | 0 |  | 0
c. | - kapni venec širine do 150 cm (ravni enostaven) | m1 | 39 | 0 |  | 0
d. | - strop (raven) | m2 | 35 | 0 |  | 0
d. | - strop (obokan) | m2 | 13 | 0 |  | 0
26 | Zidarska obnova pilastrov, ki potekajo med okni v III. nadstropju, kompletno z profiliranimi kapitli pod napuščem (fasada C). Višina posameznega pilastra je ca 250 cm. Restavratorska dela so zajeta posebej. | kos | 5 | 0 |  | 0
27 | Zidarska obnova konzol pod balkoni (gangi) v I. in II. nadstropju, vključno z konzolo ob balkonski ograji, okvirnih dimenzij: - širina konzole ca 50 cm - višina konzola 85 cm - dolžina konzole 120 cm | kos | 14 | 0 |  | 0
28 | Doplačilo za sredinski venec na stebru v pritličju in I. nadstropju, R.Š. do 32 (8+16+8) cm (ob obokanem stropu - fasada C) | m1 | 8 | 0 |  | 0
29 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 31 | 0 |  | 0
30 | Izdelava podlage pod pločevinastimi policami iz malte, šir. do 25 cm (na vencih in policah v padcu), kompletno s pripravo podlage. | m1 | 83 | 0 |  | 0
31 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
32 | Demontaža obstoječe montažne balkonske ograje v III. nadstropju, sestavljene iz stebrov in zgornjega povezovalnega ploha s transportom na gradbiščno deponijo. 5 kos vertikal na 1m1. V ceni zajeta tudi odstranitev sider spodaj ograje. | m1 | 19 | 0 |  | 0
33 | Rušenje asfalta oz betona, izkop ter dobava in montaža peskolova fi 30 cm z izvedbo vseh priključkov na odtok in LTŽ cev, ki je zajeta posebej. | kom | 4 | 0 |  | 0
34 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije (med ca. 25-30 m3). | kompl | 1 | 0 |  | 0
35 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, stavbnega pohištva). Načrt mora biti izdelan do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
36 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Poročilo mora biti izdelano do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, rekonstrukcija uničenih delov, vse po navodilih ZVKDS.
| - obnova opečnih polnil na vrati drvarnic (fasada B) okvirnih dimenzij 250/125 cm polkrožno, kompletno z finalnim prosojnim zaščitnim premazom pred zunanjimi vplivi (vpijanjem vlage). | komp | 5 | 0 |  | 0
| - enako kot predhodna postavka, le ca 60 % velikosti | komp | 1 | 0 |  | 0
| - enako kot predhodna postavka, le obnova opečne rešetke okvirnih dimenzij 50/60 cm (nad manjšimi vrati v pritličju pod začetkom balkona. | komp | 1 | 0 |  | 0
| - obnova kapitlov pilastrov po napuščem v III. nadstropju - fasada C | komp | 5 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, v ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in cementno podlago, kitanje polic zaradi tesnenja z elastičnim kitom (nap. Sika).
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic, žlebov in odtočnih cevi, protigolobje zaščite z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 200 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz pločevine, komplet z podložno pločevino in ločilnim slojem ter zastičenjem z nap. Sika elastičnim kitom
a. | - okenske police RŠ do 25 cm. | m1 | 78 | 0 |  | 0
b. | - venčne police RŠ do 33 cm. | m1 | 5 | 0 |  | 0
c. | - venčne police RŠ do 40 cm. | m1 | 10 | 0 |  | 0
3 | Dobava in montaža zidne obrobe na stiku s sosednjim nižjim objektom, R.Š. do 50 cm - dvojni zgib). V ceni zajeto tudi začasno odkrivanje in po končanih delih ponovno pokrivanje pasu kritine bobrovec zaradi montaže pločevine. | m1 | 10.5 | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža protigolobje zaščite na okenske nadstrešnice | m1 | 200 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
Opomba:
Popravilo kovinskih polken ni predmet na pritličnem delu tega popisa del. Zajeto le barvanje pri slikopleskarskih delih
1 | Dobava in montaža nove kovinske ograje, po obliki in materialu enake ograji na balkonu v I. nadstropju. Ograja je sestavljena iz hveh horizontal 30/30 mm in vertikal na razstoju ca 13 cm, višina ograje 100 cm. Ograja je temeljno in finalno opleskana, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 19 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela
1 | Mizarsko popravilo oken. Poškodovane dele oken (odkapne letve, steklarski kit…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti, krila zatesniti.
Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Vsa okna razen kletnih so dvokrilna, dvoje pa trokrilna.
| - okna okvirnih dimenzij 100/150 cm | kom | 20 | 0 |  | 0
| - okna razna | m2 | 30 | 0 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža dodatnih dvokrilnih zunanjih oken na cestnih frčadah. Okna so iz smrekovega lesa, zastekljena z enojnim steklom debeline 3 oz. 4 mm, kompletno z okvirjem, ki se pritrdi na zunanji okvir obstoječih notranjih oken oz. na špalete.
Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS in vsebujejo vse potrebno okovje, mehanizem za zapiranje, veterne letve…
| - okno okvirne dimenzije 130/140 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okno okvirne dimenzije 98/115 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okno okvirne dimenzije 110/122 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih kletnih vrat (štanketne letve, polna lesena vrata, kovinska vrata…), odnos na začasno gradbiščno deponijo ter
dobava in montaža novih vrat iz letev 4/5 cm (štanketne stene), z notranjim polnilom iz OSB plošč deb 12 mm. V ceni zajet tudi okvir, kompletno okovje, obešanka s pripadajočim zatičem, lazurnim premazov vrat z obeh strani (tudi OSB plošče), vse po navodilih ZVKDS. Fasada "B".
| - vrata dimenzij 250/200 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
| - vrata dimenzij 150/250 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - vrata dimenzij 100/250 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - vrata dimenzij 100/200 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - vrata dimenzij 75/200 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - vrata dimenzij 100/220 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan F=1,2 glede na razgibanost fasade na netto površino). Pri obračunu se upošteva 1x naris objekta z odbitki površin > 3 m2, brez doplačila za vence.. | m2 | 1032 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan F=1,5 glede na razgibanost fasade na netto površino). Pri obračunu se upošteva 1x naris objekta z odbitki površin > 3 m2, brez doplačila za vence.. | m2 | 1032 | 0 |  | 0
3 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz stavbnega pohištva v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva). Barvajo se zunanja okenska krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene škatle oz. špalete med notranjim in zunanjim oknom. | m2 | 100 | 0 |  | 0
4 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz raznih kovinskih in PVC omaric velikosti do 1,00 m2, vse po navodilih ZVKDS. | kom | 3 | 0 |  | 0
5 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz plinskih cevi v predpisani (rumeni) barvi. | m1 | 40 | 0 |  | 0
6 | Temeljito čiščenje, brušenje ter lazurni premaz lesenega poda balkonov z lazurnim premazom (spodaj in zgoraj). | m2 | 80 | 0 |  | 0
7 | Enako kot predhodna postavka le lesenih napuščev. | m2 | 40 | 0 |  | 0
7 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz komplet kovinske balkonske ograje v I. nadstropju. Ograja je sestavljena iz dveh horizontal in vertikal na razmaku 13 cm. | m1 | 21 | 0 |  | 0
8 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz stavbnega pohištva (oken in vrat). Okna so opleskana dvostransko (samo zunanja krila in zunanji okvir do notranje pripire, vse po navodilih ZVKDS. | m2 | 300 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | STREHA
I. | Pripravljalna dela (za cestno fasado)
1 | Pripravljalna dela zajemajo:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del - CESTNA FASADA
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL - CESTNA FASADA
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža in po končanih delih demontaža zaščitnega fasadnega odra na cestni fasadi za potrebo obnove strehe, frčad… - CESTNA FASADA, kompletno z izvedbo dostopa na oder in po njjem. | m2 | 459 | 0 |  | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le fasadni oder na sosednji strehi. V ceni zajeta tudi lesena podlaga na kritino (plohi oz. podobno). | m2 | 24 | 0 |  | 0
4 | Izdelava podhodov kot zaščita vhodov v objekt kompletno z podkonsktrukcijo, deskami, folijo… | komp | 3 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
I. | Krovska dela
Opomba:
Začasna demontaža zunanjih klimatskih naprav in po končanih delih ponovna montaža nazaj ni predmet te ponudbe. Strošek mora plačati lastnik klimata.
1 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec in odkapne pločevine z odnosom na trajni depo. Pločevinasta streha zajeta posebej pri kleparskih delih. | m2 | 1055 | 0 |  | 0
2 | Demontaža opečnih slemenjakov z odnosom na trajni depo. | m1 | 80 | 0 |  | 0
3 | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 1050 | 0 |  | 0
4 | Demontaža dotrajanih desk pod pločevinasto streho z odnosom na trajni depo (frčade, stopnišče, strehica pred frčado). | m2 | 155 | 0 |  | 0
5 | Zamenjava pokodovanih delov lesenega ostrešja. Les je bakticidno zaščiten. V ceni je zajet ves pritrdilni material. V primeru večjih posegov v leseno ostrešje mora naročnik pridobiti mnenje in navodila od statika!!!! | m3 | 5 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža desk debeline 24 mm kot podlaga pod žlote, pločevinsati del strehe.... Les je bakticidno zaščiten. Zajeto dvojno deskanje (prezračevana streha). Točen obseg deskanja strešne konstrukcije se bo določil na licu mesta. | m2 | 310 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža deskanja komplet strehe frčad | m2 | 40 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina | m2 | 1205 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Les je bakticidno zaščiten | m2 | 1050 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Les je bakticidno zaščiten. | m2 | 1050 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec v naravni opečni barvi, kompleto z rezanjem opeke ob žlotah in grebenih. Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 1050 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov na slemenih in grebenih. | m1 | 83 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža končnega slemenjaka | kom | 10 | 0 |  | 0
14 | Dobava ali izdelava in montaža trikrakega slemenjaka. | kom | 3 | 0 |  | 0
15 | Dobava in montaža tipskih opečnih prezračevalnih strešnikov. | kom | 151 | 0 |  | 0
16 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm. Pri zidnih in čelnih obrobah je potrebno izdelati dvojni zgib.
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na gradbiščno deponijo. Žlebovi in odtočne cevi za cestno stran že zajeti pri fasadi. | m1 | 650 | 0 |  | 0
2 | Demontaža pločevinaste kritine strehe z odnosom na trajni depo. | m2 | 155 | 0 |  | 0
3 | Demontaža strešnih oken, odvoz na gradbiščno deponijo. | kom | 1 | 0 |  | 0
4 | Demontaža drogov od anten skupaj z antenami, odvoz na gradbiščno deponijo. Ponovna montaža anten ni predmet tega popisa del in jih mora izvesti lastnik na svoje stroške s soglasjem preostalih lastnikov in ob navzočnosti krovca - kleparja. Vsaka naknadna montaža anten po izvedenem prevzemu lahko vpliva na garancijo strehe!!! | komp | 5 | 0 |  | 0
5 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami | m1 | 42 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža enojnih kolen za odtočne cevi | kom | 13 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža vodobranov v dolžini ca 80-100 cm. | kom | 5 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža vogalnih vodobranov v dolžini 80+80 cm. | kom | 2 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža novih LTŽ oz. podobnih cevi fi 150 mm, l=150 cm, pleskanje z lakom. Cevi za dvoriščno fasado. | kom | 3 | 0 |  | 0
10 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami (dvoriščna stran). | m1 | 102 | 0 |  | 0
11 | Začasna demontaža, hranjenje in ponovna montaža žlebu na cestni fasadi. V ceni zajeta dobava novih Cu kljuk. | m1 | 28 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža VEČJIH netipskih vtočnih kotličkov. Kotlički frčad - strešnih lin zajeti pri frčadah. | kom | 5 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža začasnih odtočnih PVC cevi za čas del. | m1 | 102 | 0 |  | 0
14 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za bobrovec (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 3 kom/m2. Snegolovi se namestijo v primeru potrebe po njih oz. samo na določenih mestih. | kom | 3165 | 0 |  | 0
15 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavečimi vijaki (po potrebi 2 liniji), kompletno z barvanjem. | m1 | 101 | 0 |  | 0
16 | Dobava in montaža žlote r.š. 66 cm. | m1 | 20 | 0 |  | 0
17 | Dobava in montaža žlote frčad r.š. 50 cm. | m1 | 35 | 0 |  | 0
18 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 83 | 0 |  | 0
19 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. do 55 cm | m1 | 44 | 0 |  | 0
20 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. do 45 cm - obrobe frčad. | m1 | 47 | 0 |  | 0
21 | Izdelava in montaža čelne obrobe r.š. do 40 cm | m1 | 47 | 0 |  | 0
22 | Izdelava in montaža čelne obrobe r.š. do 33 cm (frčade) | m1 | 33 | 0 |  | 0
23 | Izdelava in montaža usmerjevalne pločevine iz barvne pločevine, r.š. 20 cm. | m1 | 160 | 0 |  | 0
24 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in oddušnikov do fi 200 mm | kom | 8 | 0 |  | 0
25 | Izdelava in montaža okenskih polic na linah in frčadah r.š. 50 cm. | m1 | 30.5 | 0 |  | 0
26 | Dobava in montaža obrob slemenske obrobe (požarni zid) iz pločevine R.Š. 80 cm. | m1 | 67 | 0 |  | 0
27 | Dobava in montaža protimrčesne mrežice za žlebom v širini 15 cm. | m1 | 160 | 0 |  | 0
28 | Dobava in montaža servisnih oken okvirnih dimenzij 60/60 cm, kompletno z obrobami. Morebitna razširitev in obdelava odprtine ni predmet tega popisa dela. | kom | 2 | 0 |  | 0
29 | Dobava in montaža lesene podkonstrukcije pod slemensko pločevino (požarnim zidom). V ceni zajeta demontaža obstoječe ter dobava in montaža nove iz OSB plošč z podkonstrukcijo. Delo se izvede po potrebi. | m1 | 67 | 0 |  | 0
30 | 5% za ostala nepredvidena kleparska dela, ki niso zajeta v tem popisu del. | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Frčade
1 | Podaljšanje odrov na strehi za potrebe obnove cestnih frčad | kom | 7 | 0 |  | 0
2 | Podaljšanje odrov na strehi za potrebe obnove dvoriščnih - male frčade (line) | kom | 2 | 0 |  | 0
3 | Podaljšanje odrov na strehi za potrebe obnove dvoriščnih - večje frčade (line) | kom | 3 | 0 |  | 0
4 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 16 | 0 |  | 0
5 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega ometa oz. pločevine z odnosom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 150 | 0 |  | 0
6 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine (tudi cokel). | m2 | 150 | 0 |  | 0
7 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. | m2 | 150 | 0 |  | 0
8 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Del ometa je profiliran, kar je zajeto v tej ceni na enoto! | m2 | 150 | 0 |  | 0
9 | Popravilo obstoječih profiliranih kapnih vencev na fračadah, ravni del (stranski in sprednji). | m1 | 39 | 0 |  | 0
10 | Popravilo obstoječega trikotnega venca na čelu frčade (poševni del) | m1 | 21 | 0 |  | 0
11 | Impregnacija in slikanje frčad s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu, ka ga določi ZVKDS OE Ljubljana.. | m2 | 150 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža manjših žlebov frčad, kompletno z priključki koleni, odtočno cevjo in vtočnim kotličkom (na frčado žleb ca 4 m1, odtočna 3 m1, 3 kolena, 1 vtični kotliček...). delo se izvede po potrebi! | komp | 7 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža police na večji kotni frčadi (lini) iz cinkotit pločevine, R.Š. 33 cm, kompletno z zidarsko pripravo podlage | m1 | 7 | 0 |  | 0
14 | Kvaliteno brušenje lesenega napušča frčad ter 2x nanos lazurnega pramaza. | m2 | 28 | 0 |  | 0
15 | Izdelava, dobava in montaža dodatnih dvokrilnih zunanjih oken na cestnih frčadah. Okna so iz smrekovega lesa, zastekljena z enojnim steklom debeline 3 oz. 4 mm, kompletno z okvirjem, ki se pritrdi na zunanji okvir obstoječih notranjih oken.
Okna so finalno opleskana v belem tonu in vsebujejo vse okovje, mehanizem za zapiranje, veterne letve… V ceni zajeta tudi izdelava zunanje okenske police iz cinkotit pločevine, kot nadgradnja obstoječe.
| Okna so okvirne dimenzije 80/120 cm in so med seboj dimenzijsko različna, predvsem po višini. | kom | 7 | 0 |  | 0
16 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz stavbnega pohištva v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva). Barvajo se zunanja okenska krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene škatle oz. špalete med notranjim in zunanjim oknom.
a. | - okna okvirne velikosti 80/120 cm, frčada | komp | 7 | 0 |  | 0
b. | - okna okvirne velikosti 80/120 cm, enokrilna, lina | komp | 2 | 0 |  | 0
c. | - okna okvirne velikosti 140/160 cm, dvokrilna, lina | komp | 2 | 0 |  | 0
d. | - okna okvirne velikosti 120/140 cm, dvokrilna, lina vogalna | komp | 1 | 0 |  | 0
e. | - okna okvirne velikosti 100/140 cm, dvokrilna, lina vogalna | komp | 1 | 0 |  | 0
f. | - okna okvirne velikosti 70/70 cm, dvokrilna, lina vogalna stransko ob dimniku | komp | 1 | 0 |  | 0
g. | - okna okvirne velikosti 120/100 cm, dvokrilna, lina | komp | 2 | 0 |  | 0
h. | - okna okvirne velikosti 70/100 cm, lina | komp | 1 | 0 |  | 0
i. | - okna okvirne velikosti 140/100 cm, lina | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Dimniki
1 | Izdelava odrov na strehi za potrebe obnove dimnkov | kom | 19 | 0 |  | 0
2 | Demontaža dimniških kap:
| - velikosti do 1,00 m2/kom | kom | 9 | 0 |  | 0
| - velikosti 1,00 - 2,00 m2/kom | kom | 3 | 0 |  | 0
| - velikosti nad 2,00 m2/kom | kom | 3 | 0 |  | 0
3 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo | m3 | 15 | 0 |  | 0
4 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi. | m3 | 15 | 0 |  | 0
5 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto | m2 | 70 | 0 |  | 0
6 | Izdelava novih dimniških plošč iz AB (opaž, armatura, beton, premaz bet. plošč). Plošča mora biti enakih dimenzij in izgleda kot obstoječa s tem, da je predhodno potrjena s strani ZVKDS OE Ljubljana.
a. | - velikosti ca 80/80 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
b. | - velikosti ca 270/80 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
c. | - velikosti ca 320/80 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
d. | - velikosti ca 120/80 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
e. | - velikosti ca 320/70 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
f. | - velikosti ca 170/80 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
g. | - velikosti ca 70/70 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
h. | - velikosti ca 180/80 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
i. | - velikosti ca 90/80 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
7 | Čiščenje obstoječih dimniških kap ter premaz z vodoodbojnim materialom (nap. Hidrotes, Hidrostop…). | m2 | 11 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | DVORIŠČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
III. | Frčade |  |  |  |  | 0
IV. | Dimniki |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!