## Popis del Z
Ulica Janeza Pavla II 7 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 2006/2020-V2 z dne 15.06.2020
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-1273/2015-5, z dne 21.03.2016, v KV soglasju številka
35102-1273/2020-9 z dne 23.06.2020 ter v lokacijski informaciji številka 3514-633/2020-2-ELG z dne 18.06.2020
Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
A | ULIČNE FASADE
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- postavitev gradbiščnih barak in WC-ja
- priklop na električno napeljavo
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 890 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 2 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 2 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder spodaj ob in nad vhodom | m1 | 5 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 165 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo in odvoz na deponijo. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk, tabel uliic… hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 5 | 0 |  | 0
10 | Demontaža raznih tabel ter izročitev lastnikom. | kom | 2 | 0 |  | 0
11 | Demontaža stare šibkotočne in ostale elektro instalacije. | komp | 1 | 0 |  | 0
12 | Zaščita kamnite spominske plošče okvirnih dimenzij 110/76 cm, kompletno s spodnjo kamnito konzolo dimenzij 10/10/10cm. | komp | 1 | 0 |  | 0
13 | Demontaža raznih kovinskih sider na fasadi | kom | 6 | 0 |  | 0
14 | Demontaža kovinskih držal za korita za rože v I. nadstropju. Ponovna montaža im obnova držal ni predmet tega popisa del. | kom | 6 | 0 |  | 0
15 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 2 x vert. za vsako stran). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 120 | 0 |  | 0
16 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 5 cm.
| - pritlični del s kanelurami | m2 | 220 | 0 |  | 0
| - I , II. in III. nadstropje | m2 | 510 | 0 |  | 0
17 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine (tudi cokel). | m2 | 730 | 0 |  | 0
18 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritlični del kompletno s horizontalnimi kanalurami - utor 3+4+3cm. Predhodno je potrebno pripraviti fotodokumentacijo oz. izris poteka kanalur (ocenjeno 60%). | m2 | 132 | 0 |  | 0
| - I , II. in III. nadstropje (ocenjeno 60%) | m2 | 306 | 0 |  | 0
19 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Del ometa je profiliran, kar je zajeto v tej ceni na enoto!
| - pritlični del kompletno s horizontalnimi kanalurami (ocenjeno 100%). | m2 | 220 | 0 |  | 0
| - I , II. in III. nadstropje (ocenjeno 100%). | m2 | 510 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za izdelavo kanalur v I. in II. nadstropju. V količini so odbite odprtine v celoti!
| - I., II. in III. nadstropje (na pomolu in levi ter desni del fasade) | m2 | 190 | 0 |  | 0
21 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet do višine 200 cm. Sanirni omet se izvede po potrebi. | m2 | 85 | 0 |  | 0
22 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni dvojni venec pod napuščem, Kot venec se razume kompletna profilacija nad okni III. nadstropja (zahtevni). | m1 | 43.5 | 0 |  | 0
b. | - venec pod okni I. nadstropja (tudi del na pomolu) | m1 | 44.1 | 0 |  | 0
c. | - venec med PT in I. nadstropjem (tudi del na pomolu) | m1 | 44.1 | 0 |  | 0
d. | - venec nad kletnimi okni (enostavni) | m1 | 44.1 | 0 |  | 0
e. | - venec nad kamnitim coklom | m1 | 44.1 | 0 |  | 0
f. | - venec na pomolu nad okni II. nadstropja (pod robom plošče balkona) | m1 | 6.5 | 0 |  | 0
g. | - profilirani ravni okenski nadstreški nad okni v I. nadstropju. Zgornji del je viden, premazan z dvokomponentno visoko elastično cementno vezano vodotesno maso (nap. Hidrostopom).
| - dolžine do 155 cm | kom | 15 | 0 |  | 0
| - dolžine do 200 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
h. | - profilirani ravni okenski nadstreški nad okni v II. nadstropju:
| - dolžine do 140 cm | kom | 15 | 0 |  | 0
i. | - profilirane okenske police v II. nadstropju
| - dolžine do 140 cm | kom | 15 | 0 |  | 0
| - dolžine do 90 cm (na pomolu stransko)) | kom | 2 | 0 |  | 0
| - dolžine do 160 cm (na pomolu) | kom | 1 | 0 |  | 0
j. | - profilirane okenske police v III. nadstropju
| - dolžine do 140 cm | kom | 15 | 0 |  | 0
22 | Zidarska obnova profiliranih elementov (nakazanih pilastrov), ki potekajo med II. in II. nadstropjem, kompletno z bazami v višini okenskih parapetov. Višina posameznega pilastra je ca 7,00 cm. Restavratorska dela so zajeta posebej. | kom | 6 | 0 |  | 0
23 | Zidarska obnova nadstreška nad glavnim vhodom širine 280 cm (spodaj, zgoraj in rob plošče). | komp | 1 | 0 |  | 0
24 | Doplačilo za komplet zidarsko obnovo profiliranih okenskih okvirjev (ert) v:
a. | - Pritličje, skupne dolžine ca. 570 cm - enostaven (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom). | kom | 14 | 0 |  | 0
b. | - I. Nadstropju, skupne dolžine ca. 570 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom). | kom | 15 | 0 |  | 0
c. | - I. Nadstropju, skupne dolžine ca. 620 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom) - pomol.. | kom | 1 | 0 |  | 0
d. | - I. Nadstropju, skupne dolžine ca. 530 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom) - pomol. | kom | 2 | 0 |  | 0
e. | - II. Nadstropju, skupne dolžine ca. 570 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom) | kom | 15 | 0 |  | 0
f. | - II. Nadstropju, skupne dolžine ca. 620 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom) - pomol.. | kom | 2 | 0 |  | 0
g. | - II. Nadstropju, skupne dolžine ca. 530 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom) - pomol. | kom | 15 | 0 |  | 0
h. | - III. Nadstropju, skupne dolžine ca. 570 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom). | kom | 15 | 0 |  | 0
i. | - III. Nadstropju, skupne dolžine ca. 760 cm (2x vertikalno ob balkonskih vratih, 1x horizontalno nad vrati) - pomol. | kom | 15 | 0 |  | 0
25 | Doplačilo za zidarsko obnovo profiliranih polnil (kaset) pod okni (parapet) v:
| - I. Nadstropju | kom | 15 | 0 |  | 0
| - I. Nadstropju - pomol stransko | kom | 2 | 0 |  | 0
| - I. Nadstropju - pomol večje okno | kom | 1 | 0 |  | 0
| - III. Nadstropju | kom | 15 | 0 |  | 0
| - III. Nadstropju - pomol stransko | kom | 2 | 0 |  | 0
| - III. Nadstropju - pomol večje okno | kom | 1 | 0 |  | 0
26 | Doplačilo za zidarsko obnovo profiliranih polnil (kaset) nad okni v:
| - II. nadstropju | kom | 15 | 0 |  | 0
27 | Doplačilo za zidarsko obnovo sklepnikov nad okni v pritličju
| - pritličje, I. nadstropje pomol | kom | 17 | 0 |  | 0
28 | Dodatek za sanacaijo konzolnega dela pod pomolom na pritličnem delu objekta (konzole, strop dimenzij ca 350/150cm …). Restavratorska obnova konzol zajeta posebej! | komp | 1 | 0 |  | 0
29 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 178 | 0 |  | 0
30 | Izdelava podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm (na vencih in policah v padcu), kompletno s pripravo podlage. | m1 | 212 | 0 |  | 0
31 | Zidarska obdelava okenskih polic na kletnih oknih R.Š. do 35 cm kompletno z premazom (nap. Hidrostop…). Police so v večjem naklonu in niso zaščitene s pločevino!!! | m1 | 212 | 0 |  | 0
32 | Priprava prezračevanih odprtin zračnikov stropnih konstrukcij, dobava in montaža PVC cevi fi do 40 mm, dolžine 10-15 cm, kompletno z inox perfurirano mrežico z vzmetjo. V ceni zajeto tudi barvanje mrežice in tesnenje na fasadi. V primeru, da so določene odprtine zazidane, se te odpre. Pod okni III. nadstropja je montiranih le nekaj mrežic, kar je zajeto tudi v količinah! | kom | 150 | 0 |  | 0
33 | Sanacija balkonske površine in sicer: - odstranitev finalnega tlaka, - čiščenje podlage, - 2x premaz z dvokomponentna visoko elastično cementno vezano vodotesno maso (nap. Hidrostop), - finalna talna obloga s fugiranjem (keramika do 20,00 €/m2) izvedba odkapnega profila s tipskim elementom. Finalizacija tlaka ni predmet tega popisa in ga izvede lastnik balkona v lastni režiji. | m2 | 5 | 0 |  | 0
33 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije (med ca. 30-35 m3). | kompl | 1 | 0 |  | 0
34 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, stavbnega pohištva). Načrt mora biti izdelan do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
35 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Poročilo mora biti izdelano do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, vstavitev inox sider, rekonstrukcija uničenih delov z izdelavo kalupa iz gume in odlitkov iz originalu približanega materiala, brušenje, kitanje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Izdelava predloga sanacije pred pričetkom del za potrditev ZVKDS, izdelava poročila po končanih delih
| - obnova velikih konzol pod pomolom | kom | 2 | 0 |  | 0
| - obnova velikih konzol ob glavnih vhodnih vratih (višina ca 125 cm) | kom | 2 | 0 |  | 0
2 | Obdelan kamen brušen in štokan - obnova z nizkotlačnim nedestruktivnim peskanjem z finim mehkim granulatom ali z pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom alg in mahov, odstranjevanje barve, neustreznih plomb, slabih in preperelih stikov med elementi, obnova z fugiranjem stikov in razpok, eventuelna domodelacija manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS
| - cokel višine med 30 - 70 cm | m1 | 42 | 0 |  | 0
| - kamniti stopnice pred vhodom v vežo tlorisne dimenzije 160/85 cm - 2 višini stopnic = 2x17 cm. | komp | 1 | 0 |  | 0
3 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. Delo se izvede po potrebi, če to zahteva ZVKDS! | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, v ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in cementno podlago in tesnenje z elastičnimi kiti..
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic, žlebov in odtočnih cevi z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 200 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz pločevine, komplet z podložno pločevino in ločilnim slojem.
a. | polica na vencu med pritličjem in I. nadstropjem, R.Š. do 33 cm. | m1 | 47 | 0 |  | 0
b. | polica na vencu pod okni I. nadstropja R.Š. do 33 cm | m1 | 47 | 0 |  | 0
c. | okenske police v pritličju, R.Š. do 30 cm. | m1 | 17.5 | 0 |  | 0
d. | okenske police v II. nadstropju, R.Š. do 30 cm. | m1 | 27.5 | 0 |  | 0
e. | okenske police v III. nadstropju, R.Š. do 30 cm. | m1 | 27.5 | 0 |  | 0
f. | police na okenskem nadstreških v I. nadstropju, R.Š. do 40 cm, dolžine ca do 160 cm. So polkrožne oblike (zajtevnejše). | kom | 29.5 | 0 |  | 0
g. | police na okenskem nadstreških v II. nadstropju, R.Š. do 40 cm, dolžine ca do 140 cm | kom | 27.5 | 0 |  | 0
h. | polica na plošči nad glavnim vhodom, R.Š. do 80 cm, dolžine ca 250 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Začasna demontaža odtočnih cevi, hranjenje, čiščenje ter po končanih delih ponovna montaža z novimi objemkami, priklopi in ostalim pritrdilnim materialom… | m1 | 52 | 0 |  | 0
4 | Začasna demontaža žlebov, hranjenje ter po končanih delih ponovna montaža, kompletno z priklopi in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 44.5 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža novih Cu kolen za odtočne cevivtočnih kotličkov. | kom | 6 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža začasnih odtočnih PVC cevi za čas del. | m1 | 52 | 0 |  | 0
7 | Demontaža, ter dobava in montaža novih LTŽ oz. podobnih cevi fi 150 mm, l=150 cm, kompletno z priklopom na peskolov in barvanjem v tonu, ki ga določi ZVKDS. | kos | 3 | 0 |  | 0
8 | Pregled in čiščenje obstoječih peskolovov. Morebitna zamenjava ni predmet te ponudbe. | kos | 3 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža protigolobje zaščite na okenske nadstrešnice. Zajeta ena vrsta bodic! | m1 | 55 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Dobava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Popravilo mrež na kletnih oknih, oplesk zajet posebej:
| - 86/80 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
| - 86/110 cm (nove mreže po vzoru obstoječih) | kom | 5 | 0 |  | 0
3 | Popravilo kovinske ograje na balkonu pomola, kompletno z zgornjim vpetjem. Ograja se začasno odstrani, dopolni poškodovane oz. manjkajoče elemente elemente, odpelje na peskanje, prašno prebarva in ponovno zmontira (zavari). Ograja je zahtevnejša - kropski stil! | m1 | 6.2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela
OPOMBA: Demontaža raznih žaluzij in okenskih rolet ni predmet tega popisa del in jih pred izvajanje odbijanja ometa odstrani lastnik na svoje stroške.
1 | Mizarsko popravilo oken. Poškodovane dele oken (odkapne letve, steklarski kit…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti, krila zatesniti.
Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Vsa okna razen kletnih so dvokrilna, z enokrilnim ventusom
| - okna kletna okvirnih dimenzij 86/80 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
| - okna kletna okvirnih dimenzij 86/110 cm (PVC) | kom | 5 | 0 |  | 0
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 15 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 16 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 70/190 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 140/190 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 16 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 70/190 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 140/190 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v III. nadstropju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 16 | 0 |  | 0
| - okna v III. nadstropju okvirnih dimenzij 70/190 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - balkonska vrata v III. nadstropju okvirnih dimenzij 140/270 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih zunanjih okvirnih okenskih podbojev, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih smrekovih zunanjih oken z okvirnim podbojem (plohasti podboj ni predmet popisa del), popolnoma enakega izgleda in velikosti kot so obstoječa. Okna so dvokrilna, posebej ventus z odpiranjem po zgornji horizontalni osi.
So finalno opleskana v dveh tonih, katere določi ZVKDS OE Ljubljana. Zunanja krila so zastekljena z enojnim steklom, vsebujejo portiveterne kovinske palice, nasadila, zapiralni mehanicem... V ceni zajeta tudi morebitna zaščita notranjih prostorov v času montaže oken.
Pred samo izvedbo oken se pripravi delavniška risba, katero mora potrditi ZVKDS OE Ljubljana. Risba je zajeta v ceni!!!
| - okna kletna okvirnih dimenzij 86/80 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
| - okna kletna okvirnih dimenzij 86/110 cm (PVC) | kom | 0 | 0 |  | 0
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 70/190 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 140/190 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 70/190 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 140/190 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
| - okna v III. nadstropju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
| - okna v III. nadstropju okvirnih dimenzij 70/190 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
| - balkonska vrata v III. nadstropju okvirnih dimenzij 140/270 cm | kom | 0 | 0 |  | 0
3 | Restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih vrat. Poškodovane dele vrat (spodnji del) je potrebno dopolniti, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, popravilo okovja,
spodnji del vrat se zaščiti z Cu pločevino v višini 20 cm, zamenjavo stekla, vratna kljuka se zamenja s historično, prirejeno za odpiranje na električno ključavnico, vse po navodilih ZVKDS.
V ceni zajeta tudi postavitev začasnih vhodnih vrat za čas obnove obstoječih vrat v restavratorski delavnici.
| - vrata vhodna z nadsvetlobo velikosti 157/450 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan F=1,5 glede na razgibanost fasade na netto površino). Pri obračunu se upošteva 1x naris objekta z odbitki površin > 3 m2, brez doplačila za vence.. | m2 | 1066 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan F=1,5 glede na razgibanost fasade na netto površino). Pri obračunu se upošteva 1x naris objekta z odbitki površin > 3 m2, brez doplačila za vence.. | m2 | 1066 | 0 |  | 0
3 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz stavbnega pohištva v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva). Barvajo se zunanja okenska krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene škatle oz. špalete med notranjim in zunanjim oknom.
| - okna kletna okvirnih dimenzij 86/80 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
| - okna kletna okvirnih dimenzij 86/110 cm (PVC) | kom | 5 | 0 |  | 0
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 15 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 16 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 70/190 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 140/190 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 16 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 70/190 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 140/190 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v III. nadstropju okvirnih dimenzij 110/190 cm | kom | 16 | 0 |  | 0
| - okna v III. nadstropju okvirnih dimenzij 70/190 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - balkonska vrata v III. nadstropju okvirnih dimenzij 140/270 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
4 | Čiščenje oz. mehanska in kemična odstranitev starih premazov z glavnih lesenih vhodnih vrat, priprava podlage ter premaz z prekrivno barvo, katero določi ZVKDS. V ceni zajeto tudi kvalitetno čiščenje kovinskih vratnih rešetk ter oplesk ter barvanje okna nad vrati (nad ploščo). Vrata dimenzij 157/450 cm) | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz kovinskih rešetk na kletnih oknih v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva).
| - kovinska rešetka dimenzij 86/80 cm | kom | 10 | 0 |  | 0
| - kovinska rešetka dimenzij 86/110 cm | kom | 5 | 0 |  | 0
6 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih ZVKDS. Ocena količine! | m2 | 1 | 0 |  | 0
7 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz raznih kovinskih sider, vse po navodilih ZVKDS. | kom | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 5% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNE FASADE
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!