**Zadeva: Kakovost podzemne vode v juliju 2019**

**Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:**

**Julij 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapni  halogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kleče VIIIA | 3. 7. 2019 | 0,009 | 0,011 | 2 | 11 | 1,7 |
| Kleče XII | 3. 7. 2019 | 0,007 | 0,009 | < 0,4 | 12 | 1,4 |
| Šentvid IIA | 3. 7. 2019 | 0,010 | 0,012 | 1,9 | 16 | 1,9 |
| Jarški prod III | 3. 7. 2019 | 0,007 | 0,011 | 1,6 | 10 | 1,9 |
| Hrastje IA | 3. 7. 2019 | 0,040 | 0,031 | 2,4 | 20 | 15 |
| Brest IIA | 3. 7. 2019 | 0,020 | 0,100 | 2,9 | 9,3 | 0,63 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2019 MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) - meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

**Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v juliju 2019 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu. V vodnjaku Brest IIA je desetil-atrazin dosegel mejno vrednost**