## Popis del Z
Kongresni trg 4 - fasada in streha |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 2202/2022-2 z dne 15.01.2022
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0659/2014-5, z dne 09.02.2017, v KV soglasju številka
35102-0659/2014-9 z dne 09.02.2022 ter v lokacijski informaciji številka 3514-633/2020-2-ELG z dne 18.06.2020
Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
A | ULIČNE FASADE
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- postavitev gradbiščnih barak in WC-ja
- priklop na električno napeljavo
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. Fasadni oder na dvorišču za potrebo obnove strehe je zajet posebej pri Krovskih delih!!! | m2 | 850 | 0 |  | 0
3 | Izdelava odra oz. dostopa na sosednji strehi za sanacijo požarnega zidu, kompletno z zaščito strehe v širini 200 cm. Dolžina odra je ca 500 cm. | kpl | 0 | 0 |  | 0
4 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 2 | 0 |  | 0
5 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 2 | 0 |  | 0
6 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 5 | 0 |  | 0
7 | 100% tesnjen lovilni oder zgoraj | m1 | 71 | 0 |  | 0
8 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 115 | 0 |  | 0
9 | Demontaža konzole za zastavo in odvoz na deponijo. | kom | 1 | 0 |  | 0
10 | Demontaža hišnih številk, tabel uliic… hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 1 | 0 |  | 0
11 | Demontaža raznih tabel ter izročitev lastnikom. | kom | 1 | 0 |  | 0
12 | Demontaža reflektorskih luči ter izročitev lastnikom. | kom | 1 | 0 |  | 0
13 | Demontaža stare šibkotočne in ostale elektro instalacije. - KV električar | ur | 16 | 0 |  | 0
14 | Odstranitev oz. demontaža raznih kovinskih sider na fasadi | kom | 4 | 0 |  | 0
15 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/6 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. in 2 x vert.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 112 | 0 |  | 0
16 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom morebitnih vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 5 cm. | m2 | 790 | 0 |  | 0
17 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 790 | 0 |  | 0
18 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - PT, I. II. in III. nadstropje | m2 | 790 | 0 |  | 0
19 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni.
| - PT, I. II. in III. nadstropje | m2 | 790 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za izvedbo cokla s sanirnim ometom v višini do 75 cm. | m2 | 35 | 0 |  | 0
21 | Obnova, zamenjava oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno,
z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem, kompletno z kockami in profilom pod njimi. | m1 | 50.5 | 0 |  | 0
b. | - profiliran venec (element) med okni III. nadstropja zgoraj. Restavratorski del zajet posebej! | m1 | 24.5 | 0 |  | 0
c. | - venec med II. in III. nadstropjem (dvojni) | m1 | 46.5 | 0 |  | 0
d. | - venec med I. in II. nadstropjem, okenski nadstreški, ki so vgrajeni v venec, so zajeti posebej | m1 | 46.5 | 0 |  | 0
e. | - venec med PT in I. nadstropjem | m1 | 46.5 | 0 |  | 0
f. | - venec - okenske police pod okni III. nadstropja v dolžini do 150 cm | kom | 14 | 0 |  | 0
g. | - venec - okenske police pod okni III. nadstropja v dolžini do 170 cm | kom | 14 | 0 |  | 0
h. | - venec - okenske police pod okni II. nadstropja v dolžini do 150 cm (zgoraj) | kom | 14 | 0 |  | 0
i. | - venec - okenske police pod okni II. nadstropja v dolžini do 170 cm (spodaj) | kom | 14 | 0 |  | 0
j. | - venec - okenske police pod okni I. nadstropja v dolžini do 170 cm | kom | 14 | 0 |  | 0
k. | - venec - okenski nadstreški nad okni II. nadstropju, dolžine 195 cm. | kom | 14 | 0 |  | 0
l. | - venec - okenski nadstreški nad okni I. nadstropju, dolžine 195 cm. | kom | 14 | 0 |  | 0
22 | Doplačilo za obnovo podokenskih okrasnih elementov (parapetni del) v III. nadstropjem (profilirano) | kom | 14 | 0 |  | 0
23 | Doplačilo za obnovo podokenskih okrasnih elementov (parapetni del) v II. nadstropjem (profilirano) | kom | 14 | 0 |  | 0
24 | Doplačilo za obnovo podokenskih okrasnih elementov (parapetni del) v I. nadstropjem (enostavnejše) | kom | 14 | 0 |  | 0
25 | Doplačilo za komplet obnovo oz. zamenjavo profiliranih okenskih okvirjev (ert) v:
a. | - III. Nadstropju, skupne dolžine ca. 670 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom, tudi na parapetnem zidu), | kom | 14 | 0 |  | 0
b. | - II. Nadstropju, skupne dolžine ca. 700 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom), tudi na parapetnem zidu, kompletno z razširitvijo profila ete zgoraj in na obeh straneh | kom | 14 | 0 |  | 0
c. | - I. Nadstropju, skupne dolžine ca. 600 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom), konzole zajete pri restavratorskih delih | kom | 14 | 0 |  | 0
d. | - PT, skupne dolžine ca. 600 cm (2x vertikalno ob oknu, 2x horizontalno nad in pod oknom), Wolfova fasada | kom | 7 | 0 |  | 0
26 | Doplačilo za komplet obnovo vratnih okvirjev (ert) v pritličju fasade na Kongresnem trgu, kompletno z dodatkom zgoraj do venca (kapitel zajet posebej) v konus izvedeno vratno špaleto globine do 70 cm. | komp | 4 | 0 |  | 0
27 | Doplačilo za izdelavo profiliranih kapitlov pod vencem na PT fasadi na Kongresnem trgu. | kom | 8 | 0 |  | 0
28 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 30 cm (na vencih in policah) | m1 | 351 | 0 |  | 0
29 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 333 | 0 |  | 0
30 | Doplačilo za izdelavo "šivanih robov" oz horizontalnih reg v pritličnem delu objekta (vogal na Wolfovi) v širini ca 60 cm. Izvesti le na eni strani, druga stran je že obdelana. | m1 | 4 | 0 |  | 0
31 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
32 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
33 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, stavbnega pohištva). Načrt mora biti izdelan do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
34 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Poročilo mora biti izdelano do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela:
1 | Restavratorska obnova konzol pod okenskim nadstreškom v I. nadstropju. | kom | 12 | 0 |  | 0
2 | Obnova venca s polnili pismske oblike, ki poteka zgoraj ob oknih v III. nadstropju. Zidarska dela zajeta posebej. | m1 | 29 | 0 |  | 0
3 | Čiščenje kamnitega stožčastega vogalnika iz gladkega kamna z nizkotlačnim spiranjem | kom | 3 | 0 |  | 0
4 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. PO POTREBI!!!! | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina. V ceni zajet tudi ločilni nsloj med pločevino in podlago ter potrebna podložna pločevina.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo. | m1 | 290 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic:
a. | polica na vencu med II. in III. nadstropjem, R.Š. do 40 cm. Različna širina zaradi okenskih parapetov! | m1 | 37 | 0 |  | 0
b. | polica na vencu med I. in II. nadstropjem, povprečne R.Š. do 40 cm. Različna širina zaradi okenskih parapetov! | m1 | 47 | 0 |  | 0
c. | polica na vencu med PT. in I. nadstropjem, povprečne R.Š. do 40 cm. Različna širina zaradi okenskih parapetov! | m1 | 47 | 0 |  | 0
d. | okenska polica pod okni III. nadstropja, R.Š. do 30 cm.
| - dolžine do 145 cm (zgoraj parapetnega zidu) | kom | 14 | 0 |  | 0
| - dolžine do 165 cm (spodaj parapetnega zidz) | kom | 14 | 0 |  | 0
e. | okenska polica pod okni II. nadstropja, R.Š. do 30 cm.
| - dolžine do 145 cm (zgoraj parapetnega zidu) | kom | 14 | 0 |  | 0
| - dolžine do 165 cm (spodaj parapetnega zidu) | kom | 14 | 0 |  | 0
f. | okenska polica pod okni I. nadstropja, R.Š. do 30 cm.
| - dolžine do 145 cm (zgoraj parapetnega zidu) | kom | 14 | 0 |  | 0
g. | police na okenskih nadstreških nad okni v II. nadstropju, R.Š. do 40 cm, dolžine ca 180 cm. | kom | 14 | 0 |  | 0
h. | police na okenskih nadstreških nad okni v I. nadstropju, R.Š. do 40 cm dolžine ca 180 cm | kom | 14 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | OPCIJA: Odnova obstoječe konzole za zastavo, kompletno z barvanjem z lakom po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela in oplesk oken:
1 | Mizarsko popravilo oken v I. in II. nadstropju. Poškodovane dele oken (odkapne letve…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti…
Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Zunanja okenska krila in zunanji okvir se opleska v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS.
a. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/180 cm (I. in II. nadstropje) | kom | 33 | 0 |  | 0
b. | - enokrilna okna okvirnih dimenzij 100/200 cm (PT) | kom | 7 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 1365 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva tona! | m2 | 1365 | 0 |  | 0
3 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), ter temeljni in finalni premaz oken. Barva se le zunanji del zunanjih okenskih kril in zunanjih okvirjev v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS. V primeru, da hoče posamezni lastnik barvati zunanja okna še z notranje strani, se direktno dogovori z izvajalcem in ni predmet tega popisa del.
a. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/180 cm (I. in II. nadstropje) | kom | 33 | 0 |  | 0
b. | - enokrilna okna okvirnih dimenzij 100/200 cm (PT) | kom | 7 | 0 |  | 0
3 | Osvežitev opleska izložbe v PT Kongresni trg kompletno z vrati v lokal z zunanje strani:
a. | - vrata dimenzij 220/250 cm (novi levi vhod) | kom | / | 0 |  | /
b. | - vrata dimenzij 220/278 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
c. | - vrata dimenzij 220/285 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
d. | - vrata dimenzij 136/291 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
e. | - vrata dimenzij 250/372 cm (stranska Wolfova) | kom | 1 | 0 |  | 0
f. | - vrata dimenzij 215/320 cm dvokrilna, kovinska, vhod na dvorišče | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B. | STREHA
OPOMBA
V cenah za enoto zajeta proti dežna zaščita strehe v času del.
I. | Krovska dela
1 | Montaža in po končanih delih demontaža zaščitnega fasadnega odra na dvorišču za potrebo obnove strehe… | m2 | 330 | 0 |  | 0
2 | Dobava in montaža transportne lestve za prevoz materiala na in z strehe. | komp | 1 | 0 |  | 0
3 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec in odkapne pločevine z odnosom na trajni depo. Pločevinasta streha zajeta posebej pri kleparskih delih. | m2 | 615 | 0 |  | 0
4 | Demontaža opečnih slemenjakov in grebenjakov z odnosom na trajni depo. | m1 | 72 | 0 |  | 0
5 | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 580 | 0 |  | 0
6 | Demontaža dotrajanih desk z odnosom na trajni depo (odkap, line, frčade, žlote...). | m2 | 35 | 0 |  | 0
7 | Morebitna dodatna ojačitev poškodovanih delov lesenega ostrešja. Les je bakticidno zaščiten. V ceni je zajet ves pritrdilni material. V primeru večjih posegov v leseno ostrešje mora naročnik pridobiti mnenje in navodila od statika, ki pa ni predmet tega popisa del!!!! | m3 | 4 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža desk debeline 24 mm (streha z frčadami). Les je bakticidno zaščiten. Zajeto 100% površine. | m2 | 615 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina. Folija se med seboj lepi po navodilih proizvajalca. | m2 | 615 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Les je bakticidno zaščiten | m2 | 615 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Les je bakticidno zaščiten. | m2 | 615 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec v naravni opečni barvi, kompleto z rezanjem opeke ob dimnikih, frčadah, strešnih okinih, zidnih in čelnih obrobah, žlotah in grebenih. Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 615 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov na slemenih in grebenih vključno z aero slemenskim (grebenskim) elementi oz. trakovi. | m1 | 72 | 0 |  | 0
14 | Dobava ali izdelava in montaža trikrakega slemenjaka. | kom | 3 | 0 |  | 0
15 | Dobava in montaža končnega opečnega slemenjaka, tudi na frčadah | kom | 8 | 0 |  | 0
16 | Dobava in montaža strešnikov za prezračevanje. | kom | 85 | 0 |  | 0
17 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je CU pločevina deb. 0,55 mm. Frčade so zajete posebej!
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na gradbiščno deponijo. Žlebovi in odtočne cevi za cestno stran že zajeti pri fasadi. | m1 | 330 | 0 |  | 0
2 | Demontaža odkapne pločevine in pločevine na nadstrešku nad balkonom z odnosom na trajni depo. | m2 | 70 | 0 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih strešnih oken, odvoz na gradbiščno deponijo. | kom | 7 | 0 |  | 0
4 | Izdelava in montaža odtočnih cevi na fasadi in frčadah, komplet pritrdilnim materialom in objemkami
| - streha fi 125 mm | m1 | 65 | 0 |  | 0
5 | Izdelava in montaža žlebov, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami
| - streha za odtočne fi 125 mm | m1 | 70 | 0 |  | 0
7 | Izdelava in montaža vtočnih kotličkov s priklopom na odtočno cev. Samo za streho, frčade so zajete posebej! | kom | 4 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža enojnih kolen:
| - streha fi 125 mm (samo za streho, frčade so zajete posebej) | kom | 12 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža protimrčesne mrežice širine do 15 cm v tonu žlebu. Mrežica za frčade zajeta posebej! | m1 | 70 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov za eternit kritino. Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 1540 | 0 |  | 0
10 | Izdelava in montaža tipskega linijskega snegolova v barvnem tonu strehe. | m1 | 70 | 0 |  | 0
11 | Izdelava, dobava in montaža poglobljene žlote R.Š. 66 cm (tudi za frčade). | m1 | 10 | 0 |  | 0
12 | Izdelava, dobava in montaža dimniške obrobe R.Š. 66 cm | m1 | 28 | 0 |  | 0
13 | Izdelava, dobava in montaža zidne obrobe z dvojnim zgibom
| - streha R.Š. 40 cm | m1 | 9 | 0 |  | 0
14 | Izdelava, dobava in montaža čelne obrobe
| - streha R.Š. 40 cm | m1 | 15 | 0 |  | 0
15 | Izdelava, dobava in montaža odkapne pločevine, R.Š. 25 cm. | m1 | 70 | 0 |  | 0
16 | Izdelava, dobava in montaža usmerjevalne pločevine, R.Š. 25 cm. | m1 | 70 | 0 |  | 0
16 | Izdelava, dobava in montaža pločevine okoli prezračevalne kvadratne cevi dimenzij ca 50/50 cm, R.Š. 50 cm. | kos | 1 | 0 |  | 0
17 | Izdelava, dobava in montaža polic frčad, R.Š. 50 cm. | m1 | 8 | 0 |  | 0
18 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in oddušnikov do fi 200 mm | kom | 2 | 0 |  | 0
19 | Izdelava, dobava in montaža vodobranov dolžine 80 cm. | kom | 8 | 0 |  | 0
20 | Enako kot predhodna postavka, le vogalni vodobran pod žloto dolžine 80+80 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
21 | Dobava in montaža strešnih oken komplet z obrobami (cenovni razred Velux). V primeru, da se okno zamenja z kvalitetnejšim oknom, se zaračuna razlika v ceni. INDIVIDUALNI STROŠEK!!!
a. | - strešna okna dimnezij 78/118 cm (kot nap. MK06) | kom | 4 | 0 |  | 0
b. | - servisna strešna okna dimnezij 55/70 cm (kot nap. CK1) | kom | 3 | 0 |  | 0
22 | Dobava in montaža protigolobje zaščite - bodic na odtočne cevi na horizontalnem delu. | m1 | 5 | 0 |  | 0
23 | 5% za razna nepredvidena kleparska dela | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Dimniki
1 | Izdelava odrov na strehi za potrebe obnove dimnkov | kom | 8 | 0 |  | 0
2 | Demontaža dimniških kap:
| - velikosti do 1,00 m2/kom | kom | 1 | 0 |  | 0
| - velikosti 1,00 - 2,00 m2/kom | kom | 7 | 0 |  | 0
3 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo | m3 | 6.5 | 0 |  | 0
4 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi. | m3 | 6.5 | 0 |  | 0
5 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto | m2 | 44 | 0 |  | 0
6 | Izdelava novih dimniških plošč iz AB (opaž, armatura, beton, premaz bet. plošč). Plošča mora biti enakih dimenzij in izgleda kot obstoječa s tem, da je predhodno potrjena s strani ZVKDS OE Ljubljana.
| - kapa okvirne dimenzije do 80/80 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - kapa okvirne dimenzije do 80/120 cm | kom | 5 | 0 |  | 0
| - kapa okvirne dimenzije do 80/140 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
7 | Nakladenje in odvoz ruševin dimnikov na stalno deponijo do 10 km s plačilom taks deponije. | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Frčade
OPOMBA:
Krovsko kleparska dela na frčadah so zajeta pri Krovskih delih!!!
1 | Podaljšanje odrov na strehi za potrebe obnove cestnih frčad
| - male frčade | kom | 4 | 0 |  | 0
| - velike frčade | kom | 2 | 0 |  | 0
2 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 8.5 | 0 |  | 0
3 | Izdelava novega fasadnega ometa na frčadah v sledeči sestavi: - odbijanje obstoječega ometa s transportom na dvoriščno deponijo, - pranje površine, - izravnava oz. priprave podlage, - Dobava in montaža izolacijskih plošč nap. stirodur debeline 3-4 cm - fasadna mrežica in lepilo- emulzija, zaključni omet, vse po navodilih ZVKDS - barvanje fasadnega ometa | m2 | 36 | 0 |  | 0
4 | Popravilo oz zamnejava obstoječih vencev na frčadah kompletno z barvanjem v tonu po izboru ZVKDS ter vsemi pomožnimi deli in transporti:
| - ravni stranski venec (napušč) R.Š. do 60 cm | m1 | 20 | 0 |  | 0
| - poševni čelni venec R.Š. do 60 cm | m1 | 17 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža manjših žlebov frčad, kompletno z priključki koleni, odtočno cevjo in vtočnim kotličkom (na frčado žleb ca 4 m1, odtočna 3 m1, 3 kolena, 1 vtični kotliček...). delo se izvede po potrebi!
| - večja frčada (na frčado žleb ca 5 m1, odtočna 4 m1, 3 kolena, 1 vtični kotliček, iztočni difuzor). | komp | 2 | 0 |  | 0
| - manjša frčada (na frčado žleb ca 3,5 m1, odtočna 3 m1, 3 kolena, 1 vtični kotliček, iztočni difuzor). | komp | 2 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža protimrčesne mrežice širine do 15 cm v tonu žlebu. | m1 | 17 | 0 |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža žlote R.Š. 66 cm | m1 | 23 | 0 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža zidne obrobe z dvojnim zgibom
| - frčade R.Š. 40 cm | m1 | 20 | 0 |  | 0
9 | Izdelava, dobava in montaža čelne obrobe
| - frčade R.Š. 40 cm | m1 | 14 | 0 |  | 0
10 | Izdelava, dobava in montaža odkapne pločevine, R.Š. 25 cm. | m1 | 17 | 0 |  | 0
11 | Izdelava, dobava in montaža usmerjevalne pločevine, R.Š. 25 cm. | m1 | 17 | 0 |  | 0
12 | Izdelava, dobava in montaža polic frčad, R.Š. 50 cm. | m1 | 8 | 0 |  | 0
13 | Izdelava, dobava in montaža dodatnih dvokrilnih zunanjih oken na cestnih frčadah. Okna so iz smrekovega lesa, zastekljena z enojnim steklom debeline 3 oz. 4 mm, kompletno z okvirjem, ki se pritrdi na zunanji okvir obstoječih notranjih oken.
Okna so finalno opleskana v belem tonu in vsebujejo vse okovje, mehanizem za zapiranje, veterne letve… V ceni zajeta tudi izdelava zunanje okenske police iz cinkotit pločevine, kot nadgradnja obstoječe.
a. | - okna dimnezij 80/120 cm (dvokrilna) z horizontalnimi prečkami (2x) | kom | 4 | 0 |  | 0
b. | - okna dimnezij 160/140 cm (dvokrilna) | kom | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 5 % od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNE FASADE
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela in oplesk oken: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B. | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
III. | Dimniki |  |  |  |  | 0
IV. | Frčade |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!