## Popis del Z
Krakovski nasip 10 - fasada |  | Enota | Količina |  |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [6 empty] | Verzija: 2206/2022-V1 z dne 01.06.2022
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0145/2020-5, z dne 23.02.2022, v KV soglasju številka
35102-0145/2020-7 z dne 20.06.2022 ter v lokacijski informaciji številka 3514-681/2022-2-ELG z dne 15.06.2022
Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled objekta!!!
A | ULIČNE FASADE (Krakovski nasip, Krakovska ulica, Vrtna ulica)
I. | Gradbena dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta in strošek varnostnega inžinirja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za ves čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | komp | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Montaža, amorizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom, komplet z kvalitetnim sidranjem v objekt.
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
| - zaščita tal pred pričetkom del, čiščenje po končanih delih | m2 | 630 |  | 0 |  | 0
3 | Dopolnitev odra na strešni kritini za obdelavo fasadnih sten na kukerlih in stranske fasade osrednjega dela, komplet z zaščito kritine | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Kot post.2, samo oder na terasi z polno zaščito na tleh | m2 | 125 |  | 0 |  | 0
5 | Večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. Zaščita se zaračuna le 1x! | m2 | 60 |  | 0 |  | 0
6 | Zaščita dimniških tuljav z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m1 | 12 |  | 0 |  | 0
7 | Demontaža reklamnih tabel z hranjenjem pri posameznih lastnikih. | kom | 6 |  | 0 |  | 0
8 | Demontaža hišnih številk in ostalih infrastrukturnih tablic, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža.
| - hišna številka | kom | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Demontaža kovinskih konzol za zastave, odnos na trajni depo | kom | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Demontaža klima naprav ni zajeta v popisu del, prav tako ne odvod kondenčnih cevi in instalacij. Eventuelna ponovna namestitev po predhodnem dogovoru z ZVKDS, stroški so stvar posameznega lastnika klima naprave | kom | / |  | / |  | /
11 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz podaljšane apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
12 | Struganje oz. brušenje finega fasadnega ometa, odnos odpada na interni depo | m2 | 130 |  | 0 |  | 0
13 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 440 |  | 0 |  | 0
14 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Nerazčlenjeni zidovi. | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
15 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Predhodni premaz z ustrezno emulzijo po navodilih proizvajalca | m2 | 480 |  | 0 |  | 0
16 | Obdelava cokla, ki se sestoji iz:
- odbijanje slabega grobega ometa (cca 70%)
- struganje preostalega finega ometa
- obrizg in grobi paropropustni podaljšani apneni omet
| - fini paropropustni apneni omet (granulacija 1,0 mm), oz. po dogovoru z ZVKDS | m2 | 36 |  | 0 |  | 0
17 | Doplačilo za izdelavo sanirnih grobih in finih ometov. Po potrebi izvesti meritve vlažnosti in določiti obseg. | m2 | 120 |  | 0 |  | 0
ocena
18 | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov vencev, ki se sestoji iz:
- pranjem pod visokim pritiskom
- jemanje izmer za izdelavo šablon
- odbijanje slabega grobega ometa
- rabitz mreža, obrizg, eventuelna zamenjava podlage iz desk (samo na kapnem vencu)
- struganje preostalega finega ometa
- premaz površin z emulzijo
- obrizg in grobi paropropustni podaljšani apneni omet s profilacijo
- fini paropropustni apneni omet (granulacija 0,6 mm), oz. po dogovoru z ZVKDS
a. | venec pod napuščem polkrožen r. š. do 50 cm, delno razčlenjen | m1 | 98 |  | 0 |  | 0
b. | venec pod napuščem polkrožen, r.š. do 25 cm, delno razčlenjen | m1 | 9 |  | 0 |  | 0
c. | doplačilo za venec nad pritličjem šir. cca 50 cm, komplet z kvadratnimi obokenskimi podporami | m1 | 24 |  | 0 |  | 0
d. | venec okenske police , r.š. do 15 cm, l=cca 115 cm | kom | 24 |  | 0 |  | 0
e. | doplačilo za nadokenski venec , šir. do 15 cm, l=cca 1,60 m1 | kom | 24 |  | 0 |  | 0
f. | doplačilo za obnovo strukturnega ometa pri vhodu | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0
19 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte, šir. cca 15- 20 cm (na vencih in policah) | m1 | 42 |  | 0 |  | 0
20 | Obnova praga in predpražnega dela z rušenjem in betoniranjem z izbranim "teraco" mešanico betona v enaki obliki kot obstoječe, obdelava kot je vidna še na nekaterih mestih (karo vzorec), oz. po dogovoru z ZVKDS, vgradnja kovinskega predpražnika (zajet v ključavničarskih delih) in odtokom. Dim. cca 165/75 cm. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 12 |  | 0 |  | 0
22 | Premaz z hidroizolacijskim premazom na cementni osnovi zgornjega roba ometa, izdelava ometa v naklonu. | m1 | 55 |  | 0 |  | 0
23 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. upravnik objekta. | m1 | 40 |  | 0 |  | 0
24 | Odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo z plačilom pristojbin | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
0
25 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
| Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Čiščenje kamnitega portala vhoda dim. cca 143/221 cm, vključno s sklepnikom, r.š. do 36 cm, z nedestruktivnim pranjem (po potrebi lokalno parno čiščenje oz. peskanje), popravilom, saniranjem okruškov in razpok s polimer cementno malto v barvi kamna ter končnim brezbarvnim hidrofobnim zaščitnim premazom, vse po navodilih ZVKDS. R.š. cca 100 cm, l=cca 970 cm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Čiščenje kamnitega konfina z nedestruktivnim pranjem (po potrebi lokalno parno čiščenje oz. peskanje), popravilom, saniranjem okruškov in razpok s polimer cementno malto v barvi kamna ter končnim brezbarvnim hidrofobnim zaščitnim premazom, vse po navodilih ZVKDS. R.š. cca fi 35 cm, l=cca 95 cm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
III. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade z 1X premazom Jubosil gx
(upoštevan f=1,05 na netto površino fasade)
|  | m2 | 590 |  | 0 |  | 0
2 | 2x slikanjem z Jubosilom fx ali f v dveh tonih po izbiri ZVKDS
(upoštevan f=1,05 na netto površino fasade)
3 | Obnova zunanjih lesenih okenskih kril (obojestransko) in okvirjev z predhodnim rahlim brušenjem, barvanjem z osnovno in lak barvo 2x v tonu po izbiri ZVKDS. Dim. cca 85/110 cm
| (individualni strošek lastnika g. Visinskega) | kom | 6 |  | 0 |  | 0
4 | Pleskanje LTŽ cevi z Antik antracit barvo 2x, predhodno čiščenje z brušenjem in temeljno barvo, l=cca165 cm | kom | 7 |  | 0 |  | 0
5 | Pleskanje kovinskih rešetk z Antik antracit barvo 2x, predhodno čiščenje z brušenjem in temeljno barvo, f=1,0 | m2 | 12 |  | 0 |  | 0
6 | Pleskanje ornamentnih kovinskih rešetk z Antik antracit barvo 2x, predhodno čiščenje z brušenjem, f=1,5 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0
7 | Čiščenje in miniziranje kovinskih vratic omaric 2x, vel. cca 0,5 m2 | kom | 5 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo vhodnih vrat, dvokrilna masivna vrata dim. 143/221 cm, zamenjava kljuke s ščitnikom, zamenjava poškodovanih lesenih delov, zamenjava pripirne profilirane letve, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, manjša popravila z lepljenjem novih kosov lesa, brušenje obstoječe barve, barvanje ali oljenje lesenih delov, pleskanje kovinskih delov z lakom z predhodnim brušenjem in miniziranjem, vse po navodilih ZVKDS
|  | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Mizarska obnova obstoječih dvokrilnih oken dim. 85/110 cm. Sestoji se iz zunanjih okenskih kril in okvirjev, zamenjava pripirne letve, zamenjava stekel z kitanjem, obnova okovja in nastavitev oken za zapiranje in priprava za pleskanje.
| (individualni strošek lastnika g. Visinskega) | kom | 6 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
V. | Krovsko kleparska dela:
1 | Demontaža žlebov in odtočnih cevi ter odnos na trajno deponijo | m1 | 125 |  | 0 |  | 0
2 | Dobava in montaža odtočnih cevi fi 100 mm in kolen, komplet z pritrdilnim materialom za odtočne cevi, alu barvana pločevina po izboru ZVKDS | m1 | 38 |  | 0 |  | 0
3 | Dobava in montaža žlebov r. š. 33 cm komplet z pritrdilnim materialom (kljuke), alu barvana pločevina po izboru ZVKDS | m1 | 87 |  | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža kotnih žlebov r. š. 33 cm | kom | 6 |  | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža kotličkov | kom | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža LTŽ cevi ali ustreznih zaščitnih cevi komplet z objemkami, l=cca 150 cm | kom | 7 |  | 0 |  | 0
7 | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 38 |  | 0 |  | 0
OPOMBA:
Material za izdelavo polic je cinkotit pločevina!
7 | Demontaža, odnos na trajno deponijo okenskih polic | m1 | 42 | 45 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža novih okenskih polic, kompletno s podložno pločevino in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
| - r.š. do 25 cm | m1 | 42 | 45 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža nove zidne obrobe iz cinkotit pločevine na kukerlu, r.š. do 40 cm | m1 | 3 | 45 | 0 |  | 0
10 | Krovska dela - pregled in popravilo strešne kritine z zamenjavo opečnega bobrovca
| - KV krovec - klepar | ur | 16 | 45 | 0 |  | 0
| - material (100% dela) | € | 1 | 45 | 0 |  | 0
11 | Obnova stranic strehe z zamenjavo končne deske in izdelavo obrobe iz alu barvane pločevine r. š. do 50 cm po izboru ZVKDS. Komplet z odkrivanjem in ponovnim pokrivanjem z kritino bobrovec ter eventuelnim rezanjem opeke | m1 | 54 | 45 | 0 |  | 0
12 | Demontaža odkapne pločevine komplet z linijskim snegolovom ter podložnih desk na ulični strani, odnos na trajni depo, dobava in montaža letev za bobrovec, dobava in montaža kritine bobrovec | m2 | 30 | 45 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža snegolovov točkovnih kot obstoječi | kom | 100 | 45 | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - vse po navodilih ZVKDS, ki bo tudi določil novo mikro lokacijo konzole.
| trokraka konzola | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža kovinske mreže kot obstoječe, iz ploščatih in okroglih pohištvenih profilov, dim. cca 90/112 cm, miniziranje in 2x lakiranje z lakom po izbiri. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Izdelava in montaža RF okvirja kot obstoječe, iz L profila, dim. cca 60/40 cm, komplet s sidri | kom | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1 | Nepredvidena dela 10% od vseh del | € | 10% |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNE FASADE (Krakovski nasip, Krakovska ulica, Vrtna ulica)
I. | Gradbena dela: | [5 empty] | 0
II. | Restavratorska dela: | [5 empty] | 0
III. | Slikopleskarska dela: | [5 empty] | 0
IV. | Mizarska dela: | [5 empty] | 0
V. | Krovsko kleparska dela: | [5 empty] | 0
VI. | Ključavničarska dela: | [5 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA | [5 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B (brez DDV): | [5 empty] | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!