## Popis del Z
Križevniška 3 - popis del |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1903/2018-V6 13.05.2019
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0639/2014-7, z dne 01.04.2015, KV soglasju
številka 35102-0639/2014-4 z dne 13.11.2014, ter lokacijski informaciji št. xxxxxxxxxx
z dne xx.xx.2019 in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
Obvezen je ogled objekta, na podlagi katerega se izdela ponudba.
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 278 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 11.4 | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 28 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 1 | 0 |  | 0
10 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 1 x vert.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 33 | 0 |  | 0
11 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 34 | 0 |  | 0
| - I., II. in III. nadstropje | m2 | 89 | 0 |  | 0
12 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 123 | 0 |  | 0
13 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 34 | 0 |  | 0
| - I., II in III. nadstropje | m2 | 89 | 0 |  | 0
14 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni.
| - pritličje (kanelure) | m2 | 34 | 0 |  | 0
| - I., II in III. nadstropje | m2 | 89 | 0 |  | 0
15 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem, kompletno NOV zaradi rušenja strehe. V ceni zajeta tudi potrebna podkonstrukcija | m1 | 10.4 | 0 |  | 0
b. | - venec med II. in IIII. Nadstropjem (enostaven) | m1 | 10.4 | 0 |  | 0
c. | - venec pod okni II. nadstropja (police) | m1 | 6 | 0 |  | 0
d. | - venec pod okni I. nadstropja (police) | m1 | 6 | 0 |  | 0
e. | - venec med pritličjem in I. nadstropjem | m1 | 10.4 | 0 |  | 0
f. | - okenska nadstreški v I. nadstropju v širini ca 160 cm | m1 | 6.5 | 0 |  | 0
16 | Doplačilo za obnovo podokenskih okrasnih profilov v I. nadstropju. | kom | 4 | 0 |  | 0
17 | Doplačilo za obnovo okenskih okvirjev, R.Š. 20 cm.
| - III. Nadstropje, L = ca. 520 cm, 4 stranice | kom | 4 | 0 |  | 0
| - II. Nadstropje, L = ca. 500 cm, 3 stranice | kom | 4 | 0 |  | 0
| - I. Nadstropje, L = ca. 500 cm, 3 stranice | kom | 4 | 0 |  | 0
18 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 15 cm (na vencih in policah) | m1 | 33 | 0 |  | 0
19 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 13 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
20 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
21 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 | 0 |  | 0
22 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska in kamnoseška dela:
1 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Čiščenje kamnitega vartnega portala zgoraj polkrožne oblike, kompletno s sklepnikom. Saniranje poškodovanih delov je na način, enak prvotni obdelavi kamna. Za čiščenje se uporabi visokotlačno parni čiščenje oz. peskanje z mehkejšimi mediji od kamna, vse po navodilih ZVKDS … Portal R.Š. do 60 cm, skupne dolžine ca. 7,40 m1. | komp | 1 | 0 |  | 0
3 | Čiščenje kamnitega cokla, saniranje poškodovanih delov na način, enak prvotni obdelavi kamna. Za čiščenje se uporabi visokotlačno parni čiščenje oz. peskanje z mehkejšimi mediji od kamna, vse po navodilih ZVKDS … Višina coikla je od 45-83 cm. | m1 | 8.4 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, za ostalo (žlebovi, odtočne cevi...) pa CU pločevina.
1 | Deemontaža obstoječih ter izdelava in montaža novih okenskih polic, komplet z podložno pločevino.
a. | polica na vencu med ptitličjem in I. nadstropjem, R.Š. do 20 cm. | m1 | 10.4 | 0 |  | 0
b. | okenska polica na oknu I. nadstropja, R.Š. do 25 cm. Različna širina zaradi oken! | m1 | 6.3 | 0 |  | 0
c. | polica na okenskem nadstrešku v I. nadstropjem, R.Š. do 30 cm. | m1 | 6.5 | 0 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih odtočnih cevi ter dobava in montaža novih iz Cu pločevine, kompletno z pritrdilnimi objemkami. | m1 | 11.5 | 0 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih žlebov ter dobava in montaža novih iz pločevine, kompletno z kljukami. | m1 | 10.4 | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža novega vtočnega kotlička. | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža LTŽ oz podobnih cevi kot zaščita odtočnih cevi preseka fi 125 mm, kompletno izvedbo priključka na peskolov (1x koleno) ter potrebnim pritrjevanjem. V ceni zajeta tudi finalna obdelava v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. Dolžina cevi je 180 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Odnova obstoječe konzole za zastavo, kompletno z barvanjem z lakom po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | OPCIJA: Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom |  | 0
3 | Demontaža obstoječih kovinskih okenskih rešetk dimenzije 94/147 cm z desnega okna v pritličju, z odnosom na gradbiščno deponijo. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
Opomba:
Okna v I. in II. nadstropju niso predmet mizarskih del
1 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), mizarska popravila - poškodovane dele vrat je potrebno dopolniti z novimi, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, brušenje, luženje, toniranje,
popravilo okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, historična kljuka se očisti in ponovno uporabi, vse po navodilih ZVKDS.
| - vrata na cestni fasadi velikosti 175/268 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih škatlastih dvokrilnih oken, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih škatlastih (notranjih in zunanjih) oken, povezanih s plohastim okvirjem, enakega izgleda, materiala (les) in dimenzij, kot obstoječa. Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana, na zunanjih krilih zastekljena z enojnim steklom, na notranji s termopanom 4-12-4 mm. V ceni zajeta tudi kvalitetna zaščita prostora in opreme, izdelava delavniških risb, notranjih lesenih polic, oliv, veternih kovinskih zatičnih letev, zidarska in slikopleskarska obdelava notranjih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela!
V ceni zajeta tudi izdelava delavniških risb, katere mora potrditi ZVKDS OE Ljubljana.
a. | dvokrilna okna v ptitličju okvirnih dimenzij 94/147 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
b. | dvokrilna okna z nadsvetlobo v I. nadstropju okvirnih dimenzij 105/180 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
c. | dvokrilna okna z nadsvetlobo v II. nadstropju okvirnih dimenzij 105/180 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
d. | dvokrilna okna z nadsvetlobo v III. nadstropju okvirnih dimenzij 90/120 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 159 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 159 | 0 |  | 0
3 | Antigrafitni premaz zidu v pritličju do višine vrha kamnitega vratnega portala. Obseg površine (samo omet ali skupaj s portalom se določi naknadno.) | m2 | 21 | 0 |  | 0
4 | Obojestransko baravanje glavnih vhodnih vrat v tonu, kot ga določi ZVKDS, kompletno s čiščenjem in pripravo površine. Dimenzija vrat 175/268 cm. | m2 | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | DVORIŠČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 106 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 10.1 | 0 |  | 0
6 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 14.5 | 0 |  | 0
7 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm.
| - pritličje, I. in II. nadstropje | m2 | 98 | 0 |  | 0
8 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 98 | 0 |  | 0
9 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritličje, I. in II. nadstropje | m2 | 98 | 0 |  | 0
10 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni.
| - pritličje, I. in II. nadstropje | m2 | 98 | 0 |  | 0
11 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem, kompletno NOV zaradi rušenja strehe. V ceni zajeta tudi potrebna podkonstrukcija | m1 | 10.2 | 0 |  | 0
12 | Doplačilo za obnovo okenskih špalet na zamenjanih oknih, R.Š. 20 cm. Okenske odprtine velikosti ca. 100/160 cm. | kom | 8 | 0 |  | 0
13 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 15 cm (na vencih in policah) | m1 | 14.1 | 0 |  | 0
14 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 4 | 0 |  | 0
15 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za kapni venec. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
15 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
16 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, za ostalo (žlebovi, odtočne cevi...) pa CU pločevina.
1 | Izdelava in montaža okenskih polic iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino, R.Š. do 25 cm. | m1 | 8.5 | 0 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih odtočnih cevi ter dobava in montaža novih iz Cu pločevine, kompletno z pritrdilnimi objemkami. | m1 | 10.3 | 0 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih žlebov ter dobava in montaža novih iz pločevine, kompletno z kljukami. | m1 | 10.2 | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža novega vtočnega kotlička. | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža LTŽ oz podobnih cevi kot zaščita odtočnih cevi preseka fi 125 mm, kompletno izvedbo priključka na peskolov (1x koleno) ter potrebnim pritrjevanjem. V ceni zajeta tudi finalna obdelava v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. Dolžina cevi je 180 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Demontaža obstoječih kovinskih okenskih rešetk dimenzije 60/80 cm s kletnega oka, z odnosom na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža nove rešetke enake oblike in velikosti kot obstoječa. Rešetka ima 2horizontalni in tri vertikalne palice. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
Opomba:
Okna se menjajo, ker obstoječa niso v skladu s smernicami ZVKDS.
1 | Demontaža obstoječih dvokrilnih oken, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih škatlastih (notranjih in zunanjih) oken, povezanih s plohastim okvirjem, okvirnih dimenzij, kot obstoječa. Okna so finalno opleskana v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana, na zunanjih krilih zastekljena z enojnim steklom, na notranji s termopanom 4-12-4 mm. V ceni zajeta tudi kvalitetna zaščita prostora in opreme, izdelava notranjih lesenih polic, oliv, veternih kovinskih zatičnih letev, zidarska in slikopleskarska obdelava notranjih okenskih špalet ter vsa ostala pomožna dela!
V ceni zajeta tudi izdelava delavniških risb, katere mora potrditi ZVKDS OE Ljubljana.
a. | dvokrilna okna v ptitličju okvirnih dimenzij 100/160 cm | kom | 8 | 0 |  | 0
b. | kletna okna okvirnih dimenzij 93/75 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
c. | kletna okna okvirnih dimenzij 117/80 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 108 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 108 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | ATRIJ
I. | Gradbeno obrtniška dela
1 | Postavitev fasadnih delovnih odrov delno na tla, delno na strehe balkona, kompletno z dostopom na vrh, vsemi zaščitami tlakov oz. strehe (Atrij) | m2 | 80 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Zaščitna odra zajeta pri ulični, zadnji fasadi in v atriju! | m2 | 0 | 0 |  | 0
1 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec in pločevinaste strehe (odkap, žlote...) z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 310 | 0 |  | 0
2 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 310 | 0 |  | 0
3 | Demontaža dotrajanih desk pod žloto in odkapom z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 72 | 0 |  | 0
4 | Zamenjava ostrešja ni predmet tega popisa del! | m3 | 0 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža novih desk deb. 24 mm kot podlaga za pločevinasto streho, žlote, frčade ... Na strehi je zaradi prezračevanja dvojno deskanje! Deske so bakticidno zaščitene! | m2 | 235 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina. | m2 | 235 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 235 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 235 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec komplet z rezanjem opeke ob žlotah, dimnikih... Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 235 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov | m1 | 24 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža končnega slemenjaka na frčade | kom | 4 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža strešnikov za prezračevanje strehe. | kom | 55 | 0 |  | 0
13 | Izdelava ravne strehe v delu atrija po sistemu črne kritine. V ceni zajeta podkonstrukcija, ki je pritrjena na AB ploščo, podlaga iz desk 24 mm oz. OSB plošč, vmestne paropropustne folije in dveh izolacijskih slojev z UV zaščito, vse po navodilih projektanta. | m2 | 16 | 0 |  | 0
14 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je CU pločevina!
Nova strešna okna niso predmet tega popisa del!
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob, obrobe med opečno in pločevinasto streho in žlot z odnosom na trajni depo (žleb na cestni strani zajet posebej) | m1 | 120 | 0 |  | 0
2 | Demontaža anten z drogom z odnosom na deponijo. | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Demontaža obrob ventilacij do fi 150 mm | kom | 4 | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža servisnega (kleparskega) okna za dostop na streho. Okno dimenzij 50/60 cm. V primeru montaže strešnih oken v bivalnih prostorih se servisno okno ne montira! | kom | 2 | 0 |  | 0
5 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami (cestna in ulična fasada, dvoriščna že izvedeno). | m1 | 24 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža enojnih kolen. | kom | 2 | 0 |  | 0
7 | Izdelava in montaža ležečih žlebov r. š. do 80 cm, komplet z pritrdilnim materialom in izvedbo podloge iz podkonstrukcije in OSB plošč. | m1 | 17 | 0 |  | 0
8 | Izdelava in montaža vtočnega kotlička v ležečem žlebu v atriju. | kom | 2 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za bobrovec (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 600 | 0 |  | 0
10 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavečimi vijaki (po potrebi 2 liniji). | m1 | 38 | 0 |  | 0
11 | Izdelava in montaža žlote frčad R.Š.66 cm, komplet z podlago (lepenko…). | m1 | 10 | 0 |  | 0
12 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 10 | 0 |  | 0
13 | Izdelava in montaža zidnih in čelnih obrob R.Š. 40 cm | m1 | 42 | 0 |  | 0
14 | Izdelava in montaža obrobe na stiku med opečno in ravno streho, R.Š. 100 cm. | m1 | 10 | 0 |  | 0
15 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in plinskih dimnikov do fi 200 mm | kom | 1 | 0 |  | 0
16 | Dobava in montaža protimrčesne PVC mrežice v temno rjavem tonu | m1 | 38 | 0 |  | 0
17 | Razna kleparska dela
| - KV klepar | ur | 150 | 0 |  | 0
| - material (100% strošek dela) | € | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Dimniki
1 | Demontaža dimniške kape (dvokapnice), kritih z opečnim bobrovcem na slemenu strehe, ostali dimniki so že obnovljeni in sicer:
| - velikosti do 1,50 m2/kom | kom | 2 | 0 |  | 0
2 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo
3 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi.
4 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto
5 | Kompletna izdelava novih dimniških kap po vzoru obstoječih. Dvokapna strehica dimnika je krita z opečnim bobrovcem, sleme pokrit z opečnimi slemenjaki, kompletno s pripravo podlage za pritrjevanje opečne kritine.
| - tloris dimnika ca. 120/120 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska in kamnoseška dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | DVORIŠČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | ATRIJ
I. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
III. | Dimniki |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D + E: |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!