## List1
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Datum
Št. predračuna:
Krovsko-kleparska dela na objektu Masarykova cesta 22 Ljubljana
zš | naziv | kol | en | cena | vrednost
1. | I. Začasno prometno
ureditev na javni prometni površini za cas del.
1. Signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del
z izdelavo vseh potrebnih načrtov.
2. izdelava elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom
nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter
tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja
za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani JP LPT.
3. Plačilo uporabe javne površine za čas del.
4. Vsi ostali eventuelni manipulativni stroški.
II. Ureditev gradbišča
1. Gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
2. Zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov
pred pričetkom del.
3. izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
III.Varstvo pri delu
1. Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu na gradbišču in placilo varnostenga
inženirja za čas del
2. Varnostni načrt
3. Nadzor.
| 4. Izdelava projektov s staticnim izračunom. | 1 | kpl |  | 0
2. | Montaža in demontaža delovnega odra do 10 m. | 2200 | m2 |  | 0
3. | Odstranitev starega strelovoda in odvoz na trajno deponijo na cca 5km | 274 | m1 |  | 0
4. | Odstranitev strešnih slemenjakov in odvoz na trajno deponijo na cca 5km. | 203 | m1 |  | 0
5. | Odstranitev starih strešnih oken in odvoz na trajno deponijo. | 10 | kom |  | 0
6. | Odstranitev starih snegolovov in odvoz na trajno deponijo. | 208.64 | m1 |  | 0
7. | Odstranitev strešne kritine opečnati zareznik odvoz na trajno deponijo na cca 5km | 1395 | m2 |  | 0
8. | Odstranitev starih kleparskih izdelkov in odvoz na trajno deponijo. | 450 | m1 |  | 0
9. | Odstranitev starih desk in odvoz na trajno deponijo. | 77.6 | m2 |  | 0
10. | Odstranitev starih letev in odvoz na trajno deponijo. | 1395 | m2 |  | 0
11. | Zaščita ostrešja s premazom Borosol ali drugi enakovredam premaz proti plesni in škodljivcem. Kvadratni meter šteje kvadratni meter poševne strehe. | 1395 | m2 |  | 0
12. | Dobava in pritrjevanje Omega 180 g. parnopropustne folije po celi strešini. (Ali enako vredne parnopropustne folije) | 1395 | m2 |  | 0
13. | Dobava in pritrjevanje vertikalnih letev 5x8 cm. | 1395 | m2 |  | 0
14. | Dobava in pritrjevanje kosmatega opaža deb 2,4 cm kot podl.žloti ploč. | 77.56 | m2 |  | 0
15. | Dobava in pritrjevanje kosmatega opaža deb 2,4 cm kot podl.zam ploč. | 208.64 | m2 |  | 0
16. | Dobava in pritrjevanje ločilnega sloja spodaj pločevine | 286.2 | m2 |  | 0
17. | Dobava in pritrjevanje letev na razmak 30-40 cm dim 5x4 cm. | 1395 | m2 |  | 0
18. | Dobava in montaža PVC mrežice za prezračevanje strehe rš=10cm | 208.64 | m1 |  | 0
19. | Dobava in mont. Poc. barv. žlot rš=66 cm | 54.6 | m1 |  | 0
20. | Dobava in mon. Poc. barv. žlot rš=100 cm | 23 | m1 |  | 0
21. | Dobava in montaža polkrožne oblike poc. barv. žleba rš= 33 cm deb. 0,55 mm | 222 | m1 |  | 0
22. | Dobava in montaža kotnega žleba, polkrožne oblike pocinkan. barvan rš= 33 cm deb. 0,55 mm | 20 | m1 |  | 0
23. | Dobava in montaža Poc barv. kolena fi 120 mm varjeni. | 20 | kom |  | 0
24. | Dobava in montaža pocinkanih barv. vodnih kotličkov fi 33/120 mm. | 10 | kom |  | 0
25. | Dobava in montaža Poc. barvnih cevi fi 120 mm komplet z pritrdilnim materialom. | 60 | m1 |  | 0
26. | Dobava in montaža Poc. barva. dimniške obrobe. rš= 66 cm | 64 | m1 |  | 0
27. | Dobava in montaža zam ploč. rš=100 cm Poc. barv. pločevine deb. 0,55 mm. | 208.64 | m1 |  | 0
28. | Dobava in montaža pocinkane barvnih zidnih obrobe rš= 33 cm | 10 | m1 |  | 0
29. | Dobava in mon. Fe klasičnih dvotračnih snegolovov plošč valj.30x5 mm | 208.64 | m1 |  | 0
30. | Dobava in polaganje strešne kritine Creaton "RAPIDO" naravno rdeča. Ali drug enako vredan opečni strešnik. | 1395 | m2 |  | 0
31. | Dobava in montaža aeroslemenskih elementov | 202.85 | m1 |  | 0
32. | Dobava in montaža strešnih zračnikov Creaton "RAPIDO" naravno rdeča, Ali drug enako vredan opečni zračnik. | 139 | kom |  | 0
33. | Dobava in montaža začetnih slem. PF Creaton "RAPIDO" naravno rdeča, ali drug enako vredan opečni slemenjak. | 12 | kom |  | 0
34. | Dobava in montaža slemenjakov PF Creaton "RAPIDO" naravno rdeča z slemensko letev, ali drug enako vredan opečni slemenjak. | 202.85 | m1 |  | 0
35. | Dobava in montaža triosnih kap PF Creaton "RAPIDO" naravno rdeča ali druga enako vredana opečnata, triosna kapa. | 6 | kom |  | 0
36. | Enostransko rezanje kritine ob žlotah in ostalih zaključkih. | 475 | m1 |  | 0
37. | Dobava in montaža Poc. barv. Točkovnih snegolovov za opečno kritino | 3487 | kom |  | 0
38. | Čiščenje podstrešnega materiala in odvoz na trajno deponijo. starega materiala je cca 5-6 m3 | 1 | kpl |  | 0
39. | Dobava in montaža pocinkanih barvnih sanitarnega zračnika fi 160 mm | 3 | kom |  | 0
40. | Dobava strešnih lin 54x83 cm, izhod na streho, kaljeno steklo, Pu+Al | 8 | kom |  | 0
41. | Dobava GGU MK06 0070Strešno okno 78x118 cm, plastificirano, Safety Plus | 2 | kom |  | 0
42. | Dobava EDW MK06 2000 Obrob z BDX, Al | 2 | kom |  | 0
43. | Montaža strešnih oken Velux brez notarnje obdelave. | 10 | kom |  | 0
44. | Dobava in montaža strelovoda RF nosilci in Al žica fi 8 mm | 274 | m1 |  | 0
45. | Meritve strelovoda | 1 | kom |  | 0
46. | Režijska ura KV delavec | 1 | ur |  | 0
47. | Režijska ura VKV delavec | 1 | ur |  | 0
| Skupaj brez DDV-ja: |  |  |  | 0
| DDV | 22% |  |  | 0
| Skupaj z DDV-jem: |  |  |  | 0
Predračun izdelal:
TRR:
Cene so fiksne, končni obračun je po dejanskih izmerah oziroma količinah.
Garancija na izvedena dela je 10 let, na material velja garancija proizvajalca.
opravljena dela se plačajo v 30-ih dneh po končanju del in izstavitvi računa.