## Popis del Z
Trg MDB 3 - AŠKERČEVA 18 |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 1807/2018-V1 z dne 26.02.2018
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 35102-1329/2017-2 Z DNE 19.01.2018 IN
KV SOGLASJU IN SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A | FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m1 | 645 | 0 | 0
3 | Kvalitetni dostopi na fasadni oder | komp | 1 | 0 | 0
4 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj nad vhodnimi vrati). | m1 | 6 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječih odtočnih cevi ter začasna montaža odtokov ob fasadnih odrih za čas obnove fasade. | m1 | 24 | 0 | 0
6 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. Kljub morebitni večkratni zaščiti, se ta zaračuna le 1x. | m2 | 85 | 0 | 0
7 | Demontaža, hramba in ponovna montaža hišnih številk, imena ulic in infrastrukturnih tablic. | komp | 1 | 0 | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo, ki je montirana pod oknom na skrajni desni strani fasade. | kom | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža raznih manjših kovinskih sider s fasade (nosilec za tramvaj instalacijo, sidra žičnih vrvi...). | komp | 1 | 0 | 0
10 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. In 4 x vert.). Napeljava novih vodod ni predmet te ponudbe in se obračuna posebej na osnovi dejanskih stroškov! | m1 | 50 | 0 | 0
11 | Odstranjevanje nestabilnih delcov s kotno rezilko (z namenom preprečitve pretresanja dobro sprejetih delcev). Odbijanje se izvede do zdrave podlage (opeke) ter odnos odpadnega materiala na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 3-5 cm. Ocenjeno 30% površine. | m2 | 160 | 0 | 0
12 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite in neodbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah; stabilne dele je potrebno blago izkrtačiti, razprašiti ter razkužiti površine , na katerih so vidni biološki dejavniki (mah, alge, glive ipd. | m2 | 600 | 0 | 0
13 | Krpanje oz. izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne) do nivoja praskanega ometa. Cena vključuje predhodno močenje zidu, morebitno napravo vodil... Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 160 | 0 | 0
14 | Izdelava grobega in finega ometa na levi čelni fasadi iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne). Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil... Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 25 | 0 | 0
15 | Preplastitev celotnega fasadnega ometa z "barvnim" praskanim ometom z vsemi fazami dela, kot jih zahteva proizvajalec in sicer:
- nanos predhodnega premazom za utrjevanje podlage (kot. Nap. Rofix PP 211).
- nanos izravnalne podlage (malte za leplenje in armiranje) z zobato gladilko kot nap. Rofix Renoplus
| - nanos debeloslojnega zaključnega praskanega (teranova) ometa granulacije 1,5-2 mm (kot nap. Rofix 772), barvni omet po izbiri ZVKDS . V ceni zajeto tudi ščetkanje (praskanje) površine. | m2 | 495 | 0 | 0
16 | Izdelava grobega in finega ometa cokla iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne). Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil... Debelina ometa do 5 cm. Strukturo finalnega ometa določi ZVKDS. | m2 | 75 | 0 | 0
17 | Doplačilo za sanirni grobi in fini omet cokla. Izvede se po poptrebi! | m2 | 75 | 0 | 0
18 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | kapni venec delno polkrožne oblike po horizontalni osi | m1 | 54 | 0 | 0
b. | venec čelne fasade (levo) pod kritino | m1 | 17 | 0 | 0
c. | enostavni venec med pritličjem in I. nadstropjem | m1 | 52 | 0 | 0
d. | okenske erte v fini apneni malti R.Š. do 35 cm | m1 | 155 | 0 | 0
e. | vratne erte (vhodna vrata) v apneni malti R.Š. do 80 cm | m1 | 13 | 0 | 0
f. | okenske police | m1 | 75 | 0 | 0
19 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. V ceni zajeta tudi zidarska priprava podlage pod policami. | m1 | 58 | 0 | 0
20 | Dobava in montaža prezračevalnih mrežic iz perfurirane inox pločevine dimenzij do ca 6/6 cm. V ceni zajeta tudi priprava odprtine, dobava in vzidava pvc cevi fi 30-40 mm in barvanje mrežic v tonu barve fasade. | kos | 50 | 0 | 0
20 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije (cca 20 m3). | kompl | 1 | 0 | 0
21 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela:
OPOMBA: Pločevina za police, obrobe je cinkotit debeline 0,65 mm. V ceni zajeta tudi potrebna podložna pločevina. Žlebovi so zajeti pri strehi.
1 | Demontaža obstoječih okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 130 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino
a. | okenske police R.Š. do 20 cm v pritličju, I. in II. Nadstropju ter obeh čelnih fasadah | m1 | 77 | 0 | 0
b. | venčne police R.Š. do 25 cm (venec med PT in I. nadstropjem) | m1 | 52 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža novih odtočnih cevi fi 150 mm iz barvne pločevine, kompletno z vsem pritrdilnim materialom, pomožnimi deli in transporti ter priključkom na LTŽ cev in žleb.. | m1 | 24 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža kolen iz Cu pločevine. | kos | 4 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža LTŽ oz podobnih cevi kot zaščita odtočnih cevi preseka fi 150 mm, kompletno izvedbo priključka na peskolov (1x koleno) ter potrebnim pritrjevanjem. V ceni zajeta tudi finalna obdelava v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
OPOMBA: Lesene rolete niso predmet tega popisa del!
1 | Manjša mizarska popravila obstoječih dvo oz. trokrilnih oken in sicer: - zamenjava dotrajanih lesenih delov do 15% vsega lesa - nastavitev okovja za zapiranje Tesnjenje oken in popravilo rolet ni predmet tega popisa del in se ga po potrebi dogovori lastnik direktno z izvajalcem ( mizarjem),
a. | dvokrilna okna okvirnih dimenzij 100/140 cm | kom | 4 | 0 | 0
b. | dvokrilna okna okvirnih dimenzij 110/140 cm | kom | 3 | 0 | 0
c. | trokrilna okna okvirnih dimenzij 160/140 cm | kom | 3 | 0 | 0
d. | trokrilna okna okvirnih dimenzij 180/140 cm | kom | 21 | 0 | 0
e. | polkrožna okna nad vhodnimi vrati okvirnih dimenzij 110-125/60 cm | kom | 2 | 0 | 0
2 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), mizarska popravila - poškodovane dele vrat je potrebno dopolniti z novimi, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, brušenje, luženje, toniranje,
popravilo okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, historična kljuka se očisti in ponovno uporabi, vse po navodilih ZVKDS.
a. | vrata 110/210 cm | kom | 1 | 0 | 0
b. | vrata 125/210 cm | kom | 1 | 0 | 0
3 | Zamenjava dotrajanih lesenih dvokrilnih kletnih oken z novimi po obliki in velikosti enakimi obstoječim. V ceni zajeta tudi demontaža obstoječih oken, odvoz na deponijo, zidarska obdelava novih okenskih špalet (brez barvanja) , dobava pololive, komplet oplesk oken (barva po izboru ZVKDS...). V ceni zajeta tudi izdelava delavniškega načrta, kateri mora biti pred izdelavo oken potrjen s strani ZVKDS.
a. | dvokrilna okna okvirnih dimenzij 70/40 cm | kom | 2 | 0 | 0
b. | dvokrilna okna okvirnih dimenzij 70/60 cm | kom | 1 | 0 | 0
c. | dvokrilna okna okvirnih dimenzij 70/80 cm | kom | 8 | 0 | 0
d. | dvokrilna okna okvirnih dimenzij 70/110 cm | kom | 2 | 0 | 0
e. | dvokrilna okna okvirnih dimenzij 85/110 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Slikopleskarska dela:
1 | Slikanje fasadnega ometa ni potrebno, saj je celotna površina že obdelana z barvnim finalnim ometom.
2 | Impregnacija površine ter večkratno barvanje cokla s silikatnimi barvami v tonu, ki ga določi ZVKDS. | m2 | 75 | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le kapni venec R.Š. okoli 100 cm. | m1 | 44 | 0 | 0
4 | Enako kot predhodna postavka, le venec med PT in I. nadstropjem. | m1 | 42 | 0 | 0
5 | Enako kot predhodna postavka, le okenske erte. | m1 | 155 | 0 | 0
6 | Enako kot predhodna postavka, le vratne erte. | m1 | 13 | 0 | 0
7 | Enako kot predhodna postavka, le okenske police. | m1 | 75 | 0 | 0
8 | Barvanje zunanjih okenskih okvirjev in kril z predhodnim brušenjem ali kemičnim odstranjevanjem starih premazov barve, barvanjem in lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS.
a. | dvokrilna okna okvirnih dimenzij 100/140 cm | kom | 4 | 0 | 0
b. | dvokrilna okna okvirnih dimenzij 110/140 cm | kom | 3 | 0 | 0
c. | trokrilna okna okvirnih dimenzij 160/140 cm | kom | 3 | 0 | 0
d. | trokrilna okna okvirnih dimenzij 180/140 cm | kom | 21 | 0 | 0
e. | polkrožna okna nad vhodnimi vrati okvirnih dimenzij 110-125/60 cm | kom | 2 | 0 | 0
f. | vhodna vrata 110/210 cm | kom | 1 | 0 | 0
g. | vhodna vrata 125/210 cm | kom | 1 | 0 | 0
9 | Temeljito čiščenje ter temeljni in finalni premaz raznik kovinskih omaric na fasadi v tonu, ki ga določi ZVKDS (barva fasade). | m2 | 2 | 0 | 0
10 | Temeljito čiščenje ter temeljni in finalni premaz kletnih okenskih rešetk v tonu, ki ga določi ZVKDS.
a. | rešetke okvirnih dimenzij 70/40 cm | kom | 2 | 0 | 0
b. | rešetke okvirnih dimenzij 70/60 cm | kom | 1 | 0 | 0
c. | rešetke okvirnih dimenzij 70/80 cm | kom | 8 | 0 | 0
d. | rešetke okvirnih dimenzij 70/110 cm | kom | 2 | 0 | 0
e. | rešetke okvirnih dimenzij 85/110 cm | kom | 1 | 0 | 0
11 | Temeljito čiščenje ter temeljni in finalni premaz zaščite kovinske zaščite odtočnih cevi v tonu, ki ga določi ZVKDS. | kos | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Demontaža opečnih slemenjakov z odnosom na interni depo | m1 | 60 | 0 | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine zareznik in bobrovec z odnosom na interni depo | m2 | 350 | 0 | 0
3 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na trajni depo | m2 | 350 | 0 | 0
4 | Demontaža dotrajanih desk pri frčadah in pri odkapu z odnosom na trajni depo. | m2 | 50 | 0 | 0
5 | Zamenjava dotrajanega konstrukcijskega lesa strešne konstrukcije. V ceni zajeta demontaža obstoječega, odnos na deponijo, dobava in montaža novega. Les je bakticidno zaščiten. Vidni deli so oblani. V ceni zajet ves pritrdilni material (sidra, žičniki…). V primeru zelo dotrajanega ostrešja, je potrebno pridobiti mnenje statika, kar pa ni predmet tega popisa del. | m3 | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža novih desk deb. 24 mm kot podlaga za žloto in frčade. Deske so bakticidno zaščitene! | m2 | 50 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina (cenovni razred Tyvec) | m2 | 350 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 350 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 350 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec komplet z rezanjem opeke ob žlotah in grebenih. Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 350 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov in grebenjakov | m1 | 60 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža zaključnega slemenjaka | kos | 1 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža trokrakega slemenjaka | kom | 1 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža strešnika za prezračevanje | kom | 70 | 0 | 0
15 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na trajni depo | m1 | 110 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 50 | 0 | 0
3 | Izdelava in montaža večjih netipskih kotličkov. | kom | 2 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za bobrovec (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 900 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavečimi vijaki. | m1 | 44 | 0 | 0
6 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 37 | 0 | 0
7 | Izdelava in montaža končne (čelne) obrobe v povezavi z požarnim zidom, R.Š. 80 cm, komplet z pripravo podlage (zamenjavo podložnih desk in strešno lepenko). | m1 | 17 | 0 | 0
8 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in plinskih dimnikov do fi 200 mm | kom | 2 | 0 | 0
9 | Izdelava obrobe dodatnih pločevinastih dimnikov R.Š. 66 cm. | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Frčade
Opomba: obračun morebitne predelave frčad bo potekla na osnovi dejanskih stroškov, katera mora predhodno potrditi nadzornik.
1 | Pregled in popravilo obstoječih frčad 10 kom
| - delo (KV klepar) | ur | 20 | 0 | 0
| - material | € | 1 | 0 | 0
2 | Predelava obstoječih frčad zaradi izvedbe prezračevane strehe (10 kom)
| - delo (KV klepar) | ur | 80 | 0 | 0
| - material (ca 7 m1 Cu obrob/kos R.Š. 40 cm) | € | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Dimniki
1 | Demontaža dimniških kap:
| - velikosti do 1,20 m2/kom | kom | 7 | 0 | 0
2 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo | m3 | 5.5 | 0 | 0
3 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi. | m3 | 5.5 | 0 | 0
4 | Pogljobljeno zastičenje dimnikov s fino cementno malto | m2 | 35 | 0 | 0
5 | Izdelava novih dimniških plošč iz AB (opaž, armatura, beton, premaz bet. plošč). Plošča mora biti enakih dimenzij in izgleda kot obstoječa s tem, da je predhodno potrjena s strani ZVKDS OE Ljubljana.
| - velikosti 160/70 cm | kom | 5 | 0 | 0
| - velikosti 135/70 cm | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 5% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 5% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Frčade |  |  |  | 0
IV. | Dimniki |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0