## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
MONTAŽNA DELA z NABAVO MATERIALA
OBJEKT: |  | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN-339 JURČKOVA
NAČRT: |  | Načrt vodovoda
DEL: |  | Javni vodovod znotraj območja urejanja EUP RN-339 ob Jurčkovi cesti na Rudniku
INVESTITOR: |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 4/19
ŠT. NAČRTA: |  | 20JV/2018
FAZA: |  | PZI
DATUM: |  | oktober 2019
REKAPITULACIJA
| 1. | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2. | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| 1. | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 1.01 | priprava 100% | kos | 1 | 0 | 0
| 1.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 | 0 | 0
| 1.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 1 | 0 | 0
| 1.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda PVCd160, odrez cevi za izvedbo novega priključka. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 1.05 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi jeklene cevi DN 300 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 3 | 0 | 0
| 1.06 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 154 | 0 | 0
| 1.07 | Prenos, spuščanje, montaža in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 52 | 0 | 0
| 1.08 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
| 1.09 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
| 1.10 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 126 | 0 | 0
| 1.11 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 18 | 0 | 0
| 1.12 | Montaža fazonskih kosov DN 50 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 8 | 0 | 0
| 1.13 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 13 | 0 | 0
| 1.14 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
| 1.15 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 19 | 0 | 0
| 1.16 | Montaža spojnih kosov kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 1.17 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 50, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 8 | 0 | 0
| 1.18 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
| 1.19 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 1.20 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos | kos | 2 | 0 | 0
| 1.21 | Montaža odzračevalne armature s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 1.22 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 15 | 0 | 0
| 1.23 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 1.24 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 1.25 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 1.26 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 154 | 0 | 0
| 1.27 | Demontaža obstoječega vodovodnega priključka z demontažo cestne kape z montažnio ploščo, vgradno garnituro do 1.5m, navrtnega oklepa za cev PVCd160 z ventilom 1". Obračun na 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 1.28 | Montaža reparaturne objemke za PVCd160. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 1.29 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2. | NABAVA MATERIALA
cevi
| 2.1 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 100. | m1 | 60 | 0 | 0
| 2.2 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100. | m1 | 66 | 0 | 0
| 2.3 | Jeklena zaščitna cev protikorozijsko obarvana ter zaščitena z bitumanskim trakom, nanos v vročem stanju, DN300 (273x5mm) | m1 | 3 | 0 | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 2.4 | ravni vmesni cevni kos, l=400 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.5 | ravni vmesni cevni kos, l=420 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.6 | ravni vmesni cevni kos, l=450 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.7 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| 2.8 | ravni vmesni cevni kos, l=600 mm, DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| 2.9 | ravni vmesni cevni kos, l=700 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.10 | ravni vmesni cevni kos, l=1000 mm, DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| 2.11 | ravni vmesni cevni kos, l=1150 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.12 | ravni vmesni cevni kos, l=1950 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.13 | ravni vmesni cevni kos, l=2000 mm, DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| 2.14 | ravni vmesni cevni kos, l=2400 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.15 | ravni vmesni cevni kos, l=3300 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.16 | ravni vmesni cevni kos, l=3360 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.17 | ravni vmesni cevni kos, l=3390 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 2.18 | T kos, PN 10-16, DN 150/100 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.19 | F kos, PN 10-16, DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
| 2.20 | FF kos, l=200 mm, PN 10-16, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.21 | FF kos, l=300 mm, PN 10-16, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.22 | FF kos, l=500 mm, PN 10-16, DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
| 2.23 | FF kos, l=1000 mm, PN 10-16, DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
| 2.24 | FFR kos, PN 10-16, DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.25 | N kos, PN 10-16, DN 80 | kos | 5 | 0 | 0
| 2.26 | Q kos, PN 10-16, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.27 | X kos, PN 10-16, DN 50 | kos | 8 | 0 | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 2.28 | MMA kos, PN 10-16, Vi spoj, DN 100/50 | kos | 8 | 0 | 0
| 2.29 | MMA kos, PN 10-16, Vi spoj, DN 100/80 | kos | 3 | 0 | 0
| 2.30 | MMK 30°, PN10-16, Vi spoj, DN100 | kos | 4 | 0 | 0
| 2.31 | MMK 45°, PN10-16, Vi spoj, DN100 | kos | 4 | 0 | 0
NL spojni kosi, prirobnični spoj
| 2.32 | Univerzalna spojka za PVCd160 cev, PN 10, DN 150. | kos | 2 | 0 | 0
NL vodovodne armature
| 2.33 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 50, hvgr=0.8-1.2 m | kos | 8 | 0 | 0
| 2.34 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=0.8-1.2 m | kos | 2 | 0 | 0
| 2.35 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.8-3.1 m | kos | 1 | 0 | 0
| 2.36 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=0.8-1.2 m | kos | 1 | 0 | 0
| 2.37 | Podtalni hidrant s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=0.75 m | kos | 2 | 0 | 0
| 2.38 | Odzračevalna armatura, z vgradno dolžino l=0.75 m, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10 | kos | 1 | 0 | 0
| 2.39 | Žabji pokrov, prirobnični in NL litine, epoksidno zaščiten, DN 80, PN 10-16 | kos | 1 | 0 | 0
drsna vodila in tesnila
| 2.40 | Drsna vodila za cev NL DN 100 z višino noge 50 mm | kos | 3 | 0 | 0
| 2.41 | Tesnilni obroč, gumirani, za zaščitno cev DN300 in vodovodno cev NL DN100 | kos | 2 | 0 | 0
reparaturne objemke
| 2.42 | reparaturna objemka za cev PVCd160, PN16 z vijaki in tesnilom | kos | 2 | 0 | 0
profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem
| 2.43 | DN 50 | kos | 18 | 0 | 0
| 2.44 | DN 80 | kos | 22 | 0 | 0
| 2.45 | DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 2.46 | za DN 50 - M16/70 | kos | 72 | 0 | 0
| 2.47 | za DN 80 - M16/70 | kos | 176 | 0 | 0
| 2.48 | za DN 100 - M 16/70 | kos | 32 | 0 | 0
| 2.49 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. | kos | 1 | 0 | 0
| 2.50 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 | 0 | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0