## Rekapitulacija_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJE RN-339 JURČKOVA
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ |  |  |  | 0
II | GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
2.1 GRADBENA DELA
GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
2.1.1 | N-30477, Jurčkova cesta | PE100 | PE 110x6.6 | 148 | 0
S K U P A J : |  |  |  |  | 0

## N-30477_GD
2.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
2.1 | GRADBENA DELA
2.1.1 | PLINOVOD N-30477, PE 110x6.6
JURČKOVA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 148 | m1 |  | 0
2 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 148 | kos |  | 0
3 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 4 | m2 |  | 0
4 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 22 | m2 |  | 0
5 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 22 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 22 | m2 |  | 0
6 | Asfalt - vgradnja pločnik širine do 2,0 m - 5 cm
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A5, d = 5 cm | 4 | m2 |  | 0
7 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
8 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
9 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 114 | m2 |  | 0
10 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion.
| a) strojni izkop | 189 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 47 | m3 |  | 0
11 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 37 | m3 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 83 | m3 |  | 0
13 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 116 | m3 |  | 0
14 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 295 | m3 |  | 0
15 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 8 | ur |  | 0
16 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 148 | m1 |  | 0
17 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 4 | kos |  | 0
18 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 4 | kos |  | 0
19 | Horizontalno vrtanje - podbijanje
Podbijanje dela trase z napravo za horizontalno vrtanje - podbijanje z vsemi spremljajočimi manipulacijami. Vključno z jekleno cevjo dimenzije 219,1x7,1.
| plinovod PE 110, zaš. cev PE 160 | 6 | m1 |  | 0
20 | Izdelava gradbene jame podbijanje - vstopna
Izkop in razpiranje gradbene jame tlorisa 9,0x2,0 in globine do 2,0 m z vsemi preddeli in varovanjem sten izkopa za horizontalno vrtanje pod cesto (železnico, vodtokom...). Gradbeno jamo zavarovati pred vdorom vode ter porušitvijo brežin. Postavitev vrtalne garniture po veljavnih varnostnih predpisih in navodilih izvajalca horizontalnega vrtanja ( izdelava AB oporne stene z vsemi predeli, opaževanjem, armiranjem in betoniranjem ). Izkopani material odlagati ob rob gradbene jame, ki se po končanih delih uporabi za zasip (če ustreza).
|  | 1 | kos |  | 0
21 | Izdelava gradbene jame podbijanje - izstopna
Izkop in razpiranje gradbene jame tlorisa 2,0x2,0 in globine do 2,0 m z vsemi preddeli in varovanjem sten izkopa za horizontalno vrtanje pod cesto (železnico, vodtokom...). Gradbeno jamo zavarovati pred vdorom vode ter porušitvijo brežin. Postavitev vrtalne garniture po veljavnih varnostnih predpisih in navodilih izvajalca horizontalnega vrtanja. Izkopani material odlagati ob rob gradbene jame, ki se po končanih delih uporabi za zasip (če ustreza).
| ocena vrednosti | 1 | kos |  | 0
22 | Odstranitev ter odvoz obstoječih plinovodnih cevi na stalno deponijo
Odstranitev obstoječih plinovodnih cevi iz gradbene jame do kamiona ter odvoz na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| plinovod N-30475, PE 63 |  | m1 |  | 0
23 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE110 - Z.C. PE160 | 3 | kos |  | 0
24 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 148 | m1 |  | 0
25 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
26 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
27 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA:
Zunanja ureditev ni predmet tega načrta oz. je obdelana v ločenem načrtu !