## 3 rekapitulacija
Objekt:
ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
Sklop:
3 Prostor pred obstoječim vhodom, makadamska cesta - rekonstrukcija, komunalna infrastruktura
Investitor:
Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
Vsebina: POPISI GOI DEL
Projektant:
ŠABEC KALAN ŠABEC ARHITEKTI
Mojca Kalan Šabec, s.p.
Hacquetova ul. 16, 1000 Ljubljana
Datum:
Ljubljana, 22.7.2021
REKAPITULACIJA sklop 3
3_1 | ZUNANJA UREDITEV | 0
3_2 | KANALIZACIJA | 0
3_3a | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
3_3b | NN PRIKLJUČEK | 0
3_4a | HORTIKULTURA E3 | 0
3_4b | HORTIKULTURA E4 | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV | 0

## 3_1 zunanja ureditev
| Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1 1000 Ljubljana | [5 empty] | OBST TLAK | m2
[7 empty] | asfalt | 3506
| Objekt: ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ - I.faza | [5 empty] | bet. tlakovanje | 1639
[7 empty] | granitne kocke | 2603
[7 empty] | kocke ponovna vgradnja | 643
[7 empty] | pesek | 722
| Popis del - Intervencijska pot in ureditev obstoječega vhoda v pokopališče | [5 empty] | zelenica | 1206
| Zunanja ureditev, odvodnjavanje in prometna signalizacija | [5 empty] | NOVI TLAK | m2 | DEBELINA | TD32 | Kamnita posteljica | Geotekstil | Natronski papir | Izravnava terena | Debelina tlaka | Rušitev | Izkop final | ASFALT 5 cm
[6 empty] | štok beton | ZU-B1.1 | 2847 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | DA | DA | -0.07 | 0.83 | -0.15 | 0.68 | DA
1. | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  |  | liti beton | ZU-B1.2 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | DA | DA |  | 0.9 | -0.1 | 0.8 | DA
[6 empty] | bet. prefab | ZU-B2.1 | 3070 | 1 | 0.2 | 0.4 | DA | DA | -0.0575 | 0.9425 | -0.15 | 0.8 | NE
| REKAPITULACIJA - ZUNANJA UREDITEV | [5 empty] | ZU-B2.1 povozno | 958 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
[7 empty] | ZU-B2.1 nepovozno | 2112 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
z.1.1 | Preddela |  |  |  | 0 | bet. prefab | ZU-B2.3 | 336 | 0.96 | 0.2 | 0.4 | DA | DA | -0.11 | 0.85 | -0.1 | 0.75 | NE
z.1.2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0 | vialit | ZU-V | 0 | 0.73 | 0.3 | 0.4 | DA | NE |  | 0.73 | -0.15 | 0.58 | NE
z.1.3 | Zgornji ustroj |  |  |  | 0 | asfalt | ZU-A | 54 | 0.82 | 0.3 | 0.4 | DA | NE | -0.02 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | NE
z.1.4 | Robni elementi |  |  |  | 0 | kocke | ZU-K.1 | 591 | 0.13 | obst | obst | NE | NE | 0.15 | 0.28 | -0.1 | 0.18 | NE
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje |  |  |  | 0 |  | ZU-K.2 povozno | 1142 | 0.88 | [5 empty] | 0.88 |  | 0.88
z.1.6 | Prometna signalizacija |  |  |  | 0 |  | ZU-K.2 nepovozno | #REF! | 0.88 | [5 empty] | 0.88 |  | 0.88
| SKUPAJ |  |  |  | 0
šifra | Opis del | enota | količina | cena/enoto | cena
Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov in preveriti lokacije obstoječih revizijskih jaškov. V kolikor dejansko stanje odstopa od podlag za projektne rešitve, je potrebno o tem obvestiti projektanta, ki na podlagi projektantskega nadzora prilagodi rešitev.
z.1.1 | Preddela
z.1.1.1 | Zakoličba elementov zunanje in prometne ureditve. (Ocena) | točk | 15 |  | 0
z.1.1.2 | Zarezovanje obstoječega asfaltnega vozišča debeline do 10 cm. | m1 | 50 |  | 0
z.1.1.3 | Rušenje asfaltnih vozišč do debeline 10 cm vključno z robnimi elementi in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo izvajalca. | m2 | 500 |  | 0
z.1.1 | Preddela - skupaj |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela
z.1.2.1 | Izkopi
z.1.2.1.1 | Široki izkop lahke zemljine III. kat., v raščenem stanju, z odrivom na gradbiščno deponijo. | m3 | 490.8 |  | 0
z.1.2.1.2 | Odvoz lahke zemljine III. kat., v raščenem stanju, na trajno deponijo in strošek deponije, če zemljina ne bo ustrezala zahtevam geomehanika za ponovno vgradnja v nasipe. | m3 | 490.8 |  | 0
z.1.2.2 | Planum temeljnih tal
z.1.2.2.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja vključno z nasipnim materialom za pohodne površine, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 579 |  | 0 |  | #REF! | V, B2.1 (delno), K1, K2 (delno)
z.1.2.2.2 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja vključno z nasipnim materialom za povozne površine, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 648 |  | 0 |  | #REF! | B1.1, B1.2, A, B2.1 (delno), B2.3, K2 (delno), K3
z.1.2.2.3 | Planiranje in valjanje kamnite posteljice do Ev2=40 MPa za pohodne površine, točnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 579 |  | 0
z.1.2.2.4 | Planiranje in valjanje kamnite posteljice do Ev2=60 MPa,za povozne površine, točnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 648 |  | 0
z.1.2.3 | Nasipi in posteljice
z.1.2.3.1 | Dobava in izdelava kamnite posteljice iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0/64 v debelini plasti 25 cm, pohodne površine za izvedbo tlaka CONIPAVE na terenu. Po potrebi - če predvidi to geomehanski nadzor. | m3 | 144.75 |  | 0
z.1.2.3.2 | Dobava in izdelava kamnite posteljice iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0/64 v debelini plasti 30 cm, povozne površine za izvedbo intervencijske poti. Po potrebi - če predvidi to geomehanski nadzor. | m3 | 194.4 |  | 0
z.1.2.4 | Zelenice
z.1.2.4.1 | Dobava, sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v debelini 15 cm, vključno s humuziranjem brežin (ob ustrezni obdelavi se lahko uporabi zemljina odstranjena in shranjena na gradbišni deponiji) | m3 | 18.975 |  | 0
z.1.2.4.2 | Dobava in razstiranje peščene zemljine za zelenico v debelini 25 cm - (ob ustrezni obdelavi se lahko uporabi zemljina odstranjena in shranjena na gradbišni deponiji). | m3 | 31.625 |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela - skupaj |  |  |  | 0
z.1.3 | Zgornji ustroj
z.1.3.1 | Nosilne nevezane plasti
z.1.3.1.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca 16/32mm v deb. 30 cm za potrebe povoznih in pohodnih površin (ZU-2 in ZU 2a - CONIPAVE) - vodopropustnost vsaj 0.02cm/s. Utrjevanje do predvidene trdnosti Ev2min= 100 Mpa za povozne površine Ev2min= 70 Mpa za pohodne površine. | m3 | 173.7 |  | 0
z.1.3.1.2 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca 1/16mm v deb. 15 cm za potrebe povoznih in pohodnih površin (ZU-2 in ZU 2a - CONIPAVE) - vodopropustnost vsaj 0.02cm/s. Utrjevanje do predvidene trdnosti Ev2min= 100 Mpa za povozne površine Ev2min= 70 Mpa za pohodne površine.. | m3 | 86.85 |  | 0
z.1.3.1.3 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 v deb. 30 cm za potrebe povoznih površin. Utrjevanje do predvidene trdnosti Ev2min= 100 Mpa za povozne površine. Makadamska intervencijska pot | m3 | 194.4 |  | 0
z.1.3.2 | Obrabne zaporne plasti
z.1.3.2.1 | Izdelava pohodne obrabnozaporne plasti CONIPAVE STONE CARPET – 653 UV stabilen, debeline 3 cm. (ZU-2) | m2 | 579 |  | 0 |  | 0
z.1.3.3 | Obrabne nevezane plasti
z.1.3.3.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane plasti peska po izboru arhitekta, frakcije 0/8 mm v deb. 2 cm. Na območju intervencijske poti. (ZU-3) | m2 | 648 |  | 0
z.1.3 | Zgornji ustroj- voziščna konstrukcija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe, otoki, bet. elementi
z.1.4.1 | Nabava, dobava in vgradnja robnikov iz litega cementnega betona s prerezom 15/25 cm (vgradnja v bet. temelj C16/20). | m1 | 94 |  | 0 |  | 446
z.1.4.2 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna - granitnih kock velikosti 10/10/10 cm, vgradnja v bet. temelj C16/20. Obroba se izvaja okoli obstoječih ozi predvidenih dreves v krogu s premerom 1,6m. | m1 | 70 |  | 0 |  | 163.9
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe, otoki, bet. elementi- skupaj |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje
z.1.5.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega požiralnika premera 40 cm, globine 150 cm. Izvedba z LTŽ reštko. Glej detajl. | kos | 2 |  | 0 |  |  | iztoki
PREVERI OPIS in ceno!!!
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje - skupaj |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija in oprema
z.1.6.1 | Nabava, dobava in postavitev stebriča premera 64 mm iz vroče cinkane jeklene S cevi dolžina 3000 mm. | kos | 1 |  | 0 |  | 2
z.1.6.2 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15 dolžine 60 cm in prereza do 40 cm. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.3 | Nabava, dobava in pritrditev prometnega znaka Intervencijska pot - 2417, 600/600 mm, podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno folijo I. kvalitete. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.4 | Nabava, dobava in pritrditev prometnega znaka Prepovedano za promet - 2202, premera 600 mm, podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno folijo I. kvalitete. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.5 | Nabava, dobava in pritrditev dopolnilne table 4603 - z ustreznim napisom - skladno z načrtom, podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno folijo I. kvalitete. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.6 | Nabava, dobava in postavitev kolesarskega stojala (kolesarsko stojalo iz katalago opreme MOL 1.5.) iz nerjavne pločevine. Vključno z izvedbo temeljev iz cementnega betona C25/30 skladno z navodili za vgradnjo. | kos | 11 |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija in oprema - skupaj |  |  |  | 0
z.1 | UTRJENE POVRSINE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3_2 kanalizacija
1. POPIS DEL S PREDIZMERAMI (Upravljalec - OGDP)
JAVNI VODOVOD ''V'' NL DN 100 (NL DN100; 64.58m)
1.1. | PREDDELA ZA JAVNI VODOVOD ''V'' |  |  |  | 0
1.2. | GRADBENA DELA ZA JAVNI VODOVOD ''V'' |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA ZA JAVNI VODOVOD ''V'' |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL ZA JAVNI VODOVOD ''V'' |  |  |  | 0
| VODOVOD SKUPAJ | (brez DDV) |  |  | 0
4.1. | KANALIZACIJA - Kanal S |  |  |  | 0
4.2. | KANALIZACIJA - Kanal M6 |  |  |  | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ | (brez DDV) |  |  | 0
| SKUPAJ | (brez DDV) |  |  | 0
JAVNI VODOVOD ''V'' NL DN100
Opombe:
Pri vseh delih upoštevati navodila koordinatorja za zdravje in varnost pri delu ter varnostni načrt
1.1. | PREDDELA ZA JAVNI VODOVOD ''V''
1.1.1 | Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom.Vključno s postavitvijo začasnih gradbiščnih objektov in opreme, zagotovitvijo dostopa do javne ceste in začasnih priključkov gradbišča za preskrbo z vodo in elektriko. | kos | 1 |  | 0
1.1.2 | Vzpostavitev gradbišča v prvotno stanje po končanih delih. Odstranitev začasnih objektov, signalizacije, začasne deponije,… Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov,… | kos | 1 |  | 0
1.1.3 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | m | 64.58 |  | 0
1.1.4 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 7 |  | 0
1.1.5 | Rezanje asfaltne plasti debele 6-10 cm s talno diamantno žago. | m | 113 |  | 0
1.1.6 | Porušitev in nakladanje na kamion asfaltne plasti v debelini 6-10 cm. | m2 | 196 |  | 0
1.1.7 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje pri polaganju vodovoda pod obst. komunalnimi vodi. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, … , po navodilih upravljalca kom voda, ki ga vodovod prečka.
| Obstoječe telekomunikacije | kos | 2 |  | 0
| Javna razsvetljava | kos | 1 |  | 0
1.1.8 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Do 5 l/s. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 10 |  | 0
1.1.9 | Izdelava provizornih dostopov do stavb preko izkopanih jarkov, iz plohov debeline 5 cm z ograjo (prenosljivi), ki se lahko na gradbišču uporabijo večkrat. | kos | 2 |  | 0
1.1.10 | Stroški vzdrževanja prekopanih javnih površin v času gradnje vodovoda (polivanje - protiprašna zaščita, dosip - udarne jame, planiranje. Vključno z dobavo materiala in delom. | m2 | 348 |  | 0
1.1.11 | Projektantski nadzor | ur | 10 |  | 0
| PREDDELA ZA JAVNI VODOVOD ''V'' (SKUPAJ) |  |  |  | 0
1.2 | GRADBENA DELA ZA JAVNI VODOVOD ''V''
ZEMELJSKA DELA
Upoštevano, da se na celotni trasi javnega vodovoda izvaja z razpiranjem brežin z lesenimi deskami in plohi (65°-80°). Upoštevano, da se 25% izkopanega kamnitega materiala lahko uporabi za zasip jarka - OCENA: vgradnja le ob potrditvi geomehanskega nadzora.
1.2.1 | Varovan (75°) strojni izkop jarka med ovirami globine do 2,5 m, z nakladanjem na kamion. Varovanje z lesenimi deskami in plohi. Širina dna izkopa 60cm. III. Kategorija kamnine | m3 | 148 |  | 0
1.2.2 | Doplačilo za ročni izkop jarka (ocena 2%) globine do 1,5 m v kamnini III. Kategorije z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka. | m3 | 2.96 |  | 0
1.2.3 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 46 |  | 0
1.2.4 | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - ovoj posteljice in obsipa cevi po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. 3-4 m2/m' Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 8 |  | 0
1.2.5 | Nabava, dobava in vgraditev filtrske geotekstilije za ovoj drenaže odzračevalnih garnitur in hidrantov po navodilih proizvajalca. Minimalne zahteve: natezna trdnosti prečno/vzdolžno > 8 kN/m, raztezek pri porušitvi min. 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 1500 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,2 (po SIST EN ISO 12956), indeks hitrosti 0,003 m/s in koeficient prepustnosti pri 20kPA > 10kzemljine Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti. Obračun za m2. 6 m2/kos | m2 | 12 |  | 0
1.2.6 | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km).
| - kamniti material 0-16 mm za izdelavo posteljice in obsipa cevi (po DVGW-W 400-2) vključno s strojnim utrjevanjem (do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku). | m3 | 40 |  | 0
| - drobljenec 5/32 za obsip hidrantov in zračnikov (2m3/kos - s strojnim utrjevanjem po plasteh do 30 cm (95 - 98 %, odvisno od globine po Proctorjevem postopku). | m3 | 4 |  | 0
| - nov nasipni kamniti material 0-125 mm za zasip jarka s strojnim utrjevanjem po slojih do 30 cm (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003). | m3 | 95 |  | 0
1.2.7 | Strojni in ročni zasip z dobrim izkopanim kamnitim materialom z utrjevanjem po plasteh do 30 cm po SPP (95% - 98%, odvisno od globine po Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.100:2003); nosilnost planuma Evd>40 MN/m2 oz. po projektu ureditve ceste. OCENA 25% izkopanega materiala | m3 | 37 |  | 0
1.2.8 | Transport dobrega izkopanega materiala (ocena 25%) na začasno deponijo (do 5km). Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem, premetavanjem in ponovnim nakladanjem na kamion. - od gradbenega jarka do začasne deponije pri izkopu | m3 | 37 |  | 0
| - od začasne deponije do jarka pri zasipu | m3 | 37 |  | 0
1.2.9 | Transport (prevoz) viška materiala na razdalji do 25 km. Vključno z razkladanjem, razgrinjanjem in planiranjem. Iz gradbišča/začasne deponije do trajne gradbene deponije / v predelavo odpadkov. V ceni upoštevani stroški prevzema odpadkov in taksa. S predložitvijo ustreznih dokazov o predaji odpadkov na deponiji oz. o predaji v predelavo.
| - izkopana kamnina III. Kategorija | m3 | 111 |  | 0
| - asfalt | m3 | 8.6 |  | 0
1.2.10 | Polaganje opozorilnega traka nad novo položenim cevovodom na globini cca 70 cm. | m | 64.58 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.2.11 | Dobava in vgraditev črpnega betona C30/37 za podbetoniranje vodovodnih armatur (zasuni, hidranti, zračniki), obbetoniranje krivin, odcepov podbetoniranje ter armatur po DVGW Arbeitsblatt GW310 (januar 2008). | m3 | 0.5 |  | 0
1.2.12 | Prenos in vgradnja betonskih podstavkov (C30/37) cestnih kap na utrjeno površino. | kos | 3 |  | 0
1.2.13 | Postavitev novih cestnih kap na niveleto terena (zasuni, hidranti, zračniki ) | kos | 3 |  | 0
Vzpostavitev zgornjega ustroja povoznih površin Vzpostavitev ceste v prvotno stanje (upoštevati načrt ceste oz. navodila upravljalca, geomehanika in TS):
1.2.14 | PLANUM TEMELJNIH TAL Ureditev,fino planiranje, profiliranje in valjanje planuma s točnostjo +- 1,00 cm. Na območju javne ceste | m2 | 196 |  | 0
1.2.15 | Nabava, dobava in vgraditev stabilizirane netkane ločilne geotekstilije iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken - na območju povoznih površin. Minimalne zahteve: natezna trdnost prečno/vzd. >12 kN/m, raztezek pri porušitvi > 30 % (oboje po SIST EN ISO 10319), prebodna trdnost CBR > 2000 N (po SIST EN ISO 12236), karakteristična velikost por 0,05 mm < O90 < 0,5 (po SIST EN ISO 12956). Material mora imeti CE oznako in izjavo o skladnosti.Vgradnja po navodilih geomehanika. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 196 |  | 0
1.2.16 | Nabava, dobava in vgradnja peščenih in kamnitih agregatov za zasip jarkov s planiranjem in utrjevanjem v plasteh (do 30 cm) do potrebne zbitosti. Vključno s prevozom do gradbišča (do 25km).
| - drobljenec GW 0/31 (nevezana nosilna plast) s strojnim utrjevanjem po slojih do 15-20 cm - 98% po standardnem Proctorjevem postopku oz. po TSC 06.200:2003; nosilnost Evd>45 MN/m2 oz. po navodilih upravljalca ceste in TSC. | m3 | 79 |  | 0
1.2.17 | Izvedba (nabava, dobava in vgrajevanje) nosilne plasti bitumenizirane zmesi za vzpostavitev v prvotno stanje. npr: Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 (AC 22 base B50/70, A3) mm v debelini 6 cm. Upoštevati mačrt ceste in navodila upravljavca ceste | m2 | 196 |  | 0
1.2.18 | Izvedba (nabava, dobava in vgrajevanje) obrabne in zaporne plasti bitumenizirane zmesi za vzpostavitev vprvotno stanje. nprIzdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm. | m2 | 196 |  | 0
1.2.19 | Izdelava asfaltne mulde strojno širine 50 cm v enaki izvedbi kot vozišče, na utrjeno gramozno podlago. Mulda se izvaja istočasno z izvedbo nosilne plasti vozišča, asfaltiranje strojno. Vključno s pripravo podlage, profiliranjem in vzdolžnim noveliranjem | m2 | 20 |  | 0
1.2.20 | Izdelava zaščite okrog stikov cestnih kap s finim asfaltom. | kos | 2 |  | 0
1.2.21 | Hladni obrizg asfalta na stiku obstoječega in novega, do 0,31 - 0,5 kg/m2 - strojno. | m | 35 |  | 0
1.2.22 | Izdelava bankine v nagibu iz drobljenca, širine do 0,50 m. Vključno z oblikovanjem in valjanjem. | m2 | 25 |  | 0
DRUGA DELA
1.2.23 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | m2 | 220 |  | 0
| SKUPNA GRADBENA DELA ''V'' - brezu DDV! |  |  |  | 0
2.1. | MONTAŽNA DELA za javni vodovod ''V''
Opombe:
V ceni montaže so upoštevani vsi manipulativni stroški, ter ves drobni potrošni in pomožni material
2.1.1 | Zavarovanje deponije vodovodnega materiala na gradbišču. KOMPLET | kos | 1 |  | 0
2.1.2 | Vzpostavitev začasne oskrbe z vodo v času gradnje - zapiranje zasunov, začasne prekinitve dobave,…. pod nadzorom upravljalca. Brez provizorijev. KOMPLET | kos | 1 |  | 0
2.1.3 | Prenos, spuščanje, polaganje in montaža NL cevi na pripravljeno peščeno posteljico, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Vključno z rezanjem NL cevi, obdelavo robov, montažo ravnih vmesnih kosov po potrebi in po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita obojčnih spojev.
| DN100 | m | 64.58 |  | 0
2.1.4 | Prenos po gradbišču, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur v pripravljen jarek oz. jašek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri
| teža posameznega kosa do 25 kg | kos | 22 |  | 0
| teža posameznega kosa od 25 - 50 kg | kos | 5 |  | 0
2.1.5 | Montaža prirobničnih fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN 80 - 100 | kos | 25 |  | 0
2.1.6 | Montaža fazonskih kosov na obojko in spojk po priloženih montažnih shemah, ter dokončna obdelava in zaščita spojev.
| DN 80 - 100 | kos | 5 |  | 0
2.1.7 | Montaža zasunov v jarek z vgradbeno garnituro in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo.
| DN ≤ 100 | kos | 3 |  | 0
2.1.8 | Montaža podtalnega hidranta s prirobnico DN80-DN100 in cestno kapo po navodilih proizvajalca, ter dokončna obdelava in zaščita spojev pred korozijo. | kos | 2 |  | 0
2.1.9 | Montaža odzračevalne armature podzemne izvedbe s prirobnico DN50-DN80 in cestno kapo po navodilih proizvajalca. Vključno z rezanjem jeklenega telesa zračnika (odzračevalna cev in nosilna zaščitna cev) za prilagoditev po višini. | kos | 1 |  | 0
2.1.10 | Dodatna montažna dela na armaturah ob postavitvi na končno niveleto terena (podaljšanja, krajšanja hidrantov, zračnikov,..). | kos | 2 |  | 0
2.1.11 | Priprava in montaža označevalnih tablic armatur in hidrantov na stebre ali obstoječe objekte) | kos | 2 |  | 0
2.1.12 | Priprava in montaža stebričkov iz cevi Ø63 dolžine 2,5 - 3 m v temeljna tla s pritrdilnim sidrom. S sanacijo prizadetih utrjenih površin. Obračun po dejanskih stroških, glede na število vgrajenih stebričkov! | kos | 2 |  | 0
2.1.13 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo ter faznost gradnje in morebitni tlačni preizkus v večih delih! | m | 64.58 |  | 0
2.1.14 | Dezinfekcija in izpiranje položenega vodovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika. Upoštevana priprava z vso potrebno opremo za izvedbo. | m | 64.58 |  | 0
2.1.15 | Dodatek za montažna dela pri izvedbi tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranju. Komplet. | kos | 1 |  | 0
2.1.16 | Izvedba meritev pretokov vode na vgrajenih hidrantih s pridobitvijo ustreznega potrdila (po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežjih z dopolnitvami upravljalca vodovoda). | kos | 2 |  | 0
2.1.17 | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | kos | 1 |  | 0
2.1.18 | Demontaža vseh armatur (hidranti, zasuni,.. s cestnimi kapami in drugo opremo) s pripadajočimi fazoni (DN<150) na delu obstoječega vodovoda, ki se ukinja po tem načrtu, ter strojno / ročno nalaganje na kamion. KOMPLET brez izkopa. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPNA MONTAŽNA DELA ZA VODOVOD ''V'' - brez DDV! |  |  |  | 0
3.1. | VODOVODNI MATERIAL za javni vodovod ''V''
OPOMBE: PONUDNIK SE Z ODDAJO PONUDBE ZAVEZUJE, DA PONUJEN MATERIAL POLEG VSEH V RS VELJAVNIH STANDARDOV USTREZA MINIMALNIM ZAHTEVANIM KARAKTERISTIKAM IZ OBRAZCA 1, KI JE SESTAVNI DEL POPISA IN VSEM DRUGIM ZAHTEVAM, KI IZHAJAJO IZ TEHNIČNIH PRAVIL ZA VODOVOD IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE OSKRBE Z VODO! VES MATERIAL MORA PRED VGRADNJO PREGLEDATI IN POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA. V CENI VODOVODNEGA MATERIALA (/kos) JE UPOŠTEVANA NABAVA; DOBAVA IN TRANSPORT DO GRADBIŠČA. VSA OPREMA (vgradbene garniture, ročna kolesa, cestne kape,..), TESNILNI (tesnila) TER PRITRDILNI (matice, vijaki, podložke) IN DRUG DROBEN KLJUČAVNIČARSKI MATERIAL SE DOBAVLJA IN JE UPOŠTEVAN V KOMPLETU Z ARMATURAMI FAZONSKIMI KOSI: - za vsako prirobnico DN50 se nabavi 4 vijake M16×70, 4 matice in 8 podložk, - za vsako prirobnico DN80 se nabavi 8 vijakov M16×85, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN100 se nabavi 8 vijakov M16×90, 8 matic in 16 podložk - za vsako prirobnico DN150 se nabavi 8 vijakov M20×100, 8 matic in 16 podložk
3.1.1 | Tlačne cevi z obojko iz nodularne litine (NL), tlačni razred C40; min. PN16, komplet s pripadajočimi obojčnimi tesnili prilagojenimi pogojem vgradnje. Osnovni standardni spoj - npr. STD, Tyton; oz. varovani sidrni neizvlečni spoj - npr. STD-Vi, Tyton-SIT,.. - glede na pogoje vgradnje. Sidrni spoj mora prenesti tlak vsaj 16 bar. Dolžina cevi je povečana za 2 % zaradi obdelave.
| DN100 | m | 61.7
|  | kos (m/6) | 8
|  | kos | 4
| standardni spoj (NL DN100) | m | 6 |  | 0
| neizvlečni - sidrni spoj (NL DN100) | m | 55.7 |  | 0
3.1.2 | Fazonski kosi s prirobnico iz NL za tlačno stopnjo PN16.
| N80 | kos | 2 |  | 0
| T100/100 | kos | 1 |  | 0
| T100/80 | kos | 2 |  | 0
| FFR150/100 | kos | 1 |  | 0
| FFR100/80 | kos | 1 |  | 0
| FFK100(11,25°) | kos | 1 |  | 0
| FFK100(90°) | kos | 1 |  | 0
| FF80(500)* | kos | 3 |  | 0
| FF100(500) | kos | 2 |  | 0
| FF150(500) | kos | 1 |  | 0
*dolžini prilagoditi stanju na terenu
3.1.3 | Fazonski kosi iz NL na obojko za tlačno stopnjo PN16, z neizvlečnimi sidrnimi spoji (npr. STD Vi tesnilo,...).
| E100 | kos | 2 |  | 0
| MMK100(11,25°) | kos | 1 |  | 0
| MMK100(22,50°) | kos | 1 |  | 0
| MMK100(45°) | kos | 1 |  | 0
3.1.4 | Univerzalna enojna spojka s prirobnico; PN≥15 bar. Vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov. npr. Hawle Synoflex, +GF+ MULTIJOINT serija 3057,....
| DN150/d160 (prirob. DN150 za PVC d160) | kos | 1 |  | 0
| DN110/d110 (prirob. DN110 za PE d110) | kos | 1 |  | 0
3.1.5 | EV zasun kratke izvedbe, PN16. V ceni upoštevana nastavljiva vgradbena garnitura, betonska podložka cestne kape in cestna kapa s pokrovom iz NL za vgradnjo v povozno površino skladna z DIN 4056.
H = 0,75 - 1,3
| DN80 | kos | 2 |  | 0
| DN100 | kos | 1 |  | 0
3.1.6 | Podtalni hidrant PN 10-16 (npr. IMP armature, HAWLE,...). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo s pokrovom iz nodularne litine skladna z DIN 4055 za vgradnjo v povozno površino.
| Hvgr=1,25 m, DN 80 | kos | 1 |  | 0
| Hvgr=1,10 m, DN 80 | kos | 1 |  | 0
3.1.7 | Odzračevalna garnitura PN10-16 (npr. ''Hawle'' Nr.9822,...). Vključno z betonsko podložko cestne kape, cestno kapo z odprtino min. 300 mm in pokrovom iz nodularne litine.
| DN80 (l =755m) | kos | 1 |  | 0
3.1.8 | Jekleni pocinkani stebriček Ø40-63 mm dolžine 2,5-3,0 m, s plastično kapo in pritrdilnim sidrom za stebriček in drobnim ključavničarskim materialom. Možno se namesto stebričkov uporabijo kandelabri predvidene javne razsvetljave! Obračun po dejanskih stroških! | kos | 2 |  | 0
3.1.9 | Označevalne tablice za označevanje vodovodnih armatur (po DIN 4067 in SIST 1005:1996). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63 mm, vijaki, sidra,..). | kos | 4 |  | 0
3.1.10 | Označevalne tablice za označevanje hidrantov (po DIN 4066). Z ALU nosilno ploščo in drobnim pritrdilnim materialom - objemke Ø63mm, vijaki, sidra,..). | kos | 2 |  | 0
3.1.11 | Opozorilni trak (moder) za označevanje cevi z napisom "POZOR VODOVOD" | m | 64.58 |  | 0
3.1.12 | Dodatek za dobavo in uporabo začasnega vodovodnega materiala za izvedbo tlačnega preizkusa, dezinfekcije in izpiranja (zasuni, spojke, redukcijski kosi, gasilska oprema). Se uporabi večkrat. KOMPLET. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL ''V'' - brez DDV! |  |  |  | 0
4.1 | KANALIZACIJA - kanal S
|  |  | količina | cena
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster | m1 | 205.7 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala | kom | 8 |  | 0
3 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0 - 2,80m, v terenu III. Kategorije. Naklon brežine 75°. Po potrebi se na večjih globinah izkop izvaja z razpiranjem brežine.
| z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo (upoštevan dober izkopan material - voziščne konstrukcije) | m3 | 99.693 |  | 0
| z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti do 15 km. (upoštevan slab izkopan material) | m3 | 99.693 |  | 0
4 | Zaščita ter razpiranje kanalizacijskega jarka s sistemskimi opaži (npr. Krings). Širina izkopa 1,45m. Globina do 3m. Obračunano: dolžina x višina x2 | m2 | 60 |  | 0
5 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z premetavanjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka . | m3 | 22.154 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 133.705 |  | 0
7 | Nabava, dobava in položitev ločilnega geosintetika za polaganje cevi. Površinska masa 200 g/m2 (EN ISO 9864). | m2 | 1007.93 |  | 0
8 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC 160 SN 8, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili | m1 | 186.12 |  | 0
9 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC 110 SN 8, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili | m1 | 19.58 |  | 0
10 | Nabava, dobava in vgrajevanje kamnitega drobljenca 0/125 za izdelavo tamponske blazine debeline 20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 24.18 |  | 0
11 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm in obsipa nad cevjo v debelini 30 cm. | m3 | 79.99 |  | 0
12 | Nabava, dobava in montaža fazonskih in reducirnih kosov
| PVC reducirka R75/110 | kom | 5 |  | 0
| PVC koleno 160/45° | kom | 4 |  | 0
| PVC koleno 75/45° | kom | 10 |  | 0
| PVC T kos 110/110/45° | kom | 1 |  | 0
| PVC T kos 160/110/45° | kom | 1 |  | 0
13 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom (dovoz iz začasne deponije) z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. V ceni je upoštevan tudi transport iz začasne gradbiščne deponije. | m3 | 99.693 |  | 0
| celoten izkop: |  | 221.54
| potreben zasip: |  | 106.6603
odbiti vgrajeni material:
| posteljica in obsip |  | 79.99
| tamponska blazina |  | 24.18
| kanalizacijske cevi fi 160 mm |  | 3.7224
| kanalizacijske cevi fi 75 mm |  | 0.086152
| revizijski jaški |  | 6.9011
114.8797
14 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala z utrjevanjem v lsojih po 30 cm, do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 6.9673 |  | 0
15 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, iztok) DN200-DN400. Premer jaška 1000 mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška 15 mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Kanalski pokrov LTŽ fi600mm po standardu SIST EN124, 400 kN. Vgradnja po detajlu.
| fi1000; gl. 1,5 do 2,0 m | kos | 1 |  | 0
| fi1000; gl. 2,0 do 2,5 m | kos | 2 |  | 0
16 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, iztok) DN200. Premer jaška 800 mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška 15 mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Kanalski pokrov LTŽ fi600mm po standardu SIST EN124, 400 kN. Vgradnja po detajlu.
| fi800; gl. do 1,0 m | kos | 1 |  | 0
| fi800; gl. 1,0 - 1,3 m | kos | 3 |  | 0
17 | Izvedba direktnega priključka kanalizacije za komunalne odpadne vode na obstoječo javno kanalizacijo pod kotom 45° | kom | 1 |  | 0
18 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 411.4 |  | 0
19 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času izvajanja del in vzpostavitev v prvotno stanje, obračun po dejanskih stroških. | kom | 8 |  | 0
20 | Preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po standardi SIST 1610. | m1 | 205.7 |  | 0
| KANALIZACIJA - kanal S |  |  |  | 0
4.2 | KANALIZACIJA - kanal M6
količina
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov, geodetskim posnetkom, ter vrisom v kataster. | m1 | 20.24 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | kom | 3 |  | 0
3 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0 - 2,50m, v terenu III. Kategorije. Naklon brežine 60°. Po potrebi se na večjih globinah izkop izvaja z razpiranjem brežine.
| z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo v oddaljenosti do 15 km. (upoštevan slab izkopan material) | m3 | 9.882 |  | 0
4 | Ročni izkop kanalizacijskega jarka v terenu III. ktg z premetavanjem izkopanega materiala ob rob gradbenega jarka . (ocena 10% od celotnega izkopa) | m3 | 1.098 |  | 0
5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu | m2 | 13.156 |  | 0
6 | Nabava, dobava in položitev ločilnega geosintetika za polaganje cevi. Površinska masa 200 g/m2 (EN ISO 9864). | m2 | 99.176 |  | 0
7 | Nabava, dobava in montaža cevi PVC 160 SN 8, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili. | m1 | 20.24 |  | 0
8 | Nabava, dobava in vgrajevanje kamnitega drobljenca 0/125 za izdelavo tamponske blazine debeline 20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 2.6312 |  | 0
9 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm in obsipa nad cevjo v debelini 30 cm. | m3 | 8.03 |  | 0
| celoten izkop : |  | 17.18
| potreben zasip: |  | 1.644
odbiti vgrajeni material:
| kanalizacijske cevi ø 160mm |  | 0.4048
| posteljica in obsip cevi |  | 6.3
| tampon |  | 2.6312
| ponikovalnica, cestni požiralniki |  | 6.2
15.536
11 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala z utrjevanjem v lsojih po 30 cm, do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 1.644 |  | 0
12 | Nabava, dobava in vgradnja betonskih cestnih požiralnikov Φ50 cm z vbočeno LTŽ rešetko 400/400 mm, globina 1,5 m. | kom | 2 |  | 0
13 | Nabava, dobava in izdelava betonske ponikovalnice ∅1000 mm, globina 3.20m. Izvedba po priloženem detajlu. | kom | 1 |  | 0
14 | Nalivalni preizkus za ponikovalnico | kom | 1 |  | 0
15 | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji. | m2 | 50.6 |  | 0
16 | Projektantski nadzor. | ur | 15 |  | 0
17 | Prisotnost geomehanika za potrditev zasipa kanala z obstoječim materialom in ustreznost polaganja kanalizacije ter objektov na kanalizaciji. | ur | 10 |  | 0
| KANALIZACIJA - kanal M6 |  |  | SKUPAJ | 0

## 3_3a elektro inst
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ
1. | GRADBENA DELA - ZUNANJA UREDITEV | 0
2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA - ZUNANJA UREDITEV | 0
3. | KONTROLA PRISTOPA | 0
| SKUPAJ: |  | 0
OPOMBA:
Za vse postavke popisa je potrebno v ceni na enoto upoštevati nabavo, dobavo in vgradnjo oz montažo.
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
Cene so projektantske informativne!
Cene ne vključujejo DDV!
pozicija | opis | enota | količina | cena/enoto | vrednost
1. | GRADBENA DELA - ZUNANJA UREDITEV
1.01 | Zakoličba tras na področju predvidene gradnje | m1 | 215 |  | 0
1.02 | Kabelski jasek za JT BC fi 0,6 m, globine 0,8 m, (notranje mere). Ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi. Dobava in vgradnja pohodnega LŽ pokrova 0,6x0,6m / 15kN | kom | 9 |  | 0
1.03 | Kabelski jasek za ŠT BC fi 0,6 m, globine 0,8 m, (notranje mere). Ročno vgrajevanje betona MB - 30, komplet z dobavo in izdelavo prebojev za uvajanje cevi. Dobava in vgradnja pohodnega LŽ pokrova 0,6x0,6m / 15kN | kom | 9 |  | 0
1.04 | Izkop jarka za položitev cevi ročni - strojni izkop. Izkop 0,9m globine in 0,5m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip, strojni zasip kanala. Ročno nakladanje materiala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 215 |  | 0
1.05 | Izdelava tipskega betonskega temelja dimenzije 1300x1300x1000mm (DxŠxV) za postavitev kandelabra višine 5m Opomba: Dimenzijo temelja za postavitev kandelaberskih svetilk mora pred izvedbo preveriti in potrditi statik, da ustreza vgradnji kandelaborv na lokaciji svetilk. | kpl | 6 |  | 0
| GRADBENA DELA - ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ELEKTROMONTAŽNA DELA - ZUNANJA UREDITEV
2.01 | Cev STIGMAFLEX "EE" ∅63/52mm rdeče barve, komplet s spojnimi kosi in polaganjem v predpripravljen teren, brez zasipanja | m | 430 |  | 0
2.02 | Cev STIGMAFLEX "EE" ∅63/52mm rumene barve, komplet s spojnimi kosi in polaganjem v predpripravljen teren, brez zasipanja | m | 430 |  | 0
2.03 | Opozorilni trak "EE" | m | 215 |  | 0
2.04 | Valjanca Fe-Zn 25 x 4 mm z polaganjem v predhodno pripravljeni teren, brez zasipanja | m | 215 |  | 0
2.05 | Križne in vezne spojke za valjanec Fe-Zn 25x4 mm, komplet z antikorozijsko zaščito | kos | 35 |  | 0
2.06 | Kabel NYY-J 3x2,5mm2 | m | 350 |  | 0
2.07 | Uvlačenje jakotačnega kabla v cev | m | 350 |  | 0
2.08 | Uvod ozemljitvenega valjanca v jašek, komplet z vgradnjo križne sponke za priklop kovinskih mas (uvod valjanca se izvede v podložnem betonu iz spodnje strani pred postavitvijo BC cevi) | kpl | 18 |  | 0
2.09 | Navezava novega ozemljila na obstoječ sistem ozemljila, komplet s spojnim materikalom (ocenjeno) | kpl | 3 |  | 0
2.1 | Ozemljitveni vodniki in ozemljitve
| H07V-K (rum-zel) 1X16mm2, obojestransko zaključen z kabelskim čevljem, povprečne dolžine 2m | kos | 25 |  | 0
2.11 | Izvedba ozemljitve kovinskega pokrova jaška, komplet s spojnim materialom | kpl | 18 |  | 0
2.12 | LED kandelaberska svetilka 19.8W komplet s pritrdilnim in montažnim materialom tip: PHILIPS DBP265 1xLED24-4S/830 DW50 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
2.13 | LED kandelaberska svetilka 35,5W komplet s pritrdilnim in montažnim materialom tip: PHILIPS DBP260 1xLED45-4S/830 DS50 ali enakovredno po zahtevah Javne razsvetljave d.d. | kos | 4 |  | 0
2.14 | Priklop zuinanjih svetilk po zahtevah dobavitelja svetilk, komplet z drobnim montažnim materialom | kos | 6 |  | 0
2.15 | Tipski drog višine 5m s prirobnico, komplet z nosilcem za montažo svetilke in priključnimi sponkami za priklop kabla do 2x(3x6mm2) | kos | 6 |  | 0
2.16 | Postavitev tipskega draga, komplet z uvleko napajalnega kabla (2x3x6mm2) | kos | 6 |  | 0
2.17 | Električni priklop droga (prehodna vezava) | kos | 6 |  | 0
2.18 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA - ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | KONTROLA PRISTOPA
3.01 | Zone Door I/O naprava. Optimizirana enota pristopne točke za upravljanje vhodov, izhodov, alarmov, čitalnikov, ključavnic in drugih naprav na vratih. Z gostiteljem se povezuje prek CAN omrežja. Podpira 2 čitalnika, 2 nadzorovana vhoda, 4 tipke za izhod in 4 relejske izhode ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3.02 | Elektro omarica za sistem KP mala dimenzija 400 x 300 x 150 mm IP65, z vgrajeno 2A varovalko in drobnim montažnim materialom. Omogoča priklop do 8 točk kontrole pristopa | kpl | 3 |  | 0
3.03 | Napajalnik za varnostne sisteme z vgrajeno UPS podporo in baterijo kapacitete 7,2 Ah. Izhodna napetost prvega kanala 13.8V, izhodni tok max. 2.8A, izhodna napetost UPS kanala 13.8V, izhodni tok max. 1.5A. Skupna moč 60W. Montaža primerna za DIN letev. | kos | 3 |  | 0
3.04 | El. ključavnica, 12VDC, zaščitna dioda, ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
3.05 | Alarmna tipka za izstop v sili s svetlobno zvočno | kos | 3 |  | 0
3.06 | Kabel uvlečen v instalacijske cevi
| Kabel U/UTP kabel Kat.6, 4x2xAWG23/1, PE OUTDOOR, črn Cca s1 d2 a1 | m | 350 |  | 0
| Kabel 2x0,5 + 8x0,22 Cca s1 d2 a1 | m | 100 |  | 0
STORITVE
3.07 | Osnovna namestitev T&S na ustrezno pripravljeno okolje ter infrastrukturo (Zajema instalacijo enega TSM klienta, enega EC strežnika, enega EC klienta, nastavitev do pet osnovnih urnikov, do pet osnovnih delovnih shem in do pet registracijskih točk ter uvoz pripravljenih podatkov o uporabnikih ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
3.08 | Namestitev terminalske naprave Montaža, priklop in zagon inteligentne terminalske naprave ( PSU, Z1D z napajan. na ustrezno pripravljeno instalacijo | kpl | 1 |  | 0
3.09 | Namestitev elektromeh elementa. Montaža, priklop in zagon elektromehanskega elementa (elektro prijemnik, tipka, senzor, indikator) na ustrezno pripravljen izrez (el. prijemniki) oz. instalacijo. | kos | 4 |  | 0
3.1 | Kratko šolanje T&S administr. Predstavitev delovanja in spoznavanje z osnovnimi funkcijami programa ob zagonu Time&Space | kpl | 1 |  | 0
3.11 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| KONTROLA PRISTOPA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3_3b NN priključek
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - NNP
1. | GRADBENA DELA | 0
2. | ELEKTRO MONTAŽNA DELA | 0
3. | NN OPREMA (PS-KPMO) | 0
4. | OSTALI STROŠKI | 0
| SKUPAJ: |  | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
V popisu so podani tipi elektro opreme različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko podana oprema proizvajalcev, oziroma se lahko izbere ustrezno enakovredno elektro opremo, ki ima ustrezne ateste, katere opredeljuje slovenska zakonodaja in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
Dolbenje zidu in pomožna gradbena dela niso v popisu!
Cene so projektantske informativne!
Cene ne vključujejo DDV!
pozicija | opis | enota | količina | cena/enoto | vrednost
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - NNP
1. | GRADBENA DELA
1.01 | Zakoličba kabelske trase | m | 85 |  | 0
1.02 | Izkop jarka za položitev kabla ročni - strojni izkop. Izkop 0,9m globine in 0,5m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip, strojni zasip kanala. Ročno nakladanje materiala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 85 |  | 0
1.03 | Izdelava temelja za postavitev PS-KPMO dimenzije 850x400x200mm (DxŠxV) | kpl | 1 |  | 0
1.04 | Kabelski jašek dimenzije: 1200x1200x1200mm (ŠxVXG) z litoželeznim pokorvom z napisom elektrika, komplet z izkopom 600x600mm, izdelavo temelja, armiranobetonskega dela, pokrovov, ozemljitvami in zaključnimi deli | kpl | 3 |  | 0
1.05 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ELEKTRO MONTAŽNA DELA
2.01 | Dobava in polaganje PVC cevi Φ 125 mm (rdeča) | m | 170 |  | 0
2.02 | Dobava in polaganje valjanca Fe-Zn 25x4 mm | m | 85 |  | 0
2.03 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 85 |  | 0
2.04 | Dobava in polaganje ozemljitvenega kabla H07V-K 1X35mm2 | m | 3 |  | 0
2.05 | Uvlačenje jakotačnega kabla v PVC cev | m | 85 |  | 0
2.06 | Uvlačenje jakotočnega kabla v PS-KPMO ter izdelava kabelskega zaključka in montaža kabelskih čevljev | kpl | 1 |  | 0
2.07 | Priključitev dovodnega kabla NA2XY-J 4x70+1,5mm2 v novo PS-KPMO | kpl | 1 |  | 0
2.08 | Dobava in montaža kabelskih čevljev Al-Cu 70mm2 | kos | 8 |  | 0
2.09 | Dobava in montaža kabelskega toploskrčljivega seta za izdelavo kabelskega končnika Tyco Raychem 25– 70 EPKT-0031-ZM, za kabel 25-70mm2 (zunanja montaža) | kpl | 2 |  | 0
2.1 | Odvodniki prenapetosti ISPRO AQ 40/320 | kos | 4 |  | 0
2.11 | Izdelava povezave nadzemnega in podzemnega kabla na betonskem drogu kpl. z vsem drobnim motažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
2.12 | Mehanska zaščita kabla do višine 2,5m | kos | 1 |  | 0
2.13 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke | kos | 1 |  | 0
2.14 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
2.15 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| ELEKTRO MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | NN OPREMA (PS-KPMO)
3.01 | Priključno merilna omarica PS 4 NT + PODSTAVEK PS 4 NT, proizvajalca Prebilplast d.o.o. v skladu z zahtevami DEES, komplet z vgrajeno naslednjo opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 |  | 0
- | predal za načrte | kos | 1 |  | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 1 |  | 0
- | števčna plošča | kos | 3 |  | 0
- | steklo za omarico | kos | 3 |  | 0
- | zbiralke Cu 600x30x5mm | kos | 3 |  | 0
- | prekritje zbiralk pred neposrednim dotikom dimenzij 150x240mm, kpl. z drobnim montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
- | ločilno varovalčno stikalo za montažo na zbiralke NV 00 (3x160A) | kos | 2 |  | 0
- | Vložek talilni NV 00 - 400V/125A | kos | 3 |  | 0
- | Vložek talilni NV 00 - 400V/25A | kos | 3 |  | 0
- | zbiralka PEN | kos | 1 |  | 0
- | nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo, 3p | kos | 2 |  | 0
- | Trifazni univerzalni števca delovne energije Landis Gyr ZMXi320CQU1L1D3 | kos | 1 |  | 0
- | Prenapetostna zaščita SAFEBLOCK BR 37,5/275 - ISKRA ZAŠČITE Razred 1: In (8/20μs) = 50kA Iimp (10/350μs) = 12,5kA t < 25ns | kpl | 1 |  | 0
- | Napisne ploščice | kpl | 1 |  | 0
3.02 | Vezava PS-KPMO | ur | 14 |  | 0
3.03 | Drobni material | % | 5 |  | 0
| NN OPREMA (PS-KPMO) SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | OSTALI STROŠKI
4.01 | Nadzor (gradbeni, elektro) | kos | 1 |  | 0
4.02 | Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster upravljalca | kpl | 1 |  | 0
4.03 | Radijska objava o odklopih na el. omrežju | kos | 1 |  | 0
4.04 | Zavarovanje, transport in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0
| OSTALI STROŠKI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3_4a hortikultura E3
| INVESTITOR: | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
| OBJEKT : | Širitev pokopališča Vič, Ljubljana, I. faza; E3: PROSTOR PRED OBSTOJEČIM VHODOM
| PROJEKT: | Projekt za izvedbo - PZI
| PROJEKTANT: | Pro Horto Strgar d.o.o., krajinski arhitekti; Suhadolčanova 6, Ljubljana-Črnuče
PROJEKTANTSKI POPIS IN PREDIZMERE
- | Ta popis zajema izvedbo zelenih površin v območju širitve pokopališča Vič, Ljubljana, I. faza
- | V načrtu je obdelana vegetacija (drevje, grmovnice, trata).
- | Dela je potrebno izvajati skladno s standardi:
* | SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,
* | SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje,
* | SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in sejanje,
* | SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževanje zelenih površin v obdobju vraščanja,
* | SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
- | Izvajalec mora jamčiti vsaj z dvoletno garancijo za kvaliteto rastlin in zasaditve.
- | Izvajalec del mora upoštevati vse tehnične predpise in standarde o graditvi tovrstnih objektov. V kolikor ugotovi napako v projektu, je dolžan o tem obvestiti projektanta, da jo le-ta odpravi.
- | Samovoljne spremembe in odstopanja od projekta niso dovoljene. V kolikor pride do sprememb, jih morajo skupno reševati investitor, izvajalec in projektant.
- | Vsi med gradnjo postavljeni provizoriji in začasne deponije se morajo pokončani gradnji odstraniti. Pri vseh delih je potrebno upoštevati vse higiensko – tehnične predpise o varstvu pri delu.
Enota cene mora vsebovati:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vsa potrebna merjenja na objektu
- | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
- | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
- | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
- | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
Legenda:
SD | soliterno drevo: gojeno v širšem razmiku, pomembna tudi širina krošnje
DD | drevoredno drevo:
SG | solitrna grmovnica; > 3xpr, gojeno v širšem razmiku, pomembna tudi širina krošnje
3xpr | 3 x presajeno
ŽK | žičnata košara
18/20 | obseg debla v cm v prsni višini
VK | višina rastline ob sajenju v cm
ŠK | širina krošnje ob sajenju v cm
Ljubljana, julij 2021
| opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
A | ZAŠČITA OBSTOJEČIH DREVES
A/1. | Zaščita nadzemnih in podzemnih delov rastlin v skladu z smernicami v Tehničnem poročilu.
| paciprese na območju starega vhoda | kos | 2 |  | 0
B | PRIPRAVLJALNA DELA
B/1. | Odstranitev dreves fi več kot 25 cm z odkopom štora. Odvoz na stalno deponijo, pristojbina za deponijo
| drevesa na območju starega vhoda | kos | 8 |  | 0
C | ŽIVLJENJSAKI PROSTOR ZA RASTLINE
DREVESA V TLAKU
C/2 | Življenjski prostor je pripravljen po opisu v tehničnem poročilu in načrtu detajla. Substrat A je vgrajen neposredno ob koreninah v širini grede, v tlorisni površini 150 m x 150 cm od debla dreves in do globine 150 cm, substrat B pa je vgrajen pod tlakovanimi površinami in je utrjen na 80 MPa v vlažnem stanju, v tlorisni površini 3 x 3 m od roba substrata A ((3-1,5) x (3-1,5) m), do globine 150 cm, pod tem nasutje peščene zemljine (lahko izkopan teren). | kos | 8
Zaščita življenjskega prostora dreves pred gaženjem je obdelana v načrtu arhitekture.
C/2.1 | Odkop nerodovitnega material, odvoz na stalno deponijo do 5 km
|  | m3 | 59.4 |  | 0
C/2.2 | Substrat A: tehnične karakteristike substrata glej tehnično poročilo, npr.: Mix 60 U, globina 150 cm, 150 x 150 cm od debla ; nabava, dovoz, vgraditev
|  | m3 | 29.7 |  | 0
C/2.3 | Substrat B: tehnične karakteristike substrata glej tehnično poročilo, npr.: Mix 90 , globina 150 cm, okoli substrata A do roba jame (300 x 300 cm); nabava, dovoz, vgraditev
|  | m3 | 29.7 |  | 0
E | DREVESA
Življenjski prostor za drevesa mora biti pripravljen pred saditvijo in je obdelan v postavki "Življenjski prostor za rastline".
V skladu z SIST DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren.
Pred saditvijo dreves mora biti zagotovljen življenjski prostor za drevo 3x3 metre v tlorisu in 1,5 m v globino, napolnjen z rodovitno zemljo (glej Tehnično poročilo); količine za ureditev so zajete v popisu zemeljskih del.
Rastline je potrebno saditi v času mirovanja. Rastline v zabojnikih lahko sadimo vse leto. Razporeditev rastlin po površinskem saditvenem načrtu. Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Po vstavitvi sadik je potrebno odpreti vozle zaščitne tkanine za grude in odstraniti žico z zgornjega dela grude. Na vseh straneh grude je potrebno zapolniti z zemljo in potlačiti in močno namočiti z vodo. Rastlini je potrebno ob vsaditvi obrezati. Vsaki sadiki drevja se doda zaščitno oporo – 3 oporne količke, ki morajo biti zgoraj povezani med seboj v togo celoto oziroma urediti ustrezno podzemno pritrditev. Teren se po saditvi fino splanira. Izvesti je potrebno zalivalne jamice, ki morajo biti izdelane tako, da voda teče k rastlini.
Dobava in posaditev dreves vključuje dvoletno vzdrževanje, kar je zajeto v postavki saditve.
E/1. | Nabava dreves po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Drevesa morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu.
Drevoredna oziroma soliterna vrsta, minimalno 3x presajena - drevoredna vrsta oziroma 4 x presajena za soliterno vrsto, višina min.: 350 - 400 cm*, obseg min.: 14-16 cm*, več kot 7 odganjkov, neporaščeno deblo minimalno 2,2 m brez vej za obseg 16-25 cm oziroma 2,5 cm za obseg > 25 cm;
*razen izjem, kjer je velikost sadike ustrezno prilagojena, kot je predpisano.
BTPE | Betula pendula
| SD, 4 xpr, ŽK, 20/24, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 6 |  | 0
CTBI | Catalpa bignonioides
| SD, 4 xpr, ŽK, 20/24, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 2 |  | 0
8
E/2. | Razporeditev dreves po površinskem saditvenem načrtu. Izkop in priprava jam 1,5x premera bale, pognojitev z mineralnim gnojilom ali enakovredno, obrezovanje krošnje ob sajenju, vgraditev sistema za namakanje in prezračevanje življenjskega prostora rastline, posaditev dreves, z zasipanjem jam. Gnojenje. Na vseh straneh grude je potrebno sadilno jamo zapolniti z ustrezno zemljo, potlačiti in močno namočiti z vodo. Odprtje žičnate mreže in balirane tkanine okoli koreninskega vratu. Ureditev zalivalnega kolobarja. Odvoz odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih in ostalimi pomožnimi deli. Prvo zalivanje 50 litrov na rastlino.
Postavka vključuje dvoletno vzdrževanje.
| SD, 4 xpr, ŽK, 20/24, VK: 400-500, ŠK:150-200 | kos | 8 |  | 0
8
E/3 | Pritrditev dreves s tremi zgoraj povezanimi lesenimi impregniranimi koli Ø > 8 cm, nadzemna višina 220 cm ali 20 cm pod spodnjimi vejami, zabiti del: 1/3 celotne višine, elastična povezava, ki ne drsi po deblu navzdol; dobava in vgradnja
|  | kos | 8 |  | 0
E/5 | Organska gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem (kot npr. Healthy start 12-8-8), 3 kos/rastlino
|  | kos | 24 |  | 0
| ZASADITVE IN ZATRAVITEVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Ljubljana, 19.6.2021

## 3_4b hortikultura E4
| INVESTITOR: | Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
| OBJEKT : | Širitev pokopališča Vič, Ljubljana, I. faza; E4: MAKADAMSKA CESTA (zahodna meja)
| PROJEKT: | Projekt za izvedbo - PZI
| PROJEKTANT: | Pro Horto Strgar d.o.o., krajinski arhitekti; Suhadolčanova 6, Ljubljana-Črnuče
PROJEKTANTSKI POPIS IN PREDIZMERE
- | Ta popis zajema izvedbo zelenih površin v območju širitve pokopališča Vič, Ljubljana, I. faza
- | V načrtu je obdelana vegetacija (drevje, grmovnice, trata).
- | Dela je potrebno izvajati skladno s standardi:
* | SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,
* | SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje,
* | SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in sejanje,
* | SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževanje zelenih površin v obdobju vraščanja,
* | SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
- | Izvajalec mora jamčiti vsaj z dvoletno garancijo za kvaliteto rastlin in zasaditve.
- | Izvajalec del mora upoštevati vse tehnične predpise in standarde o graditvi tovrstnih objektov. V kolikor ugotovi napako v projektu, je dolžan o tem obvestiti projektanta, da jo le-ta odpravi.
- | Samovoljne spremembe in odstopanja od projekta niso dovoljene. V kolikor pride do sprememb, jih morajo skupno reševati investitor, izvajalec in projektant.
- | Vsi med gradnjo postavljeni provizoriji in začasne deponije se morajo pokončani gradnji odstraniti. Pri vseh delih je potrebno upoštevati vse higiensko – tehnične predpise o varstvu pri delu.
Enota cene mora vsebovati:
- | vsa potrebna pripravljalna dela
- | vsa potrebna merjenja na objektu
- | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
- | skladiščenje materiala na gradbišču
- | atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
- | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
- | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
- | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- | popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
- | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
- | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
Legenda:
SD | soliterno drevo: gojeno v širšem razmiku, pomembna tudi širina krošnje
DD | drevoredno drevo:
SG | solitrna grmovnica; > 3xpr, gojeno v širšem razmiku, pomembna tudi širina krošnje
3xpr | 3 x presajeno
ŽK | žičnata košara
18/20 | obseg debla v cm v prsni višini
VK | višina rastline ob sajenju v cm
ŠK | širina krošnje ob sajenju v cm
Ljubljana, julij 2021
| opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
GRMOVNICE IN POPENJAVKE
C/3 | Življenjski prostor za grmovnice in popenjavke v raščenem terenu mora biti pripravljen v skladu z popisom v tehničnem poročilu: 30 cm humozne zemlje (nepresejane), pod tem nasutje peščene zemljine (lahko izkopan teren), upošteva se površina 1x1m = 1 m2 za posamezno grmovnico
38.1
|  | m2 | 38.1
C/3.1 | Odkop nerodovitnega material, odvoz na stalno deponijo do 5 km
|  | m3 | 16.764 |  | 0
C/3.2 | 40 cm humozne zemlje (nepresejane); nabava, dovoz, vgraditev, Vgradnja IZKLJUČNO V SUHEM STANJU
|  | m3 | 16.764 |  | 0
TRAVNATA POVRŠINA
C/4 | Travnata površina mora biti pripravljena v skladu z popisom v tehničnem poročilu: 15 cm humozne zemlje, 15 cm peščene (nepresejane) rjave zemlje I.kategorije, pod tem nasutje peščene zemljine (lahko izkopan teren). | m2 | 88.9
C/4.1 | Odkop nerodovitnega material, odvoz na stalno deponijo do 5 km
|  | m3 | 29.337 |  | 0
C/4.2 | 15 cm peščene (nepresejane) rjave zemlje I.kategorije; nabava, dovoz, vgraditev
|  | m3 | 14.6685 |  | 0
C/4.3 | 15 cm humozne zemlje; nabava, dovoz, vgraditev; Vgradnja IZKLJUČNO V SUHEM STANJU
|  | m3 | 14.6685 |  | 0
G | POPENJAVKA
Življenjski prostor za popenjavke mora biti pripravljen pred saditvijo in je obdelan v postavki "Življenjski prostor za rastline".
V skladu z SIST DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren.
Pred saditvijo popenjavk mora biti zagotovljen življenjski prostor za grmovnice: 30 cm po celotni površini grede napolnjen z rodovitno z zemljo (glej Tehnično poročilo); količine za ureditev zajete v popisu zemeljskih del.
Rastline je potrebno saditi v času mirovanja. Rastline v zabojnikih lahko sadimo vse leto. Razporeditev rastlin po površinskem saditvenem načrtu. Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Na vseh straneh grude je potrebno zapolniti z zemljo in potlačiti in močno namočiti z vodo. Sajenje v kokosovo tkanino ali protiplevelno folijo, kjer je predvidena. Po saditvi se teren fino splanira in izvede zastirka v debelini min. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev po celotnem območju grede. Zgornji rob zastirke mora biti uravnan z zgornjim robom robnika in okoliškega terena.
Dobava in posaditev rastlin vključuje dvoletno vzdrževanje, kar je zajeto v postavki saditve.
G/1. | Nabava rastlin po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Rastline morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu.
HEHE | Hedera helix
| VK: 125-150, vsaj 3 poganjki | kos | 48 |  | 0
PAQU | Parthenocissus quinquefolia
| VK: 125-150, vsaj 3 poganjki | kos | 16 |  | 0
G/2. | Razporeditev rastlin po površinskem saditvenem načrtu. Izkop in priprava jam 1,5x premera bale/lončka, pognojitev z mineralnim gnojilom ali enakovredno in posaditev rastlin, z zasipanjem jam. Na vseh straneh grude je potrebno sadilno jamo zapolniti z ustrezno zemljo, potlačiti in močno namočiti z vodo. Odprtje žičnate mreže in balirane tkanine okoli koreninskega vratu. Gnojenje. Ureditev zalivalnega kolobarja. Odvoz odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih in ostalimi pomožnimi deli. Prvo zalivanje 15 litrov na rastlino. Sajenje v kokosovo tkanino ali protiplevelno folijo, kjer je predvidena.
Postavka vključuje dvoletno vzdrževanje.
| VK: 125-150, vsaj 3 poganjki | kom | 64 |  | 0
G/2 | Organska gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem (kot npr. Healthy start 12-8-8), 1 kos/rastlino
|  | kos | 64 |  | 0
N | PROTIPLEVELNA FOLIJA
N/1 | Nabava protiplevelne folije za zadrževanje rasti plevela (npr. DuPont™ Plantex® GOLD ali podobno) in tipskih sider (žeblji).
38.1
|  | m2 | 38.1 |  | 0
N/2 | Izvedba protiplevelne folije za zadrževanje rasti plevela (npr. DuPont™ Plantex® GOLD ali podobno), ki se ga vgradi na pripravljen teren pred saditvijo. Teren mora biti očiščenim trajnih plevelov. Sidranje s tipskimi sidri (žeblji) in po navodilih proizvajalca. Komplet in vgradnja.
|  | m2 | 38.1 |  | 0
O | ZASTIRKA
O/1 | Izvedba zastirke v debelini min. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev po celotnem območju grede. Fino planiranje terena med rastlinami zajeto postavki sajenja rastlin. Komplet, dobava in vgradnja.
38.1
|  | m3 | 1.905 |  | 0
P | TRATA
Življenjski prostor za trato mora biti pripravljen pred setvijo in je obdelan v postavki "Življenjski prostor za rastline".
P/1 | Travnata površina za setev mora biti pripravljena v skladu z popisom v tehničnem poročilu: 15 cm humozne zemlje, 20 cm peščene rjave zemlje I.kategorije, pod tem nasutje peščene zemljine (lahko izkopan teren). Humozna zemlja mora biti brez trajnih plevelov.
Površino je potrebno fino zrahljati pred setvijo. Sejati je možno le na uležanih površinah.
Po setvi je potrebno območje obilno zaliti in preprečiti obremenitve posejanih tal.
Dobava in setev travnega semena vključuje dvoletno vzdrževanje, kar je zajeto v postavki setve.
P/1.1 | Nabava in dobava ustrezne travne mešanice za sončne lege npr.: “Bled” Semenarne Ljubljana ali enakovredno. Poraba: 0,04 kg/m2
|  | kg | 3.556 |  | 0
P/1.4 | Fino zrahljanje površine pred setvijo. Po potrebi odstranitev plevela in kamnov s premerom >5 cm.
Strojna setev semen za trate. Nizko podkopanje (ne globlje kot 1 cm!) in potlačenje posejane površine. Po setvi se površine zalije, orosi z vodo v čim bolj drobnih kapljicah in prepreči obremenitve posejanih tal.
Postavka vključuje dvoletno vzdrževanje.
88.9
| trata | m2 | 88.9 |  | 0
| ZASADITVE IN ZATRAVITEVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Ljubljana, 19.6.2021

## stopnice (hidden)
RAME IN NASTOPNE PLOSKVE
Stopnice prefebrikati: