## Rekapitulacija
Ureditev javnih površin na območju OPPN 273: Tovil
Rekapitulacija
Št. postavke | Opis |  | Znesek v EUR brez DDV
Novogradnja |  | PZI
1 | PROMETNE POVRŠINE |  | 0
1. | Preddela | 0
2. | Zemeljska dela | 0
3. | Voziščne konstrukcije | 0
4. | Odvodnjavanje | 0
5. | Gradbeno obrtniška dela | 0
6. | Prometna oprema in signalizacija | 0
7. | Urbana oprema | 0
2 | BRV |  | 0
1. | Preddela | 0
2. | Zemeljska dela | 0
3. | Voziščne konstrukcije | 0
4. | Gradbeno obrtniška dela | 0
3 | ZASADITVE |  | 0
4 | JAVNA RAZSVETLJAVA |  | 0
1. | Gradbena dela | 0
2. | Svetlobna oprema | 0
3. | Elektro oprema | 0
4. | Kabli in valjanec | 0
5. | Montažna dela | 0
6. | Druga dela | 0
7. | Nadzor in krmiljenje | 0
5 | TUJE STORITVE |  | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  | 0
| Nepredvidena dela 10 % |  | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI |  | 0
DDV (22%) |  |  | 0
SKUPAJ (Z DDV) |  |  | 0
V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68 člen ZJN-3).

## 1-Cesta
Ureditev javnih površin na območju OPPN 273: Tovil
PROMETNE POVRŠINE
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1. | Preddela
1.1. | GEODETSKA DELA
1. | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 89 |  | 0
2. | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase peš poti v ravninskem terenu | m1 | 251 |  | 0
3. | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 10 |  | 0
4. | Postavitev in zavarovanje prečnega profila peš poti v ravninskem terenu | kos | 14 |  | 0
1.1. | GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
1. | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 545 |  | 0
2. | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm. | m1 | 23 |  | 0
3. | Porušitev in čiščenje robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 172 |  | 0
4. | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | kos | 4 |  | 0
5. | Porušitev in odstranitev pokrova ali rešetke iz duktilne litine , z nosilnostjo do 400 kN, s prerezom do 600/600mm ali premerom 600mm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | kos | 4 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA |  |  |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA
1. | Izdelava elaborata cestne zapore občinske ceste skladno s pravilnikom o zaporah na cestah | kos | 1 |  | 0
2. | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa. | dan | 30 |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA |  |  |  | 0
1. | Preddela |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela
2.1 | IZKOPI
1. | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Obračun po dejanskih kubaturah. | m3 | 515 |  | 0
2. | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah. | m3 | 2416 |  | 0
3. | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – ročno, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah. | m3 | 46 |  | 0
2.1 | IZKOPI |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL
1. | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 2807 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 2807 |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL |  |  |  | 0
2.3 | NASIPI, BREŽINE IN ZELENICE
1. | Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 3284 |  | 0
2. | Doplačilo za zatravitev s semenom, trava je sejalna mešanica travniških vrst. | m2 | 3284 |  | 0
2.3 | NASIPI, BREŽINE IN ZELENICE |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3. | Voziščne konstrukcije
3.1 | NOSILNE PLASTI
1. | Izdelava kamnite grede iz kamnitega materiala 0 -125 mm v debelini do 40 cm. V ceni je zajeta nabava in dobava materiala na gradbišče, vgrajevanje v plasteh do 40cm pri optimalni vlagi in s sprotnim komprimiranjem na nosilnost EV2=80Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur v raščenem stanju. | m3 | 1123 |  | 0
2. | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm (debeline 25 cm). Dobava na mesto vgradnje in izdelava nosilne plasti z enakomerno zrnatim drobljencem zrnavosti 0-32mm, s sprotno komprimacijo do zahtevane zbitosti. Drobljenec služi tudi za izdelavo bankin. Zaključna plast mora dosegati modul nosilnosti Ev2 =120 Mpa. V ceni so zajete tudi meritve zbitosti in nosilnosti s togo krožno ploščo. PO IZKAZU KUBATUR | m3 | 702 |  | 0
3. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base 50/70 A3 v debelini 8 cm. Dobava na mesto vgradnje in izdelava vezne plasti bitumenskega betona iz zmesi kamnitih zrn in polimernega bitumna. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 679 |  | 0
3.1 | NOSILNE PLASTI |  |  |  | 0
3.2 | OBRABNO-ZAPORNE PLASTI
1. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 679 |  | 0
2. | Dobava in polaganje pohodnih betonskih tlakovcev kot npr. tlakovci Mega Intakt, barva Vulkano, debeline 7 cm na sloj finega peska debeline 4/8 deb. 5 cm, vključno z zapolnitvijo fug s finim kremenčevim peskom. | m2 | 1960 |  | 0
3. | Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bitumenskega betona, betona, tlakovanja ali zmesi zrn drobljenca v debelini do 15 cm, vključno z spodnjo nevezano plastjo. (NAVEZAVE NA OBSTOJEČE ZUNANJE UREDITVE) | m2 | 35 |  | 0
4. | Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 679 |  | 0
5. | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 679 |  | 0
3.2 | OBRABNO-ZAPORNE PLASTI |  |  |  | 0
3.3 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA
1. | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja nazivne velikosti robnika, vključno s polaganjem robnikov na predpisano višino, betonski temelj robnika debeline 10 cm iz cementnega betona C20/25, fugiranje stikov robnikov s fino cementno malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 188 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/20 cm V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja nazivne velikosti robnika, vključno s polaganjem robnikov na predpisano višino, betonski temelj robnika debeline 10 cm iz cementnega betona C20/25, fugiranje stikov robnikov s fino cementno malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 5 |  | 0
3. | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja nazivne velikosti robnika, vključno s polaganjem robnikov na predpisano višino, betonski temelj robnika debeline 10 cm iz cementnega betona C20/25, fugiranje stikov robnikov s fino cementno malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 735 |  | 0
3.3 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA |  |  |  | 0
3. | Voziščne konstrukcije |  |  |  | 0
4. | Odvodnjavanje
4.1 | DRENAŽE
1. | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | m1 | 89 |  | 0
4.1 | DRENAŽE |  |  |  | 0
4.2 | JAŠKI
1. | Izgradnja kanalov iz PVC cevi profila DN 160 mm SN8 za priklop cestnih požiralnikov, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom C16/20. | m1 | 20 |  | 0
2. | Višinsko prilagajanje jaškov obstoječe komunalne infrastrukture (ocena) | kos | 11 |  | 0
3. | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 5 |  | 0
4. | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 2 |  | 0
5. | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 3 |  | 0
4.1 | JAŠKI |  |  |  | 0
4. | Odvodnjavanje |  |  |  | 0
5. | Gradbeno obrtniška dela
5.1 | TESARSKA DELA
5.1.1 | Izdelava opaža za betonsko ploščo višine 15 cm, kompletno z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 490 |  | 0
5.1 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
5.2.1 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice S500, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 4,1 do 6 kg/m2 (armaturna mreža Q335 v betonski plošči). | kg | 11295 |  | 0
5.2 | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV |  |  |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM
5.3.1 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,15 m3/m2-m1. Betonska plošča debeline 15 cm. | m3 | 301 |  | 0
5.3 | DELA S CEMENTNIM BETONOM |  |  |  | 0
5. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  | 0
6. | Prometna oprema in signalizacija
6.1 | Pokončna oprema cest
1. | Nabava, dobava in vgradnja koreninskega količka za pritrditev stebrička za prometni znak. | kos | 5 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 5 |  | 0
3. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 300 mm. Hrbtna stran znaka mora biti barvana v RAL 7040, skladno s SIST EN ISO 2409:2013. | kos | 4 |  | 0
4. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 400 mm. Hrbtna stran znaka mora biti barvana v RAL 7040, skladno s SIST EN ISO 2409:2013. | kos | 1 |  | 0
6.1 | Pokončna oprema cest |  |  |  | 0
6.2 | Označbe na vozišču
1. | Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1, strojno, širina črte 15 cm | m1 | 599 |  | 0
2. | Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, skladno s standardom SIST EN 1436+A1, površina označbe do 0,5 m2 | m2 | 3 |  | 0
6.2 | Označbe na vozišču |  |  |  | 0
6. | Prometna oprema in signalizacija |  |  |  | 0
7. | Urbana oprema
7.1 | Oprema
1. | Nabava, dobava in montaža kovinskih košev za smeti tip "Koško". Sestavljen je iz ukrivljenih jeklenih palic premera 12mm, pritrjenih na jeklene obroče, barve antracit siva RAL 7016. Dimenzije višina/premer odprtine/volumen: 102cm/76cm/200litrov. | kos | 1 |  | 0
2. | Nabava, dobava in montaža klopi tipa ''Plečnikova'' klop na nogah. Ogrodje iz umetnega kamna/pranega betona naravne barve, sedali in naslon iz lesenih elementov barve majsko zelena RAL 6017. Dolžina klopi: trojna klop: 300 cm, širina 75 cm. | kos | 4 |  | 0
3. | Nabava, dobava in montaža skupinskih kolesarskih stojal po katalogu MOL. Kolesarska stojala so pravokotne oblike z zaobljenimi robovi in vmesno prečko. Višina: 80cm, Dolžina: 110 cm, razdalja med stojali: 85 cm, dolžina (skupinsko stojalo-6 stojal): 431 cm. | kos | 2 |  | 0
7.1 | Oprema |  |  |  | 0
7. | Urbana oprema |  |  |  | 0

## 2-Brv
Ureditev javnih površin z regulacijo območja Gradaščice na območju OPPN 273: Tovil
BRV
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1. | Preddela
1.1. | GEODETSKA DELA
1. | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase betonske brvi. | m1 | 16 |  | 0
2. | Postavitev in zavarovanje prečnega profila betonske brvi. Kampade na razdalji 5 m. | m1 | 4 |  | 0
3. | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 200 m2. | kos | 4 |  | 0
4. | Preverjanje in zakoličba vtisnjenih betonskih in borovih kolov. V ceni je zajeta zakoličba pred vtiskovanjem kola in zakoličba kola po izvedenih delih s sprotnim vnosom v geodetski posnetek. | kos | 12 |  | 0
1.1. | GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
1. | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, pretok od 6 do 15 l/s | kpl | 1 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA |  |  |  | 0
1. | Preddela |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela
2.1 | IZKOPI
1. | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo. Obračun po dejanskih kubaturah. | m3 | 15 |  | 0
2. | Široki izkop vezljive/zrnate zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo za kasnejše vgrajevanje. Obračun po dejanskih kubaturah. | m3 | 80 |  | 0
3. | Široki izkop vezljive/zrnate zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah. | m3 | 160 |  | 0
4. | Široki izkop vezljive/zrnate zemljine – 3. kategorije – ročno, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo in plačilom deponijske takse. Obračun po dejanskih kubaturah. | m3 | 12 |  | 0
5. | Pazljiva odstranitev obstoječe kamnite zložbe iz lomljenca dimenzij 40-60 cm na robu struge, kompletno z ponovno vgradnjo po končanih delih na brvi (povrniteg struge Gradaščice v obstoječe stanje). V ceni zajeti vsa pripadajoča in pomožna dela. Ocena. | m3 | 19.2 |  | 0
2.1 | IZKOPI |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL
1. | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 80 |  | 0
2. | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 105 |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL |  |  |  | 0
2.3 | KOLI IN VODNJAKI
1. | Nabava, dobava in vgraditev vtisnjeno zabitih predfabriciranih navpičnih kolov iz armiranega cementnega betona, prereza 40/40 cm dolžine 10 m, kvaliteta betona C35/45, XC2, PV-II, Dmax 32 mm. Na vrhu pilotov so vgrajena sidra 4xfi12 iz inoxa dolžine 1,2m. Kole je potrebno vtiskovati v zemljino z vibracijsko glavo. V ceni je zajet transport kolov na gradbišče, vgrajevanje, testiranje z dinamičnim testom ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po m' kola. Koli na območju betonskega korita. | m1 | 120 |  | 0
2. | Vrtanje lukenj za zabijanje AB kolov in zabijanje s podlajškom čez izdelan delovni plato za betonski kol v dolžini med 2m - 3 m. Vključno z vsmei manipulativnimi stroški in prenosi. | kos | 12 |  | 0
3. | Odbijanje glav pilotov dimenzije 40/40 cm | kos | 12 |  | 0
2.3 | KOLI IN VODNJAKI |  |  |  | 0
2.4 | ZAGATNE STENE
1. | Transport in postavitev opreme in orodja za zabijanje in izvlek zagatnic. | PAV | 1 |  | 0
2. | Transport jeklenih zagatnih sten na gradbišče. Upoštevati manipulacijo na gradbišču in odvoz po izvleku zagatnic. Varovanje gradbene jame pri gradnji nasipov, betonskega korita in cevnih prepustov. | m2 | 370 |  | 0
3. | Zabijanje in izvlek jeklenih zagatnic tipa Larssen 604 n, S240 GP dolžine 6 m. Varovanje gradbene jame za gradnjo ceste in cevnih prepustov. | m2 | 370 |  | 0
4. | Dobava in vgraditev I profila za ojačitev prereza, vključno s pripravo in kontrolo površin, lepljenjem in pritrjevanjem, kompletno z vsemi pomožnimi in pripravljalnimi deli. | m1 | 62 |  | 0
2.4 | ZAGATNE STENE |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3. | Voziščne konstrukcije
3.1 | NOSILNE PLASTI
1. | Nabava, dobava in vgraditev nasipa iz vezljive/zrnate izkopane kamnine – 3. kategorije. Granulacija 0/63 - 0/90 mm, spodnja plast 0/125 mm, delež frakcij do 0.063 mm < 12 %, vgradnja in komprimiranje po plasteh debeline 30-35 cm, utrditev posamezne plasti na min. Ev2 > 80 MPa, zgoščenost min. 95 % po MPP. Vključno s prevozom materiala do gradbišča. Zasip za temelji, ocena. | m3 | 80 |  | 0
2. | Nabava, dobava in izvedba delovnega platoja iz jalovine debeline 25 cm, vgradnja in komprimiranje po plasteh debeline max 25 cm, utrditev plasti min Ev2>80 Mpa, zgoščenost min. 95 % po MPP. Vključno s prevozom materiala do gradbišča. | m3 | 18 |  | 0
3. | Priprava podlage – površine cementnega betona s peskanjem in čiščenjem po končanih delih. | m2 | 67 |  | 0
4. | Izdelava sprijemne plasti - dobava, nabava in vgradnja epoksidne tesnilne malte 1:4 na čisto betonsko podlago. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m2 | 67 |  | 0
5. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base 50/70 A3 v debelini 3 cm. Dobava na mesto vgradnje in izdelava vezne plasti bitumenskega betona iz zmesi kamnitih zrn in polimernega bitumna. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 67 |  | 0
3.1 | NOSILNE PLASTI |  |  |  | 0
3.2 | OBRABNO-ZAPORNE PLASTI
1. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. V ceni je zajeta izdelava v projektiranih padcih in naklonih, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m2 | 67 |  | 0
2. | Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 67 |  | 0
3. | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 67 |  | 0
3.2 | OBRABNO-ZAPORNE PLASTI |  |  |  | 0
3. | Voziščne konstrukcije |  |  |  | 0
4. | Gradbeno obrtniška dela
4.1 | Tesarska dela
1. | Nabava, dobava in izdelava dvostranskega opaža za temelje mostu. Vključno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli, razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 21 |  | 0
2. | Nabava, dobava in izdelava dvostranskega podprtega opaža za stene mostu, kot npr. po tehnologiji Doka Framax Xlife. Vključno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli, razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 119 |  | 0
3. | Nabava, dobava in izdelava podprtega opaža za stropno ploščo mostu, visoko 2,1 do 4m, po tehnologiji kot npr. Doka Framax Xlife, kompletno z vsemi nosilci, zavetrovanjem, sponami ter vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli. Vključno z razopaženjem in čiščenjem opaža. | m2 | 62 |  | 0
4. | Nabava, dobava in izdelava opaža robnih vencev mostu. Vključno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli, razopaženjem in čiščenjem opaža. | m1 | 22 |  | 0
5. | Nabava, dobava in izdelava opaža razbremenilnih plošč debeline 25 cm. Vključno z vsemi pomožnimi in pripadajočimi deli, razopaženjem in čiščenjem opaža. | m1 | 25 |  | 0
4.1 | Tesarska dela |  |  |  | 0
4.2 | Dela z jeklom za ojačitev
1. | 72102 - Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev. | kg | 2871 |  | 0
2. | 72105 - Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500B s premerom vključno 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev. | kg | 16269 |  | 0
4.2 | Dela z jeklom za ojačitev |  |  |  | 0
4.3 | Dela s cementnim betonom
1. | Nabava, dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, XC1, Dmax 16 mm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela vključno z nego betona. | m3 | 7 |  | 0
2. | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona v temelje mostu C30/37, PV-II, XF2, XD1, Dmax 32 mm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela vključno z nego betona. | m3 | 19 |  | 0
3. | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona v stene mostu C30/37, PV-II, XF2, XD1, Dmax 32 mm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela vključno z nego betona. | m3 | 30 |  | 0
4. | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona v stropno ploščo mostu C35/45, PV-II, XF2, XD1, Dmax 32 mm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela vključno z nego betona. | m3 | 22 |  | 0
5. | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona v robne vence mostu C30/37, PV-II, XF4, XD3, Dmax 32 mm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela vključno z nego betona. | m3 | 6 |  | 0
6. | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona v razbremenilne plošče mostu C30/37, PV-II, XF2, XD1, Dmax 32 mm. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela vključno z nego betona. | m3 | 10 |  | 0
7. | Nabava, dobava in vgradnja PE cevi premera 125 mm v robni venec objekta. | m1 | 31 |  | 0
4.3 | Dela s cementnim betonom |  |  |  | 0
4.4 | Hidroizolacije
1. | Nabava, dobava in vgradnja hidroizolacije ojačane iz poliestra skupaj s plastomerom modificiranega bitumna na AB konstrukcijo mostu. Trak naj bo z obeh strani zaščiten s finim posipnim materialom. Pred vgradnjo hidroizolacije je potrebno izvesti na plasti iz plastomerne modificirane bitumenske zmesi. Izdelek v skladu s TSC 07.104, s SIST EN 14695 in s SIST 1031. | m2 | 140 |  | 0
2. | Nabava, dobava in izdelava zaščite hidroizolacije iz čepaste folije. | m2 | 90 |  | 0
4.4 | Hidroizolacije |  |  |  | 0
4.5 | Ključavničarska dela in dela v jeklu
1. | Nabava, dobava in vgradnja vroče cinkane panelne varnostne ograje po detajlu iz načrta. V postavki zajeta kompletna varnostna ograja z pritrdili ter vsa pripadajoča in pomožna dela. | m1 | 30 |  | 0
4.5 | Ključavničarska dela in dela v jeklu |  |  |  | 0
4. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |  | 0

## 3-Zasaditve
Ureditev javnih površin na območju OPPN 273: Tovil
ZASADITVE
Splošno
* Gnojila se dodajajo pod kap drevesne krošnje, ter nekoliko izven kapi drevesne krošnje. Plitvo se vkopljejo (luknje globine cca 20cm) ali pokrijejo s tanko plastjo komposta, lubja, šote ali podobnim materialom. Priporoča se uporaba gnojil s podaljšanim 5-8 mesečnim delovanjem (s poudarkom na N in K, npr. Plantcote Depot 8 M). Gnojilo je primernejše naknadno deponirati v luknje, kot da se primeša substratu. Gnoji se pred začetkom brstenja.
* Sadike dreves iste vrste lahko v višino odstopaj do 10% višine sadike.
| OPIS POSTAVKE | EM |  | €/EM | vrednost
1 | DREVESA
1.1 | AcCa - Acer campestre, maklen Soliterna sadika s koreninsko balo v mreži. Obseg debla 20/25 (merjeno 1 m od tal). Drevoredno vzgojeno drevo s pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini 2,2 m. | kos | 9 |  | 0
1.2 | AlGl - Alnus glutinosa, črna jelša Soliterna sadika s koreninsko balo v mreži. Obseg debla 20/25 (merjeno 1 m od tal). Drevoredno vzgojeno drevo s pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini 2,2 m. | kos | 12 |  | 0
1.3 | AlIn - Alnus incana, siva jelša Soliterna sadika s koreninsko balo v mreži. Obseg debla 20/25 (merjeno 1 m od tal). Drevoredno vzgojeno drevo s pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini 2,2 m. | kos | 7 |  | 0
1.4 | CaBe - Carpinus betulus, gaber Soliterna sadika s koreninsko balo v mreži. Obseg debla 20/25 (merjeno 1 m od tal). Drevoredno vzgojeno drevo s pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini 2,2 m. | kos | 9 |  | 0
1.5 | FaSy - Fagus sylvatica, bukev Soliterna sadika s koreninsko balo v mreži. Obseg debla 20/25 (merjeno 1 m od tal). Drevoredno vzgojeno drevo s pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini 2,2 m. | kos | 2 |  | 0
1.6 | PiOm - Picea omorika, omorika Soliterna sadika s koreninsko balo v mreži. Višina sadike 3-3,5m. Vzgojeno drevo z ravnim deblom in pravilno oblikovano krošnjo. | kos | 6 |  | 0
1.7 | PiSy - Pinus sylvestris, rdeči bor Soliterna sadika s koreninsko balo v mreži. Višina sadike 3-3,5m. Vzgojeno drevo z ravnim deblom in pravilno oblikovano krošnjo. | kos | 6 |  | 0
1.8 | PrPa - Prunus padus, čremsa Soliterna sadika s koreninsko balo v mreži. Obseg debla 20/25 (merjeno 1 m od tal). Drevoredno vzgojeno drevo s pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini 2,2 m. | kos | 9 |  | 0
1.9 | QuRu - Quercus rubra, rdeči hrast Soliterna sadika s koreninsko balo v mreži. Obseg debla 20/25 (merjeno 1 m od tal). Drevoredno vzgojeno drevo s pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini 2,2 m. | kos | 9 |  | 0
1.10 | SaBa - Slix babylonica, vrba žalujka Soliterna sadika s koreninsko balo v mreži. Obseg debla 20/25 (merjeno 1 m od tal). Drevoredno vzgojeno drevo s pravilno oblikovano krošnjo in prvim odganjkom na višini 2,2 m. | kos | 6 |  | 0
1a | SAJENJE DREVES
DREVESA
1a.1 | Izkop in sajenje skladno s SIST DIN 18916:2019 (Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Rastline in saditvena dela). Izkop sadilne jame premera min. 1,5-kratnik koreninske bale/grude, globina mora ustrezati višini koreninske grude (spodnji sloji se vgradijo predhodno, da se do saditve že posedejo ali se vgrajujejo s postopnim zalivanjem!). Dno mora biti prepustno za vodo in pred nasutjem substrata prerahljano. | m3 | 119.1041 |  | 0
1a.2 | Priprava rastišča po SIST DIN 18915:2019 (Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela). Priprava mešanice kvalitetne zemlje, po potrebi dodajanje skleleta (g. 30-45mm) max. do razmerja 1:3 (pesek:zemlja) in organskih snovi 2-4%. | m3 | 119.1041 |  | 0
DODATNA DELA IN MATERIALI
1a.4 | Dobava, saditev, gnojenje, izdelava zalivalne kotanje, zalivanje, oskrba. | kos | 75 |  | 0
1a.5 | Količki, premera 8 cm (3 na drevesno sadiko), povezava z latami/polokroglicami, vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino ter ne sme poškodovati debla oz. lubja. | kos | 225 |  | 0
1a.6 | Dodatki na osnovi huminskih snovi npr. humificiran grozdni mošt kot npr. Biovin prah (NPK: 1,8-0,6-0,35) oziroma enakovredno; poraba 2 kg/sadiko. Dodajanje samo k drevesom sajenim na raščen teren. | kg | 150 |  | 0
1a.7 | Mikorizni bio stimulator kot npr. Tree Saver Transplant 85g¦PHC oziroma enakovredno (poraba 3 vrečke/drevesno sadiko 20/25). Vsebina ene vrečke se zmeša s cca. 60 L zemlje. Dodajanje samo k drevesom sajenim na raščen teren. | kos | 225 |  | 0
1a.8 | Gnojilna tableta z dolgotrajnim delovanjem kot npr. Healthy start 12-8-8¦21g oziroma enakovredno (poraba 3 tablete/sadiko drevesa). Dodajanje samo k drevesom sajenim na raščen teren. | kos | 225 |  | 0
1b | ZAČETNO VZDRŽEVANJE
1b.1 | Začetno vzdrževanje se izvaja do 1 dekade junija oz. do končnega prevzema objekta. Stroški začetnega vzdrževanja se priznajo glede na poročilo o opravljenem delu, saj je dolžina in količina opravljenega dela odvisna od termina izvedbe in vremenskih razmer. Ocena! | ur | 150 |  | 0
1b.2 | Potrebno je izvesti pregled stanja novo posajenega drevja. | kos | 75 |  | 0
1b.3 | Po potrebi oskrba drevesnega kolobarja. | kos | 75 |  | 0
1b.4 | Zalivanje se izvaja po potrebi, kar pomeni, da je potrebno sprotno ocenjevanje razmer glede na vremenske razmere, ne v malih dozah, temveč v količinah, ki premočijo vso koreninsko grudo (50-100 lit/kom). Ko so razviti vsi listi in padavin ni, je zadnji čas za začetek zalivanja. Zalivati je potrebno vsakih 10 do 14 dni. Če je v tem času padlo več kot 25 l/m² vode, zalivanje ni potrebno. Ob izraziti suši pa je potrebno novo sajeno drevje zalivati vsakih nekaj dni. Spomladi sajena drevesa je potrebno oskrbovati skoraj tako, kot da bi bila posajena v loncih, ker do poletja še niso dobro ukoreninjena. | kos | 75 |  | 0
1b.5 | Po potrebi popravilo opore ali sidranje. | kos | 75 |  | 0
1b.6 | Po potrebi odstranjevanje morebitnih poganjkov na deblu. | kos | 75 |  | 0
1b.7 | Po potrebi odstranjevanje suhih ali poškodovanih vej. | kos | 75 |  | 0
| SKUPAJ VEGETACIJA, SUBSTRATI IN ZALIVALNI SISTEM |  |  |  | 0

## 4-JR
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Ureditev javnih površin na območju OPPN 273: Tovil
JAVNA RAZSVETLJAVA
št. Načrta: 08-30-3028/3098
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine h = 5 m, komplet z izkopom jame, obetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 11 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8m, širine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm, izdelava tampona - nasutje 10-20 cm gramoza, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje
| 1xcev | 60 | m |  | 0
| 2xcev | 370 | m |  | 0
3 | Dobava in pritrjevanje kabelske kanalizacije 2x(stigmafleks cev fi 110) na mostovno konstrukvijo, komplet s pritrdilnim materialom | 15 | m |  | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | 18 | kos |  | 0
5 | Izdelava betonskega temelja za prižigališče javne razsvetljave, komplet z izkopom jame | 1 | kos |  | 0
6 | Vgradnja poliesterskega podstavka PMO, komplet z izkopom ter obbetoniranjem | 1 | kos |  | 0
7 | Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) kabelske kanalizacije pri prehodih preko asfaltnih površin v cestišču ter ob kabelskih jaških | 3 | m3 |  | 0
8 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | 1 | kpl |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 20 | m3 |  | 0
10 | Izvedba priključitve novopredvidene kabelske kanalizacije na obstoječe kabelske trase CR/na obstoječ kabelski jašek | 3 | kpl |  | 0
11 | Rušitev obstoječih kandelabrov s svetilkami JR ter odvoz na deponijo | 3 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
12 | Dobava in postavitev ravnega konusnega kandelabra iz armiranega poliestra tip JR05P h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj z LED svetilko kot npr. PHILIPS LUMA NANO BGP701 z ravnim steklom; max moči 15 W; 1800 lm; 3000 K kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 10 | kos |  | 0
13 | Dobava in postavitev ravnega konusnega kandelabra iz armiranega poliestra tip JR05P h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj z 2x LED svetilko kot npr. PHILIPS LUMA NANO BGP701 z ravnim steklom; max moči 15 W; 1800 lm; 3000 K kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 1 | kos |  | 0
14 | Odstranitev obstoječe svetilke JR ter dobava in montaža nove LED svetilke kot npr. PHILIPS LUMA NANO BGP701 z ravnim steklom; max moči 15 W; 1800 lm; 3000 K kompletno svetlobno mesto z ožičenjem: | 7 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
15 | Izdelava, dobava in montaža prižigališča cestne razsvetljave, opremljenega v skladu z zahtevami upravljalca JR (daljinsko vodenje in nadzor), komplet z omaro kot npr. (EH3/AP-22) | 1 | kos |  | 0
16 | Dobava in vgradnja 1x prostostoječe kabelske omare (PMO) kot npr. (EH3/AP-21) z opremo po tropolni shemi: | 1 | kos |  | 0
17 | Dobava in montaža poliesterskega postavka za PMO dimenzij 900 x 780 x 310 mm | 1 | kos |  | 0
18 | Izvedba prestavitve obstoječe naprave merilnega mesata v novo predvideno PMO, komplet s priključitvijo | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
19 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 430 | m |  | 0
20 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 450 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
21 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 14 | kos |  | 0
22 | Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 11 | kos |  | 0
23 | Izdelava kabelskih končnikov: | 28 | kos |  | 0
24 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 1 | kos |  | 0
25 | Izvedba priključitve novega napajalnega kabla na obstoječe omrežje CR/na obstoječo svetilko: | 1 | kpl |  | 0
26 | Zatesnitev cevi v PMO in prižigališču: | 1 | kpl |  | 0
27 | Dobava in nasutje higroskopskega granulata v poliesterski podstavek PMO | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
28 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 430 | m |  | 0
29 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
30 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
31 | Izdelava elaborata za vpis v kataster GJI | 1 | kpl |  | 0
32 | Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl |  | 0
33 | Preveritev srednje osvetljenosti površine peš poti: | 1 | kpl |  | 0
34 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
35 | Nadzor pristojnega elektrodistributerja pri priklopu energetskih kablov v PMO omari | 4 | ur |  | 0
36 | Projektantski nadzor: | 4 | ur |  | 0
37 | Izdelava PID dokumentacije: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
NADZOR IN KRMILJENJE
38 | Krmilna naprava, kpl. z montažo in ožičenjem v prižigališču JR: | 1 | kos |  | 0
39 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave (JAVNE POVRŠINE OPPN TOVIL) - dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL: | 1 | kpl |  | 0
40 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
41 | Dograditev aplikacijske programske opreme - JAVNE POVRŠINE OPPN TOVIL (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
42 | Dobava in vgradnja segmentnega krmilnika - lokalne postaje (LP) v prižigališče JR: | 1 | kpl |  | 0
43 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko JR: | 19 | kpl |  | 0
44 | Dobava in montaža GSM modula: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
| Nadzor in krmiljenje |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0
|  | DDV 22% |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0
datum: avgust 2023

## 5-Tuje
Ureditev javnih površin na območju OPPN 273: Tovil
TUJE STORITVE
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1. | Tuje storitve
1. | Projektantski nadzor. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 100 |  | 0
2. | Geotehnični nadzor. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 50 |  | 0
3. | Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad, DWG), komplet z geodetskim posnetkom in certifikatom. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del | kos | 1 |  | 0
5. | Zunanja kontrola vgrajenih materialov, ki jo zagotavlja akreditiran laboratorij s področja testiranja materialov in konstrukcij | kos | 1 | 0 | 0
6. | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
1. | Tuje storitve |  |  |  | 0