## PLIN priključek
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [EUR]
1.1 | HIŠNI PLINSKI PRIKLJUČEK-gradbena dela
1 | Obnovitev in zavarovanje predhodno zakoličene osi trase v ravninskem terenu.
|  | m | 15
2 | Rezanje asfalta na pločniku ali vozišču.
|  | m | 12
3 | Odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | m2 | 10
2 | Kombinirani izkop jarka v zemljini III. ktg., globine do 2,0 m.
|  | m3 | 9
5 | Planiranje dna jarka z natančnostjo 3 cm, s povprečnim odkopom 0,05 m3/m2.
|  | m2 | 8
6 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | m3 | 2
7 | Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0 do 6 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | m3 | 3
8 | Dobava in vgradnja zaščitnih cevi ob križanju plinovoda z ostalimi komunalnimi vodi (dolžina 2 m, vgradnja in obbetoniranje z MB 10).
|  | kos | 2
9 | Podbetoniranje armatur z betonom MB 10 (0,3 m3/kom).
|  | m3 | 1
10 | Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | m | 15
11 | Zasip jarka z obstoječim materialom ob trasi, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja.
|  | m3 | 6
12 | Zasip jarka z dopeljanim tamponskim materialom, zrnatosti od 0 do 60 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti. Zasipanje jarka je dovoljeno po predhodnem soglasju nadzornika investitorja.
|  | m3 | 2
13 | Planiranje površin v sloju 10-15 cm z dorivom zemlje v razdalji do 10 m in nanosom peska.
|  | m2 | 10
14 | Izdelava in zazidava utora v zunanjem zidu za jekleni priključek in omarico za glavno plinsko požarno pipo po priloženi skici.
|  | kos | 1
14 | Zakoličba, zavarovanje in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, informacijski vodi), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa. V ceni zajeti zaščito pred poškodbami in končno ureditev.
|  | ur | 10
16 | Zakoličba trase in geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | m | 15
17 | Vzpostavitev prejšnjega stanja na cesti.
|  | m2 | 10
18 | Stroški zapore ceste, prometna signalizacija, osvetlitev
|  | kpl | 1
17 | Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah.
|  | % | 3
NETO [€]:
20% DDV:
SKUPAJ [€]:
1.2 | HIŠNI PLINSKI PRIKLJUČEK-strojna dela
1 | Cev iz PE, po DIN8047 in ISO/DIS 4437, serija 5 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE 63x6 | m | 15
2 | Jeklena brezšivna srednjetežka črna cev po DIN 2440, material skupaj z loki, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 50 | m | 4
3 | Jeklen cevni lok 90° po DIN 2440 skupaj z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 50 | kos | 2
4 | Elektrovarilna obojka iz trdega PE, skupaj z varjenjem.
| PE 63 | kos | 4
5 | Elektro varilno navrtalno sedlo iz trdega PVC skupaj s prehodnim kosom PVC/PE, skupaj s tesnilnim pritrdilnim in varilnim materialom
| PE d225/ 63 | kos | 1
6 | Prehodni kos PE/jeklo.
| PE 63/DN 50 | kpl | 1
7 | Omarica za požarno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev v zid in z napisom: GLAVNA PLINSKA POŽARNA PIPA.
| dim.: 350x400x250 mm | kpl | 1
8 | Zemeljska zaporna pipa, s teleskopskim nastavkom in cestno kapo, skupaj z vsem tesnilnim in pritredilnim materialom
| DN 50 | kos | 1
9 | Krogelna pipa z navojnima priključkoma, tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom.
| DN 50 | kos | 1
10 | Izolacija cevi vodenih v zemlji in podometnih cevi, sestoječa se iz: - odstranjevanja nečistoč in rje; - premaza; - ovijanja cevi s samolepilnimi polietilenskimi trakovi za korozijsko zaščito; - ovijanja s samolepilnimi PVC trakovi.
|  | m2 | 10
Zaščitna cev pri omarici z glavno plinsko požarno pipo, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
11 | 168,3x4,5 | kpl | 1
Cevne podpore izdelane iz jeklenih profilov in cevnih objemk, skupaj z montažo v zid ali varjenjem na nosilno konstrukcijo in barvane po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo.
12 |  | kg | 5
Zaščita vidnih cevi z barvanjem po predhodnem čiščenju in barvanju s temeljno barvo.
13 |  | m2 | 1
Izolacija vseh vkopanih prirobničnih spojev s plastjo Izokita debeline 1 cm.
14 |  | m2 | 1
Tlačni preizkus hišnih priključkov izvedenih po navodilih iz projekta in navodilih dobavitelja plina, izdaja atesta.
15 |  | m | 15
Nepredvidena dela, stroški nadzora, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški.
16 |  | % | 5
Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1.
|  | kpl | 3
NETO [€]:
20% DDV:
SKUPAJ [€]: