## 7._ZU+KI-javno-Rekap
ŠT. | OPIS POSTAVKE / VRSTE DEL | VREDNOST [€]
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
REKAPITULACIJA
7.1. | KANALIZACIJA IN VODOVOD - prestavitev | 0
7.1.1. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA | 0
7.1.2. | KANALIZACIJA | 0
7.1.3. | VODOVOD | 0
7.1.4. | CESTNI USTROJ - vzpostavitev obstoječega stanja | 0
7.1.5. | SPLOŠNI STROŠKI | 0
7.2. | KANALIZACIJA (Tivoli) - prestavitev | 0
7.2.1. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA | 0
7.2.2. | GRADBENA DELA | 0
7.2.3. | ZAKLJUČNA DELA | 0
7.3. | SANACIJA KOLEKTORJA | 0
7.3.1. | SANACIJA KOLEKTORJA | 0
7.3.2. | DODATNI POSEGI NA KOLEKTORJU | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV SKUPAJ (osnova za DDV) | 0

## 7.1. prest.-Bleiweisova
ŠT. | OPIS POSTAVKE / VRSTE DEL | EM | KOLIČINA | CENA [€/EM] | VREDNOST [€]
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.1. | KANALIZACIJA IN VODOVOD (Bleiweisova) - prestavitev
7.1. | REKAPITULACIJA
7.1.1. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
7.1.2. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
7.1.3. | VODOVOD |  |  |  | 0
7.1.4. | CESTNI USTROJ - vzpostavitev obstoječega stanja |  |  |  | 0
7.1.5. | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
7.1. | KANALIZACIJA IN VODOVOD - prestavitev |  |  |  | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.1. | KANALIZACIJA IN VODOVOD (Bleiweisova) - prestavitev |  |  |  | 0
7.1.1. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
7.1.1.01. | GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
7.1.1.01.01. | Zakoličba obstoječih vodov
7.1.1.01.01.01 | Zakoličba obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov | KPL | 1 |  | 0
7.1.1.01.02. | Zakoličba novopredvidenih vodov in postavitev profilov
7.1.1.01.02.01 | Zakoličba kanalizacije | m1 | 185 |  | 0
7.1.1.01.02.02 | Zakoličba vodovoda | m1 | 211 |  | 0
7.1.1.01.03. | Zakoličba manipulativnih površin
7.1.1.01.03.01 | Zakoličba ceste | m1 | 210 |  | 0
7.1.1.01.03.02 | Prečni profili | kos | 12 |  | 0
7.1.1.02. | RUŠITVE |  |  |  | 0
7.1.1.02.01. | Rušitve obstoječih manipulativnih površin (Bleiweisova cesta) komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, vključujoč stroške deponije.
7.1.1.02.01.01 | Rezanje asfalta debeline 15-20 cm | m1 | 80 |  | 0
7.1.1.02.01.02 | Rušenje asfalta debeline 15-20 cm | m2 | 1950 |  | 0
7.1.1.02.01.03 | Rušenje cestnih betonskih robnikov | m1 | 220 |  | 0
7.1.1.02.02. | Rušitve obstoječih komunalnih vodov, vključno s pripadajočimi jaški ter odvozi odpadnega materiala na stalno deponijo, vključujoč stroške deponije. Zajeti vsa potrebna zemeljska dela.
7.1.1.02.02.01 | Rušitev obstoječe fekalne kanalizacije | m1 | 200 |  | 0
7.1.1.02.02.02 | Rušitev obstoječega vodovoda | m1 | 200 |  | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.1. | KANALIZACIJA IN VODOVOD (Bleiweisova) - prestavitev
7.1.2. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
7.1.2.01. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
7.1.2.01.01. | Izkop za kanalizacijo (cevovod, jaški)
7.1.2.01.01.01 | Strojni izkop III.-IV ktg, z nakladanjem in transportom v stalno deponijo | m3 | 240 |  | 0
7.1.2.01.01.02 | Strojni izkop III.-IV ktg, z nakladanjem transportom v začasno gradbiščno deponijo | m3 | 150 |  | 0
7.1.2.01.01.03 | Doplačilo za ročni izkop (5%) | m3 | 20 |  | 0
7.1.2.01.01.04 | Razpiranje jarka - standardni linearni dvostranski jekleni opaž z razpiranjem (npr. BOX sistemi - SBH opaž ali enakovredno) | m2 | 260 |  | 0
7.1.2.01.02. | Planum
7.1.2.01.02.01 | Planiranje dna jarka v terenu III. in IV. Ktg. | m2 | 308 |  | 0
7.1.2.01.02.02 | Dobava in izdelava posteljice v debelini 10 cm iz peska gran. 4-8 mm, z utrjevanjem po standardardnem Proctorjevem postopku | m2 | 308 |  | 0
7.1.2.01.03. | Zasipi
7.1.2.01.03.01 | Dobava peska gran. 8-16 mm ter obsip cevi, z utrjevanjem po standardardnem Proctorjevem postopku | m3 | 84 |  | 0
7.1.2.01.03.02 | Zasip jarka z izkopanim materialom s transportom iz začasne gradbiščne deponije, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 150 |  | 0
7.1.2.02. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
7.1.2.02.01. | Dobava in polaganje GRP kanalizacijskih cevi (po standardu SIST-EN 14364), z vsemi fazonskimi kosi, tesnili ter priključki na jaške in obstoječo kanalizacijsko cev z vsemi potrebnimi deli
7.1.2.02.01.01 | GRP DN 300 mm, SN10000 | m1 | 185 |  | 0
7.1.2.02.01.02 | GRP DN 200 mm, SN10000 (Povezave od požiralnikov do glavnega kanala) | m1 | 113 |  | 0
7.1.2.02.02. | Dobava in izdelava GRP revizijskih jaškov, s pokrovi iz nodularne litine, kompletno z betonsko podlogo, AB razbremenilnim obročem in AB vencem na vrhu, pripadajočimi muldami ter obdelavo vseh priključkov, po detajlu iz projekta
7.1.2.02.02.01 | GRP jašek DN 1000 mm, globine 0,5-1,0 m, pokrov fi 60 cm z zaklepom in protihrupnim vložkom, nos. 400 kN | kos | 1 |  | 0
7.1.2.02.02.02 | GRP jašek DN 1000 mm, globine 1,0-1,5 m, pokrov fi 60 cm z zaklepom in protihrupnim vložkom, nos. 400 kN | kos | 1 |  | 0
7.1.2.02.02.03 | GRP jašek DN 1000 mm, globine 1,5-2,0 m, pokrov fi 60 cm z zaklepom in protihrupnim vložkom, nos. 400 kN | kos | 2 |  | 0
7.1.2.02.03. | Dobava in izdelava združitvenega objekta; komplet izdelava AB baze na katero se postavi betonska cev in se zaključi z AB ploščo, skupaj s pokrovom iz nodularne litine in AB vencem, mulde ter obdelavo vseh priključkov, po detajlu iz projekta
7.1.2.02.03.01 | Združitveni objekt, globine 2,0-2,5m, AB baza (deb. plošče in sten 20 cm), komplet z armaturo in opaži, vstopni jašek iz BC, fi 80 cm, pokrov fi 60 cm z zaklepom in protihrupnim vložkom, nos. 400 kN | kos | 1 |  | 0
7.1.2.02.04. | Dobava in izdelava priključka cestnih požiralnikov (priključek cevi na glavni vod), komplet z vsemi fazonskimi kosi, obbetoniranji, pripadajočimi pokrovi. Po detajlu iz projekta.
7.1.2.02.04.01 | Priključek iz GRP cevi DN 200 mm, betonski pokrov. | kos | 14 |  | 0
7.1.2.03. | RAZNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
7.1.2.03.01. | Zaščite obstoječih vodov
7.1.2.03.01.01 | Zaščita obstoječih vodov v območju izkopa kanala | KPL | 1 |  | 0
7.1.2.03.02. | Preizkusi, pregledi
7.1.2.03.02.01 | Pregled s TV kamero, preizkus vodotesnosti kanalizacije ter izdelava poročila | m1 | 298 |  | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.1. | KANALIZACIJA IN VODOVOD (Bleiweisova) - prestavitev
7.1.3. | VODOVOD |  |  |  | 0
7.1.3.01. | ZEMELJSKA IN OSTALA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7.1.3.01.01. | Izkop za vodovod (cevovod, jaški)
7.1.3.01.01.01 | Strojni izkop III.-IV ktg, z nakladanjem in transportom v stalno deponijo | m3 | 216 |  | 0
7.1.3.01.01.02 | Strojni izkop III.-IV ktg, z nakladanjem transportom v začasno gradbiščno deponijo | m3 | 100 |  | 0
7.1.3.01.01.03 | Doplačilo za ročni izkop (5%) | m3 | 16 |  | 0
7.1.3.01.01.04 | Razpiranje jarka - standardni linearni dvostranski jekleni opaž z razpiranjem (npr. BOX sistemi - SBH opaž ali enakovredno) | m2 | 300 |  | 0
7.1.3.01.02. | Planum
7.1.3.01.02.01 | Planiranje dna jarka v terenu III. in IV. Ktg. | m2 | 220 |  | 0
7.1.3.01.03. | Zasipi
7.1.3.01.03.01 | Dobava peska gran. 2-8 mm ter izdelava podloge, obsip in zasip cevi, z utrjevanjem po standardardnem Proctorjevem postopku | m3 | 190 |  | 0
7.1.3.01.03.02 | Dobava gramoza frakcije 16-32 mm ter obsip hidrantov in odzračevalnih garnitur (poraba 2 m3/kos) | m3 | 2 |  | 0
7.1.3.01.03.03 | Zasip jarka z izkopanim materialom s transportom iz začasne gradbiščne deponije, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 100 |  | 0
7.1.3.01.04. | Razna dela
7.1.3.01.04.01 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami ter namestitev cestnih kap na končno niveleto cestišča. | kos | 3 |  | 0
7.1.3.01.04.02 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur in lokov s porabo betona 0,15-0,40m3/kos | m3 | 1 |  | 0
7.1.3.01.04.03 | Zaščita obstoječih vodov v območju izkopa vodovoda | kpl | 1 |  | 0
7.1.3.02. | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
7.1.3.02.01. | Dobava vodovodnih cevi
7.1.3.02.01.01 | Dobava vodovodnih cevi LZ DN 400 mm C40, PN16 | m1 | 215 |  | 0
7.1.3.02.01.02 | vmesni kos DN 400, l = 0,50 m | kos | 10 |  | 0
7.1.3.02.02. | Dobava fazonskih kosov fazonski kosi za pitno vodo iz NL za tlačno stopnjo PN10, za prirobično vgradnjo, vključno s prirobničnimi tesnili EPDM
7.1.3.02.02.01 | fazonski kos T DN 400/400 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.02.02 | fazonski kos FF DN 400, l = 1,00 m | kos | 2 |  | 0
7.1.3.02.02.03 | fazonski kos FF DN 80, l = 0,50 m | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.02.04 | fazonski kos N DN 80 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.02.05 | fazonski kos F DN 400 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.02.06 | fazonski kos T DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.02.07 | dodatni x kosi zaradi tlačnih preizkusov | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.03. | Dobava fazonskih kosov za pitno vodo iz NL za tlačno stopnjo PN10, z obojko, vključno s prirobničnimi tesnili EPDM
7.1.3.02.03.01 | fazonski kos MDK DN 400 | kos | 2 |  | 0
7.1.3.02.03.02 | fazonski kos E DN 400 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.03.03 | fazonski kos MMK DN 400, 45 st., Vi spoj | kos | 6 |  | 0
7.1.3.02.03.04 | fazonski kos MMA DN 400/100, Vi spoj | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.03.05 | fazonski kos MMK DN 400, 11 st., Vi spoj | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.03.06 | fazonski kos MMA DN 400/80, Vi spoj | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.04. | Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat).
7.1.3.02.04.01 | prirobična loputa DN 400 | kos | 2 |  | 0
7.1.3.02.05. | Univerzalna dvojna spojka iz NL in tesnilom iz EPDM, spojka mora omogočati lom na posameznem spoju min 4 stopinje, ves tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov
7.1.3.02.05.01 | univ. spojka za LTŽ DN400 | kos | 3 |  | 0
7.1.3.02.05.02 | univ. spojka za LTŽ DN80 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.06. | EV zasun kratke izvedbe za pitno vodo iz NL, z mehkim tesnenjem in pogonskim vretenom iz nerjavečega jekla ter klinom zaščitenim z EPDM gumo, z vgr. Garnituro in cestno kapo
7.1.3.02.06.01 | zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.06.02 | zasun DN 100 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.02.07. | Podatlni hidrant s prirobničnim priključkom, material hidranta NL ali INOX. Vklučno s cestno kapo in pokrovom iz NL kvalitetne izvedbe z bitumizirano površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova, napisom VODA, pokrov vključno s podložno ploščo
7.1.3.02.07.01 | podzemni hidrant DN 80 s cestno kapo (RD 1500) | kos | 1 |  | 0
7.1.3.03. | MONTAŽA |  |  |  | 0
7.1.3.03.01. | Montaža vodovodnih cevi na predhodno pripravljeno posteljico s poravnanjem v horizontalni in vertikalni smeri.
7.1.3.03.01.01 | LZ cevi DN 400 mm | m1 | 211 |  | 0
7.1.3.03.02. | Montaža vmesnih cevnih kosov
7.1.3.03.02.01 | DN 400, l=0,50 m | kos | 10 |  | 0
7.1.3.03.03. | Montaža NL fazonskih kosov
7.1.3.03.03.01 | DN 400 | kos | 16 |  | 0
7.1.3.03.03.02 | DN 80-100 | kos | 3 |  | 0
7.1.3.03.04. | Montaža zasunov vključno z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko
7.1.3.03.04.01 | zasun DN 80 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.03.04.02 | zasun DN 100 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.03.05. | Montaža podzemnega hidranta komplet s cestno kapo
7.1.3.03.05.01 | podzemni hidrant DN80 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.03.06. | Montaža univerzalne spojke za
7.1.3.03.06.01 | LTŽ D 80 | kos | 1 |  | 0
7.1.3.03.06.02 | LTŽ DN 400 | kos | 3 |  | 0
7.1.3.03.07. | Montaža prirobične lopute
7.1.3.03.07.01 | DN 400 | kos | 2 |  | 0
7.1.3.03.08. | Dobava in polaganje opzorilnega traku
7.1.3.03.08.01 | Vodovod | m1 | 211 |  | 0
7.1.3.03.09. | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov
7.1.3.03.09.01 | zasuni | kos | 3 |  | 0
7.1.3.03.10. | Preizkusi, pregledi
7.1.3.03.10.01 | tlačni preizkus cevovoda, izpiranje in dezinfekcija | m1 | 211 |  | 0
7.1.3.03.10.02 | Meritve pretokov vode na hidrantih | kos | 1 |  | 0
7.1.3.04. | ZAČASNA PREVEZAVA - BY-PASS |  |  |  | 0
7.1.3.04.01. | Gradbena dela
7.1.3.04.01.01 | Komplet gradbena dela za izvedbo začasnih prevezav vodovoda-by-pass, Kombiniran izkop III.-IV.ktg, planiranje, zasipi, utrjevanje, odvozi, dovozi in deponiranje materiala, eventualna razpiranja. | m1 | 30 |  | 0
7.1.3.04.02. | Material in montaža - strojni del
7.1.3.04.02.01 | Komplet dobava in montaža vodovodnega materiala: Dobava polietilenske vodovodne cevi PE 100 dimenzije DN 100 mm, vključno z vsemi spojnimi elementi ter z vijačnim in tesnilnim materialom, montažna dela pri izvedbi by-passa, vključno z vsemi prevezavami (na obstoječi vodovod), z izvedbo zahtevanih preizkusov in izpiranja ter potreben material in dela pri ukinitvi by-passa po končanju del. | m1 | 30 |  | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.1. | KANALIZACIJA IN VODOVOD (Bleiweisova) - prestavitev
7.1.4. | CESTNI USTROJ - vzpostavitev obstoječega stanja |  |  |  | 0
7.1.4.1. | NASIPNI SLOJI |  |  |  | 0
7.1.4.01.01. | Dobava, razgrinjanje, planiranje kamnitega nasipega materiala ter utrjevanje (sloji do 20 cm), do potrebne zbitost.
7.1.4.01.01.01 | KNM 0-100mm, v debelini 40 cm | m3 | 780 |  | 0
7.1.4.01.02. | Dobava, razgrinjanje, planiranje tamponskega materiala ter utrjevanje (sloji do 20 cm), do potrebne zbitosti.
7.1.4.01.02.01 | Tampon 0-32mm, v debelini 25 cm | m3 | 488 |  | 0
7.1.4.2. | ASFALTI |  |  |  | 0
7.1.4.02.01. | Dobava in izdelava nosilne in vezne plasti bituminizirane zmesi:
7.1.4.02.01.01 | AC 22 base B50/70 A1/A2 v debelini 6 cm (nosilna plast - cesta) | m2 | 1950 |  | 0
7.1.4.02.01.02 | AC 32 base B50/70 A1/A2 v debelini 7 cm (nosilna plast - cesta) | m2 | 1950 |  | 0
7.1.4.02.01.03 | AC 16 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 5 cm (vezna plast - cesta) | m2 | 1950 |  | 0
7.1.4.02.02. | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi:
7.1.4.02.02.01 | SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 4 cm (obrabna plast - cesta) | m2 | 1950 |  | 0
7.1.4.3. | ROBNIKI |  |  |  | 0
7.1.4.03.01. | Dobava in vgradnja betonskih prefabriciranih robnikov, komplet z betonsko podlago in zastičenjem reg
7.1.4.03.01.01 | cestni robnik dim. 15/25 cm | m1 | 220 |  | 0
7.1.4.4. | PROMETNA UREDITEV |  |  |  | 0
7.1.4.04.01. | Horizontalna prometna signalizacija
7.1.4.04.01.01 | Pleskanje talnih oznak z belo ali rumeno refleksno barvo (sredinske črte, prehodi za pešce, smerne puščice,...) | KPL | 1 |  | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.1. | KANALIZACIJA IN VODOVOD (Bleiweisova) - prestavitev
7.1.5. | SPLOŠNI STROŠKI |  |  |  | 0
7.1.5.1. | ZAPORE CEST, DOKUMENTACIJA, NADZOR |  |  |  | 0
7.1.5.01.01. | Zapore cest
7.1.5.01.01.01 | Delna zapora Bleiweisove ceste | KPL | 1 |  | 0
7.1.5.01.02. | Geodetski posnetki
7.1.5.01.02.01 | Geodetski posnetek | KPL | 1 |  | 0
7.1.5.01.03. | Posebni nadzori pri gradnji
7.1.5.01.03.01 | geomehanski nadzor | h | 20 |  | 0
7.1.5.01.04. | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID)
7.1.5.01.04.01 | vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila | KPL | 1 |  | 0

## 7.2. prest.-Tivoli
ŠT. | OPIS POSTAVKE / VRSTE DEL | EM | KOLIČINA | CENA [€/EM] | VREDNOST [€]
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.2. | KANALIZACIJA (Tivoli) - prestavitev
7.2. | REKAPITULACIJA GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
7.2.1. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
7.2.2. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7.2.3. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
7.2. | KANALIZACIJA (Tivoli) - prestavitev |  |  |  | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.2. | KANALIZACIJA (Tivoli) - prestavitev |  |  |  | 0
7.2.1. | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
7.2.1.01. | GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
7.2.1.01.01. | Zakoličba obstoječih vodov
7.2.1.01.01.01 | Zakoličba obstoječih komunalnih in inštalacijskih vodov | KPL | 1 |  | 0
7.2.1.01.02. | Zakoličba novopredvidenih vodov in postavitev profilov
7.2.1.01.02.01 | Zakoličba kanalizacije | m1 | 49 |  | 0
7.2.1.01.02.02 | Prečni profili kanalizacija | kos | 4 |  | 0
7.2.1.02. | RUŠITVE |  |  |  | 0
7.2.1.02.01. | Rušitve obstoječih manipulativnih površin komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, vključujoč stroške deponije.
7.2.1.02.01.01 | Rezanje asfalta debeline 5-10 cm | m1 | 50 |  | 0
7.2.1.02.01.02 | Rušenje asfalta debeline 5-10 cm | m2 | 60 |  | 0
7.2.1.02.01.03 | Rušenje cestnih betonskih robnikov | m1 | 5 |  | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.2. | KANALIZACIJA (Tivoli) - prestavitev
7.2.2. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
7.2.2.01. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
7.2.2.01.01. | Izkop za kanalizacijo (cevovod, jaški)
7.2.2.01.01.01 | Površinski izkop humusa v debelini 20 cm, z odmetom | m3 | 15 |  | 0
7.2.2.01.01.02 | Strojni izkop III.-IV ktg, z nakladanjem in transportom v stalno deponijo | m3 | 40 |  | 0
7.2.2.01.01.03 | Strojni izkop III.-IV ktg, z nakladanjem transportom v začasno gradbiščno deponijo | m3 | 60 |  | 0
7.2.2.01.01.04 | Doplačilo za ročni izkop (5%) | m3 | 5 |  | 0
7.2.2.01.02. | Planum
7.2.2.01.02.01 | Planiranje dna jarka v terenu III. in IV. Ktg. | m2 | 45 |  | 0
7.2.2.01.02.02 | Dobava in izdelava posteljice v debelini 10 cm iz peska gran. 4-8 mm, z utrjevanjem po standardardnem Proctorjevem postopku | m2 | 45 |  | 0
7.2.2.01.03. | Zasipi
7.2.2.01.03.01 | Dobava peska gran. 8-16 mm ter obsip cevi, z utrjevanjem po standardardnem Proctorjevem postopku | m3 | 35 |  | 0
7.2.2.01.03.02 | Zasip jarka z izkopanim materialom s transportom iz začasne gradbiščne deponije, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 60 |  | 0
7.2.2.02. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
7.2.2.02.01. | Dobava in polaganje GRP kanalizacijskih cevi (po standardu SIST-EN 14364), z vsemi fazonskimi kosi, tesnili ter priključki na jaške in obstoječo kanalizacijsko cev z vsemi potrebnimi deli
7.2.2.02.01.01 | GPR DN 400 mm, SN10000 | m1 | 25 |  | 0
7.2.2.02.02. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi, z vsemi fazonskimi kosi, tesnili ter priključki na jaške in obstoječo kanalizacijsko cev z vsemi potrebnimi deli
7.2.2.02.02.01 | PVC DN 200 mm, SN8 | m1 | 24 |  | 0
7.2.2.02.03. | Dobava in izdelava GRP revizijskih jaškov, s pokrovi iz nodularne litine, kompletno z betonsko podlogo, AB razbremenilnim obročem in AB vencem na vrhu, pripadajočimi muldami ter obdelavo vseh priključkov, po detajlu iz projekta
7.2.2.02.03.01 | GRP jašek DN 1000 mm, globine 1,0-1,5 m, pokrov fi 60 cm z zaklepom in protihrupnim vložkom, nos. 400 kN | kos | 1 |  | 0
7.2.2.02.04. | Dobava in izdelava združitvenega objekta; komplet izdelava AB jaška, skupaj s pokrovom iz nodularne litine in AB vencem, mulde ter obdelavo vseh priključkov, po detajlu iz projekta
7.2.2.02.04.01 | Združitveni objekt, globine 1,5-2,0m, AB baza (deb. plošče in sten 20 cm), komplet z armaturo in opaži, vstopni jašek iz BC, fi 80 cm, pokrov fi 60 cm z zaklepom in protihrupnim vložkom, nos. 250 kN | kos | 2 |  | 0
7.2.2.02.05. | Dobava in vgradnja cestnih požiralnikov, z dobavo in vgradnjo LTŽ rešetke dim ter priključkom na obstoječo kanalizacijo
7.2.2.02.05.01 | Cestni požiralnik iz BC fi 40 cm, glob. do 1,50 m, LTŽ rešetka dim 400/400 mm, nosilnost 250 kN | kos | 2 |  | 0
7.2.2.03. | USTROJ (vzpostavitev obstoječega stanja) |  |  |  | 0
7.2.2.03.01. | Humuziranje zelenic, s predhodnim razbijanjem večjih grud, planiranjem, sejanjem travnega semena ter valjanjem z lahkim ročnim valjarjem
7.2.2.03.01.01 | obstoječ humus, deb 20 cm | m3 | 15 |  | 0
7.2.2.03.02. | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega materiala granulacije 0-32 planiranje ter utrjevanje (sloji do 20 cm), do potrebne zbitosti.
7.2.2.03.02.01 | Tampon 0-32 mm v debelini 30 cm | m3 | 18 |  | 0
7.2.2.03.03. | Dobava in izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi:
7.2.2.03.03.01 | AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm | m2 | 60 |  | 0
7.2.2.03.04. | Dobava in izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi:
7.2.2.03.04.01 | AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm | m2 | 60 |  | 0
7.2.2.03.05. | Dobava in vgradnja betonskih prefabriciranih robnikov, komplet z betonsko podlago in zastičenjem reg
7.2.2.03.05.01 | ugreznjeni robnik dim. 5/25 cm | m1 | 5 |  | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.2. | KANALIZACIJA (Tivoli) - prestavitev
7.2.3. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
7.2.3.01. | PREIZKUSI, PREGLEDI, GEODETSKI POSNETEK |  |  |  | 0
7.2.3.01.01. | Preizkusi, pregledi
7.2.3.01.01.01 | Pregled s TV kamero, preizkus vodotesnosti kanalizacije ter izdelava poročila | m1 | 49 |  | 0
7.2.3.01.02. | Geodetski posnetki
7.2.3.01.02.01 | Geodetski posnetek | m1 | 49 |  | 0
7.2.3.02. | NADZOR, DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
7.2.3.02.01. | Posebni nadzori pri gradnji
7.2.3.02.01.01 | geomehanski nadzor | h | 5 |  | 0
7.2.3.02.02. | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID)
7.2.3.02.02.01 | vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila | KPL | 1 |  | 0

## 7.3. sanacija-kolektor
ŠT. | OPIS POSTAVKE / VRSTE DEL | EM | KOLIČINA | CENA [€/EM] | VREDNOST [€]
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.3. | SANACIJA KOLEKTORJA
REKAPITULACIJA GRADBENO-OBRTNIŠKIH DEL
7.3.1. | SANACIJA KOLEKTORJA |  |  |  | 0
7.3.2. | DODATNI POSEGI NA KOLEKTORJU |  |  |  | 0
7.3. | SANACIJA KOLEKTORJA |  |  |  | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.3. | KOLEKTOR |  |  |  | 0
7.3.1. | SANACIJA KOLEKTORJA |  |  |  | 0
7.3.1.01. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
7.3.1.01.01. | Priprava in organizacija gradbišča
7.3.1.01.01.01 | Priprava in organizacija gradbišča | kos | 1 |  | 0
7.3.1.02. | SANACIJA POŠKODB |  |  |  | 0
7.3.1.02.01. | Odprti delovni stiki in razpoke na katerih prihaja do zatekanja zaledne vode v kolektor
7.3.1.02.01.01 | Injektiranje s poliuretansko injektirno maso, ki nabreka v kontaktu z vodo (Sika Injection 201 CE ali enakovredno). | m1 | 32 |  | 0
7.3.1.02.01.02 | Izvedba vodotesne preplastitve ca 10 cm na vsako stran v liniji razpoke oz. delovnega stika in sicer z elastično polimerizirano cementno vodotesno maso v debelini min 1,5 mm, ki se armira z armirno mrežico ( Mapei mapelastic v dveh slojih + armirna mrežica Mapei ali enakovredno ). | m1 | 32 |  | 0
7.3.1.02.02. | Odprti delovni stiki in razpoke, na katerih ne prihaja do zamakanja
7.3.1.02.02.01 | Injektiranje z epoksidno injektirno maso po predhodni izvedbi utora v liniji razpoke oz delovnega stika in tesnitvi le-tega z epoksidno maso (injektirna smola Mapei Epojet ali enakovredno). | m1 | 20 |  | 0
7.3.1.02.03. | Poškodbe zaradi korozije armature
7.3.1.02.03.01 | Odstranitev zaščitnih plasti betona nad, ob in pod korodirano armatruro z lahkimi odkopnimi kladivi. | m1 | 25 |  | 0
7.3.1.02.03.02 | Čiščenje površin z vodnim curkom pod pritiskom do ca 300 barov. | m2 | 8 |  | 0
7.3.1.02.03.03 | Mehansko čiščenje armaturnih palic do čistosti Sa 2,5. | m1 | 25 |  | 0
7.3.1.02.03.04 | Zaščitni visokopolimeriziran cementni premaz armature - 2x ( Mapei Mapefer ali enakovredno ). | m1 | 25 |  | 0
7.3.1.02.03.05 | Reparacija zaščitnih plasti betona s polimerizirano hitrosušečo cementno malto razreda R4 z omejenim krčenjem ( Mapei Mapegrout T60 ali enakovredno ). | m1 | 25 |  | 0
7.3.1.02.03.06 | Nanos fine polimerizirane malte razreda R3 v dbelini 0,5 do 1cm preko repariranih površin ( Mapei Planitop 400 ali enakovredno ). | m1 | 25 |  | 0
7.3.1.02.04. | Betonske površine v področju jaškov in odprtine za vzdrževanje, kjer prihaja do zamakanja
7.3.1.02.04.01 | Čiščenje površin z vodnim curkom pod visokim pritiskom do ca 300 barov, | m2 | 12 |  | 0
7.3.1.02.04.02 | Izvedba vodotesnega polimeriziranega cementnega premaza v debelini min 1,0 mm (Kema Hidrostop 94 ali enakovredno), | m2 | 12 |  | 0
7.3.1.02.04.03 | Tesnitev stikov med pokrivnimi ab ploščami in stenami kolektorja na področju odprtine za dostop v kolektor, ki ne bo več v funkciji ( izvede se nova odprtina na drugi lokaciji ) in sicer z dolepljenjem vodotesnih tesnilnih trakov Sikadur Combiflex SG 10M ali enakovredno. Trak širine 15 cm in debeline 1,0 mm . Lepljenje s sistemskim epoksidnim lepilom in kvarčnim finim posipom še na sveže vgrajeno epoksidno lepilno maso. | m1 | 22 |  | 0
7.3.1.03. | TEKOČA KONTROLA IN DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
7.3.1.03.01. | Posebni nadzori pri gradnji
7.3.1.03.01.01 | nadzor projektanta za ugotovitev ustreznosti predvidenih sanacijskih ukrepov med izvajanjem del in podajanja morebitnih dodatnih sanacijskih ukrepov | ur | 10 |  | 0
7.3.1.03.02. | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID)
7.3.1.03.02.01 | vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila | KPL | 1 |  | 0
7.3.1.04. | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
7.3.1.04.01. | Nepredvidena sanacijska dela
7.3.1.04.01.01 | 10% od vrednosti 1-2 | € |  | 0 | 0
7. | UREDITEV DRUGIH JAVNIH ZUNANJIH POVRŠIN IN KOMUNALNIH VODOV
7.3. | SANACIJA KOLEKTORJA
7.3.2. | DODATNI POSEGI NA KOLEKTORJU |  |  |  | 0
7.3.2.01. | NADVIŠANJE OBSTOJEČIH ODPRTIN KOLEKTORJA |  |  |  | 0
7.3.2.01.01. | Geodetski posnetek
7.3.2.01.01.01 | Geodetski posnetek obstoječega kolektorja | kos | 1 |  | 0
7.3.2.01.02. | Izkop do obstoječih pokrovov kolektorja
7.3.2.01.02.01 | Kombiniran izkop v zemljini 3 ktg, globine do 1m, komplet z nakladanjem in odvozom zemljine na stalno depoijo | m3 | 120 |  | 0
7.3.2.01.03. | Odstranitev obstoječih betonskih pokrovov
7.3.2.01.03.01 | Odstranitev obstoječih betonskih pokrovov, komplet z nalaganjem ruševin in odvozom zemljine na stalno depoijo | KPL | 1 |  | 0
7.3.2.01.04. | Čiščenje obstoječih betonskih površin
7.3.2.01.04.01 | Čiščenje obstoječih betonskih površin na mestih novopredvidene AB nadvišave | KPL | 1 |  | 0
7.3.2.01.05. | sidranje arm palic
7.3.2.01.05.01 | Dobava in vgradnja armaturnih palic fi 16mm/30 cm, dolžine cca 80 cm, uvrtanje ter zapolnitev z epoksi maso. | kos | 100 |  | 0
7.3.2.01.06. | opaž sten
7.3.2.01.06.01 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža sten | m2 | 60 |  | 0
7.3.2.01.07. | armatura
7.3.2.01.07.01 | Dobava, rezanje, krivljenje, polaganje, vezanje armaturnih palic iz jekla kvalitete B 500-A/B | kg | 500 |  | 0
7.3.2.01.08. | beton
7.3.2.01.08.01 | Dobava in vgradnja betona C30/37 | m3 | 6 |  | 0
7.3.2.01.09. | Dobava in montaža pokrovov
7.3.2.01.09.01 | Dobava in montaža LTŽ pokrovov, dimenzij 80/80 cm, nosilnosti 250 kN, začasni pokrov, niveliranje na končno stanje v fazi izdelave AB ploščadi, pokrov z dvižnim sistemom, ki omogoča njegovo odstranitev | kos | 12 |  | 0