## Popis
#N/A
#N/A
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | VODOVOD MALO TREBELJEVO
3 NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | JAVNI VODOVOD
NAROČNIK: |  |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | 40-1899-00-2016
DATUM: |  |  | maj 2017
PROJEKT: |  |  | NAČRT VODOVODA
REKAPITULACIJA :
A. JAVNI VODOVOD | [5 empty] | € | 0
A1.VODOVODNI PRIKLJUČKI | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | € | 0
Davek na dodano vrednost (22%): | [5 empty] | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): | [5 empty] | € | 0
A: REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1,1 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,2 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških.- V SKLOPU CELEGA GRADBIŠČA- pri kanalizaciji. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.3 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 729 | 0.0 | 0.
|  | 1.4 | Posnetek obstoječega stanja terena po zakoličbi trase vodov zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedenih delih (ceste, poti, gozdne površine, travnik, mejniki, objekti,…)- VELJA ZA CELOTEN PROJEKT SKUPAJ - (gradbeno, strojno). | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.5 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 729 | 0 | 0
|  | 1.6 | Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1. | m1 | 729 | 0 | 0
|  | 1.7 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-2x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.8 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje - VELJA ZA CELOTEN PROJEKT (gradbeno, strojno). | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1.9 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji - VELJA ZA CELOTEN PROJEKT (gradbeno, strojno). | ur | 5 | 0 | 0
|  | 1.1 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo - VELJA ZA CELOTEN PROJEKT (gradbeno, strojno). | ur | 10 | 0 | 0
|  | 1.11 | Sodelovanje in nadzor ARHEOLOGA med gradnjo - VELJA ZA CELOTEN PROJEKT (gradbeno, strojno). | ur | 10 | 0 | 0
|  | 1.12 | Izdelava vodilne mape PIDa v skladu z ZGO-1in dopolnitvami z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skaldu z ZGO-1 in dopolnitvami - VELJA ZA CELOTEN PROJEKT SKUPAJ | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,13 | Izdelava elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo za tovrstno področje- VELJA ZA CELOTEN PROJEKT SKUPAJ (gradbeno, strojno). | kos | 1 | 0 | 0
|  |  | PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Op.upoštevana je obstoječa ureditev ceste in območja.
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
|  | 2,1 | Priprava gradbišča v dolžini L=729 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 729 | 0 | 0
|  | 2,2 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 12 | 0 | 0
|  | 2,3 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 729 | 0 | 0
|  | 2,4 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 68 | 0 | 0
|  | 2,5 | Rušenje makadamske bankine debeline 10 cm, z odvozom na začasno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m2. | m2 | 890 | 0 | 0
|  | 2,6 | Rezkanje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm s poravnanjem, zavaljanjem, zarezom in zagotovitev prevoznosti do končne ureditve ali rušenje debeline do 11 cm v potrebni širini,z zarezom, odvozom na trajno lastno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m2 . | m2 | 1812 | 0 | 0
|  | 2.7 | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odlaganjem ob rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.5 | 0 | 0
|  | 2,8 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine. Brežine se izvajajo v naklonu 65° do terena; širina dna 0,6 m in globine do 2,0 m - strojno z nakladanjem na kamion
|  |  | - III ktg | m3 | 255 | 0 | 0
|  |  | - IV ktg | m3 | 255 | 0 | 0
|  |  | - V ktg | m3 | 513 | 0 | 0
|  | 2,9 | Ročni zkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - III.-V. kategorije. Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja novega tampona; širina dna 0,6 m in do 2,0 m - ročno -z nakladanjem na kamion | m3 | 113 | 0 | 0
|  | 2,10 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 911 | 0 | 0
|  | 2,11 | Dovoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 374 | 0 | 0
|  | 2,12 | Kompletna zemeljska, pripravljalna dela za izvedbo daljinskega pilotskega uvrtavanja cevi NL DN 80 v zaščitni cevi GRP DN 200, vključno nabavo materiala - zaščitne cevi, plastičnih vodil za vodovodno cev (na 3 m)- s tehnologijo vodenega vrtanja z optičnim usmerjanjem- pod cesto ter sama izvedba-uvrtavanje z vsemi potrebnimi deli ter posprava gradbišča po končanih delih. Obračun za 1 m1 | m1 | 10 | 0 | 0
|  | 2,13 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 432 | 0 | 0
|  | 2,14 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 47 | 0 | 0
|  | 2,15 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 169 | 0 | 0
|  | 2,16 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-obstoječ material, vključno dovoz z začasne deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 911 | 0 | 0
|  | 2,17 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 369 | 0 | 0
|  | 2,18 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste v deb. 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 369 | 0 | 0
|  | 2,19 | Strojno rezanje asfalta debeline do 12 cm. Obračun za 1 m1 (na eni strani, kjer bo asfaltirano del vozišča) | m1 | 220 | 0 | 0
|  | 2,20 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 | m2 | 1812 | 0 | 0
|  | 2,21 | Asfaltiranje cestišča nosilnim sloj AC 16 BASE b 50/70 v deb. 5 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 1812 | 0 | 0
|  | 2,22 | Asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 8 SURF v deb.3 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov, pobrizg z emulzijo, zalivanje stikov. Obračun za 1 m2. | m2 | 1812 | 0 | 0
|  | 2,23 | Utrditev in uvaljanje zaključnega sloja makadamske površine do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m2 | 507 | 0 | 0
|  | 2.24 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.5 | 0 | 0
|  | 2.25 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev in ureditev. Obračun za 1 m2. | m2 | 2 | 0 | 0
|  | 2,26 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 10 | 0 | 0
|  | 2,27 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
|  | 2,28 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 9 | 0 | 0
|  | 2,29 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 7 | 0 | 0
|  | 2,30 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
JAŠEK:
|  | 2,31 | Izdelava armiranobetonskega jaška, lita izvedba krovne plošče, kompletno z izkopom gradbene jame, odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, izravnava in utrditev izkopanega terena, betoniranje podložnega betona C16/20 v deb. 10cm, montaža in demontaža opaža, betoniranje AB jaška z vodotesnim betonom C25/30, izvedba vertikalne in horizontalne hidroizolacije, zaščita hidroizolacije, nabava in vgradnja vstopne lestve z zgornjim dvižnim delom, material lestve SIST EN 14396:2004, vgradnja LŽ pokrova velikosti 600x600 mm, standard EN 124 DN 400N, izvedba preboja stene jaška za montažo fazonskih kosov NL skupaj z zatesnitvijo in obbetoniranjem z betonom C25/30, zasip gradbene jame, ureditev na novo niveleto in ostala dela. Obračun za kompletno izvedeni jašek, vključno z nabavo in dobavo vsega potrebnega materiala.
|  |  | dim. 1.50x2,5x2.5 m | kos | 1 | 1100 | 1100
PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI
|  | 2,32 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 2.33 | Prečkanja vodovoda s cestnim betonskim propustom. Del izkopa se bo izvršil ročno. Ev.poškodovan propust se obnovi v provotno stanje. | kos | 7 | 0 | 0
ČAS GRADNJE
|  | 2,34 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 729 | 0 | 0
|  | 2,35 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 MONTAŽNA DELA
|  | 3.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 | 0.0 | 0
|  | 3.2 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 729 | 0 | 0
|  | 3.3 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 729 | 0 | 0
|  | 3.4 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 53 | 0 | 0
|  | 3.5 | Montaža NL cevi DN 100. | m1 | 245 | 0 | 0
|  | 3.6 | Montaža NL cevi DN 80. | m1 | 484 | 0 | 0
|  | 3,7 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,8 | Montaža NL fazonskih kosov DN 40 do DN 80 | kos | 26 | 0 | 0
|  | 3,9 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 27 | 0 | 0
|  | 3,10 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
|  | 3,11 | Prenos, spuščanje in montaža nadtalnega hidranta-inox . Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,12 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta-blatnika s cestno kapo s podložko . Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,13 | Prenos, spuščanje in montaža odzračevalne garniture -podzemna izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,14 | Montaža zasunov DN 80 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
|  | 3,15 | Montaža zasunov DN 40 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 3,16 | Montaža pocinkanih spojnih kosov. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 3,17 | Montaža lovilca nesnage DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,18 | Montaža lovilca nesnage DN 40. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,19 | Montaža reducirnega ventila DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,20 | Montaža montažno-demontažnih kosov DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,21 | Montaža reducirnega ventila DN 32 (5/4"), s pritrditvijo prirobnic. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,22 | Montaža varnostnega ventila DN 40 (6/4"), s pritrditvijo na navoje. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,23 | Montaža krogelnega ventila DN 40 (6/4"), s pritrditvijo na navoje. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 3,24 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 729 | 0 | 0
|  | 3,25 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 729 | 0 | 0
|  | 3,26 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 719 | 0 | 0
|  | 3,27 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 7 | 0 | 0
|  | 3,28 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 3 | 0 | 0
|  | 3,29 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 NABAVA MATERIALA
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2):
|  | 4.1 | NL cev C40,Natural, s Standard tesnili, l=6.00 m, DN 100. | m1 | 192 | 0 | 0
|  | 4.2 | NL cev C40, Natural,s tesnili za sidranje (Vi spoj) spoj, l=6.00 m, DN 100. | m1 | 66 | 0 | 0
|  | 4.3 | NL cev C40, Natural, s Standard tesnili, l=6.00 m, DN 80. | m1 | 444 | 0 | 0
|  | 4.4 | NL cev C40, Natural, s tesnili za sidranje (Vi spoj) spoj, l=6.00 m, DN 80. | m1 | 60 | 0 | 0
|  | 4.5 | NL cev,vmesni cevni kos, l=0,5 m, DN 100 | kos | 14 | 0 | 0
|  | 4.6 | NL cev,vmesni cevni kos, l=0,5 m, DN 80 | kos | 11 | 0 | 0
|  | 4.7 | Tlačne cevi PE 100 d 50x4,6 mm | m1 | 1 | 0 | 0
Pocinkana cev, DIN 2440
|  | 4.8 | Jeklena pocinkana cev, vrezan navoj, fi 6/4" | m1 | 1 | 0 | 0
NL FAZONSKI KOSI:
|  | 4,9 | T kos, PN10, DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,10 | T kos, PN10, DN 100/50 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.11 | T kos, PN10, DN 80/40 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4.12 | T kos, PN10, DN 40/40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.13 | F kos, PN 10, DN 100 | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4.14 | E kos, PN 10, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.15 | F kos, PN 10, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.16 | E kos, PN 10, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.17 | N kos, PN10, DN 80. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 4.18 | Q kos, PN10, DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4.19 | FFR kos, PN10, DN 100/80 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,20 | ravna prirobnica z notranjim navojem, PN10, DN 40/6/4'' | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4.21 | NL FF kos, l=500 mm, PN10, DN 80 | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4.22 | NL FF kos, l=1000 mm, PN10, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.23 | NL FF kos, l=1000 mm, PN10, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
|  | 4.24 | MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4.25 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 6 | 0 | 0
|  | 4.26 | MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 5 | 0 | 0
|  | 4.27 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 3 | 0 | 0
|  | 4.28 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 80. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.29 | MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 80. | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,30 | MMQ°, PN 10, Vi spoj, DN 80. | kos | 2 | 0 | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  | 4,31 | EV Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 4 | 0 | 0
|  | 4.32 | Nadtalni hidrant DN 80, lomljive izvedbe, inox, z vgradno dolžino l=1.25 m.(SIST EN 14384:2005 – lomljive izvedbe z letečo prirobnico - INOX) | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.33 | Podtalni hidrant-blatnik, PN16, s podložko in cestno kapo , Hvg=1,25 m, DN 80;(DIN 3221)npr.Hawle tip 490F+490Z; možnost popolne izpraznitve -pretok 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4.34 | Odzračevalna garnitura podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko, PN 16, hvgr= 1.0 m , DN 50.(max zračni pretok 3,2 m3/min)-DIN 2501 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.35 | Zasun z ročnim kolesom, kratki,PN16, DN 80 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4.36 | Zasun z ročnim kolesom, kratki,PN16, DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4.37 | Lovilec nesnage, PN 16, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.38 | Lovilec nesnage, PN 16, DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.39 | Reducirni ventil z V-portom, PN 16, DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,40 | Reducirni ventil, PN 16, DN 32/5/4" | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.41 | Montažno-demontažni kos, PN 16, DN 80. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.42 | Krogelni ventil, PN 16, DN 6/4" | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4.43 | Varnostni ventil, PN 16, DN 6/4" | kos | 1 | 0 | 0
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
SPOJNI KOSI
|  | 4,44 | Univerzalna spojka E za NL cev DN 100 | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,45 | ISO spojka d50/6/4'' | kos | 1 | 0 | 0
SPOJNI KOSI, POCINKANI
|  | 4,46 | zmanjševalni kos, zun.navoj, fi 6/4"/5/4" | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,47 | dvovijačnik, fi 5/4" | kos | 2 | 0 | 0
|  | 4,48 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 4,49 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0