## Popis del Z
Cankarjeva 7 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1706/2017-V2
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani ZVKDS OE Ljubljana,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0596/2014-8, z dne 04.04.2016 ter v lokacijski informaciji
številka 3501-855/2017-2 (2017-4985) JV2 z dne 13.06.2017. Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni
del tega popisa del!
A | FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščito (juto…), skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 650 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 4 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 42.5 | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 114 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo, odvoz v trajni depo | kom | 5 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk in ostalih infrastrukturnih tablic, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža.
a | hišna številka | kom | 1 | 0 |  | 0
b | infrastrukturna tablica | kom | 5 | 0 |  | 0
10 | Demontaža reklamnih izveskov, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža le tistih, za katere poda soglasje ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
Demontaža reklamnih tabel in luči z odnosom v depo lastnika
a | reklamne table nad izložbami | kom | 2 | 0 |  | 0
b | reklamne table nad izložbami z oklopom elektrike | kom | 1 | 0 |  | 0
c | reklamna tabla na vogalu objekta | kom | 1 | 0 |  | 0
d | manjše reklamne table | kom | 2 | 0 |  | 0
e. | demontaža zidnih luči | kom | 10 | 0 |  | 0
11 | Zaščita domofona pri zidarskih in slikarskih delih | kom | 1 | 0 |  | 0
12 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. upravnik objekta. | m1 | 30 | 0 |  | 0
13 | Odbijanje samo dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. Točen obseg se določi na licu mesta. Krpani ometi, komplet z vogali
| - pritličje, I., II. in III. nadstropje (ocena 15%) | m2 | 66 | 0 |  | 0
14 | Struganje ali brušenje ostalega finega ometa, odnos odpada na interni depo
- pritličje, I., II. in III. nadstropje (ocena 15%)
|  | m2 | 374 | 0 |  | 0
15 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 464 | 0 |  | 0
16 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 3-4 mm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, eventuelno napravo vodil. Debelina ometa do 4 cm.
| - pritličje, I., II. in III. nadstropje | m2 | 66 | 0 |  | 0
17 | Izdelava finalnega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS. Delno razgiban omet z vogali, predhodna impregnacija
| - pritličje, I., II. in III. nadstropje | m2 | 440 | 0 |  | 0
18 | Isto, samo fini ometi v okroglini in izdelava kanelur | m2 | 24 | 0 |  | 0
19 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a | - napuščni venec, r.š. do 50 cm, manjši del v krivini, delno razčlenjen | m1 | 40.5 | 0 |  | 0
b | - konzolne kocke pod napuščem s spodnjo ploskvijo | kom | 31 | 0 |  | 0
c | - konzolne kocke pod napuščem brez spodnje in ene stranske ploskvije | kom | 55 | 0 |  | 0
č | - venec pod napuščem, r.š. do 40 cm, manjši del v krivini, razčlenjen | m1 | 43.5 | 0 |  | 0
d | - venec pod okni III. nadstropjja, r.š. do 35 cm, manjši del v krivini, delno razčlenjen | m1 | 41.5 | 0 |  | 0
e | - venec nad okni II. nadstropja r.š. do 25 cm, manjši del v krivini, delno razčlenjen | m1 | 41.5 | 0 |  | 0
f | - venec pod okni II. nadstropjja, r.š. do 25 cm, nerazčlenjen, brez ornamentike | m1 | 36 | 0 |  | 0
g | - venec nad okni II. nadstropja, l=cca 220 cm, r.š. do 35 cm, razčlenjen, komplet s spodnjim okvirjem, dim. cca 180/30 cm | kom | 7 | 0 |  | 0
h | - trikotni venec nad okni II. nadstropja, l=cca 450 cm, r.š. do 35 cm, razčlenjen, komplet s spodnjim okvirjem, dim. cca 180/30 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
i | - venec pod okni I. nadstropjja, r.š. do 20 cm, razčlenjen | m1 | 41 | 0 |  | 0
j | - venec med PT in I. nadstropjem, r.š. do 40 cm, razčlenjen | m1 | 41 | 0 |  | 0
k | - venec nad okni I. nadstropja r.š. do 15 cm, manjši del v krivini, delno razčlenjen | m1 | 42.5 | 0 |  | 0
l | - venec r.š. do 10 cm pod vencem med PT in I. nad. v okroglini | m1 | 1.5 | 0 |  | 0
m | - venec kot okvir okna v II. nad., r.š. cca 25 cm, l= cca 5,70 m1, komplet s sklepnikom in bazo, delno razčlenjen | kom | 10 | 0 |  | 0
n | - venec kot okvir okna v I. nad., r.š. cca 25 cm, l= cca 5,70 m1, komplet z bazo, delno razčlenjen | kom | 9 | 0 |  | 0
o | - venec kot okvir vrat v I. nad., r.š. cca 25 cm, l= cca 7,10 m1, komplet z bazo, delno razčlenjen | kom | 1 | 0 |  | 0
p | - doplačilo za pilaster med okni v III. nad z venci baze in kapitljem, višina ca 230 cm | kom | 26 | 0 |  | 0
r | - doplačilo za pilaster med okni v PT z vencem kapitlja, višina ca 340 cm | kom | 19 | 0 |  | 0
s | - doplačilo za okvir nad okni III. nad., dim. cca 90/25 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
š | - doplačilo za okvir nad okni III. nad., dim. cca 90/25 cm, v krivini | kom | 1 | 0 |  | 0
t | - doplačilo za okvir nad okni III. nad., dim. cca 60/25 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
u | - doplačilo za okvir nad okni III. nad., dim. cca 30/25 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
v | - doplačilo za okvir med okni III. nad., dim. cca 90/200 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
z | - doplačilo za okvir med okni III. nad., dim. cca 30/200 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
ž | - doplačilo za okvir med okni III. nad., dim. cca 60/200 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
x | - doplačilo za izdelavo baze nad vencem med PT in I. nadstropjem, viš. cca 15 cm | m1 | 41 | 0 |  | 0
y | - šivani robovi iz vogalnih kock v I. in II. nad., šir. cca do 100 cm | m1 | 43 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte, šir. cca 10- 35 cm (na vencih in policah) | m1 | 138.5 | 0 |  | 0
21 | Izsekavanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 119.5 | 0 |  | 0
22 | Obnova pohodne površine balkonov:
a | Rušenje keramike, PVC obloge in podobno, čiščenje podlage ter odnos ruševin v interni depo | m2 | 3.5 | 0 |  | 0
b | Premaz betonske podlage in zidov do višine cca 10 cm z elastičnim premazom na osnovi cementa 2x, z vtisnjeno pvc mrežico (npr.. Mapelastic) | m2 | 4 | 0 |  | 0
c | Dobava in lepljenje obstenskega elastičnega traku (npr.: Mapeband) | m1 | 9 | 0 |  | 0
d | Dobava in lepljenje izbrane keramike kvalitete granitogres po navodilih ZVKDS na elastično lepilo in fugiranje z elastično fugirno maso. Upoštevati keramiko do 20, 00 €/m2, vel. cca 30/30 cm | m2 | 3.5 | 0 |  | 0
e | Isto, samo obstenska keramika viš. do 10 cm, stik z tlakom fugiranje z elastičnim kitom v barvi keramike | m1 | 3.5 | 0 |  | 0
23 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
24 | Stratigrafska analiza vzorcev fasadnih ometov in opleska barvnih tonov (5 vzorcev)
25 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije in čiščenje gradbišča (izpostavitev v prvotno stanje). | kpl | 1 | 0 |  | 0
26 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | kpl | 1 | 0 |  | 0
27 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela
1 | Štukatura
Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, vstavitev inox sider, rekonstrukcija uničenih delov z izdelavo kalupa iz gume in odlitkov iz originalu približanega materiala, brušenje, kitanje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Izdelava predloga sanacije pred pričetkom del za potrditev ZVKDS, izdelava poročila po končanih delih
a | - jajčevje med konzolami pod napuščem | m1 | 25 | 0 |  | 0
b | - konzole z listjem, jajčevjem in zavojčevjem pod napuščem z ornamentiko | kom | 55 | 0 |  | 0
c | - girlande pod napuščem oz. nad okni III. nadstropja | kom | 10 | 0 |  | 0
d | - meander pod vencem med I. in II. nadstropjem | m1 | 36 | 0 |  | 0
2 | Balkon iz kamna
Obdelan kamen brušen in štokan - obnova z nizkotlačnim nedestruktivnim peskanjem z finim mehkim granulatom ali z pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom alg in mahov, odstranjevanje neustreznih plomb, slabih in preperelih stikov med elementi, obnova z fugiranjem stikov in razpok, eventuelna domodelacija manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS
- strop balkona z robnim vencem dim. cca 105/350 cm
- konzole balkona z ornamentiko, 2 kom
- cokl, kvadratni stebri in zgornji nosilci ograje
- balustrade ograje
| - ornamentne posode nad stebri ograje, 2 kom | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 | Cokel iz kamna
Kamen naravnih oblik - obnova z delno odstranitvijo grobih ometov, nizkotlačnim nedestruktivnim peskanjem z finim mehkim granulatom ali z pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom, odstranjevanje neustreznih plomb z novim kamnom ali domodelacija manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, obnova fugiranja in nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS
| - viš. cca 20 cm | m1 | 33 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
Material za izdelavo je cinkotit pločevina!
1 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih zidnih in okenskih polic, kompletno s podložno pločevino in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
a | - r.š. do 25 cm venčna polica | m1 | 40 | 0 |  | 0
b | - r.š. do 25 cm venčna polica, polkrožna | m1 | 1.5 | 0 |  | 0
c | - r.š. do 25 cm nadokenska polica | m1 | 17 | 0 |  | 0
d | - r.š. do 15 cm venčna in podokenska polica | m1 | 36 | 0 |  | 0
e | - r.š. do 15 cm venčna in podokenska polica, polkrožna | m1 | 1.5 | 0 |  | 0
f | - r.š. do 40 cm venčna polica | m1 | 41 | 0 |  | 0
g | - r.š. do 40 cm venčna polica, polkrožna | m1 | 1.5 | 0 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih odtočnih cevi in kolen, začasna deponija, izdelava začasnih odtokov za čas obnove fasade | m1
|  |  | 29 | 0 |  | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža žlebov za čas obnove kapnega venca | m1 | 42 | 0 |  | 0
4 | Ponovna montaža odtočnih cevi in kolen, upoštevati nov pritrdilni material za odtočne cevi | m1 | 29 | 0 |  | 0
5 | Demontaža in ponovna montaža LTŽ odtočnih cevi, l=200 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - vse po navodilih ZVKDS, ki bo tudi določil novo mikro lokacijo konzole.
a | - trokraka konzola | kom | 1 | 0 |  | 0
b | - enokraka konzola | kom | 2 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža kovinske rešetke in mreže na kletnih oknih, dim. cca 60/40 cm po navodilih ZVKDS, miniziranje in 2x lakiranje z lakom po izbiri. Predhodna demontaža obstoječe rešetke | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo zunanjih oken, ki se sestoji iz popravila kitanja stekla z novim kitom (kjer je to potrebno), potrebno oblanje za pravilno zapiranje, nastavitev in podmazanje okovja
a | - štirikrilna okna dim. cca 120/200 cm | kom | 31 | 0 |  | 0
b | - balkonskih vrat dim. 120/290 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža novih okenskih kril iz macesnovega lesa, kot obstoječi, komplet z okovjem in zasteklitvijo, pleskanje z lakom v dvejh tonih po izbiri ZVKDS, dim. cca 120/200 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Mizarsko popravilo fiksnih lesenih polkn, brušenje, eventuelna zamenjava poškodovanih letev, delno kitanje, dim. cca 120/200 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
4 | Izdelava in montaža novih polkn iz macesnovega lesa, kot obstoječi, komplet z pleskanjem z lazurnim premazom 2x, dim. cca 120/200 cm, demontaža obstoječih z odvozom v trajni depo | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Mizarsko popravilo vhodnih hrastovih dvokrilnih vrat dim. 251/351 cm. Popravilo se sestoji iz zamenjave poškodovanih lesenih delov (pripirna letev), podmazanju in nastavitvi okovja, zamenjava kljuke s ščitnikom po izbiri, brušenju in zaščiti lesa z lazurnim premazom 2x po izbiri. Zamenjava stekel vratnih kril po izbiri. Vse po izbiri in potrditvi ZVKDS. Upoštevati odnos vratnih kril in namestitvi začasnih vratnih kril | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=2,0 na netto površino fasade) | m2 | 1136 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade 2x z paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondažnih raziskav (določi ZVKDS).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=2,0 na netto površino fasade) | m2 | 1136 | 0 |  | 0
3 | Čiščenje, brušenje, kitanje ter temeljni in finalni premaz lesenih zunanjih okenskih kril (obojestransko) in okvirjev. Okna so barvana v dveh tonih in imajo vmesno vertikalno (dva krila) in horizontalno (ventus) pripiro. | m2 | 140 | 0 |  | 0
4 | Brušenje in pleskanje fiksnih zunanjih lesenih rolet z lazurnim premazom 2x po izbiri ZVKDS | m2 | 15 | 0 |  | 0
5 | Čiščenje, odstranitev obstoječe barve ter temeljni in finalni premaz kovinskih okenskih rešetk na kletnih oknih, v tonu, ki ga določi predstavnik ZVKDS OE Ljubljana. | m2 | 4 | 0 |  | 0
(F=1,5)
6 | Čiščenje fasadnih kovinskih in plastičnih pokrovov, vratic in okvirjev instalacij, premaz z impregnacijo ali osnovno barvo, kot priprava za končno slikanje z fasadno barvo, vel. do 0,25 m2 | kom | 3 | 0 |  | 0
7 | Čiščenje, brušenje in lakiranje 2x z lakom po izbiri ZVKDS LTŽ odtočnih cevi, l= cca 200 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1 | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B : |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!