## KAZALO
KAZALO VSEBINE PROJEKTA
0/2.1 Načrt gradbenih konstrukcij - mostni del | 13-19-02
2.2 Načrt gradbenih konstrukcij - cestni del | 11-701/19
2.3 Načrt vodnogospodarske ureditve | F 72-PZI-FR/13
2.4 Načrt rušitve obstoječega mostu | 13-19-04
3.1 Načrt električnih inštalacij in elektro opreme - javna razsvetljava | 11/17
3.2 Načrt električnih inštalacij in elektro opreme - Semaforizacija začasnega mostu | 10-30-2747/2817
8 Geodetski načrt | GEOGRAD 2019/151
9 Elaborat začasne prometne ureditve | 13-19-09
E.1 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki | 13-19-E.1
E.2 Predračunski elaborat | 13-19-E.2

## rekap - 2.2
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN OCENO STROŠKOV INVESTICIJE
Gradnja: | GJI Dolina
Most čez Bizoviški potok
Načrt: | 2.2 Načrt gradbenih konstrukcij - most |  | št. 16-19-02; julij 2020
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 | PREDDELA |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
4 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
5 | TUJE STORITVE |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
|  | DDV 22% | 0
|  | SKUPAJ Z DDV | 0
32
[6 empty] | 1 |  | 1200
Lepljenje sidrnih želez iz rebraste armature S500B in izdelava izvrtin globine 30 cm v obstoječi konstrukciji - sidra fi 20 mm. Vključno lepljenjem z epoksidnimi lepili ali maltami; sidra v rastru 40/40
Izdelava iztočne glave DN160 iz cementnega betona C25/30; 0,5m3 betona, z vkopanim temeljem 0,5m
4.9.9. |  |  |  | Dobava in vgraditev povratne zapore DN160 (poklopec) v iztočno glavo | 2 |  | 120
0

## 2.2 Načrt most
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN OCENO STROŠKOV INVESTICIJE
| Gradnja: | GJI Dolina
Most čez Bizoviški potok
| Načrt: | 2.2 Načrt gradbenih konstrukcij - most |  |  |  | št. 16-19-02; julij 2020
Zap. št |  | Opis | Količina | Enota | Cena / enoto | Znesek
1.0 |  | PREDDELA
1.1. |  | Geodetska dela
1.1.1. |  | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino do 50m2, posnetek obstoječih zidov in struge | 1 | kos |  | 0
|  | GEODETSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2. |  | Odstranitvena dela
1.2. |  | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v leseni izvedbi |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v zidani kamniti izvedbi |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v jekleni izvedbi |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v sovprežni izvedbi |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m v ………………. izvedbi |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – lope |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – kozolca |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev montažne zgradbe – barake |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zidu iz opeke v apneni malti |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zidu iz opeke v cementni malti |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v suhi malti |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v podaljšani cementni malti |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zidu iz kamna v cementni malti |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zidu iz ojačenega cementnega betona |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zgradbe – lesene |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zgradbe – zidane iz opeke, visoke do 10 m |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zgradbe – zidane iz opeke, visoke nad 10 m |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zgradbe – iz kamna |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zgradbe – iz ……………. |  | m2 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zgradbe – sakralnega obeležja |  | kos |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev zgradbe – kapelice |  | kos |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev kamnite kašte |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev gabiona/žične košare |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene v suho |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene s cementnim betonom |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev cementnega betona |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev elementa (temelj, stena, plošča) iz cementnega betona |  | m3 |  | 0
1.2. |  | Porušitev in odstranitev ………………… |  | m3 |  | 0
Vključiti transporte in oddajo gradbenih odpadkov odjemalcu, v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
1.2.1. |  | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetinodo 5 m iz ojačenega cementnega betona; prekladna plošča mostu, vključiti ukrepe, ki preprečujejo onesnaženje vodotoka | 7 | m3 |  | 0
1.2.1. |  | Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino do 5 m iz kamna v betonu; oporniki, krila, vključiti ukrepe, ki preprečujejo onesnaženje vodotoka | 72.4 | m3 |  | 0
|  | ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3. |  | Ostala preddela
1.3.1. |  | Pripravljalna dela pri objektih
1.3.1.1. |  | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s | 40 | ura |  | 0
1.3.1.2. |  | Dobava in vgradnja začasnih cevi fi 50cm za prevajanje minimalnih pretokov, odstranitev po končani gradnji | 40 | m1 |  | 0
1.3.1.3. |  | Izvedba nepropustnega vtočnega-iztočnega nasipa iz glinenega naboja in zavarovanjem z kamnito oblogo; odstranitev | 8.4 | m3 |  | 0
1.3.2. |  | Začasni objekti
1.3.2.1. |  | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | 1 | kos |  | 0
1.3.2.2. |  | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | 1 | kos |  | 0
|  | OSTALA PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 |  | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
Vključiti transporte in oddajo gradbenih odpadkov odjemalcu, v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
Zaščite in prestavitve komunalnih vodov (plin, TK) zajeto v posebnem načrtu
2.1. |  | Izkopi
2.1.1. |  | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 2 do 3. kategorije za gradbene jame za objekte, globine do 4,0 m – strojno | 229 | m3 |  | 0
2.1.2. |  | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 2 do 3. kategorije – ročno | 7 | m3 |  | 0
|  | IZKOPI SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2. |  | Planum temeljnih tal
2.2.1. |  | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | 42.3 | m2 |  | 0
|  | PLANUM SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3. |  | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
2.3.1. |  | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | 104 | m2 |  | 0
|  | LOČILNE, DRENAŽNE PLASTI SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4. |  | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
2.4.1. |  | Zasip z vezljivo zemljino/zrnato kamnino – 3. kategorije vključno z dobavo materiala iz kamnoloma; | 46 | m3 |  | 0
2.4.2. |  | Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije (Zasip s komprimiranjem v slojih 30cm na 95%-98% gostote po Proctorju); vključno z dobavo materiala iz kamnoloma; klin ob opornikih in krilih, krilnem zidu, zasip na temeljni plošči | 185 | m3 |  | 0
|  | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5. |  | Zagatne stene
2.5.1. |  | Varovanje gradbene jame z berlinsko uvrtano zagatno steno ali jekleno zagatno steno svetle višine do 3.3m (način varovanja in dimenzioniranje stene za varovanje gradbene jame se določi v okviru geomehanskega nadzora), zajeta svetla kvadratura varovanja, L=14m+6m | 73 | m2 |  | 0
|  | ZAGATNE STENE SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. |  | Robni elementi vozišč
3.1.1. |  | Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 14/15 cm; h=14cm, oblika kot standardni cestni robnik | 8.4 | m1 |  | 0
|  | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2. |  | Obrabne plasti
3.2.1. |  | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 70/100 A3 v debelini 40 mm (most) | 24 | m2 |  | 0
3.2.3. |  | Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,4 kg/m2 | 24 | m2 |  | 0
|  | OBRABNE PLASTI SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.1. |  | Tesarska dela
4.1.1. |  | Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega do 4 m | 29.1 | m2 |  | 0
4.1.2. |  | Izdelava opaža za ravno ploščo | 24 | m2 |  | 0
4.1.3. |  | Izdelava opaža za bočne stranice ravne plošče | 7.4 | m2 |  | 0
4.1.4. |  | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m; oporniki, krila | 133 | m2 |  | 0
4.1.5. |  | Izdelava podprtega opaža za ravne temelje | 12 | m2 |  | 0
4.1.6. |  | Izdelava obešenega opaža robnega venca (horizontalna stranica) | 3 | m2 |  | 0
|  | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2. |  | Dela z jeklom za ojačitev
4.2.1. |  | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 1627.18 | kg |  | 0
4.2.2. |  | Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B500 B s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno | 3719.68 | kg |  | 0
4.2.3. |  | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 2,1 do 3 kg/m2 | 2986.28 | kg |  | 0
|  | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
4.3. |  | Dela s cementnim betonom
4.3.1. |  | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 XC1 v prerez do 0,15 m3/m2 | 3.6 | m3 |  | 0
4.3.2. |  | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XC2, v temeljno ploščo | 13.2 | m3 |  | 0
4.3.3. |  | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45, XD1, XF2, PVII, v stene opornikov, kril, prekladne plošče | 41.36 | m3 |  | 0
4.3.4. |  | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45, XD3, XF4, PVIII, v hodnike in robne vence na premostitvenih objektih | 1 | m3 |  | 0
4.3.5. |  | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30, XC2 v prehodne plošče | 19.8 | m3 |  | 0
4.3.6. |  | Dobava in vgraditev kamna v betonu C12/15 XC1; 30% betona | 24 | m3 |  | 0
|  | DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ |  |  |  | 0
4.5. |  | Ključavničarska dela
4.5.1. |  | Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklene pločevine svetle višine 120 cm; ograja je ravna, siranje iz strani 4xmehansko sidro M12 na sidrišče, 6 sidrišč | 8.1 | m1 |  | 0
|  | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.6. |  | Hidroizolacije
4.6.1. |  | Priprava podlage – površine cementnega betona s peskanjem | 30.75 | m2 |  | 0
4.6.2. |  | Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,6 kg/m2 (2x epoksidni premaz) | 30.75 | m2 |  | 0
4.6.3. |  | Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina do 1,0 kg/m2 | 30.75 | m2 |  | 0
4.6.4. |  | Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz reakcijske smole, v eni plasti, in posip s kremenčevim peskom | 30.75 | m2 |  | 0
4.6.5. |  | Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih 5 mm in globokih 15mm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi (UV odporna zmes) stik robnik-hodnik | 8.1 | m1 |  | 0
4.6.6. |  | Zatesnitev mejnih površin – stikov s prilepljenim bitumenskim tesnilnim trakom | 8.1 | m1 |  | 0
|  | HIDROIZOLACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
4.7. |  | Odvodnjavanje
4.7.1. |  | Dobava in vgraditev PVC cevi za preboj vodov skozi opornik; DN250, L=65cm | 2 | kos |  | 0
4.7.2. |  | Dobava in vgraditev PVC cevi za preboj vodov skozi opornik; DN400, L=65cm | 2 | kos |  | 0
4.7.3. |  | Izvedba preboja za meteorno kanalizacijo DN400 skozi opornik | 1 | kos |  | 0
4.7.4. |  | Izvedba preboja za izpust vodovoda DN110 skozi opornik | 1 | kos |  | 0
|  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
4.8. |  | Kabelska kanalizacija
4.8.1. |  | Dobava in vgraditev plastične cevi premera 75 mm v cementni beton plošče | 8 | m1 |  | 0
|  | KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.8. |  | Kamnoseška dela
4.8.1. |  | Izvedba obloge struge z poravnanimi kamni 0.2-0.3m na betonski posteljici debeline 0.4m, stiki zastičeni z cementno malto | 37.6 | m2 |  | 0
4.8.2. |  | Izvedba zaključnega rebra prečno na strugo z kamni 0.2-0.4m b betonu | 2 | m3 |  | 0
|  | KABELSKA KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
5 |  | TUJE STORITVE
6.1 |  | Elektroenergetski vodi
6.2 |  | Prestavitev nadzemnega elektroenergetskega voda za nizke napetosti (EVNN) po načrtu ……….. |  | kos |  | 0
6.3 |  | Prestavitev nadzemnega elektroenergetskega voda za visoke napetosti (EVVN) po načrtu ……….. |  | kos |  | 0
6.4 |  | Ureditev križanja nadzemnega EVNN s cesto po načrtu ………… |  | kos |  | 0
6.5 |  | Ureditev križanja nadzemnega EVVN s cesto po načrtu ……….. |  | kos |  | 0
6.6 |  | Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda za nizke napetosti (EKVNN) po načrtu …………. |  | kos |  | 0
6.7 |  | Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda za visoke napetosti (EKVVN) po načrtu …………. |  | kos |  | 0
6.8 |  | Ureditev križanja EKVNN s cesto po načrtu …………. |  | kos |  | 0
6.9 |  | Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 110 mm (PC 110) |  | m1 |  | 0
6.10 |  | Dobava in vgraditev cevi iz polivinilklorida, premera 160 mm (PC 160) |  | m1 |  | 0
6.11 |  | Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 110 mm (PC 110) |  | m1 |  | 0
6.12 |  | Dobava in vgraditev cevi iz polietilena, premera 160 mm (PC 160) |  | m1 |  | 0
6.13 |  | Dobava in vgraditev dvostenskih cevi iz polietilena, zunanjega premera 110 mm (PC 110-EZ) |  | m1 |  | 0
6.14 |  | Dobava in vgraditev dvostenskih cevi iz polietilena, zunanjega premera 160 mm (PC 160) |  | m1 |  | 0
6.15 |  | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz termoplastične snovi |  | kos |  | 0
6.16 |  | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnobetonske cevi krožnega prereza |  | kos |  | 0
6.17 |  | Dobava in vgraditev predfabriciranega kabelskega jaška iz cementnega betona, kvadratnega prereza |  | kos |  | 0
6.18 |  | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 50 kN |  | kos |  | 0
6.19 |  | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 125 kN |  | kos |  | 0
6.20 |  | Dobava in vgraditev litoželeznega pokrova kabelskega jaška za točkovno obremenitev 400 kN |  | kos |  | 0
6.21 |  | Izdelava samonosilnega EKVNN po načrtu …………. |  | kos |  | 0
6.22 |  | Izdelava transformatorske postaje za nizkonapetostno omrežje po načrtu ………….. |  | kos |  | 0
6.23 |  | Izdelava transformatorske postaje za visokonapetostno omrežje po načrtu ………….. |  | kos |  | 0
6.24 |  | Ozemljitev EVNN |  | kos |  | 0
6.25 |  | Ozemljitev EVVN |  | kos |  | 0
6.26 |  | Dobava in vgraditev napetostnega zaščitnega stikala |  | kos |  | 0
6.27 |  | Dobava in vgraditev tokovnega zaščitnega stikala |  | kos |  | 0
6.28 |  | Odstranitev nadzemnega EVNN |  | m1 |  | 0
6.29 |  | Odstranitev nadzemnega EVVN |  | m1 |  | 0
6.30 |  | Izdelava geodetskega posnetka EV in vnos v kataster komunalnih vodov |  | kos |  | 0
5.1. |  | Preskusi, nadzor in dokumentacija
5.1.1. |  | Projektantski nadzor | 50 | ur |  | 0
5.1.2. |  | Geomehanski nadzor | 50 | ur |  | 0
5.1.3. |  | Zunanja kontrola kakovosti; betoni, zasipni klin | 1 | kos |  | 0
5.1.4. |  | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 | kos |  | 0
5.1.5. |  | Izvedba posnetka izvedenih del | 1 | kos |  | 0
|  | PRESKUSI NADZOR IN DOKUMENTACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | TUJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0