## Popis del
MESTNI TRG 1 - fasada |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 1515/2015-1
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 35102-0794/2015-2, z dne 24.06.2015 IN
SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
ULIČNA FASADA (glavna in stranski)
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom (ca 430 m2 fasadnega odra in ca 30 m2 lahkih pomičnih delovnih odrov)
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov (fasade, streh…) pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 37 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječe novoletne inštlacije (cevne razsvetljave…). Delo izvede za to pooblaščeno podjetje Javna razsvetljana. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Demontaža raznih kovinskih sider, objemk, z odnosom na začasno gradbiščno deponijo. | kom | 5 | 0 | 0
5 | Demontaža trokrake konzole za zastavo, ki je montirana pod balkonom. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Temeljita zaščita lesenih stebrov pred objektom, ki bodo varovala stebre za čas del. Višina stebrov ca 10 m. | kom | 2 | 0 | 0
7 | Demontaža obstoječih tabel, hranjenje in po končnih delih ponovna montaža. | komp | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava utorov ter dobava in vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje utora (zajeto 2x hor. In 2 x vert.) | m1 | 70 | 0 | 0
9 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 245 | 0 | 0
10 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 245 | 0 | 0
11 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 245 | 0 | 0
12 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0 do 1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | m2 | 245 | 0 | 0
13 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec RAVNI pod napuščem (stranski fasadi), zahtevna izvedba. Konzole pod njim zajete posebej. | m1 | 13 | 0 | 0
b. | - kapni venec POŠEVNI pod napuščem (glavna fasada), zahtevna izvedba. Konzole pod njim zajete posebej. | m1 | 16 | 0 | 0
c. | - venec na glavni fasadi kot podaljšek kapnih vencev stranskih fasadah (nad II. nadstropoju). | m1 | 14 | 0 | 0
d. | - venec na glavni in stranskih fasadah v višini okenskih nadstrešnic v II. Nadstropju, širine ca 60 cm, enostavna izvedba. | m1 | 27.5 | 0 | 0
14 | Doplačilo za iztopajoče elemente na glavni fasadi v zgornjem "trikotnem" delu nad ravnim vencem. Elementi so kot podaljšek konzol pod poševnim kapnim vencem (ca 10 m1). | komp | 1 | 0 | 0
15 | Dopolačilo za sanacijo šivanih robov, ki so profilirani, iztopajoči, obdelani z vzorcem. Šivani rok je sestavljen iz posameznih pravokotnikov dimenzij dolžine ca 40+80 cm ter višine ca 40 cm. | kom | 42 | 0 | 0
16 | Sanacija velikih konzol pod kapnem in ravnem vencu, zahtevnejše izvedbe. | kom | 15 | 0 | 0
17 | Enako kot predhodna postavka, le vogalna - dvojna konzola. | kom | 2 | 0 | 0
18 | Enako kot predhodna postavka, le konzole pod poševnim napuščnim vencem. | kom | 8 | 0 | 0
19 | Enako kot predhodna postavka, le dvojna slemenska konzole pod poševnim napuščnim vencem. | kom | 1 | 0 | 0
20 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 30 cm
| - okenski nadstreški dolžine do 220 cm | kom | 10 | 0 | 0
| - nadstrešek polkrožni nad balkonskimi okni in vrati v dolžini do 520 cm, | kom | 1 | 0 | 0
| - ravni venec nad II. nadstropjem širine 80 cm in dolžine ca 1150 cm, | kom | 1 | 0 | 0
21 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 39 | 0 | 0
22 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 | 0
23 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše. | komp | 1 | 0 | 0
24 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kamnoseško restavratorska dela:
1 | Obnova kamnitih delov se izvede po sledečem postopku:
utrjevanje kamna, nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč in sekundarnih opleskov, z izbrano metodo po preizkusu (visokotlačno parno čiščenje, poskus ročnega ščetkanja z mehkimi ščetkami, nizkotlačno nedestruktivno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala…, odstranjevanjem neustreznih plomb, slabih in preparelih stikov med elementi in drugih nepotrebnih ostankov,
injektiranje in kitanje stikov, večje razpoke oz. poškodbe se lokalno saniranjo s polimercementno malto v barvi in strukturi obstoječega kamna, stiki domodulacije morajo biti čim manj opazni, utrjevanje in impregnacija pred nadaljnim propadanjem, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| - komplet rustično pritličje. | m2 | 70 | 0 | 0 | 70
| - kompletni kamniti okenski okvir (portal) v I. nadstropju, kompletno z balustri, nadstreški, kapitli..., okvirnih dimenzij dim. 170x400 cm | kom | 4 | 0 | 0 | 27.2
| - kompletni kamniti okenski okvir (portal) v II. nadstropju, z okenskimi policami, nadstreški, kapitli…, okvirnih dimenzij dim. 170x300 cm | kom | 6 | 0 | 0 | 30.6
| - kompletni kamniti okenski in vratni portal v I. nadstropju (pri balkonu), kompletno z balustri pod dvema oknoma, ozadjem, okvirnih dimenzij dim. 480x400 cm | kom | 1 | 0 | 0 | 19.2
| - kamniti vratni portal glavnih vhodnih vrat v objekt, okvirnih dimenzij dim. 350x450 cm, kompletno z špaletami. | kom | 1 | 0 | 0 | 15.75
| - kamniti okenski okvirji ob glavnih vhodnih vrat v objekt, okvirnih dimenzij dim. 161x196 cm, kompletno z špaletami. | kom | 2 | 0 | 0 | 6.3112
| - kamniti polkrožni venci levo in desno od glavnih vhodnih vrat, razvite širine do 30 cm. | m1 | 6 | 0 | 0 | 1.8
| - kamniti stebri z zgornjim polkrožnim zaključkom (vogalni, dve stranici) 130+130 cm, višine 270 cm. | m2 | 8 | 0 | 0 | 7.02
| - kamniti stebri z zgornjim polkrožnim zaključkom (tri stranice) 130+85+130 cm, višine 270 cm. | m2 | 19 | 0 | 0 | 9.315
| - kamniti balkon z velikimi konzolami, tlorisna dimenzija 460x110 cm. | komp | 1 | 0 | 0 | 10.12
| - kamnita balkonska ograja z stebri, balustri in zgornjo ploščo, okvirne dimenzije (110+460+110 cm), višina do 100 cm. | komp | 1 | 0 | 0 | 17
2 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. | kpl | 1 | 0 | 0 | 214.3162
235.7478
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
Opomba:
Pločevina za vse police se uporabi cinkotit ! Pri večjih površinah paziti, da se izvede dilatacija in pravilno tesnenje, kar je zajeto v cenah na enoto!
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic različnih R.Š. z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 38 | 0 | 0
2 | Začasna demontaža Cu žlebov, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža, z manjšim popravilom. | m1 | 14 | 0 | 0
3 | Začasna demontaža Cu odtočnih cevi in strelovoda, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža, z manjšim popravilom in novimi objemkami, tudi za strelovod. | m1 | 36 | 0 | 0
4 | Izdelava in montaža polic oken in vencev, komplet s podložno pločevino
a. | okenske police R.Š. do 20 cm v I. nadstropju. Police se montirajo po potrebi oz. na podlagi navodil ZVKDS, dolžine do 120 cm. | kom | 6 | 0 | 0
b. | - enako kot predhodna postavka, le okenske police v II. Nadstropju, dolžine do 120 cm. | kom | 6 | 0 | 0
c. | - ravne police nadokenskih vencev R.Š. do 40 cm, dolžine do 200 cm, v I.nadstropjem | kom | 6 | 0 | 0
d. | - ravne police nadokenskih vencev R.Š. do 35 cm, dolžine do 200 cm, v II.nadstropjem | kom | 4 | 0 | 0
e. | - polkrožne police nadokenskih vencev R.Š. do 40 cm, dolžine do 520 cm, v I.nadstropjem (nad balkonom). | kom | 1 | 0 | 0
f. | - ravna polica na delu nad okni nad balkonom, R.Š. do 35 cm, dolžine do 200 cm. | kom | 2 | 0 | 0
f. | - polkrožna polica na nad balkonskimi vrati, R.Š. do 35 cm, dolžine do 120 cm. Polica se montira po potrebi! | kom | 1 | 0 | 0
g. | - ravna polica na vencu nad okni II. nadstropja glavne fasade, R.Š. do 100 cm | m1 | 11 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1. | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS.
| Nova konzola se montira v primeru dotrajanosti stare! | kom | 1 | 0 | 0
Varianta:
| Sanacija stare trokrake kovinske konzole za zastavo. | kom |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Pregled in morebitno popravilo lesenega stavbnega pohištva (zamenjava dotrajanih lesenih elementov - odkapov, nastavitev okovja....
| - mizar (ca 4 ure na okno) | ur | 60 | 0 | 0
| - potrošni material v vrednosti ca 50% dela | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
Opomba:
Barvo za vse elemente na fasadi določi ZVKDS OE Ljubljana.
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
(upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino)
| Opomba: od površine se odšteje komplet površina kamnitih elementov!!! | m2 | 270 | 0 | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
(upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino)
| Opomba: od površine se odšteje komplet površina kamnitih elementov!!! | m2 | 270 | 0 | 0
3 | Popravilo oz. slikanje obokov s pripravo podlage, impregnacijo in silikatno barvo 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana). | m2 | 40 | 0 | 0
4 | Osvežitev oplkeska oz. barvanje lesenih oken. V ceni zajeto kvalitetno čiščenje, odstranitev stare barve do lesa (žganje oz. kemična odstranitev) ter temeljni in finalni premaz. Barva se zunanja okenska krila z obeh strani ter zunanji okenski okvir, vključno z plohastim podbojem (do notranjih okenskih kril).
| - okna v pritličju dimenzij 135/165 cm | kom | 2 | 0 | 0
| - okna v I. nadstropju dimenzij 110/240 cm | kom | 4 | 0 | 0
| - okna v I. nadstropju dimenzij 100/240 cm | kom | 2 | 0 | 0
| - okna v II. nadstropju dimenzij 110/240 cm | kom | 6 | 0 | 0
| - balkonska vrata v I. nadstropju dimenzij 100/320 cm | kom | 1 | 0 | 0
5 | Barvanje kovinske prezračevalne rešetke na levi stranski fasadi v I. nadstropju v višini okenske nadstrešnice (preklade), fi do 40 cm. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Barvanje kovinske trokrake konzole za zastavo z vsemi fazami dela. | kom | 1 | 0 | 0
7 | Premaz vseh kamnitih površin z prozornim paropropustnim premazom za umetni in naravni kamen | m2 | 235 | 0 | 0
8 | Temeljito čiščenje, ter temeljni in finalni premaz kovinskih mrežic na oknih v pritličju v tonu, ki ga določi ZVKDS. Okvirna dimenzija mreže je 135/165 cm, vzorec polnila je karo. | kom | 2 | 0 | 0
9 | Temeljito čiščenje, ter temeljni in finalni premaz kovinskih nosilcev lesenih stebrov v tonu, ki ga določi ZVKDS.
| - kovinski podstavek | kom | 2 | 0 | 0
| - kovinska sidra za pritrditev lesenih stebrov v fasado | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA (glavna in stranski)
I. | Zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Kamnoseško restavratorska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B : |  |  |  | 0