## Popis del Z
POLJANSKA 11 - fasada in streha |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 1705/2017-4
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka UZ-0536/1993/30-MRK, ZM, z dne 08.05.2013, KV soglasju številka
35102-0559/2017-2 z dne 25.05.2017 ter v lokacijski informaciji številka 3501-897/2017-2 (2017-5217)JV2
z dne 26.06.2017. Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
A | CESTNA FASADA z desno stransko in frčadami
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela za celotni objekt (tudi dvorišče) zajemajo sledeče postavke:
- plačilo taks za začasno prometno ureditev na javni prometni površini
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi morebitni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 160 | 0 | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kom | 1 | 0 | 0
4 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 3 | 0 | 0
5 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 26 | 0 | 0
6 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 25 | 0 | 0
7 | Demontaža svetlobnih reflektorjev oz.luči s fasade. Za ponovno montažo reflektorjev je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS. Ponovna montaža ni predmet tega popisa del. | komp | 1 | 0 | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo, ki je montirana nad glavnih vhodom na cestni strani. | kom | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža kovinskega okvirja na stranski desni fasadi z odnosom na gradbiščno deponijo. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Odstranitev ostalih kovinskih sider
| - KV delavec | ur | 3 | 0 | 0
11 | Demontaža, hramba in ponovna montaža ostalih reklamnih tabel in izveskov iz pritličnega dela objekta. Za morebitno ponovno montažo mora lastnik napisa pridobiti dovoljenje od ZVKDS OE Ljubljana. | komp | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. In 4 x vert.) V ceni zajeta tudi odstranitev stare nadometne inštalacije! | m1 | 30 | 0 | 0
13 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 141 | 0 | 0
14 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 141 | 0 | 0
15 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 141 | 0 | 0
16 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije do 1,0 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | m2 | 141 | 0 | 0
17 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Vsi vlečni profili na fasadimorajo biti izvedeni z vlečenjem (venci).
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | kapni venec pod napuščem, polkrožna oblika (odbijanje starega, reminat, omet ojačan z rabitc mrežico, fini omet, glajenje, brušenje...). | m1 | 18.6 | 0 | 0
b. | kapni venec na stranski desni fasadi, poševni pod napuščem, polkrožna oblika. | m1 | 3.1 | 0 | 0
c. | venec med PT in I. nadstropjem | m1 | 18.6 | 0 | 0
d. | Okenske police v I. nadstropju | m1 | 9 | 0 | 0
18 | Doplačilo za obnovo okenskih okvirjev, R.Š. 20 cm. | m1 | 44 | 0 | 0
19 | Doplačilo za omet v pritličju (kanelure). | m2 | 46 | 0 | 0
20 | Doplačilo za cokel, izveden s sanirnim ometom (grobi in finalni). | m2 | 10 | 0 | 0
21 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm | m1 | 9 | 0 | 0
23 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 22 | 0 | 0
24 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 | 0
25 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva). Načrt mora biti izdelan do primopredaje objekta, v nasprotnem primeru se obračunska situacija NE potrdi!!! | komp | 1 | 0 | 0
26 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Poročilo mora biti izdelan do primopredaje objekta, v nasprotnem primeru se obračunska situacija NE potrdi!!! | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kamnoseško restavratorska dela:
1 | Obnova kamnitih delov se izvede po sledečem postopku:
utrjevanje kamna, nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč in sekundarnih opleskov, z izbrano metodo po preizkusu (visokotlačno parno čiščenje, poskus ročnega ščetkanja z mehkimi ščetkami, nizkotlačno nedestruktivno peskanje z medijem, mehkejšim od peskanega materiala…, odstranjevanjem neustreznih plomb, slabih in preparelih stikov med elementi in drugih nepotrebnih ostankov,
injektiranje in kitanje stikov, večje razpoke oz. poškodbe se lokalno saniranjo s polimercementno malto v barvi in strukturi obstoječega kamna, stiki domodulacije morajo biti čim manj opazni, utrjevanje in impregnacija pred nadaljnim propadanjem, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
| - kompletni kamniti portal glavnih vhodnih vrat (s kamnitim pragom) z vsemi elementi svetlih dim. 130x235 cm | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo | m1 | 27.3 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino, kitanjem z elastičnim kitom in vmestno paropropustno folijo (sloj med pločevino in ometom oz. podlago)
a. | okenske police R.Š. do 20 cm v pritličju | m1 | 1 | 0 | 0
b. | okenske police R.Š. do 25 cm v I. nadstropju (različne R.Š.) | m1 | 9 | 0 | 0
c. | police vencev R.Š. do 25 cm med PT in I. nadstropjem | m1 | 18.5 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ oz podobnih cevi kot zaščita odtočnih cevi preseka fi 125 mm, dolžine 200 cm, kompletno z izvedbo priključka na peskolov (1x koleno) ter potrebnim pritrjevanjem. V ceni zajeta tudi finalna obdelava v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža protigolobje zaščite (dvojnih bodic), pritrjenih na obstoječe police vencev, zgornjega dela odtočnih cevi… | m1 | 20 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1. | Izdelava in montaža konzole za zastavo po vzoru obstoječe, kompletno z barvanjem v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo lesenih oken z zamenjavo poškodovanih lesenih elementov, tesnenjem, nastavitvijo kril…
| - KV mizar | ur | 16 | 0 | 0
| - material (ocena - 50% dela KV mizarja) | € | 0.5 | 0 | 0
2 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), mizarska popravila - poškodovane dele vrat (spodnji del) je potrebno dopolniti, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, brušenje, luženje, toniranje,
popravilo okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, nspodnji del vrat se zaščitu z Cu pločevino v višini 20 cm, vratna kljuka se zamenja s historično, vse po navodilih ZVKDS.
| - vrata na cestni fasadi velikosti 135/235 cm. | kom | 1 | 0 | 0
OPOMBA:
Vhodna vrata v oba lokala nista predmet tega popisa del!
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 na cestno fasado, stransko F=1,0 glede na razgibanost fasade na netto površino). | m2 | 153 | 0 | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo na silikatni osnovi, 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 na cestno fasado, stransko F=1,0 glede na razgibanost fasade na netto površino). | m2 | 153 | 0 | 0
3 | Impregnacija z paropropustno prozorno barvo (npr. Jubosil H) za umetni in naravni kamen | m2 | 5 | 0 | 0
4 | Temeljito čiščenje, ter temeljni in finalni premaz kovinskih rešetk na vratih dimenzij 106/236 cm v tonu, ki ga določi ZVKDS. | m2 | 1 | 0 | 0
5 | Temeljito čiščenje, ter temeljni in finalni premaz raznik kovinskih omaric na fasadi v tonu, ki ga določi ZVKDS. | m2 | 1 | 0 | 0
6 | Izvedba antigrafitnega premaza na pritličnem delu objekta z materialom, ki je paropropusten in prijazen do okolja. Višina premaza se določi naknadno! | m2 | 58 | 0 | 0
7 | Barvanje stavbnega pohištva (oken) z zunanje strani, kompletno s čiščenjem, brušenjem, kitanjem, zaščito ter ostalimi pomožnimi deli.
| Količina je ocenjena!!! | m2 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | Dvoriščna in čelna fasada
I. | Zidarska dela:
1 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 352 | 0 | 0
2 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | m2 | 1 | 0 | 0
3 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | m2 | 1 | 0 | 0
4 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m1 | 35 | 0 | 0
5 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 49 | 0 | 0
6 | Zaščita Alu dimnika na čelni fasadi višine cca 5,50 m s PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. Lastniku odvodnega dimnika se predlaga, da se na njegove stroške dimnik začasno v času del na čelni fasadi odstrani in po končanih delih ponovno montira. V nasprotnem primeru bo fasada na tem delu ostala neobdelana!!!! | komp | 1 | 0 | 0
7 | Demontaža svetlobnih reflektorjev oz. luči s fasade. Za ponovno montažo reflektorjev je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS. Ponovna montaža ni predmet tega popisa del. | komp | 1 | 0 | 0
8 | Demontaža raznih kovinskih konzol… z odnosom na gradbiščno deponijo.
| - KV delavec | ur | 3 | 0 | 0
9 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. In 4 x vert.) V ceni zajeta tudi odstranitev stare nadometne inštalacije! Dobava in vleka nove instalacije ni predmet tega popisa del. | m1 | 46 | 0 | 0
10 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. | m2 | 287 | 0 | 0
11 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 287 | 0 | 0
12 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 287 | 0 | 0
13 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije do 1,0 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | m2 | 287 | 0 | 0
14 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Vsi vlečni profili na fasadimorajo biti izvedeni z vlečenjem (venci).
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | kapni venec pod napuščem, polkrožna oblika (odbijanje starega, reminat, omet ojačan z rabitc mrežico, fini omet, glajenje, brušenje...).
| - ravni del na čelni fasadi | m1 | 7.3 | 0 | 0
| - poševni del na čelni fasadi | m1 | 8.3 | 0 | 0
| - venec med ptitličjem in I. nadstropjem (enostaven) | m1 | 11 | 0 | 0
15 | Doplačilo za obnovo oz. izvedbo okenskih okvirjev, R.Š. 20 cm. | m1 | 81 | 0 | 0
16 | Doplačilo za cokel, izveden s sanirnim ometom (grobi in finalni) višina 100 cm.. | kpl | 30 | 0 | 0
17 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm (samo pritličje) | m1 | 9 | 0 | 0
19 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 1.2 | 0 | 0
20 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Gank v I. in II. nadstropju
Opomba:
Morebitna sanacija nosilnih kovinskih elementov ni predmet tega popisa del!!!
1 | Statični pregled ganka in AB plošče na kovinskih profilih ter izdelava poročila sanacije. | komp | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih dotrajanih lesenih podnic z odnosom na gradbiščno deponijo, vključno z PVC podom. | m2 | 18 | 0 | 0
3 | Demontaža zaprtega prostora na ganku, ki ni bil izveden v skladu s smernicami ZVKDS. Prostor je sestavljen iz treh lesenih sten, kvadrature ca 8,5 m2, od tega so na eni stranici montirana vrata. V ceni zajet odnosom na gradbiščno deponijo. | komp | 1 | 0 | 0
4 | Sanacija okruškov robov na betonski plošči ob ganku. | komp | 2 | 0 | 0
5 | Temeljito čiščenje jeklenih konzol, kompletno z ključavničarskim popravilom, temeljno in finalno zaščito v tonu, ki ga bo določil spomeniški zavod na podlagi morebitnih ostankov opleskov. V količini zajeta kvadratura gankov. | m2 | 18 | 0 | 0
6 | Demontaža obstoječe, odvoz ter dobava in montaža nove balkonske ograje enake oblike, velikosti in materiala kot obstoječa. V ceni zajet tudil lesen hrastov ali macesnov ročnik. Ograja je sestavljena iz vertikalnih kvadratnih palic ca 12/12 mm, na razstoju 10 cm, o horizontalno povezavo zgoraj in spodaj s ploščatim železom 35/5 mm. Ograja je temelno in finalno opleskana. | m1 | 24 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža novih pohodnih macesnovih hojnic skupne širine 95 cm. Posamezni plohi so širine max. 11 cm, medsebojno povezani po 3 kose (3 kos hojnic x 11cm širine x 3 linije + vmestne fuge = 95 cm). Les je finalno zaščiten v tonu, ki ga določi spomeniški zavod. vmestnimi režami, ki zaradi delovanja lesa (razstezki, krčenja) preprečujejo poškodbe. | m2 | 18 | 0 | 0
8 | Enako kot predhodna postavka, le hodnice, ki so položene na betonski plošči. | m2 | 5.2 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža lesenih stenskih letev, ki so privijačene v zid tako, da lesen pod lahko deluje samostojno (širjenje, krčenje). Letve so finalno zaščitene v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (predvidoma prozorna lazura). | m1 | 24 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža novega delno profiliranega lesenega ročaja na balkonski ograji. Les je finalno zaščiten v tonu, ki ga določi spomeniški zavod. | m2 | 24 | 0 | 0
11 | Razna manjša ključavničarska dela pri popravilu ganka:
| - KV ključavničar | ur | 50 | 0 | 0
| - material (100% dela KV ključavničarja) | € | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
1 | Demontaža okenskih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo | m1 | 3.5 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino, kitanjem z elastičnim kitom in vmestno paropropustno folijo (sloj med pločevino in ometom oz. podlago)
| - okenske police R.Š. do 20 cm v pritličju | m1 | 6.5 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ oz podobnih cevi kot zaščita odtočnih cevi preseka fi 125 mm, dolžine 200 cm, kompletno z izvedbo priključka na peskolov (1x koleno) ter potrebnim pritrjevanjem. V ceni zajeta tudi finalna obdelava v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo lesenih oken z zamenjavo poškodovanih lesenih elementov, tesnenjem, nastavitvijo kril…
| - KV mizar | ur | 50 | 0 | 0
| - material (ocena - 50% dela KV mizarja) | € | 0.5 | 0 | 0
2 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), mizarska popravila - poškodovane dele vrat je potrebno dopolniti z novimi, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, brušenje, luženje, toniranje,
popravilo okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, historična kljuka se očisti in ponovno uporabi, vse po navodilih ZVKDS.
| - vrata polkrožne oblike velikosti 157/180 cm. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 287 | 0 | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo na silikatni osnovi, 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 287 | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le barvanje stropa AB plošče gankov, kompletno z impregnacijo. | m2 | 5.2 | 0 | 0
4 | Impregnacija z paropropustno prozorno barvo (npr. Jubosil H) za umetni in naravni kamen (kletno okno na čelni fasadi) | m2 | 1 | 0 | 0
5 | Temeljito čiščenje, ter temeljni in finalni premaz kovinskih okenskih in vratnih rešetk v tonu, ki ga določi ZVKDS.
a. | kovinske rešetke na kletnih oknih dimenzij 55/67 cm | kom | 1 | 0 | 0
b. | kovinske rešetke na kletnih oknih dimenzij 64/71 cm | kom | 1 | 0 | 0
c. | kovinske rešetke na kletnih oknih dimenzij 120/120 cm. | kom | 2 | 0 | 0
d. | kovinske rešetke na pritličnih oknih dimenzij 110/141 cm | kom | 3 | 0 | 0
e. | kovinske rešetke na pritličnih oknih dimenzij 100/141 cm. | kom | 3 | 0 | 0
f. | kovinske rešetke na vratih stranske fasade dimenzij 106/236 cm. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Čiščenje, priprava podlage ter lazurni premaz napuščnega opaža pod kapnim vencem. | m2 | 34 | 0 | 0
7 | Barvanje stavbnega pohištva (oken) z zunanje strani, kompletno s čiščenjem, brušenjem, kitanjem, zaščito ter ostalimi pomožnimi deli.
| Količina je ocenjena!!! | m2 | 35 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Uporaba dvižne lestve za čas krovsko kleparskih del. | komp | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine zareznik in bobrovec z odnosom na interni depo | m2 | 290 | 0 | 0
3 | Demontaža opečnih slemenjakov in grebenjakov z odnosom na interni depo | m1 | 36 | 0 | 0
4 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na trajni depo | m2 | 290 | 0 | 0
5 | Demontaža dotrajanih desk pod žloto in odkapom z odnosom na trajni depo. | m1 | 20 | 0 | 0
6 | Morebitna zamenjava dotrajanega konstrukcijskega lesa strešne konstrukcije. V ceni zajeta demontaža obstoječega, odnos na deponijo, dobava in montaža novega. Les je bakticidno zaščiten. V ceni zajet ves pritrdilni material (sidra, žičniki…). V primeru zelo dotrajanega ostrešja, je potrebno pridobiti mnenje statika, kar pa ni predmet tega popisa del. Ocenjena vrednost! | m3 | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža novih desk deb. 24 mm kot podlaga za žloto in frčade. Deske so bakticidno zaščitene! | m2 | 20 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina (cenovni razred Tyvec) | m2 | 290 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za opečni zareznik. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 290 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 290 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža opečnih zareznikov, neglaziranih v naravni barvi komplet z rezanjem opeke ob žlotah, dimnikih, obrobah in grebenih. Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. Cenovni razred Tondach | m2 | 290 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža tipskih opečnih slemenjakov, kompletno z slemensko grebenskim prezračevalnim trakom 250 mm. | m1 | 36 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža trojnega opečnega slemenjaka na stiku z grebeni. | kom | 1 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža tipskih opečnih zračnikov, ki se montirajo tik pod slemenom. V ceni zajeti tudi zračniki na frčadah (4 kos/frčado). | kom | 58 | 0 | 0
15 | Odvoz vsega odpadnega materiala od strehe (kritina, pločevina, letve, deske, tudi s frčad…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom vseh taks deponije. | € | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je barvna pločevina v temno rjavem tonu deb. 0,6 mm (tudi za frčade)
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na trajni depo | m1 | 244 | 0 | 0
2 | Demontaža pločevine na ravnih strehah in kapih z odnosom na trajni depo | m2 | 3.5 | 0 | 0
3 | Demontaža strešnih oken z odnosom na deponijo. | kom | 5 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža servisnega (kleparskega) okna za dostop na streho. Okno dimenzij 50/60 cm. | kom | 2 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami (cestna in ulična fasada, dvoriščna že izvedeno). | m1 | 20 | 0 | 0
6 | Isto, samo enojna kolena | kom | 6 | 0 | 0
7 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 46 | 0 | 0
8 | Izdelava in montaža kotlička | kom | 3 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za opečni zareznik (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 720 | 0 | 0
10 | Izdelava in montaža linijskega snegolova, komplet z nerjavečimi vijaki (po potrebi 2 liniji). | m1 | 92 | 0 | 0
11 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 17.2 | 0 | 0
12 | Izdelava in montaža zidne obrobe na stiku s sosednjim objektom, r.š. 40 cm. | m1 | 16 | 0 | 0
13 | Izdelava ravne strehe z čelnimi zaključki zadaj na balkonom, komplet z zamenjavo desk in strešno lepenko. | m2 | 4 | 0 | 0
14 | Izdelava obrobe prehoda dimniške Alu cevi skozi streho, cev pod streho fi 300 mm oz. 50/50 cm nad streho. | kom | 1 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža prezračevalne mrežice v temnem tonu. | m1 | 44 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Frčade
Opomba:
Kritina in kleparska dela zajeta pri strehi!
1 | Odstranitev obstoječe pločevinaste obloge na frčadah z odnosom na deponijo. | m2 | 7.5 | 0 | 0
2 | Izvedba obloge zunanjih sten frčade z OSB ploščami kot podlaga za toplotno izolativno fasado (ca. 3,4m2/frčado). | kom | 5 | 0 | 0
3 | Izvedba toplotne izolacije frčad s stirodur oz. podobnimi izolacijskimi ploščami v debelini 5 cm, kompletno s PVC mrežico ter osnovnim in finalnim zaključnim slojem v frakciji 1 mm. V ceni zajeto tudi barvanje v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ca. 3,5m2/frčado).. | kom | 5 | 0 | 0
4 | Izvedba napuščnih in čelnih vencev v profilaciji, ki jo določi spomeniški zavod (cca 6m1/frčado). | kom | 5 | 0 | 0
5 | Slikanje frčad s paropropustno barvo na silikatni osnovi, 2x v barvnem tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana. | kom | 5 | 0 | 0
6 | Temeljito čiščenje, ter temeljni in finalni premaz raznik kovinskih omaric na fasadi v tonu, ki ga določi ZVKDS. (ca. 6,0m2/frčado) | m2 | 0 | 0 | 0
7 | Izdelava in montaža žlote r.š. 40 cm na frčadah, komplet z lepenko | m1 | 20 | 0 | 0
8 | Izdelava in montaža okenskih polic na frčadah r.š. 30 cm. | m1 | 6 | 0 | 0
9 | Izdelava in montaža zidne obrobe frčad r.š. 40 cm | m1 | 18 | 0 | 0
10 | Izdelava in montaža končne čelne obrobe r.š. 20 cm na frčadah | m1 | 12 | 0 | 0
11 | Izdelava in montaža polic na frčadah r.š. 50 cm. | m1 | 6 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža prezračevalne mrežice v temnem tonu. | m1 | 15 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža strešnih oken cenovnega razreda Velux, kompletno z obrobami. Strošek je individualen!
| - velikost 55/78 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - velikost 66/98 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - velikost 78/1180 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Dimniki
1 | Demontaža dimniških kap:
| - velikosti do 1,00 m2/kom | kom | 2 | 0 | 0
| - velikosti do 2,00 m2/kom | kom | 2 | 0 | 0
2 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo
|  | m3 | 4.4 | 0 | 0
3 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi.
|  | m3 | 4.4 | 0 | 0
4 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto
|  | m2 | 28.5 | 0 | 0
5 | Izdelava novih dimniških plošč iz AB (opaž, armatura, beton, premaz bet. plošč). Plošča mora biti enakih dimenzij in izgleda kot obstoječa s tem, da mora biti predhodno potrjena s strani ZVKDS OE Ljubljana.
| - velikosti 60/60 cm | kom | 2 | 0 | 0
| - velikosti 90/180 cm | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1 | 10% od vrednosti popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | CESTNA FASADA z desno stransko in frčadami
I. | Zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Kamnoseško restavratorska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | Dvoriščna in čelna fasada
I. | Zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Gank v I. in II. nadstropju |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Frčade |  |  |  | 0
IV. | Dimniki |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C + D : |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!