## PRVA STRAN
Investitor: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Objekt: | PARK ob Šlajmerjevi ulici
Štev.proj.: | 22-696-33
Datum proj.: | oktober 2019
POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA GRADBENA DELA
PRENOVA PARKA
OPOMBA!
PRED PRIČETKOM DEL JE TREBA VSE OPISE, MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE
KONTROLIRATI PO ZADNJEVELJAVNIH NAČRTIH, OPISIH IN DETAJLIH!
PRED IZDELAVO PONUDBE JE OBVEZEN OGLED OBSTOJEČEGA STANJA !
LJUBLJANA, oktober 2019

## gradb.obrtn.
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: PARK ob Šlajmerjevi ulici | PARK OB ŠLAJMERJEVI ULICI
PRENOVA PARKA
Štev. proj.: 22-696-33
Datum proj.: oktober 2019
REKAPITULACIJA
GRADBENA IN OBRTNA DELA
I. | Pripravljalna in rušitvena dela | 0
II. | Cestarska in kamnarska dela | 0
III. | Ključavničarska dela | 0
IV | Razna dela | 0
V. | Kontrola kvalitete | 0
| GRADBENA IN OBRTNA DELA SKUPAJ : | 0
| DDV v višini 22% | 0
| SKUPAJ | 0

## PRIPRAVLJANA IN RUŠITVENA DELA
I. | Pripravljalna in rušitvena dela
OPOMBA !
Pred pričetkom izdelave ponudbe si mora izvajalec ogledati mesto gradnje in ustrezno oceniti težavnostno stopnjo posameznih del. Obračun se izvede po dejanskih izmerah, po zaključku vseh del.
Priprava gradbišča s predhodnim čiščenjem okolice, striženjem in odstranitvijo ovijalk in zaraslega grmičevja, postavitev gradbiščne ograje, shrambe za orodje in suhega WC-ja je zajeta v enotnih cenah.
Izvajalec del mora po lastni presoji pripraviti plan rušenja, ki je lahko tudi etapno ter v ponudbi upoštevati vsa eventuelna opiranja in podpiranja, s sodelovanjem in potrditvijo geomehanika in statika !
Ker gre za prenovo spomeniško zaščitenega objekta, mora izvajalec strogo upoštevati vsa navodila predstavnika spomeniško varstvene službe, nadzornika del in arhitekta, ter se o vseh delih in načinih izvedbe predhodno posvetovati z njimi in pridobiti predhodno soglasje za izvedbo le teh.
V enotnih cenah je zajeta celotna priprava gradbišča, z izdelavo načrta ureditve gradbišča in izdelavo elaborata/varnostnega načrta ter prisotnost koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v skladu z veljavnim Pravilnikom in Uredbo.
V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l.RS, št.51/17) se pri gradnji vozišča ceste recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal pri prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bitumenskiih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim in bitumenskim vezivom, tampon, posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna!
Pri gradnji vozišča ceste in površin za pešce se obstoječe odstranjene granitne kocke, ki so nastale pri prenovi te ceste ali iz drugega vira, uporabi prioritetno za ponovno tlakovanje, podredno pa za tlakovanje drugih površin, in sicer v količini, ki je potrebna.
|  | enota | količina | cena | skupaj
Prenova tlakov poti in trgov
1 | Pazljiva odstranitev z rušenjem obstoječih plošč iz pranega betona (cca 35 m2), betonskih travnih plošč (cca 40 m2) , ter odstranitev travnih rešek (cca 35 m2) , skupaj s plastjo utrjene peščene podlage (povprečna deb.naložbe 30 cm = 33 m3) tako, da se ne poškodujejo obstoječe grmovnice v obliki žive meje na severovzhodni strani parka in da se ne poškoduje koreninski sestav dreves in/ali sama drevesa v parku.
| skupaj z vsemi deli, sortiranjem materiala in transporti. Odvoz odpadnega mat.na deponijo v oddalj.10 km, skupaj s plačilom vseh pristojbin za tranjo deponiranje. | m2 | 110 | 0 | 0
2 | Pazljivi strojni in ročni odkop zemljine zatravenega dela parka (povprečna deb.30 cm = 33 m3) tako, da se ne poškodujejo obstoječe grmovnice v obliki žive meje na zahodni strani parka in da se ne poškoduje koreninski sestav dreves in/ali sama drevesa v parku,
| skupaj z vsemi deli, sortiranjem materiala in transporti. Odvoz odpadnega mat.na deponijo v oddalj.10 km, skupaj s plačilom vseh pristojbin za tranjo deponiranje. | m2 | 380 | 0 | 0
3 | Začasna odstranitev zgornjih delov obstoječih jaškov, skupaj s pokrovi, z vsemi deli,
| in odvoz na začasno deponijo za ponovno vgradnjo. | kom | 33 | 0 | 0
4 | Strojni in ročni izkop v zemljini III.ktg.za vodovodne cevi in jaške, ter zasip z utrjevanjem po plasteh po zasključku polaganja cevi. | m3 | 6.5 | 0 | 0
5 | Nepredvidena pripravljalna in rušitvena dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
| Pripravljalna in rušitvena dela skupaj |  |  |  | 0

## CESTARSKA IN KAMNARSKA DELA
II. | Cestarska in kamnarska dela
Proizvedeni in vgrajeni cestogradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam kakovosti po Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih Direkcije RS za ceste ter njihovim dopolnilom, kar se dokazuje s preiskavami materialov in meritvami na vgrajenih plasteh.
Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:
na planumu tamponske plasti poti za pešce nosilnost 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP;
V kolikor nosilnost spodnjega ustroja ne dosega zgoraj zahtevane vrednosti, geomehanik na osnovi izmerjene nosilnosti določi potrebno poglobitev in menjavo spodnjega ustroja.
|  | enota | količina | cena | skupaj
Prenova tlakovanih površin
1 | Utrditev temeljnih tal vezljive zemljine - na planumu tamponske plasti hodnika za pešce nosilnost 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP | m2 | 365 | 0 | 0
2 | Vgraditev tampona/posteljice v debelini plasti od 20 do 30 cm iz zrnate kamnine (kvaliteten kamniti material - cca 100 m3 !) z uvaljanjem in nabijanjem, z podrobno poravnavo zgornje površine glede na potrebne padce za odvodnjavanje. | m2 | 365 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi fi 110 mm, ki so ovite z ovojem iz jute ali geotekstilom in položene ter obsute s savskim prodcem (rizlom) granulacije 4 do 8 mm (0,8 m3/tm), na obodu tlakovanih površin in poti, pod nivo tamponske plasti iz predhodne pozicije za odvod meteorne vode, ki naj bi v celoti ponikala. | tm | 175 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje betonskih blokov/kvadrov, dim.39x29x19 cm prečno na obodu tlakovanih površin, na ustrezno stanjšan tamponski sloj (glej poz.2!), oz na savski prodec (glej poz.3!) zas odvod meteornih voda iz tlakovanih površin parka. | kom | 620 | 0 | 0
5 | Montaža obrob iz trakov jeklene pločevine pri kateri je potrebno upoštevati razliko v višini 3 cm med tlakovanimi površinami in zelenicami z izjemo pri obrobah dreves, kjer te razlike ni in so obrobe poravnane s tlakovanimi površinami (glej poglavje Ključavničarska dela!). | tm | 189 | 0 | 0
6 | Polaganje tlaka iz dvobarvnega naravnega kamna - pohorskega tonalita, v obliki pravokotnih in kvadratnih kock, dim. 20 x 30 cm, oz.10 x 20 cm, deb.10 cm s klesanimi robovi, v izmeničnih pasovih (svetlo/temno) po načrtu polaganja.
V ceni je vključeno še predpriprava in polaganje v:
sloj drobnozrnatega armiranega betona C25/30, deb.do 10 cm (arm.mreža Q335) , ki je položen na tamponsko plast, nosilnosti 80 Mpa, zbitosti 98% glede na Mpa, iz tamponskega drobljenca TD 0/32 z utrjevanjem po slojih (glej predhodni poziciji!).
Stiki/dilatacije v tlaku, povprečne šir.2,5 cm so fugirani s peščeno poliuretansko vodoprepustno fugirno maso v barvi, ki je predhodno usklajena z arhitektom po predložitvi vzorcev. Obračun po dejansko vgrajenih m2 tlaka:
| Tlak iz kamnitih kock, deb.≥ 10 cm skupaj z peščeno podlago . | m2 | 360 | 0 | 0
7 | Dodatek za lepljenje tlaka iz kamnitih kock na podlago iz cem.blokov/kvadrov na obrobju tlakovanih površin s cem.lepilom v deb.do 2 cm tako, da se ne zapolni odprtin med cem.bloki/kvadri! | m2 | 75 | 0 | 0
8 | Dobava in nasutje kvalitetne sejane rodne zemlje v debelini od 25 do 30 cm z utrjevanjem/valjanjem po slojih in sprotna saditev okrasnega nizkega grmičevja (150 m2) in srednje nizkega grmičevja (100 m2) po izboru projektanta, ter zasipavanje ob robovih in okoli obstoječih dreves z dekorativnimi lesnimi sekanci.
Pri ceni je potrebno upoštevati tudi morebitne potrebne dodatne izkope in zasipe za sajenje okrasnega grmičevja, skupaj z gnojenjem in nego.
| Ureditev zelenih površin v skladu z opisom | m2 | 250 | 0 | 0
9 | Strokovni obrez obstoječih dreves v parku pod nadzorom pooblaščenega arborista. Obračun po št.dreves | kom | 10 | 0 | 0
10 | Nepredvidena dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
| Cestarska in kamnarska dela skupaj |  |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA DELA
III. | Ključavničarska dela
Vsi elementi kovinskih konstrukcij morajo biti vroče cinkani, min.deb.nanosa 120 My, svorniki in spojni material pa iz nerjavnega jekla, kvalitete V2A.
V ceni so upoštevani vsi vertikalni in horizontalni transporti, sortiranje odstranjenega materiala, nakladanje in odvoz na začasno ali trajno deponijo, ter stroški in takse komunalnih podjetij.
|  | enota | količina | cena | skupaj
1 | Dobava jeklenih plošč deb. 8 mm, razrez na trakove, šir.100 mm, odrez na dolžine, krivljenje po načrtu in šabloni, varjenje kosov jeklenih cevi fi 10 mm, dolž.50 mm na eni strani jeklenih trakov na potrebnih razmikih (cca na meter, pri obrobah dreves na cca 0,5 m), izvedba izvrtin fi 10 mm na zaključkih jeklenih trakov za vijake z ugreznjeno glavo, za pritrditev spojnih pločevin na stikih (6 izvrtin/en jekleni trak), vroče cinkanje, transport in montaža na gradbišču. Jekleni trakovi se na utrjenem in poravnanem terenu fiksirajo z zabijanjem jeklenih palic fi 10 mm, dolž. od 0,5 do 1 m skozi privarjene jeklene cevi kar vse je zajeto v ceni! Obračun po dolž.oz. teži posameznih trakov:
| trakovi dolžine do 2 m po 12,5 kg | kom | 2 | 0 | 0
| trakovi dolžine do 3 m po 18,8 kg | kom | 32 | 0 | 0
| trakovi dolžine do 6,5 m po 40 kg, v obliki kroga kot obrobe okoli dreves | kom | 4 | 0 | 0
2 | Dobava jeklenih plošč deb. 8 mm, razrez na ravne trakove, šir.100 mm, odrez na dolžine, varjenje kosov jeklenih cevi fi 10 mm, dolž.50 mm na eni strani jeklenih trakov na potrebnih razmikih (cca na meter), izvedba izvrtin fi 10 mm za vijake z ugreznjeno glavo, za pritrditev spojnih pločevin na stikih (6 izvrtin/en jekleni trak), vroče cinkanje, transport in montaža na gradbišču. Dodatno se v ravne trakove izvrta linijske izvrtine fi 10 mm za vijake z ugreznjeno glavo, in to cca 3/meter dolžine za pritrditev L-nosilcev (glej poz.5!). Jekleni trakovi se na utrjenem in poravnanem terenu fiksirajo z zabijanjem jeklenih palic fi 10 mm, dolž. od 0,5 do 1 m skozi privarjene jeklene cevi kar vse je zajeto v ceni! Obračun po dolž.oz. teži posameznih trakov:
| trakovi dolžine do 2 m po 12,5 kg | kom | 5 | 0 | 0
| trakovi dolžine do 3 m po 18,8 kg | kom | 18 | 0 | 0
3 | Izdelava spojnih ploščic iz jeklene pločevine, deb.8 mm, vel.80x160 mm v katere se izvrta 2x po 3 luknje fi 10 mm, ukrivljenje le teh po načrtu in šabloni, vroče cinkanje, transport in montaža na gradbišču. Obračun po št.takih spojnih ploščic, ki tehtajo 0,80 kg/kos:
| Spojne ploščice 80x160 mm | kom | 26 | 0 | 0
4 | Izdelava spojnih ploščic iz jeklene pločevine, deb.8 mm, vel.80x160 mm v katere se izvrta 2x po 3 luknje fi 10 mm, vroče cinkanje, transport in montaža na gradbišču. Obračun po št.takih spojnih ploščic, ki tehtajo 0,80 kg/kos:
| Spojne ploščice 80x160 mm | kom | 22 | 0 | 0
5 | Izdelava nosilcev iz jeklenih L-profilov, dim.50x50x5 mm, v katere se izvrta 2 luknji fi 10 mm na vsak meter dolžine, vroče cinkanje, transport in montaža na gradbišču. Obračun po št.takih spojnih ploščic, ki tehtajo 0,80 kg/kos:
| L-profil dolž. do 2 m | kom | 4 | 0 | 0
| L-profil dolž. do 3 m | kom | 18 | 0 | 0
6 | Spojni material, ki ga sestavljajo pocinkani imbus vijaki, M10, dolž.25mm z utopljeno glavo, podloška in matica M10.
| Obračun po kompletu | kom | 330 | 0 | 0
7 | Nepredvidena razna dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
| Ključavničarska dela skupaj |  |  |  | 0

## RAZNA DELA
IV. | Razna dela
V ceni so upoštevani vsi vertikalni in horizontalni transporti, sortiranje odstranjenega materiala, nakladanje in odvoz na začasno ali trajno deponijo, ter stroški in takse komunalnih podjetij.
|  | enota | količina | cena | skupaj
1 | Dobava in postavitev lesene klopi z naslonom iz les. okroglice za hrbet in za sedalo les. tramove, dolž.200 cm (Plečnikova klop - glej katalog cestne opreme MOL!), skupaj s podstavki iz umetnega kamna, ki je temeljena na enotnem podstavku.
| Ocena za dobavo in postavitev v kompletu | kom | 10 | 0 | 0
2 | Izvedba napisov različnih imen otrok v sitotiskarski tehniki in v različnih barvah na lesene dele klopi po grafičnih predlogah v digitalni obliki.
| grafični izrisi in tisk na lesene dele klopi, vel.200 x 15 cm | kom | 15 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja LTŽ cestnih vtočnikov LIVAR, dim.300x300, skupaj s peskolovom in priključkom na obstoječi kanal.
| Obračun po št.takih vtočnikov | kom | 2 | 0 | 0
4 | Ponovna vgradnja in montaža pokrovov revizijskih jaškov
| Obračun po št. takih jaškov | kom | 5 | 0 | 0
ALTERNATIVNO
5 | Zamenjava obstoječih LTŽ pokrovov jaškov z pokrovi jaškov z mestnim grbom in/ali s utopljenimi pokrovi tako, da se na njih položijo/lepijo kamniti tlakovci in je izgled tlakovane površine enoten.
| Obračun po št. takih jaškov | kom | 5 | 0 | 0
6 | Čiščenje po zaključku del, vključno s podrobnim čiščenjem vseh odtokov in odtočnih rešetk.
| Ocena | oc | 1 | 0 | 0
7 | Nepredvidena razna dela v višini 5% teh del | oc | 1 | 0 | 0
| Razna dela skupaj |  |  |  | 0

## KONTROLA KVALITETE
V. | Kontrola kvalitete
Izvajalec del mora zagotoviti stalno kontrolo kvalitete izvedbe del v skladu z zahtevami kakovosti po tehničnih specifikacijah za posamezne materijale in vrste del, kar vse mora dokazovati s preiskavami materialov in meritvami.
|  | enota | količina | cena | skupaj
1 | Izvedba naravoslovnih raziskav - pregled obstoječega vezivnega materijala in določitev recepture, ki bo kompatibilna z obstoječim veznim materijalom, oz. z kamnitimi gradniki obzidja.geoloških, in sicer: - odvzem vzorcev materijala; - izvedba naravoslovnih laboratorijskih raziskav in izdelava poročila, oz.recepture za ustrezen vezivni materijal.
| V ceni je vključen odvzem vzorcev, laboratorijske raziskave in določitev recepture. Obračun po št.takih vorcev, oz.raziskav. | kom | 1 | 0 | 0
2 | Strokovni nadzor arheologa med izvajanjem del na gradbišču (glej po.1 - Pripravljalna in rušitvena dela), oz.pri izvedbi kanalizacije, če bo izkop globji od 60 cm!
| Ocenjeno: dva dneva a 2 uri/dan | ure | 4 | 0 | 0
3 | Izvedba celovitega projektantskega nadzora, in sicer:
spremljanje gradnje objekta in tedensko sodelovanje na operativnih sestankih (odgovorni vodja projekta obvezno, projektni tim po potrebi – na poziv naročnika, oz. gradbenega nadzornika),
sprotno potrjevanje sprememb projektnih rešitev, nastalih med gradnjo (in morebitne dopolnitve projekta),
nadzor skladnosti gradnje v smislu zagotovitve koordinacije vseh del, z odgovornim vodjem del, predstavnikom ZVKDS-ja in odgovornim nadzornikom del,
skupaj z gradbenim nadzorom potrjevanje materialov in opreme za vgradnjo (v pisni obliki), detajlnih rešitev oz. delavniških načrtov izvajalcev del in dokumentacije dobaviteljev ter izvedbe (skladno in v obsegu popisa), pregled elementov po tehničnih karakteristikah (standardi, izračuni, izgled, …) in kontrola ustreznosti parametrov, podanih v popisu,
po potrebi, ob uvedbi posameznih izvajalcev del v posel pa obvezno, tolmačenje projektiranih rešitev na gradbišču,
redno obveščanje vodje nadzora, oz. nadzornika in (po potrebi) naročnika o svojih strokovnih opažanjih,
sprotno obveščanje naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti, na zahtevo naročnika pa podati tudi vmesna poročila in končno poročilo o poteku in okoliščinah izvajanja del,
sodelovanje z gradbenim nadzorom investitorja pri pojasnjevanju in dopolnitvah projektne dokumentacije v času izvedbe del,
sodelovanje z izvajalci, drugimi projektanti, naročnikom in drugimi izvajalci za gradnjo in opremo objekta,
sodelovanje in svetovanje v času razpisa,
odprava napak in podaja ustreznih rešitev, če jih projektna dokumentacija ne podaja, po katerih je možna varna in zanesljiva gradnja,
na zahtevo naročnika oz. gradbenega nadzora in/ali predstavnika ZVKDS-ja dopolniti dokumentacijo za izvedbo, če to predstavlja racionalnejšo ali ustreznejšo rešitev posameznega tehničnega sklopa ali detajla
sodelovanje pri kakovostnem pregledu opravljenih del,
izdelava projekta izvedenih del PID po zaključku vseh del v roku 14 dni,
druga dela projektantskega nadzora skladno z veljavnimi predpisi in zakonodajo.
| Obračun v odstotku (5%) od vrednosti ponujenih del po tem popisu | kompl | 1 | 0 | 0
| Kontrola kvalitete skupaj |  |  |  | 0
0
0
0
0
0