## Popis del Z
STARI TRG 4 - popis del |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj brez DDV
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Ver. 1610/2016-2a (12.12.2016)
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0810/2016-4, z dne 05.09.2016 ter KV soglasju
številka 351020810/2016-6 z dne 25.01.2017 in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik temeljito ogledati objekt, ker je fasada zelo razgibana in vsebuje
precej elementov, ki brez odra niso točno izmerljivi, potrebno pa jih je obnoviti v enakih oblikah in dimenziji.
A | ULIČNE FASADE
I. | Gradbena dela:
1. | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno s potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom (z podaljški za obnovo balkonov)
Fasadni oder mora biti sestavljen iz klasičnih cevnih elementov, da bo možno v pritličnem delu izvesti tunelni prehod zaradi spodnjih lokalov. Oder mora biti nad pritličjem 100% tesnjen!
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del na celotni fasadi (ulični in stranski).
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 | 0
0
2. | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del |  |  | 0
0
| ~ Stari trg | m2 | 64 | 0 | 0
0
| ~ Gallusovo nabrežje | m2 | 55 | 0 | 0
0
| ~ severna fasada | m2 | 18 | 0 | 0
0
| ~ Vodna steza | m2 | 12 | 0 | 0
0
3. | Demontaža, hramba in ponovna montaža hišne številke, infrastrukturnih tablic |  |  | 0
| ~ Stari trg (zaščita kamnite plošče) | kom | 1 | 0 | 0
| ~ Stari trg (infrastrukturne tablice) | kom | 4 | 0 | 0
| ~ Vodna steza | kom | 1 | 0 | 0
4. | Demontaža reklamne viseče table komplet z nosilci |  |  | 0
| ~ Stari trg | kom | 1 | 0 | 0
0
5. | Demontaža konzole za zastavo |  |  | 0
| ~ Stari trg | kom | 1 | 0 | 0
0
6. | Demontaža stenskih luči, ponovna montaža |  |  | 0
0
| ~ Stari trg | kom | 2 | 0 | 0
0
| ~ Gallusovo nabrežje | kom | 2 | 0 | 0
0
7. | Izdelava utorov in vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 5/5 cm |  |  | 0
0
| ~ Stari trg | m1 | 53 | 0 | 0
0
| ~ Gallusovo nabrežje | m1 | 21.5 | 0 | 0
0
| ~ severna fasada | m1 | 8 | 0 | 0
0
8. | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-4 cm |  |  | 0
| ~ Stari trg (PT) | m2 | 25 | 0 | 0
0
9. | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa cca 3 cm |  |  | 0
0
| ~ Stari trg (nadstropje) | m2 | 180 | 0 | 0
0
| ~ Gallusovo nabrežje | m2 | 190 | 0 | 0
0
| ~ severna fasada | m2 | 96 | 0 | 0
0
| ~ Vodna steza | m2 | 102 | 0 | 0
0
10. | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah |  |  | 0
0
| ~ Stari trg | m2 | 205 | 0 | 0
0
| ~ Gallusovo nabrežje | m2 | 190 | 0 | 0
0
| ~ severna fasada | m2 | 96 | 0 | 0
0
| ~ Vodna steza | m2 | 102 | 0 | 0
0
11. | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Delno razčlenjeni zidovi. Deb. ometa 3-4 cm, komplet z izdelavo horizontalnih kanelur 1/1 cm po obstoječem vzorcu |  |  | 0
| ~ Stari trg (PT) | m2 | 25 | 0 | 0
0
12. | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Delno razčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm |  |  | 0
0
| ~ Stari trg (nadstropje) | m2 | 180 | 0 | 0
0
| ~ Gallusovo nabrežje | m2 | 190 | 0 | 0
0
| ~ severna fasada | m2 | 96 | 0 | 0
0
| ~ Vodna steza | m2 | 102 | 0 | 0
0
13. | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm, izdelava horizontalnih kanelur po obstoječem vzorcu |  |  | 0
| ~ Stari trg (PT) | m2 | 25 | 0 | 0
0
14. | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm |  |  | 0
0
| ~ Stari trg (nadstropje) | m2 | 180 | 0 | 0
0
| ~ Gallusovo nabrežje | m2 | 190 | 0 | 0
0
| ~ severna fasada | m2 | 96 | 0 | 0
0
| ~ Vodna steza | m2 | 102 | 0 | 0
0
15. | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov vencev, ki se sestoji iz: |  |  | 0
| ~ pranjem pod visokim pritiskom |  |  | 0
| ~ jemanje izmer za izdelavo šablon |  |  | 0
| ~ odbijanje slabega grobega ometa |  |  | 0
| ~ eventuelno nizkotlačno peskanje finega ometa oz. obrizga |  |  | 0
| ~premaz površin z emulzijo |  |  | 0
| ~vgradnja inox armature pri odebeljenih mestih profilacije |  |  | 0
| ~obrizg in grobi omet s profilacijo |  |  | 0
| ~fini omet (granulacija 0,6 mm) |  |  | 0
0
a. | venec pod napuščem r. š. do 70 cm, do 12 robov, nerazčlenjen |  |  | 0
0
| ~ Stari trg | m1 | 22 | 0 | 0
0
| ~ Vodna steza | m1 | 1.2 | 0 | 0
0
| ~ severna fasada | m1 | 1.2 | 0 | 0
0
b. | kapni venec, polkrožni, r.š. cca 30 cm |  |  | 0
0
| ~ severna fasada | m1 | 14 | 0 | 0
0
| ~ Vodna steza | m1 | 14 | 0 | 0
0
c. | venec med II. in III. nad., r. š. do 20 cm, do 8 robov |  |  | 0
| ~ Stari trg | m1 | 22 | 0 | 0
d. | venec med II. in III. nad., r. š. do 20 cm, do 4 robovi |  |  | 0
| ~ Vodna steza | m1 | 10 | 0 | 0
e. | venec med PT in I. nad., r. š. do 25 cm, do 8 robov |  |  | 0
| ~ Stari trg | m1 | 18 | 0 | 0
f. | venec med PT in I. nad. nad vrati, polkrožni, r. š. do 40 cm, do 12 robov, delno razčlenjen |  |  | 0
| ~ Stari trg | m1 | 4.5 | 0 | 0
g. | nadokenski venec II. nad.r.š. do 30 cm, do 12 robov, razčlenjen,delno polkrožen komplet s spodnjo sredinsko ornamentiko ornamentiko in zgornjim stopničastim ometom |  |  | 0
| ~ Stari trg | kom | 7 | 0 | 0
h. | nadokenski venec I. nad.r.š. do 20 cm, do 6 robov, nerazčlenjen, l=cca 140 cm
| ~ severna fasada | kom | 8 | 0 | 0
| ~ Vodna steza | kom | 4 | 0 | 0
i. | podokenski venec I., II., in III. nad., r. š. do 20 cm, do 6 robov, nerazčlenjen, l=cca 160 cm |  |  | 0
| ~ Stari trg | kom | 21 | 0 | 0
0
16. | Doplačilo za obnovo vencev okrog oken, r.š. do 15 cm v III. nad. |  |  | 0
| ~ Stari trg | kom | 7 | 0 | 0
0
17. | Doplačilo za obnovo vencev okrog oken, r.š. do 20 cm, delno razčlenjen, komplet s sklepnikom in bazami v II. nad. |  |  | 0
| ~ Stari trg | kom | 7 | 0 | 0
0
18. | Doplačilo za obnovo vencev okrog oken, r.š. do 15 cm, nerazčlenjen, komplet s sklepnikom in bazami v I. nad. |  |  | 0
| ~ Stari trg | kom | 7 | 0 | 0
0
19. | Doplačilo za izdelavo okvirjev med okni III. nad. In I. do II. nad. |  |  | 0
| ~ Stari trg (manjši okvir) | kom | 8 | 0 | 0
| ~ Stari trg (večji okvir) | kom | 8 | 0 | 0
20. | Doplačilo za izdelavo okvirjev pod okni I. nad. | kom | 7 | 0 | 0
0
21. | Obnova cokla fasade, ki se sestoji iz:
| ~odbijanje ometa |  |  | 0
~pranjem pod visokim pritiskom
| ~izdelava grobega ometa |  |  | 0
~izdelava strukturnega ometa "keln špric"
| ~ Vodna steza | m2 | 8 | 0 | 0
| ~ severna fasada | m1 | 7 | 0 | 0
22. | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov za profile vseh vencev za grobi in fini omet |  |  | 0
| paušal | kpl | 1 | 0 | 0
0
23. | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm |  |  | 0
0
| ~ Stari trg | m1 | 77 | 0 | 0
0
| ~ severna fasada | m1 | 11 | 0 | 0
0
| ~ Vodna steza | m1 | 15.5 | 0 | 0
0
24. | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm |  |  | 0
0
| ~ Stari trg | m1 | 55 | 0 | 0
0
| ~ severna fasada | m1 | 11 | 0 | 0
0
| ~ Vodna steza | m1 | 15.5 | 0 | 0
0
25. | Obnova cokla fasade iz kamna , ki se sestoji iz nedestruktivnega čiščenja kamna, popravilo fug s cem. malto, zamenjava počenih kamnitih plošč z enakimi, impregnacija kamna z paropropustnim prozornim premazom 2x (npr.: Nanoprotekt ali podobno) | m2 | 13 | 0 | 0
0
26. | Obnova balkonov
|  | kom | 27 | 0 | 0
a. | Izsekavanje obstoječih kovinskih nosilcev balkonov, priprava novega ležišča, dim. cca 30/30/60 cm |  |  | 0
|  | kom | 27 | 0 | 0
b. | Opaženje po montaži kovinskih profilov, injektiranje nosilcev z nabrekajočo maso v času sušenja
27. | Demontaža lesenega poda balkonov in spodnjega opaža z odnosom na trajni depo | m2 | 170 | 0 | 0
0
28. | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin |  |  | 0
0
| ~ Stari trg | m3 | 11 | 0 | 0
0
| ~ Gallusovo nabrežje | m3 | 10 | 0 | 0
0
| ~ severna fasada | m3 | 5 | 0 | 0
0
| ~ Vodna steza | m3 | 5.5 | 0 | 0
0
29. | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) |  |  | 0
| Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ Gradbena dela:: |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela:
1. | Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, rekonstrukcija uničenih delov z izdelavo kalupa iz gume in odlitkov iz originalu približanega materiala, brušenje, kitanje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih.
a. | ornamentika verižice z listjem | kom | 8 | 0 | 0
2. | Čiščenje in impregnacija kamnite spominske plošče dim. cca fi 70 cm | kom | 1 | 0 | 0
0
3. | Čiščenje kamnitega portala vhoda, komplet z vencem nad vrati z nedestruktivnim pranjem (po potrebi lokalno parno čiščenje oz. peskanje), popravilom, saniranjem okruškov in razpok s polimer cementno malto v barvi kamna ter končnim brezbarvnim hidrofobnim zaščitnim premazom, vse po navodilih ZVKDS. |  |  | 0
| ~ Stari trg - vogalni konfini | kom | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| ~ Stari trg - vhodni portal dim. cca 250/300 cm | kom | 1 | 0 | 0
| ~ Gallusovo nabrežje - okenski in vratni okvirji |  |  | 0 | 0
| ~ severna fasada - vhodni portal dim. cca 160/240 cm | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ Restavratorska dela:: |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela:
1. | 2x slikanjem z Jubosilom fx ali f v enem tonu po izbiri ZVKDS |  |  | 0
| ~ Stari trg (upoštevan f=1,3 na na netto površino fasade - dvobarvna fasada) | m2 | 285 | 0 | 0
| ~ Gallusovo nabrežje (upoštevan f=1,0 na na netto površino fasade) | m2 | 190 | 0 | 0
| ~ severna fasada (upoštevan f=1,0 na na netto površino fasade) | m2 | 100 | 0 | 0
| ~ Vodna steza (upoštevan f=1,3 na na netto površino fasade) | m2 | 106 | 0 | 0
2. | Obnova zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih kril z predhodnim brušenjem ali potrebnim obžiganjem stare barve, barvanjem in lakiranjem v dveh tonih po izbiri ZVKDS
| ~ Stari trg | m2 | 106 | 0 | 0
| ~ Gallusovo nabrežje | m2 | 90 | 0 | 0
| ~ severna fasada | m2 | 30 | 0 | 0
| ~ Vodna steza | m2 | 25 | 0 | 0
3. | Pleskanje vhodnih vrat z brušenjem in barvanjem z lazurnim premazom 2x
| ~ Stari trg | m2 | 14 | 0 | 0
| ~ Gallusovo nabrežje | m2
| ~ severna fasada | m2 | 6 | 0 | 0
4. | Pleskanje lesenega napuščaz brušenjem in barvanjem z lazurnim premazom 2x
| ~ Gallusovo nabrežje | m2 | 25 | 0 | 0
4. | Pleskanje kovinskih mrež (ograje f=2,0) z lakom 2x po izbiri ZVKDS, predhodno čiščenje mrež
(ograje, mreže oken)
| ~ Gallusovo nabrežje - ograje balkonov | m2 | 140 | 0 | 0
| ~ Gallusovo nabrežje - konzole napušča | kom | 13 | 0 | 0
| ~ Gallusovo nabrežje - konzole balkonov | kom | 27 | 0 | 0
| ~ Gallusovo nabrežje - vertikale balkonov | m1 | 245 | 0 | 0
| SKUPAJ Slikopleskarska dela:: |  |  |  | 0
IV. | Kleparska dela:
1. | Demontaža balkonskih, okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo | m1 | 215 | 0 | 0
0
2. | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 44 | 0 | 0
0
3. | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino |  |  | 0
a. | r.š. do 15 cm (nadokenski venci, medetažni venec) | m1 | 10 | 0 | 0
b. | r.š. do 25 cm (okenske police) | m1 | 34 | 0 | 0
c. | r.š. do 25 cm (venec nad vhodnimi vrati v krivini) | m1 | 16 | 0 | 0
d. | r.š. do 33 cm (venec nad vhodnimi vrati v krivini) | m1 | 4.5 | 0 | 0
0
4. | Izdelava in montaža obrob balkonov iz cu pločevine r.š. do 20 cm | m1 | 75 | 0 | 0
| SKUPAJ Kleparska dela:: |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela:
1. | Mizarsko popravilo vhodnih vrat, dvokrilna vrata z nadsvetlobo, popravilo okovja nasadil, kljuke po navodilih ZVKDS, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli (brez kitanja), dvokrilna masivna vrata, dim. 232/351 cm | kom | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava in montaža ladijskega poda iz kostanjevega lesa, komplet z impregnacijo in podkonstrukcijo iz OSB plošč in varjeno hidroizolacijo na kovinskih profilih kot tlak na balkonih | m2 | 140 | 0 | 0
3. | Izdelava in montaža opaža na pero in utor, komplet z 2x lazurnim premazom po izbiri ZVKDS in potrebno podkonstrukcijo kot strop balkona | m2 | 140 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža ročaja balkona iz kostanjevega lesa. Komplet z 2x lazurnim premazom po izbiri ZVKDS | m1 | 75 | 0 | 0
| SKUPAJ Mizarska dela:: |  |  |  | 0
VI. | Ključavničarska dela:
1. | Izdelava in montaža trojne konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, oblika in izdelava po navodilih ZVKDS | kom | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža balkonske ograje, obnova manjkajočih oz. poškodovanih delov, čiščenje z peskanjem, miniziranje 2x in ponovna montaža | m2 | 140 | 0 | 0
0
0
3. | Demontaža obstoječih zavitih konzol, obnova z ravnanjem, čiščenje z peskanjem, miniziranjem 2x in ponovna montaža | kom | 27 | 0 | 0
4. | Demontaža obstoječe konstrukcije balkonov, odvoz na trajni depo | kg | 1500 | 0 | 0
5. | Izdelava in montaža kovinskih nosilcev I ali HEA profilov balkonov po navodilih statika in potrditvi ZVKDS, vse minizirano 2x | kg | 2000 | 0 | 0
| SKUPAJ Ključavničarska dela:: |  |  |  | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela
1. | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 360 | 0 | 0
0
2. | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 360 | 0 | 0
0
3. | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec Tondach, komplet z rezanjem opeke ob dimnikih in frčadah | m2 | 390 | 0 | 0
0
4. | Dobava in montaža letev 3/4 cm za bobrovec | m2 | 390 | 0 | 0
0
5. | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje | m2 | 390 | 0 | 0
0
6. | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina | m2 | 390 | 0 | 0
0
7. | Dobava in montaža slemenjakov na slemenih | m1 | 22 | 0 | 0
0
8. | Dobava in montaža končnega slemenjaka | kom | 2 | 0 | 0
0
9. | Dobava in montaža strešnika za prezračevanje | kom | 58 | 0 | 0
| SKUPAJ Krovska dela: |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  | 0
0
1. | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov in dimniških obrob z odnosom na trajni depo | m1 | 273 | 0 | 0
2. | Demontaža kapne pločevine šir. do 100 cm, komplet z podložnimi deskami in odnosom na trajni depo | m1 | 44 | 0 | 0
0
3. | Demontaža strešnih oken in odvoz na trajni depo | kom | 1 | 0 | 0
~vel. do 1,00 m2
4. | Demontaža strešnih anten z odnosom na trajni depo | kpl | 1 | 0 | 0
0
| Material za izdelavo je cinkotit pločevina deb. 0,55 mm |  |  | 0
5. | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami | m1 | 51 | 0 | 0
6. | Isto, samo enojna kolena | kom | 26 | 0 | 0
0
7. | Demontaža, čiščenje in ponovna montaža LTŽ cevi fi 150 mm, l=150 cm, pleskanje z lakom | kom | 4 | 0 | 0
0
8. | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 54 | 0 | 0
0
9. | Izdelava in montaža kotlička | kom | 10 | 0 | 0
0
10. | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavnimi vijaki | m1 | 44 | 0 | 0
11. | Izdelava in montaža točkovnih snegolovov v barvi kritine (2,5 kom/m2) | kom | 975 | 0 | 0
0
12. | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 50 cm | m1 | 40 | 0 | 0
0
13. | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. 33 cm | m1 | 58 | 0 | 0
0
14. | Izdelava in montaža stranske obrobe r.š. 25 cm | m1 | 34 | 0 | 0
0
15. | Izdelava in montaža kapne obrobe r.š. 15 cm | m1 | 44 | 0 | 0
0
16. | Dobava in montaža strešnega okna Velux za dostop na streho, komplet z obrobami velikosti ca 60/80 cm. | kom | 1 | 0 | 0
0
17. | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in oddušnikov do fi 160 mm | kom | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ Kleparska dela: |  |  |  | 0
0
C | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela
1 | 10% od vrednosti vseh popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu. Dela se bodo obračunala na podlagi potrditve s strani nadzora in lastnikov objekta. |  | 10% | 0 | 0
| SKUPAJ Nepredvidena dela: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNE FASADE
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | OSTALA DELA
I. | Nepredvidena dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  | 0
| + DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C (z DDV) : |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!