## Popis del Z
Vegova ulica 5, Gosposka ulica 8 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1707/2017-V2, 05.01.2018
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka UZ-0429/2009/10-MRK z dne 23.05.2013 ter KV soglasju
številka 35102-0104/2017-5 z dne 05.01.2018 in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik temeljito ogledati objekt!!!
A | FASADA VEGOVA ULICA 5
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani JP LPT
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščito (juto…), skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 232 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj nad vhodom) in po potrebi zgoraj (delo na strehi) | m1 | 22 | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken, vrat, medaljonov in tlakov balkona z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 73 | 0 |  | 0
8 | Začasna namestitev odtokov iz streh na fasadni oder viš. cca 16 m1 | kom | 2 | 0 |  | 0
9 | Demontaža konzole za zastavo, spravilo za obnovo | kom | 2 | 0 |  | 0
10 | Demontaža hišnih številk in ostalih tabel, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža.
a | hišna številka | kom | 1 | 0 |  | 0
b | napisna tabla | kom | 2 | 0 |  | 0
c | poštni nabiralnik | kom | 1 | 0 |  | 0
11 | Odbijanje samo dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. Točen obseg se določi na licu mesta. Krpani ometi, komplet z vogali
| - pritličje, I., II. in III. nadstropje (ocena 5%) | m2 | 8 | 0 |  | 0
12 | Struganje ali brušenje ostalega finega ometa, odnos odpada na interni depo
- pritličje, I., II. in III. nadstropje (ocena 15%)
|  | m2 | 24 | 0 |  | 0
13 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 155 | 0 |  | 0
14 | Izdelava grobega fasadnega ometa iz visoko paro-propustne apnene - industrijske malte. Cena vključuje predhodno močenje zidu in lokalna popravila. Debelina ometa do 4 cm. Upoštevana vsa konfiguracija ometov iz okvirjev in vencev, tudi v okroglini.
| - pritličje, I., II. in III. nadstropje | m2 | 8 | 0 |  | 0
15 | Izdelava finalnega ometa iz apnene - industrijske malte, z agregatom granulacije in barve kot obstoječi oz. po navodilih ZVKDS. Obdelava podobna kot obstoječi. Delno razgiban omet z vogali, predhodna impregnacija. Upoštevana vsa konfiguracija ometov iz okvirjev in vencev, tudi v okroglini. Predhodno pripravljeni vzorci za potrditev.
| - pritličje, I., II. in III. nadstropje | m2 | 24 | 0 |  | 0
16 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov in sicer:
- predhodno pranje z vodo pod blagim pritiskom (pred izvedbo je potrebno ustreznost metod preveriti na manjšem testnem polju, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
- odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu; kot na primer: ročno s skalpeli, z brušenjem,
- odstranitev morebitnih neustreznih cementnih plomb
- odstranitev nestabilnih profiliranih robov do trdne podlage
- utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok. Uporaba paroprepustnih materialov, kompatibilnih z originalno materialno substanco
- kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, paroprepustno malto na apneni osnovi, kompatibilno z originalom, po barvi in strukturi prilagojeno originalu
- izdelava replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin,
- rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin. Pred pričetkom izvedbe – vlečenja profilov je potrebno pripraviti šablono, natančno posneto po originalni formi, dobljeno po odstranitvi plasti beležev/kasnejših ometov. Šablono potrdi pristojni konservator/ konservator-restavrator ZVKDS, OE Ljubljana.
- Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
a | - napuščni venec, r.š. do 80 cm, nerazčlenjen | m1 | 15.5 | 0 |  | 0
b | - venec pod napuščem, r.š. do 25 cm, delno razčlenjen (nad črkami) | m1 | 15.5 | 0 |  | 0
c | - venec pod napuščem, r.š. do 10 cm, delno razčlenjen (pod črkami) | m1 | 15.5 | 0 |  | 0
17 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte
a | - šir. do 15 cm | m1 | 23 | 0 |  | 0
b | - šir. do 50 cm | m1 | 3.7 | 0 |  | 0
18 | Izsekavanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 6.7 | 0 |  | 0
19 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije in čiščenje gradbišča (izpostavitev v prvotno stanje). | kpl | 1 | 0 |  | 0
20 | Morebitne sondažne raziskave ometov in stavbnega pohištva (ca 10 vzorcev) | kpl | 1 | 0 |  | 0
21 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | kpl | 1 | 0 |  | 0
22 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela
1 | Štukatura
Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage – kot na primer uporaba skalpelov in podobnega malega ročnega orodja, brusnih papirjev, ščetkanje z mehkimi krtačami (sintetičnimi) – NE kovinskimi!
Odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov,
Impregnacija podlage – uporaba paroprepustnega, UV obstojnega utrjevalnega sredstva kot na primer apnena voda ipd, silikatna emulzija,
Domodeliranje na izvirno stanje, vstavitev inox sider, rekonstrukcija uničenih delov z izdelavo kalupa iz gume in odlitkov iz originalu približanega materiala,
Vse domodelacije in rekonstrukcije morajo biti natančno posnete po originalu
Brušenje, kitanje in priprava do slikanja.
Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Izdelava predloga sanacije pred pričetkom del za potrditev ZVKDS, izdelava poročila po končanih delih.
a | - stilizirano listje ob medaljonih | kpl | 8 | 0 |  | 0
2 | Umetni kamen teraco
Odstranjevanje nečistoč in vegetacije s pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom in po potrebi z nizkotlačnim peskanjem z medijem, mehkejšim od tretiranega materiala.
Odstranjevanje neustreznih plomb, slabih in preperelih stikov med elementi,
Obnova z fugiranjem stikov in razpok, eventuelna domodelacija manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS
a | - zgornja polica s spodnjim odkapom dim. cca 30/8 cm | m1 | 6.6 | 0 |  | 0
b | - ornamentne posode nad ograjo | kom | 2 | 0 |  | 0
c | - vhodni sprednji del ob in nad vratih, stranski fasadi vhodnega dela, stranski vertikalni elementi fasade | m2 | 55 | 0 |  | 0
3 | Slikarska obnova medaljonov
Izvedba fotodokumentacije pred, med in po posegu.
Zaščita medaljonov pred pričetkom gradbenih del.
Odstranjevanje nečistoč z vodo (uporaba gobic, npr. morskih spužv ali podobnih neabrazivnih pripomočkov), ročno s ščetkanjem - uporaba mehkih sintetičnih ščetk, uporaba kovinskih ni dopustna!!!
Lokalno utrjevanje poškodb in odstopajočih/nestabilnih predelov ometa z apneno tehnologijo.
Dopolnjevanje poškodovanih mest s pigmentirano malto na apneni osnovi. Malta mora biti barvno in strukturno v čim večji meri približana originalu. Retuširanje z barvo je dopustno le mestoma v kolikor bo to potrebno.
Izdelava poročila o izvedenem konservatorsko-restavratorskem posegu.
| dimenzija cca fi 110 cm | kom | 8 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
Material za izdelavo je cinkotit pločevina!
1 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih zidnih in okenskih polic, kompletno s podložno pločevino in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
a | - r.š. do 25 cm okenska polica | m1 | 24 | 0 |  | 0
b | - r.š. do 100 cm polica nadstreška nad vhodom, polkrožna | m1 | 3.7 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Obnova ostoječe konzole za zastavo z peskanjem, miniziranjem in lakiranjem po izbiri ZVKDS
| - enokraka konzola | kom | 2 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža kovinskih nosilcev za napisne table iz okroglih cevi, stiliriziranimi zaključki, lakirano v barvi po izbiri ZVKDS, dim. cca do 40/60 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Demontaža obstoječega napisa GLASBENA ŠOLA in izdelava ter montaža stiliziranih črk velikosti kot obstoječe, napis GLASBENA MATICA | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo zunanjih oken, ki se sestoji iz popravila kitanja stekla z novim kitom (kjer je to potrebno), potrebno oblanje za pravilno zapiranje, nastavitev in podmazanje okovja
a | - štirikrilna okna dim. cca 223/190 cm | kom | 6 | 0 |  | 0
b | - osemkrilna okna dim. cca 223/200 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
c | - balkonskih vrat z štirikrilnimi nadsvetlobami, dim. 223/300 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Mizarsko popravilo vhodnih hrastovih kasetiranih dvokrilnih vrat z nadsvetlobo, dim. 275/340 cm. Popravilo se sestoji iz zamenjave poškodovanih lesenih delov, manjša kitanja z izenačitvijo barvne podlage, podmazanju in nastavitvi okovja, zamenjava kljuke s ščitnikom po izbiri, zamenjava pločevinaste bakrene obloge cokla, brušenju in zaščiti lesa z lazurnim premazom 2x po izbiri. Obnova kovinske mreže z brušenjem in lakiranjem 2x z lakom po izbiri. Vse po izbiri in potrditvi ZVKDS. Upoštevati odnos vratnih kril in namestitvi začasnih vratnih kril | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Čiščenje, brušenje, kitanje ter temeljni in finalni premaz lesenih zunanjih okenskih kril (obojestransko) in okvirjev. Okna so barvana v enem tonu | m2 | 98 | 0 |  | 0
2 | Brušenje in pleskanje vhodnih kasetiranih vrat, komplet z nadsvetlobo z lazurnim premazom 2x po izbiri ZVKDS, dim. 275/340 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | FASADA GOSPOSKA ULICA 8
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščito (juto…), skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 270 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj nad vhodom) in po potrebi zgoraj (delo na strehi) | m1 | 15.5 | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 44 | 0 |  | 0
8 | Zaščita kamnitega obeležja z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del, dim. cca 30/50 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Začasna namestitev odtokov iz streh na fasadni oder viš. cca 18 m1 | kom | 1 | 0 |  | 0
10 | Demontaža konzole za zastavo, odvoz v trajni depo | kom | 2 | 0 |  | 0
11 | Demontaža hišnih številk in ostalih infrastrukturnih tablic, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža.
a | hišna številka | kom | 1 | 0 |  | 0
b | napisna tabla | kom | 2 | 0 |  | 0
12 | Demontaža luči z odnosom v depo lastnika, ponovna montaža po končanih delih | kom | 1 | 0 |  | 0
13 | Zaščita domofona pri zidarskih in slikarskih delih | kom | 1 | 0 |  | 0
14 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. upravnik objekta. | m1 | 15.5 | 0 |  | 0
15 | Odbijanje samo dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev strukturnega ometa, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-7 cm. Točen obseg se določi na licu mesta. Krpani ometi.
| - pritličje - med kletnimi okni (ocena 100%) | m2 | 10 | 0 |  | 0
16 | Odbijanje samo dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. Točen obseg se določi na licu mesta. Krpani ometi.
| - pritličje (ocena 20%) | m2 | 9 | 0 |  | 0
17 | Struganje ali brušenje ostalega finega ometa, odnos odpada na interni depo
- pritličje (ocena 80%)
|  | m2 | 34 | 0 |  | 0
18 | Odbijanje samo dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev strukturnega ometa, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm. Točen obseg se določi na licu mesta. Krpani ometi.
| - I., II. in III. nadstropje (ocena 15%) | m2 | 23 | 0 |  | 0
19 | Struganje ali brušenje ostalega finega ometa, odnos odpada na interni depo
- I., II. in III. nadstropje (ocena 85%)
|  | m2 | 127 | 0 |  | 0
20 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 203 | 0 |  | 0
21 | Izdelava grobega fasadnega ometa iz visoko paro-propustne apnene - industrijske malte. Cena vključuje predhodno močenje zidu, eventuelno napravo vodil. Debelina ometa do 3-5 cm.
| - pritličje - med kletnimi okni (ocena 100%) | m2 | 10 | 0 |  | 0
22 | Izdelava finalnega ometa iz apnene - industrijske malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS. Delno razgiban omet z vogali, predhodna impregnacija
| - pritličje - med kletnimi okni (ocena 100%) | m2 | 10 | 0 |  | 0
23 | Izdelava grobega fasadnega ometa iz visoko paro-propustne apnene - industrijske malte. Delno razgibani ometi. Cena vključuje predhodno močenje zidu, eventuelno napravo vodil, izdelava kanelur. Debelina ometa do 3-5 cm.
| - pritličje (ocena 20%) | m2 | 9 | 0 |  | 0
24 | Izdelava finalnega ometa iz apnene - industrijske malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS. Komplet z kanelurami
| - pritličje | m2 | 43 | 0 |  | 0
25 | Izdelava grobega fasadnega ometa iz visoko paro-propustne apnene - industrijske malte. Delno razgibani ometi. Cena vključuje predhodno močenje zidu, eventuelno napravo vodil, izdelava kanelur. Debelina ometa do 3-5 cm.
| - I., II. in III. nadstropje (ocena 15%) | m2 | 23 | 0 |  | 0
26 | Izdelava finalnega ometa iz apnene - industrijske malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS. Komplet z kanelurami
| - I., II. in III. nadstropje | m2 | 150 | 0 |  | 0
27 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov in sicer:
- predhodno pranje z vodo pod blagim pritiskom (pred izvedbo je potrebno ustreznost metod preveriti na manjšem testnem polju, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
- odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu; kot na primer: ročno s skalpeli, z brušenjem,
- odstranitev morebitnih neustreznih cementnih plomb
- odstranitev nestabilnih profiliranih robov do trdne podlage
- utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok. Uporaba paroprepustnih materialov, kompatibilnih z originalno materialno substanco
- kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, paroprepustno malto na apneni osnovi, kompatibilno z originalom, po barvi in strukturi prilagojeno originalu
- izdelava replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin,
- rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin. Pred pričetkom izvedbe – vlečenja profilov je potrebno pripraviti šablono, natančno posneto po originalni formi, dobljeno po odstranitvi plasti beležev/kasnejših ometov. Šablono potrdi pristojni konservator/ konservator-restavrator ZVKDS, OE Ljubljana.
- Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana.
a | - napuščni venec, r.š. do 60 cm, nerazčlenjen | m1 | 13.5 | 0 |  | 0
b | - venec med II. In III. nad. r.š. do 50 cm, nerazčlenjen, komplet z kockami v spodnjem delu | m1 | 13.5 | 0 |  | 0
c | - venec med okni II. nadstropjja, r.š. do 20 cm, delno razčlenjen | m1 | 6 | 0 |  | 0
d | - venec med PT In I. nad. r.š. do 35 cm, delno nerazčlenjen | m1 | 13.5 | 0 |  | 0
e | - venec nad kletnimi okni, r.š. do 20 cm, delno razčlenjen | m1 | 12 | 0 |  | 0
f | - venec pod okni III. nadstropja, r.š. do 25 cm, nerazčlenjen, komplet z podokenskimi konzolami z ornamentiko (4 kosi) | m1 | 6.5 | 0 |  | 0
g | - venec pod okni II. nadstropja, l=cca 210 cm, r.š. do 30 cm, razčlenjen, komplet s spodnjim okvirjem med konzolama in podokenskima konzolama z ornamentiko | kom | 5 | 0 |  | 0
h | - venec nad okni I. nadstropja, l=cca 210 cm, r.š. do 35 cm, razčlenjen | kom | 4 | 0 |  | 0
i | - venec nad okni I. nadstropja, l=cca 260 cm, r.š. do 35 cm, razčlenjen, delno v okroglini | kom | 1 | 0 |  | 0
j | - venec pod okni I. nadstropja, l=cca 170 cm, r.š. do 25 cm, delno razčlenjen | kom | 5 | 0 |  | 0
k | - venec nad okni PT, l=cca 210 cm, r.š. do 35 cm, razčlenjen, komplet z podokenskimi konzolami z ornamentiko | kom | 4 | 0 |  | 0
l | - venec pod okni PT, l=cca 170 cm, r.š. do 25 cm, delno razčlenjen, komplet z podokenskima konzolama z ornamentiko | kom | 4 | 0 |  | 0
m | - venec nad vhodnimi vrati PT, l=cca 210 cm, r.š. do 30 cm, delno razčlenjen | kom | 1 | 0 |  | 0
n | - venec nad vhodnimi vrati PT, l=cca 190 cm, r.š. do 60 cm, nerazčlenjen, v okroglini, komplet z sklepniki (5 kosov) | kom | 1 | 0 |  | 0
o | - venec kot okvir okna v III. nad., r.š. cca 25 cm, l= cca 10,00 m1, komplet s sklepniki (4 kosi) in bazami, delno razčlenjen | komp | 1 | 0 |  | 0
p | - venec kot okvir okna v II. nad., r.š. cca 35 cm, l= cca 5,50 m1, komplet z bazami, sklepnikom (brez ornamentike), delno razčlenjen | kom | 5 | 0 |  | 0
r | - venec kot okvir okna v I. nad., r.š. cca 35 cm, l= cca 5,50 m1, komplet z bazami, sklepnikom (brez ornamentike), komplet z ornamentiko v okvirju, delno razčlenjen | kom | 5 | 0 |  | 0
s | - venec kot okvir okna v PT, r.š. cca 35 cm, l= cca 5,50 m1, komplet z bazami, delno razčlenjen | kom | 4 | 0 |  | 0
t | - doplačilo za pilaster pri vhodnih vratih z venci baz in kapitljem, višina ca 290 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
u | - doplačilo za okvir pod okni I. nad., dim. cca 150/80 cm | kom | 5 | 0 |  | 0
v | - doplačilo za okvir nad vhodnimi vrati, komplet z ornamentiko., dim. cca 140/40 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
z | - doplačilo za okvir kletnih oken, l=cca 190 cm, šir. 12 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
x | - doplačilo za izdelavo strukturnega ometa po vnprejšnji potrditvi vzorca in granulacije | m2 | 25 | 0 |  | 0
28 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte, šir. cca 10- 35 cm (na vencih in policah) | m1 | 74 | 0 |  | 0
29 | Izsekavanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 62 | 0 |  | 0
30 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
31 | Stratigrafska analiza vzorcev fasadnih ometov in opleska barvnih tonov (5 vzorcev) | kpl | 1 | 0 |  | 0
32 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije in čiščenje gradbišča (izpostavitev v prvotno stanje). | kpl | 1 | 0 |  | 0
33 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | kpl | 1 | 0 |  | 0
34 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela
1 | Štukatura
Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, vstavitev inox sider, rekonstrukcija uničenih delov z izdelavo kalupa iz gume in odlitkov iz originalu približanega materiala, brušenje, kitanje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Izdelava predloga sanacije pred pričetkom del za potrditev ZVKDS, izdelava poročila po končanih delih
a | - školjka nad sklepnikom okna II. nad. | kom | 5 | 0 |  | 0
b | - ornamentika pod oknom II. nad. | kom | 4 | 0 |  | 0
c | - ornamentika nad in ob okvirju okna I. nadstropja | kom | 5 | 0 |  | 0
d | - ornamentika (zavojčevje, listje okrog medaljona) pod nadokenskim vencem v okroglini I. nadstropje | kom | 1 | 0 |  | 0
e | ´- ornamentika z listjem in glavo pod okni I. nad. | kom | 5 | 0 |  | 0
| - ornamentika v kapitlju pilastrov ob vhodu pritličja | kom | 2 | 0 |  | 0
2 | Cokl iz umetnega kamna - teraco
Umetni kamen brušen in štokan - obnova z nizkotlačnim nedestruktivnim peskanjem z finim mehkim granulatom ali z pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom alg in mahov, odstranjevanje neustreznih plomb, slabih in preperelih stikov med elementi, obnova z fugiranjem stikov in razpok, eventuelna domodelacija manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS
- stebri ob vhodnih vratih (cca 2,80 m2)
| - stopnici (cca 2,00 m2) | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 | Cokel iz kamna
Kamen naravnih oblik - obnova z delno odstranitvijo grobih ometov, nizkotlačnim nedestruktivnim peskanjem z finim mehkim granulatom ali z pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom, odstranjevanje neustreznih plomb z novim kamnom ali domodelacija manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, obnova fugiranja in nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS
| - viš. cca 50 cm | m1 | 12.5 | 0 |  | 0
4 | Spominska plošča
Odstranjevanje nečistoč in vegetacije s pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom in po potrebi nizkotlačno peskanje z medijem, mehkejšim od tretiranega materiala.
Dopolnjevanje poškodovanih mest z materialom v barvi in strukturi podobnim originalni površini.
Obnova pozlate črk.
Po potrebi nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS
| Po potrebi nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
Material za izdelavo je cinkotit pločevina!
1. | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih zidnih in okenskih polic, kompletno s podložno pločevino in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
a | - r.š. do 25 cm venčna polica | m1 | 33.5 | 0 |  | 0
b | - r.š. do 25 cm venčna polica, polkrožna | m1 | 1.7 | 0 |  | 0
c | - r.š. do 25 cm nadokenska polica | m1 | 14.5 | 0 |  | 0
d | - r.š. do 25 cm okenska polica | m1 | 25 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - vse po navodilih ZVKDS, ki bo tudi določil novo mikro lokacijo konzole.
| - trokraka konzola | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža kovinskih nosilcev za napisne table iz okroglih cevi, stiliriziranimi zaključki, lakirano v barvi po izbiri ZVKDS, dim. cca do 40/60 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Dobava in montaža zaščite proti golobom na okenskih policah iz RF pločevine, lepljeno na podlago | m1 | 25 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo zunanjih oken, ki se sestoji iz popravila kitanja stekla z novim kitom (kjer je to potrebno), potrebno oblanje za pravilno zapiranje, nastavitev in podmazanje okovja
a | - trikrilna okna z nadsvetlobo, dim. cca 105/202 cm | kom | 14 | 0 |  | 0
b | - trikrilna okna, dim. cca 155/202 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
c | - enokrilna okna, dim. cca 80/42 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
2 | Mizarsko popravilo vhodnih hrastovih dvokrilnih vrat z polkrožno nadsvetlobo, dim. 140/326 cm. Popravilo se sestoji iz zamenjave poškodovanih lesenih delov, manjša kitanja z izenačitvijo barvne podlage, podmazanju in nastavitvi okovja, zamenjava kljuke s ščitnikom po izbiri, zamenjava pločevinaste bakrene obloge cokla, brušenju in zaščiti lesa z lazurnim premazom 2x po izbiri. Obnova kovinske mreže z brušenjem in lakiranjem 2x z lakom po izbiri. Vse po izbiri in potrditvi ZVKDS. Upoštevati odnos vratnih kril in namestitvi začasnih vratnih kril | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=2,0 na netto površino fasade) | m2 | 440 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade 2x z paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondažnih raziskav (določi ZVKDS).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=2,0 na netto površino fasade) | m2 | 440 | 0 |  | 0
3 | Čiščenje, brušenje, kitanje ter temeljni in finalni premaz lesenih zunanjih okenskih kril (obojestransko) in okvirjev. Okna so barvana v dveh tonih in imajo vmesno vertikalno (dva krila) in horizontalno (ventus) pripiro. | m2 | 66 | 0 |  | 0
4 | Čiščenje, odstranitev obstoječe barve ter temeljni in finalni premaz kovinskih okenskih rešetk na kletnih oknih, v tonu, ki ga določi predstavnik ZVKDS OE Ljubljana. | m2 | 1.3 | 0 |  | 0
(F=2,0)
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | STREHA VEGOVA ULICA 5
I. | Krovska dela
1 | Gradbeni oder upoštevan v popisu del pri obnovi dvoriščne in cestne fasade |  |  |  |  | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec z odnosom na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 350 | 0 |  | 0
3 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na gradbiščno deponijo.
|  | m2 | 350 | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina. | m2 | 350 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 350 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža letev 3/4 cm za bobrovec. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 350 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec komplet z rezanjem opeke ob žlotah, dimnikih... Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 350 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov. | m1 | 40 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža končnega slemenjaka. | kom | 2 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža strešnikov za prezračevanje strehe. | kom | 50 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža protimrčesne alu pločevine iz perforirane pločevine. | m1 | 52 | 0 |  | 0
12 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
Material za izdelavo je alu barvana pločevina deb. 0,65 mm
1 | Demontaža linijskih snegolovov | m1 | 52 | 0 |  | 0
2 | Demontaža obrob ventilacij do fi 150 mm | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Demontaža zidnih in čelnih obrob, žlot in linijskih snegolovov, z odnosom na trajno deponijo | m1 | 118 | 0 |  | 0
4 | Demontaža obstoječega ter montaža obstoječega strešnega okna dim. cca 64/64 cm, komplet z novo alu obrobo | kom | 3 | 0 |  | 0
5 | Demontaža, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih žlebov, kompletno z novimi kljukami, kotnimi elementi, žleb r.š. 33 cm.
| - žleb r.š. 33 cm | m1 | 52 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža enojnih kolen fi 100 | kom | 4 | 0 |  | 0
7 | Izdelava in montaža žlebnega kotlička. | kom | 2 | 0 |  | 0
8 | Enako kot predhodna postavka, le odtočne cevi, kompletno z pritrdilnimi objemkami
| - fi odtočne cevi 100 mm | m1 | 16.5 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za opečni zareznik (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS). Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 875 | 0 |  | 0
10 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov bakrene pločevine, komplet z vijaki (po potrebi 2 liniji). | m1 | 62 | 0 |  | 0
11 | Izdelava in montaža žlote r.š.66 cm, komplet z lepenko in leseno podlago | m1 | 14 | 0 |  | 0
12 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. 50 cm | m1 | 7 | 0 |  | 0
13 | Izdelava in montaža kapne obrobe r.š. 25 cm | m1 | 52 | 0 |  | 0
14 | Izdelava in montaža čelne obrobe r.š. 100 cm, komplet z lepenko in leseno podlago | m1 | 35 | 0 |  | 0
15 | Izdelava obrobe prezračevalne cevi fi do 150 mm. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | FASADA VEGOVA ULICA 5
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
A | FASADA GOSPOSKA ULICA 8
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | STREHA VEGOVA ULICA 5
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D : |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!