## Popis del
ILIRSKA ULICA 5 - fasada |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 2303/2023-V1 z dne 09.01.2023
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov z avdiovizualnim pregledom fasade,
omete, ki se luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.
- | na fasadi ni dovoljeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 35102-0984/2015-7 Z DNE 03.11.2022 IN
KV SOGLASJU ŠT. 35102-0984/2015-x Z DNE 05.04.2023 TER LOKACIJSKI INFORMACIJI št.
3514-1860/2022-22-2-ELG Z DNE 12.12.2022 IN SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A | FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- gradbiščna baraka, priklop na elektriko, WC za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava, montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 800 | 0 | 0
3 | Doplačilo za montažo fasadnega odra pri balkonih na cestni fasadi | komp | 4 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža delovnega odra višine do 2 m pri vhodu v objekt (tlorisna projekcija). | m2 | 9 | 0 | 0
5 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder. Z vsake strani zajet en dostop! | komp | 3 | 0 | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj nad vhodom v objekt). | m1 | 3 | 0 | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. Kljub morebitni večkratni zaščiti, se ta zaračuna le 1x. | m2 | 101 | 0 | 0
8 | Zaščita balkonskih talnih površin za čas del. Kljub morebitni večkratni zaščiti, se ta zaračuna le 1x. | m2 | 58 | 0 | 0
9 | Demontaža, hramba in ponovna montaža raznih elementov:
| - hišna številka | kom | 1 | 0 | 0
| - infrastrukturne tablice | kom | 2 | 0 | 0
| - tabla za prepoved parkiranja | kom | 1 | 0 | 0
| - konzola za zastavo | kom | 1 | 0 | 0
| - smetnjak za smeti | kom | 1 | 0 | 0
| - samo demontaža raznih manjših kovinskih sider | komp | 1 | 0 | 0
10 | Zaščita domofona pred vhodom. | komp | 1 | 0 | 0
11 | Demontaža obstoječe inštalacije na ulični fasadi ob balkonih (če ni v funkciji). | komp | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. In 2 x vert.). Napeljava novih vodod ni predmet te ponudbe in se obračuna posebej na osnovi dejanskih stroškov! | m1 | 70 | 0 | 0
13 | Odstranjevanje nestabilnih delov fasadnega ometa z zarezovanjem s kotno rezilko (z namenom preprečitve pretresanja dobro sprejetih delcev). Odbijanje se izvede do zdrave podlage (opeke). V ceni zajet odnos odpadnega materiala na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 3-5 cm. Ocenjeno 50% površine. | m2 | 310 | 0 | 0
14 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite in neodbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah; stabilne dele je potrebno blago izkrtačiti… | m2 | 765 | 0 | 0
15 | Krpanje oz. izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne) do nivoja praskanega ometa. Cena vključuje predhodno močenje zidu, morebitno napravo vodil... Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 310 | 0 | 0
16 | ULIČNA FASADA Preplastitev celotnega fasadnega ometa ulične fasade s silikatnim strukturnim zaključnim ometom (nap. Rofix 740) v barvi, ki jo določi ZVKDS, z vsemi fazami dela, kot jih zahteva proizvajalec materiala.
| V ceni zajet tudi globinski predpremaz (emulzija za sprejemljivost)… | m2 | 260 | 0 | 0
17 | Enako kot predhodna postavka, se omet stropa balkonov na ulični in dvoriščni strani. | m2 | 34 | 0 | 0
18 | STRANSKA IN DVORIŠČNA FASADA: Izdelava toplotno izolacijske fasade na obstoječo fasadno površino, izdelane skladno z veljavnimi normativi in standardi, ter po navodilih dobavitelja, v sestavi:
- dobava in vgradnja fasadnih izolacijskih plošč iz kamene volne npr. dobavitelja Knauf Insulation FKD-N Thermal plošče; deb. plošč = 8 cm, dim. 1200x400 mm, λ = 0,0xx W/mK;
- lepljenje izolacijskih plošč z lepilom kot npr. Röfix Unistar Light; skladno z navodili dobavitelja,
| - pritrjevanje izolacijskih plošč po postopku poglabljanja pritrdila in ustreznimi pokrivnimi čepi; vrsto pritrdil in dimenzijo pritrdilo se določi na podlagi rezultatov meritev izvlečnih sil proizvajalca pritrdil npr. F.Leskovec d.o.o.; poraba min. 6 kos/m2 in min 8 kos/m2 na vogalih objekta; izvedba skladno z navodili dobavitelja fasadnega sistema; | m2 | 390 | 0 | 0
- izdelava armirnega sloja z npr. lepilom Röfix Unistar Light in vtiskanjem Röfix P50 armirne mreže (steklena mreža, 4x4 mm); skupaj z izravnavo je armirni sloj min. debeline = 5 mm,
-obvezna vgradnja sistemskih pripomočkov npr. dobavitelja Röfix, kot so pvc vogalniki, pvc odkapnimi profili in pvc tesnilni okenski profili, vključno z vsemi diagonalnimi ojačitvami; vse skladno z navodili dobavitelja in skladno z tehničnimi smernicami GIZ PFSTI,
-dobava in nanos kot npr. Röfix Putzgrund Premium v beli ali drugem barvnem odtenku (egalizacija površine);
| -dobava in izdelava zaključnega sloja kot npr. Röfix SHP Premium, 2.0 mm granulacije, barvni ton glede na zahtevo ZVKDS in po barvni lestvici proizvajalca fasadnega sistema, | m2 | 390 | 0 | 0
19 | Obnova cokla in sicer: - pranje z paro in peskanje površine cokla; - pregled in popravilo (zapolnitev) razpok na štokani betonski površini; - retuširanje pokrpanih površin | m2 | 97 | 0 | 0
20 | Obnova komplet fasadne površine vetrolova in sicer: - pranje z paro in peskanje površine cokla; - pregled in popravilo (zapolnitev) razpok na štokani betonski površini; - retuširanje pokrpanih površin | m2 | 18 | 0 | 0
21 | Obnova oz. popravilo raznih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s parnim čiščenjem oz. nizkotlačnim peskanjem, restavratorskim utrjevanjem gladkih robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb.
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
| - kapni venec v razviti širini 80+20 = 100 cm, kompletno z dodatnim robom v vencu | m1 | 50 | 0 | 0
| - venec roba plošče balkonov kompletno z odkapnim nosom (zahtevnejša obnova). | m1 | 105 | 0 | 0
22 | Priprava podlage pod okenskimi policami v padcu s cementno malto. | m1 | 55 | 0 | 0
23 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 11 | 0 | 0
24 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije (cca 10 m3). | kompl | 1 | 0 | 0
25 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela:
1 | Demontaža obstoječih žlebov, hranjenje ter ponovna montaža po končanih delih. V ceni zajeto tudi čiščenje in kvalitetno večkratno bravanje kljuk v tonu, ki ga določi ZVKDS. | m1 | 52 | 0 | 0
2 | OPCIJA: Demontaža obstoječih ter dobava in montaža novih žlebov iz barvne poločevine, R.Š. 33 cm. V ceni zajeto tudi čiščenje in kvalitetno večkratno bravanje kljuk v tonu, ki ga določi ZVKDS. | m1 | / | 0 | /
3 | Demontaža obstoječih odtočnih cevi, hranjenje in ponovna montaža obstoječih z novimi objemkami oz. ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 25 | 0 | 0
| OPCIJA: Demontaža obstoječih odtočnih cevi ter dobava in montaža novih iz barvne pločevine fi 125 mm v temno rjavem tonu. | m1 | / | 0 | /
4 | Dobava in montaža izogibnega dvojnega kolena iz barvne pločevine nad LTŽ cevjo (toplotna izolacija). | kom | 2 | 0 | 0
5 | Začasna demontaža LTŽ odtočnih cevi . hranjenje in ponovna montaža po končanih delih. Dolžina cevi je 180 cm. Delo se izvede po potrebi!!!! | kom | 2 | 0 | 0
6 | Demontaža, odvoz ter dobava in montaža nove pločevine na nadstrešku nad vhodom v objekt. V ceni zajeta demontaža, obnova (zamenjava) podlage iz desk, paropropustna folija, pločevina iz barvne pločevine v temno rjavem tonu, z vsemi zaključki, zidno in čelno obrobo, izvedbo odkapa, žlebu v dolžini do 400 cm, vtočnim kotličkom , trojnim kolenom, tesnenjem s trajno elastičnim kitom... Okvirna dimenzija nadstreška je 395/200 cm + zidna obroba. | komp | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža novih okenskih polic iz cinkotit pločevine R.Š. do 25 cm. V ceni zajeto tesnenje, podložna pločevina….
| - R.Š. do 25 cm | m1 | 37 | 0 | 0
| - R.Š. do 33 cm | m1 | 18 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža protigolobje zaščite - bodic na horizontalne dele odtočnih cevi. | m1 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Ključavničarska dela:
1 | Dobava in montaža nove enkrake konzole za zastavo iz inox pločevine, barvane v tonu, ki ga določi ZVKDS. | kom | 1 | 0 | 0
2 | Manjše popravilo kovinskih kletnih rešetk dimenzij 70/90 cm na ulični strani objekta. Rešetke so prilagojene odpiranju, sestavljene iz okvirja in 4x vertikalnih palic fi 12 mm. Oplesk zajet pri slikopleskarskih delih! | kom | 4 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih ter izdelava in montaža novih kovinskih rešetk na kletna okna po vzoru obstoječih. Okvirna dimenzija rešetk je 70/90 cm. Rešetke so prilagojene enostavnemu odpiranju, sestavljene iz okvirja iz ploščatega železa 20/3 mm ter vmestnimi vertikalnimi palicami fi 12-14 mm (4x vertikalno). Oplesk zajet pri slikopleskarskih delih! | kom | 4 | 0 | 0
4 | Demontaža obstoječih ter izdelava in montaža odtočnih cevi z balkonov iz inox pločevine, fi 25-30 mm, dolžina do 20 cm. | kom | 20 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječe balkonske ograje, zamenjava spodnjega dotrajanega kovinskega ploščatega profila 30/3 mm z varjenjem obstoječih kovinskih vertikal ter ponovna montaža. Ograja naj bo ca 1-2 cm dvignjena ob obstoječega tlaka balkona, da bo možno odtekanje vode. V tlak naj bo pritrjena preko ca 6 kom distančnikov na balkon. Oplesk zajet posebej v slikopleskarskih delih. |  | 0
| - dolžina ograje 3,80 m1 | kos | 6 | 0 | 0
| - dolžina ograje 5,80 m1 | kos | 6 | 0 | 0
| - dolžina ograje 2,70 m1 | kos | 2 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
OPOMBA: Popravilo rolet ni predmet tega popisa del. Lastniki rolet morajo na svoje stroške te odstraniti pred pričetkom del .
1 | Mizarsko popravilo obstoječih večkrilnih zunanjih okenskih kril in zunanjega dela okenskega okvirja in sicer: - zamenjava dotrajanih lesenih delov do 15% vsega lesa (obnova odkapne in pripirne letve v primeru poškodb zamenjati v delu ali v celoti z novimi, - začasna demontaža, čiščenje in kasneje ponovna montaža okovja , - nastavitev okovja za zapiranje Oplesk zajet posebej pri Slikopleskarskih delih! Tesnjenje oken ni predmet tega popisa del.
a. | kletna enkrilna okna ca 70/90 cm. | kom | 19 | 0 | 0
b. | večkrilna okna ca 240/150 cm (cestna in stranska fasada). | kom | 2 | 0 | 0
c. | večkrilna okna ca 150/150 cm (ulična fasada na balkonih) | kom | 1 | 0 | 0
d. | večkrilna okna ca 170/150 cm - stopnišče | kom | 3 | 0 | 0
e. | večkrilna okna ca 170/80 cm - stopnišče | kom | 1 | 0 | 0
f. | balkonska vrata ca 85/240 cm (cestna stran) | kom | 1 | 0 | 0
g. | balkonska vrata ca 85/240 cm (dvoriščna stran) | kom | 2 | 0 | 0
h. | okna na balkonu ca xxx/150 cm (dvoriščna stran) | kom | 1 | 0 | 0
2 | OPCIJA: Zamenjava dotrajanih lesenih dvokrilnih kletnih oken z novimi po obliki, materialu (les) in velikosti enakimi obstoječim. Okvirna dimenzija oken je 105/40. V ceni zajeta tudi demontaža obstoječih oken, odvoz na deponijo, zidarska obdelava novih okenskih špalet (brez barvanja) , dobava pololive, komplet oplesk oken (barva po izboru ZVKDS...). | kom | 0 | 0 | 0
3 | Mizarsko (restavratorsko) popravilo glavnih dvokrilnih vhodnih vrat dimenzij 148/233 cm in sicer:
- nedestruktivno čiščenje sekundarnih opleskov s predhodno preizkušeno metodo ter izvedba površinske zaščite v skladu s prvotno obdelavo (lazurni premaz)
- nastavitev in popravilo okovja,
- morebitna ključavničarska popravila, - zamenjava kljuke s ščitom (bunka)
- namestitev Cu zaščitne pločevine spodaj na zunanji strani vrtanih kril v višini ca 20 cm
| V ceni zajeta tudi postavitev začasnih vhodnih vrat za čas obnove obstoječih vrat v restavratorski delavnici. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade z 1X premazom.
| (upoštevan F=1,1 na netto površino fasade) | m2 | 650 | 0 | 0
2 | 2x slikanjem fasade s silikatno barvo v enem tonu, vse po izboru ZVKDS
| (upoštevan F=1,1 na netto površino fasade) | m2 | 650 | 0 | 0
3 | Mehansko in kemično odstranjevanje poškodovanih starih premazov, kitanje manjših poškodb in sanacija večjih poškodb v lesu, brušenje, 2x barvanje v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Okna in okenski okvirji se prebarvajo le z zunanje strani.
a. | kletna enkrilna okna ca 70/90 cm. | kom | 19 | 0 | 0
b. | večkrilna okna ca 240/150 cm (cestna in stranska fasada). | kom | 2 | 0 | 0
c. | večkrilna okna ca 150/150 cm (ulična fasada na balkonih) | kom | 1 | 0 | 0
d. | večkrilna okna ca 170/150 cm - stopnišče | kom | 3 | 0 | 0
e. | večkrilna okna ca 170/80 cm - stopnišče | kom | 1 | 0 | 0
f. | balkonska vrata ca 85/240 cm (cestna stran) | kom | 1 | 0 | 0
g. | balkonska vrata ca 85/240 cm (dvoriščna stran) | kom | 2 | 0 | 0
h. | okna na balkonu ca xxx/150 cm (dvoriščna stran) | kom | 0 | 0 | 0
4 | Predpriprava (čiščenje) ter temeljni in finalni premaz kletnih okenskih rešetk dimenzij 70/90 cm v tonu, ki ga določi ZVKDS.
| - fiksne rešetke (4x vertikalne palice) | kos | 11 | 0 | 0
| - ne fiksne rešetke z kovinskim okvirjem in 4x vertikalnimi palicami | kos | 8 | 0 | 0
5 | Čiščenje ter temeljni in finalni premaz komplet balkonske ograje v tonu, ki ga določi ZVKDS. Ograja so sestavljene iz dveh horizontalnih profilov in vertikalnimi palicami na razmiku ca 12 cm. Višina ograje je do 100 cm. V ceni za enoto so zajeti vsi faktorji!
| - dolžina ograje 3,80 m1 | kos | 6 | 0 | 0
| - dolžina ograje 5,80 m1 | kos | 6 | 0 | 0
| - dolžina ograje 2,70 m1 | kos | 2 | 0 | 0
6 | Čiščenje ter temeljni in finalni premaz omarice dimenzij 55/60 cm v tonu, ki ga določi ZVKDS. | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 5% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 5% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B: |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!