## POPIS DEL
P.1 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI
Cestna razsvetljava - PZI
REKONSTRUKCIJA CESTE »POT HEROJA TRTNIKA, LK-212433« V DOLŽINI CCA. 600 M, Z UREDITVIJO VOZIŠČA, KOLESARSKIH PASOV, PLOČNIKA IN VZDOLŽNIH PARKIRIŠČ
Načrt št.: 01-30-3177/3247
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Cena za enoto | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava betonskega temelja za kovinski kandelaber s prirobnico in ročico (bič - težka izvedba) višine h = 9 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, betoniranjem, dobavo in vgradnjo sidra; | 1 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine h = 10 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, betoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 5 | kos |  | 0
3 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine h = 7 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, betoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 11 | kos |  | 0
4 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo globine 0.9 m in širine glede na število cevi (kategorija terena I-III), priprava posteljice (0.1 m), dobava in polaganje cevi in valjanca iz koluta, zasutje s peskom 0-4 mm (0.15 m), polaganje valjanca zasutje s čisto zemljo z nizko specifično upornostjo (0.15 m) in izkopanim materialom (0.1 m) do kote zgornjega ustroja (0.4 m), utrjevanje, opozorilni trak:
| 1x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 30 | m |  | 0
| 2x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 25 | m |  | 0
| 3x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 420 | m |  | 0
| 5x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 55 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm, komplet s spojnim materialom: | 530 | m |  | 0
5 | Izdelava tipskega kabelskega jaška notranjih dimenzij 60x60x90 cm z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm - napis "JAVNA RAZSVETLJAVA", B125 kN: | 20 | kos |  | 0
6 | Obbetoniranje zgornjega dela rova (0,3x0,4x50 m / C16/20) kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin ter ob kabelskih jaških (0,1x20): | 8 | m3 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x530 m): | 42.4 | m3 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka z drogom, konzolo, ...): | 8 | kpl |  | 0
9 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije na obstoječe trase CR: | 2 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA IN KANDELABRI
1 | Dobava in postavitev tipskega ravnega segmentnega kovinskega vročecinkanega kandelabra s prirobnico (bič - težka izvedba), višine h=9 m nad nivojem terena za montažo na sidro + ročica dolžine 5 m: | 1 | kos |  | 0
2 | Dobava in postavitev tipskega ravnega konusnega kandelabra iz armiranega poliestra črne barve višine h = 10 m nad nivojem terena za montažo v temelj, I. vetrovna cona (20 m/s): | 5 | kos |  | 0
3 | Dobava in postavitev tipskega ravnega konusnega kandelabra iz armiranega poliestra črne barve višine h = 7 m nad nivojem terena za montažo v temelj, I. vetrovna cona (20 m/s): | 11 | kos |  | 0
4 | Dobava in montaža LED tipske svetilke kot npr. PHILIPS LUMA NANO GEN2 (BGP 701), 8000 lm na viru, 57 W, 3000 K, optika DM12, elektronski napajalnik z vhodom DALI, prenapetostna zaščita 4 kV, ravno steklo, nagib 0°, komplet s 3 žilnim priključnim kablom H05VV-F 3x1,5 mm2 - na kandelaber 9 in 10 m: | 6 | kos |  | 0
5 | Dobava in montaža LED tipske svetilke kot npr. PHILIPS LUMA NANO GEN2 (BGP 701), 6000 lm na viru, 43 W, 3000 K, optika DM12, elektronski napajalnik z vhodom DALI, prenapetostna zaščita 4 kV, ravno steklo, nagib 0°, komplet s 3 žilnim priključnim kablom H05VV-F 3x1,5 mm2 - na kandelaber 7 m: | 9 | kos |  | 0
6 | Dobava in montaža LED tipske svetilke kot npr. PHILIPS LUMA NANO GEN2 (BGP 701), 4000 lm na viru, 28 W, 3000 K, optika DM12, elektronski napajalnik z vhodom DALI, prenapetostna zaščita 4 kV, ravno steklo, nagib 0°, komplet s 3 žilnim priključnim kablom H05VV-F 3x1,5 mm2 - na kandelaber 7 m: | 2 | kos |  | 0
7 | Dobava in montaža obojestranskega svetlobnega prometnega znaka »Prehod za pešce – 2431« dimenzij 600x600 mm z 2 LED utripalci ø200 mm na vsaki strani zgoraj: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 5x16 mm2: | 610 | m |  | 0
2 | Dobava in polaganje napajalnega kabla NYY-J 3x10 mm2 (utripalec na prehodu): | 290 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrih: | 17 | kos |  | 0
2 | Vezave kablov v prižigališču: | 3 | kos |  | 0
3 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 17 | kos |  | 0
4 | Pritrditev valjanca na kovinski kandelaber: | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 17 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 530 | m |  | 0
2 | Električne meritve, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
3 | Svetlobnotehnične meritve, komplet z izdelavo poročila: | 1 | kpl |  | 0
4 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | oce |  | 0
5 | Projektantski nadzor: | 3 | ura |  | 0
6 | Izdelava PID načrta: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela: |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema in kandelabri: |  |  |  | 0
| Kabli: |  |  |  | 0
| Montažna dela: |  |  |  | 0
| Nadzor in krmiljenje: |  |  |  | 0
| Druga dela: |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV:
DDV (22%):
Skupaj z DDV: