## Popis del
Gosposvetska 1 - fasada in streha |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 2313/2023-2a z dne 06.02.2023
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0505/2016-18, z dne 18.05.2022, v KV soglasju številka
35102-0505/2016-20 z dne 07.04.2023 ter v lokacijski informaciji številka 3514-521/2023-2-BB z dne 20.02.2023.
Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
OBVEZEN OGLED OBJEKTA PRED PRIPRAVO PONUDBE!
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- postavitev gradbiščnih barak in WC-ja
- priklop na električno napeljavo
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja! | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 570 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 2 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder zgoraj | m1 | 37.5 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 250 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo in odvoz na deponijo. | kom | / | 0 |  | /
9 | Demontaža hišnih številk, tabel uliic… hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | / | 0 |  | /
10 | Demontaža raznih oglaševalnih tabel ter izročitev lastnikom. Montažo tabel izvedejo lastniki na svoje stroške, če pridobijo soglasje ZVKDS. | kom | 3 | 0 |  | 0
11 | Demontaža reflektorskih luči ter izročitev lastnikom. Ponovno montažo izvedejo lastniki na svoje stroške, če pridobijo soglasje ZVKDS. | kom | 8 | 0 |  | 0
12 | Demontaža stare šibkotočne in ostale elektro instalacije. - KV električar | ur | 20 | 0 |  | 0
13 | Odstranitev oz. demontaža raznih kovinskih sider na fasadi | kom | 1 | 0 |  | 0
14 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/6 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 35 | 0 |  | 0
15 | Odstranitev nestabilnih delov dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa pod kotom 45 stopinj do opeke, s predhodnim posnetkom morebitnih vzorcev, odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 5 cm. Zajeto 10% celotne narisne površine! | m2 | 50 | 0 |  | 0
16 | Struganje preostalega finega ometa kot priprava za preplastitev. Odnos ruševin na gradbiščno deponijo. Zajeto 90% celotne narisne površine! | m2 | 400 | 0 |  | 0
17 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. Površina oken in vrat se odšteje! | m2 | 460 | 0 |  | 0
18 | Grobo krpanje fasade z visoko paro-propustnimi ometi (apnene - industrijske ali klasične silikatne). Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
a. | - pritličje s kanalurami (zajete v ceni/enoto). Kanelire so trikotne oblike ca 3/3 cm. Zajeto ca 10% celotne narisne površine. | m2 | 10 | 0 |  | 0
b. | - I. II. in III. nadstropje (gladka fasada) | m2 | 40 | 0 |  | 0
19 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Površina se obračuna samo enkrat, kljub nanosom dveh slojev finega ometa kot to zahtevajo proizvajalci!!!
a. | - pritličje s kanalurami (zajete v ceni/enoto). Kanelire so trikotne oblike ca 3/3 cm. | m2 | 95 | 0 |  | 0
b. | - I. II. in III. nadstropje (gladko) | m2 | 365 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet (izvedba po potrebi). | m2 | 20 | 0 |  | 0
21 | Obnova, zamenjava oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno,
z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem kompleto z manjšim vencem pod njim do okenskih ert v III. nadstropja (bolj profiliran). | m1 | 36 | 0 |  | 0
b. | - venec pod okni III. nadstropja | m1 | 35 | 0 |  | 0
c. | - dvojni venec - profilirasti okvir pod vencem pod okni III. nadstropja (parapet), višine ca 55 cm, kompletno z vertikalnimi in okroglimi profiliranimi povezavami med obema vencema. Venec se zaračuna le v 1x dolžini!!! Obnova notranjih površin krogov zajeta pri restavratorskih delih! | m1 | 35 | 0 |  | 0
d. | - venec pod okni I. nadstropja različne širine glede na okenske odprtine (nazbočano ca 2x10 cm na vsako okensko odprtino)). | m1 | 37.6 | 0 |  | 0
e. | - enostavni venec v spodnjem delu okenskih parapetov v I. nadstropjem | m1 | 35 | 0 |  | 0
f. | - venec med pritličjem in prvim nadstropjem | m1 | 35 | 0 |  | 0
g. | - venec - okenski nadstreški nad okni II. nadstropju, dolžine 195 cm. | kom | 13 | 0 |  | 0
h. | - venec - okenski nadstreški nad okni I. nadstropju, dolžine 195 cm, RAVNI. | kom | 8 | 0 |  | 0
i. | - venec - okenski nadstreški nad okni I. nadstropju, dolžine 220 cm, DELNO POLKROŽEN - ZAVITI. | kom | 5 | 0 |  | 0
22 | Doplačilo za obnovo podokenskih okrasnih elementov (kaset) na okenskem parapetu v I. nadstropjem (profilirano).
a. | - krajši dolžine ca 180 cm | kom | 8 | 0 |  | 0
b. | - daljši dolžine ca 210 cm | kom | 5 | 0 |  | 0
23 | Doplačilo za obnovo nadokenskih okrasnih elementov v I. nadstropjem med oknom in nadstreškom (pod ravnimi nadstreški).
a. | - pod ravnimi nadstreški | kom | 8 | 0 |  | 0
b. | - pod zavitimi nadstreški - med konzolami kompletno z krogi. Restavratorska obnova površine v krogu zajeta pri restavratorskih delih. | kom | 5 | 0 |  | 0
24 | Doplačilo za komplet obnovo oz. zamenjavo profiliranih okenskih okvirjev (ert) v:
a. | - III. Nadstropju, skupne zunanje razvite dolžine ca. 540 cm (2x vertikalno ob oknu, 2x horizontalno nad in pod oknom), kompletno z profiliranimi razširitvami na vogalih. | kom | 13 | 0 |  | 0
b. | - II. Nadstropju, skupne zunanje razvite dolžine ca. 780 cm (2x vertikalno ob oknu, 2x horizontalno nad in pod oknom), kompletno z profiliranimi razširitvami na vogalih. | kom | 13 | 0 |  | 0
c. | - I. Nadstropju, skupne zunanje razvite dolžine ca. 630 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nadoknom). | kom | 8 | 0 |  | 0
d. | - I. Nadstropju, skupne zunanje razvite dolžine ca. 650 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nadoknom) DVOJNO na sredinskem delu fasade pri konzolah. Konzole zajete posebej pri restavratorskih delih. | kom | 5 | 0 |  | 0
e. | - pritličje, skupne dolžine ca. 850 cm (2x vertikalno ob oknu, 2x horizontalno nad in pod oknom), enostavno. | kom | 9 | 0 |  | 0
25 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 30 cm (na vencih, policah, nadstreških) | m1 | 165 | 0 |  | 0
26 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 150 | 0 |  | 0
27 | Strošek izdelave lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kompl | 1 | 0 |  | 0
28 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
29 | Izdelava DZO in načrta vzdrževanja komplet celotne fasade in strehe. Načrt mora biti izdelan do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
30 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi komplet celotne fasade in strehe po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Poročilo mora biti izdelano do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela:
1 | Restavratorska obnova površine v okroglem okrasju:
a. | - pod vencem oz. okni v III. nadstropju | kom | 13 | 0 |  | 0
b. | - nad okni v I. nadstropju na sredinskem delu fasade (pod valovitimi nadstreški med konzolami) | kom | 5 | 0 |  | 0
2 | Restavratorska obnova konzol pod okenskimi nadstreški v I. nadstropju | kom | 10 | 0 |  | 0
3 | Parno čiščenje ter popravilo kamnite obloge podzidka (cokla), kompletno z fugiranjem stikov med posameznimi kamnitimi ploščami. Povprečna višina cokla je 35 cm. | m1 | 24 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina. V ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in podlago ter potrebna podložna pločevina, izvedba dilatacij. Za odtočne cevi se uporabi Alu barvna pločevina v temno rjavem tonu.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo. | m1 | 165 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic:
a. | polica pod okni III. nadstropja, R.Š. do 40 cm. Različna širina zaradi okenskih parapetov! | m1 | 35 | 0 |  | 0
b. | polica pod okni I. nadstropja, R.Š. do 40 cm. Različna širina zaradi okenskih parapetov! | m1 | 35 | 0 |  | 0
c. | polica na vencu med PT. in I. nadstropjem, povprečne R.Š. do 40 cm. Različna širina zaradi okrasja! | m1 | 35 | 0 |  | 0
d. | polica na izložbenem oknu, povprečne R.Š. do 40 cm. | m1 | 11 | 0 |  | 0
3 | okenska polica na okenskih nadstreških, R.Š. do 30 cm.
a. | - dolžine do 190 cm (II. nadstropje) - RAVNE | kom | 13 | 0 |  | 0
b. | - dolžine do 190 cm (I. nadstropje) - RAVNE | kom | 8 | 0 |  | 0
c. | - dolžine do 230 cm (I. nadstropje) - POLKROŽNE | kom | 5 | 0 |  | 0
4 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih odtočnih cevi fi 125 mm, kompletno z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 24 | 0 |  | 0
5 | Enako kot predhodna postavka, le vtočni kotliček. | kom | 2 | 0 |  | 0
6 | Enako kot predhodna postavka, le enojna kolena. | kom | 4 | 0 |  | 0
7 | Morebitna zamnejava LTŽ odtočne cevi fi 125 cm, kompletno s priklopom na peskolov. Dolžina cevi 180 cm. | kom | 0 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža protigolobje zaščite z bodičkami (horizontalni del odtočnih cevi in nadstrešnice). | m1 | 56 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | OPCIJA: Odnova obstoječe konzole za zastavo, kompletno z barvanjem z lakom po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. | kom | / | 0 |  | /
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo stavbnega pohištva - oken in izložb. Poškodovane dele oken (odkapne letve…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti… Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Zunanja okenska krila in zunanji okvir se opleska v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS.
a. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 105/80 cm (III. nadstropje) | kom | 13 | 0 |  | 0
b. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/220 cm (II. nadstropje) | kom | 2 | 0 |  | 0
c. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 105/220 cm (II. nadstropje) | kom | 11 | 0 |  | 0
d. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/220 cm (I. nadstropje) | kom | 13 | 0 |  | 0
e. | - izložbena fiksna okna okvirnih dimenzij 105/237 cm (pritličje). | kom | 9 | 0 |  | 0
f. | - izložbeno okno z vrati okvirnih dimenzij 1100/280 cm (pritličje). | komp | 1 | 0 |  | 0
g. | - kletno okno okvirnih dimenzij 90/40 cm (pritličje). | komp | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 596 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva tona! | m2 | 596 | 0 |  | 0
3 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), ter temeljni in finalni premaz oken. Barva se le zunanji del zunanjih okenskih kril in zunanjih okvirjev v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS. V primeru, da hoče posamezni lastnik barvati zunanja okna še z notranje strani, se direktno dogovori z izvajalcem in ni predmet tega popisa del.
a. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 105/80 cm (III. nadstropje) | kom | 13 | 0 |  | 0
b. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/220 cm (II. nadstropje) | kom | 2 | 0 |  | 0
c. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 105/220 cm (II. nadstropje) | kom | 11 | 0 |  | 0
d. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/220 cm (I. nadstropje) | kom | 13 | 0 |  | 0
e. | - kletno okno okvirnih dimenzij 90/40 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
4 | Osvežitev barve z zunanje strani (lazurni premaz):
a. | - izložbena okna okvirnih dimenzij 105/250 cm (pritličje). | kom | 9 | 0 |  | 0
b. | - komplet izložbeno okno z vrati 2x okvirnih dimenzij 1100/400 cm (desni del pritličja). | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Barvanje LTŽ odtočne cevi fi 125 mm, dolžine 150 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | Barvanje kovinske elektro omarice kompletno s temeljitim čiščenjem in odstranitvijo stare barve. | kom | 1 | 0 |  | 0
7 | Barvanje raznik kovinskih sider na fasadi (napenjalci za jeklene žice javne razsvetljave…) | kom | 2 | 0 |  | 0
8 | Izdelava poslikave oz. oglaševanja pod vencem med PT in I. nadstropju ni predmet tega popisa del. | kom | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B. | STRANSKA FASADA (ulična)
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajeta pri cestni fasadi!!!
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 241 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder zgoraj | m1 | 16 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 30 | 0 |  | 0
8 | Demontaža tende, hranjenje in po končanih delih ponovno montaža, če to potrdi ZVKDS.. | komp | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža obstoječih reflektorskih svetilk, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 4 | 0 |  | 0
10 | Demontaža zvočnikov, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 2 | 0 |  | 0
11 | Demontaža WiFi oddajnika, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 1 | 0 |  | 0
12 | Demontaža kamere, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 1 | 0 |  | 0
13 | Demontaža raznih oglaševalnih tabel ter izročitev lastnikom. | kom | 2 | 0 |  | 0
14 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/6 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 14 | 0 |  | 0
15 | Odstranitev nestabilnih delov dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa pod kotom 45 stopinj do opeke, s predhodnim posnetkom morebitnih vzorcev, odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 5 cm. Zajeto 10% celotne narisne površine! | m2 | 23 | 0 |  | 0
16 | Struganje preostalega finega ometa kot priprava za preplastitev. Odnos ruševin na gradbiščno deponijo. Zajeto 90% celotne narisne površine! | m2 | 207 | 0 |  | 0
16 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 230 | 0 |  | 0
17 | Grobo krpanje fasade z visoko paro-propustnimi ometi (apnene - industrijske ali klasične silikatne). Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
a. | - pritličje s kanalurami (zajete v ceni/enoto). Kanelire so trikotne oblike ca 3/3 cm. Zajeto ca 10% celotne narisne površine. | m2 | 6 | 0 |  | 0
b. | - I. II. in III. nadstropje (zajeto ca 10% narisne površine preostale stranske fasade). Zajeto ca 10% celotne narisne površine. | m2 | 17 | 0 |  | 0
18 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni.
a. | - pritličje s kanalurami (zajete v ceni/enoto). Kanelire so trikotne oblike ca 3/3 cm. | m2 | 55 | 0 |  | 0
b. | - I. II. in III. nadstropje | m2 | 175 | 0 |  | 0
19 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet (izvedba po potrebi). | m2 | 7 | 0 |  | 0
20 | Obnova, zamenjava oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno,
z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - poševni venec (napušč). | m1 | 20 | 0 |  | 0
b. | - nadaljevanje kapnega venca iz cestne in dvoriščne fasade komplet z manjšim spodnjim venčkom (bolj profilirano). | m1 | 3 | 0 |  | 0
c. | - nadaljevanje venca pod okni I. nadstropja iz cestne fasade. | m1 | 14.5 | 0 |  | 0
d. | - venec med pritličjem in prvim nadstropjem | m1 | 14.5 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela:
1 | Čiščenje štokanega betona v območju oken in vrat v priitličju. Čiščenje se izvede z vodno paro! | m2 | 5 | 0 |  | 0
2 | Čiščenje z vodno paro ter popravilo kamnite obloge podzidka (cokla), kompletno z fugiranjem stikov med posameznimi kamnitimi ploščami. | m1 | 10 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina. V ceni zajet tudi ločilni nsloj med pločevino in podlago ter potrebna podložna pločevina.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo. | m1 | 45 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic:
a. | polica na vencu, ki je podaljšek kapnega venca iz cestne oz. dvoriščne fasade, R.Š. do 50 cm. | m1 | 3 | 0 |  | 0
b. | polica pod okni I. nadstropja, R.Š. do 20 cm. | m1 | 14 | 0 |  | 0
c. | polica kot zaščita tende, povprečne R.Š. do 30 cm. | m1 | 14 | 0 |  | 0
d. | polica na vencu med PT. in I. nadstropjem, povprečne R.Š. do 40 cm. | m1 | 14 | 0 |  | 0
3 | Čelna obroba zajeta pri strehi!!
4 | Dobava in montaža protigolobje zaščite z bodičkami (na podaljšanem kapnem vencem in pločevino nad tendo). | m1 | 17 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Mizarska dela in oplesk oken:
1 | Mizarsko popravilo stavbnega pohištva - oken in izložb. Poškodovane dele oken (odkapne letve…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti… Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Zunanja okenska krila in zunanji okvir se opleska v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS.
a. | - vhodna vrata okvirnih dimenzij 128/285 cm (pritličje). | kom | 1 | 0 |  | 0
b. | - izložbeno fiksno okno okvirnih dimenzij 113/232 cm (pritličje). | komp | 4 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 253 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikatni osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,1 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva tona! | m2 | 253 | 0 |  | 0
3 | Osvežitev barve z zunanje strani (lazurni premaz):
a. | - vhodna vrata okvirnih dimenzij 128/285 cm (pritličje). | kom | 1 | 0 |  | 0
b. | - izložbeno fiksno okno okvirnih dimenzij 113/232 cm (pritličje). | kom | 4 | 0 |  | 0
4 | Barvanje elektro in ostalih omaric, kompletno z čiščenjem, pripravo podlage… | m2 | 1 | 0 |  | 0
5 | Izdelava poslikave oz. oglaševanja pod kapom in vencem med PT in I. nadstropju ni predmet tega popisa del. | kom | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C. | STRANSKA FASADA (požarni zid)
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajeta pri cestni fasadi!!!
2 | Zaščita sosednje strehe v širini 200 cm za postavitev fasadnega odra za sanacijo požarnega zidu. Faščita se izvede z deskami, filcem in PVC folijo. | m2 | 40 | 0 |  | 0
3 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 100 | 0 |  | 0
4 | Odstranitev nestabilnih delov dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa pod kotom 45 stopinj do opeke, s predhodnim posnetkom morebitnih vzorcev, odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 5 cm. Zajeto 100% celotne površine! | m2 | 90 | 0 |  | 0
5 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 90 | 0 |  | 0
6 | Izvedba grobega ometa fasade z visoko paro-propustnimi ometi (apnene - industrijske ali klasične silikatne). Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm. Zajeto 100% celotne površine! | m2 | 90 | 0 |  | 0
7 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Zajeto 100% celotne površine! | m2 | 90 | 0 |  | 0
8 | Obnova, zamenjava oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno,
z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - poševni venec pod čelno obrobo strehe | m1 | 20 | 0 |  | 0
b. | - nadaljevanje kapnega venca iz cestne fasade komplet z manjšimi venčki do oken III. nadstropja (bolj profiliran). | m1 | 3 | 0 |  | 0
9 | Strošek izdelave lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet zajeto pri cestni fasadi! | kompl | / | 0 |  | /
10 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina. V ceni zajet tudi ločilni nsloj med pločevino in podlago ter potrebna podložna pločevina.
1 | Odkrivanje dela sosednje strehe ter demontaža zidne obrobe na stiku s sosednjo streho z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 20 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža nove zidne obrobe: | m1 | 20 | 0 |  | 0
a. | - na stiku s sosednjim objektom (streho) R.Š. 60 cm. Obroba se zgoraj montira v zarezan omet, dvojni spodnji zgib.. | m1 | 20 | 0 |  | 0
b. | - polica na vencu, ki je podaljšek kapnega venca iz cestne oz. dvoriščne fasade, R.Š. do 50 cm. | m1 | 3 | 0 |  | 0
3 | Ponovno pokrivanje dela sosednje strehe zaradi montaže zidne obrobe z zamenjavo morebitne poškodovane kritine. | m1 | 20 | 0 |  | 0
4 | Čelna obroba zajeta pri strehi!!
5 | Dobava in montaža protigolobje zaščite z bodičkami (na podaljšanem kapnem vencu). | m1 | 3 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,05 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 95 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikatni osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,05 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva tona! | m2 | 95 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | DVORIŠČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. Fasadni oder na dvorišču za potrebo obnove strehe je zajet posebej pri Krovskih delih!!! | m2 | 660 | 0 |  | 0
2 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
3 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 2 | 0 |  | 0
5 | 100% tesnjen lovilni oder zgoraj | m1 | 46 | 0 |  | 0
6 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 250 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetna zaščita prezračevalnega kanala z rešetko nad vhodnimi vrati z PVC folijo za čas izvedbe. | komp | 1 | 0 |  | 0
8 | Kvalitetna zaščita prezračevalnega kanala do strehe z PVC folijo za čas izvedbe. Priporoča se demontaža in po končanih delih ponovna montaža, kar je strošek lokala in ni zajeto v tem popisu del, kot tudi barvanje celotnega kanala, kar zahteva ZVKDS.! | komp | 1 | 0 |  | 0
9 | Kvalitetna zaščita tabloja za domofone. | komp | 1 | 0 |  | 0
10 | Demontaža zvočnikov ter po končanih delih ponovna montaža | kom | 1 | 0 |  | 0
11 | Demontaža hišne številke, hranjenje ter ponovna montaža. | kom | 1 | 0 |  | 0
12 | Demontaža raznih oglaševalnih tabel ter izročitev lastnikom. | kom | 3 | 0 |  | 0
13 | Demontaža reflektorskih luči ter izročitev lastnikom. | kom | 1 | 0 |  | 0
14 | Demontaža poštnega nabiralnika, hranjenje ter po končanih delih ponovna montaža. | kom | 1 | 0 |  | 0
15 | Demontaža stare šibkotočne in ostale elektro instalacije. - KV električar | ur | 50 | 0 |  | 0
16 | Odstranitev oz. demontaža raznih kovinskih sider na fasadi | komp | 1 | 0 |  | 0
17 | Odstranitev oz. demontaža kovinske okenske rešetke okvirne velikosti 120/120 cm, hranjenje, ter po končanih delih ponovna montaža. | komp | 1 | 0 |  | 0
18 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/6 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. in 2 x vert.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 72 | 0 |  | 0
19 | Odstranitev nestabilnih delov dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa pod kotom 45 stopinj do opeke, s predhodnim posnetkom morebitnih vzorcev, odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 5 cm. Zajeto 100% celotne narisne površine! | m2 | 605 | 0 |  | 0
20 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 605 | 0 |  | 0
21 | Izvedba grobega ometa fasade z visoko paro-propustnimi ometi (apnene - industrijske ali klasične silikatne). Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
a. | - pritličje s kanalurami | m2 | 175 | 0 |  | 0
b. | - doplačilo za izdelavo novih "trikotnih" utorov (kanalur) na delu pritlične fasade | m2 | 44 | 0 |  | 0
c. | - I. II. in III. nadstropje | m2 | 430 | 0 |  | 0
22 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni.
a. | - pritličje s kanalurami | m2 | 175 | 0 |  | 0
b. | - I. II. in III. nadstropje | m2 | 430 | 0 |  | 0
23 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet (izvedba po potrebi). | m2 | 45 | 0 |  | 0
24 | Obnova, zamenjava oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno,
z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem komplet z manjšimi venčki do oken III. nadstropja (močno profiliran) | m1 | 50 | 0 |  | 0
b. | - venec pod okni III. nadstropja | m1 | 38 | 0 |  | 0
c. | - venec pod okni I. nadstropja posebej | m1 | 38 | 0 |  | 0
d. | - venec med pritličjem in prvim nadstropjem | m1 | 38 | 0 |  | 0
e. | - venec - okenski nadstreški nad okni I. nadstropju, dolžine 195 cm, RAVNI. | kom | 10 | 0 |  | 0
25 | Doplačilo za obnovo nadokenskih okrasnih elementov v I. nadstropjem (med oknom in nadstreškom), enostavno. | kom | 10 | 0 |  | 0
26 | Doplačilo za komplet obnovo oz. zamenjavo profiliranih okenskih okvirjev (ert) v:
a. | - III. Nadstropju, skupne zunanje razvite dolžine ca. 540 cm (2x vertikalno ob oknu, 2x horizontalno nad in pod oknom). | kom | 10 | 0 |  | 0
b. | - II. Nadstropju, skupne zunanje razvite dolžine ca. 780 cm (2x vertikalno ob oknu, 2x horizontalno nad in pod oknom). | kom | 10 | 0 |  | 0
c. | - I. Nadstropju, skupne zunanje razvite dolžine ca. 630 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nadoknom). | kom | 10 | 0 |  | 0
d. | - pritličje, skupne dolžine ca. 850 cm (2x vertikalno ob oknu, 2x horizontalno nad in pod oknom), enostavno. | kom | 10 | 0 |  | 0
e. | - enako kot predhodna postavka, le dopolačilo za izdelavo novih, kjer ert ni. | kom | 5 | 0 |  | 0
f. | - stopnišče II. in III. nadstropje, skupne dolžine ca. 960 cm (2x vertikalno ob oknu, 2x horizontalno nad in pod oknom), enostavno. | kom | 4 | 0 |  | 0
g. | - stopnišče v PT, skupne dolžine ca. 800 cm (2x vertikalno ob oknu, 2x horizontalno nad in pod oknom), enostavno. | kom | 2 | 0 |  | 0
h. | - manša okna v PT, I., II. in III. nadstropje, skupne dolžine ca. 440 cm (2x vertikalno ob oknu, 2x horizontalno nad in pod oknom), enostavno. | kom | 10 | 0 |  | 0
27 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 30 cm (na vencih in policah) | m1 | 130 | 0 |  | 0
28 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 120 | 0 |  | 0
29 | Strošek izdelave lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
30 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela:
1 | Popravilo kamnite obloge podzidka (cokla), kompletno z fugiranjem stikov posameznih kamnitih plošč. Povprečna višina cokla je 30 cm. | m1 | 40 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina. V ceni zajet tudi ločilni nsloj med pločevino in podlago ter potrebna podložna pločevina.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo. | m1 | 125 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic:
a. | polica pod okni III. nadstropja, R.Š. do 40 cm. Različna širina zaradi okenskih parapetov! | m1 | 35 | 0 |  | 0
b. | polica pod okni I. nadstropja, R.Š. do 40 cm. Različna širina zaradi okenskih parapetov! | m1 | 35 | 0 |  | 0
c. | polica na vencu med PT. in I. nadstropjem, povprečne R.Š. do 40 cm. Različna širina zaradi okrasja! | m1 | 35 | 0 |  | 0
d. | okenska polica na okenskih nadstreških, R.Š. do 30 cm.
| - dolžine do 200 cm (I. nadstropje) - RAVNE | kom | 10 | 0 |  | 0
3 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih odtočnih cevi fi 125 mm, kompletno z objemkami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 45 | 0 |  | 0
4 | Enako kot predhodna postavka, le vtočni kotliček. | kom | 3 | 0 |  | 0
5 | Enako kot predhodna postavka, le enojna kolena. | kom | 9 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža protigolobje zaščite z bodičkami. | m1 | 3 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Popravilo kovinske rešetke (kroparski vzorec) okvirnih dimenzij 120/120 cm. Barvanje zajeto pri slikopleskarskih delih. | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo stavbnega pohištva - oken in izložb. Poškodovane dele oken (odkapne letve…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti… Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Zunanja okenska krila in zunanji okvir se opleska v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS.
a. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 105/80 cm (III. nadstropje) | kom | 10 | 0 |  | 0
b. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 105/220 cm (II. nadstropje) | kom | 10 | 0 |  | 0
c. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/220 cm (I. nadstropje) | kom | 10 | 0 |  | 0
d. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/200 cm (pritličje) | kom | 10 | 0 |  | 0
e. | - izložbena fiksna okna okvirnih dimenzij 113/232 cm (pritličje). | kom | 4 | 0 |  | 0
f. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/200 cm (pritličje) | komp | 5 | 0 |  | 0
g. | - lesena vhodna vrata dimenzij 113/250 cm. | komp | 1 | 0 |  | 0
h. | - lesena vhodna vrata dimenzij 90/220 cm. | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino) | m2 | 784 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikatni osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan f=1,3 glede na razgibanost fasade na netto površino). V ceni zajeta dva tona! | m2 | 784 | 0 |  | 0
3 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), ter temeljni in finalni premaz oken. Barva se le zunanji del zunanjih okenskih kril in zunanjih okvirjev v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS. V primeru, da hoče posamezni lastnik barvati zunanja okna še z notranje strani, se direktno dogovori z izvajalcem in ni predmet tega popisa del.
a. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 105/80 cm (III. nadstropje) | kom | 10 | 0 |  | 0
b. | - dvokrilna okna okvirnih dimenzij 105/220 cm (II. nadstropje) | kom | 10 | 0 |  | 0
c. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/220 cm (I. nadstropje) | kom | 10 | 0 |  | 0
d. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/220 cm (pritličje) | kom | 10 | 0 |  | 0
e. | - izložbena fiksna okna okvirnih dimenzij 113/232 cm (pritličje). | kom | 4 | 0 |  | 0
f. | - dvokrilna okna z dvokrilno nadsvetlobo (ventus) okvirnih dimenzij 105/220 cm (pritličje) | komp | 5 | 0 |  | 0
g. | - lesena vhodna vrata dimenzij 113/250 cm. | komp | 1 | 0 |  | 0
h. | - lesena vhodna vrata dimenzij 90/220 cm. | komp | 1 | 0 |  | 0
4 | Barvanje prezračevalnih kanalov ni predmet tega popisa del in jih mora izvesti lastnik v skladu z navodili ZVKDS!!!! | komp | / | 0 |  | /
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E. | STREHA
OPOMBA
V cenah za enoto zajeta proti dežna zaščita strehe v času del.
I. | Krovska dela
1 | Dobava in montaža transportne lestve za prevoz materiala na in z strehe za čas del na strehi. | komp | 1 | 0 |  | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec in odkapne pločevine z odnosom na trajni depo. | m2 | 830 | 0 |  | 0
3 | Demontaža opečnih slemenjakov in grebenjakov z odnosom na trajni depo. | m1 | 65 | 0 |  | 0
4 | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 830 | 0 |  | 0
5 | Demontaža dotrajanih desk z odnosom na trajni depo (odkap, žlote...). | m2 | 85 | 0 |  | 0
6 | Morebitna dodatna ojačitev poškodovanih delov lesenega ostrešja. Les je bakticidno zaščiten. V ceni je zajet ves pritrdilni material. V primeru večjih posegov v leseno ostrešje mora naročnik pridobiti mnenje in navodila od statika, kar pa ni predmet tega popisa del!!!! | m3 | 3 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža desk debeline 24 mm (podeskanje strehe). Les je bakticidno zaščiten. Zajeto 100% površine. | m2 | 830 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina. Folija se med seboj lepi po navodilih proizvajalca. | m2 | 830 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Les je bakticidno zaščiten | m2 | 830 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Les je bakticidno zaščiten. | m2 | 830 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec v naravni opečni barvi, kompleto z rezanjem opeke ob dimnikih, strešnih oknih, zidnih in čelnih obrobah, žlotah in grebenih. Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do žlebu oz. napušča. | m2 | 830 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov na slemenih in grebenih vključno z aero slemenskimi (grebenskimi) elementi oz. trakovi. | m1 | 85 | 0 |  | 0
13 | Dobava ali izdelava in montaža trikrakega slemenjaka. | kom | 2 | 0 |  | 0
14 | Dobava in montaža končnega opečnega slemenjaka, tudi na grebenih. | kom | 8 | 0 |  | 0
15 | Dobava in montaža strešnikov za prezračevanje. | kom | 81 | 0 |  | 0
16 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je CU pločevina deb. 0,55 mm.
1 | Demontaža žlebov, odkapne pločevine, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na gradbiščno deponijo. Odtočne cevi so že zajete pri fasadi. | m1 | 355 | 0 |  | 0
2 | Demontaža desk, ki so pritrjene na linijski snegolov na cestni strani strehe.odkapne pločevine z prenosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 35 | 0 |  | 0
3 | Demontaža odkapne pločevine v širini do 100 cm s prenosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 85 | 0 |  | 0
4 | Demontaža odduhov s prenosom na gradbiščno deponijo. | kom | 4 | 0 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih strešnih oken, odvoz na gradbiščno deponijo. | kom | 9 | 0 |  | 0
6 | Odtočne cevi in vtočni kotlički so zajeti pri posameznih fasadah!
7 | Začasna montaža odtočnih cevi za čas obnove. | m1 | 64 | 0 |  | 0
8 | Izdelava in montaža žlebov, kompleto z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 85 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža protimrčesne mrežice širine do 15 cm v tonu žlebu. | m1 | 85 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža tipskih točkovnih snegolovov za kritino bobrovec. Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 2075 | 0 |  | 0
11 | Izdelava in montaža tipskega linijskega snegolova v barvnem tonu strehe (ena vrsta povsod). | m1 | 85 | 0 |  | 0
12 | Izdelava, dobava in montaža poglobljene žlote R.Š. 80 cm. | m1 | 28 | 0 |  | 0
13 | Izdelava, dobava in montaža dimniške obrobe R.Š. 66 cm | m1 | 30 | 0 |  | 0
14 | Izdelava, dobava in montaža čelne obrobe z dvojnim zgibom, R.Š. 40+25=75 cm | m1 | 40 | 0 |  | 0
15 | Izdelava, dobava in montaža odkapne pločevine, R.Š. 20 cm, kot spodnji zaključek sekundarne kritine.. | m1 | 85 | 0 |  | 0
16 | Izdelava, dobava in montaža usmerjevalne pločevine, R.Š. 25-30 cm. | m1 | 85 | 0 |  | 0
17 | Izdelava, dobava in montaža vodobranov dolžine 80 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
18 | Enako kot predhodna postavka, le vogalni vodobran pod žloto dolžine 80+80 cm. | kom | 4 | 0 |  | 0
19 | Dobava in montaža novih oddušnih cevi fi 125 cm, kompletno z obrobo in kapo. | kom | 3 | 0 |  | 0
20 | Dobava in montaža strešnih oken komplet z obrobami (cenovni razred Velux). V primeru, da se okno zamenja z kvalitetnejšim oknom, se zaračuna razlika v ceni. INDIVIDUALNI STROŠEK!!!
a. | - strešna okna dimnezij 78/118 cm (kot nap. MK06) | kom | 7 | 0 |  | 0
b. | - servisna strešna okna dimnezij 55/70 cm (kot nap. CK1) | kom | 4 | 0 |  | 0
21 | 5% za razna nepredvidena kleparska dela | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Dimniki
1 | Izdelava odrov na strehi za potrebe obnove dimnkov | kom | 7 | 0 |  | 0
2 | Demontaža dimniških kap:
a. | - velikosti do 1,00 m2/kom | kom | 1 | 0 |  | 0
b. | - velikosti 1,00 - 2,00 m2/kom | kom | 6 | 0 |  | 0
3 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo. Rušenje je potrebno izvesti pazljivo, saj imajo nekateri dimniki vgrajene dodatne notranje tuljave, katere ostanejo in se za čas obnoce primerno zaščitijo. | m3 | 6.5 | 0 |  | 0
4 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi. | m3 | 6.5 | 0 |  | 0
5 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto | m2 | 34 | 0 |  | 0
6 | Izdelava novih dimniških plošč iz AB (opaž, armatura, beton, premaz bet. plošč). Plošča mora biti enakih dimenzij in izgleda kot obstoječa s tem, da je predhodno potrjena s strani ZVKDS OE Ljubljana.
a. | - kapa okvirne dimenzije do 120/70 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
b. | - kapa okvirne dimenzije do 145/70 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
c. | - kapa okvirne dimenzije do 190/70 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
d. | - kapa okvirne dimenzije do 220/70 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
7 | Nakladenje in odvoz ruševin dimnikov na stalno deponijo do 10 km s plačilom taks deponije. | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
F. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B. | STRANSKA FASADA (ulična)
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Mizarska dela in oplesk oken: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C. | STRANSKA FASADA (požarni zid)
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | DVORIŠČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Kamnoseška in restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
E. | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
III. | Dimniki |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
F. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D + E + F : |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!