## 1. NASLOVNA STRAN
VRTEC ZELENA JAMA Zvezna ulica 18, Ljubljana
Ljubljana
April 2017
PONUDBENI PREDRAČUN - PROTIPOTESNA SANACIJA OBJEKTA IN SANACIJA TEMELJEV

## 2. SPLOŠNA NAVODILA
SPOLŠNA NAVODILA
Þ | Pri izdelavi ponudbe in izvedbi je potrebno posebej upoštevati in zajeti v enotnih cenah nekatere dejavnike vezane na značaj in lokacijo objekta v katerem se izvajajo preureditvena dela.
Þ | Posebnosti in zahtevnost lokacije objekta glede na prometni režim v mestu.
Þ | Posebna zaščita prostorov, ki niso predmet preureditve.
Þ | Povečan obseg ročnega dela in specifični gradbeni posegi pri izvajanju rušitvenih del.
Þ | Problematika dostopov in dovozov ter zadrževanje gradbene mehanizacije (transporti) v zvezi z lego objekta v prostoru.
Þ | Stroški zaradi organiziranja gradbišča v mestu (gradbiščna deponija, gradbiščna pisarna, prostori za delavce, sanitarije, takse in podobno).
Þ | Povečano razmerje ročno vgrajenega materiala in ročnih transportov materiala in opreme.
Þ | Zahtevne rušitve montažne konstrukcije zasteklitve igralnic v pritličju.
Þ | Visoka kakovost vgrajenih materialov.
Þ | Vsa potrebna zaščita vseh elementov v objektu med izvajanjem del.
Þ | Vsa potrebna zidarska in druga pomoč pri izvajanju predvidenih del.
Þ | Čiščenje objekta med izvajanjem del in finalno čiščenje po končanih delih, oziroma pred predajo objekta naročniku.
Þ | Fasadni odri višine do 12 m, skladno s predpisi o varstvu pri delu in ustrezni lahki premični odri za delo v objektu.
Þ | V primeru slabega vremena je izvajalec dolžan zaščititi notranjost stavbe pred vdorom vode in drugimi poškodbami.
Þ | Pri pripravi vseh odprtin je potrebno upoštevati in izvesi tudi potrebna popravila obstoječe lesene konstrukcije, če je bila ta poškodovana v času rušitvenih del.
Þ | Upoštervati stroške organizacije gradbišča, kot tudi vse druge potrebne stroške za izvedbo predvidenih del.
Þ | Pri delu materiali, ki vsebujejo azbest je dela potrebno izvajati v skladu z veljavnimi predpisi.
Þ | Upoštevati je potrebno tudi izdelavo vse potrebne delavnišče dokumentacije za fasadne in druge gradbene elemente.
Þ | Sestavni del popisa je načrt arhitekture z vsemi sestavnimi deli.
Þ | Vsa navedena komercialna imane, oziroma nazivi materialov in izdelkov so navedena kot minimalne zahteve za kakovost in nivo ponujenih materialov in storitev. Izvajalec mora dobaviti in vgraditi po kakovosti enakovredne ali boljše elemente
Þ | A1. Ponudnik mora v ponudbeni predračun pri označenih poziciji vpisati proizvajalca in model ponujene opreme. V kolikor ponudnik pri proizvajalcu ali model vpiše "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji" mora predložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve. Za skice, opremo izdelane po meri, niso dovoljene opomba, npr.: slika/skica je simbolična). Naročnik bo take ponudbe izločil kot neustrezne. V primeru, da je izpolnjevanje določene tehnične zahteve artikla vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske oprema morajo ponudniki poleg navedbe proizvajalca in modela jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo ter navesti ustrezen model ali kataloško številko le-te, v zvezi z navedenim pa tudi predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujene dodatne oziroma opcijske opreme. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo navedel proizvajalca in modela ponujenih artiklov, oziroma dejstva, da ponuja zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
Þ | A2. V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave projektov za izvedbo (PZI) in projektov izvedenih del (PID) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije, stroški zavarovanja del do drugih izvajalcev in svojih izvajalcev.
Þ | A3. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
Þ | A4. V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Þ | A5. V primeru neskladij med risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.
Þ | A.8. K ponudbi priložiti; katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega elementa ali stroja iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme. Ponudnik mora dopolnitev, pojasnilo ponudbe ali vzorec ponujene opreme naročniku posredovati najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. V enakem roku mora ponudnik naročniku omogočiti tudi morebitni ogled istovrstne opreme.
Þ | A.9 K ponudbi priloženi katalogi morajo biti označeni; št. pozicije, proizvajalec, ponujeni model.

## 3. SKUPNA REKAPITULACIJA
Naročnik:
VRTEC ZELENA JAMA, Zvezna ulica 18, 1000 Ljubljana
Objekt :
enota ZELENA JAMA
Lokacija :
Zvezna ulica 18
Gradnja :
PROTIPOTESNA SANACIJA OBJEKTA IN SANACIJA TEMELJEV
SKUPNA REKAPITULACIJA
4 | SANACIJA TEMELJEV |  | 0
6 | PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA PO SISTEMU EQ |  | 0
8 | PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA PO SISTEMU FRG |  | 0
| SKUPAJ : |  | 0
| POPUST % : | 0% | 0
| VREDNOST S POPUSTOM |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV 22% |  | 0

## 4. REKAP. SANACIJA TEMELJEV
Naročnik:
VRTEC ZELENA JAMA, Zvezna ulica 18, 1000 Ljubljana
Objekt :
enota ZELENA JAMA
Lokacija :
Zvezna ulica 18
Gradnja :
SANACIJA TEMELJEV
REKAPITULACIJA SANACIJA TEMELJEV
A. | SANACIJA TEMELJEV PO SISTEMU URETEK | 0
| SKUPAJ | 0

## 5. SANACIJA TEMELJEV
SANACIJA TEMELJEV
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
A. | SANACIJA TEMELJEV PO SISTEMU URETEK
1. | Utrditev temeljnih tal z globinskim injektiranjem z uporabo raztezne geotehnične smole. Izvede se konsolidacija terena v sloju od spodnjega nivoja pasovnega temelja do globine 3,0 m pod temeljem. Izvajalec mora zagotoviti stabiliziranje temeljev in kontroliran dvig posedenih temeljev za 2,0 mm. Poseg se opravi brez izkopa. Za injektiranje se uporabi smola z raztezno silo vsaj 10.000 kPa in tlačno trdnostjo vsaj 6.000 kPa. Uporabi se sistem Uretek Deep Injections ali enakovredna metoda. | m1 | 80 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6. REKAPITULACIJA SISTEM EQ
Naročnik:
VRTEC ZELENA JAMA, Zvezna ulica 18, 1000 Ljubljana
Objekt :
enota ZELENA JAMA
Lokacija :
Zvezna ulica 18
Gradnja :
PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA PO SISTEMU EQ
REKAPITULACIJA PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA PO SISTEMU EQ
I. | RUŠITVENA DELA | 0
II. | ZIDARSKA DELA | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
VII. | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0

## 7. PROTIPROTESNA SAN. SISTEM EQ
PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA PO SISTEMU EQ
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Priprava gradbišča, zaščita in zavarovanje prostora s pvc folijo. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža, prestavitev opreme, prenos na začasno deponijo. | ur | 12 | 0 | 0
3. | Rušenje stenskega ometa s sten, predvidenih po statičnem načrtu za sanacijo, z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo. | m2 | 75 | 0 | 0
4. | Odstranjevanje drobnih nevezanih delcev po odstranitvi ometa in razprašitev sten z vakuum čistilcem. | m2 | 75 | 0 | 0
5. | Zaščita prostorov, stavbnega pohištva in vgrajene opreme za čas rušitvenih in grobih gradbenih del. | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Nakladanje in odvoz neuporabnega in rušenega materiala na stalno deponijo s plačilom takse v radiju do 10 km. | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Razna nepredvidena gradbena dela ( obračun na osnovi dejansko izv. količin, potrjenih v gradbeni knjigi) | 8% | 1 | 0 | 0
8. | Zavarovalni, transportni in ostali manipulativni stroški. | 3% | 1 | 0 | 0
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Izravnava sten s cementno lepilno malto z zapolnitvijo večjih izdobenih fug ali utorov. | m2 | 88 | 0 | 0
2. | Obdelava izravnane površine stene z MapeWrap EQ Adhesive. | kom | 88 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
3. | Dobava in vgradnja MapeWrap EQ Net mrežice s preklaplanjem od 10 cm. Mrežica se zaključuje na nosinih delih konstrukcije z minimalnim preklopom 15 cm.. | kpl | 88 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
4. | Ponovni nanos MapeWrap EQ Adhesive preko mrežice. | m3 | 88 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
5. | Zidarska obdelava protipotresno saniranih sten s Planitop 200 v funkciji ometa sten. | m1 | 88 | 0 | 0
6. | Redno gradbeno čiščenje med gradnjo ter po izvedbi zidarskih in ostalih grobih gradbenih delih. | m2 | 300 | 0 | 0
7. | Razna nepredvidena gradbena dela ( obračun na osnovi dejansko izv. količin, potrjenih v gradbeni knjigi) | 8% | 1 | 0 | 0
8. | Zavarovalni, transportni in ostali manipulativni stroški. | 3% | 1 | 0 | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Brušenje sten po končni zidarski obdelavi in odstranjevanje grobih delcev. | m2 | 100 | 0 | 0
2. | Dvakratna izravnava ometanih sten z brušenjem po vsaki fazi izravnave. | m2 | 100 | 0 | 0
3. | Nanos preimer premaza na izravnane stene | m2 | 100 | 0 | 0
4. | Slikopleskarska obdelava sten z JUPOL beli v dveh nanosih. | m2 | 100 | 0 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela, transportni in ostali manipulativni stroški. | 8% | 1 | 0 | 0
VII. | OSTALA DELA
1. | Finalno čiščenje pred predajo objekta. | m2 | 300 | 0 | 0
SKUPAJ PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA PO SISTEMU EQ |  |  |  |  | 0

## 8. REKAPITULACIJA SISTEM FRG
Naročnik:
VRTEC ZELENA JAMA, Zvezna ulica 18, 1000 Ljubljana
Objekt :
enota ZELENA JAMA
Lokacija :
Zvezna ulica 18
Gradnja :
PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA PO SISTEMU FRG
REKAPITULACIJA PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA PO SISTEMU FRG
I. | RUŠITVENA DELA | 0
II. | ZIDARSKA DELA | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
IV. | FASADERSKA DELA | 0
V. | OSTALA DELA | 0
| SKUPAJ | 0

## 9.PROTIPROTESNA SAN. SISTEM FRG
PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA PO SISTEMU FRG
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Priprava gradbišča, zaščita in zavarovanje prostora s pvc folijo. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža, prestavitev opreme, prenos na začasno deponijo. | ur | 90 | 0 | 0
3. | Rušenje stenskega ometa s sten, predvidenih po statičnem načrtu za sanacijo, z iznosom odpadnega materiala na začasno deponijo. | m2 | 640 | 0 | 0
4. | Zarezovanje fasadnega sloja do nosilnega zidu | m1 | 24 | 0 | 0
5. | Rušenje vseh slojev fasadne obloge do opečne stene v deb. 15 cm. | m2 | 60 | 0 | 0
6. | Odstranjevanje drobnih nevezanih delcev po odstranitvi ometa in razprašitev sten z vakuum čistilcem. | m2 | 694 | 0 | 0
7. | Vrtanje horizontalnih lukenj v opečno steno fi 10mm v kvadratnem rastru 1m, na površino stene. | kom | 520 | 0 | 0
8. | Vrtanje lukenj pod kotom 30 st. ( z gornje strani enostaransko) na horizontalne vrtine v opečno steno fi 10mm. Priključek izvrtine mora biti na 1/3 debeline zidu. | kom | 520 | 0 | 0
9. | Razprašitev lukenj vseh prašnih delcev s pomočjo komprimiranega zraka | kom | 520 | 0 | 0
10. | Zaščita prostorov, stavbnega pohištva in vgrajene opreme za čas rušitvenih in grobih gradbenih del. | kpl | 15 | 0 | 0
11. | Nakladanje in odvoz neuporabnega in rušenega materiala na stalno deponijo s plačilom takse v radiju do 10 km. | m3 | 55.35 | 0 | 0
12. | Razna nepredvidena gradbena dela ( obračun na osnovi dejansko izv. količin, potrjenih v gradbeni knjigi) | 8% | 1 | 0 | 0
13. | Zavarovalni, transportni in ostali manipulativni stroški. | 3% | 1 | 0 | 0
II. | ZIDARSKA DELA
1. | Pregled ravnosti sten po odstranitvi ometov in spiranje z vodo. | m2 | 694 | 0 | 0
2. | Izravnava sten v deb do 10 mm s PLANITOPN HDM RESTAURO malto z zapolnitvijo večjih izdobenih fug ali utorov. | m2 | 694 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
3. | Izvedba izravnave neravnin, vdolbin, fug večjih od 10 mm z MAPEANTIQUE STRCUTURALE NHL. Ocena 10%. | m2 | 70 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
4. | Vgradnja čepov na izhode horizontalnih luknjah s pomočjo malte PLANITOP HDM RESTAURO. | kom | 1040 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
5. | Vgradnja nastavkov za injektiranje v izvrtine pod kotom in pritrditev s PLANITOP HDM RESTAURO. | kom | 520 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
6. | Obdelava površine stene s temeljnim utrditvenim premazom PRIMER 3296. | m2 | 694 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
7. | Obdelava stene z malto PLANITOP HDM RESTAURO v debelini 4 - 5 mm. | m2 | 694 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
8. | Dobava in vgradnja MAPEGRIG G 220 mrežice s preklaplanjem od 10 cm. Mrežico je potrebno temeljito vtisniti v malto in preprečiti votla mesta. | m2 | 730 | 0 | 0
9. | Obdelava stene z drugim slojem malte PLANITOP HDM RESTAURO v debelini 4 mm. Drugi sloj mora v celoti prekriti mrežico MAPEGRID G 220. Drugi sloj se ne nanaša na mestih cca 30 cm okrog sider. | m2 | 570 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
10. | Izmera, odrez in priprava povezovalnih sider MAPEWRAP G FIOCCO. Sidra prepojiti z epoksidno smolo MAPEWRAP-om 21 in posip vrvice s QUQRZO -m 0,5. | kom | 520 | 0 | 0
11. | Demontaža čepov na horizontalnih vrtinah in precizna namestitev sider MAPEWRAP G FIOCCO. | kom | 520 | 0 | 0
12. | Zapolnitev lukenj ob sidrih s PLANITOP-om HDM RESTAURO | kom | 520 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
13. | Injektiranje lukenj z maso MAPE - ANTIQUE I preko lukenj pod kotom pod pritiskom do 3 bare. | kom | 520 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
14. | Obdelava vdolbin po odstranitvi nastavkov za injektiranje s PLANITOP-OM HDM RESTAURO. | kom | 520 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
15. | Namestitev prostega dela vrvičnih sider, izven gabarita zidu v obliko krožne pahljače. | kom | 1040 | 0 | 0
16. | Obdelava območja pahljače vrvičnih sider s PLANITOP HDM RESTAURO malto. Paziti, da je pahljača sidra dobro vtisnjena v malto. | m2 | 124 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
17. | Redno gradbeno čiščenje med gradnjo ter po izvedbi zidarskih in ostalih grobih gradbenih delih. | m2 | 750 | 0 | 0
18. | Razna nepredvidena gradbena dela ( obračun na osnovi dejansko izv. količin, potrjenih v gradbeni knjigi) | 8% | 1 | 0 | 0
19. | Zavarovalni, transportni in ostali manipulativni stroški. | 3% | 1 | 0 | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Brušenje sten po končni zidarski obdelavi in odstranjevanje grobih delcev. | m2 | 700 | 0 | 0
2. | Dvakratna izravnava ometanih sten z brušenjem po vsaki fazi izravnave. | m2 | 700 | 0 | 0
3. | Nanos preimer premaza na izravnane stene | m2 | 700 | 0 | 0
4. | Slikopleskarska obdelava sten z JUPOL beli v dveh nanosih. | m2 | 700 | 0 | 0
5. | Pripravljalna in zaključna dela, transportni in ostali manipulativni stroški. | 8% | 1 | 0 | 0
IV. | FASADERSKA DELA
1. | Izdelava izolacijske fasade na zunanji strani fasadnih zidov po izvedbi protipotresne sanacije le teh. | m2 | 60 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec:
®
Ponujeni artikel:
®
2. | Pripravljalna in zaključna dela, transportni in ostali manipulativni stroški. | 8% | 1 | 0 | 0
V. | OSTALA DELA
1. | Finalno čiščenje pred predajo objekta. | m2 | 1200 | 0 | 0
| SKUPAJ PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA PO SISTEMU FRG |  |  |  | 0