## Popis del_fasada
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
OBJEKT: VEČ STANOVANJSKA STAVBA, CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 17, LJUBLJANA
VRSTA GRADNJE: ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
A | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški | Skupaj
I. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
III. | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | TESARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
V. | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
VI. | KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
VII. | KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IX. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0 | 0 | 0
X. | RAZNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
XI. | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: |  | 0 | 0 | 0
|  |  | DDV | 9.5% | 0 | 0 | 0
|  |  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0 | 0
SPLOŠNO
Ponudbena cena vsebuje vse stroške za: pripravljalna in zaključna dela, stroške porabe elektrike in vode; vsa pomožna dela za izvršitev pogodbenih del; delo preko delovnega časa in dela ob dela prostih dnevih; vse stroške tekočega in končnega čiščenja, morebitno čiščenje javnih površin; orodja, delovno opremo, mehanizacijo, dvigala in potrebne delovne odre; vse manipulativne stroške, transport, prenose, dvige; takse najema zemljišča za potrebe gradbišča – deponij (če je to potrebno), vključno s stroški pridobitve dovoljenja za zaporo in označitev); za preiskave, preizkuse, ateste in certifikate za vgrajene materiale in opremo; potrebnih zahtevanih meritev; stroške za varnost pri delu in protipožarno varnost na delovišču; stroške zavarovanja del; zavarovanje objekta; zavarovanje izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku; stroške načrta organizacije gradbišča; stroške koordinacije podizvajalcev na gradbišču; stroške zavarovanja dokazov stanja sosednjih objektov in premoženja (video in foto posnetki, cenilna poročila); odprave možnih poškodb na drugih objektih ali na obstoječi infrastrukturi; zaščito vseh površin stavbnega pohištva s PVC folijo. Izvajalec mora vse mere preveriti na mestu samem in eventualna odstopanja upoštevati v enotnih cenah.
I. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  |  | Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
|  | E.M. | Količina | Cena | Skupaj | Skupaj
Rušenja, izsekavanja in dolbenja morajo biti izvršena strokovno, na način, ki je predpisan v posamezni postavki del. V ceni je potrebno upoštevati vse gradbiščne transporte, nakladanje na transportno sredstvo, prevoz na komunalno deponijo in plačilo vseh pristojbin komunalnega odlagališča, vključno z izdelavo poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki.
1 | Demontaža zunanjih senčil. V ceni je potrebno upoštevati demontažo vodil in maske, oziroma omarice. Senčila se do ponovne montaže hranijo v skladišču izvajalca.
| ~ senčilo za okna širine do 250 cm | kos | 2 |  | 0
2 | Demontaža tablice s hišno številko. | kos | 1 |  | 0
3 | Odstranitev ometa na špaletah oken, fasadnih zasteklitev, balkonskih vrat. V ceni je potrebno upoštevati odstranitev ometa, oziroma dela zidu v globini do 3,0 cm, kot priprava za oblogo s toplotno izolacijo v debelini 2,0 cm vključno s pripravo površine za lepljenje obloge iz toplotne izolacije. | m2 | 11.62 |  | 0
4 | Pazljiva demontaža obstoječih lesenih oken in balkonskih vrat iz opečnih, kamnitih ali betonskih zidov, vključno z demontažo notranjih polic ter rolet vključno s škatlo za rolete dimenzij 30/25 cm:
| ~okna in balkonska vrata velikosti do 2 m2 | kos | 7 |  | 0
| ~okna in balkonska vrata velikosti od 2 do 4 m2 | kos | 3 |  | 0
5 | Demontaža okenskih polic iz Alu pločevine, širine do 20 cm. V ceni je potrebno upoštevati pazljivo demontažo in pripravo površine za kasnejšo montažo polic. | m1 | 7.56 |  | 0
6 | Demontaža okenskih polic iz umetnega kamna debeline 3,80 cm. V ceni je potrebno upoštevati demontažo z izsekavanjem vključno s pripravo površine za izvedbo novih polic. | m1 | 12.35 |  | 0
7 | Demontaža kovinske ograje višine 40 cm, montirane na fasadno stran pri okenskih parapetih višine 70 cm. Ograja je izdelana iz štirih, horizontalnih, pohištvenih profilov 30/30 mm. | m1 | 5.2 |  |  | 0
8 | Demontaža tipal temperature in hranjenje do ponovne montaže po zaključku izvedbe fasade. | kos | 2 |  | 0
9 | Pazljiva demontaža osmih (8) poštnih nabiralnikov, skupnih dimenzij 76/40 cm. V ceni je potrebno upoštevati skladiščenje nabiralnikov do ponovne montaže. | kos | 1 |  | 0
10 | Demontaža konzole za izobešanje zastave. | kos | 1 |  | 0
11 | Odstranitev vertikalnih odtočnih žlebov iz Alu, barvane pločevine, premera do 100 mm. V ceni je potrebno upoštevati tudi demontažo pritrdilnih objemk, demontažo odvodne cevi na mestu spoja s kotličkom in porušitev priklopa na peskolov. | m1 | 17.33 |  | 0
12 | Rušenje peskolova iz betonske cevi f 30 cm, globine do 1,0 m. V ceni je potrebno upoštevati tudi odstranitev izvedenih priključkov in betonskega pokrova. | kos | 2 |  | 0
13 | Demontaža PVC rešetk dimenzij 12/12 cm, oziroma Φ 12 cm vključno z odvozom na deponijo. | kos | 4 |  | 0
14 | Pazljiva demontaža kovinskih rešetk dimenzij 25/25 cm vključno z odvozom na deponijo; rešetki ob glavnem vhodu in na terasi. | kos | 3 |  | 0
15 | Odstranitev tlaka iz betonskoh plošč dimenzij 40/40 cm, debeline 5,0 cm, položenih v gramozno nasutje, vključno z odvozoma na deponijo. | m2 | 13.57 |  | 0
16 | Demontaža lesenega nadstreška s kovinsko pod konstrukcijo. Konstrukcija strehe nadstrešeka je s spodnje strani obdelana z deščičnim opažem, krita s profilirano Alu pločevino; enako je obdelana konstrukcija zahodne stene nadstreška. | m2 | 6.16 |  |  | 0
17 | Demontaža vseh elektro in strojnih inštalacij, ki so izvedene vidno po plošči nad kletjo. V ceni je potrebno upoštevati odstranitev sidernih elementov in začasno obešanje inštalacij do izvedbe toplotne obloge stropa. Po izvedbi toplotne obloge je potrebno izvesti ponovno pritrjevanje s sidernimi elementi ustrezne dolžine. V ceni je potrebno upoštevati začasno demontažo, pomožno obešanje inštalacij, ponovno fiksno montažo z vsemi eventualno potrebnimi prevezavami in pomožnimi konstrukcijami. | kpl | 1 |  | 0
| S K U P A J RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  |  | 0 | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1 | Čiščenje terena in odstranitev izvedenih zasaditev. V ceni je potrebno upoštevati odstranitev manjših grmovnic in cvetic do višine 50 cm. | m2 | 7.54 |  |  | 0
2 | Pazljiva demontaža betonskih tlakovcev, debeline do 6,0 cm. V ceni je potrebno upoštevati čiščenje in deponiranje do ponovne uporabe. | m2 | 9.27 |  | 0
3 | Kombiniran izkop, globine do 0,5 m, v terenu III. kategorije, planiranje dna ročno. V ceni je potrebno upoštevati nalaganje izkopanega marteriala na transportno sredstvo in odvoz na komunalno deponijo s plačilom vseh pristojbin. | m3 | 13.43 |  | 0
4 | Dobava in vgrajevanje eno zrnatega, pranega prodca, granulacije 16-32 mm s planiranjem zgornje površine v točnosti ± 1,0 cm. | m3 | 2.71 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje drobljenca 0-32 mm z utrjevanjem v plasteh do 30 cm ter planiranjem zgornje površine v točnosti +- 2 cm. | m3 | 8.88 |  |  | 0
| S K U P A J ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
III. | ZIDARSKA DELA
1 | Izvedba izravnave območja kamnitega podzidka objekta s cementno malto 1:3 z izvedbo predhodnega obrizga. V ceni je potrebno upoštevati, da se del kamnitih blokov na mestih največjih odstopanj od fasadne ravnine v globini do 4,0 cm izravna z odbijanjem, depresije v globini cca 4,0 cm se polni s cementno malto. | m2 | 40.82 |  | 0
2 | Sanacija betonskih površin, zmrzlinskih poškodb, korodirane armature na površini AB elementov, luščenje zaščitnega betona v zaplatah. Sanacija se izvaja po naslednjem postopku: ~ostranitev slabo sprijetih in poškodovanih plasti betona ter odstranitev zaščitnih plasti betona nad in v okolici korodirane armature ~čiščenje celotne betonske površine z vodnim curkom pod visokim pritiskom (ca 200 do 300 bar) in čiščenje korodirane armature s peskanjem ali kovinskimi ščetkami do kovinskega sijaja ~zaščita očiščenih armaturnih palic z visoko polimeriziranim cementnim premazom (kot na primer Sika Mono Top 910N v dveh nanosih ali enakovredno) ~sanacija poškodovanih površin z reparaturnimi, polimeriziranimi cementnimi maltami, (kot na primer Sika MonoTop 412N ali enakovredno), na sanirani površini predhodno izvesti kontaktni premaz; zunanje stopnišče. | m2 | 8.32 |  | 0
3 | Priprava fasadnih površin pred izvedbo obloge s toplotno izolacijo. V ceni je potrebno upoštevati, mehansko čiščenje z ročnim ščetkanjem, površinskim, visoko tlačnim izpiranjem, premaz z algicidom na mestih pojava mahu in lišajev ter eventualno sanacijo manjših, površin odpadlega, fasadnega ometa. V ceni je potrebno upoštevati evidentiranje poškodovanega fasadnega ometa, izdelava katastra poškodb, odstranitev poškodovanega ometa, vključno s pripravo površine za sanacijo, ter odbijanje poškodovanih delov grobega in žlahtnega ometa do zdrave podlage, mehansko čiščenje površine in izpiranje z vodnim curkom in izvedba sanacije fasadnega ometa s podaljšano cementno malto 1:3:9 na predhodno izveden cementni obrizg 1:3; frakcija malte do 0-8 mm_frakcija ustrezna globini poškodbe. | m2 | 346.86 |  | 0
4 | Kompletna izvedba hidroizolacije vkopanega dela toplotne obloge z vsemi zaključki v naslednji sestavi: ~ 2x premaz površine s polimerno cementno maso (kot naprimer hidrostop elastik ali enakovredno). V prvi premaz se vgradi PVC armaturna mreža. V ceni je potrebno upoštevati tudi zaključek na kletni steni in zaščito hidroizolacije s čepasto folijo. | m2 | 21.24 |  | 0
5 | Izdelava horizontalne hidroizolacije terase nad glavnim vhodom s polimer cementno maso (Hidrostop elastik, ali enakovredno). V ceni je potrebno upoštevati izvedbo dveh (2) premazov, v prvem sloju je vgrajena PVC armirna mrežica in montažo tipskih kotnih trakov (Kemaband 12, ali enakovredno) na stiku s steno. Stena se izolira do višine 30 cm. | m2 | 20.25 |  |  | 0
6 | Dobava in montaža zunanjih, kamnitih okenskih polic, kot na primer granit New Rosa_po izboru naročnika, do širine 35 cm. V ceni je potrebno upoštevati izvedbo vodotesnih stikov, pripravo podlage pred vgradnjo, skladno s posredovanimi tehničnimi smernicami in izvedbo stranskih, silikonskih, prosojnih nalimkov za preprečevanje močenja v coni odbojne vode špalet. | m1 | 25.45 |  | 0
7 | Prestavitev PVC priključnih omaric dimenzij 22/29 cm za telekom in TK. V ceni je potrebno upoštevati pazljivo izsekavanje in ponovno vgradnjo v ravnini z novo izvedeno fasado, vključno z eventualno potrebnimi prevezavami, pridobivanjem soglasja in nadzorom in distributerja. | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in vgraditev peskolova iz betonske cevi Ø 40 cm, betonski pokrov, globina peskolova do 1,0 m. V ceni je potrebno upoštevati tudi priklop odtoka s strehe in priklop na kanalizacijski vod; vključno z vsemi potrebnimi zemeljskimi deli. | kos | 2 |  | 0
9 | Popravilo notranjih špalet po vgraditvi novih oken, v ceni je potrebno upoštevati polnjenje prostora po demontaži škatle za roleto dimenij 25/30 cm z XPS-om in zaključno obdelavo špalet enako kot obstoječa:
| ~skupna površina špalet do 1,50 m2; | kos | 9 |  | 0
10 | Polaganje predhodno odstranjenih tlakovcev debeline do 6,0 cm. V ceni je potrebno upoštevati fino izravnavo z gramozom frakcije 0-4 mm, v debelini do 2,0 cm in potrebno rezanje tlakovcev vključno s fugiranjem. | m2 | 7.53 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje robnikov dim 5/25 cm, obbetoniranje z betonom C 12/15, dmax=32 mm, povprečna poraba do 0,02 m3/m1. V ceni zajeta vsa pomožna dela, prenosi in transporti vsega potrebnega materiala do mesta vgrajevanja, izdelava po tipskem detajlu. | m1 | 10.84 |  |  | 0
12 | Dobava in montaža finalne obdelave zunanjih, tlakovanih površin s pranimi ploščami dimenzij 40/40/5 cm. V ceni je potrebno upoštavati pripravo podlage, komprimiranje do ustrezne zbitosti, izravnava površine z agregatom frakcije 0-4 mm, fugiranje stikov med ploščami s fino cementno malto. | m2 | 13.57 |  | 0
13 | Zazidava opuščenih inštalacijskih odprtin, dimenzij 25/25 cm, z opečnimi zidaki debeline 12 cm, MO 20, v ceni upoštevati opečni zidak NF, zidanje z apneno cementno malto v razmerju 1:3:9 in eno stranski grobi in fini omet; rešetki ob glavnem vhodu in na terasi. | kos | 3 |  | 0
14 | Dobava in montaža fasadnih izolacijskih plošč iz toplotne izolacije na osnovi bakelita, debeline 6 cm: - standard SIST EN 13501-1, razred gorljivosti A1, - toplotna prevodnost, λ=0,020 W/mK, SIST EN 12667, - montaža plošč se izvaja z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem s tipskimi pritrdilnimi sidri, s sidri 6 kos/m2. V ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo čepov za zapiranje utorov pri poglabljanju tipskih, pritrdilnih sidr; strop nad kletjo. | m2 | 85.29 |  | 0
15 | Izvedba nosilnega sloja tankoslojne fasade v sestavi (upoštevati tehnologijo proizvajalca): ~osnovni armirni sloj, ~armirna mrežica iz steklenih vlaken, ~izravnalni sloj, ~izdelati je potrebno vse detalje skladno s tehničnimi smernicami in vgraditi vse tipske zaključne profile skladno s tehničnimi rešitvami proizvajalca fasadnega sistema; strop nad kletjo. | m2 | 85.29 |  | 0
16 | Gradbena pomoč obrtnikom in inštalaterjem: |  |  |  | 0
| ~KV delavec | ur | 15 |  | 0
| ~PK delavec | ur | 30 |  | 0
| S K U P A J ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
IV. | TESARSKA DELA
1 | Dobava, montaža in odstranitev fasadnega odra višine do 12 m, širine 0,80 m z izvedbo zapore površine iz perforiranih ponjav. V ceni je potrebno upoštevati: ~statični izračun z upoštevanjem določil zakona o VZD, ~strošek amortizacije odra za ves čas gradnje, ~izdelavo vse potrebne dokumentacije, kontrolnih listov, ipd. | m2 | 460.77 |  | 0
2 | Dobava in montaža lovilnega odra_nadstreška, minimalne širine 1,20 m. Oder za varen vstop v objekt. V ceni je potrebno upoštevati vzdrževanje odra v času gradnje. | m1 | 2.42 |  | 0
| S K U P A J TESARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
V. | FASADERSKA DELA
V fazi izvedbe je potrebno zagotoviti zaščito fasade pred vremenskimi vplivi, kot sta dež ali neposredno sončno sevanje, in sicer z zaščitnimi mrežami ali zavesami. To velja za celotno trajanje del, vključno z dokončanjem fasade z vsemi priključki (montažo okenskih polic ali drugih elementov v okenski odprtini). Reprodukcijski materiali morajo biti v skladu z zahtevani standarda SIST EN 13162, SIST EN 13164. Fasadni sistem mora izpolnjevati pogoje evropskega tehničnega soglasja na podlagi smernice ETAG 004 ter znak CE in Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih 305/2011. Pri izvedbi je potrebno upoštevati TS PFSTI 01, fasada je srednje razčlenjena.
1 | Dobava in montaža fasadnih izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena (EPS) debeline 14 cm: - standard SIST EN 13163, razred gorljivosti E, - ekspandirane v kalupu z obojestranskim rastrom 1,0x1,0 cm, λ=0,031 W/m2K, gostota 20 kg/m3, odporna na vlago, - montaža plošč se izvaja z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem s tipskimi pritrdilnimi sidri, 6 kos/m2. V ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo čepov (rondel) za zapiranje utorov pri poglabljanju tipskih, pritrdilnih sidr. Detalj v območju stika s tlakovanimi površinami zunanje ureditve in terenom se izvede skladno s skico iz priložene tehnične dokumentacije; podzidek. | m2 | 56.16 |  | 0
2 | Dobava in montaža fasadnih izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena z dodatkom grafita, debeline 14 cm: - standard SIST EN 13501-1, razred gorljivosti E, - toplotna prevodnost, λ=0,032 W/mK, SIST EN 12667, - montaža plošč se izvaja z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem s sidri, 6 kos/m2. V ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo čepov (rondel) za zapiranje utorov pri poglabljanju mehanskih, pritrdilnih sidr in izvedbo proti požarne zaščite nad vsemi okni v višini 20 cm, 30 cm levo in desno od vertikalne okenske špalete z oblogo iz kamene volne, razred gorljivosti A1; fasadne površine. | m2 | 313.36 |  | 0
3 | Dobava in montaža fasadnih izolacijskih plošč iz ekspandiranega polistirena (EPS) debeline 2 cm: - standard SIST EN 13163, razred gorljivosti E, - ekspandirane v kalupu z obojestranskim rastrom 1,0x1,0 cm, λ=0,031 W/m2K, gostota 20 kg/m3, odporna na vlago, - montaža plošč se izvaja z lepljenjem; špalete. | m2 | 105.75 |  | 0
4 | Dobava in montaža fasadnih izolacijskih plošč iz toplotne izolacije na osnovi bakelita, debeline 6 cm: - standard SIST EN 13501-1, razred gorljivosti A1, - toplotna prevodnost, λ=0,020 W/mK, SIST EN 12667, - montaža plošč se izvaja z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem s tipskimi pritrdilnimi sidri, s sidri 6 kos/m2. V ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo čepov za zapiranje utorov pri poglabljanju tipskih, pritrdilnih sidr; strop nad vhodom v klet. | m2 | 1.188 |  | 0
5 | Izvedba tankoslojne fasade v sestavi (upoštevati tehnologijo proizvajalca), v dveh barvnih odtenkih po izboru naročnika: ~osnovni armirni sloj, ~armirna mrežica iz steklenih vlaken, ~izravnalni sloj, ~prednamaz za boljši oprijem zaključnega sloja (v barvi zaključnega sloja), ~zaključni fasadni omet na osnovi vodnega stekla in dodatkov, hidrofobiran z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni, barvne nianse po izboru naročnika, granulacije 2,0 mm, silikonski zaključni sloj, ~alkalno odporen profil za izvedbo zaključka fasade ob podstavku objekta, ~plastični profil z mrežico za izvedbo spodnjih robov z odkapom, špaletni profili, ~vsi naletni robovi se morajo ojačati s tipskimi PVC profili, ~izdelati je potrebno vse detalje skladno s tehničnimi smernicami in vgraditi vse tipske zaključne profile skladno s tehničnimi rešitvami proizvajalca fasadnega sistema. | m2 | 312.27 |  | 0
6 | Izvedba tankoslojne fasade v sestavi (upoštevati tehnologijo proizvajalca), v dveh barvnih odtenkih po izboru naročnika: ~osnovni armirni sloj, ~armirna mrežica iz steklenih vlaken, ~izravnalni sloj, ~prednamaz za boljši oprijem zaključnega sloja (v barvi zaključnega sloja), ~zaključni fasadni omet na osnovi vodnega stekla in dodatkov, hidrofobiran z dodatkom za zaviranje rasti alg in plesni, barvne nianse po izboru naročnika, granulacije 2,0 mm, silikonski zaključni sloj. Obdelava okroglega stebra s sloji kontaktne fasade. | m2 | 5.08 |  | 0
| S K U P A J FASADERSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
VI. | KLEPARSKA DELA
1 | Dobava in montaža vertikalnega, strešnega žlebu iz Alu plastificirane pločevine, debline 0,7 mm, premera 100 mm, niansa po izboru naročnika. V ceni je potrebno upoštevati tudi dobavo in montažo pritrdilnih objemk vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | m1 | 17.33 |  | 0
| S K U P A J KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
VII. | KERAMIČARSKA DELA
1 | Obloga zunanjih površin terase s granito keramiko, razred drsnosti R11, na obstoječo keramiko. V ceni je potrebno upoštevati izvedbo kontaktnega premaza za lepljenje na keramiko in ustrezno lepilo. Obloga z lepljenjem, upoštevanjem vseh zaključkov in zaključnih profilov pri stiku obloge čela balkonske plošče in nizkostenske obrobe, višine 10 cm. V ceni upoštevati nabavno ceno keramike do 20 €/m2, keramika po izbiri naročnika; terasa nad glavnim vhodom. | m2 | 17.26 |  |  | 0
2 | Izvedba nizko stenske obloge z granito keramiko v višini 10 cm. Obloga na pripravljeno površino, obloga z lepljenjem in upoštevanjem vseh zaključkov pri stiku s tlakom (trajno elestična rega). V ceni upoštevati nabavno ceno keramike do 20 €/m2, keramika kot talna. | m1 | 9.98 |  |  | 0
3 | Izvedba obloge čela AB plošče terase z granito keramiko v višini do 25 cm. Obloga na pripravljeno površino, obloga z lepljenjem in upoštevanjem vseh Alu zaključnih pofilov pri stiku s tlakom. V ceni upoštevati nabavno ceno keramike do 20 €/m2, keramika kot talna. | m1 | 13.65 |  |  | 0
4 | Obloga zunanjih površin stopnišča s granito keramiko, razred drsnosti R11, na terazzo obdelavo. V ceni je potrebno upoštevati izvedbo kontaktnega premaza za lepljenje na terazzo in ustrezno lepilo. Obloga z lepljenjem, upoštevanjem vseh Alu zaključnih profilov na robovih stopnic. V ceni upoštevati nabavno ceno keramike do 20 €/m2, keramika po izbiri naročnika; vhodno stopnišče. | m2 | 4.58 |  |  | 0
5 | Izvedba nizko stenske obloge z granito keramiko v višini 10 cm. Obloga na pripravljeno površino, obloga z lepljenjem in upoštevanjem vseh zaključkov pri stiku s tlakom (trajno elestična rega). V ceni upoštevati nabavno ceno keramike do 20 €/m2, keramika kot talna. | m1 | 2.99 |  |  | 0
6 | Izvedba obloge zunanje stranice stopnic z granito keramiko v višini do 35 cm. Obloga na pripravljeno površino, obloga z lepljenjem. V ceni upoštevati nabavno ceno keramike do 20 €/m2, keramika kot talna. | m1 | 2.21 |  |  | 0
| S K U P A J KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
VIII. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Slikanje zunanjih, fasadnih površin z mikro armirano silikonsko, fasadno barvo, polnjeno s polipropilenskimi vlakni ter dodatno algicidno in fungicidno zaščiteno; vodo odbojno in paro propustno, barva v obstoječem tonu. ~enkrat osnovni premaz in dvakrat slikanje, na predhodno očiščeno površino, izdelati po navodilu proizvajalca barve (kot na primer Revitalkolor AG, ali enakovredno); strop vhodnega nadstreška. | m2 | 9.51 |  |  | 0
2 | Slikanje notranjih površin sten in stropov, s predhodno izvedbo glajenja in eventualnim bandažiranjem razpok ter stikov pleskarske obdelave: ~enkrat osnovni premaz in dvakrat slikanje, izdelati po navodilu proizvajalca barve (kot na primer Jupol ali enakovredno); obdelava okolice zamenjanega stavbnega pohištva. | m2 | 57.6 |  | 0
3 | Slikanje notranjih, ometanih površin z barvami na apneni osnovi, s pripravo podlage, odstranitvijo neustreznih, predhodno izvedenih slojev barve: ~enkrat osnovni premaz in dvakrat slikanje izdelati po navodilu proizvajalca barve; strop nad kletjo. | m2 |  |  | 0
4 | Pleskanje zunanjega lesenega opaža napušča iz desk stikovanih na "pero in utor". V ceni je potrebno upoštevati predhodno čiščenje, brušenje površine in odstranitev razpokane obstoječe zaščite lesa; dvakratno pleskanje površine lesenega opaža z barva za zaščito lesa v obstoječi niansi. | m2 | 42.32 |  |  | 0
5 | Pleskanje kovinske ograje iz okroglih profilov premera do 30 mm, višine do 105 mm, z polnili iz okroglih palic premera do 15 mm. V ceni je potrebno upoštevati čiščenje do kovinskega sijaja, AK zaščito in barvanje v obstoječem tonu. | m1 | 18.3 |  |  | 0
| S K U P A J SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0 | 0
IX. | STAVBNO POHIŠTVO
Stavbno pohištvo mora biti izdelano iz visoko kvalitetnih PVC profilov za zunanjo uporabo, UV odpornih, minimalno šest komornih, ojačanih profilov z dodatno ojačitvijo zaradi povečane obremenitve glede na velikost posameznih elementov. Profil mora biti ojačan z nerjavečim jeklenim vložkom iz pločevine debeline minimalne debeline 2,0 mm, v profilu trapezne ojačitve - X struktura komor, profil mora vsebovati sredinsko - tretje tesnilo. Stavbno pohištvo mora ustrezati standardu SIST EN 14351-1:2006 + A1: 2010. Stavbno pohištvo v barvi po izboru naročnika, vgradnja stavbnega pohištva po principih RAL. Skupni faktor prevodnosti stavbnega pohištva s troslojnim steklom Uw = 0,80 W/m²K. Vse okovje nerjaveče (RF ali galvansko obdelano) mora ustrezati DIN EN 13126-8 (K- 130 kg ) kot na primer okovje Winkhaus Activ Pilot. Vsa stekla v sestavi 4-12-4-12-4, toplotna prevodnost okna največ Uw = 0,76W/m²K, s PVC distančniki, zvočna izolativnost najmanj Rw=32 dB, polnjeno z Argonom, termični vložek z vloženim sušilnim sredstvom in notranjim emisijskim Low- E nanosom. Trpežnost stavbnega pohištva pri obremenitvah z vetrom vsaj kategorije 3C, vodotesnost vsaj razred 7A, pepustnost zraka na pripirah vsaj 3 kategorije. Izvajalec je dolžan predhodno izdelati delavniški načrt vseh elementov stavbnega pohištva in pridobiti potrditev naročnika.
1 | Dobava in montaža oken in balkonskih vrat iz PVC profilov, Ug=0,7 W/m2K, skupne toplotna prevodnost Uw=0,76 W/m2K, vključno z notranjimi PVC policami. Izdelava po naročilu, kombinirano odpiranje, dimenzije kot obstoječe stavbno pohištvo:
| ~O3: velikosti 139x139 cm, enokrilno, profili v barvi po izboru naročnika, okno se izdela po predhodno potrjeni delavniški dokumentaciji. | kos | 4 |  | 0
| ~O4: velikosti 179x139 cm, dvokrilno, profili v barvi po izboru naročnika, okno se izdela po predhodno potrjeni delavniški dokumentaciji. | kos | 2 |  | 0
| ~O7: velikosti 79x139 cm, enokrilno, profili v barvi po izboru naročnika, okno se izdela po predhodno potrjeni delavniški dokumentaciji. | kos | 1 |  | 0
| ~BV1: velikosti 79x209 cm, enokrilna, profili v barvi po izboru naročnika, balkonska vrata se izdela po predhodno potrjeni delavniški dokumentaciji. | kos | 1 |  | 0
| ~BV2: velikosti 159x209 cm, dvokrilna, profili v barvi po izboru naročnika, okno se izdela po predhodno potrjeni delavniški dokumentaciji. | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja zunanjih žaluzije Z-50 mm, vključno z masko iz Alu pločevine v barvi okenskih kril-fiksna Alu vodila, MC palica (kot na primer Krpanke ali enakovredno):
| ~za okno O3: velikosti 139x139 cm. | kos | 4 |  | 0
| ~za okno O4: velikosti 179x139 cm; dvo delno. | kos | 2 |  | 0
| ~za okno O7: velikosti 79x139 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~za balkonska vrata BV1: velikosti 79x209 cm. | kos | 1 |  | 0
| ~za balkonska vrata BV2: velikosti 159x209 cm, dvo delna. | kos | 1 |  | 0
3 | Obnova lesenih vratnih kril in podbojev iz masivnega lesa, vključno z nastavitvijo zapiranja in servisom okovja z eventualno zamenjavo uničenih delov. Lesene dele vrat fino brusiti, eventualne poškodbe mizarsko kitati in barvati v niansi kot obstoječa:
| ~V1: velikosti 90+38x200 cm, vhodna vrata v klet obvratno zasteklitvijo. | kos | 1 |  | 0
0
| S K U P A J STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0 | 0
X. | RAZNA DELA
1 | Dobava in vgradnja vogalnih profilov iz nerjavne pločevine, dimenzija 50/50/4 mm, dolžine 2000 mm. V ceni je potrebno upoštevati ves pritrdilni material; naletni vogali objekta, glavni vhod, vhod v klet. | kos | 2 |  |  | 0
2 | Izvedba prestavitve elektro kabelske trase glavnega priključka na sevrni fasadni steni. V ceni je potrebno upoštevati začasno demontažo električnega vodnika, podaljšanje nosilnih konzol iz jeklenega, vročevaljanega U profila dimenzij UPN 60 za 160 mm in izdelavo potrebnih pritrditvenih izvrtin za ponovno montažo elektro kabla. Podaljšanje konzol se izvede z navaritvijo dodatnega profila; celotno, dodatno konstrukcijo je potrebno AK zaščititi s temeljnim premazom in zaključno barvati v niansi zaključnega fasadnega ometa. V ceni upoštevati tudi eventualno potrebno pridobitev soglasja in nadzor upravljalca dustribucijskega omrežja. | m1 | 8.6 |  | 0
3 | Dobava in montaža tablice s hišno številko. V ceni je potrebno upoštevati občinski predpis glede barve, oblike in velikosti. | kos | 1 |  |  | 0
4 | Ponovna montaža tipal temperature, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom in eventualnim podaljšanjem vodnikov. | kos | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža varovalne ograje višine 400 mm iz nerjavnih, brezšivnih cevi premera 20 mm, debelina stene 2,0 mm, kvaliteta AISI 304. V ceni je potrebno upoštevati tudi distančnike za pritrjevanje v nosilno steno vključno z vsem pritrdilnim materialom. | m1 | 5.6 |  |  | 0
6 | Montaža osmih (8) predhodno demontiranih poštnih nabiralnikov, skupne dimenzije 76/40 cm. V ceni je potrebno upoštevati ves pritrdilni material ustrezne dolžine in eventualno potrebne distančnike. | kos | 1 |  | 0
7 | Demontaža nadometno izvedene inštalacije telefona, dobava in polaganje zaščitne cevi Φ 16 mm, uvlačenje razvoda v zaščitno cev. V ceni je potrebno upoštevati tudi izdelavo in zazidavo utora v fasadmen zidu. | m1 | 9.7 |  | 0
8 | Dobava in montaža konzole za izobešanje zastav. V ceni je potrebno upoštevati konzolo s tremi ležišči iz nerjavnega materiala vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  |  | 0
9 | Dograditev doze za meritveno mesto ozemljitve elektro dovoda. V ceni je potrebno upoštevati podaljšanje doze dimenzij 12/15 cm za debelino obloge vključno z dobavo in montažo novega pokrova v barvi zaključnega, fasadnega sloja. | kos | 1 |  | 0
10 | Dograditev prezračevalnih rež za zračenje glav stropnikov medetažne konstrukcije plošče nad pritličjem. V ceni je potrebno upoštevati dobavo in vgradnjo PVC cevi premera 50 mm ter dobavo in montažo mrežic iz nerjavnega materiala proti vstopu mrčesa in ptičev. | kos | 15 |  | 0
11 | Dograditev prezračevalnega kanala iz PVC cevi premera 110 mm, dolžine do 20 cm. V ceni je potrebno upoštevati dobavo in vgradnjo PVC cevi ter dobavo in montažo okroglih, tipskih rešetk z gibljivimi lamelami. | kos | 4 |  | 0
12 | Podaljševanje vodovodne inštalacije za vrtno pipo iz pocinkane cevi premera 1/2". V ceni je potrebno upoštevati tudi zamenjavo vrtne pipe ter ves tesnilni in pritrdilni material. | kos | 1 |  |  | 0
| S K U P A J RAZNA DELA |  |  |  | 0 | 0
XI. | PREZRAČEVANJE
1 | Mitsubishi Electric VL-50ES2-E
Lokalna prezračevalna naprava, s patentiranim visoko učinkovitim ,,Hyper Eco,, toplotnim izmenjevalcem iz papirja LOSSNAY, za postavitev na steno prezračevanega prostora.
- dvo stopenjski ventilator z nastavitvijo pretoka na 60% / 100% celotne količine
- zračni filter EU-G3
- vključno s priključnimo cevjo Ø 100 do dolžine max. 650 mm
- vključno z zunanjo pokrivno rozeto Ø 180 × 109 mm za dovod in odovod zraka
- za regulacijo naprave se izbere stikalo z funkcijami vklop/izklop in prva/druga hitrost ventilacije (ni v dobavi proizvoda)
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Trzin
TEHNIČNI PODATKI:
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Električna moč: 4.5 / 20 W
Pretok zraka: 16 / 52.5 m3/h
Zunanji statični tlak: 0 Pa
Učinkovitost temperaturne izmenjave: 69 / 85 %
Nivo hrupa (SPL): 15 / 37 dB(A)
Dimenzije enote (V x Š x G): 245 x 522 × 168 mm (mere brez priključkov)
Dimenzija priključkov za zrak (mm): Ø100
| Teža enote: 6,2 kg | kpl | 2 |  | 0
2 | Mitsubishi Electric VL-100EU5-E
Lokalna prezračevalna naprava, s patentiranim visoko učinkovitim ,,Hyper Eco,, toplotnim izmenjevalcem iz papirja LOSSNAY, za postavitev na steno prezračevanega prostora.
- dvo stopenjski ventilator z nastavitvijo pretoka na 60% / 100% celotne količine
- zračni filter EU-G3
- vključno s priključnimi cevmi Ø 75 do dolžine max. 550 mm
- vključno z zunanjimi pokrvnimi rozetami Ø 150 × 106 mm za dovod in odovod zraka
- za regulacijo naprave se izbere stikalo z funkcijami vklop/izklop in prva/druga hitrost ventilacije (ni v dobavi proizvoda)
PROIZVAJALEC: Mitsubishi Electric, Japonska
UVOZNIK: REAM d.o.o., Trzin
TEHNIČNI PODATKI:
Električni priključek: 230V/1F/50Hz
Električna moč: 17 / 34W
Pretok zraka: 61 / 106 m3/h
Zunanji statični tlak: 0 Pa
Učinkovitost temperaturne izmenjave: 79 / 72 %
Nivo hrupa (SPL): 27 / 38 dB(A)
Dimenzije enote (V x Š x G): 265 x 620 × 200 mm (mere brez priključkov)
Dimenzija priključkov za zrak (mm): Ø75
| Teža enote: 7,5 kg | kpl | 8 |  | 0
3 | Montaža prezračevalne naprave VL
- preboj stene 2× Ø 75 (pri VL100) oz. 1 × Ø 100 (pri VL50)
- vgradnja prezračevalnih cevi v steno
- montaža naprava na montažno plošč in priklop prezračevalnih cevi
- montaža okrasnih rozet na zunanji steni
- montaža in priklop elektro dovodnega kabla
| - montaža in priklop elektro stikala za regulacijo naprave | kpl | 10 |  | 0
| S K U P A J RAZNA DELA |  |  |  | 0 | 0

## Izračuni_pred izmere (hidden)
OBJEKT: VEČ STANOVANJSKA STAVBA, CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 17, LJUBLJANA |  | Dolžina_širina | Višina | Število | Špalete | Čiščenje terena | Demontaža tlakovci | Demontaža senčil_250 cm | Odbijanje špalet | Demontaža oken | Demontaža polic kamen | Demontaža kovinskih polic | Demontaža vert odtočnih cevi | Betonske plošče |  |  | Izkop ob fasadi | Enozrnati prodec | Tampon |  | Izravnava cokla | Priprava površin | Hidro izolacija | HI terasa | Vrtni robniki | Police_ granit | Polaganje tlakovcev | Tlakovanje prane plošče | Sanacija betona_stopnice | Bakelitna obloga_nosilni sloj |  |  | Fasadni oder | Lovilni oder |  |  | EPS_cokel | EPS_grafit | EPS_špalete | Zaključni sloj | Okrogel steber |  |  | Odtočni žleb_vertikalni |  |  | Tla terasa | NS obloga | Čelo plošče | Stopnišče | NS obloga_stopnice | Čelo stopnice |  | Revital kolor | Pleskanje opaža | Kovinska ograja |  |  | Zračenje stropnikov
[6 empty] | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA | [10 empty] | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | ZIDARSKA DELA | [11 empty] | TESARSKA DELA |  |  |  | FASADERSKA DELA | [6 empty] | KLEPARSKA DELA |  |  | KERAMIČARSKA DELA | [6 empty] | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  |  | Razna dela
Splošno:
| Debelina toplotne izolacije | 0.14
Višina podzidka
| Širina okenskih špalet | 0.13 |  | 0.33
| Dodatek | 1.05
SEVERNA FASADA
RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
| Čiščenje terena | 9.32 | 0.5 |  |  | 4.66
1 | Demontaža senčil_250 cm
| ~ O8 | 2.49 | 1.4 | 1 |  |  |  | 1 | 0.6877 |  |  | 2.49
ZEMELJSKA DELA
3 | Izkop ob fasadi | 10.32 | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 2.58
2 | Enozrnati prodec | 10.32 | 0.5 | 0.5 | [13 empty] | 2.58
ZIDARSKA DELA
1 | Izravnava cokla | 9.32 | 1.17 | [17 empty] | 10.9044
3 | Celotna obstoječa fasadna površina
| ~pravokotnik | 9.32 | 6.88 | [18 empty] | 64.1216
| ~mansarda | 9.32 | 3.26 | [18 empty] | 15.1916
4 | Hidro izolacija | 9.32 | 0.6 | [19 empty] | 5.592
6 | Police_ granit
| ~ O8 | 2.49 |  | 1 | [21 empty] | 2.59
11 | Vrtni robniki | 10.32 | [22 empty] | 10.32
TESARSKA DELA
1 | Fasadni oder | 11.52 | 10.2 | [29 empty] | 117.504
FASADERSKA DELA
1 | EPS_cokel | 9.32 | 1.17 | [33 empty] | 10.9044
2 | EPS_grafit
| ~pravokotnik | 9.32 | 6.88 | [34 empty] | 64.1216
| ~mansarda | 9.32 | 3.26 | [34 empty] | 15.1916
3 | EPS_špalete
| ~ O8 | 2.49 | 1.4 | 1 | 0.15 | [32 empty] | -3.486 | 0.6877 | 0.7935
5 | Zaključni sloj | 9.6 | 9.38 | [36 empty] | 90.048
VZHODNA FASADA
RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
2 | Demontaža tlakovci | 11.03 | 0.8 |  |  |  | 8.824
1 | Odbijanje špalet
| ~ O3 | 1.39 | 1.39 | 4 |  |  |  |  | 2.1684
| ~vhodna vrata | 2.02 | 0.95 | 1 |  |  |  |  | 0.5096
4 | Demontaža oken
| ~ O3 | 1.4 | 1.4 | 4 | [5 empty] | 4
6 | Demontaža polic kamen
| ~ O3 | 1.4 | 1.4 | 4 | [6 empty] | 6.08
11 | Demontaža vert odtočnih cevi | 8.15 | [10 empty] | 8.15
ZEMELJSKA DELA
3 | Izkop ob fasadi | 11.03 | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 2.7575
5 | Tampon | 11.03 | 0.4 | 0.5 | [14 empty] | 2.206
ZIDARSKA DELA
1 | Izravnava cokla | 11.03 | 1.17 | [17 empty] | 12.9051
3 | Celotna obstoječa fasadna površina
| ~ fasadna površina | 11.03 | 6.88 | [18 empty] | 75.8864
| ~fasada ob vhodu | 1.53 | 2.97 | [18 empty] | 4.5441
4 | Hidro izolacija | 11.03 | 0.6 | [19 empty] | 6.618
6 | Police_ granit
| ~ O3 | 1.39 | 1.4 | 4 | [21 empty] | 5.96
10 | Polaganje tlakovcev | 11.03 | 0.65 | [23 empty] | 7.1695
TESARSKA DELA
1 | Fasadni oder | 13.23 | 6.85 | [29 empty] | 90.6255
|  | 2.33 | 4.15 | [29 empty] | 9.6695
2 | Lovilni oder | 2.3 | [31 empty] | 2.3
FASADERSKA DELA
1 | EPS_cokel | 11.03 | 1.17 | [33 empty] | 12.9051
2 | EPS_grafit
| ~ fasadna površina | 11.03 | 6.88 | [34 empty] | 75.8864
| ~fasada ob vhodu | 1.53 | 2.97 | [34 empty] | 4.5441
3 | EPS_špalete
| ~ O3 | 1.39 | 1.39 | 4 | 0.15 | [32 empty] | -7.7284 | 2.1684 | 2.502
| ~vhodna vrata | 2.02 | 0.95 | 1 | 0.15 | [32 empty] | -1.919 | 0.5096 | 0.588
5 | Zaključni sloj
| ~ fasadna površina | 11.33 | 8.24 | [36 empty] | 93.3592
| ~fasada ob vhodu | 1.53 | 2.97 | [36 empty] | 4.5441
0
| KLEPARSKA DELA | [52 empty] | 0
1 | Odtočni žleb_vertikalni | 8.15 | [41 empty] | 8.15 | [9 empty] | 0
0
RAZNA DELA
10 | Zračenje stropnikov |  |  | 8 | [54 empty] | 8
ZAHODNA FASADA
RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
4 | Demontaža oken
| ~ O4 | 1.8 | 1.4 | 2 |  | 2.52 |  |  | 1.196 |  | 3.84
| ~ O7 | 0.8 | 1.3 | 1 |  |  |  |  | 0.442 | 1 | 0.92
11 | Demontaža vert odtočnih cevi | 8.35 | [10 empty] | 8.35
15 | Betonske plošče | 12.56 | 0.8 | [10 empty] | 10.048
| ~vhod v klet | 3.6 | 0.8 | [10 empty] | 2.88
ZEMELJSKA DELA
3 | Izkop ob fasadi | 13.36 | 0.9 | 0.5 | [12 empty] | 6.012
5 | Tampon | 13.36 | 0.9 | 0.4 | [14 empty] | 4.8096
| ~vhod v klet | 3.6 | 0.8 | 0.5 | [12 empty] | 1.44 |  | 1.44
ZIDARSKA DELA
1 | Izravnava cokla | 11.82 | 1.275 | [17 empty] | 15.0705
3 | Celotna obstoječa fasadna površina | 11.03 | 6.88 | [18 empty] | 75.8864
| ~vhod v klet | 1.53 | 3.58 | [18 empty] | 5.4774
4 | Hidro izolacija | 13.36 | 0.6 | [19 empty] | 8.016
6 | Police_ granit
| ~ O4 | 1.79 | 1.4 | 2 |  |  |  |  | 1.1934 | [16 empty] | 3.78
| ~ O7 | 0.79 | 1.3 | 1 |  |  |  |  | 0.4407 | [16 empty] | 0.89
| ~ O5 | 0.79 | 1.39 | 1 |  |  |  |  | 0.4641 | [16 empty] | 0.89
| ~ O6 | 0.79 | 0.99 | 1 |  |  |  |  | 0.3601 | [16 empty] | 0.89
12 | Tlakovanje prane plošče | 12.56 | 0.8 | [24 empty] | 10.048
|  | 3.6 | 0.8 | [24 empty] | 2.88
TESARSKA DELA
1 | Fasadni oder | 14.76 | 6.85 | [29 empty] | 101.106
FASADERSKA DELA
1 | EPS_cokel | 12.86 | 1.275 | [33 empty] | 16.3965
2 | EPS_grafit | 11.33 | 6.88 | [34 empty] | 77.9504
| ~vhod v klet | 1.53 | 3.58 | [34 empty] | 5.4774
3 | EPS_špalete
| ~ O4 | 1.79 | 1.4 | 2 | 0.15 | [33 empty] | 1.1934 | 1.377
| ~ O7 | 0.79 | 1.3 | 1 | 0.15 | [33 empty] | 0.4407 | 0.5085
5 | Zaključni sloj | 11.33 | 8.26 | [36 empty] | 93.5858
| ~vhod v klet | 1.53 | 3.88 | [36 empty] | 5.9364
6 | Okrogel steber | 0.785 | 2.16 | [37 empty] | 1.6956
KLEPARSKA DELA
1 | Odtočni žleb_vertikalni | 8.35 | [41 empty] | 8.35
RAZNA DELA
10 | Zračenje stropnikov |  |  | 7 | [54 empty] | 7
JUŽNA FASADA
RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
1 | Demontaža senčil_250 cm
| ~ O2 | 1.19 | 1.29 | 2 |  |  |  |  | 0.9802 |  |  | 1.19
| ~ O3 | 1.39 | 1.39 | 1 |  |  |  |  | 0.5421 | 1 | 1.51 | 1.39
| ~ BV1 | 0.79 | 2.09 | 1 |  |  |  |  | 0.6461 | 1
| ~ BV2 | 1.59 | 2.09 | 1 |  |  |  |  | 0.7501
| ~ O8 | 2.49 | 1.4 | 1 |  |  |  | 1 | 0.6877 |  |  | 2.49
ZIDARSKA DELA
2 | Sanacija betona_stopnice | 2 | 0.4 | 3 | [24 empty] | 2.4
| ~plošča terase | 9.2 | 0.6 | [25 empty] | 5.52
3 | Celotna obstoječa fasadna površina | 9.32 | 9.575 | [18 empty] | 89.239
4 | HI terasa | 9.5 | 2.03 | [20 empty] | 19.285
6 | Police_ granit
| ~ O2 | 1.19 | 1.29 | 2 | [21 empty] | 2.58 | [11 empty] | -3.0702
| ~ O3 | 1.39 | 1.39 | 1 | [21 empty] | 1.49 | [11 empty] | -1.9321
| ~ BV1 | 0.79 | 2.09 | 1 | [21 empty] | 0.89 | [11 empty] | -1.6511
| ~ BV2 | 1.59 | 2.09 | 1 | [21 empty] | 1.69 | [11 empty] | -3.3231
| ~ O8 | 2.49 | 1.4 | 1 | [21 empty] | 2.59 | [11 empty] | -3.486
TESARSKA DELA
1 | Fasadni oder | 11.52 | 10.41 | [29 empty] | 119.9232
FASADERSKA DELA
1 | EPS_cokel | 9.62 | 1.38 | [33 empty] | 13.2756
2 | EPS_grafit | 9.62 | 8.51 | [34 empty] | 81.8662
3 | EPS_špalete
| ~ O2 | 1.19 | 1.29 | 2 | 0.15 | [33 empty] | 0.9802 | 1.131
| ~ O3 | 1.39 | 1.39 | 1 | 0.15 | [33 empty] | 0.5421 | 0.6255
| ~ BV1 | 0.79 | 2.09 | 1 | 0.15 | [33 empty] | 0.6461 | 0.7455
| ~ BV2 | 1.59 | 2.09 | 1 | 0.15 | [33 empty] | 0.7501 | 0.8655
| ~ O8 | 2.49 | 1.4 | 1 | 0.15 | [33 empty] | 0.6877 | 0.7935
5 | Zaključni sloj | 9.62 | 9.575 | [35 empty] | 92.1115
6 | Okrogel steber | 0.785 | 4 | [37 empty] | 3.14
KERAMIČARSKA DELA
1 | Tla terasa | 9.5 | 1.73 | [43 empty] | 16.435
2 | NS obloga | 9.5 | [45 empty] | 9.5
3 | Čelo plošče | 9.5 | 3.5 | [45 empty] | 13
4 | Stopnišče | 2.85 | 1.53 | [46 empty] | 4.3605
5 | NS obloga_stopnice | 2.85 | [48 empty] | 2.85
6 | Čelo stopnice | 2.1 | [49 empty] | 2.1
SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Revital kolor | 4.46 | 2.03 | [50 empty] | 9.0538
4 | Pleskanje opaža
| ~čelo | 6.31 | 0.8 | 4 | [50 empty] | 20.192
| ~stranske | 12.57 | 0.8 | 2 | [50 empty] | 20.112
5 | Kovinska ograja | 17.432 | [53 empty] | 17.432
PLOŠČA NAD KLETJO
ZIDARSKA DELA
14 | Bakelitna obloga_nosilni sloj
|  | 4.28 | 2.38 | [26 empty] | 10.1864
|  | 4.72 | 4 | [26 empty] | 18.88
|  | 3.88 | 3.85 | [26 empty] | 14.938
|  | 3.85 | 2.81 | [26 empty] | 10.8185
|  |  |  | 3.9 | [25 empty] | 3.9
|  |  |  | 19.64 | [25 empty] | 19.64
|  |  |  | 2.87 | [25 empty] | 2.87
|  |  | Skupaj: |  |  | 7.54 | 9.27 | 2 | 11.62 | 7 | 12.35 | 7.56 | 17.33 | 13.57 | 0 | 0 | 13.43 | 2.71 | 8.88 | 0 | 40.82 | 346.86 | 21.24 | 20.25 | 10.84 | 25.45 | 7.53 | 13.57 | 8.32 | 85.29 | 0 | 0 | 460.77 | 2.42 | 0 | 0 | 56.16 | 313.36 | 105.75 | 312.27 | 5.08 | 0 | 0 | 17.33 | 0 | 0 | 17.26 | 9.98 | 13.65 | 4.58 | 2.99 | 2.21 | 0 | 9.51 | 42.32 | 18.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0

## Karakteristike objekta (hidden)
|  | Bruto prostornina | Neto uporabna površina | Neto prostornina
1 | Klet | 214.3546 |  | 171.4836
155.2777
52.3906
6.6863
2 | Pritličje | 124.9208 | 80.59 | 0
|  | 117.552 | 4.7
|  | 7.3688 | 2.55
7.5
0.9
4.5
19.95
13.95
15.52
11.02
3 | I. nadstropje | 274.611 |  | 0
274.611
4 | Mansarda | 169.8252 |  | 0
169.8252
| Skupaj | 569.3569 | 80.59 | 455.4856
Odstotek:
II | Površina zunanjih sten | Dolžina | Višina | Površina
Vzhodna stena
| Severna stena | 9.32 | 6.88 | 64.1216
|  | 4.66 | 3.26 | 15.1916
79.3132
| Zahodna stena | 11.03 | 6.88 | 75.8864
λ /d 0,25 W/m2K
| Južna stena |  |  | 84.3622 |  |  | 0.036
0.14
0.25714
|  | 41.19 |  |  |  |  | 0.036
|  | 14.59 |  |  |  |  | 0.14
|  | 41.19 |  |  |  |  | 0.25714
| 18.82 | 96.97 |  | 1824.9754
III | Površina oken in balkonskih vrat
Vzhhodna fasada
| ~ O1 | 7.29
|  | Ug | 0.7 | 0.595
|  | Uw | 0.9 | 0.135
0.73
0
Delež zasteklitve
Zahodna fasada
| ~ O1 | 1.82 |  | 1.63 | 6 | 17.7996
| ~ O2 | 1.42 |  | 1.63 | 5 | 11.573
| ~ O3 | 1.02 |  | 1.63 | 7 | 11.6382
| ~ O7 | 0.62 |  | 0.62 | 5 | 1.922
| ~ S2 | 2.1 |  | 2.46 | 5 | 25.83
68.7628
| Delež zasteklitve |  |  |  |  | #DIV/0!