**Pregled investicijsko vzdrževalni del v vrtcih MOL v letu 2017:**

|  |
| --- |
| ***INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV***  |
| **CICIBAN** |   |  |
| enota Mehurčki | menjava uničene lesene ograje med atrijem 2 in 3 s panelno kovinsko ograjo | zaključeno |
| enota Ajda | ureditev teras za jaslične oddelke z odvodnjavanjem, izdelavo nove podlage in ograje, PZI projekt | zaključeno |
| sanacija sanitarij za 1. starostno obdobje s sanacijo instalacij, keramike in sanitarne keramike, ureditev kanalizacije, ogrevanja in predelnih sten | zaključeno |
| enota Čebelica |  nujna sanacija igrišča z zamenjavo neustreznih podlag , PZI projekt | zaključeno |
| **ČRNUČE** |  |  |
| enota Ostržek | sanacija velikega peskovnika in dostopne poti | zaključeno |
| **DR. F. PREŠEREN** |   |  |
| enota Prešernova | rušitev/sanacija dotrajanih dimnikov | v izvajanju |
| sanacija poškodovanega asfalta nad cisterno za tekoče gorivo | zaključeno |
| **GALJEVICA** |   |  |
| enota Galjevica | sanacija zaklonišča zaradi zamakanja | zaključeno |
| priprava tople sanitarne vode za kuhinjo | zaključeno |
| sanacija igrišča – zamenjava neustreznih podlog in igral | zaključeno |
| enota Orlova | nujna sanacija fasade na severni strani objekta zaradi odstopanja toplotne izolacije od podlage in zamenjava dotrajanih žlebov, PZI projekt  | zaključeno |
| zamenjava zunanje ograje in vzpostavitev zunanje varnostne razsvetljave | zaključeno |
| **H. C. ANDERSEN** |   |  |
| enota Palčica | sanacija sanitarij z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za en oddelek | v izvajanju |
| **JARŠE** |   |  |
| enota Mojca | sanacija atrijev na traktu B – zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje, PZI projekt | v izvajanju |
| **JELKA** |   |  |
| enota Jelka | postavitev zunanjih sanitarij, ureditev travnih površin | v izvajanju |
| enota Palčki | ureditev zaprtega prostora za odpadke | v izvajanju |
| **KOLEZIJA** |   |   |
| enota Kolezija  | sanacija atrijev/teras na traktu B – zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje | v izvajanju |
| sanacija preperelih lesenih oken na severni strani trakta B | v izvajanju |
| sanacija neustreznih in dotrajanih talnih oblog v 3 igralnicah | v izvajanju |
| **MIŠKOLIN** |   |  |
| enota Rjava cesta | obnova tlaka in zamenjava dotrajanih in neustreznih talnih oblog v treh igralnicah | zaključeno |
| menjava steklene počene stene – kopelita na hodniku od kuhinje do igralnic (nevarnost padca) | zaključeno |
| enota Novo Polje | sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za en oddelek | zaključeno |
| enota Zajčja Dobrava | interventna sanacija fasade na severnem in južnem delu objekta zaradi odstopanja od podlage in nevarnosti padca | zaključeno  |
| **MLADI ROD** |   |  |
| enota Vetrnica | sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten v A paviljonu | zaključeno |
| nujna menjava radiatorjev v A in B paviljonu (za zagotovitev ogrevanja) | zaključeno |
| enota Čira Čara | urgentna sanacija toplotne postaje (dotrajana oprema) za zagotovitev ogrevanja vrtca, PZI projekt | zaključeno |
| **MOJCA** |   |  |
| enota Tinkara | sanacija prezračevanja v kuhinji  | zaključeno |
| **OTONA ŽUPANČIČA** |   |  |
| enota Mehurčki | projektna dokumentacija PZI za sanacijo centralne kuhinje (nujna sanacija v okviru energetske sanacije objekta – JZP) | zaključeno |
| nujna prenova atrijev za 1. starostno obdobje z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje  | v izvajanju |
| **PEDENJPED** |   |  |
| enota Zalog – Cerutova 6  | sanacija sanitarij za 1. starostno obdobje z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten zaradi zamakanja | zaključeno |
| enota Zalog – Cerutova 5   | nujna sanacija estrihov in talnih oblog v 3 igralnicah (ugreznjena tla) | zaključeno |
| sanacija sanitarij za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten zaradi zamakanja | zaključeno |
| **POD GRADOM** |   |  |
| enota Poljane, Poljanska 21  | obnova tlaka in zamenjava dotrajanih in neustreznih talnih oblog v 4 igralnicah | zaključeno |
| ureditev poškodovanih asfaltnih površin ob vrtcu – dostop do igrišča  | zaključeno |
| enota Prule, Praprotnikova 2 | dokončna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi  | zaključeno |
| enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a | nujna prenova dveh atrijev z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje,  | v izvajanju |
| enota Poljane, Zemljemerska 9 | sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij  | zaključeno |
| **VIŠKI GAJ** |   |  |
| enota Zarja | sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten  | zaključeno |
| **VRHOVCI** |   |  |
| enota Vrhovci | zamenjava neustreznih talnih oblog, sanacija sten in stropov v 3 igralnicah | v izvajanju |
|  | sanacija otroških sanitarij | v izvajanju |
| **ZELENA JAMA** |   |  |
| enota Vrba | nujna prenova atrijev v prvem nizu (po izvedeni energetski sanaciji objekta) z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje  | zaključeno |

|  |
| --- |
| ***INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE V VRTCIH***  |
| **CICBAN** |  |  |
| enota Lenka | zamenjava poškodovane stenske keramike v kuhinji | zaključeno |
| **ČRNUČE** |  |  |
| enota Gmajna | sanacija pogreznjenih travnih plošč | zaključeno |
| enota Sonček | sanacija pešpoti in pralnih plošč | zaključeno |
| **GALJEVICA** |  |  |
| enota Galjevica  | ureditev priprave STV | zaključeno |
| enota Pot k ribniku | sanacija ograje in menjava nadstreškov | zaključeno |
| **H. C. ANDERSENA**  |  |  |
| enota Palčica | sanacija hidroizolacije ravne strehe | zaključeno |
| **MIŠKOLIN** |  |  |
| enota Zajčja Dobrava | sanacija stropa z odpravo plesni | zaključeno |
| enota Zajčja Dobrava | sanacija prezračevanja in strojnih instalacij | zaključeno |
| **MLADI ROD** |  |  |
| enota Mavrica | sanacijo toplotne postaje | zaključeno |
| enota Vetrnica | izvedba meritev prezračevanja obstoječe kuhinje | zaključeno |
| sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetenga plinskega ventila | zaključeno |
| zamenjava poškodovane odpadajoče keramike v kuhinji | zaključeno |
| **MOJCA** |  |  |
| enota Mojca | sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila | zaključeno |
| **PEDENJPED** |  |  |
| enota Kašelj | nujna sanacijsko intervencijska dela | zaključeno |
| sanacija obstoječega sistema prezračevanja, demontaža ter izvedba novega centralnega prezračevanja | zaključeno |
| enota Zalog, Cerutova 6 | zamenjava prenosnikov toplote in elektro grelcev za pripravo STV | zaključeno |
| enota Zalog, Cerutova 5 | sanacija ograje | zaključeno |
| enota Fužine | predelava sistema za pripravo tople vode | zaključeno |
| **POD GRADOM** |  |  |
| enota Prule, Stara Ljubljanaenota Prule, Ulica na Grad 2a | sanacija neravnega tlaka dvorišča | zaključeno |
| **ŠENTVID** |   |  |
| enota Sapramiška | ureditev prostora za zabojnike | zaključeno |

**Pregled investicijsko vzdrževalnih del v osnovnih in glasbenih šolah MOL v letu 2017:**

|  |
| --- |
| *INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL* |
| OŠ BIČEVJE | nadaljevanje obnove električnih instalacij | v izvajanju |
| OŠ BOŽIDARJA JAKCA | postavitev ograje okoli šolskega zemljišča z odstranitvijo in prestavitvijo vrtiljakov, projektna dokumentacija sanacije telovadnice z energetsko sanacijo | zaključeno |
| sondiranje konstrukcije telovadnice | zaključeno |
| OŠ DANILE KUMAR | prostorske preveritve šole zaradi povečanega vpisa – IDP projekt pridobitev novih učilnic, razširitev jedilnice  | zaključeno |
| pridobitev novih prostorov zaradi povečanega vpisa – predelava tehnične učilnice v navadno učilnico in zmanjšano tehnično učilnico, dokup/zamenjava opreme | zaključeno |
| sofinanciranje ureditve vetrolova | zaključeno |
| OŠ DR. VITA KRAIGHERJA | zamenjava/dokup opreme – povečan vpis | zaključeno |
| nadaljevanje obnove vertikale sanitarij | zaključeno |
| obnova sanitarij in gradbeni nadzor | zaključeno |
| OŠ DRAGOMELJ | postavitev dvigala za gibalno ovirane – 50 % sofinanciranje | v izvajanju |
| OŠ DRAVLJE | projekt ureditve športnega in šolskega igrišča | zaključeno |
| dokup opreme – povečan vpis | zaključeno |
| OŠ FRANCA ROZMANA STANETA | oprema novih prostorov | zaključeno |
| statična sanacija telovadnice, projekt faznosti | zaključeno |
| OŠ HINKA SMREKARJA | zamenjava/dokup opreme – povečan vpis | zaključeno |
| OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | projekt statične sanacije objekta | v izvajanju |
| obnova ograje po inšpekcijski odločbi | zaključeno |
| OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA | obnova steze za tek | zaključeno |
| sanacija ravnega dela strehe – zamakanje | v izvajanju |
| OŠ KAŠELJ | ureditev hlajenja učilnic | zaključeno |
| preureditev prostorov – povečan vpis | v izvajanju |
| projekt obnove objekta velike telovadnice s tribunami | zaključeno |
| OŠ KOSEZE | dokup opreme – povečan vpis | zaključeno |
| OŠ KETTEJA IN MURNA | sanacija puščanja svetlobnega jaška | v izvajanju |
| OŠ LEDINA | celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in ureditvijo varnostnih podlag | zaključeno |
| OŠ MAJDE VRHOVNIK | prenova razdelilne kuhinje, jedilnice in avle | v izvajanju |
| dokup opreme – povečan vpis | zaključeno |
| OŠ MARTINA KRPANA | zamenjava/dokup opreme – povečan vpis | zaključeno |
| obnova vodovodne instalacije | zaključeno |
| dokup pohištva in garderob – povečan vpis | zaključeno |
| OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA | IDZ izgradnje telovadnice, projektna dokumentacija | zaključeno |
| projektna dokumentacija za prizidek | v izvajanju |
| dokup opreme – povečan vpis | zaključeno |
| OŠ MIŠKA KRANJCA | ureditev nove začasne učilnice znotraj jedilnice – povečan vpis, oprema nove učilnice, prostorska preveritev šole za možnost pridobitve novih učilnic, izvedba statičnega projekta za lepljene lamel za statično nosilnost konstrukcije kuhinje | zaključeno |
| dokončanje obnove kuhinje, ureditev zunanje kanalizacije, statična sanacija AB plošče | zaključeno |
| preureditev likovne učilnice v učilnico – povečan vpis  | zaključeno |
| OŠ NOVE FUŽINE | projektna dokumentacija celovite obnove in ureditve igrišča, ureditev igrišča za razredno stopnjo s postavitvijo igral | zaključeno |
| nadaljevanje ureditve otroškega igrišča – 2. faza | zaključeno |
| ureditev nove učilnice z delnim zaprtjem hodnika | v izvajanju |
| OŠ NOVE JARŠE | preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo – končna situacija | zaključeno |
| predelava pomivalnega stroja v kuhinji in ureditev pomivalne linije – povečan vpis/zamenjava luči | zaključeno |
| nakup in montaža opreme | zaključeno |
| OŠ OSKARJA KOVAČIČA | obnova električne instalacije z zamenjavo svetil – objekt Galjevica | v izvajanju |
| OŠ POLJE | oprema Stare šole Polje za sprejem novih oddelkov OŠ Polje, oprema razdelilne kuhinje | zaključeno |
| OŠ POLJANE | obnova specialne učilnice – končna faza | zaključeno |
| zamenjava opreme specialne učilnice | zaključeno |
| OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA | dokup/zamenjava opreme – povečan vpis | zaključeno |
| OŠ PRULE | Projekt obnove kotlovnice | v izvajanju |
| *INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL* |
| OŠ RIHARDA JAKOPIČA | projekt faznosti del za načrtovano rekonstrukcijo velike telovadnice za pridobitev nove kuhinje, jedilnice, knjižnice, telovadnice skladne z normativom, likovne učilnice, ter zunanja ureditev za pridobitev prostora za šolski avtobus ter parkirna mesta, statična sanacija obstoječega objekta z delno reorganizacijo prostorov | zaključeno |
| ureditev večnamenskega skupnega kotička v avli 3. nadstropja – povečan vpis | zaključeno |
| oprema za učilnice | zaključeno |
| preureditvena dela in oprema, stoli za večnamenski kotiček v avli, preureditev dela zbornice v učilnico, ureditev treh učilnic (preselitev) in dela povezana s tem, sanacija stopniščne ograje (višina). | v izvajanju |
| OŠ SAVSKO NASELJE | obnova sanitarij v starem delu šole – nadaljevanje | zaključeno |
| idejni projekt razširitve jedilnice | v izvajanju |
| dokup opreme – stoli, mize za dve učilnici | v izvajanju |
| OŠ SOSTRO | razširitev jedilnice z opremo in posegi v kuhinji | v izvajanju |
| OŠ SPODNJA ŠIŠKA | dokup/zamenjava opreme – povečan vpis | zaključeno |
| OŠ ŠMARTNO | idejna zasnova ureditve kuhinje | zaključeno |
| OŠ TRNOVO | nadaljnja obnova sanitarij | zaključeno |
| OŠ TONETA ČUFARJA | obnova tlakov male telovadnice | zaključeno |
| OŠ VALENTINA VODNIKA | obnova razdelilne kuhinje – objekt Adamičeva | zaključeno |
| projektna dokumentacija za kuhinjo | zaključeno |
| oprema za dve učilnici | zaključeno |
| OŠ VIČ | prostorska preveritev – povečan vpis | zaključeno |
| dokup opreme – povečan vpis | zaključeno |
| izdelava geodetskega načrta | zaključeno |
| nadaljevanje obnove igrišča – objekt Tržaška | zaključeno |
| nadaljevanje obnove igrišča, III. faza – objekt Tržaška | v izvajanju |
| OŠ VIDE PREGARC | dokončanje atletske steze – delno | zaključeno |
| OŠ VIŽMARJE BROD | zaključna faza sanacije rjave vode – sanacija vodovodne instalacije  | zaključeno  |
| izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije za obnovo velike telovadnice | zaključeno |
| načrt gradbenih konstrukcij statične sanacije telovadnice, PGD PZI dokumentacija rušenja telovadnice in sanacija stične stene telovadnice, idejne preveritve možnosti umestitve nove telovadnice,dela povezana z zaustavitvijo prenove telovadnice  | zaključeno  |
| rušitev obstoječe velike telovadnice, prestavitev igrišča | v izvajanju |
| OŠ VODMAT | zamenjava pretočnega pomivalnega stroja | zaključeno |
| OŠ VRHOVCI | projektna naloga z izdelavo ocene investicije pri preureditvi in dozidavi šole –povečan vpis | zaključeno |
| preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice  | zaključeno |
| dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob – povečan vpis | zaključeno |
| OŠ ZALOG | prizidava treh učilnic z ureditvijo povezovalnega hodnika z garderobami, ureditev izhodnih atrijev pri novih učilnicah, oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju, projekt obnove knjižnice | zaključeno |
| OŠ ZADOBROVA | rekonstrukcija dela objekta za pridobitev novih učilnic | v izvajanju |
| CENTER JANEZA LEVCA | dokup/zamenjava opreme – povečan vpis | zaključeno |
| zamenjava oken – nadaljevanje, Levstikov trg 1 | zaključeno |
| obnova zunanjega tlaka na Dečkovi | v izvajanju |

|  |
| --- |
| ***INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL*** |
| **GŠ Moste Polje –PUC Zalog** | oprema nove enote GŠ v PUC Zalog, ureditev akustike z izvedbo instalacijskih del ter multimedijska oprema  | zaključeno |
| **GŠ Franca Šturma** | sofinanciranje obnove podružnice Šentvid na osnovi inšpekcijske odločbe | zaključeno |

|  |
| --- |
| ***INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE V ŠOLAH*** |
| **OŠ BIČEVJE** | interventni posegi na objektu, študija – vse vezano na gradnjo novega objekta neposredno ob šoli | zaključeno |
| **OŠ BOŽIDARJA JAKCA** | sanacija kanalizacije – nadzor | zaključeno |
| **OŠ DRAGOMELJ** | sofinanciranje zamakanja – drenaža šolskega travnega igrišča | zaključeno |
| **OŠ JOŽETA MOŠKRIČA** | interventna obnova ravne strehe | zaključeno |
| **OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA** | ureditev evakuacijskih izhodov po inšpekcijski odločbi | zaključeno |
| **OŠ LEDINA** | sanacija zamakanja | zaključeno |
| **OŠ MARTINA KRPANA** | izdelava projektne dokumentacije – obnova električne instalacije | zaključeno |
| **OŠ PRULE** | nadgradnja prezračevalne naprave v telovadnici | zaključeno |
| **OŠ SOSTRO** | ureditev meteorne kanalizacije | zaključeno |
| **OŠ VALENTINA VODNIKA** | obnova plinskih kotlov v kuhinji | zaključeno  |
| **OŠ VIČ** | sofinanciranje obnove skupne kotlovnice – objekt Abramova  | zaključeno |
| zamenjava dela uničenih oken na Tržaški, zamenjava senčil na Abramovi | zaključeno |
| **OŠ VIŽMARJE BROD** | namestitev stropnih zaščitnih mrež, popravilo zamočenega stropa, zaščita in zamenjava svetilk | zaključeno |
| **OŠ ZADOBROVA** | zaščita napušča pred glodalci, sanacija stropa v učilnici – delno  | zaključeno |