## Popis del Z
SLOVENSKA 55 - mozaik |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 1908/2019-1
KV pogoji k sanaciji kamnitih mozaikov
- | pred začetkom del je potrebno natančno prebrati elaborat sanacije kamnitih mozaikov na objektu
KOZOLEC - Slovenska 55 a, b, in c v Ljubljani od Zavoda za sanacijo in rekonstrukcijo objektov
Ljubljana - maj 2019.
- | Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0129/2015 ter KV soglasju številka
35102-0129/2015-24 z dne 17.07.2019 in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
- | Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled objekta!!!
A. | SANACIJA MOZAIKOV
I. | Pripravljalna dela
1 | Organizacija delovišča skladno z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- grobo in fino tekoče čiščenje gradbišča in gradbiščnih poti v času gradnje in po zaključku del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 1800 | 0 | 0
3 | Izdelava poročila po končanih delih o izvedenih delih, izdelava katastra (lokacij) obnovljenih delov v skladu z navodili projektanta. | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Delovni odri
1 | Montaža in demontaža, prestavitve in najem ter upravljanje visečega ali konzolnega pomičnega delovnega odra. | m2 | 1950 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Sanacija in zaščita kamnitih mozaikov
1 | Pretrkavanje površin kamnitih mozaikov in oznaka površin, ki med pretrkavanjem votlo odzvanjajo (v prisotnosti projektanta!). | m2 | 803 | 0 | 0
2 | Odstranitev mrežno razpokanih delov kamnitega mozaika, ki so odstopili od podlage, čiščenje površin podlage (beton) s kovinskimi ščetkami, odsesavanje in navlažitev površin ter izvedba novega kamnitega mozaika s kamni velikosti ca 3 x 3 cm x 2 cm vgrajenimi v polimerizirano cementno malto (npr.: Mapei Mapegrout 430). | m2 | 10 | 0 | 0
3 | Injektiranje razpok in odprtih delovnih stikov z injekcijsko smolo (npr.: Mapei Epojet) po predhodni izvedbi utora (1 cm x 1 cm) v liniji razpoke in tesnitvi utora s polimerizirano cementno malto (npr.: Mapei Mapegrout 430). | m1 | 77 | 0 | 0
4 | Izvedba sidranja kamnitih mozaikov v betonsko podlago na površinah, ki votlo odzvanjajo (škatljajo) - sidra iz navojnih palic premera 6 mm, dolžine 10 cm vgrajenih z epoksidno maso za sidra (npr.: Hilti epoksidna masa za sidra ali enakovredno) v predhodno izvrtane vrtine 11 cm, premera 8 mm, vključno izpihovanje vrtin pred vgradnjo sider, varovanjem plošč s kamnitimi mozaiki med vrtanjem s tesarskimi sponami (zmanjšanje vpliva tresljajev na kamnite plošče med vrtanjem!) in tesnitvijo zgornjega dela izvrtine v globini ca 1 cm s sivo epoksidno maso. | kom | 1980 | 0 | 0
5 | Izvedba sidranja vseh plošč s kamnitimi mozaiki na krajnih prečnih robovih plošč v razdaljah ca 10 cm, (skladno s skicami sidranja prikazanimi na slikah 9 , 10, 11 in 12 v elaboratu sanacije). Postopek vgradnje enak, kot je opisan predhodni postavki št. 4 tega popisa. | kom | 7150 | 0 | 0
6 | Čiščenje vseh površin s kamnitimi mozaiki s kovinskimi ščetkami, odsesavanje površine in izvedba zaščite s transparentnimi impregancijskimi (silan siloksanskim) premazom na bazi kreme (npr. Mapei Mapecrete Creme). | m2 | 720 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Kontrola kvalitete in projektantski nadzor
1 | Izvajanje tekoče kontrole kvalitete uporabljenih materialov in izvedenih del skladno s programom podanim v elaboratu sanacije in izdelava poročila po izvedeni sanaciji. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Projektantski nadzor in sodelovanje projektanta pri preiskavi obsega odstopljenih površin kamnitih mozaikov s pretrkavanjem s strani Zavoda za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana. | ur | 72 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
0
B. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A. | SANACIJA MOZAIKOV
I. | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
II. | Delovni odri |  |  |  | 0
III. | Sanacija in zaščita kamnitih mozaikov |  |  |  | 0
IV. | Kontrola kvalitete in projektantski nadzor |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B : |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!