## Rekapitulacija
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: |  | Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Naziv gradnje: |  | Cestna in komunalna infrastruktura v območju naselja OPPN Zadobrova
Naziv načrta: |  | 2/2 NAČRT KANALIZACIJE
Št. načrta: |  | 1881-K/20
Datum: |  | april 2023
REKAPITULACIJA
| 0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija | 0
| A. | Kanal K | 0
| B. | Kanal K1 | 0
| C. | Kanali M | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Davek na dodano vrednost (22%) |  | 0
| SKUPAJ (vključno z DDV) : |  | 0

## 0-Preddela
0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija
OPOMBA:
- pri izdelavi ponudbe upoštevati sočasno gradnjo na območju obdelave (izgradnja nove ceste, javnega vodovoda, elektro kabelske kanalizacije, telekomunikacij, javne razsvetljave)
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
0.1 | IZDELAVA NAČRTOV
0101 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. Upoštevati delilnik stroškov! | kpl | 1 | 0 | 0
0102 | Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču skladno s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.list RS št. 83/05 in spremembe) in drugi ukrepi za VZD, ki sledijo iz ZVZD-1. Upoštevati delilnik stroškov! | kpl | 1 | 0 | 0
0103 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo JP VOKA. Izdelano v tiskani (v treh izvodih) in elektronski obliki. (Za kanalizacijo) | kpl | 1 | 0 | 0
0104 | Izdelava dokumentacije izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). (Za kanalizacijo). | kpl | 1 | 0 | 0
0105 | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in dopolnitvami, ter po zahtevah bodočega upravljalca (4 × v projektni obliki, 1 × v elektronski obliki). KOMPLET | kpl | 1 | 0 | 0
0106 | Stroški izdelave elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih oziroma drugimi predpisi za to področje. Upoštevati delilnik stroškov! | kpl | 1 | 0 | 0
0.2 | OBVESTILNE TABLE NA GRADBIŠČU
0201 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. Odstranitev obvestilne table po izgradnji. | kos | 1 | 0 | 0
0.3 | OSTALI STROŠKI
0301 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. | kpl | 1 | 0 | 0
0302 | Pridobitev dovoljenja za delno zaporo ceste z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, postavitev prom. signalizacije v času gradnje, ureditev obvoza, manipulativni stroški,... Po končanih delih odstranitev in vzpostavitev prometnega režima. Izvedba priključka na javni kanal. | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj preddela in gradbiščna dokumentacija |  |  |  | 0

## Kanal K
A. | Kanal K
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
PRIPRAVA TERENA DO KONČNE NIVELETE NOVE CESTE je UPOŠTEVANA V NAČRTU CESTE. V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete nove rekonstruirane ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. IZKOPAN MATERIAL SE LAHKO ZA ZASIP UPORABI LE PO ODOBRITVI GEOTEHNIČNEGA NADZORA! PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 306.42 | 0 | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 12 | 0 | 0
1203 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. Posebej za vsako skupino komunalnih vodov. Upoštevati delilnik stroškov!
| - vodovod (JP VOKA SNAGA d.o.o.) | kpl | 1 | 0 | 0
| - plinovod (ENERGETIKA LJUBLJANA D.D.) | kpl | 1 | 0 | 0
| - telekomunikacije (Telekom) | kpl | 1 | 0 | 0
| - elektrika (Elektro Ljubljana d.d.) | kpl | 1 | 0 | 0
| - javna razsvetljava (JRL d.d.) | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 306.96 | 0 | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 16 | 0 | 0
1302 | Strokovni nadzor pristojnih služb zaradi posega v varovalni pas obstoječega komunalnega voda in nadzor upravljalcev tangiranih komunalnih vodov v času gradnje. Obračun na podlagi potrditve nadzornega organa.
| - vodovod (JP VOKA SNAGA d.o.o.) | kpl | 1 | 0 | 0
| - plinovod (ENERGETIKA LJUBLJANA D.D.) | kpl | 1 | 0 | 0
| - telekomunikacije (Telekom) | kpl | 1 | 0 | 0
| - telekomunikacije (Telemach) | kpl | 1 | 0 | 0
| - elektrika (Elektro Ljubljana d.d.) | kpl | 1 | 0 | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 6 | 0 | 0
1304 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČO VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2.1 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO - MAKADAMSKA POT
2101 | Porušitev in odstranitev zaščitne in obrabne plasti makadamske voziščne konstrukcije v debelini do 30 cm, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo. | m3 | 38.192 | 0 | 0
2102 | Ureditev planuma temeljnih tal, nosilnost Ev2≥15MPa, planum v prečnem naklonu 2,0%. | m2 | 121.38 | 0 | 0
2103 | Vzpostavitev makadamske voziščne kostrukcije: Izvedba kvalitetne zmrzlinsko obstojne grede - kamnita posteljica iz drobljenca GW 0/125, z nosilnostjo Ev2=50 MPa, v debelini do 40 cm. | m3 | 48.552 | 0 | 0
2104 | Vzpostavitev makadamske voziščne kostrukcije: Izvedba nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca enakomerne zrnavosti TD32, 0/32 mm, z nostilnostjo Ev2 : Ev1≤ 2,2 MPa, zgoščenost 98% po Proctorju, v debelini do 30 cm. | m3 | 36.414 | 0 | 0
2105 | Vzpostavitev obrabne plasti makadamske voziščne konstrukcije iz peska ali drobirja 4-8 mm. | m3 | 6.069 | 0 | 0
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO - CESTA NA JEŽAH (v primeru, da se ob izkopu izkaže, da je pripravljen odcep za priključitev proj. kanala izveden na napačni globini - glede na podatek iz katastra VOKA)
2101 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline 4 do 10 cm. | m1 | 15.8 | 0 | 0
2102 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse ter evidenčnim listom. | m2 | 16 | 0 | 0
2103 | Vzpostavitev asfaltnih površin v prvotno stanje oz. po navodilih upravljalca: Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne grede - kamnita posteljica iz drobljenca GW 0/125 v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! | m3 | 6.4 | 0 | 0
2104 | Vzpostavitev asfaltnih površin v prvotno stanje oz. po navodilih upravljalca: Izvedba nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca TD 0-32mm v debeline 30 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! | m3 | 4.8 | 0 | 0
2105 | Vzpostavitev asfaltnih površin v prvotno stanje oz. po navodilih upravljalca: Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 v debelini 6 cm (AC 22 base B50/70, A3, zrna Z4) | m2 | 16 | 0 | 0
2106 | Vzpostavitev asfaltnih površin v prvotno stanje oz. po navodilih upravljalca: Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (AC 11 surf B50/70, A3, zrna Z2) | m2 | 16 | 0 | 0
2107 | Strojno čiščenje utrjene površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 16 | 0 | 0
2108 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 16 | 0 | 0
2109 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 15.8 | 0 | 0
2110 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječo voziščno konstrukcijo |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm, oziroma odvoz na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. Na območju izven proj. javne ceste JC. | m3 | 40.43 | 0 | 0
3.3 | DRUGE UREDITVE
3302 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov. |  |  |  | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
4.1 | IZKOPI
4101 | Najem opaža in razpiranje jarka z razpirači (kot npr. Krings Standard box KS100) za izkop pod kotom 90° za globine do 4,0 m z izvedeno vmesno bermo višine cca. 2m, v terenu III. ktg. Širina razpiranja do 1,45 m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali in transporti. Obračun po dejanskih stroških. | m2 | 1473.41 | 0 | 0
IZKOPI
- ŠIROKI IZKOP - 60°
4102 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 60°.
| Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala) | m3 | 260.9289 | 0 | 0
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 35% izkopanega materiala) | m3 | 140.5001 | 0 | 0
4103 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu III. Ktg.. Naklon brežine 60°.
| Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala) | m3 | 23.699 | 0 | 0
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 35% izkopanega materiala) | m3 | 12.761 | 0 | 0
- IZKOP 90° - S SISTEMSKIMI OPAŽI
4104 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 90°.
| Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala) | m3 | 169.0592 | 0 | 0
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 35% izkopanega materiala) | m3 | 91.0318 | 0 | 0
4105 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 2,0-4,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 90°.
| Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala) | m3 | 62.361 | 0 | 0
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 35% izkopanega materiala) | m3 | 33.579 | 0 | 0
4106 | Ročni izkop jarka globine 0,0-2,0 m, z nakladanjem na kamion. Ocena 10% celotnega izkopa v območu izkopa 0,0-2,0 m. | m3 | 28.899 | 0 | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 294.165 | 0 | 0
4202 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 51.9 | 0 | 0
4203 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 183.87 | 0 | 0
4204 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom (dovoz iz začasne deponije), ki ga odobri geomehanik z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. V ceni je upoštevan tudi transport iz začasne gradbiščne deponije. | m3 | 516.048 | 0 | 0
| celoten izkop: |  | 822.819
| potreben zasip: |  | 552.5013
odbiti vgrajeni material:
| posteljica |  | 51.9
| obsip in zasip cevi |  | 183.87
| kanalizacijske cevi DN250 |  | 17.8051
| kanalizacijske cevi DN160 - hišni odcepi |  | 0.53201
| revizijski jaški |  | 16.2106
| odbitki |  | 270.3177
4205 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala - gramoza 0-63 mm, z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 36.4533 | 0 | 0
4206 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA
6.1 | CEVI
6101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 23856:2021, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno S potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 306.42 | 0 | 0
6102 | Nabava, dobava in montaža dodatnih poliestrskih spojk z EPDM gumi tesnili, GRP DN250. | kom | 10 | 0 | 0
6.2 | JAŠKI
6201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN23856, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, za priključno cev DN250mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Vključno z vsemi odcepi.
| fi1000; gl. 1,0 do 2,0 m | kos | 4 | 0 | 0
| fi1000; gl. 2,0 do 3,0 m | kos | 6 | 0 | 0
6202 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 10 | 0 | 0
6.3 | ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
6301 | Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 250, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu. | kos | 24 | 0 | 0
6303 | Izvedba priključka PVC DN 160 na nov poliestrski jašek, z zatesnitvijo stika ter z vsemi pomožnimi deli, materiali ter prenosi. | kos | 1 | 0 | 0
6.4 | PREGLED
6401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 306.42 | 0 | 0
6402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 306.42 | 0 | 0
6403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 306.96 | 0 | 0
6.5 | KRIŽANJA
6501 | Prečno zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v času gradnje. Podpiranje z lesenimi gredami, podbetoniranje in obbetoniranje obstoječih komunalnih vodov, po potrebi zamenjava cevi,… Vključno z nabavo potrebnega materiala. Pri križanjih upoštevati navodila upravljalca komunalnega voda.
| - javni vodovod NL DN100 | kos | 2 | 0 | 0
| - plinovod PE d63 | kos | 1 | 0 | 0
| - telekomunikacije (Telekom) | kos | 1 | 0 | 0
| - telekomunikacije (Telemach) | kos | 2 | 0 | 0
6502 | Prestavitev obstoječega NN elektro voda v kabelski kanalizaciji, skladno z zbirnikom komunalnih vodov. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. V ceni so zajeta vsa pripravljalna, gradbeno obrtniška, inštalacijska in zaključna dela in stroški potrebne projektne dokumentacije in soglasij upravljalca kom. naprave. Obračun po m1 prestavljenega voda. | m1 | 95 | 0 | 0
6503 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0

## Kanal K1
B. | Kanal K1
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
RUŠENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVEČNEGA MATERILA (priprava terena do končne nivelete nove ceste),.... SO UPOŠTEVANI V NAČRTU CESTE. V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete nove rekonstruirane ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 115.08 | 0 | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 3 | 0 | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 115.08 | 0 | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 2 | 0 | 0
1302 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa. | ur | 4 | 0 | 0
1303 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm, oziroma odvoz na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. Na območju izven proj. javne ceste JC. | m3 | 32.3 | 0 | 0
3.3 | DRUGE UREDITVE
3401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
4.1 | IZKOPI
- ŠIROKI IZKOP - 60°
4101 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,0 m1, v terenu III. ktg. Naklon brežine 60°.
| Dober izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na začasno deponijo. Potrdi geomehanik. (ocena 65% izkopanega materiala) | m3 | 189.3255 | 0 | 0
| Slab izkopan material. Nakladanje materiala in odvoz na stalno gradbeno deponijo s plačilom deponijske takse.(ocena 35% izkopanega materiala) | m3 | 101.9445 | 0 | 0
4102 | Ročni izkop jarka globine 0,0-2,0 m, z nakladanjem na kamion. Ocena 5% celotnega izkopa v območu izkopa 0,0-2,0 m. | m3 | 15.33 | 0 | 0
4.2 | ZASIPI
4202 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 86.31 | 0 | 0
4203 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 21.22 | 0 | 0
4204 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 70.88 | 0 | 0
4205 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom (dovoz iz začasne deponije), ki ga odobri geomehanik z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. V ceni je upoštevan tudi transport iz začasne gradbiščne deponije. | m3 | 199.9559 | 0 | 0
| celoten izkop: |  | 306.6
| potreben zasip: |  | 199.9559
odbiti vgrajeni material:
| posteljica |  | 21.22
| obsip in zasip cevi |  | 70.88
| kanalizacijske cevi DN250 |  | 11.0011
| kanalizacijske cevi DN160 - hišni odcepi |  | 0.11084
| revizijski jaški |  | 3.4322
| odbitki |  | 106.6441
4206 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA
6.1 | CEVI
6101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 23856:2021, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno S potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 115.08 | 0 | 0
6102 | Nabava, dobava in montaža dodatnih poliestrskih spojk z EPDM gumi tesnili, GRP DN250. | kom | 3 | 0 | 0
6.2 | JAŠKI
6201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN23856, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, za priključno cev DN250mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. Vključno z vsemi odcepi.
| fi1000; gl. 1,0 do 2,0 m | kos | 3 | 0 | 0
6207 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 3 | 0 | 0
6.3 | ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
6301 | Izdelava priključka na javnem kanalu GRP DN 250, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 5 | 0 | 0
6.4 | PREGLED
6401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 115.08 | 0 | 0
6402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 115.08 | 0 | 0
6403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 115.09 | 0 | 0
6404 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0

## Kanal M
C. | Kanal M
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE | Glej načrt ceste!
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
RUŠENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVEČNEGA MATERILA (priprava terena do končne nivelete nove ceste),.... SO UPOŠTEVANI V NAČRTU CESTE. Stroški zapore ceste so upoštevani v načrtu ceste in zunanje ureditve. V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi od končne nivelete nove rekonstruirane ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO! Peskolovi / cestni požiralniki so upoštevani v načrtu ceste!
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 179.18 | 0 | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 15 | 0 | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 179.18 | 0 | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 16 | 0 | 0
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 5 | 0 | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 6 | 0 | 0
1304 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
Glej načrt ceste!
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odriv humusa (oz. nasipnega materiala) debeline 30cm, oziroma odvoz na začasno gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. Na območju izven proj. javne ceste JC. | m3 | 15.5007 | 0 | 0
3.3 | DRUGE UREDITVE
3301 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
4.1 | IZKOPI
4101 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvzom na začasno gradbiščno deponijo. | m3 | 205 | 0 | 0
4102 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 10.25 | 0 | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 118.2588 | 0 | 0
4202 | Izdelava betonske posteljice in polno obbetoniranje cevi z betonom C16/20. | m3 | 26.877 | 0 | 0
4203 | Zasip gradbenega jarka z izkopanim zasipnim materialom (dovoz iz začasne deponije), ki ga odobri geomehanik z utrjevanjem v slojih po 30 cm, do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. V ceni je upoštevan tudi transport iz začasne gradbiščne deponije. | m3 | 193.9384 | 0 | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA
6.1 | CEVI
6101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi PVC DN 160, SN8. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 179.18 | 0 | 0
6.2 | JAŠKI
6201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 23856 min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok) DN160. Premer jaška 800mm, globina do 1,5m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 10mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi GRP. Vključno s sidranjem jaška v AB ploščo in obbetoniranjem spodnjega dela jaška. Vgradnja po detajlu. Vključno z vsemi odcepi. | kos | 8 | 0 | 0
6203 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 8 | 0 | 0
6204 | Nabava, dobava in vgradnja betonskih ponikovalnic premera 1000mm globine 2,2 - 3,2 m z LTŽ pokrov premera 600mm vstavljenim v AB venec; 250kN. Vgradnja po detajlu. Vključno z vsemi odcepi. | kos | 8 | 0 | 0
6205 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0