## Popis del Z
STARI TRG 6 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto |  | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [6 empty] | Verzija: 1918/2019-V2a z dne 12.12.2019
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0950/2019-2, z dne 08.11.2019 ter KV soglasju
številka 35102-0950/2019-4 z dne 13.01.2020 in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled objekta!!!
A | ULIČNE FASADE
I. | Gradbena dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta in strošek varnostnega inžinirja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za ves čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom
| - fasadni oder | m2 | 700 |  | 0 |  | 0
| - podaljški odra za obnovo stropov in sten gangov | m2 | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 85 |  | 0 |  | 0
4 | Zaščita okenskih polic ter strehe nad izložbami z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del
a. | šir. do 30 cm | m1 | 28 |  | 0 |  | 0
b. | šir. do 70 cm | m1 | 9 |  | 0 |  | 0
5 | Zaščita lesene obloge in izložb v pritličju z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 65 |  | 0 |  | 0
6 | Zaščita domofona z lepilnim trakom in PVC folijo | kom | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Demontaža klima naprav ni zajeta v popisu del, prav tako ne odvod kondenčnih cevi in instalacij. Eventuelna ponovna namestitev po predhodnem dogovoru z ZVKDS, stroški so stvar posameznega lastnika klima naprave |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
8 | Demontaža, hramba in ponovna montaža hišne številke, infrastrukturnih tablic | kom | 2 |  | 0 |  | 0
0
9 | Demontaža reklamne viseče table komplet z nosilci, ponovna montaža | kom | 1 |  | 0 |  | 0
0
10 | Demontaža konzole za zastavo | kom | 1 |  | 0 |  | 0
0
11 | Demontaža stenskih luči, ponovna montaža | kom | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Demontaža stropnih luči, ponovna montaža | kom | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 20 |  | 0 |  | 0
14 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. | m1 | 45 |  | 0 |  | 0
15 | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa cca 3-4 cm | m2 | 370 |  | 0 |  | 0
16 | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega stropnega ometa in roba plošče iz apnene malte do betona, odnos odpada na interni depo, deb. ometa cca 2-3 cm
| - balkoni | m2 | 37 |  | 0 |  | 0
0
17 | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah | m2 | 407 |  | 0 |  | 0
0
18 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Delno razčlenjeni zidovi. Debelina ometa do 3-4 cm | m2 | 370 |  | 0 |  | 0
19 | Izdelava grobega ometa stropa in roba plošče iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim cementnim obrizgom, napravo vodil. Nerazčlenjen omet. Deb. ometa do 2-3 cm
| - balkoni | m2 | 37 |  | 0 |  | 0
0
20 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm | m2 | 370 |  | 0 |  | 0
21 | Izdelava stropa in roba ploščle iz finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm
| - balkoni | m2 | 37 |  | 0 |  | 0
0
22 | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov vencev, ki se eventuelno sestoji iz: |  |  |  | 0
| - pranjem pod visokim pritiskom |  |  |  | 0
| - jemanje izmer za izdelavo šablon |  |  |  | 0
| - odbijanje slabega grobega ometa |  |  |  | 0
| - eventuelno nizkotlačno peskanje ali struganje finega ometa oz. obrizga |  |  |  | 0
| - premaz površin z emulzijo |  |  |  | 0
| - vgradnja inox armature pri odebeljenih mestih profilacije |  |  |  | 0
| - obrizg in grobi omet s profilacijo |  |  |  | 0
| - fini omet (granulacija 0,6 mm) |  |  |  | 0
0
a. | venec pod napuščem r. š. cca do 150 cm, razčlenjen (Stari trg) | m1 | 13 |  | 0 |  | 0
0
b. | kapni venec, polkrožni, r.š. cca do 80 cm | m1 | 29 |  | 0 |  | 0
0
c. | kapni venec, delno polkrožni, r.š. cca do 180 cm (Gallusovo nabrežje) | m1 | 12 |  | 0 |  | 0
d. | venec kukrla, r.š. cca do 25 cm (Stari trg) | m1 | 15 |  | 0 |  | 0
e. | podokenski venec II. nad., r. š. do 25 cm, razčlenjen, l=cca do 160 cm | kom | 4 |  | 0 |  | 0
f. | nadokenski trikotni venec I. nad. r.š. do 35 cm, razčlenjen, l=cca 320 cm (2x poševno, 1x ravno) | kom | 4 |  | 0 |  | 0
g. | okenski venec II. nad.r.š. do 30 cm, nerazčlenjen, l=cca 460 cm | kom | 4 |  | 0 |  | 0
0
h. | okenski venec I. nad.r.š. do 30 cm, nerazčlenjen, l=cca 460 cm | kom | 4 |  | 0 |  | 0
0
23 | Doplačilo za obnovo obrob okrog oken, r.š. do 15 cm, nerazčlenjen | m1 | 68 |  | 0 |  | 0
0
24 | Doplačilo za obnovo pilastrov, r.š. do 80 cm, nerazčlenjen, komplet z venci na vrhu in bazo v I. in II. nad., l= cca 5,70 m1 | kom | 5 |  | 0 |  | 0
0
25 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov za profile vseh vencev za grobi in fini omet | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
0
26 | Obnova balkonov
a. | Demontaža keramične obloge, komplet z lepilom in obrobami,odnos ruševin na interni depo | m2 | 35 |  | 0 |  | 0
b. | Priprava podlage z brušenjem, premaz z hidroizolacijo 2x na cementni osnovi, vtiskavanje mrežice (nap. sistem Mapelastic ali podobno) | m2 | 35 |  | 0 |  | 0
c. | Dobava in vtiskanje traku na spoju tlaka s steno (Mapeband ali podobno) | m1 | 12 |  | 0 |  | 0
d. | Dobava in polaganje keramike granitogres kvalitete po izbiri ZVKDS, komplet z elastičnim lepilom in fugirno maso v barvnem odtenku. Upoštevana tudi obloga cokla | m2 | 35 |  | 0 |  | 0
e. | Dobava in vgradnja v lepilo alu odkapnega profila pod keramiko | m1 | 30 |  | 0 |  | 0
f. | Kitanje v barvnem odtenku spoja med talno in stensko keramiko z trajnoelastičnim kitom | m1 | 24 |  | 0 |  | 0
0
27 | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin (celotna fasada in kukerli brez strehe, ki je zajeta posebej). | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) |  |  |  | 0
| Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, rekonstrukcija uničenih delov z izdelavo kalupa iz gume in odlitkov iz originalu približanega materiala, brušenje, kitanje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih.
a. | konzole pod okensko polico v II. nad. | kom | 8 |  | 0 |  | 0
b. | konzole pod nadokenskim trikotnim vencem v I. nad. | kom | 8 |  | 0 |  | 0
2 | Obnova cokla fasade iz kamna , ki se sestoji iz nedestruktivnega čiščenja kamna, popravilo fug s cem. malto, impregnacija kamna z paropropustnim prozornim premazom 2x (npr.: Nanoprotekt ali podobno) | m2 | 13.5 |  | 0 |  | 0
3 | Čiščenje kamnitega portala vhoda z nedestruktivnim pranjem (po potrebi lokalno parno čiščenje oz. peskanje), popravilom, saniranjem okruškov in razpok s polimer cementno malto v barvi kamna ter končnim brezbarvnim hidrofobnim zaščitnim premazom, vse po navodilih ZVKDS. R.š. cca 30 cm, l=cca 670 cm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Čiščenje kamnitega konfina z nedestruktivnim pranjem (po potrebi lokalno parno čiščenje oz. peskanje), popravilom, saniranjem okruškov in razpok s polimer cementno malto v barvi kamna ter končnim brezbarvnim hidrofobnim zaščitnim premazom, vse po navodilih ZVKDS. R.š. cca fi 30 cm, l=cca 95 cm | kom | 2 |  | 0 |  | 0
0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa). |  |  |  | 0
| - Stari trg in kukrli (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,5 na netto površino fasade) | m2 | 85 |  | 0 |  | 0
| - Gallusovo nabrežje in stranska fasada (upoštevan f=1,1 na na netto površino fasade) | m2 | 390 |  | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade 2x z paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondažnih raziskav (določi ZVKDS).
| - Stari trg (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,5 na netto površino fasade) | m2 | 85 |  | 0 |  | 0
| - Gallusovo nabrežje in stranska fasada (upoštevan f=1,1 na na netto površino fasade) | m2 | 390 |  | 0 |  | 0
3 | Doplačilo za slikanje vogalnikov šir. cca 60 cm | m1 | 27 |  | 0 |  | 0
4 | Doplačilo za slikanje črt med etažami, šir. cca do 20 cm | m1 | 28 |  | 0 |  | 0
5 | Obnova zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih kril z predhodnim brušenjem ali potrebnim obžiganjem stare barve, barvanjem in lakiranjem v dveh tonih po izbiri ZVKDS. Zajet faktor brez obloge je 1,40 + 5% + 5% za prečke. | m2 | 143 |  | 0 |  | 0
6 | Obnova zunanje lesene obloge izložb v pritličju z predhodnim brušenjem ali potrebnim obžiganjem stare barve, barvanjem in lakiranjem v enem tonu po izbiri ZVKDS
| f=1,3 na na netto površino | m2 | 85 |  | 0 |  | 0
0
7 | Pleskanje vhodnih vrat z brušenjem in barvanjem z lazurnim premazom 2x po izbiri ZVKDS, dim. cca 100/230 cm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Pleskanje lesene obloge kukerlov z brušenjem in barvanjem z lazurnim premazom 2x | m2 | 15 |  | 0 |  | 0
9 | Pleskanje kovinskih mrež (ograje f=2,0) z lakom 2x po izbiri ZVKDS, predhodno čiščenje z brušenjem |  |  |  | 0
| (ograje, mreže oken) | m2 | 35 |  | 0 |  | 0
10 | Pleskanje kovinskih profilov balkonov z lakom 2x po izbiri ZVKDS, predhodno čiščenje z brušenjem | m1 | 70 |  | 0 |  | 0
0
11 | Pleskanje kovinskih konzol balkonov z lakom 2x po izbiri ZVKDS, predhodno čiščenje z brušenjem | kom | 12 |  | 0 |  | 0
12 | Pleskanje ornamentnih kovinskih konzol stenskih luči 2x po izbiri ZVKDS, predhodno čiščenje z brušenjem | kom | 2 |  | 0 |  | 0
0
13 | Pleskanje kovinskih konzol obeska za reklamo 2x po izbiri ZVKDS, predhodno čiščenje z brušenjem | kom | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Pleskanje LTŽ cevi z Antik antracit barvo 2x, predhodno čiščenje z brušenjem, l=150 cm | kom | 2 |  | 0 |  | 0
15 | Pleskanje kovinskih prezračevalnih rešetk z Antik antracit barvo 2x, predhodno čiščenje z brušenjem, f=1,5 | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Pleskanje kovinske napere na fasadi z Antik antracit barvo 2x, predhodno ciščenje z brušenjem, l=cca 100 cm | kom | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo vhodnih vrat, enokrilna masivna vrata dim. 102/227 cm, zamenjava kljuke s ščitnikom po navodilih ZVKDS, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Mizarsko popravilo lesene masivne izložbe, z enokrilnimi vrati, zamenjava kljuke s ščitnikom po navodilih ZVKDS, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli. Poškodovana izložba cca 2,0m2 zaradi trohnobe lesa | m2 | 64 |  | 0 |  | 0
3 | Izdelava in montaža lesenega enokrilnega okna, komplet z okvirjem na notranji strani, zasteklitev termopan k=1,1 ali boljše, predhodna odstranitev notranjega krila z odnosom v trajni depo, odrez nasadil. Okno komplet z okovjem, kljuko in finalno obdelavo. Okvirna dimenzija okna je 100/160 cm. | kom | 6 |  | 0 |  | 0
4 | Demontaža obstoječega lesenega držala ograje z odnosom v trajni depo, izdelava novega ročaja z montažo in finalno obdelavo z lakom kot obstoječi, oz. po navodilih ZVKDS | m1 | 30 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
V. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža enojne konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, oblika in izdelava po navodilih ZVKDS | kom | 1 |  | 0 |  | 0
0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Dobava in montaža transportne lestve za prevoz materiala na in z strehe. | komp | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec in točkovnih snegolovov z odnosom na trajni depo | m2 | 335 |  | 0 |  | 0
0
3 | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 335 |  | 0 |  | 0
0
4 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec Tondach, komplet z rezanjem opeke ob dimnikih in frčadah | m2 | 342 |  | 0 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža letev 3/4 cm za bobrovec | m2 | 342 |  | 0 |  | 0
0
6 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje | m2 | 342 |  | 0 |  | 0
0
7 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina | m2 | 342 |  | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža deščičnega opaža na pero in utor, deb 18 mm, komplet z 1x zaščitnim premazom - obloga kukerla | m2 | 15 |  | 0 |  | 0
0
9 | Dobava in montaža slemenjakov na slemenih, kompletno z folijo (Aero) | m1 | 41 |  | 0 |  | 0
0
10 | Dobava in montaža končnega slemenjaka | kom | 15 |  | 0 |  | 0
0
11 | Dobava in montaža strešnika za prezračevanje | kom | 30 |  | 0 |  | 0
12 | Demontaža strešnikov na vencu v malti, odnos na interni depo, dobava in polaganje nove strešne kritine v malto, komplet z rezanjem | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0
13 | Isto, samo slemenjaki | m1 | 0.7 |  | 0 |  | 0
14 | Toplotna izolacija v strešni kritini ni upoštevana, posamezni lastniki se za izvedbo del dogovorijo posamezno z izvajalcem del |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin (celotna streha). | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
0
0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
Opomba:
Material za izdelavo je bakrena pločevina deb. 0,55 mm
0
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, žlot in dimniških obrob z odnosom na trajni depo | m1 | 170 |  | 0 |  | 0
2 | Demontaža kapne pločevine šir. do 50 cm, komplet z podložnimi deskami in odnosom na trajni depo | m2 | 7 |  | 0 |  | 0
3 | Demontaža polic in stranskih pločevinastih obrob kukerlov, komplet z odnosom na trajni depo | m2 | 6 |  | 0 |  | 0
0
4 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 100 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami | m1 | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Isto, samo enojna kolena | kom | 4 |  | 0 |  | 0
6 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 80 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami | m1 | 8 |  | 0 |  | 0
7 | Isto, samo enojna kolena | kom | 24 |  | 0 |  | 0
8 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 26 |  | 0 |  | 0
0
9 | Izdelava in montaža kotlička | kom | 2 |  | 0 |  | 0
0
10 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 25 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 13 |  | 0 |  | 0
0
11 | Izdelava in montaža kotlička | kom | 8 |  | 0 |  | 0
0
12 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov bakrene pločevine, komplet z nerjavnimi vijaki | m1 | 26 |  | 0 |  | 0
13 | Izdelava in montaža točkovnih snegolovov v barvi kritine (2,5 kom/m2) | kom | 855 |  | 0 |  | 0
0
14 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 30 |  | 0 |  | 0
15 | Izdelava in montaža žlote r.š. 66 cm | m1 | 15 |  | 0 |  | 0
16 | Izdelava in montaža zidne obrobe z požarnim zidom r.š. 100 cm | m1 | 25 |  | 0 |  | 0
17 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. 33 cm | m1 | 38 |  | 0 |  | 0
18 | Izdelava in montaža zidne obrobe z polico r.š. 50 cm | m1 | 7 |  | 0 |  | 0
0
19 | Izdelava in montaža stranske obrobe r.š. 25 cm | m1 | 60 |  | 0 |  | 0
0
20 | Izdelava in montaža kapne obrobe r.š. 15 cm | m1 | 39 |  | 0 |  | 0
0
21 | Dobava in montaža PVC prezračevalne mrežice v kapu širine do 15 cm. | m1 | 39 |  | 0 |  | 0
0
22 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in oddušnikov do fi 160 mm | kom | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
III. | Frčade |  |  |  | 0
1 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom
| - oder frčad | m2 | 60 |  | 0 |  | 0
2 | Odbijanje potrebnega dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa cca 3-4 cm
| - kukrli | m2 | 25 |  | 0 |  | 0
3 | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah | m2 | 25 |  | 0 |  | 0
4 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Delno razčlenjeni zidovi. Debelina ometa do 3-4 cm
| - kukrli | m2 | 30 |  | 0 |  | 0
0
5 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm
| - kukrli | m2 | 30 |  | 0 |  | 0
0
6 | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov vencev, ki se eventuelno sestoji iz: |  |  |  | 0
| - pranjem pod visokim pritiskom |  |  |  | 0
| - jemanje izmer za izdelavo šablon |  |  |  | 0
| - odbijanje slabega grobega ometa |  |  |  | 0
| - eventuelno nizkotlačno peskanje ali struganje finega ometa oz. obrizga |  |  |  | 0
| - premaz površin z emulzijo |  |  |  | 0
| - vgradnja inox armature pri odebeljenih mestih profilacije |  |  |  | 0
| - obrizg in grobi omet s profilacijo |  |  |  | 0
| - fini omet (granulacija 0,6 mm) |  |  |  | 0
0
a. | venec kukrla, r.š. cca do 25 cm (Stari trg) | m1 | 15 |  | 0 |  | 0
b. | venec trikotnega odkapa kukrla, r.š. cca do 25 cm (Stari trg) | m1 | 12 |  | 0 |  | 0
7 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa). |  |  |  | 0
| - kukrli (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,5 na netto površino fasade) | m2 | 45 |  | 0 |  | 0
8 | Slikanje fasade 2x z paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondažnih raziskav (določi ZVKDS).
| - kukrli (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,5 na netto površino fasade) | m2 | 45 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1 | 10% za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del. Pred morebitno potrditvijo del mora izvajalec pripraviti ponudbo. | € | 10% |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | ULIČNE FASADE
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0 |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  | 0 |  | 0
III. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0 |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0 |  | 0
V. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0 |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0 |  | 0
III. | Frčade | [5 empty] | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C : | [5 empty] | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!