## Popis del Z
Štefanova ulica 9-11 - fasada in streha |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 1804/2018-V5 z dne 09.04.2018
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti paropropustne materiale in zagotoviti enako strukturo prvotnega
ometa,
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Lastniki objekta z lastnimi sredstvi načrtujejo obnovo dvoriščne fasade in atrija, ki pa ni predmet tega popisa del !
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0416/2014-4, z dne 07.02.2017, KV soglasju
številka 35102-0416/2016-6 z dne 13.03.2018, ter lokacijski informaciji št. 3501-184/2018-2(2018-912)JV2
z dne 06.02.2018 in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
Obvezen je ogled objekta, na podlagi katerega se izdela ponudba.
A. | Cestna fasada
I. | Gradbena dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani pooblaščenih organizacij
- montaža, amorizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom (ca 980 m2),
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- 100% tesnjen lovilni oder (spodaj)
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita strešne kritine na sosednjih objektih za postavitev fasadnega odra
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- zaščita ravne strehe z plohi (cca 25 m2)
Izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču, nadzor za varstvo pri delu za čas gradnje
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | komp | 1 | 0 | 0
2 | Začasna montaža odtokov iz strešin ob fasadnih odrih za čas obnove fasade in montaža začasnih PVC cevi na oder | m1 | 20 | 0 | 0
3 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 135 | 0 | 0
4 | Demontaža, začasna montaža na fasadni oder ter ponovna montaža hišne številke | kom | 2 | 0 | 0
5 | Demontaža, hramba in ponovna montaža infrastrukturnih označb | kom | 4 | 0 | 0
6 | Demontaža, odnos v depo oglasne steklene vitrine | kom | 1 | 0 | 0
7 | Demontaža, začasna montaža na fasadni oder, ponovna montaža reklamnih tabel na ovir tabel | kom | 5 | 0 | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo | kom | 2 | 0 | 0
9 | Izdelava in montaža novih konzol za reklamne table, okvir iz cevi fi 40 mm, zgoraj in spodaj ornamentni zaključki cevi (4x), cinkano in barvano z barvo po izbiri, dim. cca 150/30 cm, po predhodnem dovoljenju in navodilih ZVKDS | kpl | 2 | 0 | 0
10 | Demontaža stare pločevine na fasadnih vencih in okenskih policah s transportom na trajno deponijo | m1 | 301 | 0 | 0
11 | Ročno odbijanje dotrajanega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa od 3-5 cm. | m2 | 115 | 0 | 0
12 | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah | m2 | 690 | 0 | 0
13 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 mm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 3-5 cm. | m2 | 115 | 0 | 0
14 | Izdelava mikroarmiranega finega ometa (kot npr.: Rofix Renoplus), predhodni premaz kot utrjevanje podlage (kot npr.: Rofix PP 211) | m2 | 770 | 0 | 0
15 | Izdelava praskanega (teranova) ometa, granulacije 2 mm (kot npr.: Rofix 772), barvni omet po izbiri | m2 | 770 | 0 | 0
16 | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov vencev, ki se sestoji iz:
- pranjem pod visokim pritiskom
- odbijanje slabega ometa
- premaz površin z emulzijo
- grobi omet
~ premaz za utrjevanje podlage
~ mikroarmirani fini omet
- praskani (teranova) omet z profilacijo
a. | venec pod napuščem r. š. cca 60 cm, delno razčlenjen | m1 | 72 | 0 | 0
b. | venec nad in pod okni in vrati r. š. cca 25 cm, nerazčlenjen | m1 | 205 | 0 | 0
c. | podstavek kipa nad vrati PT | kom | 1 | 0 | 0
17 | Izdelava tankoslojne fasade na OSB plošči iz podlage, lepilne malte 2x in PVC mrežice, fini omet-končna obroba | m1 | 76 | 0 | 0
18 | Odstranitev tlaka in obstenske obrobe iz keramike, čiščenje podlage, odnos ruševin na interni depo in odvoz na trajni depo z plačilom pristojbin | m2 | 50 | 0 | 0
19 | Izdelava hidroizolacije na cementni osnovi 2x, vtiskavanje PVC mrežice-terasa (kot npr.: Mapelastic) | m2 | 50 | 0 | 0
20 | Lepljenje zaključnega gumijastega traku na stiku tak-stena (kot npr.: Mapeband) | m1 | 48 | 0 | 0
21 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/3 cm | m1 | 220 | 0 | 0
22 | Čiščenje in delno krpanje teraco stopnice na stiku cokel - pločnik. V ceni zajete tudi dve razširitve na glavnih vhodih ca 2,00 m2/kos. | m1 | 30 | 0 | 0
23 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala z kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov, navodila za uporabo in vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Slikopleskarska dela:
1 | Obnova zunanjih okenskih okvirjev in kril z predhodnim brušenjem ali kemičnim odstranjevanjem starih premazov barve, barvanjem in lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS, | m2 | 230 | 0 | 0
2 | Obnova vhodnih kovinskih vrat dim. cca 150/257 cm, obojestransko z predhodnim brušenjem ali kemičnim odstranjevanje starih premazov barve, barvanjem in lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS | kom | 2 | 0 | 0
3 | Obnova zunanjih izložbenih okvirjev in vratnih kril z predhodnim premazom za sprijemljivost, lakiranje z lakom po izbiri ZVKDS
| (netto površina izložb) | m2 | 12 | 0 | 0
4 | Obnova kovinskih vogalnih kotnikov, brušenje in lakiranje z lakom po izbiri ZVKDS | m1 | 12 | 0 | 0
5 | Obnova okenskih rešetk iz železa, brušenje, delno miniziranje, lakiranje z lakom po izbiri ZVKDS
| f=2,0 | m2 | 3.5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
1 | Demontaža obstoječih žlebov in odtokov ter kotličkov in ponovna montaža po končanih delih | m1 | 40 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino (upoštevati v razvito površino police)
a. | okenske police, r.š. do 40 cm | m1 | 120 | 0 | 0
b. | nadokenske police, r.š. do 20 cm | m1 | 130 | 0 | 0
c. | okenske police, r.š. do 25 cm, polkrožno okno | m1 | 5 | 0 | 0
d. | venec nad PT, r.š. do 80 cm | m1 | 15 | 0 | 0
e. | polkrožna obroba v dveh nivojih na podstavku kipa, vel. do 2,00 m2 | kpl | 1 | 0 | 0
f. | zidna polica, r.š. do 100 cm | m1 | 30 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža zaščite proti golobom iz RF pločevine lepljeno na pločevino nadokenskih vencev | m1 | 90 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Mizarski pregled lesenih oken ter popravilo poškodovanega kita pri steklih ter zamenjava poškodovanih stekel, nastavitev okovja, eventuelno zamenjavo odkapne letve, ureditev zapiranja oken - samo zunanja krila
| - dvokrilna okna, dim. cca 130/150 cm | kom | 50 | 0 | 0
| - balkonska vrata, dim. cca 130/250 cm | kom | 2 | 0 | 0
| - dvokrilna okna, dim. cca 55/100 cm | kom | 21 | 0 | 0
| - dvokrilna okrogla okna, dim. cca fi 150 cm | kom | 4 | 0 | 0
2 | Mizarsko popravilo vrat za izhod na podstreho, nastavitev okovja, zamenjava kljuke s ščitnikom. Dim. 85/115 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Ključavničarska dela:
1 | Ključavničarski pregled kovinskih dvokrilnih vhodnih vrat, nastavitev in podmazanje okovja, demontaža kljuke s ščitnikom na enih vratih), zamenjava sekundarnega stekla s fasetiranim po vzoru prvotnega, vrata dimenzij 150/257 cm. | kom | 2 | 0 | 0
2 | Obnova obstoječe oz. po potrebi izdelava nove konzole za zastavo iz RF pločevine - vse navodilih ZVKDS. Konzola je prebarvana v tonu, ki se bo določil na licu mesta. | kom | 2 | 0 | 0
3 | Obnova kovinske ograje viš. 90 cm iz cevne konstrukcije in mrež v okvirjih dim. cca 130/72 cm, ki se sestoji iz ključavničarskega popravila poškodovanih delov z varjenjem, nadvišanje za cca 15 cm iz cevi kot obstoječe, odstranitvijo barve, miniziranje in lakiranje z lakom po izbiri ZVKDS | m1 | 54 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | Streha
I. | Dimniki
1 | Obnova dimnikov oz. betonskih dimniških kap s sanirno mikroarmirano malto za betone, predhodni premaz z emulzijo za sprijemljivost
| - dim. cca 155/65/8 cm | kom | 3 | 0 | 0
| - dim. cca 140/65/8 cm | kom | 8 | 0 | 0
| - dim. cca 85/65/8 cm | kom | 6 | 0 | 0
2 | Razna manjša zidarska popravila opečnih dimnikov nad streho, čiščenje in popravilo reg s cem. malto, premaz z hidrofobnim prozornim premazom za opeko | m2 | 51 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Krovska dela
1 | Dostava in montaža motorne lestve ali avtodvigala za čas izvedbe del. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža pranih plošč dim. 40/40 cm z odnosom na interni depo in odvoz na trajni depo z plačilom pristojbin | m2 | 205 | 0 | 0
3 | Odstranitev nasipnega peska iz ravne strehe do hidroizolacije na drugo polovico objekta, ponovno razgrinjanje po izvedbi hidroizolacije | m2 | 205 | 0 | 0
4 | Čiščenje podlage kot priprava za nov bitumenski trak, odstranitev starega bitumenskega traku na tlaku in obrobah
| - spodnja streha | m2 | 250 | 0 | 0
| - zgornja streha | m2 | 250 | 0 | 0
5 | Odstranitev bitumenskih trakov, čiščenje podlage, priprava podlage za novo pločevino - streha nad vhodom | m2 | 40 | 0 | 0
6 | Dobava in polno varjenje kvalitetnega armiranega hidroizolacijskega traku iz bitumna deb. 4 mm na toplotno izolacijo 2x, delno tudi na obstensko obrobo in dimnikov, zadnji sloj na obrobah z posipom | m2 | 430 | 0 | 0
7 | Dobava in izdelava nasip novega pranega peska - rizelj na ravni strehi kot zaščita hidroizolaciji, nasip na zgornji strehi v deb. cca 4 cm in delno dopolnilo spodnji | m2 | 15 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža pranih plošč dim. 40/40 cm, kompletno z fino pripravo podlage z planiranjem, rezanjem plošč in fugiranje z kremenčevim peskom (ca 205 m2) | m2 | 205 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela
Vsa pločevina je izdelana iz trakov Cinkotit pločevine, deb. 0,65 mm
1 | Demontaža obrob ventilacij z odnosom na trajni depo
| - do fi 160 mm | kom | 5 | 0 | 0
| - do fi 300 mm | kom | 2 | 0 | 0
2 | Demontaža zidnih in končnih kapnih obrob, z odnosom na trajno deponijo | m1 | 122 | 0 | 0
3 | Demontaža žlebov, odnos na gradbiščno deponijo kompletno z kljukami, odnos na trajni depo | m1 | 34 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža žlebov, kompletno z novimi kljukami, žleb r.š. 33 cm (ravna streha) | m1 | 34 | 0 | 0
5 | Izdelava podlage za kapno obrobo iz moralov 10/10 cm in stranske OSB plošče | m1 | 34 | 0 | 0
6 | Izdelava podlage za končno obrobo iz moralov 10/10 2x cm in stranske OSB plošče | m1 | 76 | 0 | 0
7 | Izdelava in montaža pločevine na ravni strehi, pasovi v šir. max. do 45 cm, dvojni vzgibi. Komplet z podlago iz paropropustne folije, obstenske in odkapne obrobe. Nadstrešek nad vhodom in teraso | m2 | 52 | 0 | 0
8 | Izdelava in montaža končnega venca terase, r.š. do 66 cm, zahtevnejše izvedbe po vzoru prvotnega.. | m1 | 76 | 0 | 0
9 | Izdelava in montaža kapnega venca terase, r.š. do 66 cm, vključno z perforirano zaporo pred peskom in ojačitvami, zahtevnejša izvedba po vzoru prvotnega. | m1 | 34 | 0 | 0
10 | Izdelava in montaža zidne in dimniške obrobe, r.š. do 50 cm
| - R.Š. 50 cm | m1 | 40 | 0 | 0
| - R.Š. 66 cm | m1 | 37 | 0 | 0
11 | Izdelava obrobe prezračevalne cevi
| - fi 100 mm | kom | 4 | 0 | 0
| - fi 160 mm | kom | 1 | 0 | 0
| - fi 200 mm | kom | 1 | 0 | 0
| - fi 300 mm | kom | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava tulcev oz. obrob kovinskih stojk ograje fi cca 40 mm, koplet z kitanjem z trajnoelastčnim kitom | kom | 50 | 0 | 0
13 | Izdelava kape nad dimnikom iz alu pločevine r. š. 100 cm, l=170 cm, deb. 1 mm, komplet z kovinskimi stojkami | kom | 1 | 0 | 0
14 | Obnova kovinskih kap nad dimniki
| Čiščenje in barvanje z miniziranjem in lakiranjem kovinske konstrukcije alu kap nad dimniki | kom | 11 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | Razna nepredvidena dela
1 | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A. | Cestna fasada
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
II. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
0
B | Streha
I. | Dimniki |  |  |  | 0
II. | Krovska dela |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela |  |  |  | 0
0
C | Razna nepredvidena dela |  |  |  | 0
0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!