## Popis del-Z
Študentovska ulica 11 - Krekov trg 4 |  | Enota | Količina |  |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [6 empty] | Verzija: 1904/2019-V4 z dne 18.02.2019
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega |  |  | 1904/2019-V3, januar 2019
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav |  |  | - obe ulični fasadi in streha
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENE V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 35102-0107/2017-5 Z DNE 29.08.2017 IN
KV SOGLASJU ŠT. 35102-0107/2017-11 Z DNE 22.03.2018 IN SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
A. | FASADA ŠTUDENTOVSKA ULICA 11
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani JP LPT
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščito (juto…), skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 145 |  | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj nad vhodom) in po potrebi zgoraj (delo na strehi) | m1 | 18 |  | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken, vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 17 |  | 0 |  | 0
8 | Začasna namestitev odtokov iz streh na fasadni oder viš. cca 8 m1 | kom | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk in ostalih tabel, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža.
a | hišna številka | kom | 1 |  | 0 |  | 0
b | napisna tabla | kom | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa od 3-4 cm. | m2 | 85 |  | 0 |  | 0
11 | Isto, samo cokla v pritličju, deb. 3-6 cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 95 |  | 0 |  | 0
13 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 3-4 mm. Cena vključuje predhodno močenje zidu. Debelina ometa do 4 cm. | m2 | 93 |  | 0 |  | 0
14 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 3-4 mm. Cena vključuje predhodno močenje zidu. Debelina ometa do 6 cm. Cokl v pritličju | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Izdelava finalnega ometa iz apnene - industrijske ali klasične malte, z agregatom granulacije in barve kot obstoječi oz. po navodilih ZVKDS. Obdelava podobna kot obstoječi. Delno razgiban omet z vogali. Predhodno pripravljeni vzorci za potrditev. | m2 | 93 |  | 0 |  | 0
16 | Izdelava finalnega ometa cokla iz apnene - industrijske ali klasične malte, z agregatom granulacije in barve kot obstoječi oz. po navodilih ZVKDS. Strukturna obdelava. Delno razgiban omet z vogali. Predhodno pripravljeni vzorci za potrditev. | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
17 | Obnova oz. popravilo vencev s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto, krpanje poškodovanih grobih ometov, brušenje ostalih grobih ometov, izdelava novih finih ometov v strukturi kot obstoječi.
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
| - napuščni venec, r.š. cca 50 cm, nerazčlenjen, polkrožna oblika | m1 | 12.5 |  | 0 |  | 0
18 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte
| - šir. do 15 cm | m1 | 14 |  | 0 |  | 0
19 | Izsekavanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 5 |  | 0 |  | 0
20 | Izsekavanje v opečni zid, odnos ruševin na interni depo, vzidava gibljivih PVC cevi za elektroinstalacije in šibkotočne instalalacije, vzidava potrebnih podometnih doz na koncih. Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. upravnik objekta.
a. | - elektroinstalacije, dim. do cca 10/10 cm | m1 | 13 |  | 0 |  | 0
b. | - šibkotočne instalacije, dim. do cca 5/5 cm | m1 | 25 |  | 0 |  | 0
21 | Demontaža opečne kritine na fasadi, zamenjava z novo opečno kritino bobrovec z zazidavo in pripravo podlage, dim. cca 30/60 cm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije in čiščenje gradbišča (izpostavitev v prvotno stanje). | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Sondažne raziskave ometov za cca 5. vzorcev | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše za celoto (fasade, strehe) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Gradbeno poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ I. Zidarska dela: |  | 0
II. | Kleparska dela:
Material za izdelavo je cinkotit pločevina!
1 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih okenskih polic, kompletno s podložno pločevino, ločilnim slojem med pločevino in podlago in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
| - r.š. do 25 cm okenska polica | m1 | 8.5 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ II. Kleparska dela: |  | 0
III. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo vhodnih smrekovih kasetiranih dvokrilnih vrat, dim. 123/213 cm. Popravilo se sestoji iz zamenjave poškodovanih lesenih delov, leplenje posameznih lesenih delov polnil, podmazanju in nastavitvi okovja, zamenjava kljuke s ščitnikom po izbiri in potrditvi ZVKDS. Upoštevati odnos vratnih kril in namestitvi začasnih vratnih kril za čas obnove. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ III. Mizarska dela: |  | 0
IV. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,0 na netto površino fasade) | m2 | 110 |  | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade 2x z paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondažnih raziskav (določi ZVKDS).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,0 na netto površino fasade) | m2 | 110 |  | 0 |  | 0
3 | Brušenje in pleskanje vhodnih lesenih kasetiranih vrat, impregnacija, manjša kitanja, podložna barva, zaključni lak po izbiri ZVKDS, dim. 125/213 cm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Brušenje in pleskanje kovinskih mrež na vhodnih vratih z lakom 2x po izbiri ZVKDS, dim. cca 2x35/110 cm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Brušenje in pleskanje LTŽ odtočne cevi z barvo po izbiri 2x, l=150 cm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ IV. Slikopleskarska dela: |  | 0
B. | FASADA KREKOV TRG 4
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščito (juto…), skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom. | m2 | 190 |  | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kom | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kom | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | kom | 1 |  | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj nad vhodom) in po potrebi zgoraj (delo na strehi) | m1 | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 11 |  | 0 |  | 0
8 | Začasna namestitev odtokov iz streh na fasadni oder viš. cca 7-10 m1 | kom | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk in ostalih infrastrukturnih tablic, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža.
| - hišna številka | kom | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 5/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. Delno v kamnitem zidu med fugami. Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. upravnik objekta. | m1 | 18 |  | 0 |  | 0
11 | Odbijanje samo dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev strukturnega ometa, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-4 cm.
| - severni del | m2 | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Struganje ali brušenje ostalega finega ometa in obrizga, odnos odpada na interni depo
| - južni del | m2 | 30 |  | 0 |  | 0
13 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 127 |  | 0 |  | 0
14 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 3-4 mm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, eventuelno napravo vodil. Debelina ometa od 3-5 cm.
| - severni del | m2 | 11 |  | 0 |  | 0
15 | Izdelava finalnega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS. Delno razgiban omet z vogali, predhodna impregnacija
| - južni in severni del | m2 | 126 |  | 0 |  | 0
16 | Izdelava finalnega ometa cokla iz apnene - industrijske ali klasične malte, z agregatom granulacije in barve kot obstoječi oz. po navodilih ZVKDS. Strukturna obdelava. Delno razgiban omet z vogali. Predhodno pripravljeni vzorci za potrditev.
| - južni del (cokl) | m2 | 4 |  | 0 |  | 0
17 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte
| - šir. do 15 cm | m1 | 14 |  | 0 |  | 0
18 | Izsekavanje in vzidava pločevinastih polic na okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 2.4 |  | 0 |  | 0
19 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije in čiščenje gradbišča (izpostavitev v prvotno stanje). | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ I. Zidarska dela: |  | 0
II. | Kamnoseška dela:
1 | Kamen naravnih oblik - obnova z nizkotlačnim nedestruktivnim peskanjem z finim mehkim granulatom ali z pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom, delna odstranitev ometa, odstranjevanje neustreznih plomb z novim kamnom, dobava in vgraditev nerjavečih sider, dobava in vzidava novih kamnov kot obstoječi (v manjši meri zgoraj, predvsem v spodnjem odkopanem delu), obnova fug z odstranitvijo odstoplenih fug, poglobljeno fugiranje z cem. malto. Izdelava hidrofobne zaščite 2x z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS | m2 | 88 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ II. Kamnoseška dela: |  | 0
III. | Kleparska dela:
Material za izdelavo je cinkotit pločevina!
1 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih okenskih polic, kompletno s podložno pločevino in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
| - r.š. do 25 cm okenska polica | m1 | 8.5 |  | 0 |  | 0
2 | Dobava in montaža zaščite proti golobom iz Inox pločevine, lepljeno na polico | m1 | 5 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ III. Kleparska dela: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela
1 | Obnova obstoječe konzole za zastavo. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Obnova obstoječih kovinskih rešetk na kletnih oknih, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana | kom | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ IV. Ključavničarska dela |  | 0
V. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,0 na netto površino fasade) | m2 | 130 |  | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade 2x z paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondažnih raziskav (določi ZVKDS).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,0 na netto površino fasade) | m2 | 130 |  | 0 |  | 0
3 | Čiščenje stare barve z brušenjem, miniziranje in 2x lakiranje kovinskih rešetk z barvo po izbiri ZVKDS | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Brušenje, 2 x premaz z lazurnim premazom po izbiri ZVKDS vidnih lesenih delov konstrukcije in opaža | m2 | 45 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ V. Slikopleskarska dela: |  | 0
C. | STREHA
I. | Krovska in tesarska dela
Opomba:
Material za izdelavo je alu barvana pločevina deb. 0,70 mm, razen če v popisu ni drugače določeno.
1 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec z odnosom na gradbiščno deponijo.
| - bobrovec | m2 | 53 |  | 0 |  | 0
| - zareznik | m2 | 262 |  | 0 |  | 0
2 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na gradbiščno deponijo.
| - bobrovec | m2 | 53 |  | 0 |  | 0
| - zareznik | m2 | 262 |  | 0 |  | 0
3 | Demontaža lesenega opaža z odnosom v interni depo | m2 | 41 |  | 0 |  | 0
4 | Čiščenje krhkih delov stene na mestu predvidenih betonskih ležiš.č in AB vezi po načrtu gradbenih konstrukcij, do trdne podlage ( količina ocenjena) | ur | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Druge nepredvidene odstranitve pozidav in drugih gradbenih elementov
| - ocena ur NK | ur | 50 |  | 0 |  | 0
| - ocena ur PK | ur | 50 |  | 0 |  | 0
| - ocena ur KV | ur | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Opaž nevidnih konstrukcij (zaradi narave del, zajet v AB delih)
| Opaž izravnave obstoječih sten, do višine 50 cm. (količina ocenjena) | m1 | 77.75 |  | 0 |  | 0
7 | Dvostranski opaž AB vezi, višine 25 cm | m1 | 27.6 |  | 0 |  | 0
8 | Izravnava zgornjega čela obstoječih sten ( količina je ocenjena). | m2 | 25 |  | 0 |  | 0
9 | Betonska ležišča po načrtu gradbenih konstrukcij. (količina je ocenjena) | m3 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | AB venec na obstoječih fasadnih stenah, predvidoma min. dim. 35 x 25 cm, C25/30 | m1 | 28.07 |  | 0 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja armature po načrtu gradbenih konstrukcij. V ceni zajeti prilagajanje in sidranje armature v obstoječo konstrukcijo z uporabo dvokomponentnega epoksidnega lepila, po navodilih v načrtu gradbenih konstrukcij | kg | 260.34 |  | 0 |  | 0
12 | Po izvedeni vgradnji dimnika izvesti leseno strukturo dimnika in OSB oblogo, vključno s pritrjevanjem in veznim materialom, skladno z načrtom gradbenih konstrukcij. Dimnik sega od medetažne ( spodnje) plošče navzgor | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Dobava in pritrjevanje lesene podloge kritine:
| - kontra letve za doseganje zračnega mosta dim. cca. 8/5cm | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
| - letve dimenzij in v rastru skladno z navodili proizvajalca kritine. | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
14 | Dobava in polaganje kritine :
- opečna kritina - bobrovec, klasične oblike v opečni barvi, s tipskimi zaključnimi, slemenskimi in prezračevalnimi kosi, ter oddušniki, proizvajalca kot npr.: Tondach, Creaton ali podobno.
V ceni je zajeti tudi vse potrebne zaključne in prezračevalne kose, tipske oddušnike, vse potrebne izreze in ves pritrdilni material.
OP.: V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni material, vse potrebne izreze, zaključne in prezrečevalne kose.
a. | kritina | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
b. | slemenjaki (v ceni zajeti tudi ves pritrdilni material in podložne letve, ter tesnilni trak po navodilih proizvajalca kritine. | m1 | 25.2 |  | 0 |  | 0
15 | Dobava in montaža strešnikov za prezračevanje strehe. | kom | 36 |  | 0 |  | 0
16 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ I. Krovska in tesarska dela |  | 0
II. | Kleparska dela
Material za izdelavo kleparskih izdelkov je Alu prašno barvana pločevina deb. 0,70 mm, razen če v popisu ni drugače določeno.
1 | Demontaža obrob ventilacij do fi 150 mm | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Demontaža zidnih in dimniških obrob ter žlot z odnosom na trajno deponijo | m1 | 96 |  | 0 |  | 0
3 | Dobava in montaža ALU varovalna mrežica 125 mm (rola 5 m) tipske varovalne mrežice za ptiče v antracit sivi barvi. Mrežica širine do 125 mm se montira po celotni dolžini kapne linije in onemogoča vstop ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj za zračenje opeke. | m1 | 33.6 |  | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov po navodilih proizvajalca (ca 2,5 kos/m2).
| Podana neto površina strehe. | m2 | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža pločevinastih obrob, zaključkov, odkapov..., z vso potrebno podkonstrukcijo, izvedbo odkapov, dilatacij, tesnjenj, vse za gotove izvedene obrobe.
Izvajalec mora pripraviti delavniške načrte pločevinastih kap in obrob, ter jih dati v potrditev projektantu arhitekture.
a. | Dobava materiala in izvedba standardnega polkrožnega žlebu skladno z detajli v projektu arhitekture. | m1 | 27.6 |  | 0 |  | 0
b. | Dobava materiala in izvedba žlebu iz EPDM folije, RŠ=90 cm, skladno z detajli v projektu arhitekture. | m1 | 6 |  | 0 |  | 0
c. | pločevinaste zaključne obrobe na mestu žleba nad ložo: vertikalna obloga rš. 46cm odkapna pločevina rš. 15cm | m1 | 6 |  | 0 |  | 0
d. | pločevinaste zaključne obrobe na trikotni bočni steni med ložo in pultnim oknom. RŠ se z višino spreminja, poda se ocenjena količna v m2. | m2 | 3 |  | 0 |  | 0
e. | pločevinaste zaključne obrobe, kapa in povezava kape na kritino na mestu zgornjega zaključka parapetne ograje lože. kapa, rš. 48cm odkapna pločevina rš. 25cm | m1 | 6 |  | 0 |  | 0
f. | pločevinaste zaključne obrobe pultnih oken. Alu prašno barvana pločevina deb. 0,7mm: zgornji rob, rš. 80 cm polica, rš. 22 cm odkapna pločevina rš. 25cm | m1 | 6 |  | 0 |  | 0
g. | bočne pločevinaste zaključne obrobe pultnih oken: zgornji rob, rš. 80 cm polica, rš. 22 cm žlota, rš. 35 cm povezava na kritino rš. 37cm | m1 | 41.6 |  | 0 |  | 0
h. | izvedba žlot na stolpu | m1 | 13.5714 |  | 0 |  | 0
i. | Izvedba stika med dimnikom in kritino. Obseg dimnika: 80x150 cm. Detajl ni priložen, upoštevati pravila dobre prakse in zagotoviti vodotesnost detajla. Izdelati delavniški načrt. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
j. | Izvedba stika med dimnikom in kritino. Obseg dimnika: 100x200 cm. Detajl ni priložen, upoštevati pravila dobre prakse in zagotoviti vodotesnost detajla. Izdelati delavniški načrt. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
k. | Izvedba bočnega zaključka strehe na sosednji, južni objekt. Objekt je višji od obravnavane stavbe, zaključek strehe se izvaja na vertikalno sosednjo steno. Pred izdelavo obrobe preveriti stanje na licu mesta po izvedenih tesarskih delih in izdelati delavniški načrt. Podana dolžina stika. | m1 | 20 |  | 0 |  | 0
l. | Izvedba bočnega zaključka strehe na sosednji, severni objekt. Objekt je praviloma enako visok kot objekt ki se izvaja. zaključek strehe tesni spoj med dvema strehama. Pred izdelavo obrobe preveriti stanje na licu mesta po izvedenih tesarskih delih in izdelati delavniški načrt. Podana dolžina stika. | m1 | 20 |  | 0 |  | 0
6 | vertikalne odtočne cevi , AL-u cev fi 100 mm pritrjena s tipskimi objemkami. | m1 | 14.5 |  | 0 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja strešnih oken. V ceni je zajeti vse elemente po navodilih dobavitelja za finalno vgradnjo oken in doseganje maksimalne energijske učinkovitosti, vodotesnosti in zrakotesnosti ter z vključno zunanjimi mrežastimi senčili v antracit sivi barvi.
V ceni posamezne postavke je zajeti vse za gotove vgrajene elemente, ves osnovni in pomožni (pritrdilni in tesnilni) material.
8 | Strešno okno Velux, dim 78/140, tip MK08, GGU, Energy star | kos | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Strešno okno Velux, dim 78/98, tip MK04, GGU, Energy star | kos | 8 |  | 0 |  | 0
10 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov bakrene pločevine, komplet z vijaki (po potrebi 2 liniji). | m1 | 30 |  | 0 |  | 0
11 | Izdelava in montaža usmerjevalne pločevine v kapu, r.š. 20 cm, vse po detajlu proizvajalca kritine. | m1 | 35 |  | 0 |  | 0
12 | Izdelava obrobe prezračevalne cevi fi do 150 mm. | kom | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ II. Kleparska dela |  | 0
III. | Dimniki
OPOMBA:
V ceni zajeta tudi izdelava potrebne delovne poti do mesta rušenja, ter delovnih odrov.
Možno le rušenje dimnikov, brez ponovne izvedbe!!!!
1 | Demontaža dimniške kape (dvokapnice), krite z opečnim bobrovcem ter slemenjaki. Velikosti do 2 m2/kom | kom | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja špirovcev s transportom ruševin na gradbiščno deponijo. | m3 | 9 |  | 0 |  | 0
3 | Dobava dimniške opeke ter zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi. | m3 | 9 |  | 0 |  | 0
4 | Zastičenje dimnika s fino cementno malto. | m2 | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Kompletna izdelava novih dimniških kap po vzoru obstoječih. Dvokapna streha dimnika je krita z opečnim bobrovcem, sleme pokrito z opečnimi slemenjaki, kompletno s pripravo podlage za pritrjevanje opečne kritine. Tlorisna dimnezija dimnika je 1,20 m2/kom. | kom | 2 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ III. Dimniki |  | 0
D. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1 | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% |  | 0 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ D. RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | FASADA ŠTUDENTOVSKA ULICA 11
I. | Zidarska dela: | [5 empty] | 0
II. | Kleparska dela: | [5 empty] | 0
III. | Mizarska dela: | [5 empty] | 0
IV. | Slikopleskarska dela: | [5 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ A. FASADA ŠTUDENTOVSKA ULICA 11 |  | 0
B. | FASADA KREKOV TRG 4
I. | Zidarska dela: | [5 empty] | 0
II. | Kamnoseška dela: | [5 empty] | 0
III. | Kleparska dela: | [5 empty] | 0
IV. | Ključavničarska dela | [5 empty] | 0
V. | Slikopleskarska dela: | [5 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ B. FASADA KREKOV TRG 4 |  | 0
C. | STREHA
I. | Krovska in tesarska dela | [5 empty] | 0
II. | Kleparska dela | [5 empty] | 0
III. | Dimniki | [5 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ C. STREHA |  | 0
D. | RAZNA NEPREDVIDENA DELA | [5 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ D. RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D : | [5 empty] | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!