## Naslovnica z oceno
Trg francoske revolucije 7
Obnova fasade in strehe
Popis del št: |  |  | 1911/2019-1, april 2019
Rok izvedbe: |  |  | 120
Popis izdelal(a): |  |  | Imovina d.o.o. – Roman Frantar
Kontakt predstavnika naročnikov: |  |  | SPL - Mateja Kovač
|  |  | ' | 031 36 15 27
|  |  | + | mateja.kovac@spl.si
Obnova obsega: |  |  | Obnova uličnih fasad in strehe
Vrednost del (ocenjeno): |  |  |  | 318285
Utemeljitev ocenjene vrednosti:
- obnova fasade | 630 | m2 | x | 160 | = | 100800
- obnova stavbnega pohištva | 1 | komp | x | 35000 | = | 35000
- restavratorska dela | 1 | komp | x | 13000 | = | 13000
- obnova strehe | 670 | m2 | x | 165 | = | 110550
- obnova frčad | 1 | komp | x | 22000 | = | 22000
- obnova dimnikov | 1 | komp | x | 8000 | = | 8000
- Nepredvidena dela | 10% |  | x | 289350 | = | 28935
318285
Opomba:
Cena za obnovo fasade je določena na podlagi cene podobnih objektov, ki so se že izvajali.
Izjavljamo, da je ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila pripravljena in dokumentirana v skladu
s trenutno veljavnim zakonom o javnem naročanju.
Direktor:
Aleš Časar, dipl.gr.ing.

## Popis del cene MOL začasni
Trg francoske revolucije 7 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1911/2019-V2 z dne 10.04.2019
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | Izvajalec, ki bo izvajal dela na "Arhitekturni plastiki" (kipi stoječih otrok...) mora pripraviti Konzervatorsko-
restavratorski program, ki vsebuje opis in oceno trenutnega stanja in popis predvidenih konzervarorsko
restavratorskih posegov.
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0092/2019-2, z dne 20.03.2019, KV soglasju številka
35102-0092/2019-xx z dne xx.xx.2019 ter v lokacijski informaciji številka 3501-0105/2017-xx (2016-xxxxx) BB
z dne xx.xx.201x. Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
A | ULIČNE FASADE
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- postavitev gradbiščnih barak in WC-ja
- priklop na električno napeljavo
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 830 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 2 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 2 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 8 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder spodaj. | m1 | 60 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 125 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk, tabel uliic… hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 4 | 0 |  | 0
10 | Demontaža raznih tabel za oglaševanje ter izročitev lastnikom. Za ponovno namestitev mora lastnik pridobiti soglasje ZVKDS. | kom | 8 | 0 |  | 0
11 | Demontaža nadstreška nad lokalom, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža, če se pridobi soglasje ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
12 | Demontaža in po končanih delih ponovna montaža fasadnih uličnih svetilk. Delo izvede JR (Javna razsvetljava). | kom | 2 | 0 |  | 0
13 | Demontaža stare šibkotočne in ostale elektro instalacije. | komp | 1 | 0 |  | 0
14 | Demontaža raznih kovinskih sider na fasadi | kom | 5 | 0 |  | 0
15 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 2 x vert. za vsako stran). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 160 | 0 |  | 0
16 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 5 cm.
| - pritlični del s kanelurami | m2 | 160 | 0 |  | 0
| - I in II. nadstropje | m2 | 385 | 0 |  | 0
17 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine (tudi cokel). | m2 | 630 | 0 |  | 0
18 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritlični del kompletno s kanalurami različnih smeri. Predhodno je potrebno pripraviti fotodokumentacijo oz. izris.poteka kanalur. | m2 | 185 | 0 |  | 0
| - I in II. nadstropje | m2 | 440 | 0 |  | 0
19 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Del ometa je profiliran, kar je zajeto v tej ceni na enoto!
| - pritlični del kompletno s kanalurami različnih smeri. | m2 | 185 | 0 |  | 0
| - I in II. Nadstropje (doplačilo za kanalure zajete posebej) | m2 | 440 | 0 |  | 0
20 | Doplačilo za izdelavo kanalur v I. in II. nadstropju. V količini so odbite odprtine v celoti!
| - I in II. nadstropje | m2 | 190 | 0 |  | 0
21 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet do višine 100 cm. Sanirni omet se izvede po potrebi. | m2 | 20 | 0 |  | 0
22 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni dvojni venec pod napuščem | m1 | 57 | 0 |  | 0
b. | - venec med PT in I. nadstropjem | m1 | 54 | 0 |  | 0
c. | - venec na pomolu pod okni I. nadstropja | m1 | 5 | 0 |  | 0
d. | - venec na pomolu pod okni II. nadstropja | m1 | 5 | 0 |  | 0
e. | - profilirani ravni okenski nadstreški nad okni v II. nadstropju:
| - dolžine do 180 cm | kom | 13 | 0 |  | 0
| - dolžine do 220 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
f. | - profilirani okenski nadstreški nad okni v I. nadstropju (trikotni in polkrožni del):
| - dolžine do 180 cm (polkrožni) | kom | 9 | 0 |  | 0
| - dolžine do 180 cm (trikotni) | kom | 4 | 0 |  | 0
| - dolžine do 220 cm (trikotni) | kom | 1 | 0 |  | 0
g. | - profilirane okenske police v I. nadstropju
| - dolžine do 140 cm (tudi na pomolu) | kom | 5 | 0 |  | 0
| - dolžine do 210 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - dolžine do 225 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - dolžine do 255 cm | kom | 6 | 0 |  | 0
h. | - profilirane okenske police v II. nadstropju
| - dolžine do 140 cm (tudi na pomolu) | kom | 5 | 0 |  | 0
| - dolžine do 210 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - dolžine do 225 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - dolžine do 255 cm | kom | 6 | 0 |  | 0
i. | - polkrožni venec nad glavnim vhodnim portalom dolžine ca 350 cm | komp | 1 | 0 |  | 0
23 | Zidarska obnova profiliranih pilastrov, ki potekajo med I. in II. nadstropjem, kompletno z bazami v višini okenskih parapetov. Višina posameznega pilastra je ca 720 cm. Restavratorska dela so zajeta posebej. | kom | 10 | 0 |  | 0
24 | Zidarska obnova vratnega portala. Restavratorska dela zajeta posebej. | kom | 1 | 0 |  | 0
25 | Doplačilo za komplet zidarsko obnovo profiliranih okenskih okvirjev (ert) v:
| - II. Nadstropju, skupne dolžine ca. 530 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom). | kom | 13 | 0 |  | 0
| - II. Nadstropju, skupne dolžine ca. 600 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom), kompletno s sklepnikom 3D pisemske oblike. | kom | 1 | 0 |  | 0
| - I. Nadstropju, skupne dolžine ca. 550 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom). | kom | 13 | 0 |  | 0
| - I. Nadstropju, skupne dolžine ca. 620 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom), kompletno s sklepnikom 3D pisemske oblike. | kom | 1 | 0 |  | 0
26 | Dodatek za zidarsko pomoč pri obnovi profiliranih kapitlov na pilastrih, ki potekajo med I. in II. nadstropjem. Restavratorska dela zajeta posebej. | kos | 10 | 0 |  | 0
27 | Dodatek za sanacaijo konzolnega dela pod pomolom na pritličnem delu objekta (konzole, strop, polkrožni vogalni del…) | komp | 1 | 0 |  | 0
28 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 156 | 0 |  | 0
29 | Izdelava podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm (na vencih in policah v padcu), kompletno s pripravo podlage. | m1 | 183 | 0 |  | 0
30 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
31 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije (med ca. 25-30 m3). | kompl | 1 | 0 |  | 0
32 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, stavbnega pohištva). Načrt mora biti izdelan do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
33 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Poročilo mora biti izdelano do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, vstavitev inox sider, rekonstrukcija uničenih delov z izdelavo kalupa iz gume in odlitkov iz originalu približanega materiala, brušenje, kitanje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Izdelava predloga sanacije pred pričetkom del za potrditev ZVKDS, izdelava poročila po končanih delih
| - obnova komplet vratnega portala z polkrožno nadstrešnico ter ostalim okrasjem nad vhodnimi vrati, na pilastrih… | komp | 1 | 0 |  | 0
| - obnova konzol nad okni I. nadstropja (med nadstrešnico in erto). | kom | 12 | 0 |  | 0
| - obnova konzol pod okenskimi policami v II. nadstropju. | kom | 12 | 0 |  | 0
| - obnova kapitlov pilastrov, ki potekajo med etažami I. in II. nadstropja z venčkom in majhnimi konzolicami zgoraj in spodaj. | kom | 10 | 0 |  | 0
2 | Obdelan kamen brušen in štokan - obnova z nizkotlačnim nedestruktivnim peskanjem z finim mehkim granulatom ali z pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom alg in mahov, odstranjevanje barve, neustreznih plomb, slabih in preperelih stikov med elementi, obnova z fugiranjem stikov in razpok, eventuelna domodelacija manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS
| - cokel višine med 50 - 80 cm | m1 | 40 | 0 |  | 0
| - kamniti del vratnega portala dimenzij ca 342+192+342 cm z kapitli | komp | 1 | 0 |  | 0
| - kamniti del vratnega portala dimenzij ca 289+180+289 cm | komp | 1 | 0 |  | 0
| - kamniti del vratnega portala dimenzij ca 307+179+307 cm | komp | 1 | 0 |  | 0
| - kamniti del vratnega portala dimenzij ca 350+248+350 cm z odstranitvijo pokrivnega ometa | komp | 1 | 0 |  | 0
| - kamnita okenska erta dimenzij ca 104+135+104+135 cm | komp | 3 | 0 |  | 0
| - kamnita okenska erta kletnih oken dimenzij ca 35+65+35 cm | komp | 2 | 0 |  | 0
| - kamniti stopnice pred vhodi v lokale in vežo | m1 | 18 | 0 |  | 0
3 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. Delo se naroči po potrebi, če to zahteva ZVKDS! | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, v ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in cementno podlago.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic, žlebov in odtočnih cevi z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 190 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz pločevine, komplet z podložno pločevino in ločilnim slojem. | [5 empty] | Demontaža | Iglice
a. | polica na vencu med pritličjem in I. nadstropjem, R.Š. do 40 cm. | m1 | 54 | 0 |  | 0 | 54 | 54
b. | polica na vencu pomola v nivoju polic I. in II. nadstropja, R.Š. do 30 cm. | m1 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 10
c. | okenske police v I. nadstropju (nadstreški), R.Š. do 30 cm. | m1 | 25.5 | 0 |  | 0 | 25.5
d. | okenske police v II. nadstropju (nadstreški), R.Š. do 30 cm. | m1 | 25.5 | 0 |  | 0 | 25.5
e. | police na okenskem nadstreških v I. nadstropju, R.Š. do 40 cm, polkrožne in ravne dolžine 180+110 cm | kom | 9 | 0 |  | 0 | 26.1 | 26.1
f. | police na okenskem nadstreških v I. nadstropju, R.Š. do 40 cm, trikotne in ravne dolžine 100+100+110 cm | kom | 5 | 0 |  | 0 | 8.1 | 8.1
g. | police na okenskem nadstreških v II. nadstropju, R.Š. do 40 cm, ravne dolžine 180 cm | kom | 14 | 0 |  | 0 | 25.2 | 25.2
h. | police na vratnim portalom, R.Š. do 50 cm, ravni in polkrožni del,300+150+150 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0 | 6 | 6
[7 empty] | 180.4 | 129.4
3 | Demontaža odtočnih cevi ter dobava in montaža novih iz Cu pločevine fi 125 mm, kompletno z objemkami, priklopi in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 44 | 0 |  | 0
4 | Demontaža žlebov na ulici ter dobava in montaža novih iz Cu pločevine R.Š. 33 cm, kompletno z Cu kljukami, priklopi in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 54 | 0 |  | 0
5 | Demontaža obstoječega ter dobava in montaža novih Cu vtočnih kotličkov. | kom | 3 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža novih Cu kolen za odtočne cevivtočnih kotličkov. | kom | 9 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža začasnih odtočnih PVC cevi za čas del. | m1 | 44 | 0 |  | 0
8 | Demontaža, ter dobava in montaža novih LTŽ oz. podobnih cevi fi 150 mm, l=150 cm, kompletno z priklopom na peskolov in barvanjem v tonu, ki ga določi ZVKDS. | kos | 3 | 0 |  | 0
9 | Pregled in čiščenje obstoječih peskolovov | kos | 3 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža protigolobje zaščite na okenske nadstrešnice | m1 | 130 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
Opomba:
Popravilo kovinskih polken ni predmet na pritličnem delu tega popisa del. Zajeto le barvanje pri slikopleskarskih delih
1 | Dobava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Popravilo mrež na kletnih oknih doimenzij 20+35 x 65 cm. | kom | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela
1 | Mizarsko popravilo oken. Poškodovane dele oken (odkapne letve, steklarski kit…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti, krila zatesniti.
Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Vsa okna razen kletnih so dvokrilna, dvoje pa trokrilna.
| - okna kletna okvirnih dimenzij 65/35 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 105/135 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 110/180 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 170/180 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 60/180 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 110/170 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 170/170 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 60/170 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih zunanjih okvirnih okenskih podbojev, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih smrekovih zunanjih oken z okvirnim podbojem (plohasti podboj ni predmet popisa del), popolnoma enakega izgleda in velikosti kot so obstoječa. Okna so dvokrilna.
So finalno opleskana v dveh tonih, katere določi ZVKDS OE Ljubljana. Zunanja krila so zastekljena z enojnim steklom, vsebujejo portiveterne kovinske palice, nasadila, zapiralni mehanicem... V ceni zajeta tudi morebitna zaščita notranjih prostorov v času montaže oken.
Pred samo izvedbo oken se pripravi delavniška risba, katero mora potrditi ZVKDS OE Ljubljana. Risba je zajeta v ceni!!!
| - okna kletna okvirnih dimenzij 65/35 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 105/135 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 110/180 cm | kom | 12 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 170/180 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 60/180 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 110/170 cm | kom | 12 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 170/170 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 60/170 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih vrat. Poškodovane dele vrat (spodnji del) je potrebno dopolniti, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, popravilo okovja,
spodnji del vrat se zaščiti z Cu pločevino v višini 20 cm, zamenjavo stekla, vratna kljuka se zamenja s historično, prirejeno za odpiranje na električno ključavnico, vse po navodilih ZVKDS.
V ceni zajeta tudi postavitev začasnih vhodnih vrat za čas obnove obstoječih vrat v restavratorski delavnici.
| - vrata vhodna velikosti 192/342 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
Opomba:
Obnova vrat lokalov niso predmet popisa del, razen opleskov, ki so zajeti pri slikopleskarskih delih!
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan F=1,5 glede na razgibanost fasade na netto površino). Pri obračunu se upošteva 1x naris objekta z odbitki površin > 3 m2, brez doplačila za vence.. | m2 | 940 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan F=1,5 glede na razgibanost fasade na netto površino). Pri obračunu se upošteva 1x naris objekta z odbitki površin > 3 m2, brez doplačila za vence.. | m2 | 940 | 0 |  | 0
3 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz stavbnega pohištva v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva). Barvajo se zunanja okenska krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene škatle oz. špalete med notranjim in zunanjim oknom.
| - okna kletna okvirnih dimenzij 35/65 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 105/135 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 110/180 cm | kom | 13 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 170/180 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 60/180 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 110/170 cm | kom | 13 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 170/170 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 60/170 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
3 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz izložbenih oken oz. vrat v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva).
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 180/417 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 179/291 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 179/307 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 248/350 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 190/354 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 300/347 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 248/349 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
4 | Čiščenje oz. mehanska in kemična odstranitev starih premazov z glavnih lesenih vhodnih vrat, priprava podlage ter premaz z prekrivno barvo, katero določi ZVKDS. V ceni zajeto tudi kvalitetno čiščenje kovinskih vratnih rešetk ter oplesk . | kom | 1 | 0 |  | 0
5 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz pločevinastih (polnih) polken v pritličju v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva). Barvajo se krila z obeh strani in nasadila.
| - dvokrilna polkna v pritličju za okna dimenzij 105/135 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - dvokrilna polkna v pritličju za vrata lokala dimenzij 180/289 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - dvokrilna polkna v pritličju za vrata lokala dimenzij 179/291 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - dvokrilna polkna v pritličju za vrata lokala dimenzij 179/307 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz kovinskih rešetk lokalov na Gosposki v pritličju v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva).
| - kovinska rešetka za vrata dimenzij 248/350 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - kovinska rešetka za vrata dimenzij 190/354 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - kovinska rešetka za vrata dimenzij 300/347cm | kom | 1 | 0 |  | 0
7 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz kovinskih rešetk na kletnih oknih dimenzij 20+35 x 65 cm. | kom | 2 | 0 |  | 0
8 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih ZVKDS. | m2 | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Montaža in po končanih delih demontaža zaščitnega fasadnega odra na dvorišču za potrebo obnove strehe, dimnikov…. | m2 | 445 | 0 |  | 0
2 | Enako kot predhodna postavka, le fasadni oder za popravilo pločevinaste strehe nad pomolom. | m2 | 100 | 0 |  | 0
3 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec in odkapne pločevine z odnosom na trajni depo. | m2 | 670 | 0 |  | 0
4 | Demontaža opečnih slemenjakov z odnosom na trajni depo. | m1 | 94 | 0 |  | 0
5 | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 670 | 0 |  | 0
6 | Demontaža dotrajanih desk pod pločevinasto streho z odnosom na trajni depo (frčade, stopnišče, strehica pred frčado). | m2 | 200 | 0 |  | 0
7 | Zamenjava pokodovanih delov lesenega ostrešja. Les je bakticidno zaščiten. V ceni je zajet ves pritrdilni material. V primeru večjih posegov v leseno ostrešje mora naročnik pridobiti mnenje in navodila od statika!!!! | m3 | 2 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža desk debeline 24 mm. Les je bakticidno zaščiten. Točen obseg deskanbja strešne konstrukcije se bo določil na licu mesta. | m2 | 670 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina | m2 | 670 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Les je bakticidno zaščiten | m2 | 670 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Les je bakticidno zaščiten. | m2 | 670 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec v naravni opečni barvi, kompleto z rezanjem opeke ob žlotah in grebenih. Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 670 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov na slemenih in grebenih. | m1 | 94 | 0 |  | 0
14 | Dobava in montaža končnega slemenjaka | kom | 17 | 0 |  | 0
15 | Dobava ali izdelava in montaža trikrakega slemenjaka. | kom | 2 | 0 |  | 0
16 | Dobava in montaža opečnih strešnikov za prezračevanje. | kom | 90 | 0 |  | 0
17 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na gradbiščno deponijo. Žlebovi in odtočne cevi za cestno stran že zajeti pri fasadi. | m1 | 430 | 0 |  | 0
2 | Demontaža pločevinaste kritine strehe z odnosom na trajni depo. | m2 | 10 | 0 |  | 0
3 | Demontaža strešnih oken, odvoz na gradbiščno deponijo. | kom | 2 | 0 |  | 0
4 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami | m1 | 45 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža enojnih kolen za odtočne cevi | kom | 9 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža vodobranov v dolžini 80 cm na mestih, kjer priteče voda od frčad. | kom | 15 | 0 |  | 0
7 | Enako kot predhodna postavka, le vodobran pod žloto dimenzij 100+100 cm. | kom | 15 | 0 |  | 0
8 | Demontaža, ter dobava in montaža novih LTŽ oz. podobnih cevi fi 150 mm, l=150 cm, pleskanje z lakom. Cevi za dvoriščno fasado. | kom | 3 | 0 |  | 0
9 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami (dvoriščna stran). | m1 | 32 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža vtočnih kotličkov. | kom | 3 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža začasnih odtočnih PVC cevi za čas del. | m1 | 42 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za bobrovec (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. Snegolovi se namestijo v primeru potrebe po njih. | kom | 1700 | 0 |  | 0
13 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavečimi vijaki (po potrebi 2 liniji), kompletno z barvanjem. | m1 | 85 | 0 |  | 0
14 | Dobava in montaža žlote r.š. 66 cm. | m1 | 8 | 0 |  | 0
15 | Dobava in montaža žlote frčad r.š. 50 cm. | m1 | 60 | 0 |  | 0
16 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 26 | 0 |  | 0
17 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. do 50 cm | m1 | 31 | 0 |  | 0
18 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. do 40 cm - obrobe frčad. | m1 | 88 | 0 |  | 0
19 | Izdelava in montaža čelne obrobe r.š. do 40 cm | m1 | 44 | 0 |  | 0
20 | Izdelava in montaža usmerjevalne pločevine iz barvne pločevine, r.š. 20 cm. | m1 | 85 | 0 |  | 0
21 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in oddušnikov do fi 200 mm | kom | 2 | 0 |  | 0
22 | Izdelava in montaža police na frčadi r.š. 50 cm. | m1 | 18 | 0 |  | 0
23 | Enako kot predhodna postavka, le police na okenskih linah r.š. 50 cm. | m1 | 6 | 0 |  | 0
24 | Dobava in montaža obrob požarnega zidu iz pločevine R.Š. 66 cm. | m1 | 30 | 0 |  | 0
25 | Dobava in montaža servisnih oken okvirnih dimenzij 60/60 cm, kompletno z obrobami. Morebitna razširitev in obdelava odprtine ni predmet tega popisa dela. | kom | 2 | 0 |  | 0
26 | Dobava in montaža lesene podkonstrukcije pod požarnim zidom. V ceni zajeta demontaža obstoječe ter dobava in montaža nove in OSB plošč z konstrukcijo. | m1 | 30 | 0 |  | 0
27 | Pregled in popravilo pločevinaste strehe stolpa nad pomolom. Delo se bo izvedlo na osnovi dejanskih stroškov s predhodno potrditvijo del s strani nadzornikov:
a. | VK klepar | ur | 100 | 0 |  | 0
b. | material (pločevina, letve…) Ocena 100% vrednosti dela na strehi stolpa. | € | 1 | 0 |  | 0
28 | 5% za ostala nepredvidena kleparska dela, ki niso zajeta v tem popisu del. | € | 5% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Frčade
1 | Podaljšanje odrov na strehi za potrebe obnove frčad | kom | 19 | 0 |  | 0
2 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 125 | 0 |  | 0
3 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega ometa z odnosom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 109 | 0 |  | 0
4 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine (tudi cokel). | m2 | 109 | 0 |  | 0
5 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. | m2 | 123 | 0 |  | 0
6 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Del ometa je profiliran, kar je zajeto v tej ceni na enoto! | m2 | 123 | 0 |  | 0
7 | Popravilo obstoječih kapnih vencev na fračadah, polkrožne oblike | m1 | 60 | 0 |  | 0
8 | Popravilo obstoječega trikotnega venca na čelu fračade | m1 | 68 | 0 |  | 0
9 | Impregnacija in slikanje frčad s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu, ka ga določi ZVKDS OE Ljubljana.. | m2 | 123 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža manjših žlebov frčad, kompletno z priključki koleni, odtočno cevjo in vtočnim kotličkom (na frčado žleb ca 3 m1, odtočna 3 m1, 3 kolena, 1 vtični kotliček...) | komp | 19 | 0 |  | 0
11 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz stavbnega pohištva v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva). Barvajo se zunanja okenska krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene škatle oz. špalete med notranjim in zunanjim oknom.
a. | - okna okvirne velikosti 80/120 cm | komp | 15 | 0 |  | 0
b. | - okna okvirne velikosti 2x80/120 cm | komp | 4 | 0 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih zunanjih okvirnih okenskih podbojev, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih smrekovih zunanjih oken z okvirnim podbojem popolnoma enakega izgleda in velikosti kot so obstoječa. Okna so dvokrilna, z dvema horizontalnima prečkama.
So finalno opleskana v tonih, katere določi ZVKDS OE Ljubljana. Zunanja krila so zastekljena z enojnim steklom, vsebujejo portiveterne kovinske palice, nasadila, zapiralni mehanicem... V ceni zajeta tudi morebitna zaščita notranjih prostorov v času montaže oken.
Pred samo izvedbo oken se pripravi delavniška risba, katero mora potrditi ZVKDS OE Ljubljana. Risba je zajeta v ceni!!!
a. | - okna okvirne velikosti 80/120 cm | komp | 15 | 0 |  | 0
b. | - okna okvirne velikosti 2x80/120 cm | komp | 4 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Dimniki
1 | Izdelava odrov na strehi za potrebe obnove dimnkov | kom | 7 | 0 |  | 0
2 | Demontaža dimniških kap:
| - velikosti do 1,00 m2/kom | kom | 6 | 0 |  | 0
| - velikosti 1,00 - 2,00 m2/kom | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo | m3 | 7 | 0 |  | 0
4 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi. | m3 | 7 | 0 |  | 0
5 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto | m2 | 37 | 0 |  | 0
6 | Izdelava novih dimniških plošč iz AB (opaž, armatura, beton, premaz bet. plošč). Plošča mora biti enakih dimenzij in izgleda kot obstoječa s tem, da je predhodno potrjena s strani ZVKDS OE Ljubljana.
a. | - velikosti ca 80/80 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
b. | - velikosti ca 70/70 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
c. | - velikosti ca 140/70 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
d. | - velikosti ca 140/70 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
e. | - velikosti ca 140/70 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
f. | - velikosti ca 170/90 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
f. | - velikosti ca 80/80 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
7 | OPCIJA: Čiščenje obstoječih dimniških kap ter premaz z vodoodbojnim materialom (nap. Hidrotes, Hidrostop…). | m2 | 13 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNE FASADE
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
III. | Frčade |  |  |  |  | 0
IV. | Dimniki |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!

## Popis del cene začasni
Trg francoske revolucije 7 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1911/2019-V2 z dne 10.04.2019
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | Izvajalec, ki bo izvajal dela na "Arhitekturni plastiki" (kipi stoječih otrok...) mora pripraviti Konzervatorsko-
restavratorski program, ki vsebuje opis in oceno trenutnega stanja in popis predvidenih konzervarorsko
restavratorskih posegov.
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0092/2019-2, z dne 20.03.2019, KV soglasju številka
35102-0092/2019-xx z dne xx.xx.2019 ter v lokacijski informaciji številka 3501-0105/2017-xx (2016-xxxxx) BB
z dne xx.xx.201x. Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
A | ULIČNE FASADE
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- postavitev gradbiščnih barak in WC-ja
- priklop na električno napeljavo
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 3000 |  | 3000
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 830 | 8 |  | 6640
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 2 | 30 |  | 60
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 2 | 50 |  | 100
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 8 | 40 |  | 320
6 | 100% tesnjen lovilni oder spodaj. | m1 | 60 | 15 |  | 900
7 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 125 | 3 |  | 375
8 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 1 | 10 |  | 10
9 | Demontaža hišnih številk, tabel uliic… hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 4 | 8 |  | 32
10 | Demontaža raznih tabel za oglaševanje ter izročitev lastnikom. Za ponovno namestitev mora lastnik pridobiti soglasje ZVKDS. | kom | 8 | 15 |  | 120
11 | Demontaža nadstreška nad lokalom, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža, če se pridobi soglasje ZVKDS. | kom | 1 | 50 |  | 50
12 | Demontaža in po končanih delih ponovna montaža fasadnih uličnih svetilk. Delo izvede JR (Javna razsvetljava). | kom | 2 | 0 |  | 0
13 | Demontaža stare šibkotočne in ostale elektro instalacije. | komp | 1 | 50 |  | 50
14 | Demontaža raznih kovinskih sider na fasadi | kom | 5 | 8 |  | 40
15 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 2 x vert. za vsako stran). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 160 | 15 |  | 2400
16 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 5 cm.
| - pritlični del s kanelurami | m2 | 160 | 8 |  | 1280
| - I in II. nadstropje | m2 | 385 | 8 |  | 3080
17 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine (tudi cokel). | m2 | 630 | 2 |  | 1260
18 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - pritlični del kompletno s kanalurami različnih smeri. Predhodno je potrebno pripraviti fotodokumentacijo oz. izris.poteka kanalur. | m2 | 185 | 15 |  | 2775
| - I in II. nadstropje | m2 | 440 | 10 |  | 4400
19 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Del ometa je profiliran, kar je zajeto v tej ceni na enoto!
| - pritlični del kompletno s kanalurami različnih smeri. | m2 | 185 | 18 |  | 3330
| - I in II. Nadstropje (doplačilo za kanalure zajete posebej) | m2 | 440 | 12 |  | 5280
20 | Doplačilo za izdelavo kanalur v I. in II. nadstropju. V količini so odbite odprtine v celoti!
| - I in II. nadstropje | m2 | 190 | 8 |  | 1520
21 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet do višine 100 cm. Sanirni omet se izvede po potrebi. | m2 | 20 | 20 |  | 400
22 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni dvojni venec pod napuščem | m1 | 57 | 120 |  | 6840
b. | - venec med PT in I. nadstropjem | m1 | 54 | 50 |  | 2700
c. | - venec na pomolu pod okni I. nadstropja | m1 | 5 | 40 |  | 200
d. | - venec na pomolu pod okni II. nadstropja | m1 | 5 | 40 |  | 200
e. | - profilirani ravni okenski nadstreški nad okni v II. nadstropju:
| - dolžine do 180 cm | kom | 13 | 100 |  | 1300
| - dolžine do 220 cm | kom | 1 | 110 |  | 110
f. | - profilirani okenski nadstreški nad okni v I. nadstropju (trikotni in polkrožni del):
| - dolžine do 180 cm (polkrožni) | kom | 9 | 100 |  | 900
| - dolžine do 180 cm (trikotni) | kom | 4 | 100 |  | 400
| - dolžine do 220 cm (trikotni) | kom | 1 | 110 |  | 110
g. | - profilirane okenske police v I. nadstropju
| - dolžine do 140 cm (tudi na pomolu) | kom | 5 | 50 |  | 250
| - dolžine do 210 cm | kom | 1 | 70 |  | 70
| - dolžine do 225 cm | kom | 2 | 75 |  | 150
| - dolžine do 255 cm | kom | 6 | 80 |  | 480
h. | - profilirane okenske police v II. nadstropju
| - dolžine do 140 cm (tudi na pomolu) | kom | 5 | 50 |  | 250
| - dolžine do 210 cm | kom | 1 | 70 |  | 70
| - dolžine do 225 cm | kom | 2 | 75 |  | 150
| - dolžine do 255 cm | kom | 6 | 80 |  | 480
i. | - polkrožni venec nad glavnim vhodnim portalom dolžine ca 350 cm | komp | 1 | 300 |  | 300
23 | Zidarska obnova profiliranih pilastrov, ki potekajo med I. in II. nadstropjem, kompletno z bazami v višini okenskih parapetov. Višina posameznega pilastra je ca 720 cm. Restavratorska dela so zajeta posebej. | kom | 10 | 300 |  | 3000
24 | Zidarska obnova vratnega portala. Restavratorska dela zajeta posebej. | kom | 1 | 1000 |  | 1000
25 | Doplačilo za komplet zidarsko obnovo profiliranih okenskih okvirjev (ert) v:
| - II. Nadstropju, skupne dolžine ca. 530 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom). | kom | 13 | 150 |  | 1950
| - II. Nadstropju, skupne dolžine ca. 600 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom), kompletno s sklepnikom 3D pisemske oblike. | kom | 1 | 160 |  | 160
| - I. Nadstropju, skupne dolžine ca. 550 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom). | kom | 13 | 150 |  | 1950
| - I. Nadstropju, skupne dolžine ca. 620 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom), kompletno s sklepnikom 3D pisemske oblike. | kom | 1 | 160 |  | 160
26 | Dodatek za zidarsko pomoč pri obnovi profiliranih kapitlov na pilastrih, ki potekajo med I. in II. nadstropjem. Restavratorska dela zajeta posebej. | kos | 10 | 50 |  | 500
27 | Dodatek za sanacaijo konzolnega dela pod pomolom na pritličnem delu objekta (konzole, strop, polkrožni vogalni del…) | komp | 1 | 500 |  | 500
28 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 156 | 10 |  | 1560
29 | Izdelava podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm (na vencih in policah v padcu), kompletno s pripravo podlage. | m1 | 183 | 10 |  | 1830
30 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 500 |  | 500
31 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije (med ca. 25-30 m3). | kompl | 1 | 1500 |  | 1500
32 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, stavbnega pohištva). Načrt mora biti izdelan do primopredaje objekta! | komp | 1 | 200 |  | 200
33 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Poročilo mora biti izdelano do primopredaje objekta! | komp | 1 | 200 |  | 200
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 67392
II. | Restavratorska dela:
1 | Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, vstavitev inox sider, rekonstrukcija uničenih delov z izdelavo kalupa iz gume in odlitkov iz originalu približanega materiala, brušenje, kitanje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Izdelava predloga sanacije pred pričetkom del za potrditev ZVKDS, izdelava poročila po končanih delih
| - obnova komplet vratnega portala z polkrožno nadstrešnico ter ostalim okrasjem nad vhodnimi vrati, na pilastrih… | komp | 1 | 3500 |  | 3500
| - obnova konzol nad okni I. nadstropja (med nadstrešnico in erto). | kom | 12 | 100 |  | 1200
| - obnova konzol pod okenskimi policami v II. nadstropju. | kom | 12 | 80 |  | 960
| - obnova kapitlov pilastrov, ki potekajo med etažami I. in II. nadstropja z venčkom in majhnimi konzolicami zgoraj in spodaj. | kom | 10 | 250 |  | 2500
2 | Obdelan kamen brušen in štokan - obnova z nizkotlačnim nedestruktivnim peskanjem z finim mehkim granulatom ali z pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom alg in mahov, odstranjevanje barve, neustreznih plomb, slabih in preperelih stikov med elementi, obnova z fugiranjem stikov in razpok, eventuelna domodelacija manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS
| - cokel višine med 50 - 80 cm | m1 | 40 | 35 |  | 1400
| - kamniti del vratnega portala dimenzij ca 342+192+342 cm z kapitli | komp | 1 | 250 |  | 250
| - kamniti del vratnega portala dimenzij ca 289+180+289 cm | komp | 1 | 250 |  | 250
| - kamniti del vratnega portala dimenzij ca 307+179+307 cm | komp | 1 | 250 |  | 250
| - kamniti del vratnega portala dimenzij ca 350+248+350 cm z odstranitvijo pokrivnega ometa | komp | 1 | 250 |  | 250
| - kamnita okenska erta dimenzij ca 104+135+104+135 cm | komp | 3 | 150 |  | 450
| - kamnita okenska erta kletnih oken dimenzij ca 35+65+35 cm | komp | 2 | 50 |  | 100
| - kamniti stopnice pred vhodi v lokale in vežo | m1 | 18 | 50 |  | 900
3 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. Delo se naroči po potrebi, če to zahteva ZVKDS! | kpl | 1 | 500 |  | 500
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 12510
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, v ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in cementno podlago.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic, žlebov in odtočnih cevi z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 190 | 3 |  | 570
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz pločevine, komplet z podložno pločevino in ločilnim slojem. | [5 empty] | Demontaža | Iglice
a. | polica na vencu med pritličjem in I. nadstropjem, R.Š. do 40 cm. | m1 | 54 | 30 |  | 1620 | 54 | 54
b. | polica na vencu pomola v nivoju polic I. in II. nadstropja, R.Š. do 30 cm. | m1 | 10 | 27 |  | 270 | 10 | 10
c. | okenske police v I. nadstropju (nadstreški), R.Š. do 30 cm. | m1 | 25.5 | 27 |  | 688.5 | 25.5
d. | okenske police v II. nadstropju (nadstreški), R.Š. do 30 cm. | m1 | 25.5 | 27 |  | 688.5 | 25.5
e. | police na okenskem nadstreških v I. nadstropju, R.Š. do 40 cm, polkrožne in ravne dolžine 180+110 cm | kom | 9 | 100 |  | 900 | 26.1 | 26.1
f. | police na okenskem nadstreških v I. nadstropju, R.Š. do 40 cm, trikotne in ravne dolžine 100+100+110 cm | kom | 5 | 110 |  | 550 | 8.1 | 8.1
g. | police na okenskem nadstreških v II. nadstropju, R.Š. do 40 cm, ravne dolžine 180 cm | kom | 14 | 65 |  | 910 | 25.2 | 25.2
h. | police na vratnim portalom, R.Š. do 50 cm, ravni in polkrožni del,300+150+150 cm. | kom | 1 | 270 |  | 270 | 6 | 6
[7 empty] | 180.4 | 129.4
3 | Demontaža odtočnih cevi ter dobava in montaža novih iz Cu pločevine fi 125 mm, kompletno z objemkami, priklopi in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 44 | 28 |  | 1232
4 | Demontaža žlebov na ulici ter dobava in montaža novih iz Cu pločevine R.Š. 33 cm, kompletno z Cu kljukami, priklopi in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 54 | 35 |  | 1890
5 | Demontaža obstoječega ter dobava in montaža novih Cu vtočnih kotličkov. | kom | 3 | 25 |  | 75
6 | Dobava in montaža novih Cu kolen za odtočne cevivtočnih kotličkov. | kom | 9 | 25 |  | 225
7 | Dobava in montaža začasnih odtočnih PVC cevi za čas del. | m1 | 44 | 5 |  | 220
8 | Demontaža, ter dobava in montaža novih LTŽ oz. podobnih cevi fi 150 mm, l=150 cm, kompletno z priklopom na peskolov in barvanjem v tonu, ki ga določi ZVKDS. | kos | 3 | 150 |  | 450
9 | Pregled in čiščenje obstoječih peskolovov | kos | 3 | 50 |  | 150
10 | Dobava in montaža protigolobje zaščite na okenske nadstrešnice | m1 | 130 | 15 |  | 1950
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 12659
IV. | Ključavničarska dela:
Opomba:
Popravilo kovinskih polken ni predmet na pritličnem delu tega popisa del. Zajeto le barvanje pri slikopleskarskih delih
1 | Dobava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 250 |  | 250
2 | Popravilo mrež na kletnih oknih doimenzij 20+35 x 65 cm. | kom | 2 | 100 |  | 200
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 450
V. | Mizarska dela
1 | Mizarsko popravilo oken. Poškodovane dele oken (odkapne letve, steklarski kit…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti, krila zatesniti.
Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Vsa okna razen kletnih so dvokrilna, dvoje pa trokrilna.
| - okna kletna okvirnih dimenzij 65/35 cm | kom | 1 | 60 |  | 60
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 105/135 cm | kom | 1 | 80 |  | 80
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 110/180 cm | kom | 1 | 100 |  | 100
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 170/180 cm | kom | 1 | 130 |  | 130
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 60/180 cm | kom | 1 | 80 |  | 80
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 110/170 cm | kom | 1 | 100 |  | 100
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 170/170 cm | kom | 1 | 130 |  | 130
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 60/170 cm | kom | 1 | 80 |  | 80
2 | Demontaža obstoječih zunanjih okvirnih okenskih podbojev, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih smrekovih zunanjih oken z okvirnim podbojem (plohasti podboj ni predmet popisa del), popolnoma enakega izgleda in velikosti kot so obstoječa. Okna so dvokrilna.
So finalno opleskana v dveh tonih, katere določi ZVKDS OE Ljubljana. Zunanja krila so zastekljena z enojnim steklom, vsebujejo portiveterne kovinske palice, nasadila, zapiralni mehanicem... V ceni zajeta tudi morebitna zaščita notranjih prostorov v času montaže oken.
Pred samo izvedbo oken se pripravi delavniška risba, katero mora potrditi ZVKDS OE Ljubljana. Risba je zajeta v ceni!!!
| - okna kletna okvirnih dimenzij 65/35 cm | kom | 2 | 200 |  | 400
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 105/135 cm | kom | 2 | 600 |  | 1200
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 110/180 cm | kom | 12 | 800 |  | 9600
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 170/180 cm | kom | 1 | 1000 |  | 1000
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 60/180 cm | kom | 1 | 700 |  | 700
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 110/170 cm | kom | 12 | 800 |  | 9600
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 170/170 cm | kom | 1 | 1000 |  | 1000
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 60/170 cm | kom | 1 | 700 |  | 700
3 | Restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih vrat. Poškodovane dele vrat (spodnji del) je potrebno dopolniti, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, popravilo okovja,
spodnji del vrat se zaščiti z Cu pločevino v višini 20 cm, zamenjavo stekla, vratna kljuka se zamenja s historično, prirejeno za odpiranje na električno ključavnico, vse po navodilih ZVKDS.
V ceni zajeta tudi postavitev začasnih vhodnih vrat za čas obnove obstoječih vrat v restavratorski delavnici.
| - vrata vhodna velikosti 192/342 cm. | kom | 1 | 3500 |  | 3500
Opomba:
Obnova vrat lokalov niso predmet popisa del, razen opleskov, ki so zajeti pri slikopleskarskih delih!
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 28460
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan F=1,5 glede na razgibanost fasade na netto površino). Pri obračunu se upošteva 1x naris objekta z odbitki površin > 3 m2, brez doplačila za vence.. | m2 | 940 | 2 |  | 1880
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan F=1,5 glede na razgibanost fasade na netto površino). Pri obračunu se upošteva 1x naris objekta z odbitki površin > 3 m2, brez doplačila za vence.. | m2 | 940 | 8 |  | 7520
3 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz stavbnega pohištva v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva). Barvajo se zunanja okenska krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene škatle oz. špalete med notranjim in zunanjim oknom.
| - okna kletna okvirnih dimenzij 35/65 cm | kom | 2 | 100 |  | 200
| - okna v pritličju okvirnih dimenzij 105/135 cm | kom | 3 | 100 |  | 300
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 110/180 cm | kom | 13 | 150 |  | 1950
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 170/180 cm | kom | 1 | 200 |  | 200
| - okna v I. nadstropju okvirnih dimenzij 60/180 cm | kom | 2 | 120 |  | 240
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 110/170 cm | kom | 13 | 150 |  | 1950
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 170/170 cm | kom | 1 | 200 |  | 200
| - okna v II. nadstropju okvirnih dimenzij 60/170 cm | kom | 2 | 120 |  | 240
3 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz izložbenih oken oz. vrat v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva).
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 180/417 cm | kom | 1 | 100 |  | 100
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 179/291 cm | kom | 1 | 100 |  | 100
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 179/307 cm | kom | 1 | 100 |  | 100
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 248/350 cm | kom | 1 | 120 |  | 120
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 190/354 cm | kom | 1 | 110 |  | 110
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 300/347 cm | kom | 1 | 150 |  | 150
| - vrata v pritličju okvirnih dimenzij 248/349 cm | kom | 1 | 120 |  | 120
4 | Čiščenje oz. mehanska in kemična odstranitev starih premazov z glavnih lesenih vhodnih vrat, priprava podlage ter premaz z prekrivno barvo, katero določi ZVKDS. V ceni zajeto tudi kvalitetno čiščenje kovinskih vratnih rešetk ter oplesk . | kom | 1 | 500 |  | 500
5 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz pločevinastih (polnih) polken v pritličju v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva). Barvajo se krila z obeh strani in nasadila.
| - dvokrilna polkna v pritličju za okna dimenzij 105/135 cm | kom | 2 | 120 |  | 240
| - dvokrilna polkna v pritličju za vrata lokala dimenzij 180/289 cm | kom | 1 | 400 |  | 400
| - dvokrilna polkna v pritličju za vrata lokala dimenzij 179/291 cm | kom | 1 | 400 |  | 400
| - dvokrilna polkna v pritličju za vrata lokala dimenzij 179/307 cm. | kom | 1 | 400 |  | 400
6 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz kovinskih rešetk lokalov na Gosposki v pritličju v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva).
| - kovinska rešetka za vrata dimenzij 248/350 cm | kom | 1 | 450 |  | 450
| - kovinska rešetka za vrata dimenzij 190/354 cm | kom | 1 | 400 |  | 400
| - kovinska rešetka za vrata dimenzij 300/347cm | kom | 1 | 500 |  | 500
7 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz kovinskih rešetk na kletnih oknih dimenzij 20+35 x 65 cm. | kom | 2 | 30 |  | 60
8 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih ZVKDS. | m2 | 2 | 50 |  | 100
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 18930
B | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Montaža in po končanih delih demontaža zaščitnega fasadnega odra na dvorišču za potrebo obnove strehe, dimnikov…. | m2 | 445 | 6 |  | 2670
2 | Enako kot predhodna postavka, le fasadni oder za popravilo pločevinaste strehe nad pomolom. | m2 | 100 | 7 |  | 700
3 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec in odkapne pločevine z odnosom na trajni depo. | m2 | 670 | 5 |  | 3350
4 | Demontaža opečnih slemenjakov z odnosom na trajni depo. | m1 | 94 | 5 |  | 470
5 | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 670 | 2 |  | 1340
6 | Demontaža dotrajanih desk pod pločevinasto streho z odnosom na trajni depo (frčade, stopnišče, strehica pred frčado). | m2 | 200 | 5 |  | 1000
7 | Zamenjava pokodovanih delov lesenega ostrešja. Les je bakticidno zaščiten. V ceni je zajet ves pritrdilni material. V primeru večjih posegov v leseno ostrešje mora naročnik pridobiti mnenje in navodila od statika!!!! | m3 | 2 | 1000 |  | 2000
8 | Dobava in montaža desk debeline 24 mm. Les je bakticidno zaščiten. Točen obseg deskanbja strešne konstrukcije se bo določil na licu mesta. | m2 | 670 | 15 |  | 10050
9 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina | m2 | 670 | 5 |  | 3350
10 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Les je bakticidno zaščiten | m2 | 670 | 8 |  | 5360
11 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za bobrovec. Les je bakticidno zaščiten. | m2 | 670 | 5 |  | 3350
12 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec v naravni opečni barvi, kompleto z rezanjem opeke ob žlotah in grebenih. Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 670 | 35 |  | 23450
13 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov na slemenih in grebenih. | m1 | 94 | 40 |  | 3760
14 | Dobava in montaža končnega slemenjaka | kom | 17 | 50 |  | 850
15 | Dobava ali izdelava in montaža trikrakega slemenjaka. | kom | 2 | 150 |  | 300
16 | Dobava in montaža opečnih strešnikov za prezračevanje. | kom | 90 | 25 |  | 2250
17 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 4000 |  | 4000
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 68250
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na gradbiščno deponijo. Žlebovi in odtočne cevi za cestno stran že zajeti pri fasadi. | m1 | 430 | 1.5 |  | 645
2 | Demontaža pločevinaste kritine strehe z odnosom na trajni depo. | m2 | 10 | 6 |  | 60
3 | Demontaža strešnih oken, odvoz na gradbiščno deponijo. | kom | 2 | 50 |  | 100
4 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm komplet pritrdilnim materialom in objemkami | m1 | 45 | 38 |  | 1710
5 | Dobava in montaža enojnih kolen za odtočne cevi | kom | 9 | 20 |  | 180
6 | Dobava in montaža vodobranov v dolžini 80 cm na mestih, kjer priteče voda od frčad. | kom | 15 | 35 |  | 525
7 | Enako kot predhodna postavka, le vodobran pod žloto dimenzij 100+100 cm. | kom | 15 | 70 |  | 1050
8 | Demontaža, ter dobava in montaža novih LTŽ oz. podobnih cevi fi 150 mm, l=150 cm, pleskanje z lakom. Cevi za dvoriščno fasado. | kom | 3 | 150 |  | 450
9 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami (dvoriščna stran). | m1 | 32 | 38 |  | 1216
10 | Dobava in montaža vtočnih kotličkov. | kom | 3 | 30 |  | 90
11 | Dobava in montaža začasnih odtočnih PVC cevi za čas del. | m1 | 42 | 5 |  | 210
12 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za bobrovec (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. Snegolovi se namestijo v primeru potrebe po njih. | kom | 1700 | 1.2 |  | 2040
13 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z nerjavečimi vijaki (po potrebi 2 liniji), kompletno z barvanjem. | m1 | 85 | 65 |  | 5525
14 | Dobava in montaža žlote r.š. 66 cm. | m1 | 8 | 75 |  | 600
15 | Dobava in montaža žlote frčad r.š. 50 cm. | m1 | 60 | 65 |  | 3900
16 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 26 | 75 |  | 1950
17 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. do 50 cm | m1 | 31 | 65 |  | 2015
18 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. do 40 cm - obrobe frčad. | m1 | 88 | 50 |  | 4400
19 | Izdelava in montaža čelne obrobe r.š. do 40 cm | m1 | 44 | 50 |  | 2200
20 | Izdelava in montaža usmerjevalne pločevine iz barvne pločevine, r.š. 20 cm. | m1 | 85 | 25 |  | 2125
21 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in oddušnikov do fi 200 mm | kom | 2 | 70 |  | 140
22 | Izdelava in montaža police na frčadi r.š. 50 cm. | m1 | 18 | 60 |  | 1080
23 | Enako kot predhodna postavka, le police na okenskih linah r.š. 50 cm. | m1 | 6 | 60 |  | 360
24 | Dobava in montaža obrob požarnega zidu iz pločevine R.Š. 66 cm. | m1 | 30 | 80 |  | 2400
25 | Dobava in montaža servisnih oken okvirnih dimenzij 60/60 cm, kompletno z obrobami. Morebitna razširitev in obdelava odprtine ni predmet tega popisa dela. | kom | 2 | 350 |  | 700
26 | Dobava in montaža lesene podkonstrukcije pod požarnim zidom. V ceni zajeta demontaža obstoječe ter dobava in montaža nove in OSB plošč z konstrukcijo. | m1 | 30 | 50 |  | 1500
27 | Pregled in popravilo pločevinaste strehe stolpa nad pomolom. Delo se bo izvedlo na osnovi dejanskih stroškov s predhodno potrditvijo del s strani nadzornikov:
a. | VK klepar | ur | 100 | 20 |  | 2000
b. | material (pločevina, letve…) Ocena 100% vrednosti dela na strehi stolpa. | € | 1 | 2000 |  | 2000
28 | 5% za ostala nepredvidena kleparska dela, ki niso zajeta v tem popisu del. | € | 5% | 41171 |  | 2058.55
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 43229.55
III. | Frčade
1 | Podaljšanje odrov na strehi za potrebe obnove frčad | kom | 19 | 50 |  | 950
2 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 125 | 3 |  | 375
3 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega ometa z odnosom ruševin na gradbiščno deponijo. | m2 | 109 | 8 |  | 872
4 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine (tudi cokel). | m2 | 109 | 2 |  | 218
5 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. | m2 | 123 | 10 |  | 1230
6 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Del ometa je profiliran, kar je zajeto v tej ceni na enoto! | m2 | 123 | 12 |  | 1476
7 | Popravilo obstoječih kapnih vencev na fračadah, polkrožne oblike | m1 | 60 | 50 |  | 3000
8 | Popravilo obstoječega trikotnega venca na čelu fračade | m1 | 68 | 50 |  | 3400
9 | Impregnacija in slikanje frčad s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu, ka ga določi ZVKDS OE Ljubljana.. | m2 | 123 | 50 |  | 6150
10 | Dobava in montaža manjših žlebov frčad, kompletno z priključki koleni, odtočno cevjo in vtočnim kotličkom (na frčado žleb ca 3 m1, odtočna 3 m1, 3 kolena, 1 vtični kotliček...) | komp | 19 | 150 |  | 2850
11 | Čiščenje, brušenje, žganje, kitanje ter osnovni in finalni premaz stavbnega pohištva v tonu, ki ga določi ZVKDS OE Ljubljana (ena barva). Barvajo se zunanja okenska krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene škatle oz. špalete med notranjim in zunanjim oknom.
a. | - okna okvirne velikosti 80/120 cm | komp | 15 | 100 |  | 1500
b. | - okna okvirne velikosti 2x80/120 cm | komp | 4 | 200 |  | 800
12 | Demontaža obstoječih zunanjih okvirnih okenskih podbojev, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih smrekovih zunanjih oken z okvirnim podbojem popolnoma enakega izgleda in velikosti kot so obstoječa. Okna so dvokrilna, z dvema horizontalnima prečkama.
So finalno opleskana v tonih, katere določi ZVKDS OE Ljubljana. Zunanja krila so zastekljena z enojnim steklom, vsebujejo portiveterne kovinske palice, nasadila, zapiralni mehanicem... V ceni zajeta tudi morebitna zaščita notranjih prostorov v času montaže oken.
Pred samo izvedbo oken se pripravi delavniška risba, katero mora potrditi ZVKDS OE Ljubljana. Risba je zajeta v ceni!!!
a. | - okna okvirne velikosti 80/120 cm | komp | 15 | 400 |  | 6000
b. | - okna okvirne velikosti 2x80/120 cm | komp | 4 | 600 |  | 2400
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 31221
IV. | Dimniki
1 | Izdelava odrov na strehi za potrebe obnove dimnkov | kom | 7 | 100 |  | 700
2 | Demontaža dimniških kap:
| - velikosti do 1,00 m2/kom | kom | 6 | 80 |  | 480
| - velikosti 1,00 - 2,00 m2/kom | kom | 1 | 110 |  | 110
3 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo | m3 | 7 | 100 |  | 700
4 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi. | m3 | 7 | 400 |  | 2800
5 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto | m2 | 37 | 20 |  | 740
6 | Izdelava novih dimniških plošč iz AB (opaž, armatura, beton, premaz bet. plošč). Plošča mora biti enakih dimenzij in izgleda kot obstoječa s tem, da je predhodno potrjena s strani ZVKDS OE Ljubljana.
a. | - velikosti ca 80/80 cm | kom | 1 | 300 |  | 300
b. | - velikosti ca 70/70 cm | kom | 1 | 170 |  | 170
c. | - velikosti ca 140/70 cm | kom | 1 | 200 |  | 200
d. | - velikosti ca 140/70 cm | kom | 1 | 200 |  | 200
e. | - velikosti ca 140/70 cm | kom | 1 | 190 |  | 190
f. | - velikosti ca 170/90 cm | kom | 1 | 220 |  | 220
f. | - velikosti ca 80/80 cm | kom | 1 | 220 |  | 220
7 | OPCIJA: Čiščenje obstoječih dimniških kap ter premaz z vodoodbojnim materialom (nap. Hidrotes, Hidrostop…). | m2 | 13 | 25 |  | 325
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 7355
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 290456.55 |  | 29045.655
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 29045.655
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNE FASADE
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 67392
II. | Restavratorska dela: |  |  |  |  | 12510
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 12659
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 450
V. | Mizarska dela |  |  |  |  | 28460
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 18930
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 140401
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 68250
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 43229.55
III. | Frčade |  |  |  |  | 31221
IV. | Dimniki |  |  |  |  | 7355
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 150055.55
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 29045.655
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 29045.655
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  |  | 319502.205
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!