## Popis del Z
Ulica stare pravde 3 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 2008/2022-1 30.06.2022
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enote ZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0894/2020-10, z dne 04.05.2022, KV soglasju
številka 35102-0894/2020-12 z dne 27.7.2022, Lokacijski informacijo št. 3514-823/2022-2-BB z dne 04.07.2022
in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled objekta!!!
A | ULIČNA IN STRANSKA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt 5x
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta in strošek varnostnega inžinirja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za ves čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | komp | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom, komplet z kvalitetnim sidranjem v objekt.
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
| - zaščita tal pred pričetkom del, čiščenje po končanih delih | m2 | 370 | 0 |  | 0
3 | 100% tesnjen lovilni oder spodaj | m1 | 34 | 0 |  | 0
4 | Dopolnitev odra na strešni kritini za obdelavo fasadnih sten na kukerlih in stranske fasade osrednjega dela, komplet z zaščito kritine (cca 12 m2)
|  | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Fasadni oder na že obnovljeni ravni strehi za potrebe obnove strehe, komplet z zaščito iz plohi in tekstilno oblogo | m2 | 49 | 0 |  | 0
6 | Večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. Zaščita se zaračuna le 1x! | m2 | 52 | 0 |  | 0
7 | Demontaža hišnih številk in ostalih infrastrukturnih tablic, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža.
| - hišna številka | kom | 1 | 0 |  | 0
| - infrastrukturna oznaka | kom | 1 | 0 |  | 0
8 | Demontaža reklamnih izveskov in luči, hranjenje pri lastnikih, po končanih delih ponovna montaža le tistih, za katere poda soglasje ZVKDS.
| - stenske luči | kom | 1 | 0 |  | 0
| - nosilec za električni kabel | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 5/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. upravnik objekta. | m1 | 50 | 0 |  | 0
10 | Eventuelna izdelava utorov, vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije zračnega voda elekrike, utor do 10/10 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. Vlek in montaža kablov v domeni Elektro Ljubljana in ni predmet tega popisa del.objekta. | m1 | 15 | 0 |  | 0
11 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa cca 3 cm. Omet cokla | m2 | 6 | 0 |  | 0
12 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa cca 3 cm. Omet v nadstropju in kukerlu | m2 | 30 | 0 |  | 0
13 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa cca 3 cm. Omet pritličja in nadstropja, predhodni posnetek kanelur | m2 | 260 | 0 |  | 0
14 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 285 | 0 |  | 0
15 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Nerazčlenjeni zidovi.
| - cokl v pritličju | m2 | 6 | 0 |  | 0
16 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Nerazčlenjeni zidovi.
| - omet v nadstropju in kukerlu | m2 | 35 | 0 |  | 0
17 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil, izdelava kanelur dim. cca 2/2 cm, raster cca 60/33 cm, Delno razčlenjeni zidovi.
| - ometi v pritličju in nadstropjih | m2 | 290 | 0 |  | 0
18 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS.
| - cokl v pritličju | m2 | 6 | 0 |  | 0
19 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS.
| - omet v nadstropju in kukerlu | m2 | 35 | 0 |  | 0
20 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm, izdelava kanelur dim. cca 2/2 cm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS.
| - ometi v pritličju in nadstropjih | m2 | 290 | 0 |  | 0
21 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a | - doplačilo za dodatno debelino ometa, okvir pod napuščem, šir. do 30 cm, razčlenjen | m1 | 39 | 0 |  | 0
b | - doplačilo za dodatno debelino ometa pilastrov, šir. do 35 cm, nerazčlenjen | m1 | 6 | 0 |  | 0
c | - venec nad PT r.š. do 25 cm, delno razčlenjen | m1 | 16 | 0 |  | 0
d | - venec pod okni I. nadstropjja, r.š. do 25 cm, delno razčlenjen | m1 | 31 | 0 |  | 0
e | - venec okenskih polic r.š. do 25 cm, dolžine cca do 220 cm | kom | 7 | 0 |  | 0
f | - venec okenskih polic r.š. do 25 cm, dolžine cca do 255 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
g | - venec okenskih polic r.š. do 25 cm, dolžine cca do 270 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
h | - venec kot okvirji oken (erta), r.š. do 20 cm, dolžine cca 4,20 m1 | kom | 1 | 0 |  | 0
i | - venec kot okvirji oken (erta), r.š. do 20 cm, dolžine cca 5,20 m1 | kom | 4 | 0 |  | 0
j | - venec kot okvirji oken (erta), r.š. do 20 cm, dolžine cca 6,20 m1 | kom | 4 | 0 |  | 0
k | Doplačilo za obnovo sklepnika nad okni v PT in I. nadstropju. | kom | 10 | 0 |  | 0
l | - venec kot okvirji oken, r.š. do 20 cm, fi cca 80 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
m | - doplačilo za izdelavo bordure pod okni dim. cca 230/20 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
n | - venec nad okni r.š. do 25 cm, dolžine cca do 255 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
o | - venec nad okni r.š. do 25 cm, dolžine cca do 270 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
22 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte, šir. cca 10- 35 cm (na vencih in policah) | m1 | 68 | 0 |  | 0
23 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 50 | 0 |  | 0
24 | Izsekavanje in vzidava PVC cevi fi 32 mm, l=cca 5 cm na mestih prezračevanja stropnikov. Izdelava in montaža prezračevalnih rešetk dim. cca 6/6 cm iz nerjaveče pločevine. Barvanje skupaj z fasado. | kpl | 31 | 0 |  | 0
25 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
26 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije in čiščenje gradbišča (izpostavitev v prvotno stanje). | kpl | 1 | 0 |  | 0
27 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (streha, fasade, stavbnega pohištva) |  |  |  |  | 0
| Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela
1 | Štukatura
Restavratorsko popravilo z ročnim nedestruktivnim čiščenjem površin do zdrave podlage, odstranitev neustreznih plomb, slabih stikov in nepotrebnih kovinskih ostankov, impregnacija podlage, domodeliranje na izvirno stanje, vstavitev inox sider, rekonstrukcija uničenih delov ali manjkajočih z izdelavo kalupa iz gume in odlitkov iz originalu približanega materiala, brušenje, kitanje in priprava do slikanja. Fotodokumentacija stanja pred, med in po končanih delih. Izdelava predloga sanacije pred pričetkom del za potrditev ZVKDS, izdelava poročila po končanih delih
| - listje pod okroglim oknom | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Cokl iz kamna
| Kamen naravnih oblik - obnova z delno odstranitvijo grobih ometov, nizkotlačnim nedestruktivnim peskanjem z finim mehkim granulatom ali z pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom, odstranjevanje neustreznih plomb z novim kamnom ali domodelacija manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, obnova fugiranja in nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS | m2 | 15 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
Material za izdelavo je cinkotit pločevina!
1 | Demontaža pločevinastih polic, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih zidnih in okenskih polic, kompletno s podložno pločevino in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
a. | r.š. do 25 cm, venčna polica | m1 | 41 | 0 |  | 0
b. | r.š. do 30 cm, polica | m1 | 25 | 0 |  | 0
c. | r.š. do 20 cm, polica | m1 | 2.5 | 0 |  | 0
2 | Dobava in montaža zaščite proti golobom na policah, vencih in horizontalnem delu odtočnih cevi. | m1 | 50 | 0 |  | 0
3 | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 20 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - vse po navodilih ZVKDS, ki bo tudi določil novo mikro lokacijo konzole.
| trokraka konzola | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Obnova kletnih okenskih rešetk, dim. 100/52 cm, ravnanje, delna obnova z novimi profili, demontaža in ponovna montaža | kom | 6 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo zunanjih oken, ki se sestoji iz popravila kitanja stekla z novim kitom (kjer je to potrebno), potrebno oblanje za pravilno zapiranje, pleskanje okovja z lak barvo, nastavitev in podmazanje okovja
| - dvokrilno okno dim. cca 62/182 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Mizarsko oz. restavratorsko popravilo dvokrilnih vhodnih vrat vel. 234/265 cm, ki se sestoji iz zamenjave lesenih poškodovanih delov v materialu kot obstoječi, manjših krpanj z novimi lesenimi deli, pregled okovja in ureditev zapiranja, brušenje obstoječe barve ali nizkotlačno peskanje, toniranje zamenjanih lesenih delov, 2x premaz z lazurnim premazom ali olju v tonu po izbiri ZVKDS. Izdelava in montaža novih ščitnikov in kljuk po izbiri. Upoštevati montažo in demontažo začasnih vrat za čas obnove. | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | OPOMBA: Odstranitev zunanjih okenskih rolet ni predmet tega popisa in jim morajo pred začetkom del odstraniti lastniki na svoje stroške. | kom | / | / |  | /
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,25 na netto površino fasade) | m2 | 405 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade 2x z paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondažnih raziskav (določi ZVKDS).
| (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,25 na netto površino fasade) | m2 | 405 | 0 |  | 0
3 | Čiščenje, brušenje in lakiranje 2x z lakom po izbiri ZVKDS kovinskih okenskih rešetk
| (upoštevan faktor glede na rešetke je F=2,0 na netto površino) | m2 | 10 | 0 |  | 0
4 | Čiščenje, brušenje in lakiranje 2x z lakom po izbiri ZVKDS LTŽ odtočnih cevi, l= cca 150 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
5 | Čiščenje, brušenje, premaz z lazurnim premazom lesenih opažev in konstrukcije, ton opleska po navodilih ZVKDS | m2 | 50 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | STREHA
OPOMBA:
Delno je streha že obnovljena, prav tako je obnovljena nižja ravna streha
I. | Dimniki
1 | Razna manjša zidarska popravila opečnih dimnikov nad streho, čiščenje in popravilo reg s cem. malto | m2 | 10 | 0 |  | 0
2 | Obnova dimnikov oz. betonskih dimniških kap s sanirno mikroarmirano malto za betone, predhodni premaz z emulzijo za sprijemljivost
| - dim. cca 125/45 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
| - dim. cca 58/58 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Krovska dela
1 | Dostava in montaža motorne lestve in uporaba za čas izvedbe del. | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Odstranitev stare opečne strešne kritine (zareznik) s transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 265 | 0 |  | 0
3 | Odstranitev starih letev ali opaža pod pločevino s transportom na gradbiščno deponijo. | m2 | 295 | 0 |  | 0
4 | Dobava in polaganje kvalitetne paropropustne folije kot rezervna kritina na špirovce po celotni površini (cenovni razred Tyvec). | m2 | 295 | 0 |  | 0
5 | Dobava materiala in letvanje vzdolžno na špirovce za prezračevano streho, letve 5/8 cm | m2 | 295 | 0 |  | 0
6 | Dobava materiala in letvanje 5/4 cm za kritino opečni zareznik. | m2 | 265 | 0 |  | 0
7 | Dobava in pritrjevanje PVC mrežice v kapu, kot zaščita pred vdorom ptic višine do 15 cm. | m1 | 17 | 0 |  | 0
8 | Dobava in polaganje nove strešne kritine s kvalitetno zarezno opeko v naravno rdeči barvi (garancija min. 30 let), polaganje po navodilih proizvajalca. V ceni zajeti tudi potrebna rezanja ter vse transporte. | m2 | 265 | 0 |  | 0
9 | Dobava in montaža tipskih opečnih prezračevalnikov, položenih v polja med špirovci pri slemenu. Upoštevano delno tudi na obnovljeni strehi | kom | 88 | 0 |  | 0
10 | Dobava in polaganje slemenjakov v slemenih z enakimi elementi kot kritina (barva, kvaliteta), skupno z aero folijo, zaključki, veznim in pritrdilnim materialom in vsemi transporti. | m1 | 21 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža zaključnih slemenjakov | kom | 3 | 0 |  | 0
12 | Odstranitev hidroizolacije in pločevinaste strehe ravne strehe in odnos na interni depo | m2 | 33 | 0 |  | 0
13 | Dobava in montaža desk ali OSB plošč kot podlaga ravne strehe | m2 | 30 | 0 |  | 0
14 | Nakladanje ruševin na transportno sredstvo in transport na trajno deponijo, skupna s plačilom taks in prispevkov ter končno čiščenje po končanih delih. | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela
OPOMBA:
V cenah zajeta barvna pločevina.
1 | Demontaža linijskih snegolovov, odnos na trajni depo | m1 | 5 | 0 |  | 0
2 | Demontaža obrob ventilacij do fi 150 mm, odnos na trajni depo | kom | 1 | 0 |  | 0
3 | Demontaža zidnih obrob, žlot, dimniških obrob, z odnosom na trajni depo | m1 | 74.5 | 0 |  | 0
4 | Demontaža obrobe požarnega zidu z leseno podlago, odnos na trajni depo | m1 | 14 | 0 |  | 0
5 | Demontaža žlebov in odtočnih cevi komplet z pritrdilnim materialom, odnos na trajni depo | m1 | 43 | 0 |  | 0
6 | Demontaža strešnega okna za dostop na streho z odnosom na trajni depo | kom | 2 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža žlebov, kompletno z novimi kljukami, žleb r.š. 33 cm. | m1 | 19 | 0 |  | 0
8 | Doplačilo za kotni element žleba | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Isto, samo odtočne cevi in kolena fi 100 mm, kompletno z pritrdilnimi objemkami | m1 | 24 | 0 |  | 0
10 | Dobava in montaža LTŽ oz. podobnih zaščitne cevi komplet z novimi objemkami, l=cca 150 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
11 | Dobava in montaža žlebov, kompletno z novimi kljukami, žleb r.š. 20 cm (kukerle) | m1 | 5 | 0 |  | 0
12 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za opečni zareznik v barvi opeke (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS). Zajeto 2,5 kom/m2. | kom | 625 | 0 |  | 0
13 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov pocinkane pločevine, komplet z vijaki in barvanje v tonu kritine. | m1 | 14 | 0 |  | 0
14 | Izdelava in montaža žlote r.š. 66 cm, komplet z lepenko ali ustrezno folijo. | m1 | 24 | 0 |  | 0
15 | Izdelava in montaža dimniške in zidne obrobe r.š. 66 cm | m1 | 15.5 | 0 |  | 0
16 | Izdelava in montaža usmerjevalne pločevine R.Š. do 20 cm. | m1 | 17 | 0 |  | 0
17 | Izdelava in montaža zaklučne pločevine spodaj pod paropropustno folijo R.Š. do 15 cm. | m1 | 17 | 0 |  | 0
18 | Izdelava in montaža zidne obrobe frčad r.š. 40 cm | m1 | 5 | 0 |  | 0
19 | Izdelava in montaža stranske obrobe r.š. do 33 cm, komplet z leseno podlago iz OSB plošč | m1 | 30 | 0 |  | 0
20 | Izdelava in montaža pločevine na stiku s sosednjim objektom, požarni zid, r.š. do 100 cm. Komplet z leseno podlago iz OSB plošč in paropropustno folijo | m1 | 14 | 0 |  | 0
21 | Izdelava in montaža pločevine na ravni strehi, komplet z obrobami in žlotno pločevino z kritino | m2 | 33 | 0 |  | 0
22 | Izdelava obrobe prezračevalne cevi fi do 110 mm. | kom | 1 | 0 |  | 0
23 | Dobava in montaža servisnega strešnega okna za dostop na streho dim. cca 60/60 cm, komplet z obrobami | kom | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1 | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA IN STRANSKA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | STREHA
I. | Dimniki |  |  |  |  | 0
II. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!