## Popis del
Ulica talcev 5 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1913/2019-V1 z dne 30.08.2019
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | Izvajalec, ki bo izvajal dela na "Arhitekturni plastiki" (kipi stoječih otrok...) mora pripraviti Konzervatorsko-
restavratorski program, ki vsebuje opis in oceno trenutnega stanja in popis predvidenih konzervarorsko
restavratorskih posegov.
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0518/2018-6, z dne 23.05.2018, KV soglasju številka
35102-0518/2018-xx z dne xx.xx.2019 ter v lokacijski informaciji številka 3501-0105/2019-xx (2019-xxxxx) BB
z dne xx.xx.201x. Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- postavitev gradbiščnih barak in WC-ja
- priklop na električno napeljavo
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra na ulični strani objekta kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 300 | 0 |  | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | kpl | 1 | 0 |  | 0
4 | Transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala | kpl | 1 | 0 |  | 0
5 | Izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt. | kom | 1 | 0 |  | 0
6 | 100% tesnjen lovilni oder spodaj. | m1 | 18.4 | 0 |  | 0
7 | Kvalitetna večkratna zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. | m2 | 53 | 0 |  | 0
8 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 1 | 0 |  | 0
9 | Demontaža hišnih številk, tabel uliic… hranjenje in po končanih delih ponovna montaža. | kom | 4 | 0 |  | 0
10 | Demontaža raznih tabel za oglaševanje ter izročitev lastnikom. Za ponovno namestitev mora lastnik pridobiti soglasje ZVKDS. | kom | 0 | 0 |  | 0
11 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 2x hor. in 1 x vert.). Vlek in montaža kablov ni predmet tega popisa del in jih naročijo posebej lastniki objekta oz. Upravnik objekta. | m1 | 50 | 0 |  | 0
12 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur... in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 5 cm.
| - cokel | m2 | 15 | 0 |  | 0
| - pritlični del s kanelurami (brez cokla) | m2 | 130 | 0 |  | 0
| - I in II. nadstropje | m2 | 108 | 0 |  | 0
13 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 253 | 0 |  | 0
14 | Izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne), grobe z granulacijo agregata 0,3-2 cm. Cena vključuje predhodno močenje zidu, napravo vodil. Debelina ometa do 5 cm.
| - cokel | m2 | 15 | 0 |  | 0
| - pritlični del s kanelurami (brez cokla) | m2 | 130 | 0 |  | 0
| - I in II. nadstropje | m2 | 108 | 0 |  | 0
15 | Izdelava finega ometa iz apnene - industrijske ali klasične, silikatne malte, z agregatom granulacije 1,0-1,5 mm oz. po navodilih ZVKDS OE Ljubljana. Fini ometi morajo biti površinsko zaglajeni. Del ometa je profiliran, kar je zajeto v tej ceni na enoto!
| - cokel | m2 | 15 | 0 |  | 0
| - pritlični del s kanelurami (brez cokla) | m2 | 130 | 0 |  | 0
| - I in II. nadstropje | m2 | 108 | 0 |  | 0
16 | Doplačilo za grobi in fini sanirni omet do višine 100 cm | m2 | 15 | 0 |  | 0
17 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | - kapni venec pod napuščem (na vogalih polkrožen). Venec je močno poškodovan. | m1 | 18 | 0 |  | 0
b. | - venec nad okni II. Nadstropja (na vogalih polkrožen) | m1 | 18 | 0 |  | 0
c. | - venec pod okni II. nadstropja - delno polica (na vogalih delno polkrožen). | m1 | 18 | 0 |  | 0
d. | - profilirani okenski nadstreški nad okni v I. nadstropju:
| - dolžine do 220 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - dolžine do 270 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
| - dolžine do 370 cm | kom | 8 | 0 |  | 0
e. | - venec - okenske police pod okni I. nadstropja
| - dolžine do 220 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - dolžine do 270 cm | kom | 3 | 0 |  | 0
| - dolžine do 370 cm | kom | 8 | 0 |  | 0
f. | - venec med PT in nadstropjem z dodatno profilacijo nad okni pritličja | m1 | 18 | 0 |  | 0
g. | - venec nad coklom | m1 | 18 | 0 |  | 0
i. | - venec nad glavnim vhodom dolžine do180 cm | komp | 1 | 0 |  | 0
j. | - venec nad glavnim vhodom ravni in poševni del z vmestniki elementi | komp | 1 | 0 |  | 0
18 | Doplačilo za obnovo izstopajočih profilov pod okni II. nadstropja | kom | 4 | 0 |  | 0
23 | Doplačilo za komplet zidarsko obnovo profiliranih okenskih okvirjev (ert) v:
| - II. Nadstropju, skupne dolžine ca. 530 cm (2x vertikalno ob oknu, 1x horizontalno nad oknom), kompletno s sklepnikom 3D pisemske oblike. | kom | 5 | 0 |  | 0
| - profilirani pilastri ob oknih v I. nadstropju višine do 270 cm, kompletno okrasnimi krogi, kapitli ter ostalo profilacijo | kom | 5 | 0 |  | 0
| - profilirani sklepnik nad okni v I. nadstropju | kom | 20 | 0 |  | 0
24 | Obnova profiliranih kapitlov na pilastrih. | kos | 42 | 0 |  | 0
25 | Izsekovanje in vzidava okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 25 | 0 |  | 0
26 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 25 | 0 |  | 0
27 | Izdelava podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 25 cm (na vencih in policah v padcu), kompletno s pripravo podlage. | m1 | 62 | 0 |  | 0
26 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 |  | 0
28 | Demontaža obstoječih, priprava odprtine, dobava in vzidava PVC tulcev (cevi) fi 40 mm, dolžine 10-15 cm za prezračevanje stropnih konstrukcij. | kpl | 25 | 0 |  | 0
29 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 | 0 |  | 0
30 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, stavbnega pohištva). Načrt mora biti izdelan do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
31 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov. Poročilo mora biti izdelano do primopredaje objekta! | komp | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Restavratorska obnova komplet vratnega portala z trikotno nadstrešnico ter ostalim okrasjem nad vhodnimi vrati, pilastri… | komp | 1 | 0 |  | 0
2 | Restavratorska obnova elementov med okni v II. nadstropju (površina ob krogu) | kom | 8 | 0 |  | 0
1 | Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja ZVKDS (OE Ljubljana ali restavratorski center - RC). Na podlagi poročila o sondiranju oz. stratigrafskih raziskavah se določijo barvni toni opleskov. Delo se naroči po potrebi, če to zahteva ZVKDS! | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
OPOMBA:
Za police se uporabi cinkotit pločevina, v ceni zajet tudi ločilni sloj med pločevino in cementno podlago.
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic, žlebov in odtočnih cevi z odnosom na gradbiščno deponijo. | m1 | 18 | 0 |  | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz pločevine, komplet z podložno pločevino in ločilnim slojem.
a. | polica na vencu pod okni II. nadstropja, R.Š. do 40 cm. Različna širina zaradi oken, na vogalu polrožno! | m1 | 25 | 0 |  | 0
3 | Začasno odstranitev odtočnih cevi ter ponovna montaža po končanih delih, kompletno z novimi objemkami in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 35 | 0 |  | 0
4 | Demontaža ter dobava in montaža novih odtočnih cevi iz barvne pločevine fi 12.50 cm, kompletno z objemkami, koleni, priklopi in ostalim pritrdilnim materialom. | m1 | 35 | 0 |  | 0
5 | Začasno odstranitev žlebovi ter ponovna montaža po končanih delih. | m1 | 68 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža začasnih odtočnih PVC cevi za čas del. | m1 | 25 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Ključavničarska dela:
1 | Dobava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 0 |  | 0
2 | Dobava in montaža inoks prezračevalnih mrežic za zračenje stropne konstrukcije. Mrežice so perfurirane, iz inox pločevine z vzmetjo, okvirnih dimenzij 50/50 mm in so prebarvane v tonu fasade. | kom | 25 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Mizarska dela in oplesk oken:
1 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), ter mizarsko popravilo oken. Poškodovane dele oken (odkapne letve, steklarski kit…) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila nastaviti, krila zatesniti.
Manjša poškodovana mesta se kita, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno). Zunanja okenska krila in zunanji okvir se opleska v dveh tonih, vse po navodilih ZVKDS. Vsa okna razen kletnih so dvokrilna z odpiranjem na ventus.
| - okna okvirnih dimenzij 100/210 cm. | kom | 16 | 0 |  | 0
| - okna okvirnih dimenzij 70/50 cm (kletna) | kom | 2 | 0 |  | 0
| - okna okvirnih dimenzij 90/50 cm (kletna) | kom | 4 | 0 |  | 0
2 | Mehanska in kemična odstranitev starih premazov (strojno čiščenje ni sprejemljivo), restavratorsko mizarsko popravilo - poškodovane dele vrat (spodnji del) je potrebno dopolniti, uničene dele pa na novo izdelati iz lesa (dopolniti),
kitanje poškodovanih mest, večje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje večjih razpok ni dopustno), plombe se retušira oz, barvno prilagodi lesu, brušenje, luženje, toniranje,
popravilo okovja, 2x zaščitni premaz vrat z obeh strani, spodnji del vrat se zaščiti z Cu pločevino v višini 20 cm, zamenjavo stekla, vratna kljuka se zamenja s historično, prirejeno za odpiranje na električno ključavnico, vse po navodilih ZVKDS.
| - vrata vhodna velikosti 180/220 cm. | kom | 1 | 0 |  | 0
Opomba:
Vrata lokalov niso predmet popisa del!
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
| (upoštevan F=1,8 glede na razgibanost fasade na netto površino). Pri obračunu se upošteva 1x naris objekta z odbitki površin > 3 m2, brez doplačila za vence.. | m2 | 295 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade s paropropustno barvo (nap. na silikonski osnovi) 2x v barvnem tonu določenem na podlagi sondaž raziskav (določi ZVKDS OE Ljubljana).
| (upoštevan F=1,8 glede na razgibanost fasade na netto površino). Pri obračunu se upošteva 1x naris objekta z odbitki površin > 3 m2, brez doplačila za vence.. | m2 | 295 | 0 |  | 0
3 | Temeljito čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih ZVKDS. | m2 | 1.5 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Mizarska dela in oplesk oken: |  |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D: |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!