## rekapitulacija
Investitor
Mestna občina Ljubljana
Objekt
Prenova Švicarije
Projekt
PZI Oprema - 2.faza
Datum:
Avgust 2017
Datum oddaje
2017-08-17
POPIS OPREME S PROJEKTANTSKO OCENO
Izdelavo ponudb je obvezno potrebno upoštevati načrt v celoti (tehnično poročilo, risbe, opisi in popis). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta. Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov. Za vse elemente je potrebno pred vgradnjo predložiti 1 kos v potrditev projektantu. V ponudbo zajeta dostava vzorcev stolov za ergonomski in vizualni preizkus in potrditev Za vse postavke velja: - Vse po shemah projekta opreme. - Vse po potrjenem vzorcu projektanta. - Vse barve in obdelave po izboru projektanta. - Pred izvedbo je potrebno predati delavniške načrte v potrditev projektantu.
REKAPITULACIJA POHIŠTVENE OPREME
opis | cena
Mizarsko izdelana oprema | 0
Restavratorska dela | 0
Tipska oprema | 0
Tipska oprema kuhinj in servisnih prostorov | 0
Ogledala | 0
Tipska oprema kopalnic in sanitarij | 0
Zasteklitev tušev | 0
Inox korita | 0
Senčila | 0
SKUPAJ BREZ DDV | 0
+ 22 % DDV | 0
Oprema skupaj + DDV | 0

## splosni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
1. | Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.
2. | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij).
3. | Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa opreme, izdelavo vseh drobnih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
4. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
5. | Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.
6. | Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
7. | Za vse mizarske elemente je izvajalec obvezan izdelati vzorce materiala, ki ga mora pred izvedbo elementov potrditi projektant, predstavnik ZVKDS in predstavnik naročnika.
8. | Za vse tipske elemente je izvajalec obvezan priložiti en kos posameznega elementa, ki ga mora pred dobavo potrditi projektant, predstavnik ZVKDS in predstavnik naročnika.
9. | Vsi mediapan elementi so barvani s tremi nanosi mat pu barve
10. | Vse cene vključujejo dobavo in montažo
11. | V ceni je potrebno zajeti tudi možnost servisiranja in zagotovitve rezervnih delov, ponudnik mora dati na montirano in dobavljeno opremo garancijo
12. | Vse cene vključujejo tudi nastavitev opreme in odnos embalaže iz objekta ter predajo objekta v očiščenem stanju.
13. | Barve so izbrane po RAL ali drugih lestvicah, kljub temu je pred izvedbo potrebno nianse barv uskladiti glede na material z arhitektom, predstavnikom ZVKDS in predstavnikom investitorja.
14. | Koleščki na stojalih, vozičkih in predalnikih morajo biti trpežni zaradi večjih obremenitev.
15. | Vse mere je potrebno preveriti na mestu samem, odstopanja in spremembe po dogovoru s projektantom.
16. | Vsa oprema mora zadoščati vsem varnostnim in trajnostnim normam in standardom.
18. | Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte opreme in konstrukcijske rešitve ter jih predložiti projektantu v potrditev in predstavniku ZVKDS.
19. | Sprotno in finalno čiščenje gradbišča pred predajo del vključno s čiščenjem stavbnega pohištva. Obračuna se enkratna površina notranjih prostorov po dokončanju del.
20. | Sanacijo vseh morebitno poškodovanih delov objekta med izvedbo opreme.
21. | V ponudbi je potrebno zajeti vse potrebne razvode elektro in strojnih instalacij, razvod do priključnih doz, v pohištvene elemente, skupaj z montažo, kjer ni posebej specificirano.
22. | Zaradi zahtevnosti projekta mora ponudnik ponudbi priložiti certifikat kakovosti ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

## mizarska dela
| Mizarsko izdelana oprema |  |  |  | 0
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Opomba:
- Pri izdelavi ponudbe je obvezno upoštevati zadnje veljavne sheme mizarske opreme, ki so sestavni del POPISA!
- Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo mora pred pričetkom izvajanja potrditi projektant.
- IZVAJALEC JE OBVEZAN IZDELATI VZORCE MATERIALOV, KI GA MORA POTRDITI PROJEKTANT IN ZVKDS !
- VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!
Atelje K1
K1-DK | Delovno korito | kpl | 1 | 0 | 0
- podkonstrukcija za inox korito, spodaj nizke omarice
- mere: 211 x 80 x h90 cm
- korpus, police: mdf plošča, d = 25 mm
- vrata, fronte predalov: mdf plošča, d = 25 mm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- kovinsko okovje in tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- poljubna nastavitev polic, inox čepki, zareze v debelini polic za inox čepke
- ročaj na vratih: odpiranje na potisk
- inoks korito s pultom in notranja inoks obloga (glej del popisa "Inox korita")
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Atelje K2
K2-DK | Delovno korito | kpl | 1 | 0 | 0
- podkonstrukcija za inox korito, spodaj nizke omarice
- mere 150 x 70 x h90cm
- korpus, police: mdf plošča, d = 25 mm
- vrata, fronte predalov: mdf plošča, d = 25 mm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- kovinsko okovje in tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- poljubna nastavitev polic, inox čepki, zareze v debelini polic za inox čepke
- ročaj na vratih: odpiranje na potisk
- inoks korito s pultom in notranja inoks obloga (glej del popisa "Inox korita")
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
K2-SO | Stenska obloga | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: razvita dolžina l = 400 cm, h = 250 cm
- mdf plošča, d = 25 mm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Atelje P1
P1- KL | Klop | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: l = 220 + 316, g = 65 cm, h = 47 cm
- izdelana kot skrinja, sedež se odpira
- sedež, podpore, korpus skrinje, naslon: masivna mizarska plošča, smreka, d = 30 mm
- inox vložek v skrinjah za shranjevanje gline
Naslon
- mere: razvita dolžina l= 530 cm, h = 90 cm
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Atelje P2
P2 - DK | Delovno korito | kpl | 1 | 0 | 0
- mere 197 x 60 x h90 cm
- korpus, vrata: mdf plošče, 25mm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- kovinsko okovje in tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- poljubna nastavitev polic, inox čepki, zareze v debelini polic za inox čepke
- ročaj na vratih: odpiranje na potisk
- inoks korito s pultom in notranja inoks obloga (glej del popisa "Inox korita")
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Info točka
INFO - OM | Nizka omara | kpl | 1 | 0 | 0
- nizka omara z vrati, zgornji del oblikovan kot odprto predalčje za letake in tiskano gradivo
- mere 380 x 60 x h90 cm
- korpus, vrata, odprto predalčje: masivna mizarska plošča, smreka, d = 25 mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- kovinsko okovje in tečaji za pokrove, sistem za tiho zapiranje
- ročaj na vratih: odpiranje na potisk
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
INFO - KL | Klop | kpl | 1 | 0 | 0
- mere 380 x 38 x h47 cm
- sedež, podpore, korpus skrinje, naslon: masivna mizarska plošča, smreka, d = 30 mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- kovinsko okovje in tečaji za pokrove, sistem za tiho zapiranje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Klubski prostor v pritličju P03
KLUB - KL | Klop | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: skupna dolžina 1150 cm, g = 70 cm, h = 47 cm
- sedež, podpore, korpus skrinje, naslon: masivna mizarska plošča,
smreka, d = 30 mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- kovinsko okovje in tečaji za pokrove, sistem za tiho zapiranje
- tapetniško izdelane blazine za sedenje, snemljiva prevleka, notranja blazina (polnilo) poliester, blago za prevleko višjega kakovostnega razreza, 30 kosov
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
KLUB - SO | Stenska obloga | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: razvita dolžina l=21m, h=160cm
- masivna lesena plošča, d=30mm, med vsakim poljem masivna lesena letev 3x4cm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- del obloge se odpira (niša za gasilni aparat), kovinsko okovje za vrata
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
KLUB - DV | Drsna vrata | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 318 x 109 cm, d = 5 cm
- masivni leseni okvir, polnilo iverokal, pokrivne plošče masivna lesena plošča, smreka
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- kovinska drsna vodila
- pokrivna kaseta za vodilo, lesena, enakega materiala in obdelave kot vrata
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Stopnišče P01
P - PN | Poštni nabiralniki | kpl | 1 | 0 | 0
- Nabiralniki: mere: 84 x 190 x g30 cm
- Oglasna deska: mere: 42 x 190 x g9 cm
- korpus, vrata, stenska obloga: masivna lesena plošča, d = 25 mm
- steklena vrata: kaljeno steklo v masivnem lesenem okvirju
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- kovinsko okovje, cilindrična ključavnica na vsakih vratih in oglasni deski
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Javne sanitarije v pritličju
MS - OM | Pult in omarica pod umivalnikom | kpl | 1 | 0 | 0
- dim 110 x 42 x h52 cm
- korpus: mdf plošča, d = 25 mm
- vrata : mdf plošča, d = 25 mm
- pult: vlagoodporna vezana plošča, obdelana z ultrapasom, barva po izboru projektanta, masivni leseni rob, d = 3 cm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- kovinsko okovje in tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
MS - OG | Omarica z ogledalom | kpl | 1 | 0 | 0
- dim 110 x 14 x h85 cm
- korpus: mdf plošča, d = 25 mm
- vrata : mdf plošča, d = 25 mm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- kovinsko okovje in tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
MS - SO | Stenska obloga | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 120 x 225 cm
- mdf plošča, d = 25 mm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Medetaža, sanitarije za zaposlene
SZ - UM | Omarica in pult pod umivalnikom | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: š=55, g=40, v=62 cm
- korpus, vrata: mdf plošče, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- pult: vezana plošča, lesen masivni rob, ultrapas
- kovinsko okovje, s sistemom za mehko zapiranje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
SZ - GO | Garderobna omara | kpl | 1 | 0 | 0
- mere 133 x 82 x g60 cm
- korpus in vrata iz mdf plošče, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- vertikalne masivne lesene letve med posameznimi polji omar in kot ročaji, l=220cm, luženo, oljeno, obdelava in izgled kot obstoječe stavbno pohištvo
- polica za čevlje, drog za oblačila
- kovinsko okovje, s sistemom za mehko zapisanje, cilindrična ključavnica na vseh vratih
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
SZ - SO | Stenska obloga | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 136 x 208 cm
- mdf plošča, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta, skrito pritrjevanje na podkostrukcijo
- vertikalne masivne lesene letve med posameznimi polji obloge, l=220cm, luženo, oljeno, obdelava in izgled kot obstoječe stavbno pohištvo
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Čajna kuhinja v 1. nadstropju
ČK-1 | Kuhinjske podpultne omare | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 331 x g60 x h90 cm
- korpus, vrata, predali: mdf plošča, d = 25 mm, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- vertikalne masivne lesene letve med posameznimi polji omar in kot ročaji, l=95cm, luženo, oljeno, obdelava in izgled kot obstoječe stavbno pohištvo
- kovinsko okovje in tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- skrito kovinsko okovje za predale, sistem za tiho zapiranje
- stenska obloga stranic: masivna lesena plošča, smreka, d = 30 mm
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
ČK-2 | Viseče omarice | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 331 x g60 x h158 cm
- korpus, vrata: mdf plošča, d = 25 mm, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- ročaj na vratih: rezkan masivni leseni profil, v ravnini vratnega krila, kot del vratnega krila,
- kovinsko okovje in tečaji za vrata
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- znotraj omare točkovne LED svetilke, vgrajene v spodnjo ploščo omaric nad pultom
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
ČK-3 | Kuhinjski pult, obloga niše | kpl | 1 | 0 | 0
- pult, stenska obloga hrbta kuhinje, d = 30mm, ultrapas alu, leseni masivni rob, stenska obloga stranic iz masivne lesene plošča d=30mm, smreka, luženo, oljeno
- podkonstrukcija za stensko oblogo iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- vgradnja kuhinjskih aparatov
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
ČK-KL | Klop | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 404 x 35 x h47 cm
- sedež, podpore: masivna mizarska plošča, smreka, d=30mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
ČK-SO | Stenska obloga | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: razvita dolžina l=5m, h=320cm
- mdf plošča, d= 25 mm, lakirano v pu mat lakom
- med vsakim poljem masivna lesena letev, 3 x 4 cm, smreka
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
N - RK | Knjižni regal | kpl | 6 | 0 | 0
- mere 150 x 220 x 40 cm
- korpus, police: masivna mizarska plošča, smreka, d=30mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- kovinska kolesa z zavoro, primerna za parket, ustrezne nosilnosti na težo polnega regala knjig
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
N - RK - TA | Knjižni regal s tablo | kpl | 2 | 0 | 0
- mere 150 x 220 x 40 cm
- korpus, police: masivna mizarska plošča, smreka, d=30mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- 'leseni vložki - nagnjene deske pod kotom za info material, ki se lahko vstavijo v prekate,
- kovinska kolesa z zavoro, primerna za parket, ustrezna nosilnost glede na težo polnega regala
- na hrbtu kovinska plošča d=5mm,v velikosti regala, kot oglasna tabla, prašno barvano, RAL po izboru projektanta
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Pisarne
N - PRED | Predalnik na kolesih | kpl | 4 | 0 | 0
- mere 45 x 55 x h60 cm
- korpus, predali, fronte: masivna mizarska plošča, smreka, d=25mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- kovinsko okovje, s sistemom za mehko zapiranje, kolesa za parket, cilindrična ključavnica za zaklepanje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1 | Pisarniška miza
| Plošča | kos | 5 | 0 | 0
- mere: 100x210x3cm
- masivna lesena plošča, hrast, d=30mm, luženo, lakirano s pu mat lakom, obdelava in izgled kot obstoječe stavbno pohištvo, lakirano
Podnožje (komplet dveh nog + povezovalni okvir)
- mere: 65x72x37cm
- kovinopasarski izdelek
- kovinski profil 30 x 30 mm, zvari brušeni v ravnino, protikorozijsko zaščiteno, prašno barvano, RAL po izboru projektanta
- kot npr.: Hay, Loop Stand Frame
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M2 | Delovna zložljiva miza | kos | 20 | 0 | 0
Plošča
- mere: 80 x 200 cm
- mdf plošča, d = 30 mm, lakirano s pu mat lakom
Podnožje
- kovinskopasarski izdelek
- kovinski jekleni ploščati profili in povezovalni element, zvari brušeni v ravnino, ostri robovi, protikorozijsko zaščiteno, prašno barvano, strukturna barva, RAL po izboru projektanta
- sistem za preklopno podnožje (zložljiva miza)
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M3 | Jedilna miza | kos | 3 | 0 | 0
Podnožje
- leseno podnožje, masivni leseni les, hrast, struženo po shemi
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
Plošča
- mere: 80 x 80 cm
- masivna mizarska plošča, hrast, d = 40 mm
- lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- po risbi in sliki iz projekt Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Javne sanitarije v 1. nadstropju
N - KO | Omarica in pult pod umivalnikom | kpl | 2 | 0 | 0
- mere: 55 x 40 x 62 cm
- korpus, vrata: mdf plošče, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- pult: vezana plošča, lesen masivni rob, ultrapas
- kovinsko okovje, s sistemom za mehko zapiranje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Atelje N9
N9 - KL | Klop | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 404 x 35 x h47 cm
- sedež, podpore: masivna mizarska plošča, smreka, d = 30 mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Hodnik 1. nadstropje
N - OB | Obloga radiatorja pod klopjo | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 404 x 35 x h47 cm
- sedež, podpore: masivna mizarska plošča, smreka, d = 20 mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Rezidenca M1.1
M1.1 - KO | Omarica in pult pod umivalnikom | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 55 x 40 x 62 cm
- korpus, vrata: mdf plošče, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- pult: vezana plošča, lesen masivni rob, ultrapas
- kovinsko okovje, s sistemom za mehko zapiranje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1.1 - OM | Kuhinjske in shrambne omare | kpl | 1 | 0 | 0
Omare, predali
- mere 576 x 285 x 70 cm
- korpus, police: mdf plošča, d=25 mm
- vrata, fronte predalov: mdf plošča, d=20 mm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- vgradno kovinsko okovje in vgradni tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- skrito okovje za predale, sistem za tiho zapiranje
- poljubna nastavitev polic, inox čepki, zareze v debelini polic za inox čepke
- ročaj na vratih: lesena masivna letev 30x40mm, kot del vratnega krila
- med posameznimi omarami okrasna masivna lesena letev 30x40mm po celi višini omare
- v delu omare inoks korito s pultom in notranja inoks obloga (glej del popisa "Inox korita")
Kuhinjski pult, obloga niše
- pult 185 x 60 cm, stenska obloga 320 x 60 cm
- d = 30mm, ultrapas alu, leseni masivni rob
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Rezidenca M1.2
M1.2 - KO | Omarica in pult pod umivalnikom | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 55 x 40 x 62 cm
- korpus, vrata: mdf plošče, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- pult: vezana plošča, lesen masivni rob, ultrapas
- kovinsko okovje, s sistemom za mehko zapiranje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1.2 - OM1 | Kuhinjske in shrambne omare | kpl | 1 | 0 | 0
Podpultne omarice
- mere: 290 x g60 x h90 cm
- korpus, vrata, predali: mdf plošča, d = 25 mm, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- ročaj na vratih: lesena masivna letev 30x40mm, kot del vratnega krila
- med posameznimi omarami okrasna masivna lesena letev 30x40mm po celi višini omare
- kovinsko okovje in tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- skrito kovinsko okovje za predale, sistem za tiho zapiranje
- stenska obloga stranic: masivna lesena plošča, smreka, d = 30 mm, h = 283 cm
Viseče omarice
- mere: 290 x g40 x h88 cm
- korpus, vrata, predali: mdf plošča, d = 25 mm, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- ročaj na vratih: lesena masivna letev 30x40mm, kot del vratnega krila
- med posameznimi omarami okrasna masivna lesena letev 30x40mm po celi višini omare
- kovinsko okovje in tečaji za vrata
Kuhinjski pult in obloga niše
- pult 60 x 290 cm, stenska obloga, 72 x 290 cm, d = 30mm, ultrapas alu, leseni masivni rob
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1.2 - SO | Stenska obloga in klop | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: l=172+125cm, h=283m
- mdf plošča, d= 25 mm, lakirano v pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- med vsakim poljem masivna lesena letev, 3x4 cm, smreka, lakirano s pu mat lakom
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- lesene kljukice za oblačila
- v območju radiatorja cnc izrez za kroženje zraka, po shemi, izrez barvan tudi v prerezu
Klop
- mere: 172 x 40 x h47 cm
- sedež, podpore: masivna mizarska plošča, smreka, d = 30 mm, lakirano s pu mat lakom
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1.2 - PO | Postelja | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: d=210, š=150, v=50
- masivni leseni okvir in podnožje, luženo, lakirano s pu mat lakom
- 2x predal, kovinsko okovje, sistem za tiho zapiranje
- letvena podlaga in vsa pripadajoča podkostrukcija
- zgornje ležišče: iz spominske pene, zgornja stran prevleke iz tkanine, antibakterijska in antialergenska vlaka, snemljiva pralna prevleka
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1.2 - OM2 | Garderobna omara | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: d=424, v=258, g=60 cm
- korpus, police: mdf plošča, d=25 mm
- vrata, mdf plošča, d=20 mm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- vgradno kovinsko okovje in vgradni tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- poljubna nastavitev polic, inox čepki, zareze v debelini polic za inox čepke
- ročaj na vratih: lesena masivna letev 30x40mm, kot del vratnega krila
- med posameznimi omarami okrasna masivna lesena letev 30x40mm po celi višini omare
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Rezidenca M1.3
M1.3 - KO | Omarica in pult pod umivalnikom | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 55 x 40 x 62 cm
- korpus, vrata: mdf plošče, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- pult: vezana plošča, lesen masivni rob, ultrapas
- kovinsko okovje, s sistemom za mehko zapiranje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1.3 - OM | Kuhinjske in shrambne omare | kpl | 1 | 0 | 0
Podpultne omarice, mere: 230 x g60 x h90 cm
Viseče omarice, mere: 230 x g40 x h88 cm
- korpus, vrata, predali: mdf plošča, d = 25 mm, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- ročaj na vratih: lesena masivna letev 30x40mm, kot del vratnega krila
- kovinsko okovje, skrito okovje za predale, sistem za tiho zapiranje
- stenska obloga stranic: masivna lesena plošča, smreka, d = 30 mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
Kuhinjski putl in obloga niše
- pult 60 x 400 cm, stenska obloga, 72 x 400 cm, d = 30mm, ultrapas alu, leseni masivni rob
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Rezidenca M1.4
M1.4 - KO | Omarica in pult pod umivalnikom | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 55 x 40 x 62 cm
- korpus, vrata: mdf plošče, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- pult: vezana plošča, lesen masivni rob, ultrapas
- kovinsko okovje, s sistemom za mehko zapiranje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1.4 - OM | Kuhinjska in shrambna omara | kpl | 1 | 0 | 0
- mere 400 x 265 x 70 cm
- korpus, police: mdf plošča, d=25 mm
- vrata, fronte predalov: mdf plošča, d=20 mm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- vgradno kovinsko okovje in vgradni tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- skrito okovje za predale, sistem za tiho zapiranje
- poljubna nastavitev polic, inox čepki, zareze v debelini polic za inox čepke
- ročaj na vratih: lesena masivna letev 30 x 40 mm, kot del vratnega krila
- med posameznimi omarami okrasna masivna lesena letev 30 x 40 mm po celi višini omare
Kuhinjski pult in obloga niše
- 195 x 66 cm pult, stenska obloga, l=130cm, h=193cm, d = 30mm, ultrapas alu, leseni masivni rob
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- v delu omare inoks korito s pultom in notranja inoks obloga (glej del popisa "Inox korita")
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1.4 - PO | Postelja | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: d=210, š=160, v=50 cm
- masivni leseni okvir in podnožje, luženo, lakirano s pu mat lakom
- 2x predal, kovinsko okovje, sistem za tiho zapiranje
- letvena podlaga in vsa pripadajoča podkostrukcija
- zgornje ležišče: iz spominske pene, zgornja stran prevleke iz tkanine, antibakterijska in antialergenska vlaka, snemljiva pralna prevleka
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1.4 - SO | Stenska obloga | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: d=580, v=265 cm
- mdf plošča, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta, skrito pritrjevanje na podkostrukcijo
- vertikalne masivne lesene letve med posameznimi polji obloge, l=265 cm, lakirano s pu mat lakom
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Rezidenca M1.5
M1.5 - KO | Omarica in pult pod umivalnikom | kpl | 1 | 0 | 0
- mere omarice: 75 x 40 x 62 cm
- korpus, vrata: mdf plošče, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- kovinsko okovje, s sistemom za mehko zapiranje
- mere pulta: 225 x 40 x 3 cm
- pult : vezana plošča, lesen masivni rob, ultrapas
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
M1.5 - OM | Kuhinjske in shrambna omare | kpl | 1 | 0 | 0
Podpultne omarice, mere: 230 x g60 x h90 cm
Viseče omarice, mere: 230 x g40 x h88 cm
- korpus, vrata, predali: mdf plošča, d = 25 mm, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- ročaj na vratih: lesena masivna letev 30x40mm, kot del vratnega krila
- med posameznimi omarami okrasna masivna lesena letev 30x40mm po celi višini omare- kovinsko okovje in tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- skrito kovinsko okovje za predale, sistem za tiho zapiranje
- stenska obloga stranic: masivna lesena plošča, smreka, d = 30 mm
- z luženjem in končnim oljenjem masivnega lesa imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja
Kuhinjski pult in obloga niše
- pult 60 x 400 cm, stenska obloga, 72 x 400 cm, d = 30mm, ultrapas alu, leseni masivni rob
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Atelje M2.1
M2.1 - OM | Garderobna in shrambna omara | kpl | 1 | 0 | 0
- mere: 400 x 260 x 70 cm
- korpus, police: mdf plošča, d=25 mm
- vrata: mdf plošča, d=20 mm
- vse lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- vgradno kovinsko okovje in vgradni tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- poljubna nastavitev polic, inox čepki, zareze v debelini polic za inox čepke
- ročaj na vratih: lesena masivna letev 30x40mm, kot del vratnega krila
- med posameznimi omarami okrasna masivna lesena letev 30x40mm po celi višini omare
Stenska obloga
- mere: l=560cm, h=283m
- mdf plošča, d= 25 mm, lakirano v pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- med vsakim poljem masivna lesena letev, 3 x 4 cm, smreka, lakirano
- podkonstrukcija iz obešalnih letev, skrito pritrjevanje
- v delu omare inoks korito s pultom in notranja inoks obloga (glej del popisa "Inox korita")
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza
Atelje M2.2
M2.2 - OM | Garderobna in shrambna omara | kpl | 1 | 0 | 0
Podpultne omarice
- mere: 310 x g60 x h90 cm
- korpus, vrata: mdf plošča, d = 25 mm, lakirano s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta
- ročaj na vratih: lesena masivna letev 30x40mm, kot del vratnega krila
- med posameznimi omarami okrasna masivna lesena letev 30x40mm po celi višini omare- kovinsko okovje in tečaji za vrata, sistem za tiho zapiranje
- skrito kovinsko okovje za predale, sistem za tiho zapiranje
- stenska obloga stranic: masivna lesena plošča, smreka, d = 30 mm
- v delu omare inoks korito s pultom in notranja inoks obloga (glej del popisa "Inox korita")
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza

## restavratorska dela
Restavratorska dela |  |  |  | 0
Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Restavratorska dela na mizarsko izdelani opremi
Luženje novega masivnega smrekovega lesa | m2 | 100 | 0 | 0
Z luženjem in končnim oljenjem imitirati barvo starega oljenega macesna, med seboj mešati več različnih odtenkov lužil po navodilih restavratorja. S kombinacijo šelaka, lužila in toniranega olja v pravem razmerju dobimo želeno barvo starega macesna.
- orange šelak brez voska in topilo,
- dvakratno luženje, lužila: temni oreh, zlato rjava, vrtiničast les,
- oljenje (kot npr. Osmo olje),
Zaradi skladnosti nove in obstoječe opreme v objektu je obvezno sodelovanje z restavratorji, ki so bili prisotni pri prenovi objekta.
Zaščita zidu pred vlago | m2 | 5 | 0 | 0
Brezbarvni zaključni premaz za zaščito močno obremenjenih, z disperzijskimi barvami prebarvanih notranjih stenskih površin v predsobah, hodnikih, avlah, stopniščih (vrtcev, šol, bolnic) in v drugih prostorih. Namenjen je tudi zaščiti temnih tonov, zaradi lažjega vzdrževanja.
- mat izgled premaza
- prozoren film
- visoka pralnost
- enostavno čiščenje z neabrazivnimi detergenti
- kot npr. Premaz Helios Spektra Domoflok
Kovinska ograja na stopniščnem podestu | kpl | 1 | 0 | 0
Dve kovinski palici, l=100 cm, jeklo, okrogli profil 20mm, prašno barvano, izdelava kot obstoječa palica, montaža ko obstoječe, brez vidnega pritrjevanja, lokalna sanacaija ometa po montaži.
Zaradi skladnosti nove in obstoječe opreme v objektu je obvezno sodelovanje z restavratorji, ki so bili prisotni pri prenovi objekta.

## tipska oprema
| Tipska oprema |  |  |  | 0
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
S1 | Delovni stol | kos | 20 | 0 | 0
- stol z naslonom
-kovinsko podnožje, petkrako, prašno barvano, RAL po izboru projektanta, kolesih
- sedež in naslon: krivljena vezana plošča, furnirano, luženo, lakirano s pu mat lakom
- kot npr.: Lesing
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
S2 | Pisarniški stol | kos | 4 | 0 | 0
- stol z naslonom
- kromirano kovinsko podnožje, petkrako, vrtiljak na kolesih
- sedež: lupina iz tridimenzionalno krivljene vezane plošče, oblazinjeno, blago višje kakovosti
- kot npr.: Andreu World, Flex High Back
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
S3 | Jedilni stol | kos | 8 | 0 | 0
- stol z naslonom
- ogrodje, naslon in sedež: polipropilen, barva po izboru projektanta
- kot npr.: Vitra, All Plastic Chair
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
S5 | Vreča za sedenje | kos | 6 | 0 | 0
- mere 180 x 160 cm
- vodooporen material Nylon s PVC nanosom, pralno
- polnjeno s EPS polnilom
- kot npr. Fat Boy Original
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
M4 | Klubska miza | kos | 3 | 0 | 0
- lesena klubska miza, fi=60 x h=39cm
- noge in plošče iz masivnega lesa, hrast, luženo, oljeno, obdelava in izgled kot obstoječe stavbno pohištvo
- kot npr.: Hay, Cph Deux
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
S4 | Dvosed raztegljiv v ležišče | kos | 3 | 0 | 0
- dvosed raztegljiv v ležišče
- mere: 140 x 200 cm, nastavljiv naklon vzglavja v funkciji postelje, nastavljiv naklon naslona v funkciji dvoseda, trpežno ležišče iz pene, kovinsko ogrodje, prašno barvano RAL po izboru projektanta, leseno podnožje
- kot npr.: Innovation Living, Vidar
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
ST-1 | Stojalo za oblačila | kos | 6 | 0 | 0
- mere: š=45, d=39, v=150 cm
- kovinska konstrukcija iz pravokotnih profilov 30x30mm, zvari gladko brušeni, prašno barvano, RAL po izboru projektanta
- kot npr.: Hay, Loop Stand Hall
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
ST-2 | Stojalo za dežnike | kos | 6 | 0 | 0
- mere: fi=30cm, h=40cm
- kovinska posoda, prašno barvano, RAL po izboru projektanta
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
KOS | Pisarniški koš za ločeno zbiranje odpadkov | kos | 24 | 0 | 0
- fi 26cm, h32cm, volumen 15 L - kovinski, prašno barvano, RAL po izboru projektanta - odstranljiva sortirna enota
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Pralnica
KOV | Kovinska omara | kpl | 3 | 0 | 0
OM | - za čistila in garderoba za čistilko
- mere: d=150, v=200, g=60 cm
- na kolesih, deljena v več polj, ključavnica na posameznih vratih
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Svetila
SV-1 | Namizna pisarniška svetilka | kpl | 2 | 0 | 0
- kovinsko ogrodje
- kot npr.: Artemide, Tolomeo Micro
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
SV-2 | Stoječa talna pisarniška svetilka | kpl | 2 | 0 | 0
- kovinsko ogrodje
- kot npr.: Hektor Light, Factory
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
SV-3 | Stoječa svetilka | kpl | 2 | 0 | 0
- kovinsko ogrodje
- kot npr.: Tolomeo Mega Terra Dimmer Floor Lamp
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Blagajniška oprema
TREZ | Trezor | kpl | 1 | 0 | 0
- Zunanje mere: 330 x 450 x 380 mm
- Notranje mere: 240 x 380 x 292 mm
- Teža: 40 kg
- 1 polica
- Protipožarna varnost: DIN 4102 (30 min) Protivlomna varnost: protivlomna stopnja I po EN-1143-1 - dvostenska izdelava z dodatnim oklepom, predpriprava za talno in stensko pričvrstitev, dodatno varovanje pred vrtanjem, termični samozaklepni mehanizem, trismerni zaklepni mehanizem s sorniki proti rezanju, dodatna zaščita ključavnice z manganovo ploščo, zaklepanje: ključavnica na ključ, nastavljiva na nov komplet ključev
- kot npr.: Trevis, ET1
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme

## tipska oprema kuhinj
Tipska oprema kuhinj in servisnih prostorov |  |  |  | 0
Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Pralnica
Pralni stroj | kos | 1 | 0 | 0
- polnitev 1-8 kg, prostornina bobna 64L, mere:60x85x60cm
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, projekt opreme, katalog tipske opreme
Sušilni stroj | kos | 1 | 0 | 0
- kondenzacijski sušilnik perila s toplotno črpalno, polnitev 1-8 kg, prostornina bobna 120L, mere:60x85x60cm
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Kuhinje v rezidencah in čajna kuhinja
Steklokeramično kuhališče | kos | 5 | 0 | 0
- bela površina, upravljanje na dotik, 2x HiLight ogrevalni površini, mere cca: 30x5x51cm
- kot npr. Gorenje ECT330CSC
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Steklokeramično kuhališče čajna kuhinja | kos | 1 | 0 | 0
- bela površina, upravljanje na dotik, 4x HiLight ogrevalni površini, mere cca: 59,5 x 5,1 x 51 cm
- kot npr. Gorenje ECT610SC
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Vgradni podpultni hladilnik z integriranim zamrzovalnikom | kos | 7 | 0 | 0
- bruto prostornina 130L, energijski razred: A++, mere: cca 60x82x55cm, menjljivo odpiranje vrat, škarjasti tečaj vrat
- kot npr. Gorenje RBIU6092AW
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Enoročna mešalna armatura za kuhinjsko pomivalno korito | kos | 6 | 0 | 0
- kromirana enoročna armatura za pomivalno korito, nastavljiv omejevalnik vodotoka, vrtljiva cevasta pipa, izvlečni perlator, avtomatičen preklop, vgrajeni nepovratni ventili, z vso priključno in montažno opremo
- kot npr. ZUCCHETTI Pan ZP6284
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Kuhinjsko pomivalno korito | kos | 5 | 0 | 0
- kuhinjsko pomivalno korito iz nerjavnega jekla
- kot npr. Alveus Pure 20
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Inoks kuhinjsko korito z odcejevalnikom | kos | 1 | 0 | 0
- kuhinjsko pomivalno korito iz nerjavnega jekla, z odcejevalnikom
- kot npr. Alveus Pure 40
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Vgradna izvlečna obtočna kuhinjska napa | kos | 6 | 0 | 0
- Vgradna izvlečna kuhinjska napa gumb za upravljanje, maksimalni nivo hrupa: 68 dB, maximalni pretok zraka pri odzračevalnem načinu delovanja: 639 m³/h, mere: (Š×V×G): 60x31x30,5 cm, z vso priključno in montažno opremo
- kot npr. Gorenje BHP623E13X
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme

## tipska oprema sanitarij
Tipska oprema kopalnic in sanitarij |  |  |  | 0
Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Kopalniška oprema v ateljejih in rezidencah
Ščetka za wc | kos | 11 | 0 | 0
- inox ročaj in posoda s pokrovom, ki je del ročaja, zamenljiva glava ščetke, konzolna pritrditev v steno
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Košarica za potrebščine v tušu | kos | 11 | 0 | 0
- inox okvir s posodico 100x300x70mm
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Kljukice za oblačila | kos | 22 | 0 | 0
- inox kljukica, l=38mm, fi=20mm
- mat obdelarva, pritrjevanje v steno z vijakom z vrezanim navojem (brez vidnih vijakov)
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Držalo za toaletni papir | kos | 11 | 0 | 0
- držalo za toaletni papir v roli, 130x105x30mm
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Koš za smeti | kos | 11 | 0 | 0
- inox posoda s pokrovom, s sistemom za odpiranje z nogo, volumen 3L
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Kopalniška oprema v javnih sanitarijah v pritličju in nadstropju in v sanitarijah zaposlenih
Ščetka za wc | kos | 5 | 0 | 0
- inox ročaj in posoda s pokrovom, ki je del ročaja, zamenljiva glava ščetke, konzolna pritrditev v steno
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Podajalnik wc papirja | kos | 5 | 0 | 0
- podajalnik za lističe, inoks ohišje, ključavnica proti odtujitvi
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Podajalnik brisač | kos | 5 | 0 | 0
- inox ohišje, kapaciteta cca 300 zloženk, ključavnica proti odtujitvi
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Milnik | kos | 5 | 0 | 0
- inox ohišje, ključavnica proti odtujitvi
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Kljukice za oblačila | kos | 6 | 0 | 0
- inox kljukica, l=38mm, fi=20mm
- mat obdelarva, pritrjevanje v steno z vijakom z vrezanim navojem (brez vidnih vijakov)
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Koš za smeti v kabini 3L | kos | 5 | 0 | 0
- inox posoda s pokrovom, s sistemom za odpiranje z nogo, volumen 3L
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Koš za smeti v omarici | kos | 4 | 0 | 0
- inox posoda 50 L
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Koš za smeti v sanitarijah za gib. ovirane | kos | 1 | 0 | 0
- inox posoda 50 L
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Držalo za higienske vrečke | kos | 3 | 0 | 0
- inox ohišje, ključavnica proti odtujitvi
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme
Košarica za potrebščine v tušu | kos | 1 | 0 | 0
- inox okvir s posodico 100x300x70mm
- po risbi in sliki iz projekta Obnova Švicarije, PZI oprema, 2. faza, katalog tipske opreme

## ogledala
Ogledala |  |  |  | 0
Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Ogledalo na leseni podlogi
- kaljeno ogledalo 4-6mm, na mdf plošči, plošča lakirana s pu mat lakom, RAL po izboru projektanta, skrito pritrjevanje oz. lepljenje na steno
Atelje K1
- 90 x 167 cm | kos | 1 | 0 | 0
Atelje K2
- 55 x 167 cm | kos | 1 | 0 | 0
Atelje P2
- 55 x 285 cm | kos | 1 | 0 | 0
Javne sanitarije ženske/gibalno ovirani
- 70 x 141 cm | kos | 1 | 0 | 0
Javne sanitarije moški
- 120 x 100 cm | kos | 1 | 0 | 0
Medetaža zaposleni
- 55 x 145 cm | kos | 1 | 0 | 0
Javne sanitarije v nadstropju
- 55 x 220 cm | kos | 2 | 0 | 0
Atelje M1.1
- 55 x 180 cm | kos | 1 | 0 | 0
Atelje M1.2
- 55 x 193 cm | kos | 1 | 0 | 0
Atelje M1.3
- 55 x 105 cm | kos | 1 | 0 | 0
Rezidenca M1.4
- 55 x 170 cm | kos | 1 | 0 | 0
Atelje M1.5
- 185 x 225 cm | kos | 1 | 0 | 0
Rezidenca M1.6
- 55 x 170 cm | kos | 1 | 0 | 0
Rezidenca M2.1
- 55 x 100 cm | kos | 1 | 0 | 0
Rezidenca M2.2
- 55 x 80 cm | kos | 1 | 0 | 0

## zasteklitev tušev
Zasteklitev tušev |  |  |  | 0
Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Steklena stena pri tušu
- kaljeno steklo 10-12mm
- vključno s pritrditvenim materialom, vgradnimi U profili in nosilci, tesnilnimi profili
Atelje K2
- fiksna steklena stena 70 x 250 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Atelje P2
- krilna vrata 75 x 300 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Medetaža zaposleni
- fiksna steklena stena 80 x 220 cm + krilna vrata 80 x 220 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Rezidenca M1.4
- fiksna steklena stena 60 x 260 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Rezidenca M1.5
- fiksna steklena stena 100 x 250 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Atelje M1.6
- fiksna steklena stena 80 x 255 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Atelje M2.1
- fiksna steklena stena 60 x 220 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Atelje M2.2
- fiksna steklena stena 75 x 180 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Zavesa z drogom pri tušu
- zavesa 100% poliester
- inoks drog za obešanje zavese, vključno s profili za montažo in obročki za obešanje zavese
Rezidenca M1.1
- zavesa 150 x 255 cm, inoks drog d=100 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Rezidenca M1.2
- zavesa 150 x 270 cm, inoks drog d=90 cm | kpl | 1 | 0 | 0
Rezidenca M1.3
- zavesa 150 x 270 cm, inoks drog d=100 cm | kpl | 1 | 0 | 0

## inox korita
| Inox korita |  |  |  | 0
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Komplet garnitura za INOX korito sestavljena iz: | kpl | 1 | 0 | 0
- inox pult dim 211x80cm, skupaj z inox koritom 150x65xg50cm, konzolno pritrjevanje na delovni višini 85 cm, inox pločevina d=1,5mm, mat satinirana, spredaj snemljiva maska iz inox pločevine, odtok oblikovan kot stoječ cevni ventil z zaščitno mrežo
- stenska obloga iz inox plošč na vodoodporni leseni podlagi nad pultom razvite dolžine 400 cm, v 160 cm, na leseni podkostrukciji iz obešalnih letev, vsi robovi ravno rezani, skrito pritrjevanje, izdelava po detajlu projektanta arhitekture
- izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
- izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
- kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- pozicija Atelje K1 - DK, delovno korito
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI Oprema, 2. faza
2. | Komplet garnitura za INOX korito sestavljena iz: | kpl | 1 | 0 | 0
- inox pult dim 150x70cm, skupaj z inox koritom 135x55xg50cm, konzolno pritrjevanje na delovni višini 85 cm, inox pločevina d=1,5mm, mat satinirana, spredaj snemljiva maska iz inox pločevine, odtok oblikovan kot stoječ cevni ventil z zaščitno mrežo
- obloga iz inox plošč na vodoodporni leseni podlagi nad pultom razvite dolžine l=280cm, h=160cm na leseni podkostrukciji, vsi robovi ravno rezani, skrito pritrjevanje, z vso potrebno podkostrukcijo, del obloge kot vrata na skritih nasadilih, odpiranje na potisk, izdelava po detajlu projektanta arhitekture
- izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
- izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
- kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- poz Atelje K2 - DK, delovno korito
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI Oprema, 2. faza
3. | Komplet garnitura za INOX korito sestavljena iz: | kpl | 1 | 0 | 0
- dim. 364x70x58/100 cm, korito 220x50x45 cm skupaj z delovno površino iz inox pločevine d=1,5mm, spredaj maska iz inox pločevine d=1mm. Inox obloga do višine 100cm
- trokadero 50x50x58 cm, odtok ø110, vse izdelano iz pločevine d=1,5mm
- izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
- izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
- 2x Stoječa enoročna mešalna baterija za toplo in hladno vodo s premičnim iztokom in perlatorjem, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami
- kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- poz Pralnica K06 - KP - DK
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI Oprema, 2. faza
4. | Komplet garnitura za INOX korito sestavljena iz: | kpl | 1 | 0 | 0
- dim. 250x62x91 cm, korito 220x50x55 cm skupaj z delovno površino iz inox pločevine d=1,5mm, spredaj snemljiva maska iz inox pločevine d=1mm. Inox obloga do višine 100cm
- izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
- izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
- kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- poz Atelje P1 - DK
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI Oprema, 2. faza
5. | Komplet garnitura za INOX korito sestavljena iz: | kpl | 1 | 0 | 0
- inox pult dim 197x62 cm, 145x50x50 cm skupaj z delovno površino iz inox pločevine d=1,5mm, inox pločevina d=1,5mm, mat satinirana, spredaj snemljiva maska iz inox pločevine, odtok oblikovan kot stoječ cevni ventil z zaščitno mrežo
- obloga iz inox plošč na vodoodporni leseni podlagi nad pultom razvite dolžine 245 cm, v 250 cm, na leseni podkostrukciji, vsi robovi ravno rezani, skrito pritrjevanje, z vso potrebno podkostrukcijo, izdelava po detajlu projektanta arhitekture
- izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
- izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
- kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- poz Atelje P2 - DK
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI Oprema, 2. faza
6. | Komplet garnitura za INOX korito sestavljena iz: | kpl | 4 | 0 | 0
- dim. 123x47x42 cm, korito 70x34x35 cm skupaj z delovno površino iz inox pločevine d=1,5mm, spredaj maska iz pločevine d=1mm.
- obloga iz inox plošč na vodoodporni leseni podlagi nad pultom razvite dolžine 211 cm, v 135 cm, na leseni podkostrukciji, vsi robovi ravno rezani, skrito pritrjevanje, z vso potrebno podkostrukcijo, izdelava po detajlu projektanta arhitekture
- izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
- izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
- kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- poz Atelje N1 NLSN2, Atelje N2 NLSN1, Atelje N5 NLSN3, Atelje N6 NLSN4
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI Oprema, 2. faza
7. | Komplet garnitura za INOX korito sestavljena iz: | kpl | 1 | 0 | 0
- dim. 210x60x42 cm, korito 70x50x35 cm skupaj z delovno površino iz inox pločevine d=1,5mm, spredaj maska iz pločevine d=1mm
- inox obloga nad pultom razvite dolžine 315 cm, v 135 cm, na leseni podkostrukciji, vsi robovi ravno rezani, skrito pritrjevanje, z vso potrebno podkostrukcijo, izdelava po detajlu projektanta arhitekture
- izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
- izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
- kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- poz Atelje N10 NLSN8
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI Oprema, 2. faza
8. | Komplet garnitura za INOX koritom sestavljena iz: | kpl | 5 | 0 | 0
- dim. 110x65x42 cm, korito 70x50x35 cm skupaj z delovno površino iz inox pločevine d=1,5mm, spredaj maska iz pločevine d=1mm
- inox obloga nad pultom razvite dolžine 240 cm, v 135 cm, na vodoodporni leseni podkostrukciji, vsi robovi ravno rezani, skrito pritrjevanje, z vso potrebno podkostrukcijo, izdelava po detajlu projektanta arhitekture
- izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
- izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
- kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- poz Atelje M1.1, Atelje M1.3, Atelje M1.4, Atelje M1.5, Atelje M1.6
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI Oprema, 2. faza
9. | Komplet garnitura za INOX koritom sestavljena iz: | kpl | 1 | 0 | 0
- dim. 128x65x42 cm, korito 118x50x35 cm skupaj z delovno površino iz inox pločevine d=1,5mm, spredaj maska iz pločevine d=1mm
- inox obloga nad pultom razvite dolžine 265 cm, v 135 cm, na vodoodporni leseni podkostrukciji, vsi robovi ravno rezani, skrito pritrjevanje, z vso potrebno podkostrukcijo, izdelava po detajlu projektanta arhitekture
- izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
- izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
- kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- poz Atelje M2.1
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI Oprema, 2. faza
10. | Komplet garnitura za INOX koritom sestavljena iz: | kpl | 1 | 0 | 0
- dim. 350x65 cm, korito 160x50x35 cm skupaj z delovno površino iz inox pločevine d=1,5mm, spredaj maska iz pločevine d=1mm
- inox obloga nad pultom razvite dolžine 170 cm, v 160 cm, na vodoodporni leseni podkostrukciji, vsi robovi ravno rezani, skrito pritrjevanje, z vso potrebno podkostrukcijo, izdelava po detajlu projektanta arhitekture
- izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč,
- izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom,
- kompletno z vsem vezalnim materialom, konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
- poz Atelje M2.2
- po risbi iz projekta Obnova Švicarije, PZI Oprema, 2. faza

## senčila
Senčila |  |  |  | 0
Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Klubski prostor
Notranja rolo screen senčila
- 100& poliester, spuščanje z verižico, barva po izboru projektanta
- zatemnitveno
- 120 x 160 cm | kos | 3 | 0 | 0
Javne sanitarije
Notranje rolo screen senčila
- 100& poliester, spuščanje z verižico, barva po izboru projektanta
- senčitveno
- 120 x 160 cm | kos | 2 | 0 | 0