## Popis del Z
Valvasorjeva 10 - fasada |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 2004/2020-V3 z dne 25.02.2020
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
| za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov. |  |  | 2004/2020-V2, 25.02.2020
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
na pročelju.
- | na fasadi ni dovoljeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj.,
KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 35102-0549/2013 IN V KV SOGLASJU
ŠT. 35102-0549/2013-13 Z DNE 06.03.2020 IN SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
Opomba.
Sanacija tlakov na balkonih oz. ložah ni predmet tega popisa del! Začasna demontaža in ponovna montaža
zunanjih enot klimatskih naprav ni predmet tega popisa del in jih mora odstraniti lastnik sam na svoje stroške.
Enako velja za predmete na balkonih
A | FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- zaščita terase
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 |  | 0 | 0
2 | Dobava, montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 1166 |  | 0 | 0
3 | Kvalitetni dostop na gradbiščni oder | komp | 1 |  | 0 | 0
4 | 100% tesnjen lovilni oder (spodaj nad vhodnimi vrati 2x). | m1 | 7 |  | 0 | 0
5 | Postavitev delovnih odrov na balkonih višine do 2.00 m2 (tloris) | m2 | 60 |  | 0 | 0
6 | Začasna montaža odtokov ob fasadnih odrih za čas obnove fasade (nad zgornjimi balkoni) | m1 | 12 |  | 0 | 0
7 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del. Kljub morebitni večkratni zaščiti, se ta zaračuna le 1x. | m2 | 270 |  | 0 | 0
8 | Zaščita vhodnega dela tlaka na glavnem vhodu v objekt. | komp | 1 |  | 0 | 0
9 | Demontaža, hramba in ponovna montaža hišnih številk in infrastrukturnih tablic. | komp | 4 |  | 0 | 0
10 | Demontaža konzole za zastavo. | kom | 1 |  | 0 | 0
11 | Demontaža konzol za antenski kabel | kom | 10 |  | 0 | 0
12 | Demontaža raznih manjših kovinskih sider s fasade (nosilcI za kabel...). Odrezan del se prebarva z temeljno barvo, ki onemogoča rjavenje pod ometom. | kom | 1 |  | 0 | 0
13 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 5/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. | m1 | 1 |  | 0 | 0
14 | Odstranjevanje nestabilnih delcov s kotno rezilko (z namenom preprečitve pretresanja dobro sprejetih delcev). Odbijanje se izvede do zdrave podlage (opeke) ter odnos odpadnega materiala na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 3-5 cm. (Ocenjeno ca 15% površine I. - V. nadstropja). | m2 | 152 |  | 0 | 0
15 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite in neodbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah; stabilne dele je potrebno blago izkrtačiti, razprašiti ter razkužiti površine , na katerih so vidni biološki dejavniki (mah, alge, glive ipd. Opomba: Kamnite površine v pritličju so zajete posebej! V količini zajeta celotna površina fasade od I. - V. nadstropja, z odbitimi okenskimi odprtinami in prištetimi špaletami. | m2 | 1162 |  | 0 | 0
16 | Krpanje oz. izdelava grobega ometa fasade iz visoko paro-propustnih ometov (apnene - industrijske ali klasične silikatne) do nivoja praskanega ometa. Cena vključuje predhodno močenje zidu, morebitno napravo vodil... Debelina ometa do 5 cm. | m2 | 152 |  | 0 | 0
17 | Preplastitev celotnega fasadnega ometa z "barvnim" praskanim ometom z vsemi fazami dela, kot jih zahteva proizvajalec in sicer:
- nanos predhodnega premazom za utrjevanje podlage (kot. Nap. Rofix PP 211).
- nanos izravnalne podlage (malte za leplenje in armiranje) z zobato gladilko kot nap. Rofix Renoplus
| - nanos debeloslojnega zaključnega praskanega (teranova) ometa granulacije 1,5-2 mm (kot nap. Rofix 772), barvni omet po izbiri ZVKDS . V ceni zajeto tudi ščetkanje (praskanje) površine. | m2 | 730 |  | 0 | 0
18 | Enako kot predhodna postavka, le omet notranjih sten na balkonih. | m2 | 355 |  | 0 | 0
19 | Enako kot predhodna postavka, le omet stropa na balkonih in v pritličju pod njim. | m2 | 83 |  | 0 | 0
20 | Obnova stebričkov na terasi z vseh štirih strani, parapetni zid z notranje strani pod stebrički (na terasi) je obračunan posebej. Dimenzija stebrov je 37 x 031 x 46-65 (višina) cm.
V ceni zajeto:
- lahki premični delovni oder
- odbijanje ometa
- transport na gradbiščno deponijo
- pranje in predpriprava podlage (obrizg)
- grobi in fini omet
- doplačilo za poudarjeni rob na zunanji strani
| - slikopleskarska dela z emulzijo | kom | 89 |  | 0 | 0
21 | Enako kot predhodna postavka, le vogalni stebrički | kom | 15 |  | 0 | 0
22 | Obnova betonskih kap v naklonu z odkapnim nosom, ki služijo kot zaščita stebričkov oz. parapetnega zidu. Kape se očisti, pokrpa in prevleče z vodotesno maso (nap. Hidrostop, Hidrotes…).
| - zgornje kape dimenzij ca. 40/40, debeline ca 6 cm | kom | 89 |  | 0 | 0
| - zgornje vogalne kape dimenzij ca. 40/40, debeline ca 6 cm | kom | 15 |  | 0 | 0
| - spodnje kape dimenzij ca. 20/40, debeline ca 6 cm | kom | 103 |  | 0 | 0
23 | Obnova notranjega parapetnega zidu na terasi.
V ceni zajeto:
- odbijanje ometa
- transport na gradbiščno deponijo
- pranje in predpriprava podlage (obrizg)
- grobi in fini omet
| - slikopleskarska dela z emulzijo | m2 | 63 |  | 0 | 0
24 | Obnova zunanjega dela parapetnega zidu na terasi.
V ceni zajeto:
- lahki premični delovni odri
- odbijanje ometa
- transport na gradbiščno deponijo
- pranje in predpriprava podlage (obrizg)
- grobi in fini omet
| - slikopleskarska dela z emulzijo | m2 | 23 |  | 0 | 0
25 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
| - celotni (teraco-umetni kamen) kapni venec z konzolami, okroglimi poudarki… in rahlo polkrožno površino (celotni sivi del). | m1 | 65 |  | 0 | 0
26 | DODATNO TERAC (umetni kamen) - SANACIJA venca Čiščenje korozije in zaščita armature venca, stebričkov in nadstreškov s protikorozijskim premazom (ocena). | m1 | 5 |  | 0 | 0
27 | Izdelava vzorca teraca (umetni kamen) v kanglomeratu, strukturi in obdelavi enaki obstoječemu odstranjenemu teracu | kom | 2 |  | 0 | 0
28 | Premaz poškodovanih (odstranjenih) betonskih fasadnih površin z vezno emulzijo (ocena). | m1 | 5 |  | 0 | 0
29 | Pranje in nizkotlačno peskanje kamnitega cokla v pritličju objekta, kompletno z delom na vhodu v objekt. V ceni zajeta tudi manjša krpanja kamna, popravilo stikov, potrebna zaščita in kasnejše čiščenje. Za medij za peskanje se uporabi tak material, ki je mehkejši od peskane površine. | m2 | 145 |  | 0 | 0
30 | Enako kot predhodna postavkla, le kamnite balkonske ograjne police širine ca do 35 cm | m1 | 83 |  | 0 | 0
31 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. V ceni zajeta tudi zidarska priprava podlage pod policami. Opcija: Izvedba zarezovanja v omet ter stičenje rege z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). Morebitni okruški se pokrpajo. | m1 | 42 |  | 0 | 0
32 | Izdelava podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte:
a. | razvita širina do 25 cm | m1 | 72 |  | 0 | 0
b. | razvita širina do 100 cm | m1 | 65 |  | 0 | 0
33 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije. | kompl | 1 |  | 0 | 0
34 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | komp | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela:
OPOMBA: Pločevina za police, obrobe je cinkotit debeline 0,65 mm. V ceni zajeta tudi potrebna podložna pločevina.
1 | Demontaža obstoječih okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom na gradbiščno deponijo.
a. | okenske police R.Š. do 25 cm. | m1 | 72 |  | 0 | 0
b. | venčne police nad kapnim vencem kompletno z zidno obrobo R.Š. do 100 cm | m1 | 65 |  | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz cinkotit pločevine, komplet z podložno pločevino
a. | okenske police R.Š. do 25 cm. V ceni zajeta tudi zatesnitev s trajno elastičnim kitom. | m1 | 72 |  | 0 | 0
b. | venčne police nad kapnim vencem R.Š. do 100 cm | m1 | 65 |  | 0 | 0
c. | zidna obroba nad kapnim vencem R.Š. 40 cm. Oboba se montira v zarezan del ometa in ga zatesni z elastičnim kitom | m1 | 65 |  | 0 | 0
d. | vetrna letev nad zidno obrobo R.Š. 12 cm (izvede se po potrebi). | m1 | 65 |  | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih žlebov ter dobava in montaža novih iz barvne pločevine v sivem tonu. V ceni zajeto tudi dodatek za vogale, zaključke, nove kljuke… | m1 | 20 |  | 0 | 0
4 | Demontaža obstoječih odtočnih cevi ter dobava in montaža novih iz barvne pločevine v sivem tonui. V ceni zajeto tudi ves potreben pritrdilni material. | m1 | 15 |  | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0
III. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža trokrake konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - po navodilih ZVKDS. | kom | 1 |  | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih ter izdelava in montaža novih kovinskih rešetk po vzoru obstoječih Okvirna dimenzija rešetk je 95/55 cm. Rešetke so fiksne, sestavljene iz okvirja in po eni horizontalni ter 5 vertikalnih palic preseka ca 10/10 mm. Barvanje rešetk zajeto posebej pri slikopleskarskih delih. | kom | 14 |  | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo obstoječih večkrilnih oken in sicer: - zamenjava dotrajanih lesenih delov do 15% vsega lesa - nastavitev okovja za zapiranje Tesnjenje oken in popravilo rolet ni predmet tega popisa del in se ga po potrebi dogovori lastnik direktno z izvajalcem ( mizarjem),
a. | večkrilna okna okvirnih dimenzij 230/175 cm | kom | 37 |  | 0 | 0
b. | dvokrilna balkonska vrata dimenzij 140/270 cm | kom | 20 |  | 0 | 0
2 | Zamenjava dotrajanih lesenih dvokrilnih kletnih oken z novimi po obliki in velikosti enakimi obstoječim. Okvirna dimenzija oken je 95/55 cm. V ceni zajeta tudi demontaža obstoječih oken, odvoz na deponijo, zidarska obdelava novih okenskih špalet (brez barvanja) , dobava pololive, komplet oplesk oken(barva po izboru ZVKDS...). | kom | 14 |  | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0
V. | Slikopleskarska dela:
1 | Slikanje fasadnega ometa ni potrebno, saj je celotna površina že obdelana z barvnim finalnim ometom.
2 | Impregnacija pritličnega kamnitega dela s paropropustno prozorno barvo (npr. Jubosil H) B204za umetni in naravni kamen. | m2 | 165 |  | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavkla, le balkonske ograjne police širine ca do 35 cm | m1 | 83 |  | 0 | 0
4 | Obnova zunanjih okenskih okvirjev in kril z predhodnim brušenjem ali kemičnim odstranjevanjem starih premazov barve, barvanjem in lakiranjem v tonu po izbiri ZVKDS. | kom | 0 |  | 0 | 0
a. | večkrilna okna okvirnih dimenzij 230/175 cm | kom | 37 |  | 0 | 0
b. | dvokrilna balkonska vrata dimenzij 140/270 cm | kom | 20 |  | 0 | 0
5 | Temeljito čiščenje ter temeljni in finalni premaz kletnih okenskih rešetk dimenzij 90/50 cm v tonu, ki ga določi ZVKDS. | kos | 14 |  | 0 | 0
6 | Čiščenje ter temeljni in finalni premaz vodil za rolete v tonu, ki ga določi ZVKDS. Barvanje se izvede v primeru korodiranosti. | kos | 37 |  | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% |  | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
III. | Ključavničarska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!