## Popis del Z
VEGOVA 8 - popis del |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija:2103/2021-v3a, 29.03.2021
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0786/2015-31, z dne 25.03.2021, KV soglasju
številka 35102-0786/2015-32 z dne 02.04.2021, Lokacijski infor. št. 3514-447/2021-2-MR z dne 30.03.2021
in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del! Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled objekta!!!
A | ULIČNA FASADA (SOTESKA, VEGOVA IN GREGORČIČEVA ULICA)
I. | Gradbena dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta in strošek varnostnega inžinirja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za ves čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | komp | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amorizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom, komplet z kvalitetnim sidranjem v objekt.
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
| - zaščita tal pred pričetkom del, čiščenje po končanih delih | m2 | 930 | 0 | 0
3 | Zaščita strešne kritine na sosednjem objektu iz plohov in PVC folije, kot delovni podest za delo obnove ometov na stranskih fasadnih površinah | m2 | 44 | 0 | 0
4 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 92 | 0 | 0
5 | Demontaža hišnih številk in ostalih infrastrukturnih tablic, hranjenje in po končanih delih ponovna montaža.
|  | kom | 2 | 0 | 0
a. | hišna številka
b. | infrastrukturna oznaka | kom | 4 | 0 | 0
6 | Demontaža kovinskih konzol za zastave, odnos na trajni depo | kom | 2 | 0 | 0
7 | Demontaža klima naprav ni zajeta v popisu del, prav tako ne odvod kondenčnih cevi in instalacij. Eventuelna ponovna namestitev po predhodnem dogovoru z ZVKDS, stroški so stvar posameznega lastnika klima naprave | kom | / | 0 | /
8 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz podaljšane apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo | m2 | 390 | 0 | 0
9 | Struganje oz. brušenje finega fasadnega ometa, odnos odpada na interni depo | m2 | 520 | 0 | 0
10 | Pranje površin z visokotlačnim čistilcem kompletne fasade tako, da se odstranijo vsi delci, umazanija in prah | m2 | 910 | 0 | 0
11 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Nerazčlenjeni zidovi. | m2 | 390 | 0 | 0
12 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Predhodni premaz z ustrezno emulzijo po navodilih proizvajalca | m2 | 910 | 0 | 0
13 | Eventuelno doplačilo za izdelavo cokla s strukturnim ometom - obrizgom (keln špric) | m2 | 90 | 0 | 0
14 | Doplačilo za izdelavo sanirnih grobih in finih ometov. Po potrebi izvesti meritve vlažnosti in določiti obseg. | m2 | 92 | 0 | 0
ocena
15 | Obnova oz. popravilo fasadnih elementov vencev, ki se sestoji iz:
- pranjem pod visokim pritiskom
- jemanje izmer za izdelavo šablon
- odbijanje slabega grobega ometa
- rabitz mreža, obrizg, eventuelna zamenjava podlage iz desk (samo na kapnem vencu)
- struganje preostalega finega ometa
- premaz površin z emulzijo
- obrizg in grobi paropropustni podaljšani apneni omet s profilacijo
- fini paropropustni apneni omet (granulacija 0,6 mm)
a. | venec pod napuščem polkrožen r. š. do 50 cm, delno razčlenjen | m1 | 92 | 0 | 0
b. | venec profiliran pod polkrožnim napuščem r.š. do 25 cm | m1 | 83 | 0 | 0
c. | venec profiliran nad pritličjem r.š. do 25 cm | m1 | 92 | 0 | 0
d. | venec profiliran okenske police 1. nad., r.š. do 15 cm, l=cca 125 cm | kom | 27 | 0 | 0
e. | venec profiliran okenskih okvirjev 1. nad., r.š. do 15 cm, l=cca 4,50 m1 | kom | 27 | 0 | 0
f. | okenski okvir enostavni v pritličju, šir. 12 cm, l=cca 5,90 m1 | kom | 9 | 0 | 0
g. | okenski okvir enostavni v pritličju, šir. 12 cm, l=cca 5,20 m1 | kom | 14 | 0 | 0
h. | vratni okvir v pritličju, šir. 12 cm, l=cca 6,00 m1 | kom | 4 | 0 | 0
16 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte, šir. cca 10- 15 cm (na vencih) | m1 | 92 | 0 | 0
17 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 92 | 0 | 0
18 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje. | m1 | 95 | 0 | 0
19 | Zidarska obdelava po zamenjavi zunanjih oken - popravilo notranje špalete z grobim in finim ometom, slikanje špalete z Jupolom v širini cca 25 cm. Dimenzija oken cca 107/142 cm. | m1 | 7 | 0 | 0
20 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo z plačilom pristojbin | kpl | 1 | 0 | 0
22 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva)
| Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Restavratorska dela:
1 | Čiščenje kamnitega portala vhoda dim. cca 264/336 cm z nedestruktivnim pranjem (po potrebi lokalno parno čiščenje oz. peskanje), popravilom, saniranjem okruškov in razpok s polimer cementno malto v barvi kamna ter končnim brezbarvnim hidrofobnim zaščitnim premazom, vse po navodilih ZVKDS. R.š. cca 100 cm, l=cca 970 cm | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Čiščenje kamnitega konfina z nedestruktivnim pranjem (po potrebi lokalno parno čiščenje oz. peskanje), popravilom, saniranjem okruškov in razpok s polimer cementno malto v barvi kamna ter končnim brezbarvnim hidrofobnim zaščitnim premazom, vse po navodilih ZVKDS. R.š. cca fi 30 cm, l=cca 95 cm | kom | 3 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade z 1X premazom Jubosil gx
| (upoštevan f=1,2 na netto površino fasade) | m2 | 1100 | 0 | 0
2 | 2x slikanjem z Jubosilom fx ali f v dveh tonih po izbiri ZVKDS
| (upoštevan f=1,2 na netto površino fasade) | m2 | 1100 | 0 | 0
3 | Obnova zunanjih lesenih okenskih okvirjev in lamelnih polken (obojestransko) z predhodnim rahlim brušenjem, barvanjem z osnovno in lak barvo 2x v tonu po izbiri ZVKDS. Dim. cca 107/142 cm | kom | 10 | 0 | 0
4 | Obnova zunanjih lesenih okenskih okvirjev in polnih polken (obojestransko) z predhodnim rahlim brušenjem, barvanjem z osnovno in lak barvo 2x v tonu po izbiri ZVKDS. Dim. cca 107/186 cm | kom | 3 | 0 | 0
5 | Obnova zunanjih lesenih vratnih okvirjev in vratnih kril (obojestransko) z predhodnim rahlim brušenjem, barvanjem z osnovno in lak barvo 2x v tonu po izbiri ZVKDS. Dim. cca 163/285 cm | kom | 1 | 0 | 0
6 | Obnova zunanjih kovinskih vratnih okvirjev in vratnih kril (obojestransko) z predhodnim rahlim brušenjem, barvanjem z osnovno in lak barvo 2x v tonu po izbiri ZVKDS. Dim. cca 91/230 cm | kom | 1 | 0 | 0
7 | Pleskanje LTŽ cevi z Antik antracit barvo 2x, predhodno čiščenje z brušenjem, l=cca165 cm | kom | 4 | 0 | 0
8 | Pleskanje kovinskih rešetk z Antik antracit barvo 2x, predhodno čiščenje z brušenjem, f=1,5 | m2 | 3 | 0 | 0
9 | Čiščenje in miniziranje kovinskih vratic omaric 2x | m2 | 1 | 0 | 0
10 | Nanos permanentne anti grafitne zaščite, ki omogoča večkratno odstranjevanje grafita (kot naprimer GRAFFITIGUARD PERMANENT - od MAVRO ali slično visoke tehnološke kvalitete). Nanašna se na čisto, oprano površino. Na tej zaščiti se odstranjuje grafite z produkti, ki jih predpiše proizvajalec. Višina nanosa do ca 300 cm. | m2 | 250 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo vhodnih vrat, dvokrilna masivna vrata dim. 276/336 cm, notranja enokrilna vrata 95/215 cm, zamenjava kljuke s ščitnikom po navodilih ZVKDS na manjših vratih, zamenjava pripirne profilirane letve na notranjih vratih, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, manjša popravila z lepljenjem novih kosov lesa, brušenje in oljenje lesenih delov, pleskanje kovinskih delov z lakom, vse po navodilih ZVKDS | kom | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža dvokrilnih zunanjih okenskih kril z okvirjem v obliki kot obstoječa, dim. cca 107/142 cm, okensko krilo z dvema horizontalnima prečkama, navadna zasteklitev z 4 mm steklom, komplet z okovjem in finalno obdelavo z lakom po izbiri ZVKDS. Upoštevati demontažo obstoječih okenskih kril z odvozom na trajni depo. | kom | 2 | 0 | 0
3 | Izdelava in montaža dvokrilnih polken z okvirjem v obliki kot obstoječa, dim. cca 107/142 cm. Polkna so gibljiva v dveh delih, komplet z okovjem in finalno obdelavo z lakom po izbiri ZVKDS. Upoštevati demontažo obstoječih polken z odvozom na trajni depo. | kom | 5 | 0 | 0
4 | Izdelava in montaža lesenega enokrilnega okna, komplet z okovjem, odpiranje na ventus, dim. cca 53/34 cm po navodilih ZVKDS, finalno obdelan z lakom po izbiri. Zasteklitev z armiranim prosojnim steklom. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Kleparska dela:
Opomba:
Material je Cinkotit pločevina deb. min 0,60 mm
1 | Demontaža in ponovna montaža žlebov za čas obnove kapnega venca | m1 | 92 | 0 | 0
2 | Demontaža in ponovna montaža odtočnih cevi in kolen, upoštevati nov pritrdilni material za odtočne cevi | m1 | 29 | 0 | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža LTŽ cevi komplet z novimi objemkami za čas obnove, l=cca 160 cm | kom | 4 | 0 | 0
4 | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 36 | 0 | 0
5 | Demontaža, odnos na trajno deponijo venčnih polic | m1 | 38.5 | 0 | 0
6 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih venčnih in okenskih polic, kompletno s podložno pločevino in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
| - r.š. do 20 cm - venčna polica | m1 | 95 | 0 | 0
7 | Dobava in namestitev protigolobje zaščite na odtočnih ceveh (horizontalni del)… | m1 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Ključavničarska dela:
1 | Izdelava in montaža konzole za zastavo iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, kot obstoječa - vse po navodilih ZVKDS, ki bo tudi določil novo mikro lokacijo konzole.
| trokraka konzola | kom | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava in montaža kovinskega mreže kletnega okna, dim. cca 65/67 cm, kot obstoječe iz profilov 25/4 mm (2x dvojni horizontalni profil), 15/15 mm polni profil (4x vertikalni profil), okvir iz i profila 25/4 mm. Kovaško spajanje profilov. Miniziranje in 2x lakiranje z Antik antracit barvo. | kom | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava in montaža kovinskega mreže kletnega okna, dim. cca 79/62 cm, kot obstoječe iz profilov 25/4 mm (2x dvojni horizontalni profil), 15/15 mm polni profil (4x vertikalni profil), okvir iz i profila 25/4 mm. Kovaško spajanje profilov. Miniziranje in 2x lakiranje z Antik antracit barvo. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava in montaža kovinskega mreže kletnega okna, dim. cca 74/31 cm, kot obstoječe iz polnih profilov cca fi 28 mm (1x horizontalni profil, 3x vertikalni profil), brez okvirja. Kovaško spajanje profilov. Posamezni profili so vzidani. Miniziranje in 2x lakiranje z Antik antracit barvo. | kom | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža kovinskih nosilcev za reklamne table vel. cca 100/80 cm, iz cevi fi 50 mm, miniziranje in 2x lakiranje z Antik antracit barvo. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1 | Nepredvidena dela 10% od vseh del |  |  | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA FASADA (SOTESKA, VEGOVA IN GREGORČIČEVA ULICA)
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
II. | Restavratorska dela: |  |  |  | 0
III. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
VI. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B : |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!