## Popis del Z
Židovska ulica 4 |  | Enota | Količina |  | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. | [5 empty] | Verzija: 1708/2017-3 23.01.2018
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0788/2017-2 z dne 16.08.2017, KV soglasju številka
35102-0788/2017-5 z dne 28.09.2017 ter v lokacijski informaciji številka 3501-1176/2017-2(2017-6747)JV2
z dne 30.08.2017. Navedna dokumentacija se smatra kot sestavni del tega popisa del!
OBVEZEN OGLED OBJEKTA PRED IZDELAVO PONUDBE ZARADI TRANSPORTOV in FASADNEGA ODRA !!!!
A | ULIČNA IN STRANSKA FASADA
I. | Zidarska dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni prometni površini za čas del
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani JP LPT
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste in sosednjih objektov pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in plačilo varnostenga inženirja za čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | kpl | 1 | 0 |  | 0
2 | Montaža, amorizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom, komplet z kvalitetnim sidranjem v objekt. |  |  |  |  | 0
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
| - izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt | m2 | 560 | 0 |  | 0
3 | Kot post. 2, samo fasadni odri na na notranjih dvoriščih, upoštevati ročni prenos do mesta postavitve do 50 m1 | m2 | 230 | 0 |  | 0
4 | Kot post. 2, samo fasadni odri na strehah, upoštevati ročni prenos do mesta postavitve do H=50 m1, V=20 m1 | m2 | 460 | 0 |  | 0
5 | Zaščita strešne kritine na sosednjih objektih za postavitev fasadnega odra iz plohov ali elementov, eventuelna zamenjava poškodovane opečne strešne kritine po končanih delih | m2 | 42 | 0 |  | 0
6 | Zaščita oz. izdelava podnožja za postavitev fasadnih odrov na lesene stropnike podstrešij iz plohov ali tramov, upoštevati ročni prenos do mesta postavitve | m2 | 13 | 0 |  | 0
7 | Začasna zatesnitev pri prebojih fasadnih odrov skozi opečno kritino za čas obnove, vzpostavitev v prvotno stanje po končanih delih | m2 | 13 | 0 |  | 0
8 | Vzidava fasadnih cevi, zazidava odprtin po končanih delih, potrebno za postavitev fasadnega odra v manjšem atriju nad nenosilno streho | kom | 11 | 0 |  | 0
9 | 100% tesnjen lovilni oder (delovni podest spodaj in po potrebi zgoraj (delo na strehi) | m1 | 26 | 0 |  | 0
10 | Zaščita oken, vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 135 | 0 |  | 0
11 | Začasna namestitev odtokov iz streh na fasadni oder viš. cca 20 m1 | kom | 2 | 0 |  | 0
12 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz podaljšane apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo skozi objekt.
| - stranske fasade | m2 | 580 | 0 |  | 0
13 | Struganje ali brušenje ostalega finega ometa, odnos odpada na interni depo
| - I. nadstropje | m2 | 105 | 0 |  | 0
14 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 1095 | 0 |  | 0
15 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Delno razčlenjeni zidovi. Upoštevati ročne prenose do atrijev.
| - stranske fasade | m2 | 615 | 0 |  | 0
16 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Upoštevati ročne prenose do atrijev.
| - stranske fasade | m2 | 615 | 0 |  | 0
17 | Izdelava finalnega ometa iz apnene - industrijske ali klasične malte, z agregatom granulacije in barve kot obstoječi oz. po navodilih ZVKDS. Obdelava podobna kot obstoječi. Delno razgiban omet z vogali, predhodna impregnacija. Upoštevana vsa konfiguracija ometov iz okvirjev in vencev. Predhodno pripravljeni vzorci za potrditev.
| - I. nadstropje | m2 | 105 | 0 |  | 0
18 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a | - napuščni venec, r.š. do 100 cm, nerazčlenjen, komplet z konzolami (8 kom) | m1 | 24 | 0 |  | 0
b | - venec pod napuščem, r.š. do 35 cm, nerazčlenjen | m1 | 24 | 0 |  | 0
c | - venec nad I. nad., r.š. do 35 cm, nerazčlenjen | m1 | 24 | 0 |  | 0
d | - napuščni venec atrijev in stranskih fasad, r.š. do 50 cm, polkrožni, razčlenjen. Upoštevati novi grobi in fini omet, delno popravilo lesene podkonstrukcije | m1 | 52 | 0 |  | 0
19 | doplačilo za obnovo okenskih okvirjev, šir. do 20 cm
a | - l = cca 6,60 m1 | kom | 21 | 0 |  | 0
b | - l = cca 4,20 m1 | kom | 7 | 0 |  | 0
20 | Izsekavanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 30 | 0 |  | 0
21 | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na kamion ter odvoz na trajno deponijo s plačilom taks deponije in čiščenje gradbišča (izpostavitev v prvotno stanje). | kpl | 1 | 0 |  | 0
22 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva) | kpl | 1 | 0 |  | 0
23 | Gradbeno poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Naravni kamen
1 | Naravnii kamen brušen - obnova z nizkotlačnim nedestruktivnim peskanjem z finim mehkim granulatom ali z pranjem z vodno paro pod nizkim pritiskom, obnova z fugiranjem razpok, manjših delov v barvno ustrezni in paropropustni masi, nanos hidrofobne zaščite z biocidnim učinkom po predhodni potrditvi ZVKDS
| - parapeti in izložbene police | m2 | 7 | 0 |  | 0
2 | Dobava in montaža obloge parapeta in izložbene police iz naravnega kamna kot obstoječi (lehnjak)
a | - zgornja polica s spodnjim odkapom dim. cca 194/14/2 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
b | - parapet dim. cca 194/36/2 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
III. | Kleparska dela:
Material za izdelavo je cinkotit pločevina!
1 | Demontaža, odnos na deponijo ter dobava in montaža novih zidnih in okenskih polic, kompletno s podložno pločevino in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
a | - r.š. do 20 cm okenska polica (oteženo delo zaradi rešetk) | m1 | 8 | 0 |  | 0
b | - r.š. do 20 cm okenska polica | m1 | 16 | 0 |  | 0
c | - r.š. do 10 cm venčna polica nad I. nad. | m1 | 24 | 0 |  | 0
d | - nadokenski nadstreški r.š. do 20 cm, komplet z kovinskimi konzolami
| - l = cca 110 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
| - l = cca 170 cm | kom | 6 | 0 |  | 0
| - l = cca 130 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
| - l = cca 230 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Mizarsko popravilo dvojnih oken, ki se sestoji iz popravila kitanja stekla z novim kitom (kjer je to potrebno), potrebno oblanje za pravilno zapiranje, nastavitev in podmazanje okovja
a | - trikrilna dvojna okna dim. cca 110/180 cm (ulična fasada) | kom | 21 | 0 |  | 0
b | - trikrilna dvojna okna dim. cca 150/260 cm | kom | 4 | 0 |  | 0
c | - dvokrilna dvojna okna dim. cca 156/115 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
d | - dvokrilna dvojna okna dim. cca 220/115 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
e | - enokrilna dvojna okna dim. cca 90/115 cm | kom | 1 | 0 |  | 0
f | - enokrilna dvojna okna dim. cca 120/115 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
V. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
(upoštevan faktor glede na razgibanost fasade in dvobarvnega tona je F=1,2 na netto površino fasade)
| - ulična fasada | m2 | 550 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade 2x z paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondažnih raziskav (določi ZVKDS).
(upoštevan faktor glede na razgibanost fasade in dvobarvnega tona je F=1,2 na netto površino fasade)
| - ulična fasada | m2 | 550 | 0 |  | 0
3 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
(upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,0 na netto površino fasade)
| - stranske fasade | m2 | 615 | 0 |  | 0
4 | Slikanje fasade 2x z paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondažnih raziskav (določi ZVKDS).
(upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,0 na netto površino fasade)
| - stranske fasade | m2 | 615 | 0 |  | 0
5 | Čiščenje, brušenje, kitanje ter premaz lesenih zunanjih okenskih okvirjev izložb z lazurnim premazom 2x po izbiri ZVKDS
| - narisna površina izložb 193/261 cm | kom | 6 | 0 |  | 0
6 | Čiščenje, brušenje, kitanje ter temeljni in finalni premaz lesenih zunanjih okenskih kril in okvirjev. Okna so barvana v enem tonu | m2 | 260 | 0 |  | 0
7 | Brušenje in pleskanje kovinskih mrež oken z lakom 2x po izbiri ZVKDS, dim. cca 110/180 cm | kom | 7 | 0 |  | 0
8 | Brušenje, lakiranje 2x LTŽ cevi, L=200 cm | kom | 2 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | JAVNI PROSTOR NA DVORIŠČU
I. | Zidarska dela:
1 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz podaljšane apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo skozi objekt.
| - stranske fasade | m2 | 110 | 0 |  | 0
2 | Struganje ali brušenje ostalega finega ometa, odnos odpada na interni depo
| - I. nadstropje | m2 | 20 | 0 |  | 0
3 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 130 | 0 |  | 0
4 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Delno razčlenjeni zidovi. Upoštevati ročne prenose do atrijev.
| - stranske fasade | m2 | 110 | 0 |  | 0
5 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacije podoben kot obstoječi 1,0 mm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Upoštevati ročne prenose do atrijev.
| - stranske fasade | m2 | 110 | 0 |  | 0
6 | Izdelava finalnega ometa iz apnene - industrijske ali klasične malte, z agregatom granulacije in barve kot obstoječi oz. po navodilih ZVKDS. Obdelava podobna kot obstoječi. Delno razgiban omet z vogali, predhodna impregnacija. Upoštevana vsa konfiguracija ometov iz okvirjev in vencev. Predhodno pripravljeni vzorci za potrditev.
| - I. nadstropje | m2 | 20 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa).
(upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,0 na netto površino fasade)
| - stranske fasade | m2 | 110 | 0 |  | 0
2 | Slikanje fasade 2x z paropropustno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu določenem na podlagi sondažnih raziskav (določi ZVKDS).
(upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,0 na netto površino fasade)
| - stranske fasade | m2 | 110 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | STREHA
I. | Krovska dela
1 | Gradbeni oder upoštevan v popisu del pri obnovi dvoriščne in cestne fasade |  |  |  |  | 0
2 | Demontaža opečne strešne kritine bobrovec z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 195 | 0 |  | 0
3 | Demontaža letev pod opečno kritino z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 195 | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža letev 3/4 cm za bobrovec. Letve so bakticidno zaščitene. | m2 | 195 | 0 |  | 0
5 | Dobava in montaža opečnih strešnikov bobrovec komplet z rezanjem opeke ob žlotah, dimnikih... Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 195 | 0 |  | 0
6 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov. | m1 | 16 | 0 |  | 0
7 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih slemenjakov | m1 | 22 | 0 |  | 0
8 | Dobava in montaža končnega slemenjaka. | kom | 2 | 0 |  | 0
9 | Dobava in zazidava opečnih strešnikov bobrovec v malto | m2 | 1 | 0 |  | 0
10 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | kpl | 1 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
II. | Kleparska dela
Material za izdelavo je prašno barvna pločevina deb. 0,65 mm
1 | Demontaža kapne pločevine, komplet z lesenim opažem, z odnosom na trajno deponijo | m2 | 13 | 0 |  | 0
2 | Demontaža dimniških obrob, z odnosom na trajno deponijo | m1 | 5 | 0 |  | 0
3 | Demontaža, odnos na gradbiščno deponijo ter dobava in montaža novih žlebov, kompletno z novimi kljukami, kotnimi elementi, žleb r.š. 33 cm. | m1 | 59 | 0 |  | 0
4 | Dobava in montaža enojnih kolen fi 125
| - fi cevi 125 mm | kom | 4 | 0 |  | 0
| - fi cevi 100 mm | kom | 4 | 0 |  | 0
5 | Izdelava in montaža žlebnega kotlička. | kom | 4 | 0 |  | 0
6 | Enako kot predhodna postavka, le odtočne cevi, kompletno z pritrdilnimi objemkami ter demontažo.
| - fi odtočne cevi 125 mm | m1 | 38 | 0 |  | 0
| - fi odtočne cevi 100 mm | m1 | 42 | 0 |  | 0
7 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za opečni zareznik (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS). Zajeto 3 kom/m2. | kom | 585 | 0 |  | 0
8 | Izdelava in montaža linijskega snegolova iz trakov bakrene pločevine, komplet z vijaki (po potrebi 2 liniji). | m1 | 37 | 0 |  | 0
9 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. 50 cm | m1 | 12 | 0 |  | 0
10 | Izdelava in montaža kapne obrobe r.š. 25 cm | m1 | 38 | 0 |  | 0
11 | Izdelava in montaža čelne obrobe r.š. 100 cm, komplet z lepenko in leseno podlago | m1 | 16 | 0 |  | 0
12 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 5 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1 | 10% od vrednosti vseh del za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
REKAPITULACIJA:
A | ULIČNA IN STRANSKA FASADA
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II. | Naravni kamen |  |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  |  | 0
V. | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
B | JAVNI PROSTOR NA DVORIŠČU
I. | Zidarska dela: |  |  |  |  | 0
II | Slikopleskarska dela: |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
C | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
D | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A + B + C + D: |  |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!