## Popis del Z
ZEMLJEMERSKA 11 |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 1905/2019-3 19.03.2019
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | vsi instalacijski vodi na fasadsi morajo biti izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0926/2017-3, z dne 04.03.2019 ter KV soglasju
številka 35102-0926/2017-5 z dne 19.03.2019 in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled objekta!!!
A | ULIČNA FASADA
I. | Gradbena dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta in strošek varnostnega inžinirja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za ves čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | komp | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 320 | 0 | 0
3 | -100% tesnjen lovilni oder (spodaj) in po potrebi zgoraj | m2 | 22.4 | 0 | 0
4 | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 50 | 0 | 0
5 | Demontaža zunanjih okenskih senčil (rolet).
| a. na oknih velikost 76/200 cm | kom | 6 | 0 | 0
| b. na oknih velikosti 106/200 cm | kom | 4 | 0 | 0
6 | Demontaža, hramba in ponovna montaža:
| - hišna številka | kom | 1 | 0 | 0
7 | Samo demontaža konzole za zastavo | kom | 1 | 0 | 0
8 | Odrez kovinskih nosilcev za elektro nadometni kabel | kom | 2 | 0 | 0
9 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. in 2 x vert.) | m1 | 44 | 0 | 0
10 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, s predhodnim posnetkom kanelur in vzorcev, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 3-5 cm
| - PT (zahtevna fasada) | m2 | 80 | 0 | 0
11 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa do 4 cm
| - I. in II. nadstropje | m2 | 142 | 0 | 0
12 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 232 | 0 | 0
13 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Debelina ometa 3-5 cm. Obračuna se naris površine, vsa profilacija zajeta v ceni na enoto.
| - PT, izdelava horizontalnih in vertikalnih profilov (kanelur) po obstoječem vzorcu (zajeto v ceni). ZELO ZAHTEVNO! | m2 | 58 | 0 | 0
| - PT (del pod okenskimi policami), izdelava horizontalnih in vertikalnih profilov (kanelur) po obstoječem vzorcu (zajeto v ceni). | m2 | 15 | 0 | 0
14 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Nerazčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm
| - I. in II. nadstropje. Pri obračunu se odbije okenske odprtine vključno z ertami > 3.00 m2, saj je obnova teh elementov zajeta posebej! | m2 | 160 | 0 | 0
15 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacija kot obstoječa.
| - PT, izdelava horizontalnih in vertikalnih profilov (kanelur) po obstoječem vzorcu (zajeto v ceni). ZELO ZAHTEVNO! | m2 | 58 | 0 | 0
| - PT (del pod okenskimi policami), izdelava horizontalnih in vertikalnih profilov (kanelur) po obstoječem vzorcu (zajeto v ceni). ZELO ZAHTEVNO! | m2 | 15 | 0 | 0
16 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacija kot obstoječa. Gladka površina.
| Pri obračunu se odbije okenske odprtine vključno z ertami > 3.00 m2, saj je obnova teh elementov zajeta posebej! | m2 | 160 | 0 | 0
17 | Doplačilo za izdelavo grobih in finih SANIRNIH ometov pod okni pritličja. Izvede se po potrebi! | m2 | 15 | 0 | 0
18 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | komplet kapni venec pod napuščem z kockami in vencem pod njimi na cestni strani. ca 30% kock manjka! | m1 | 21 | 0 | 0
b. | venec nad okni II. nadstropja | m1 | 21 | 0 | 0
c. | venec v nivoju okenskih polic v I. nadstropju (brez okenskih polic, ki so zajete posebej) | m1 | 12 | 0 | 0
d. | venec med pritličjem in I. nadstropjem | m1 | 21 | 0 | 0
e. | venec oz. ravna površina pod vencem med PT in I. nadstropjem. Ta del se odšete od ometa v PT. | m1 | 21 | 0 | 0
f. | venec pod okni pritličja v nivoju okenske police | m1 | 19.5 | 0 | 0
g. | venec nad kamnitim coklom | m1 | 19.5 | 0 | 0
h. | okenski nadstreški v I. nadstropju dolžine 185 cm, RAVNI | kom | 3 | 0 | 0
i. | okenski nadstreški v I. nadstropju širine 270 cm - timpanon (trikotna oblike, poševni del 160+160 cm, spodnji ravni del 200cm). | kom | 2 | 0 | 0
j. | okenski nadstreški v II. nadstropju dolžine 270 cm, RAVNI | kom | 2 | 0 | 0
k. | okenski nadstreški v II. nadstropju dolžine 185 cm, RAVNI | kom | 3 | 0 | 0
l. | okenski okvir (erta) v I. nad., l = ca 650 cm | kom | 2 | 0 | 0
m. | okenski okvir (erta) v II. nad., l = ca 540 cm | kom | 3 | 0 | 0
n. | okenski okvir (erta) v II. nad., l = cca 500 cm | kom | 4 | 0 | 0
o. | okenski okvir (erta) v II. nad., l = cca 530 cm | kom | 3 | 0 | 0
19 | Obnova šivanih robov. Vzorec se menja med gladko izbočeno in profilirano vbočeno površino. | m1 | 33 | 0 | 0
20 | Doplačilo za obnovo profilacije na okenskem parapetu v I. nadstropju (okvir z polnilom v obliki kuverte).
| - širina polnila 240 cm | komp | 2 | 0 | 0
| - širina polnila 140 cm | komp | 3 | 0 | 0
21 | Doplačilo za obnovo profilacije nad okni I. nadstropja oz. pod nadstrešnico
| - širina polnila 240 cm | komp | 2 | 0 | 0
| - širina polnila 140 cm | komp | 3 | 0 | 0
22 | Doplačilo za zidarsko obnovo vratne špalete na vhodnih vratih | komp | 1 | 0 | 0
23 | Doplačilo za obnovo sklepnikov na pritličnem delu fasade | komp | 7 | 0 | 0
24 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov za profile vseh vencev za grobi in fini omet | komp | 1 | 0 | 0
25 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 20 cm | m1 | 90 | 0 | 0
26 | Izsekovanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm | m1 | 76 | 0 | 0
27 | Ureditev priklopa LTŽ odtočne cevi na levi peskolov, kompletno z rušenjem asfalta, izvedbo preboja za vstop cevi, dobava in montaža novega LTŽ kolena z spojnim materialom, čiščenje obstoječega peskolova, premaz z hidrotesnilnim premazom (nap. Hidrotes, Hidrostop…), zasip in krpanje asfalta. Dobava nove LTŽ cevi obračunana pri Kleparskih delih. | komp | 1 | 0 | 0
28 | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin (ca 25 m3). | komp | 1 | 0 | 0
29 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade hiše (fasade, strehe, stavbnega pohištva). | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Gradbeno in restavratorsko poročilo o obnovi po končanih delih, izdelava izvedbenega načrta ohranjenih oz. obnovljenih ometov | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Restavratorsko - kamnoseška dela:
1 | Restavratorska obnova konzol pod okni v II. nadstropju | kom | 14 | 0 | 0
2 | Obnova kamnitega cokla višine ca 30 cm in sicer:
- nizkotlačno peskanje
- pranjem pod visokim pritiskom (vsa zaščita okolice)
- domoduliranjem poškodovanih delov
- krpanjem razpok
- fugiranjem z fino malto
| - premaz površin z paropropustno hidrofobno emulzijo | m1 | 17 | 0 | 0
3 | Enako kot predhodna postavka, le kamniti vratni portal v razviti širini (22+10 cm), skupna dolžina ca 282+151+282=715 cm. | komp | 1 | 0 | 0
4 | Enako kot predhodna postavka, le kamniti okvir okoli kletnih oken | komp | 2 | 0 | 0
5 | Enako kot predhodna postavka, le kamnite stopnice pred vhodom v objekt. Širina spodnjega dela stopnic je 213 cm, zgoraj 151 cm | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
Opomba:
Material je Cinkotit pločevina deb. min 0,60 mm
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo | m1 | 91 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih žlebov in odtočnih cevi, tudi LTŽna cestni oz. ulični strani. | m1 | 47 | 0 | 0
3 | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 26 | 0 | 0
4 | Demontaža, ter dobava in montaža novih LTŽ oz. podobnih cevi fi 150 mm, l=150 cm, pleskanje z lakom. | kom | 2 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz pločevine, komplet z podložno pločevino in ločilnim slojem med pločevino in podlago (nap. paropropustna folija…)
a. | okenske police v I. nadstropju, r.š. do 25 cm | m1 | 9.5 | 0 | 0
b. | okenske police v II. nadstropju, r.š. do 25 cm | m1 | 11.5 | 0 | 0
c. | okenske police ravnih nadstrešnicah v I. nadstropju, r.š. do 33 cm (ravne), dolžine ca 190 cm. | kom | 3 | 0 | 0
d. | okenske police poševnih nadstrešnicah (timpanon) v I. nadstropju, r.š. do 33 cm, dolžine ca 530 cm (160cm+160cm+200cm). | kom | 2 | 0 | 0
e. | Venčne - okenske police r.š. do 40 cm (venec med okni pritličja). Razvita širina se spreminja! | m1 | 19 | 0 | 0
f. | Venčne police r.š. do 30 cm (venec med PT in I. nad.) | m1 | 20.5 | 0 | 0
g. | Venčne police r.š. do 25 cm (venec med okni I. nadstropja). | m1 | 11.5 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža inox protigolobje zaščite na venčne police. | m1 | 30 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
1 | Restavratorsko - mizarsko popravilo obstoječih zunanjih okenskih kril in zunanjega okvirja, kompletno z zamenjavo poškodovanega steklarskega kita, nastavitvijo okovja, eventuelno zamenjavo odkapne letve, ureditev zapiranja oken... Barvanje zajeto posebej pri pleskarskih delih.
| - enokrilna okna z ventusom, dim. cca 73/200 cm v I. nadstropju | kom | 2 | 0 | 0
| - dvokrilna okna z ventusom, dim. cca 106/200 cm v I. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
| - enokrilna okna z ventusom, dim. cca 73/200 cm v II. nadstropju | kom | 4 | 0 | 0
| - dvokrilna okna z ventusom, dim. cca 106/200 cm v II. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
2 | Restavratorsko - mizarsko popravilo vhodnih vrat, popravilo okovja nasadil, zamenjava kljuke po navodilih ZVKDS, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli (brez kitanja), dvokrilna masivna vrata, dim. 220/386 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Ključavničarska dela:
1. | Izdelava in montaža konzole za zastavo enake obstoječi iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, oblika in izdelava po navodilih ZVKDS | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
1 | Impregnacija fasade z 1X premazom
| (upoštevan f=1,5 na netto površino fasade) | m2 | 370 | 0 | 0
2 | 2x slikanjem fasade s silikatno barvo v enem tonu, vse po izboru ZVKDS
| (upoštevan f=1,5 na netto površino fasade) | m2 | 370 | 0 | 0
3 | Barvanje zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih kril z predhodnim brušenjem ali potrebnim obžiganjem stare barve, barvanjem in lakiranjem v dveh tonih po izbiri ZVKDS. PVC okna niso zajeta v količini!
| - enokrilna okna z ventusom, dim. cca 73/200 cm v I. nadstropju (2x PVC ni zajet, 2x lesena) | kom | 2 | 0 | 0
| - dvokrilna okna z ventusom, dim. cca 106/200 cm v I. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
| - enokrilna okna z ventusom, dim. cca 73/200 cm v II. nadstropju | kom | 4 | 0 | 0
| - dvokrilna okna z ventusom, dim. cca 106/200 cm v II. nadstropju | kom | 3 | 0 | 0
| - kletna okna, dim. cca 86/50 cm | kom | 2 | 0 | 0
4 | Pleskanje lesenih vrat, kompletno z čiščenjem, brušenjem in barvanjem z lak barvo 2x. V ceni zajeti tudi obe kovinski okrasni rešetki.
| - glavna vhodna vrata 151/282 cm | kom | 1 | 0 | 0
5 | Pleskanje raznih kovinskih omaric z barvo v tonu, ki jo določi ZVKDS, kompletno z vsemi fazami dela (čiščenje, brušenje, struganje, temeljni premaz, finalni premaz…).. | m2 | 3 | 0 | 0
6 | Priprava podlage, brušenje ter 2x nanos lazurnega premaza (osnovni in finalni) v tonu, ki ga določi ZVKDS.Pleskanje raznih kovinskih omaric z barvo v tonu, ki jo določi ZVKDS, kompletno z vsemi fazami dela (čiščenje, brušenje, struganje, temeljni premaz, finalni premaz…).. | m2 | 35 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
OPOMBA
V cenah za enoto zajeta proti dežna zaščita strehe v času del. Transport kritine in ostalega materiala s strehe se bo vršil izključno na dvoriščno stran, kar je upoštevano v cenah na enoto.
I. | Krovska dela
1 | Montaža in po končanih delih demontaža zaščitnega fasadnega odra na dvorišču za potrebo obnove strehe… | m2 | 380 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža transportne lestve za prevoz materiala na in z strehe. | komp | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječih anten na drogu z odnosom na trajni depo. | komp | 2 | 0 | 0
4 | Demontaža strešne kritine opečni zareznik z odnosom na trajni depo. | m2 | 384 | 0 | 0
5 | Demontaža opečnih slemenjakov z odnosom na trajni depo. | m1 | 63 | 0 | 0
6 | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 384 | 0 | 0
7 | Demontaža dotrajanih desk z odnosom na trajni depo (odkap, line, frčade, žlote...). | m2 | 92 | 0 | 0
8 | Zamenjava pokodovanih delov lesenega ostrešja. Les je bakticidno zaščiten. V ceni je zajet ves pritrdilni material. V primeru večjih posegov v leseno ostrešje mora naročnik pridobiti mnenje in navodila od statika!!!! | m3 | 1 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža desk debeline 24 mm. Les je bakticidno zaščiten. | m2 | 50 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina. Folija se med seboj lepi po navodilih proizvajalca. | m2 | 384 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Les je bakticidno zaščiten | m2 | 384 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za opečni zareznik. Les je bakticidno zaščiten. | m2 | 384 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža strešnikov opečni zareznik v naravni opečni barvi, kompleto z rezanjem opeke ob žlotah, grebenih, dimnikih... Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 384 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov na slemenih in grebenih. | m1 | 63 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža končnega slemenjaka (po potrebi). | kom | 2 | 0 | 0
16 | Dobava ali izdelava in montaža trikrakega slemenjaka. | kom | 1 | 0 | 0
17 | Dobava in montaža opečnih strešnikov za prezračevanje. | kom | 50 | 0 | 0
18 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 | 0
19 | Čiščenje podstrehe z transportom stare kritine, ki se nahaja v podstrehi na stalno deponijo. | € | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm
Odtočne cevi na dvoriščni fasadi niso zajete in ostanejo obstoječe!!!
1 | Demontaža žlebov, odtokov, linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na gradbiščno deponijo. Žlebovi in odtočne cevi za cestno stran že zajeti pri fasadi. | m1 | 370 | 0 | 0
2 | Demontaža pločevinaste kritine strehe srednje ulične frčade z odnosom na trajni depo. | m2 | 27 | 0 | 0
3 | Demontaža strešnih oken, odvoz na gradbiščno deponijo. | kom | 2 | 0 | 0
4 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm na fasadi in frčadah, komplet pritrdilnim materialom in objemkami | m1 | 15 | 0 | 0
5 | Isto, samo enojna kolena za frčade | kom | 30 | 0 | 0
6 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami | m1 | 46 | 0 | 0
7 | Izdelava in montaža vtočnih kotličkov s priklopom na obstoječe cevi. | kom | 2 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža protimrčesne mrežice širine do 15 cm v tonu žlebu. | m1 | 46 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za opečni zareznik (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. Snegolovi se namestijo v primeru potrebe po njih. | kom | 1010 | 0 | 0
10 | Izdelava in montaža tipskega linijskega snegolova (po potrebi 2 liniji). Snegolov je že finalno barvan! | m1 | 24 | 0 | 0
11 | Dobava in izdelava pločevinaste kritine na frčadi, kompletno z izvedbo ločilnega sloja pod kritino. | m2 | 36 | 0 | 0
12 | Izdelava in montaža žlote r.š. 100 cm. | m1 | 29 | 0 | 0
13 | Izdelava in montaža žlote r.š. 66 cm. | m1 | 19 | 0 | 0
14 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 22 | 0 | 0
15 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. do 40 cm | m1 | 79 | 0 | 0
16 | Izdelava in montaža čelne obrobe r.š. do 40 cm | m1 | 23 | 0 | 0
17 | Izdelava in montaža obrobe požarnega zidu r.š. do 50 cm
| - R.Š. 50 cm | m1 | 17 | 0 | 0
| - R.Š. 100 cm | m1 | 17 | 0 | 0
18 | Izdelava in montaža usmerjevalne pločevine iz barvne pločevine, r.š. 20 cm. | m1 | 46 | 0 | 0
19 | Dobava in montaža servisnih oken za dostop na streho, komplet z obrobami. V primeru, da se okno zamenja z kvalitetnejšim oknom, se zaračuna razlika v ceni. | kom | 2 | 0 | 0
20 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in oddušnikov do fi 200 mm | kom | 2 | 0 | 0
21 | Izdelava in montaža police na frčadi r.š. 50 cm. | m1 | 22 | 0 | 0
22 | Dobava in montaža raznih pločevinastih obrob | m2 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Dimniki
1 | Izdelava odrov na strehi za potrebe sanacije dimnkov. | kom | 4 | 0 | 0
2 | Krpanje obstoječih dimniških kap z mikroarmiranimi reparaturnimi maltami (nap. Betonprotekt RP…) ter premaz teh z dvokomponentno visoko elastično cementno vodotesno maso (nap. Hidrotes, Hidrostop…).
| Okvirna dimenzija posamezne kape je 180/80 cm. Premaz se nanese tudi na čelo in spodaj! | kom | 4 | 0 | 0
3 | Popravilo zastičenja dimniške opeke s fino cementno malto v tonu, enakem obstoječemu. | m2 | 31 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Frčade - gradbena dela
OPOMBA:
Krovsko kleparska dela na frčadah so zajeta pri Krovskih delih!!!
1 | Dobava in montaža izolacije kukerlov in napušča teh in sicer:
- kontrola obstoječega ometa in po potrebi odbijanje slagega in izdelava novega kot podlaga za T.I.
- stirodur deb. 5cm
- lepilo s PVC mrežico,
- finalni sloj kompletno z barvanjem, vse po navodilih ZVKDS!
a. | - dvokapna frčada okvirne tlorisne dimenzije 300/250 cm (1x cestna, 1x dvoriščna stran). | komp | 2 | 0 | 0
b. | - enokapna frčada (lina) okvirne tlorisne dimenzije 700/300 cm (cestna stran). | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA
A | ULIČNA FASADA
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
II. | Restavratorsko - kamnoseška dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Dimniki |  |  |  | 0
III. | Frčade - gradbena dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C : |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!