## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Projekt: | Zazidlani otok VS 103 Murgle IV. Faza -
ureditev dostopnih poti
Načrt zunanje ureditve
Št. projekta: |  | C-1475
Št. načrta: |  | C-1475-1/06-2019
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
3.0 | ZGORNJI USTROJ |  | 0
6.0 | OPREMA CESTE |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  | 0
8.0 | VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI |  | 0
9.0 | JAVNA RAZSVETLJAVA |  | 0
10.0. | PLINOVOD |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
22% DDV: |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
Ljubljana, junij 2019 |  |  | Sestavil:
Lenka Zalokar, m.i.o.g.

## PREDDELA
| Opis postavke: | enota | količina | cena [€] | znesek [€]
1.0 PREDDELA
1.1 Geodetska dela
11 111 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v ravninskem terenu. | km | 0.11 |  | 0
11 112 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov z označbo naklonov, višine planuma, tampona in utrditve. | kos | 12 |  | 0
11 113 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta s površino nad 500 m2. | kos | 100 |  | 0
11 114 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase kanalizacije v ravninskem terenu. | km | 0.19 |  | 0
11 115 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase vodovoda v ravninskem terenu. | km | 0.218 |  | 0
11 116 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase elektroenergetskih vodov v ravninskem terenu. | km | 0.014 |  | 0
1.2 Čiščenje terena
1.2.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 111 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno. | m2 | 350 |  | 0
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 211 | Dvigovanje in nižanje pokrovov obstoječih jaškov na novo višino nivelete. | kos | 4 |  | 0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 311 | Rušenje vseh vrst obstoječih vozišč asfaltne izvedbe z ripanjem in odvozom na predelavo in plačilom takse. | m2 | 1090 |  | 0
12 312 | Rušenje in odstranitev betonskih robnikov z odvozom na deponijo in plačilom takse. | m | 120 |  | 0
12 313 | Zarezovanje obstoječega asfaltnega vozišča, ne glede na debelino. | m | 36 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0

## ZEMELJSKA DELA
| Opis postavke: | enota | količina | cena [€] | znesek [€]
2.0 ZEMELJSKA DELA
2.1 Izkopi
21 111 | Površinski odkop plodne zemlje 1. kategorije (humus) z odrivom ob gradbišče oziroma deponiranje izven trase. | m3 | 52.5 |  | 0
21 112 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem ter odvoz na deponijo ter plačilo deponijske takse | m3 | 213.25 |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 111 | Priprava temeljnih tal z grobim planiranjem točnosti do 3,0 cm in komprimiranjem do Ev2=80 MPa. | m2 | 2015 |  | 0
2.4 Nasipi in posteljice
24 111 | Izdelava kamnite posteljice GW 0/100 iz drobljenih kamnitih zrn z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev2=80 MPa v slojih po 20 cm; pod voziščem, skupna debelina 20 cm. | m3 | 218 |  | 0
24 112 | Izdelava kamnite posteljice GW 0/100 iz drobljenih kamnitih zrn z razprostiranjem in uvaljanjem do Ev2=80 MPa v slojih po 20 cm; na območju klančin, skupna debelina 20 cm. | m3 | 22.6 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 111 | Humusiranje zelenic v debelini 15 cm z dobavo humusa, dobavo travnega semena, valjanjem in transportom | m2 | 185 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## ZGORNJI USTROJ
| Opis postavke: | enota | količina | cena [€] | znesek [€]
3.0 ZGORNJI USTROJ
3.1 Nosilne nevezane plasti
31 111 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev2 = 120 MPa in planiranjem točnosti do + - 1 cm. TD 0/31, debelina sloja 30 cm, uporaba na vozišču. | m3 | 327 |  | 0
31 112 | Izvedba nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine, z razgrinjanjem in komprimiranjem do Ev2 = 120 MPa in planiranjem točnosti do + - 1 cm. TD 0/31, debelina sloja 30 cm, uporaba na hodniku za pešce in varnostnem pasu. | m3 | 277.5 |  | 0
3.1.3 Vezane nosilne plasti
31 311 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca na vozišču, AC 32 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm. | m2 | 1090 |  | 0
31 312 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca na območju klančin oziroma dovozov do garažnih nizov, AC 32 base B 70/100 A5 v debelini 6 cm. | m2 | 113 |  | 0
3.2 Obrabne zaporne plasti
32 111 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm na vozišču . | m2 | 1090 |  | 0
32 112 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm na hodniku za pešce in varnostnem pasu. | m2 | 925 |  | 0
32 113 | Čiščenje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca z visokotlačnim curkom vode pred pobrizgom z bitumenskim vezivom. | m2 | 2015 |  | 0
32 114 | Pobrizg nosilne plasti asfalta z bitumensko emulzijo, poraba emulzije 0,50 kg/m2 | m2 | 2015 |  | 0
3.5 Robni elementi - robniki, obrobe:
35 111 | Dobava in vgradnja betonskih cestnih robnikov dimenzije 15/25 cm v betonski temelj C12/15. Stiki zaliti s cementno malto. | m | 170 |  | 0
35 112 | Dobava in vgradnja ležečih betonskih cestnih robnikov dimenzije 15/25 cm v betonski temelj C12/15. Stiki zaliti s cementno malto. | m | 13 |  | 0
35 113 | Dobava in vgradnja granitnih kock dimenzije 10/10/10 cm kot obrobo v betonskem temelju C12/15. Stiki zaliti s cementno malto. | m | 1180 |  | 0
| ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0

## OPREMA CESTE
| Opis postavke: | enota | količina | cena [€] | znesek [€]
6.0 OPREMA CESTE
6.2 Označbe na vozišču
62 111 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm. | m | 134 |  | 0
62 112 | Izvedba piktograma na vozišču za intervencijsko površino (znak 5340). | kos | 2 |  | 0
| OPREMA CESTE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Tuje storitve
| Opis postavke: | enota | količina | cena [€] | znesek [€]
7.0 TUJE STORITVE
7.9 PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 111 | Projektantski nadzor. | ur | 5 |  | 0
79 112 | Geomehanski nadzor. | ur | 5 |  | 0
79 113 | Izdelava varnostnega načrta. | kos | 1 |  | 0
79 114 | Nadzor varnostnega inženirja. | ure | 8 |  | 0
79 115 | Postavitev začasne prometne signalizacije v času gradnje. | dni | 20 |  | 0
79 116 | Izdelava elaborata ureditve prometa v času gradnje. | kos | 1 |  | 0
79 117 | Izdelava projekta izvedenih del (PID), skupaj z geodetskim posnetkom, priprava podatkov za komunalno infrastrukturo za vnos v katastre GJI. | kos | 1 |  | 0
79 118 | Zakoličba in opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov; obračun po dejanskih stroških ter izvedba KV nadzora s strani VO-KA za vodovodne priključke po ceniku
| Ocena stroškov | kos | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
| Opis postavke: | enota | količina | cena [€] | znesek [€]
8.0 VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
8.1 ZEMELJSKA DELA
81 111 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo hišnih priključkov strojnega in ročnega izkopa širine dna 60 cm in povprečne globine 1,10 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom ter strojno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev novega stanja (utrjena površina). Obračun za 1 m1. | m | 10 |  | 0
81 112 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo hišnih priključkov strojnega in ročnega izkopa širine dna 60 cm in povprečne globine 1,10 m; izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm in nasutje nad cevjo v višini 30 cm z 2 x sejanim peskom ter strojno zasutje z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih debeline 20 cm ter vzpostavitev novega stanja (neutrjena). Obračun za 1 m1. | m | 10 |  | 0
81 113 | Izdelava geodetskega posnetka hišnih priključkov vključno z vrisom v komunalni kataster (1.500, 1:1000) ter zbirni kataster GJI in pripravo digitalnih podatkov. | m | 20 |  | 0
81 114 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % vrednosti zemeljskih del. | % | 10 |  | 0
8.2 MONTAŽNA DELA
82 111 | Montaža vodovodne cevi PE tip 2d 32/10 za hišni priključek (montaža v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu ter montažo gumi tesnil). | m | 20 |  | 0
82 112 | Montaža univerzalnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter podložne plošče iz umetnega materiala, vključno z zmanjševalnim kosom in prehodno ločno spojko za PE cev. | kos | 10 |  | 0
82 113 | Dobava in montaža novih nosilcev vodomera v vodomernih mestih. | kos | 10 |  | 0
82 114 | Tlačni preizkus hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
82 115 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m | 20 |  | 0
82 116 | Polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m | 20 |  | 0
82 117 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in metariala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti montažnih del. | % | 10 |  | 0
8.3 NABAVA MATERIALA
83 111 | Priključna cev PE80 SDR11, PN12, 5bar d32. | m | 20 |  | 0
83 112 | Zaščitna cev PE100 SDR17, PN10, Obar d63. | m | 20 |  | 0
83 113 | Univerzalni navrtni zasun z breznavojno zvezo z zgornjim bajonetnim priključkom in stremenom za NL DN 100, vključno s teleskopsko garnituro in cestno kapo s pripadajočo podložno ploščo iz umetnega materiala dim fi 95. | kos | 10 |  | 0
83 114 | Spojka ločna - vrtljivo koleno d 32. | kos | 10 |  | 0
83 115 | Gumi tesnilo za cev d63. | kos | 10 |  | 0
83 116 | Trak z napisom "POZOR VODOVOD". | m | 20 |  | 0
83 117 | Spojka za PE cev d 32. | kos | 10 |  | 0
83 118 | Zmanjševalni kos P R1"/R3/4". | kos | 10 |  | 0
83 119 | Krogelna pipa R 1". | kos | 10 |  | 0
83 120 | Kroglena pipa fi 1"z izpustom. | kos | 10 |  | 0
83 121 | T kos 6/4". | kos | 10 |  | 0
83 122 | R 6/4". | kos | 10 |  | 0
83 123 | Spojni in tesnilni material za montažo vodovodnega priključka. | kos | 10 |  | 0
83 124 | Transportni stroški nabave materiala | kos | 1 |  | 0
83 125 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti materiala | % | 10 |  | 0
| VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI SKUPAJ |  |  |  | 0

## JAVNA RAZSVETLJAVA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN JAVNA RAZSVETLJAVA ZAZIDALNI OTOK VS 103 MURGLE IV. Faza - UREDITEV DOSTOPNIH POTI
1. ELEKTROINSTALACIJE CR
|  | EM | KOL | CENA DELA | CENA MAT. | CENA / EM | VREDNOST
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase, jaškov in stojišč kandelabrov, | kpl | 1 |  |  |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x10mm² v cev | m | 480 |  |  |  | 0
3. | Dobava in montaža kabla NYM-J 4x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 50 | 186 |  |  | 0
4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 350 |  |  |  | 0
5. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 370 |  |  |  | 0
6. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov z bitumiziranjem spoja | kos | 15 |  |  |  | 0
7. | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka | kos | 13 |  |  |  | 0
8. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega kandelabra višine 4m vsadne izvedbe za 1. cono vetra (SIST EN 40) | kos | 13 |  |  |  | 0
10. | Dobava in montaža razdelilca (priključne sponke) s 4A cevno varovalko v kandelabru oz. stebru | kos | 13 |  |  |  | 0
11. | Dobava in montaža cestne svetilke Indal DISQ-Clear PL-L 24W, s sijalko TCL 24W ali enakovredne s potrditvijo naročnika. | kos | 13 |  |  |  | 0
12. | Izvedba uvleka kabla skozi temelj obstoječega stebra CR | kpl | 1 |  |  |  | 0
13. | Izvedba priklopa kabla NYY-J 4x10 mm2 v obstoječem drogu CR | kpl | 1 |  |  |  | 0
13. | Izvedba priklopa kabla NYY-J 4x10 mm2 v novih drogovih CR | kpl | 25 |  |  |  | 0
14. | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  |  |  | 0
15. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster (izdelava geodetskega posnetka stojišč kandelabrov in trase kabla dolžine 584m) s pripravo podatkov za vpis v uradne evidence | kpl | 1 |  |  |  | 0
16. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  |  |  | 0
17. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 8 |  |  |  | 0
18. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  |  |  | 0
19. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, elektro distributer, koncesionar JR, TK upravljalec | kos | 3 |  |  |  | 0
20. | Nepredvidena dela v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 0.03 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
2. GRADBENA DELA CR
1. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 280 |  |  |  | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 30 |  |  |  | 0
4. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 40 |  |  |  | 0
6. | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | m | 360 |  |  |  | 0
7. | Dvostransko rezanje asfalta v širini 40cm povprečne debeline predvidoma 6cm, njegovo rušenje in odvoz | m | 12 |  |  |  | 0
8. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 28 |  |  |  | 0
9. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 350 |  |  |  | 0
10. | Odvoz odvečnega materiala na uradno deponijo do 20km | m3 | 10 |  |  |  | 0
11. | Asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin | m2 | 6 |  |  |  | 0
12. | Izdelava temelja za vsadni drog iz ABC cevi fi600mm, dolžine minimalno 800mm komplet z zasutjem po montaži droga in tesnenjem na vrhu temelja proti vdoru vlage v temelj | kos | 13 |  |  |  | 0
13. | Izdelava betonskega jaška iz BC-ɸ60cm globine 100cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 125kN | kpl | 6 |  |  |  | 0
14. | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov in jaškov v zemlji IV. kat. | m3 | 10 |  |  |  | 0
16. | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika (3%) | kpl | 0.03 |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA
| ELEKTROINSTALACIJE | [5 empty] | 0
| GRADBENA DELA | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
| DDV |  | 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0
Opomba:
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe cestne razsvetljave in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
Stran 5 od 5

## PLINOVOD-REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
| Predmet: | Murgle 4.faza - plinovodno omrežje
N-17166 PE100 d63x5,8 mm
N-17165 PE100 d63x5,8 mm
N-17163 PE100 d63x5,8 mm
N-17162 PE100 d63x5,8 mm
| Investitor | MOL MU OGDP,
Trg MDB 7
1000 Ljubljana-Šentvid
4.1 GRADBENA DELA
A - PLINOVODNO OMREŽJE
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.1.1 | Murgle 4.faza - plinovodno omrežje | N-17166, N-17165, N-17163 in N-17162 | PE100 | PE63x5,8 | 266 | 0
SKUPAJ - A: | [5 empty] | 0
4.2 STROJNA DELA
B - PLINOVODNOM OMREŽJE
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | Murgle 4.faza - plinovodno omrežje | N-17166, N-17165, N-17163 in N-17162 | PE100 | PE63x5,8 | 266 | 0
SKUPAJ - B: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA - SKUPNO
OPIS |  |  |  |  | investicija ( EUR )
PPLINOVODNO OMREŽJE |  |  | gradbena dela: |  | 0 | 0
|  |  | strojna dela: |  | 0
SKUPNA VSOTA : | [5 empty] | 0
OPOMBA :
V gradbenem popisu glavne ceste niso zajete gradbene postavke za ureditev okolice zaradi sočasne gradnje Murgle 4.faza.
npr.:
1 | Asfalt - vgradnja ceste in pločnikov
2 | Vertikalni stik - dilaplast
3 | Zatesnitev stika - TC trak
4 | Robniki in granitne kocke
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1
Cene so projektne in informativne brez DDV. Za dokončno oceno stroškov je potrebno zbrati ponudbe dobaviteljev opreme in izvajalcev del.

## N-17162_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
A - PLINOVODNO OMREŽJE
4.1.1 | Murgle 4.faza - plinovodno omrežje
MOL MU OGDP,
Trg MDB 7
N-17162 PE100 d63x5,8 mm
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBE:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 266 | m1 |  | 0
2 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamionin odvozom na deponijo vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 252 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 63 | m3 |  | 0
3 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 46 | m3 |  | 0
4 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 125 | m3 |  | 0
5 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 144 | m3 |  | 0
6
AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 10 | kos |  | 0
7
Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 10 | kos |  | 0
8
Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 160 | m2 |  | 0
9 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 266 | m1 |  | 0
10 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Prehod za pešce in osebna vozila
zdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov širine 3.0 za pešce in motorna osebna vozila do nosilnosti 2000 kg, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda in signalizacijo v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec mora predložiti ustrezni statični izračun prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 266 | m1 |  | 0
13 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
14 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
| izberi 2% - 5% |  | 5% |  | 0
15 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## N-17162_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
B - PLINOVODNOM OMREŽJE
4.2.1 | Murgle 4.faza - plinovodno omrežje
MOL MU OGDP,
Trg MDB 7
N-17162 PE100 d63x5,8 mm
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 266 | m1 |  | 0
2 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63/63 | 6 | kos |  | 0
3 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE63/63 | 2 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE63 | 3 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 51 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
8 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 2 | kos |  | 0
9 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 4 | kos |  | 0
10 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 10 | kos |  | 0
11 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 4 | kos |  | 0
12 | Zaščitna cev iz PE
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110 | 16 | m1 |  | 0
13 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 10 | kos |  | 0
14 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 266 | m1 |  | 0
15 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 5% |  | 0
16 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
17 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 5% |  | 0
18 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
19 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0