## Popis del Z
ŽIDOVSKA 3 - fasadi in streha |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Vsebine opisa posameznih postavk, količin in enot ponudbenega predračuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predračuna. |  |  |  |  | Verzija: 2024/2020-2 26.02.2021
KV pogoji k sanaciji ometov:
- | pred začetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s pretrkavanjem, omete, ki se
luščijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.
- | mesta ohranjenih ometov je potrebno označiti na kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji)
za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OE Ljubljana kot upravnika oz. lastnikov.
- | pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
- | za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
- | novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
- | podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konseravtor
ZVKDS, OE Ljubljana.
- | po obnovi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
- | na fasadi morajo biti vsi instalacijski vodi izvedeni podometno
- | na fasadi ni dovočjeno nameščati elementov klimatskih naprav
- | kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrat. obnoviti poškodbe
- | po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
Izvajalec mora pri obnovi fasade upoštevati navodila in smernice ZVKDS OE Ljubljana, ki so navedene
v kulturnovarstvenih pogojih (KV) številka 35102-0744/2015-6, z dne 21.12.2020, KV soglasju
številka 35102-0744/2015-8 z dne 12.03.2021 ter lokacijski informaciji št. 3514-36/2021-3-ELG z dne
13.01.2021 in se smatrajo kot sestavni del tega popisa del!
Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik temeljito ogledati objekt!!!!
A | ZAHODNA FASADA
I. | Gradbena dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta in strošek varnostnega inžinirja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za ves čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | komp | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 180 | 0 | 0
3 | -100% tesnjen lovilni oder (spodaj) | m1 | 14 | 0 | 0
4 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 33 | 0 | 0
5 | Demontaža, hramba in ponovna montaža:
a. | - hišna številka | kom | 1 | 0 | 0
b. | - konzola za zastavo (obnova zajeta posebej) | kom | 1 | 0 | 0
c. | - oglaševalna tabla (izvesek) | kom | 1 | 0 | 0
6 | Zaščita obstoječe LTŽ odtočne cevi dolžine ca 200 cm s PVC folijo za čas del. Oplesk zajet posebej pri slikopleskarskih delih. | komp | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. in 1 x vert.) | m1 | 30 | 0 | 0
8 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, z odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 3-5 cm | m2 | 128 | 0 | 0
9 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 128 | 0 | 0
10 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Debelina ometa 3-5 cm. | m2 | 161 | 0 | 0
11 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacija kot obstoječa. | m2 | 161 | 0 | 0
12 | Doplačilo za izdelavo grobih in finih SANIRNIH ometov v pritličju do višine 150 cm. Omet se izvede po potrebi! | m2 | 10 | 0 | 0
13 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | komplet kapni venec pod napuščem. | m1 | 13 | 0 | 0
b. | venec pod okni II. nadstropja | m1 | 13 | 0 | 0
c. | venec pod okni I. nadstropja | m1 | 13 | 0 | 0
d. | okenski nadstreški v II. nadstropju dolžine 160 cm, RAVNI | kom | 4 | 0 | 0
e. | okenski nadstreški v I. nadstropju dolžine 155 cm, RAVNI | kom | 4 | 0 | 0
f. | okenski okvir (erta) v I. nadstropju, dolžine merjene po zunanji strani L = 160+15+15+115+15+15+160 = 495 cm | kom | 4 | 0 | 0
g. | okenski okvir (erta) v II. nadstropju, dolžine merjene po zunanji strani L = 160+15+15+115+15+15+160 = 495 cm | kom | 4 | 0 | 0
i. | okenski okvir (erta) v III. nadstropju, dolžine merjene po zunanji strani L = 160+15+15+115+15+15+160 = 495 cm | kom | 4 | 0 | 0
j. | okenska polica v III. nadstropju, dolžine cca 140 cm | kom | 4 | 0 | 0
14 | Doplačilo za obnovo elementov med horizontalnim delom okenske erte in nadstreškom nad okni:
a. | element nad okni I. nadstropja dolžine ca 138 cm | kom | 4 | 0 | 0
b. | element nad okni II. nadstropja dolžine ca 138 cm | kom | 4 | 0 | 0
15 | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov za profile vseh vencev za grobi in fini omet | komp | 1 | 0 | 0
16 | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz cem. malte, šir. do 20 cm | m1 | 52 | 0 | 0
17 | Izsekovanje in vzidava okenskih in venčnih polic in nadstrešnic, izdelava utora dim. cca 1,5/1,5 cm. Namesto vzidave se lahko izvede zarezovanje ometa pod blagim kotom v globino ca 2 cm ter tesnenje po vstavljeni okenski polici z trajno elastičnim kitom (nap. SIKAFLEX-11 FC+ betonsko siv). | m1 | 43 | 0 | 0
18 | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin (ca 25 m3). | komp | 1 | 0 | 0
19 | Izdelava načrta vzdrževanja fasade komplet hiše (obe fasadi, streha, stavbno pohištvo). | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Restavratorsko - kamnoseška dela:
1 | Obnova kamnitega vratnega portala s sklepnikom in stopnicami R.Š. 2+21+28+5 = 56 cm in sicer:
- nizkotlačno peskanje
- pranjem pod visokim pritiskom (vsa zaščita okolice)
- domoduliranjem poškodovanih delov
- krpanjem razpok
- fugiranjem z fino malto
- premaz površin z paropropustno hidrofobno emulzijo
| - Levi vratni portal dimenzij 2,48+2,28+2,48=6,84 m | komp | 1 | 0 | 0
| - Srednji vratni portal dimenzij 2,48+1,82+2,48=6,78 m | komp | 1 | 0 | 0
| - Desni vratni portal dimenzij 2,48+2,03+2,48=6,99 m | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
Opomba:
Material je Cinkotit pločevina deb. min 0,60 mm
1 | Demontaža okenskih in venčnih pločevinastih polic z odnosom v trajni depo | m1 | 51 | 0 | 0
2 | Demontaža odtočnih cevi in žlebov ter odnos na deponijio. | m1 | 28 | 0 | 0
3 | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 14 | 0 | 0
4 | Opcija: Demontaža, ter dobava in montaža novih LTŽ oz. podobnih cevi fi 150 mm, l=150 cm, pleskanje z lakom. Zamenjava se izvede po potrebi!!! | kom | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža polic oken in vencev iz pločevine, komplet z podložno pločevino in ločilnim slojem med pločevino in podlago (nap. paropropustna folija…)
a. | venčne oz. okenske police v I. nadstropju, r.š. do 30 cm | m1 | 13 | 0 | 0
b. | venčne oz. okenske police v II. nadstropju, r.š. do 30 cm | m1 | 13 | 0 | 0
c. | police na ravnih nadstrešnicah v I. nadstropju, r.š. do 30 cm (ravne), dolžine ca 160 + 5 cm. | kom | 4 | 0 | 0
d. | police na ravnih nadstrešnicah v II. nadstropju, r.š. do 30 cm (ravne), dolžine ca 160 + 5 cm. | kom | 4 | 0 | 0
e. | okenske police v III. nadstropju, r.š. do 20 cm (ravne), dolžine ca 138 + 5 cm. | kom | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
OPOMBA: Izložbena okna oz. vrata lokalov vključno s kovinskimi rešetkami niso predmet tega popisa del!
1 | Restavratorsko - mizarsko popravilo obstoječih zunanjih okenskih kril in zunanjega okvirja, kompletno z zamenjavo poškodovanega steklarskega kita, nastavitvijo okovja, eventuelno zamenjavo odkapne letve, ureditev zapiranja oken... Barvanje zajeto posebej pri pleskarskih delih.
| - dvokrilna okna dim. cca 114/168 cm v I. nadstropju.Okna imajo vdelano dodatno okno za zračenje okvirnih dimenzij 60/100 cm, ki služi prezračevanju. | kom | 4 | 0 | 0
| - dvokrilna okna dim. cca 114/168 cm v II. nadstropju. Okna imajo vdelano dodatno okno za zračenje okvirnih dimenzij 60/100 cm, ki služi prezračevanju. | kom | 4 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih zunanjih okvirnih okenskih podbojev, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih smrekovih zunanjih oken z okvirnim podbojem (plohasti podboj ni predmet popisa del), popolnoma enakega izgleda in velikosti kot so obstoječa. Okna so dvokrilna, zgoraj nad krili je izveden lesen odkapni nos, ki preprečuje vdor vode.
So finalno opleskana v tonu, katerega RAL določi ZVKDS OE Ljubljana (bela barva). Zunanja krila so zastekljena z enojnim steklom, vsebujejo portiveterne kovinske palice, nasadila, zapiralni mehanicem... V ceni zajeta tudi morebitna zaščita notranjih prostorov v času montaže oken.
Pred samo izvedbo oken se pripravi delavniška risba, katero mora potrditi ZVKDS OE Ljubljana. Risba je zajeta v ceni!!! Novo stavbno pohištvo je individualni strošek lastnika.
| - dvokrilna okna dim. cca 114/168 cm v III. nadstropju. Okna imajo vdelano dodatno okno za zračenje okvirnih dimenzij 60/100 cm, ki služi prezračevanju. | kom | 4 | 0 | 0
3 | Restavratorsko - mizarsko popravilo glavnih vhodnih vrat, popravilo okovja nasadil, zamenjava kljuke po navodilih ZVKDS, nastavitvijo okovja in nastavitev zapiranja, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli (brez kitanja), dvokrilna masivna vrata, dim. 220/386 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Ključavničarska dela:
1. | Izdelava in montaža konzole za zastavo enake obstoječi iz RF pločevine, barvanje z lakom po izbiri, oblika in izdelava po navodilih ZVKDS | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
OPOMBA: Izložbena okna oz. vrata lokalov vključno s kovinskimi rešetkami niso predmet tega popisa del!
1 | Impregnacija fasade z 1X premazom
| (upoštevan f=1,2 na netto površino fasade) | m2 | 193 | 0 | 0
2 | 2x slikanjem fasade s silikatno barvo v enem tonu, vse po izboru ZVKDS
| (upoštevan f=1,2 na netto površino fasade) | m2 | 193 | 0 | 0
3 | Barvanje zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih kril z predhodnim brušenjem ali potrebnim obžiganjem stare barve, barvanjem in lakiranjem v belem tonu po izbiri ZVKDS. V ceni zajeta tudi začasna odstranitev okovja!
a. | - dvokrilna okna dim. cca 114/168 cm v I. nadstropju. Okna imajo vdelano dodatno okno za zračenje okvirnih dimenzij 60/100 cm, ki služi prezračevanju. | kom | 4 | 0 | 0
b. | - dvokrilna okna dim. cca 114/168 cm v II. nadstropju. Okna imajo vdelano dodatno okno za zračenje okvirnih dimenzij 60/100 cm, ki služi prezračevanju. | kom | 4 | 0 | 0
c. | - dvokrilna okna dim. cca 114/168 cm v III. nadstropju. Okna imajo vdelano dodatno okno za zračenje okvirnih dimenzij 60/100 cm, ki služi prezračevanju. | kom | 4 | 0 | 0
4 | Pleskanje lesenih vrat, kompletno z čiščenjem, brušenjem in barvanjem z lak barvo 2x. V ceni zajeti tudi obe kovinski okrasni rešetki.
| - glavna vhodna vrata 163/204 cm | kom | 1 | 0 | 0
5 | Čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz obstoječe LTŽ odtočne cevi dolžine 200 cm, kompletno z objemkami. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz obstoječih nosilcev horizontalnih vezi. | komp | 1 | 0 | 0
7 | Izvedba antigrafitnega premaza fasade v višini ca 200 cm oz. do vrha vratnih portalov. Premaz ne sme vsebovati svetlega efekta! | m2 | 21 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | VZHODNA FASADA (Breg-ob Ljubljanici)
I. | Gradbena dela:
1 | Pripravljalna dela zajemajo sledeče postavke:
- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del)
- signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- gradbiščna ograja, kot fizična zaščita gradbišča
- zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del
- izdelava varnostnega načrta in strošek varnostnega inžinirja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za ves čas del
- vsi eventuelni manipulativni stroški
| Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja | komp | 1 | 0 | 0
2 | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom | m2 | 190 | 0 | 0
3 | Doplačilo za izvedbo fasadnega odra v območju balkona (razširitev) | komp | 2 | 0 | 0
4 | -100% tesnjen lovilni oder (spodaj nad vhodom) | m1 | 3 | 0 | 0
5 | Kvalitetna zaščita oken in vrat s PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 36 | 0 | 0
6 | Zaščita obstoječe LTŽ odtočne cevi dolžine ca 200 cm s PVC folijo za čas del. Oplesk zajet posebej pri slikopleskarskih delih. | komp | 1 | 0 | 0
7 | Demontaža nosilca za obešanje perila na balkonu v IV. nadstropju z odnosom na gradbiščno deponijo (2 konzoli). | komp | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm. V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrežice kot bandažiranje (zajeto 1x hor. in 1 x vert.) | m1 | 26 | 0 | 0
9 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, z odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 3-5 cm | m2 | 125 | 0 | 0
10 | Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. Okna se odbijejo v celoti! | m2 | 125 | 0 | 0
11 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Debelina ometa 3-5 cm. | m2 | 160 | 0 | 0
12 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte, granulacija kot obstoječa. | m2 | 160 | 0 | 0
13 | Doplačilo za izdelavo grobih in finih SANIRNIH ometov v pritličju do višine 150 cm. Omet se izvede po potrebi! | m2 | 50 | 0 | 0
14 | Obnova oz. popravilo raznih okrasnih fasadnih elementov s predhodnim pranjem pod blagim pritiskom, odstranitev nečistoč s štukature z nedestruktivno, izbrano metodo po preizkusu, odstranitvijo morebitnih neustreznih cementnih plomb in nestabilnih profiliranih robov samo na poškodovanih mestih do trdne podlage ročno, z dleti
ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem, utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok, kitanje in domodelacijo poškodb je potrebno izvajati v skladu z ohranjenim originalom, z originalu prilagojeno paropropustno malto,
izdelavo replik odlitkov, montaža, kitanje stikov in izenačevanje površin, rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov, vgradnja inox sider, vlečenje profilov, v grobem podložnem in finim izvlečnim slojem, izenačevanje površin
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
a. | komplet kapni venec pod napuščem. | m1 | 12.5 | 0 | 0
b. | enostaven okenski okvir (erta) v I. nadstropju z vseh štirih strani, dolžine merjene po zunanji strani L = 135+10+10+107+10+10+135+10+10+107+10+10 = 564 cm | kom | 4 | 0 | 0
c. | enostaven okenski okvir (erta) v I. nadstropju z vseh štirih strani, dolžine merjene po zunanji strani L = 135+10+10+107+10+10+135+10+10+107+10+10 = 564 cm | kom | 4 | 0 | 0
d. | enostaven okenski okvir (erta) v II. nadstropju z vseh štirih strani, dolžine merjene po zunanji strani L = 135+10+10+107+10+10+135+10+10+107+10+10 = 564 cm | kom | 3 | 0 | 0
e. | enostaven okenski okvir (erta) v III. nadstropju z vseh štirih strani, dolžine merjene po zunanji strani L = 135+10+10+107+10+10+135+10+10+107+10+10 = 564 cm | kom | 3 | 0 | 0
f. | enostaven vratni okvir (erta) v III. nadstropju z treh strani, dolžine merjene po zunanji strani L = 220+10+10+140+10+10+220 = 620 cm | kom | 1 | 0 | 0
g. | enostaven vratni okvir (erta) v IV. nadstropju z treh strani, dolžine merjene po zunanji strani L = 220+10+10+140+10+10+220 = 620 cm | kom | 1 | 0 | 0
15 | Odvoz odpadnega materiala s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin (ca 25 m3). | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Restavratorsko - kamnoseška dela:
1 | Obnova kamnitega vratnega portala s sklepnikom in stopnicami R.Š. 20+25+5 = 50 cm in sicer:
- nizkotlačno peskanje
- pranjem pod visokim pritiskom (vsa zaščita okolice)
- domoduliranjem poškodovanih delov
- krpanjem razpok
- fugiranjem z fino malto
- premaz površin z paropropustno hidrofobno emulzijo
- čiščenje in barvanje kovinskih elementov in nasadil
| - vratni portal dimenzij 2,15+1,34+2,15=5,64 m | komp | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Kleparska dela:
Opomba:
Material je Cinkotit pločevina deb. min 0,60 mm
1 | Demontaža obstoječih žlebov in odtočnih cevi, tudi nadstreška nad balkoni. | m1 | 42 | 0 | 0
2 | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 18.5 | 0 | 0
3 | Opcija: Demontaža, ter dobava in montaža novih LTŽ oz. podobnih cevi fi 150 mm, l=150 cm, pleskanje z lakom. Zamenjava se izvede po potrebi!!! | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
IV. | Mizarska dela:
OPOMBA: Leseni tlak balkonov ni predmet tega popisa del!
1 | Restavratorsko - mizarsko popravilo obstoječih zunanjih okenskih kril in zunanjega okvirja, kompletno z zamenjavo poškodovanega steklarskega kita, nastavitvijo okovja, eventuelno zamenjavo odkapne letve, ureditev zapiranja oken... Barvanje zajeto posebej pri pleskarskih delih.
| - dvokrilna okna dim. cca 80/88 cm v pritličju | kom | 2 | 0 | 0
| - dvokrilna okna dim. cca 80/100 cm v pritličju | kom | 1 | 0 | 0
| - dvokrilna okna dim. cca 107/145 cm v I. nadstropju. | kom | 4 | 0 | 0
| - dvokrilna okna dim. cca 107/145 cm v II. nadstropju.Okna imajo vdelano dodatno okno za zračenje okvirnih dimenzij 50/90 cm, ki služi prezračevanju. | kom | 4 | 0 | 0
| - okna v III. nadstropju so že obnovljena. | kom | / | 0
2 | Demontaža obstoječih zunanjih okvirnih okenskih podbojev, odnos in odvoz na deponijo ter izdelava, dobava in montaža novih lesenih smrekovih zunanjih oken z okvirnim podbojem (plohasti podboj ni predmet popisa del), popolnoma enakega izgleda in velikosti kot so obstoječa. Okna so dvokrilna, zgoraj nad krili je izveden lesen odkapni nos, ki preprečuje vdor vode.
So finalno opleskana v tonu, katerega RAL določi ZVKDS OE Ljubljana (bela barva). Zunanja krila so zastekljena z enojnim steklom, vsebujejo portiveterne kovinske palice, nasadila, zapiralni mehanicem... V ceni zajeta tudi morebitna zaščita notranjih prostorov v času montaže oken.
Pred samo izvedbo oken se pripravi delavniška risba, katero mora potrditi ZVKDS OE Ljubljana. Risba je zajeta v ceni!!! Novo stavbno pohištvo je individualni strošek lastnika.
| - dvokrilna okna dim. cca 107/145 cm v IV. nadstropju. Okna imajo na enem krilu vgrajeno dodatno okno za zračenje okvirnih dimenzij 50/90 cm (okno v oknu), kar je zajeto v ceni. | kom | 3 | 0 | 0
| - dvokrilna balkonska vrata dim. cca 117/218 cm v IV. nadstropju. Vrata imajo termopan zasteklitev!!! | kom | 1 | 0 | 0
3 | Restavratorsko - mizarsko popravilo lesenih zasteklenih vhodnih vrat, popravilo in nastavitev okovja nasadil, zamenjava kljuke, ornamentnega stekla, krpanje poškodb, zamenjava poškodovanih lesenih delov z ustreznimi lesenimi deli (brez kitanja), enokrilna masivna vrata, dim. 94/215 cm. Obnova se izvede po navodilih ZVKDS. | kom | 1 | 0 | 0
4 | Zamenjava lesenega zgornjega zaključka na kovinski balkonski ograji v profilu kot obstoječi. Držalo je finalno obdelano z lazurnim premazom v tonu po navodilih ZVKDS. | m1 | 17.6 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
V. | Ključavničarska dela (balkon):
1 | Obnova zahtevne litoželezne balkonske ograje višine ca 90 cm
| - III. nadstropje | m1 | 8.8 | 0 | 0
| - IV. nadstropje (že obnovljeno) | m1 | 8.8 | 0 | 0
2 | Obnova zahtevnih litoželeznih balkonskih konzol 110/110 cm
| - III. nadstropje | kos | 4 | 0 | 0
| - IV. nadstropje | kos | 4 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
VI. | Slikopleskarska dela:
OPOMBA: Izložbena okna oz. vrata lokalov vključno s kovinskimi rešetkami niso predmet tega popisa del!
1 | Impregnacija fasade z 1X premazom
| (upoštevan f=1,1 na netto površino fasade) | m2 | 176 | 0 | 0
2 | 2x slikanjem fasade s silikatno barvo v enem tonu, vse po izboru ZVKDS
| (upoštevan f=1,1 na netto površino fasade) | m2 | 176 | 0 | 0
3 | Barvanje zunanjih okenskih okvirjev in zunanjih kril z predhodnim brušenjem ali potrebnim obžiganjem stare barve, barvanjem in lakiranjem v belem tonu po izbiri ZVKDS. V ceni zajeta tudi začasna odstranitev okovja!
| - dvokrilna okna dim. cca 80/88 cm v pritličju | kom | 2 | 0 | 0
| - dvokrilna okna dim. cca 80/100 cm v pritličju | kom | 1 | 0 | 0
| - dvokrilna okna dim. cca 107/145 cm v I. nadstropju. | kom | 4 | 0 | 0
| - dvokrilna okna dim. cca 107/145 cm v II. nadstropju.Okna imajo vdelano dodatno okno za zračenje okvirnih dimenzij 50/90 cm, ki služi prezračevanju. | kom | 4 | 0 | 0
| - dvokrilna okna dim. cca 107/145 cm v III. nadstropju. Okna so bila že prebarvana. | kom | / | 0
| - dvokrilna balkonska vrata dim. cca 140/220 cm v III. nadstropju. Okna so bila že prebarvana. | kom | / | 0
| - dvokrilna okna dim. cca 107/145 cm v IV. nadstropju. Oplesk zajet pri mizarskih delih - zamenjava! | kom | / | 0
| - dvokrilna balkonska vrata dim. cca 117/218 cm v IV. nadstropju. Oplesk zajet pri mizarskih delih - zamenjava! | kom | / | 0
4 | Pleskanje lesenih vrat, kompletno z čiščenjem, brušenjem in barvanjem z lak barvo 2x. V ceni zajeti tudi obe kovinski okrasni rešetki.
| - glavna vhodna vrata 94/215 cm | kom | 1 | 0 | 0
5 | Čiščenje, brušenje ter lazurni premaz lesenega opaža nadstreška nad balkonom v IV. nadstropju. Morebitna zamenjava lesa ni predmet tega popisa del! | m2 | 10 | 0 | 0
6 | Čiščenje, brušenje ter temeljni in finalni premaz obstoječe LTŽ odtočne cevi dolžine 200 cm, kompletno z objemkami. | kom | 1 | 0 | 0
7 | Barvanje komplet zahtevne litoželezne balkonske ograje višine ca 90 cm z vsemi fazami dela (čiščenje, ščetkanje-brušenje, epoksidni temeljni in 2x finalni dvokomponentni poliuretanski pokrivni premaz).
| - III. nadstropje | m1 | 8.8 | 0 | 0
| - IV. nadstropje | m1 | 8.8 | 0 | 0
8 | Barvanje komplet litoželeznih balkonskih konzol 110/110 cm (trikotna oblika).
| - III. nadstropje | kos | 4 | 0 | 0
| - IV. nadstropje | kos | 4 | 0 | 0
9 | Čiščenje, brušenje (priprava podlage) ter lazurni premaz stropa nadstreška nad balkonom v IV. nadstropju. Ton določi ZVKDS. Zajet faktor na površino je F = 1, | m2 | 11.25 | 0 | 0
10 | Izvedba antigrafitnega premaza fasade v višini ca 200 cm oz. do oken v I. nadstropju. Premaz ne sme vsebovati svetlega efekta! | m2 | 31 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | POŽARNI ZID
I. | Razna GO dela
1 | Zaščita sosednje strehe z folijo, filcem in plohi. Plohi morajo imeti prečne letve, ki omogočajo premik po strehi zaradi obnovitvenih del. Širina zaščite ca do 150 cm. | m1 | 18 | 0 | 0
2 | Manjši delovni oder na sosednji strehi za višino večjo od 150 cm. | m2 | 8 | 0 | 0
3 | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa iz apnene malte do opeke, z odnos ruševin na gradbiščno deponijo, deb. ometa do 3-5 cm | m2 | 26 | 0 | 0
4 | Spiranje celotne čelne fasade (požarnega zidu) z vodo pod blagim pritiskom - pranje odbite fasade tako, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 26 | 0 | 0
5 | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske podaljšane apnene malte, vključno z predhodnim močenjem zidu, napravo vodil. Nerazčlenjeni zidovi. Deb. ometa do 3 cm. Omet se izvede po potrebi oz. v manjši količini! | m2 | 26 | 0 | 0
6 | Izdelava finega apnenega ometa iz industrijsko izdelane malte. Strukturo zaključnega sloja določi ZVKDS. Preplastitev celotne površine! | m2 | 26 | 0 | 0
7 | Popravilo čelnega venca z odbijanjem ter izdelavo novega grobega in finega ometa! Razvita širina do 40 cm. | m1 | 18 | 0 | 0
8 | Impregnacija fasade z 1X premazom. Upoštevan faktor je F=1,1 zaradi grobe strukture. Če te ne bo (gladek omet), se faktor ne upošteva. | m2 | 29 | 0 | 0
9 | 2x slikanjem fasade s silikatno barvo v enem tonu, vse po izboru ZVKDS.Upoštevan faktor je F=1,1 zaradi grobe strukture. Če te ne bo (gladek omet), se faktor ne upošteva. | m2 | 29 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža barvne Alu vetrne letve na stiku zidna obroba - fasadni omet, kompletno s tesnenjem obstoječe zidne obrobe. Zajeta letev za obe strani stika s sosednjim objektom). | m1 | 36 | 0 | 0
| Razna GO dela skupaj: |  |  |  | 0
D | STREHA
OPOMBA
V cenah za enoto zajeta proti dežna zaščita strehe v času del. Transport kritine in ostalega materiala s strehe se bo vršil izključno na dvoriščno stran, kar se upošteva v cenah na enoto.
I. | Krovska dela
1 | Dobava in montaža transportne lestve za prevoz materiala na in iz strehe. | komp | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih anten na drogu z odnosom na trajni depo. | komp | 2 | 0 | 0
3 | Demontaža strešne kritine opečni zareznik z odnosom na trajni depo. | m2 | 210 | 0 | 0
4 | Demontaža opečnih slemenjakov z odnosom na trajni depo. | m1 | 12 | 0 | 0
5 | Demontaža letev pod opečno kritino bobrovec z odnosom na trajni depo | m2 | 210 | 0 | 0
6 | Demontaža dotrajanih desk z odnosom na trajni depo (odkap, line, frčade, žlote...). | m2 | 92 | 0 | 0
7 | Zamenjava pokodovanih delov lesenega ostrešja. Les je bakticidno zaščiten. V ceni je zajet ves pritrdilni material. V primeru večjih posegov v leseno ostrešje mora naročnik pridobiti mnenje in navodila od statika!!!! | m3 | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža desk debeline 24 mm. Les je bakticidno zaščiten. | m2 | 210 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža paropropustne folije kot sekundarna kritina. Folija se med seboj lepi po navodilih proizvajalca. | m2 | 210 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža kontra letev 5/8 cm za prezračevanje. Les je bakticidno zaščiten | m2 | 210 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža letev 4/5 cm za opečni zareznik. Les je bakticidno zaščiten. | m2 | 210 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža strešnikov opečni zareznik v naravni opečni barvi, kompleto z rezanjem opeke ob žlotah, grebenih, dimnikih... Odkapni rob se pokrije z opečno kritino do napušča. | m2 | 210 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža opečnih slemenjakov na slemenih in grebenih. | m1 | 12 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža končnega slemenjaka (po potrebi). | kom | 1 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža opečnih strešnikov za prezračevanje. | kom | 24 | 0 | 0
16 | Odvoz odpadnega materiala strehe (kritina, pločevina, letve, deske, strešna okna…) s kamionom na trajno deponijo z plačilom pristojbin. | € | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
II. | Kleparska dela
OPOMBA:
Material za izdelavo je Cu pločevina deb. 0,55 mm
1 | Demontaža linijskih snegolovov, dimniških obrob in žlot z odnosom na gradbiščno deponijo. Žlebovi in odtočne cevi za cestno stran že zajeti pri fasadi. | m1 | 130 | 0 | 0
2 | Demontaža pločevinaste kritine (odkapna pločevina) z odnosom na gradbiščno deponijo. | m2 | 11 | 0 | 0
3 | Demontaža pločevinaste kritine nadstreška nad balkonom v IV. nadstreopju z odnosom na deponijo. | m2 | 25 | 0 | 0
4 | Demontaža strešnih oken, odvoz na gradbiščno deponijo. | kom | 4 | 0 | 0
5 | Izdelava in montaža odtočnih cevi fi 120 mm na fasadi in frčadah, komplet pritrdilnim materialom in objemkami (zajeta tudi odtočna cev od nadstreška nad balkonom). | m1 | 31 | 0 | 0
6 | Isto, samo enojna kolena | kom | 4 | 0 | 0
7 | Izdelava in montaža žlebov r. š. 33 cm, komplet z pritrdilnim materialom in kljukami (zajet tudi žleb od nadstreška nad balkonom). | m1 | 35 | 0 | 0
8 | Izdelava in montaža vtočnih kotličkov s priklopom na obstoječe cevi. | kom | 3 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža protimrčesne mrežice širine do 15 cm v tonu žlebu. | m1 | 25 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža točkovnih snegolovov za opečni zareznik (po potrebi oz. v soglasju z ZVKDS, kjer ni možnosti montaže dveh linij linijskih snegolovov). Zajeto 2,5 kom/m2. Snegolovi se namestijo v primeru potrebe po njih. | kom | 550 | 0 | 0
11 | Izdelava in montaža tipskega linijskega snegolova (po potrebi 2 liniji). Snegolov je že finalno barvan! | m1 | 25 | 0 | 0
12 | Izdelava in montaža dimniške obrobe r.š. 66 cm | m1 | 22 | 0 | 0
13 | Izdelava in montaža zidne obrobe r.š. do 40 cm | m1 | 18 | 0 | 0
14 | Izdelava in montaža čelne obrobe r.š. do 40 cm | m1 | 18 | 0 | 0
15 | Izdelava in montaža obrobe požarnega zidu:
| - R.Š. 50 cm | m1 | 18 | 0 | 0
16 | Izdelava in montaža usmerjevalne pločevine iz barvne pločevine, r.š. 20 cm. | m1 | 25 | 0 | 0
17 | Izdelava obrobe za cevi prezračevanja in oddušnikov do fi 200 mm | kom | 2 | 0 | 0
18 | Dobava in montaža raznih pločevinastih obrob (okoli svetlobnega jaška). | m2 | 5 | 0 | 0
19 | Sanacija obstoječega nadstreška nad balkonom v IV. nadstropju okvirne dimenbzije 750/150 cm in sicer: - demontaža obstoječe pločevinaste kritine - demontaža desk - pregled in barvanje kovinske konzolne konstrukcije, - dobava in montaža novih desk 24 mm, - dobava in montaža strešne lepenke - dobava in montaža pločevine z zgibi na ca 50-60 cm (za pločevino glej v opombi Kleparskih del), - zidna obroba | komp | 1 | 0 | 0
20 | Dobava in montaža novih strešnih oken okvirnih dimenzij 78/98 cm (cenovni razred Velux). Zajeta navadna termopan zasteklitev lakiran lesen okvir. Obdelava notranjih špalet strešnih oken zaradi dviga strehe (prezračevalni sloj) ni predmet tega popisa del in jo izvede naročnik v lastni režiji. | kom | 3 | 0 | 0
21 | Dobava in montaža servisnih strešnih (kleparskih) oken okvirnih dimenzij 60/60 cm. | kom | 1 | 0 | 0
22 | Manjša obnova svetlobnika okvirnih dimenzij 285/255 cm. Točen obseg del se določi na mestu samem.
| - KV delavec | ur | 20 | 0 | 0
| - material | € | 1 | 0 | 0
| - Leksan plošče z zaključki | m2 | 15 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
III. | Dimniki
OPOMBA:
Vsi dimniki se pregledajo, sanirajo se le dimniki, ki so v slabem stanju!
1 | Izdelava odrov na strehi za potrebe obnove dimnkov | kom | 5 | 0 | 0
2 | Demontaža dimniških kap:
| - velikosti do 1,00 m2/kom | kom | 2 | 0 | 0
| - velikosti 1,00 - 2,00 m2/kom | kom | 3 | 0 | 0
3 | Rušenje obstoječih dimnikov do nivoja pod špirovci s transportom ruševin na gradbiščno deponijo | m3 | 5.5 | 0 | 0
4 | Dobava dimniške NF opeke in zidanje dimnikov enake oblike in velikosti kot obstoječi. | m3 | 5.5 | 0 | 0
5 | Zastičenje dimnikov s fino cementno malto | m2 | 31 | 0 | 0
6 | Izdelava novih dimniških kap po vzoru obstoječih. Izvede se dvokapna kapa, krita z bobrovcem, s stranskimi odprtinami. Dimenzije spodnjih kap so za 10 cm širše z vsake strani od tlorisa dimnika!.
| - kapa okvirne dimenzije 140/70 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - kapa okvirne dimenzije 140/80 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - kapa okvirne dimenzije 60/100 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - kapa okvirne dimenzije 140/80 cm | kom | 1 | 0 | 0
| - kapa okvirne dimenzije 100/80 cm | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
E | RAZNA NEPREDVIDENA DELA
1. | Razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v tem popisu del | € | 10% | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
REKAPITULACIJA
A | ZAHODNA FASADA
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
II. | Restavratorsko - kamnoseška dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Ključavničarska dela: |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
B | VZHODNA FASADA (Breg-ob Ljubljanici)
I. | Gradbena dela: |  |  |  | 0
II. | Restavratorsko - kamnoseška dela: |  |  |  | 0
III. | Kleparska dela: |  |  |  | 0
IV. | Mizarska dela: |  |  |  | 0
V. | Ključavničarska dela (balkon): |  |  |  | 0
VI. | Slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
C | POŽARNI ZID
I. | Razna GO dela |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
D | STREHA
I. | Krovska dela |  |  |  | 0
II. | Kleparska dela |  |  |  | 0
III. | Dimniki |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
E | RAZNA NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
| SKUPAJ A + B + C + D + E: |  |  |  | 0
Opomba:
DDV se bo obračunal v skladu z zakonom o DDV-ju!