## REKAPITULACIJA
investitor:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1. LJUBLJANA
objekt:
VODNA SKULPTURA
vsebina:
REKAPITULACIJA POPISOV
2018-05-22
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA | 0
ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: | 0
22% DDV | 0
VSA DELA SKUPAJ Z DDV: | 0

## GO
investitor:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1. LJUBLJANA
objekt:
VODNA SKULPTURA
vsebina:
POPIS GO DEL – FAZA PZI
2018-05-22
| A./ | GRADBENA DELA
| A1./ | PREDDELA |  |  |  | 0
| A2./ | RUŠITVE |  |  |  | 0
| A3./ | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| A4./ | ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| A5./ | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| A6./ | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B./ | OBRTNIŠKA DELA
| B1./ | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA |  |  |  | 0
| B2./ | VODNA SKULPTURA |  |  |  | 0
| B3./ | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| A./ | GRADBENA DELA
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A1./ | PREDDELA
| 1 | Zavarovanje in ureditev gradbišča v času gradnje, skladno z varnostnim načrtom ki ga dostavi naročnik. | kpl | 1 |  | 0
R | A1./ | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A2./ | RUŠITVE
OP: V ceni vseh rušitev je zajeti odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom takse, oz po opisih v postavkah oz dogovorom z naročnikom
| 1 | Odstranitev betonskih tlakovcev z območja gradnje. Tlakovce se odstrani tako da se ne poškodujejo, očisti in deponira za ponovno vgradnjo. | m2 | 300 |  | 0
| 2 | Odstranitev podloge tlakovcev.
| 2a | mivka v debelini do 5m | m2 | 300 |  | 0
| 2b | talna AB plošča, debeline 15cm, z odrezom na segmente, primerne za transport. | m3 | 45 |  | 0
| 3 | Rušenje AB elementov. Odrez betona po obodu rušitve je podan ločeno, odrez na segmente primerne za transport je zajeti v ceni rušitve betona.
| 3a | Rušenje dela obstoječega elektro jaška. AB Stene dno in pokrov jaška se ruši, z odrezom betona.
| 3a1 | odrez betona, v debelini 15cm. | m1 | 7 |  | 0
| 3a2 | rušenje betona | m3 | 0.8 |  | 0
| 3b | Rušenje raztnih manjših elementov.
| 3b1 | odrez betona, v debelini do 20cm. | m1 | 2 |  | 0
| 3b2 | rušenje betona | m3 | 0.5 |  | 0
| 4 | Odstranitev pokrovov jaškov, vključno z okvirji in sidri. | kos | 1 |  | 0
| 5 | Naprava utorov in prebojev za razvode in prehode instalacij in sidranje novih konstrukcij, v obstoječih konstrukcijah, z zazidavo, obbetoniranjem, zalitjem oz. zametavanjem le teh po vgradnji instalacij in eventualno potrebnimi prekladami oziroma ojačitvami, glede na presek prehoda. |  |  |  | 0
|  | Vse prehode izvesti po projektu instalacij. Za vse prehode skozi konstrukcijske elemente je potrebno pridobiti soglasje projektanta gradbenih konstrukcij. |  |  |  | 0
| 5a | preboji v AB konstrukcijah, debelin do 20cm, velikosti do 0,25m2, ocena | kos | 2 |  | 0
| 5b | preboji v AB konstrukcijah, debelin do 20cm, velikosti do 0,10m2, ocena | kos | 5 |  | 0
| 5c | vrtine za sidranja sider v AB konstrukcijah, globine do 25cm, z zalitjem z ekspanzijsko malto | kos | 100 |  | 0
| 6 | Razna dodatna nepredvidena dela....ocena. |  | 5% | 0 | 0
R | A2./ | RUŠITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A3./ | ZEMELJSKA DELA
| 1 | Strojni in ročni izkop za izvedbo temeljev in jaškov ob obstoječih temeljih, jaških ijn komunalnih vodih. Izkopi v nasutjih in terenu v globini do 3,5m, z odvozom izkopa na stalno deponijo s plačilom takse v deponiji, z utrjevanjem in varovanjem brežine izkopa po navodilih geomehanika ki ga angažira izvajalec.
Zakoličba, varovanje in prestavitev komunalnih vodov na območju izvajanja del niso predmet tega projekta.
| 1a | varovanje brežin izkopov po tehnologiji izvajalca, globin do 3,5m. | m1 | 30 |  | 0
| 1b | izkop | m3 | 550 |  | 0
| 2 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, po navodilih geomehanika. | m2 | 300 |  | 0
| 3 | Zasip z z dobavo in vgradnjo gramoznega tampona, z nabijanem in utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti. | m3 | 550 |  | 0
| 4 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod tlakovanji, z utrjevanjem po navodilu geomehanika 80Mpa, v debelini do 30cm. | m3 | 90 |  | 0
| 5 | Geomehanski nazdor. | kpl | 1 |  | 0
R | A3./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A4./ | ARMIRANO BETONSKA DELA
| 1 | Dobava in vgradnja podložnega betona, kvalitete C 16/20
| 1a | podložni beton jaškov in temljev, v debelini 10cm. | m3 | 2 |  | 0
| 1b | podložni beton in obbetoniranje dna montažnega šahta, debeline do 50cm | m3 | 2.5 |  | 0
| 2 | Dobava in vgradnja betona, kvalitete C 25/30 XC2 v nevidne konstrukcije
| 2a | pasovni temelj, preseka nad 0,30m3/m2-m1 | m3 | 3 |  | 0
| 3 | Dobava in vgradnja betona, kvalitete C 25/30 XC“ v vidne konstrukcije
| 3a | Temelj – jašek, presekov od 0,12 do 0,20m3/m2-m1 | m3 | 4 |  | 0
| 3b | Povečanje obstoječega elektro jaška, presekov od 0,12 do 0,20m3/m2-m1 | m3 | 1.5 |  | 0
| 3c | TK jašek, presekov od 0,12 do 0,20m3/m2-m1 | m3 | 3.5 |  | 0
| 4 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature. Armatura B 500-B.
| 5a | rebraste palice do fi 12 mm | kg | 270 |  | 0
| 5b | rebraste palice nad fi 12 mm | kg | 970 |  | 0
| 5c | mreže | kg | 670 |  | 0
| 5 | Izvedba talna plošče kot podloga tlakovcev, debeline 15cm, s sidranjem le te v obstoječo talno ploščo Plošča z izvrtinami oz drenažnimi odprtinami.
| 5a | armaturna mreža. Ocena | kg | 3500 |  | 0
| 5b | beton C25/30 | m3 | 45 |  | 0
| 5c | drenažne odprtine 5kos/m2 | m2 | 300 |  | 0
| 6 | Razna dobetoniranja in obbetoniranja, preseka do 0,08m3/m2-m1 beton C25/30 | m3 | 1 |  | 0
| 7 | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranega AB vtočnega jaška.
| 7a | vtočni jašek | kpl | 1 |  | 0
Element vodotesen. V ceni je zajeti vsa potrebna dela, sidra za transport in montažo, odstranitev teh sider po montaži, vsa pritrdila, izvedba stikov med elementi ter stikov z drugimi elementi, niveliranje ob montaži. Cena posameznega elementa mora vsebovati kalup, beton, armaturo, nakladanje, prevoz in razkladanje elementov kot tudi montažo v skladu s projektom in detajli. Pri izdelavi ponudbe obvezno upoštevati načrte arhitekture. Eventualne tolerance oziroma odstopanja mora izbrani izvajalec izvesti po navodilu projektanta.
Armatura B 500-B, cca 40kg
Beton C30/37 XD2+XF2 cca 4m3
Okrogli vtočni jašek višine 285cm, premera od 140 do 280cm, stene in dno debeline 20cm. Spodnji del premer fi 140cm, višine 137cm, lijakasti zgornji del premera od 140 do 280cm, višine 140cm.
| 7b | Montažni obroč okoli rešetka šahta, iz vidnega brušenega betona, izveden predvidoma iz 4 segmentov, preseka 25x9cm, položen v lepilo. Obroč notranjega fi 240cm. | kpl | 1 |  | 0
| 7c | izvedba mulde v naklonu | kpl | 1 |  | 0
| 7d | izvedba utora za LED svetilko, 5x5cm | m1 | 8 |  | 0
| 7e | izvedba prebojev in tesnjenje le teh s členkastimi tesnili. (cev za iztok vode, dovod elektrike, varnostni preliv...) | kos | 10 |  | 0
| 7f | INOX tipska plezalna lestev, z varovalnim sistemom proti padcu, višine cca 280cm. | kpl | 1 |  | 0
R | A4./ | ARMIRANO BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A5./ | TESARSKA DELA
| 1 | Opaži nevidnih konstrukcij
| 1a | opaž pasovnih temeljev | m2 | 10 |  | 0
| 2 | Opaž vidnih konstrukcij.
| 2a | opaž sten temelja – jaška | m2 | 15 |  | 0
| 2b | opaž sten povečanja elektro jaška | m2 | 12 |  | 0
| 2c | opaž sten TK jaška | m2 | 28 |  | 0
| 2d | opaž pokrova temelja-jaška, s podpiranjem do 2m. | m2 | 4 |  | 0
| 2e | opaž pokrova povečanja elektro jaška, s podpiranjem do 2m. | m2 | 1.5 |  | 0
| 2f | opaž pokrova TK jaška, s podpiranjem do 2m. | m2 | 2.5 |  | 0
| 3 | Opaž odprtin v AB konstrukcijah. | m2 | 5 |  | 0
R | A5./ | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A6./ | ZIDARSKA DELA
| 1 | Naprava hidroizolacij, skupaj z zaščito le teh, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke. Ob prebojih HI je uporabiti ustrezen premaz, na stikih AB elementov je uporabiti sistemsko rešitev cementne hidroizolacije. Stiki s zaključnimi pločevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih!
Upoštevati natančno specifikacijo in podrobnosti o poteku del navedenih v tehničnem poročilu projektanta. Velja za vse HI in vse sestave tlakov.
| 1a | hidroizolacija dna jaškov, položena na podložni beton | m2 | 10 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
dvoslojna polimer bitumenska hidroizolacija (app)
ločilni sloj
| 1b | hidroizolacija sten in pokrovov jaškov, vgrajena na AB stene in pokrove | m2 | 52 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
dvoslojna polimer bitumenska hidroizolacija (app)
Zaščita – gumbasta membrana iz HDPE
| 1c | Obnova – krpanje obstoječe hidroizolacije dna in pokrovov jaškov. Ocena | m2 | 20 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
dvoslojna polimer bitumenska hidroizolacija (app)
Zaščita – gumbasta membrana iz HDPE
| 2 | Izdelava, dobava in montaža INOX pokrovov jaškov, z oljnim protismradnim pokrovom, s tipskimi INOX izvlečnimi sidri, INOX vgradnim okvirjem. Pokrovi prirejeni za oblaganje s tlakovci. Okvirji pokrovov se vgrajujejo – sidrajo v AB stene in pokrove jaškov. Pokrovi povozni, za težki promet.
| 2a | pokrov dim 100x100cm | kos | 1 |  | 0
| 2b | pokrov dim 70x70cm | kos | 2 |  | 0
| 2c | pokrov dim 60x60cm | kos | 3 |  | 0
| 3 | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih
| 3a | NK | ur | 20 |  | 0
| 3b | PK | ur | 10 |  | 0
| 3c | KV | ur | 5 |  | 0
| 4 | Dobava in vgradnja cevi, zaščitnic cevi...
| 4a | INOX kotniki, profli, obrobe, konzole instalacij. | m1 | 25 |  | 0
| 5 | Dobava in vgradnja linijske kanalete z rego, po obodu šahta, R145cm, iz vročecinkane pločevine, z dvema iztokoma za vodo, s čistilnim jaškom. Kanaleta preseka cca 10x150cm, rega cca 2cm. | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Razna dodatna nepredvidena dela....ocena. |  | 5% | 0 | 0
R | A6./ | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B./ | OBRTNIŠKA DELA
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| B1./ | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA
| op: | Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in vzorce obdelav in jih dati v pisno potrditev projektantu.
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in dimenzij, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi in na način, kot je navedeno v analizi konstrukcije.
Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni obdelavi vidne, vse zvare pobrusiti gladko in ravno do površine profila.
PZI načrte z delavniškimi načrti morata pregledati in s podpisom potrditi projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt.
Izvajalec mora v ceni predvideti tudi strokovno kontrolo pooblaščene organizacije z izdelavo končnega poročila.
| 1 | Izdelava, dobava in montaža INOX pritrdilne konstrukcije vodne skuplture, z vgardnjo v AB temelj.
| 1a | Spojna ploščica cca 25/300mm, sidrana preko temeljne ploščice 200x265/25mm z maticama 2x M20, s sidrom M20 vgrajeno v spodnjo cono armature temelja. Ploščica s podlitjem na pravilno višino. | kos | 4 |  | 0
| 2 | Izdelava, dobava in montaža okvirja rešetke, vročecinkana konstrukcija, z vgradnjo v AB šaht.
| 2a | sidrna pločevina po obodu vrha šahta, privarjena na armaturo vertikalno krožno 150x5mm in ležeče kolobarno 50x5mm. | m1 | 9 |  | 0
| 2b | Krožni INOX L kotnik 25/25/4mm po obodu vrha šahta, privarjen na L kotnik 150/90/10mm, fi 280cm po obodu vrha jaška, sidran v beton | m1 | 9 |  | 0
| 2 | Izdelava, dobava in montaža okrogle segmentne rešetke šahta, iz vročecinkanih nosilnih okvirjev in vmesnih profilov, ter rešetk iz vročecinkanega tračnega železa.
Rešetka okrogla fi 240cm.
| 2a | nosilna kosntrukcija iz trakov 250x10mm, po obodu rešetke, 2x križno preko sredine rešetke in diagonalne povezave. | kg | 250 |  | 0
| 2b | segmentne demontažne rešetke v okvirju fi240cm, iz trakov 30x10 in 30x5mm, v dizajnu tlakovcev, po grafični podlogi projektanta. V sklopu rešetke revizijsko dvižno polje. | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Dobava in montaža dostopne lestve v jašek strojnice. Alu tipska lestev višine 2m, sidrana v AB stene jaška. | kpl | 1 |  | 0
R | B1./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| B2./ | VODNA SKULPTURA
| op: | Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in vzorce obdelav in jih dati v pisno potrditev projektantu.
Sidranje elementov je potrebno izvesti z elementi in na način, kot je navedeno v analizi konstrukcije.
Projektno dokumentacijo PZI, in PID (z delavniškimi načrti) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije po statičnem izračunu PGD faze.
PZI načrte z delavniškimi načrti mora pregledati in s podpisom potrditi projektant
| 1 | Izdelava, dobava in postavitev cevne vodne skulpture, iz INOX cevi. INOX kvalitete RF 316, odporen na soli, kisline in atmosferske vplive. | kpl | 1 |  | 0
Vodna skulptura je zvita INOX jeklena cev skupne dolžine cca 32,00 m, »zvita« v dveh zankah, ki segata cca 4,70 m nad koto terena. Začetni del cevi na dolžini cca 3,60 m je »na terenu«, prav tako se tal dotika spodnji del druge zanke na dolžini cca 1,60 m. Max. dolžina x. širina skulpture je 6,00 m x 9,50 m. Za izdelavo skulpture je predvidena uporaba cevi iz nerjavnega jekla fi 500mm ali več, debeline 8 mm. Če se bo cev izdelala iz jeklenih plošč, bo njen premer 500mm, v kolikor pa bo izdelana iz tipskih jeklenih cevi ki so na voljo na tržišču, pa bo njen premer 506mm. Izbrana dimenzija cevi je sestavljena iz več segmentov, ki so krivljeni v zahtevanih radijih in medsebojno zvarjeni v končno predvideno obliko. Skulptura oziroma cev se na stiku s tlemi nevidno sidra v AB temelje. Na spodnji površini privarjeni podstavki iz ploščatega jekla enake kakovosti, ki se vijačijo v jeklene sidrne plošče, te pa se s sidrnimi vijaki sidra v AB temelje. Na iztoku vode iz cevi se namesti ploščo iz nerjavnega jekla, ki prepreči pogled v notranjost cevi kjer je prostor za inštalacijske cevi in opremo za brizganje vode. Pokrivna plošča je vijačena na nosilno podkonstrukcijo (katera je privarjena na notranji obod jeklene cevi) in ima funkcijo servisne odprtine. To pomeni, da se plošča v času servisnega posega odstrani ter s tem omogoči dostop do opreme znotraj cevi. Na stiku jeklene cevi z AB premostitveno ploščo so v cevi vertikalne odprtine za namestitev inštalacijskih vodovodnih cevi.
V ceni je zajeti cev, ves sidrni material in površinsko obdelavo – poliranje. Vsi zvari brušeni in polirani. Razvod instalacij in šob zajet v projektu instalacij. Temelji in podstavki, šaht ter vtočna rešeka zajeti ločeno.
R | B2./ | MONTAŽNE KONSTRUKCIJE IN PANELI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| B3./ | TLAKARSKA DELA
| 1 | Polaganje obstoječih deponiranih betonskih tlakovcev, na izvedeno talno ploščo (zajeta ločeno), s polaganjem v podlago iz mivke v debelini 5cm, z vpasovanjem v obstoječi tlak, po obodu odstranitve tlakovcev, z niveliranjem tlakovcev na okoliški tlak, vtočni jašek z rešetko in vgarjeno skulpturo. Fugiranje tlakovcev z mivko. Polaganje tlakovcev po načrtu obstoječega tlakovanja in po dogvooru z vzdrževalcem površine. | m2 | 300 |  | 0
R | B3./ | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## STROJNO
investitor:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1. LJUBLJANA
objekt:
VODNA SKULPTURA
vsebina:
POPIS STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME – FAZA PZI
2018-05-22
1 | KOMPENZACIJSKA POSODA
KOMPENZACIJSKA POSODA ZA ZAGOTAVLJANJE ZADOSTNE KOLIČINE VODE ZA DELOVANJE ŠOB
Nerjaveča kompenzacijska posoda z vsemi predvidenimi priključki.
Dobava in vgradnja.
1a | Pločevina, nerjaveča | KPL | 1 | 0
1b | Pletena mreža, nerjaveča | KOS | 1 | 0
1c | Priključek DN25 | KPL | 3 | 0
1d | Priključek DN50 | KPL | 2 | 0
1e | Priključek DN110 | KPL | 2 | 0
1f | Drobni material | KPL | 1 | 0
2 | FILTRACIJA IN DEZINFEKCIJA
MATERIAL ZA PRIPRAVO VODE
Dobava in vgradnja.
2a | Cev PVC-U d32, PN10 | M | 5 | 0
2b | Spojka za cev PVC-U z ZN d32-1'' | KOS | 5 | 0
2c | T kos PVC-U d32, lepilni | KOS | 2 | 0
2d | Ventil PVC-U d32, lepilni | KOS | 2 | 0
2e | Holandec PVC-U d32, lepilni | KOS | 2 | 0
2f | R kos PVC-U z NN d32-1/2'' | KOS | 2 | 0
2g | Dozirna črpalka 1,6 l/h | KOS | 2 | 0
2h | Drobni material | KPL | 1 | 0
3 | MEHČANJE
MEHČANJE VODE NA DOVODNEM PRIKLJUČKU
Dobava in montaža
3a | iJOINT spojka d32-1'' NN | KOS | 1 | 0
3b | Cev PVC-U d32, PN16 | M | 5 | 0
3c | Spojka za cev PVC-U z ZN d32-1'' | KOS | 6 | 0
3d | Ventil PVC-U d32, lepilni | KOS | 3 | 0
3e | Holandec PVC-U d32, lepilni | KOS | 2 | 0
3f | T kos PVC-U d32-d32, lepilni | KOS | 2 | 0
3g | Koleno 90° PVC-U d32, lepilni | KOS | 4 | 0
3h | Drobni material | KPL | 1 | 0
4 | ŠOBE
CEVNI MATERIAL
Dobava in montaža.
4a | Cev PVC-U d110, PN16 | M | 15 | 0
4b | Koleno 90° PVC-U d110, lepilni | KOS | 14 | 0
4c | T kos PVC-U d110-d32, lepilni | KOS | 4 | 0
4d | Ventil PVC-U d110, lepilni | KOS | 4 | 0
4e | Holandec PVC-U d110, lepilni | KOS | 4 | 0
4f | Cev PE d110, PN16 | M | 40 | 0
4g | Cev PE d50, PN16 | M | 20 | 0
4h | T kos EF za cev PE d110 | KOS | 2 | 0
4i | R kos EF za cev PE d110-d50 | KOS | 4 | 0
4j | Koleno 90° EF za cev PE d110 | KOS | 4 | 0
4k | Loputa z EM pogonom DN100 | KOS | 2 | 0
4l | Drobni material | KPL | 1 | 0
4m | Nerjaveča pločevina za zunanjo linijo šob z vsemi priključki | KPL | 1 | 0
4n | Nerjaveča pločevina za notranjo linijo šob z vsemi priključki | KPL | 1 | 0
4o | Šoba MS510 | KOS | 100 | 0
4p | Regulacijski ventil ½'' za šobe | KOS | 100 | 0
4s | Drobni material | KPL | 1 | 0
5 | ŠAHT
POVRATNI VOD IZ ŠAHTA
5a | Cev PE d110, PN16 | M | 10 | 0
5b | Cev PE d32, PN16 | M | 10 | 0
5c | iJOINT koleno 90° d32 | KOS | 2 | 0
5d | iJOINT spojka d32-1'' ZN | KOS | 1 | 0
5e | Loputa z EM pogonom DN100 | KOS | 1 | 0
5f | Koleno 90° EF za cev PE d110 | KOS | 1 | 0
5g | Prirobnica EF d110 | KOS | 2 | 0
6 | DELO
6a | Pripravljalna dela na objektu | KPL | 1 | 0
6b | Izdelava PID projektne dokumentacije | KPL | 1 | 0
6c | Nepredvidena dela in material | KPL | 1 | 0
| VSA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## ELEKTRO
investitor:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1. LJUBLJANA
objekt:
VODNA SKULPTURA
vsebina:
POPIS ELEKTRO INSTALACIJ IN OPREME – FAZA PZI
2018-05-22
1. STIKALNI BLOK
1.1 MOČNOSTNI STIKALNI KRMILNI BLOK 1 KPL
Stikalni blok za dovod razdelitev električne energije in krmilja, nazivna napetost 400V, 50Hz, dovod in odvod zgoraj, montiran
na steno, opremljen po specifikaciji.
Dobava, vgradnja in priklop.
Kovinska omara, komplet z montažno ploščo | KOS | 1 |  | 0
Grelec 100W | KOS | 1 |  | 0
Termostat za grelec 0 – 60° | KOS | 1 |  | 0
Motorsko zaščitno stikalo 0,25 – 0,40A / 2p | KOS | 1 |  | 0
Prenapetostna zaščita 3+1, 3x400V | KPL | 1 |  | 0
Vtičnica za vgradnjo na letev 35mm, 250VAC/16A | KOS | 1 |  | 0
Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p | KOS | 2 |  | 0
Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p | KOS | 4 |  | 0
Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p | KOS | 4 |  | 0
Napajalnik 24VDC, 5A | KOS | 1 |  | 0
Programabilni krmilnik 20DI, 10AI, 20DO, 10AO | KPL | 1 |  | 0
Ločilni rele, 24V DC/AC, 1 preklopni kontakt | KOS | 20 |  | 0
Prenapetostni odvodnik za signalne kable, max. 34,8VDC | KOS | 10 |  | 0
Odmično stikalo, I-0-2, 20A, 1p, montaža na vrata | KOS | 8 |  | 0
Zbiralka L1, L2, L3, N, PE, Cu, 100A | KPL | 5 |  | 0
Komplet z montažnim in podpornim priborom |  |  |  | 0
Vrstna sponka, 2,5 mm2Vrstna sponka, 2,5 mm2Vrstna sponka, 2,5 mm2Vrstna sponka, 2,5 mm2 | KOS | 60 |  | 0
Vrstna sponka, 16 mm2Vrstna sponka, 16 mm2Vrstna sponka, 16 mm2Vrstna sponka, 16 mm2 | KOS | 10 |  | 0
Vrstna sponka, 35 mm2Vrstna sponka, 35 mm2Vrstna sponka, 35 mm2Vrstna sponka, 35 mm2 | KOS | 4 |  | 0
Napisna ploščica 100x40 mm | KOS | 1 |  | 0
Napisna ploščica 64x18 mm | KOS | 10 |  | 0
Kabelska uvodnica M16x1,5 | KOS | 15 |  | 0
Kabelska uvodnica M20x1,5 | KOS | 10 |  | 0
Kabelska uvodnica M32x1,5 | KOS | 2 |  | 0
Kabelska uvodnica M63x1,5 | KOS | 1 |  | 0
Letev 35 mm | M | 4 |  | 0
Instalacijski kanal 60x80 | M | 8 |  | 0
Drobni spojni in vezni material, komplet z izdelavo stikalnega bloka | KPL | 1 |  | 0
2. OSTALA OPREMA IN DELA
2.2. OPREMA V STROJNICI 1 KPL
Dobava, vgradnja in priklop
Frekvenčni pretvornik 22kW | KOS | 2 |  | 0
Črpalka za delovanje šob 22kW | KOS | 2 |  | 0
Potopna črpalka za prečrpavanje 1,7kW | KOS | 2 |  | 0
Črpalka s predfiltrom, 0,37kW | KOS | 1 |  | 0
Mehčalna naprava, 1,2 m3/hMehčalna naprava, 1,2 m3/hMehčalna naprava, 1,2 m3/h | KOS | 1 |  | 0
Avtomatski filter, 4 m3/hAvtomatski filter, 4 m3/hAvtomatski filter, 4 m3/h | KOS | 1 |  | 0
Panelni radiator s termostatom, 1000W | KOS | 1 |  | 0
Merilnik tlaka, 0-1bar, 4-20 mA | KOS | 4 |  | 0
Sonda nivoja, 0-2mH20, 4-20 mA | KOS | 2 |  | 0
Sonda nivoja, palična | KOS | 1 |  | 0
Anemometer, 0-10VDC | KOS | 2 |  | 0
Analizator Cl + pH | KOS | 1 |  | 0
Stikalo, navadno, 10A | KOS | 2 |  | 0
Svetilka z elektronsko predstikalno napravo, 1x36W | KOS | 2 |  | 0
Zbiralka za izenačitev potenciala 30 mm | KOS | 5 |  | 0
Instalacijska doza, 100x100 mm | KOS | 5 |  | 0
Drobni vezni in spojni material | KPL | 1 |  | 0
2.3 MATERIAL
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev
Kabel 3x1,5 mm2Kabel 3x1,5 mm2 | M | 75 |  | 0
Kabel 4x10 mm2Kabel 4x10 mm2 | M | 30 |  | 0
Kabel 3x0,75 mm2, signalniKabel 3x0,75 mm2, signalni | M | 60 |  | 0
Kabel 7x0,75 mm2, signalniKabel 7x0,75 mm2, signalni | M | 30 |  | 0
Valjanec, FeZn, 20x3 mm | M | 15 |  | 0
Komplet z nosilci za montažo na steno |  |  |  | 0
Kabelska polica 200 mm s priborom za montažo na steno, nerjaveča | M | 15 |  | 0
2.4 Delo |  |  |  |  | 0
Izdelava vseh potrebnih meritev in protokolov skladno s standardom SIST EN 60204 – 1 |  |  |  |  | 0
Pripravljalna dela na objektu | KPL | 1 |  | 0
Meritve električnih inštalacij | KPL | 1 |  | 0
Meritev ozemljitvenih upornosti | KPL | 1 |  | 0
Funkcionalni test, zagon objekta | KPL | 1 |  | 0
Vrisovanje sprememb v PZI in predaja urejene dokumentacije kot podlaga za PID | KPL | 1 |  | 0
Izdelava PID projektne dokumentacije | KPL | 1 |  | 0
Nepredvidena dela in material | KPL | 1 |  | 4300
VSA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ: |  |  | 0