## predračun
3.3.2 | Projektantski popis s predizmerami
splošno:
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
1. | V ceni del je všteta dobava, vsi prevozi, prenosi, montaža, preizkusi, vgradnja, certifikati, vsa potrebna dokazila, izvedba, ves potrebni dodatni material, vsa pomožna gradbena dela, odvoz odpadkov na deponijo.
2. | Upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev, elementov in požarne varnosti. Upoštevati vse klasifikacije gradbenih proizvodov.
3. | Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavne zakonodaje, tehničnih predpisih, normativih, standardih in navodilih, ki veljajo v RS.
4. | V ponudbenih cenah na enoto posameznih postavk morajo biti zajeti vsi stroški, kot so: - pomožna dela; - vsa morebitna soglasja ob izvajanju del; - sodelovanje soglasodajalcev pri izvajanju del; - priprava, vzdrževanje, odstarnitev vseh začasnih dovoznih poti do mesta izvajanja del; - morebitni stroški odškodninskih zahtevkov zaradi poškodovanja okoliških objektov oz. dostopnih poti na gradbišče; - zavarovanje gradibšča za primer požara, poplav, vlomov in podobnega pri zavarovalnici; - vsa prometna zavarovanja in organizacija prometa z vsemi soglasji; - vzpostavitev v prvotno stanje na vseh poteh, pločnihih, cestah, zelenicah, parkovnih ureditvenih površinah in vseh površinah na katerih ki so bile s posegom tangirane; - preveriti dejanske dimenzije in stanje ter to upoštevati v ceni.
5. | Izvajalec mora izvajati dela skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki in upoštevati vse pogoje varnega dela. Dela izvajati skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
6. | Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev, voditi evidenčne liste o odvozu pooblaščenemu zbiralcu.
7. | Pri vseh postavkah upoštevati tudi: ves pritrdilni in vezni material, vsa pripravljalna in zaključna dela. Vsa dela se izvaja po zahtevah projektanta in naročnika. Vse mere kontrolirati na objektu. Izvajalec mora upoštevati vse tehnične zahteve za montažo elementov. Izvedba po navodilih in detajlih proizvajalca.
8. | Vsi montirani elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala, kot je navedeni v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse delavniške načrte izdela izvajalec konstrukcije po navodilih proizvajalca.
9. | Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom ter standardi.
10. | Vsi montirani elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse delavniške načrte izdela izvajalec po navodilih proizvajalca. Cena izdelave delavniških risb je vkalkulirana v enoti cene.
11. | Izvajalec mora obvezno gradbeni dnevnik z vpisom vseh vgrajenih materialov in njihovih količin
12. | Izbrani tipi materiala se lahko z materiale enake ali boljše kvalitete, pred zamenjavo je potrebno obvestiti investitorja in nadzornika.
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
* | dela se izvajajo tudi na višini zakar morajo biti izvajalci usposobljeni
* | izvajalec sam poskrbi za dvižne platforme za izvajnje del na višini
* | pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,
* | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem
* | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu
* | zavarovanja gradbišča,
* | vrtanja in dolblenje zidov,
* | vrisovanje sprememb v načrt PZI za izdelavo PID načrtov,
* | izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje,
* | začasne deponije in pripadajoči transporti
* | koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
* | sortiranje odpadkov na gradbišču, stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter
plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
ELEKTROINŠTALATERSKA DELA
I | VODOVNI MATERIAL
1 | Kablasti vodnik iz PVC izolacijo in plaščem položen v kabelske police ali PVC kanal, deloma uvlečen v instalacijske cevi PN
| dovod napajalnega kablo do prireditvenega stebrička v že izvedeno kabelsko kanalizacijo iz objekta tivilski grad: NA2YXY-J 4x35mm2 | m | 90 | 0 | 0
| Stigmaflex cevi fi110 položene v izkopanj jarek, položen v kabelsko kanalizacijo med izvedbo gradbenih del | m | 240 | 0 | 0
| Ozemljitveni valjanec FeZn 25x4mm2 komplet z podaljševalnimi spoji, položen v kabelsko kanalizacijo med izvedbo gradbenih del | m | 120 | 0 | 0
| UTP kat 6 za zunanjo uporabo uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 100 | 0 | 0
2 | Zaključevanje kablov NAYY-J do 35mm2 na obeh koncih kabla in priklop kabla v stikalni blok | kos | 1 | 0 | 0
3 | Gibljive instalacijske cevi secaflex za prehode kablov iz polic in povezave naprav na ogrevalno avtomatiko
| IC fi 50 mm | m | 12 | 0 | 0
4 | Potopni prireditveni stebriček z vgrajenimi vtčnicami in stikalno opremo:
Razred zaščite vtičnic: IP44
razred zaščite razdelilnikov: IP67
Priključne napetosti, frekvenca: 230/400 V, 50 Hz
Ozemljitveni sistem: TN-S-System
Maksimalna priključna moč: 50 kW
Dimenzoja dovodnega kabla do: 5 x 50 mm2
Teža celotnega jaška in opreme: 650 kg
Teža opreme dvižnega stebrička: 75 kg
Dimenzije (V x Š x D): 965 x 632 x 928 mm
Globina izkopa: 1075 mm
Višina izvlečenega stebrička: 520 mm
Debelina vgrajenega dlaka v pokrov: 50 mm
Obremenitev pokrova (povoznost): D 400, 40 t
Način odpiranja: Navojno vreteno
Kanalizacijski priključki (uvodnice): 2x DN 40
| Komplet dobava montaža in priklop potopnega stebrička z vso opremo, dokumentacijo in certifikati, enakovredno kot: MOSER SYSTEM ELEKTRIK - SE56-M5035661080 | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Zatesnitev in ureditev prehoda kablov iz objekta v zemljo | kpl | 1 | 0 | 0
I | VODOVNI MATERIAL SKUPAJ |  |  | €: | 0
IV | RAZDELILNIKI
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem stikalnem bloku
upoštevati poleg navedenega tudi:
Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov
- vsi stikalni bloki morajo biti obarvani z začitno in končno barvo, RAL po izboru projektanta arhitekture
- izdelavo vseh kabelskih označb
- kabelske uvdnice,
- zatesnjevanje kabelskih uvodnic,
- zbiralke,
- podporne izolatorje,
- zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika,
- ves vezni material
- POK korita za polaganje kablov
- ves pritrdilni in drobni montažni material,
- vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z veljavnimi predpisi, atesti,
- puščanje prostora za dodatno namestitev opreme
- nameščanje enepolnih shem v stikalne bloke,
- namestitev ročk za izvlačenje varovalk,
- namestitev žepov za namestitev shem,
- priklop in testiranje kablov,
- vse potrebne meritve in preizkuse, spuščanje v pogon
1 | Razdelilnik Tivolski grad
R-GL - dograditev in predelava
| dograditev vertikalnega ločilnika D0/3P na obstoječ zbiralčni sistem 60mm, komplet z 3x varovalke D02 63A | kpl | 1
| Dograditev odštevalnega števca 3P do 80A, enakovredno kot: Socomec - COUNTIS E14 | kos | 1
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet stikalni blok | KOS | 1 | 0 | 0
IV | RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  | €: | 0
V | OZEMLJITVE
1 | Trak iz nerjavečega kislinsko odpornega jekla dimenzije 30x3,5 mm, namenjen predvsem izdelavi ozemljila v zemlji in izenačitev potencialov Rf H4 30x3,5mm (nerjaveče jeklo) enakovredno kot: Hermi RH1 Rf*H4 fi10mm | m | 210 | 0 | 0
2 | Sponka, sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58 x 68 mm in 4 vijakov ter matic M8, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med ploščatimi vodniki do širine 30 mm v zemlji in nad njo, enakovredno kot: Hermi KON01 S inox | kos | 60 | 0 | 0
3 | Kontaktna sponka, sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 20 x 58 mm in 2 vijakov ter matic M6, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med ploščatimi vodniki do 30 mm in kovinko konstrukcijo, enakovredno kot: Hermi KON05 A - INOX | kos | 30 | 0 | 0
4 | Meritve ozemljitvenih inštalacij po končani izdelavi ozemljitev z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Ozemljitvena žica za povezavo med kovinsko konstrukcijo, ki nima ustreznega vijačnega spoja med seboj
| H07V-K (Rz) 10 mm2 | m | 110 | 0 | 0
6 | Zaključevanje ozemljitvene žice H07V-K na z kabelskimi čevlji in pritrjen z vijačnim spojem na obeh koncih
| - 10 mm2 pomezava konstrukcije | kos | 35 | 0 | 0
V | OZEMLJITVE SKUPAJ |  |  | €: | 0
REKAPITULACIJA
ELEKTROINŠTALATERSKA DELA
I | VODOVNI MATERIAL SKUPAJ |  |  | €: | 0
IV | RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  | €: | 0
V | OZEMLJITVE SKUPAJ |  |  | €: | 0
| SKUPAJ |  |  | €: | 0
DROBNI MATERIAL in REŽIJSKA DELA - zajeto v enotnih cenah
| NEPREDVIDENA DELA -obračun po potrjenih naročilih s strani investitirja in nadzora | % | 10 | €: | 0
MANIPULATIVNI IN TRANSPORTNI STROŠKI - zajeto v enotnih cenah
MERITVE IN SPUŠČANJE V POGON - zajeto v enotnih cenah
| SKUPAJ z nepredvidenimi deli |  |  | €: | 0
Opomba:
zneski so brez DDV