## MOL-PLEČNIK0V-AVDITORIJ-0.2.2
PREDRAČUN
GRADBENIH in OBRTNIŠKIH DEL
PLEČNIKOV AVDITORIJ V TIVOLIJU
|  | INVESTITOR: |  | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 LJUBLANA
|  | Faza: |  | PZI
Odgovorni projektant arhitekture:
Odgovorni vodja projekta:
Datum:
Sestavil:
Opomba:
Zaradi specifičnosti posega, dela niso razporejena klasično po vrstah del,
temveč nekako smisleno po redosledu izvedbe.
REKAPITULACIJA DEL:
G. | GRADBENA DELA
0. | Pripravljalna in sklepna dela
I. | Izvedba del |  |  |  |  | #VALUE!
| SKUPAJ: |  |  |  |  | #VALUE!
|  | Skupaj brez DDV: |  |  |  | #VALUE!
|  | DDV |  | 22% |  | #VALUE!
|  | VSE SKUPAJ + DDV |  |  |  | #VALUE!
SPLOŠNE OPOMBE:
Popis/predračun gradbeno-obrtniških del je le sestavni del projekta in
ne nadomešča ostalih delov projekta.
Ponudnik oz. izvajalec se zavezuje pri pripravi ponudbe in pri izvajanju
upoštevati tudi vse načrte vključno s tehničnimi poročili!
V primeru tiskarskih napak ali morebitnih neskladnosti med posameznimi načrti
se ponudnik/izvajalec zavezuje na to opozoriti projektanta/e
in pridobiti ustrezno nedvoumno navodilo, preden določi ponudbeno/pogodbeno ceno.
V tem dokumentu uporabljeni izrazi za posameznike, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske!
ZAKONSKA DOLOČILA:
Izvajalec je dolžan in se obvezuje spoštovati vsa zakonska določila.
Nekatera od teh, so v nadaljevanju še osebej izkostavljena in sicer:
V skladu z veljavnim GZ, ostalimi predpisi in kot posledica sklenitve posla
na podlagi tega popisa je ponudnik/izvajalec dolžan:
Določbe GZ glede obveznosti zavarovanja dejavnosti:
· Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti
v skladu z določbami GZ
Določbe GZ glede vodij del (VD) in vodij gradnje (VG)
· imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje
za vodjo del (VD), določene v v GZ.
· V primeru, da izvajalec prevzame celotno gradnjo ali pretežni dela gradnje zahtevnega objekta mora imeti
za potrebe vodenja del zaposlenega vodjo del, ki ima naziv pooblaščeni inženir stroke, ki pri prevzeti gradnji
prevladuje, v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, ali pa ima najmanj izobrazbo
ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo in je vpisan v imenik vodij del pri IZS
· V primeru da izvajalec prevzame v delo izvedbo celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj
zahtevnega objekta mora imeti za potrebe vodenja del, zaposlenega vodjo del, ki ima najmanj višješolsko
strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov in je vpisan v imenik vodij del pri IZS.
· Izvajalec mora za vodenje gradnje določiti vodjo del,
ki glede na vrsto del prevladuje (VG) in ki je zaposlen pri njem.
Vodja gradnje vodilnemu izvajalcu pri gradnji odgovarja za uskladitev del na gradbišču,
za skladnost izvajanja del s projektno dokumentacijo,
za varnost in zdravje pri delu na gradbišču in vodi gradbišče.
Določbe GZ v zvezi z nalogami izvajalca:
· V skladu z GZ in pravili stroke zagotavlja kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je predpisana z GZ,
izvaja gradnjo na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in skladno z njim,
v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo, predpisi ter pravili stroke,
ter v skladu z morebitnimi dodatnimi navodili projektanta in/ali nadzornika
(ob predpostavki, da ta navosila nisov na nasprotju s pravili stroke)
· vodi gradbeni dnevnik,
· prevzame zakoličbo na terenu (velja za novogradnje)
· pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje
· zagotavlja varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje
ter preprečuje čezmerne obremenitve okolja,
· izbira tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje
za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom
ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte
· po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa,
na območju gradnje odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi
· podpiše izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti
DRUGO:
· izvajati dela po projektu za izvedbo,
· izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo,
ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke,
· vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani
uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih
proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi
listinami o skladnosti in takšne naravne materiale oziroma mineralne
surovine, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobljene v skladu s
predpisi o rudarstvu oziroma da so iz legalnega kopa,
· investitorju oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo,
certifikate, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del,
ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,
· z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejšnjimi
točkami in v primeru, da se dela izvajajo na objektu, ki je varovan v
skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, tudi zagotoviti ustrezno
sodelovanje s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.
Če z gradbeno pogodbo ni drugače določeno je izvajalec, ki izvaja dela po tem
popisu za obračun del del dolžan voditi ˝klasično˝ knjigo obračunskih izmer
(˝gradbeno knjigo˝) v skladu z napredovanjem del.
Če v razpisni dokumentaciji in v gradbeni pogodbi izrecno ni drugače navedeno
se izvajalec zavezuje za operativnega vodjo del na gradbišču zagotoviti stalen dostop do
svetovnega spleta, predvsem za potrebe nemotene in ažurne komunikacije udeležencev gradnje
(investitor, projektant in nadzornik, izvajalec, podizvajalci,…) z operativnim vodjem, prek elektronske pošte
in podobnih sodobnih komunikacijskih poti (napr.: izmenjava/deljenje dokumentov prek ˝oblaka˝…)
Izvajalec se zavezuje pred začetkom in med izvajanjem posameznih del
opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja,
projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene
pomanjkljivosti ter pismeno zahtevati njihovo odpravo.
Če izvajalec pri pregledu potrjenega projekta za izvedbo ugotovi takšne
napake, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena varnost objekta, življenje
in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje, investitor oziroma
projektant pa, kljub njegovemu pozivu za odpravo teh napak,
ne poskrbita za odpravo napak v projektu, je izvajalec dolžan takšne napake
javiti pristojni inšpekciji in do dokončne odločitve ustaviti dela,
ob ustavitvi del pa ukreniti vse potrebno, da ustavitev dela ne bi povzročila škode!
Izvajalec se zavezuje dela izvajati s primerno natančnostjo in sproti
kontrolirati dimenzijsko (linijsko in kotno) pravilnost izvedenih konstrukcij
in te svoje dolžnosti v nobenem primeru ni upravičen preložiti na nadzornika.
Izvajalec se zavezuje med izvajanjem posameznih etap del nadzorniku
omogočiti, da opravlja sprotno kontrolo gradbenih konstrukcij in
drugih nosilnih elementov.
Izvajalec se zavezuje zagotoviti, da je na gradbišču ves čas gradnje na
vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter vsaj tisti del projekta za
izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.
DOLOČILA V ZVEZI Z OBSEGOM POGODBENE CENE POSAMEZNIH POSTAVK:
Vse navedene (in ostale zahteve veljavnih predpisov) se ponudnik/izvajalec
zavezuje upoštevati v svojih enotnih ponudbenih/pogodbenih cenah!
V enotnih cenah se izvajalec zavezuje upoštevati vse konkretne okoliščine
za delo na obravnavani lokaciji in konkretnem objektu z vsemi njegovimi posebnostmi!
Vse morebitne oteževalne okoliščine za izvedbo se ponudnik/izvajalec
zavezuje predvideti in jih upoštevati v enotnih cenah!
Za pripravo ponudbe in obračuna se načeloma uporabljajo
GNG gradbene norme (gippos).
Vsi ponudniki/izvajalci se zavezujejo v enotnih cenah upoštevati vse stroške
za kompletno izdelavo posamezne postavke!
To je predvsem:
- material za izdelavo pri vseh postavkah (razen v primeru, ko je pri
posamezni postavki izrecno navedena klavzula: ˝brez dobave materiala˝!)
- stroški dela
- amortizacijo in druge stroške v zvezi z osnovnimi sredstvi
- splošne stroški:
Med splošne stroške pa spada:
- režija gradbišča in
- vsa pripravljalna in zaključna dela, ki niso v popisu posebej specificirana!!
V primeru, da je pri opisu-besedilu posamezne postavke navedena besedna zveza v smislu:
»napr.: ˝komercialno ime˝ ali ustrezno« ima ponudnik/izvajalec možnost,
da vgradi točno takšen tip materiala/elementa ali pa material/element drugega proizvajalca,
s tem da je dolžan dokaze o izpolnjevanju karakteristik izbranega (drugega)
materiala/elementa pred vgradnjo posredovati projektantu in nadzorniku
V primeru, da je pri opisu-besedilu posamezne postavke navedena besedna zveza v smislu:
»˝komercialno ime˝« se izvajalec zavezuje vgraditi natančno ta material/element.
Izvajalec lahko v tem primeru sicer predlaga material/element drugega proizvajalca,
vendar mora v tem primeru izvajalec k vgradnji drugačnega materiala
pridobiti izrecno pisno soglasje projektanta in nadzornika!
OSTALO:
Sestavni del ponudbe in gradbene pogodbe je tudi razpisna dokumentacija
razen v primerih in obsegu, kot je v gradbeni pogodbi izrecno drugače določeno.
INFORMACIJA NAROČNIKU:
(velja le za projektantski predračun (oceno vrednosti) - ne pa za pogodbeni predračun!)
Cene navedene v projektantskem predračunu so ocenjene/približne
in namenjene le kot informacija investitorju o oceni - približni vrednosti investicije,
vsak ponudnik pa prosto/tržno oblikuje ponudbene/pogodbene cene v skladu
s svojo tehnologijo pomožnih kalkulacij in svojo trenutno poslovno usmeritvijo!
Opomba: Kratice, ki se morebiti pojavljajo v popisu pomenijo:
ARH - načrt arhitekture
KA - načrt krajinske arhitekture
GK - načrt gradbenih konstrukcij
TP - tehnično poročilo
kpl - v kolikor se ta kratica pojavi v polju za enoto mere, to načeloma pomeni
1 komplet (1 kos kompletnega izdelka, 1 kos kompletne storitve, ali ustrezno)
pos | opis | enota |  | količina | cena/enoto | vrednost
G. | GRADBENA DELA
0. | PRIPRAVLJALNA in SKLEPNA DELA ki se posebej obračunajo
01. | Izdelava varnostnega načrta skladno z veljavno
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
s strani pooblaščenega varnostnega inženirja
|  | kpl |  | 1
02. | Strošek koordinatorja varnosti in zdravja pri delu
v celotnem času izvedbe del
|  | kpl |  | 1
03. | Zakoličba objekta opravljena s strani pooblaščenega geodeta
vključno z izdelavo zapisnika o zakoličbi objekta
ter vse ostale potrebne geodetske storitve
za kompletno izvedbo posega
razen zakoličbe tras obstoječi komunalnih vodov
Upoštevan tudi posnetek trase inštalacij po končanih delih
Izvajalec zakoličbe je v okviru storitve dolžan izvesti vse
predpisane postopke vključno z obvestilom občini
o datumu zakoličbe,…
|  | kpl |  | 1
04. | Evidentiranje in označevanje (zakoličba) poteka obstoječih komunalnih
vodov v območju gradbišča
(elektrika, vodovod)
|  | kpl |  | 1
05. | Čiščenje terena pred pričetkom del
in vzpostavitev okolice izven območja gradbišča
v prvotno stanje (po končani gradnji) ter
drugi stroški priprave gradbišča, ki presegajo običajne
stroške organizacije gradbišča (na primer: gradbiščni
priključek elektrike in vode, gradbiščna tabla z navedbo v
vseh udeležencev pri gradnji, podatki o gradbenem dovoljenju
in ostalimi predpisanimi podatki v skladu z ZGO in veljavnimi predpisi,……
morebitna izvedba začasne dostopne poti
in njena odstranitev po končani gradnji,...
Te stroške se izvajalec zavezuje definirati na podlagi ogleda
obstoječega stanja gradbene parcele in obstoječega ostanja
in jih ovrednotiti v enotnem, pavšalnem fiksnem znesku!
V tem znesku upoštevati tudi Naravovartvene pogoje, ki zahtevajo:
a. Pred začetkom gradnje se pod nadzorom arborista svetovalca in naravovarstvenega
nadzornika gradbišče uredi tako, da se prepreči poškodovanje velikih dreves in
rastišča gomoljčice.
b. Lokacijo temeljev za tribuno se natančno določi na terenu samem in sicer tako, da
se prepreči poškodbe v koreninskem sistemu dreves.
c. Lokacija elektro omarice, vode po katerih bo elektrika speljana do elektro omarice,
ter dostope za obiskovalce se določi tako, da ti ne bodo potekali preko rastišča
evropske gomoljčice ali korenin dreves.
d. Lesen most mora biti skladen s parkovno infrastrukturo v krajinskem parku.
e. Tribuna se izvede tako, da v odprtine ne bo mogoče odlagati odpadkov.
f. Plastika nad tribuno biti čim manjša in brez temeljev, brez osvetljevanja in ne sme
posegati v gozdni rob.
g. Dela se izvaja v pozno poletnem in jesenskem času.
h. Urejanje odvodnjavanja ali druga zemeljska dela niso dopustna.
l. Po zaključku gradnje se okolico objekta povrne v prvotno stanje.
|  | kpl |  | 1
06. | Geomehansko-geološki nadzor izkopa gradbene jame in
priprave temeljnih tal, morebiti potrebne meritve zbitosti,…
|  | ur |  | 10
07. | Projektantski nadzor izvedbe del
s strani projektanta PZI
|  | kpl |  | 1
08. | Izdelava vseh potrebnih načrtov PID
s strani projektanta PZI
|  | kpl |  | 1
Opomba - informacija investitorju/naročniku:
Med pripravljalna in sklepna dela spadajo tudi naslednji stroški:
- nadzor izvedbe del
- izdelava požarnega reda
In v primeru postopka za uporebno dovoljenje
- Stroški upravnih postopkov in taks za tehnični pregled in uporabno dovoljenje
- Honorarji izvedencev posameznih strok na tehničnem pregledu
Investitor je izrecno seznanjen, da so to stroški, ki jih krije neposredno
projektantu, nadzorniku, izvedencem, UE,.. in niso predmet te ponudbe!
| Pripravljalna in sklepna dela skupaj: |  |  |  |  | 0
I. | IZVEDBA:
Splošne opombe za zemeljska dela:
V kolikor v nadaljevanju posebej ni drugače določeno,
se obračun zemeljskih del vrši
skladno z gradbenimi normami GNG 1.000.
Izkop za temelje in gradbeno jamo mora pred izvedbo temeljev pregledati
geotehnik, ki bo kontroliral tudi doseženo zbitost tal pod podložnim betonom !
V primeru odstopanj od predpostavk v projektu je potrebno obvestiti odgovornega projektanta statike !
Določeno/dogovorjeno je, da se ves obračun količin zemeljskih del v tem
predračunu/obračunu količine računajo v ˝raščenem stanju˝ za izkope in odvoze,
oziroma v utrjenem stanju-volumnu za nasipe in zasipe!!
Morebitne faktorje razrahljanja se ponudnik zavezuje upoštevati v enotnih cenah!
V enotni ceni vseh odvozov na stalno deponijo se izvajalec zavezuje upoštevati
vse stroške za odvoz materiala in vsa potrebna ravnanja z odvečnim materialom
(morebitno planiranje in ostala ravnanja na stalni deponiji,
morebitne takse za odlaganje, izpolnjevanje evidenčnih listov,….!)
V primeru, da so količine izkopa tolikšne, da je potrebno skladno z Uredbo o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih izdelati tudi ˝POROČILO o nastalih gradbenih
odpadkih in o ravnanju z njimi˝, se izvajalce zavezuje v enotnih cenah upoštevati tudi
izdelavo tega ˝Poročila˝ z vsemi predpisanimi prilogami.
Zemeljska dela se štejejo dokončana, šele z dnem predaje ˝Poročila˝
V primeru odstopanja lastnosti/kategorij zemljine od predpostavk ocenjenih
v popisu/predračunu se izvajalec zavezuje takoj ko to ugotovi te okoliščine
sporočiti nadzorniku!
V popisu je upoštevano, da izkopani material ni primeren
za izvedbo zasipa med temelji in je le ta v celotni višini temeljev
predviden z novim kamnolomskim in/ali recikliranim materialom, po spodnjem popisu.
V kolikor se pri izkopu gradbene jame izkaže, da je izkopani
material primeren za ponovno vgradnjo, kar mora z vpisom v gradbeni
dnevnik potrditi geomehanik, se izvajalec zavezuje to takoj sporočiti nadzorniku.
Pred izvedbo zemeljskih del, se izvajalec zavezuje od investitorja - upravljavca pridobiti
vse podatke o poteku instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih
priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in
ostalega, kar ni predvideno za rušenje,
ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih!
Morebitno črpanje talne vode v fazi izvedbe zemeljskih in drugih
gradbenih del se obračuna v posebni postavki.
Takoj ko se pokaže potreba po črpanju, se izvajalec zavezuje o tem obvestiti
nadzornika, ki mora v naprej potrditi predviden način in čas črpanja talne vode!
V primeru, da je pričakovati črpanje večjih količin talne vode
je potrebno način zaščite pred talno vodo izdelati in potrditi pred pričetkom del.
(V kolikor to ni ustrezno obdelano že v geomehanskem poročilu
oziroma v načrtu zaščite gradbene jame!)
DOSTOPNA POT:
01. | Strojni izkop humusa in vrhnjega sloja zemljine I. in II. kategorije
v debelini ca 30 cm
z odrivom (transportom) v gradbiščno deponijo
za uporabo ob izvedbi zunanje ureditve/finalizaciji posega
in/ali direktnim nakladanjem na kamion
Vlkjučno z morebitnim čiščenjem struge potoka v območju brvi.
Morebiten odvoz na stalno deponijo je upoštevan v posebni postavki
|  | m3 |  | 15
02. | Široki strojni izkop gradbene jame v zemljini III. kategorije
(globina 20 cm)
z odrivom (transportom) v gradbiščno deponijo
za uporabo ob izvedbi zunanje ureditve
in/ali direktnim nakladanjem na kamion
Morebiten odvoz na stalno deponijo je upoštevan v posebni postavki
|  | m3 |  | 8
03. | Planiranje površine gradbene jame
pred izvedbo polaganja filca oz utrditvenih nasiipov
z natančnostjo +- 2 cm, finalno utrjevanje
|  | m2 |  | 40
04. | Dobava in vgradnja ločilnega sloja med zemljino in
tamponskim nasutjem za izboljšanje temeljnih tal
iz geotekstila - filca (300g/m2), preklopi 15 cm!
Obračun po m2 spodnje površine gradbene jame - brez pribitkov za preklope!
Opcija - po potrebi oz po navodilu geomehanika!
|  | m2 |  | 40
05. | Nabava, dobava in izvedba gramoznega nasipa
v območju naleganja brvi in v območju izvedbe zelenice na utrejnem nasutju
do višinske kote predvidene v načrtu,
s kamnolomskim drobljencem (gramoz stena - NKM 64),
strojno komprimiranje v plasteh po 20 cm
do predpisane zbitosti - predvidoma do modula Ms>60,0 Mpa
oz. skladno z načrtom gradbenih konstrukcij
|  | m3 |  | 15
06. | Planiranje gramoznega tampona pred izvedbo
nadalnjih plastioz pred izvedbo lesene brvi
z natančnostjo + - 2 cm, finalno utrjevanje
|  | m2 |  | 40
07. | Nabava vsega potrebnega materilala (lesa in veznega materila)
izdelava ploščadi (brvi) skladno z tetajlom v načrtu arhitekture
Brv je v osnovi izdelana iz medserbojno spojenih
površinsko zaščitenih z ožganjem, macesnovih tramov
Površina brvi je ca 10,80 m2, posamezni tramovi so preseka ca 14/20 cm,
širina sestavljene brvi je ca 1,20 m1
skupen volumen (macesnovega) lesa ca 2,20 m3
Brv se položi (˝temelji˝) neposredno na utrjeno nasutje
|  | kpl |  | 1
08. | Izvedba poti - steze na način TRATA NA GRUŠČU - UTRJENA ZELENICA
Izvedba plasti do vključno utrjenega tampona upoštevana v predhodnih postavkah
Izvedba naslednje sestave:
- 17 cm (65% grušč 32/45mm; 20% šota; 15% humozna zemlja)
- trata (travni tepih)
- posip z gramozmnim drobirjem 22/32 mm+uvaljanje
- vzdrževanje do vključno prve košnje
|  | m2 |  | 27
09. | Ureditev zelenic s sejanjem kvalitetne travnate mešanice v obsegu:
- dovoz kvalitetnega humusa z gradbiščne deponije (brez dobave) ter
sejanje in razstiranje in fino planiranje tega humusa ca 0,15m3/m2
- fino planiranje
- sejanje kvalitetne travne (trata) mešanice vsaj 35g/m2
(specifikacija travne mešanice po podatkih v načrtu arhitekture)
- valjanje zemljine po sejanju travnate mešanice
- negovanje do prve košnje in
- prva košnja
|  | m2 |  | 30
AVDITORIJ (TRIBUNE IN PLATO):
10. | Strojni izkop humusa in vrhnjega sloja zemljine I. in II. kategorije
v debelini ca 30 cm
z odrivom (transportom) v gradbiščno deponijo
za uporabo ob izvedbi zunanje ureditve/finalizaciji posega
in/ali direktnim nakladanjem na kamion
Vlkjučno z morebitnim čiščenjem struge potoka v območju brvi.
Morebiten odvoz na stalno deponijo je upoštevan v posebni postavki
|  | m3 |  | 350
11. | Široki strojni izkop gradbene jame
v zemljini III. kategorije
z direktnim nakladanjem na kamion ali transportom na območju gradbšišča (do 50 m)
s prebiranjem materiala:
kvaliteten material se deponira ob izkopu oz. grdbiščni deponiji,
nekvaliteten material se naklada na kamion
Morebiten odvoz na stalno deponijo je je upoštevan v posebni postavki!
Planiranje in utrjevanje površin izkopov, vgradnja ločilnih filcev/in ali geotekstilov
ter dobava in vgradnja ˝spodnjih nevezanih˝ plasti, je upoštevana v posebnih postavkah
|  | m3 |  | 550
12. | Planiranje površine gradbene jame
oziroma kanalov za pasovne in točkovne temelje
z natančnostjo +- 2 cm, finalno utrjevanje
|  | m2 |  | 460
13. | Dobava in vgradnja ločilnega sloja med zemljino in
tamponskim nasutjem za izboljšanje temeljnih tal
iz geotekstila - filca (300g/m2), preklopi 15 cm!
Obračun po m2 spodnje površine ločilnega sloja - brez pribitkov za preklope!
Opcija - po potrebi oz po navodilu geomehanika!
|  | m2 |  | 460
14. | Nabava, dobava in izvedba gramoznega nasipa (izboljšanje temeljnih tal)
do višinske kote predvidene v načrtu,
s kamnolomskim drobljencem (gramoz stena - NKM 128),
strojno komprimiranje v plasteh po 25 cm
do predpisane zbitosti - predvidoma do modula Mvd>60,0 Mpa
oz. skladno z geomehanskim poročilom
|  | m3 |  | 320
15. | Planiranje gramoznega tampona pred izvedbo
podložnega betona in/ali temeljne plošče
z natančnostjo + - 2 cm, finalno utrjevanje
|  | m2 |  | 460
16. | Enostranski opaž podložnega betona različnih temeljev,
(pasovnih temeljev in/ali točkovnih temeljev
in/ali temeljnih plošč)
višina opaža do 10 cm
|  | m1 |  | 300
17. | Betoniranje podložnega betona pod pasovnimi temelji
in pod točkovnimi temelji
beton kvalitete: C 12/15
debelina podložnega betona 5-10 cm
konstrukcije prereza do 0,12 m3/m2, m1,
|  | m3 |  | 7
18. | Dvostranski opaž pasovnih temeljev
ter točkovnih temeljev
|  | m2 |  | 170
19. | Nabava, dobava, rezanje in oblikovanje ter polaganje
srednje zahteve rebraste armature S 500(B) do Φ12 mm
ocena, točna količina po armaturnih načrtih
V posamezno konstrukcijo vgraditi armaturo oznake (kvalitete)
kot je za konkretno konstrukcijo določeno v načrtu gradbenih konstrukcij!
|  | kg |  | 2700
20. | Betoniranje pasovnih in/ali točkovnih temeljev
beton kvalitete: C 25/30,
konstrukcije prereza nad 0,30 m3/m2, m1,
|  | m3 |  | 32
21. | Zasipanje med temelji z izkopanim materialom,
deponiranim na gradbiščni/začasni deponiji
vse kompletno v obsegu:
- nakladanje na gradbiščni/začasni deponiji,
- dovoz z gradbiščne/začasne deponije
- postopno zasipanje in razstiranje za objektom in
- strojno komprimiranje v plasteh po 30 cm
|  | m3 |  | 120
22. | Zasipanje med temelji z novim materialom,
vse kompletno v obsegu:
- nabava in dovoz
- postopno zasipanje in razstiranje za objektom in
- strojno komprimiranje v plasteh po 30 cm
|  | m3 |  | 140
23. | Dobava in vgradnja ločilnega sloja med zemljino in
nasutjem proda
iz geotekstila - filca (300g/m2), preklopi 15 cm!
Obračun po m2 spodnje površine gradbene jame - brez pribitkov za preklope!
|  | m2 |  | 1000
24. | Zasipanje med temelji z enozrnatim prodcem 16-32 mm
ali pranim drobljencem granulacije 16-32 mm
v debelini ca 20 cm, po celotni površini pod tribunami
|  | m3 |  | 80
Izdelava jeklene (pod)konstrukcije:
Uporabljeni materiali:
Ves vgrajeni material mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z
zakonom o standardizaciji. Jeklo za nosilne konstrukcije je
kvalitete S235 JR po SIST EN10025 (oz. St37-2 po DIN17100).
Antikorozijska zaščita:
Protikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij mora biti
izvedena v skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih in
pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij pred korozijo.
Vsi jekleni elementi so očiščeni s peskanjem (Sa 2,5) in
protikorozijsko zaščiteni z vročim cinkanjem!
Izvedba stikov:
Določeni stiki jeklenih konstrukcij so varjeni.
Stiki jeklenih konstrukcij so vijačeni.
Uporabljeni so navadni vijaki različnih kvalitet.
Zahteve za zvare:
Dodajni material mora biti v kvaliteti: za elektrode EVB 50,
za varilno žico: VAC s CO2.
Sočelni zvari morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena.
Kontrola sočelnih zvarov naj se izvede z ultrazvokom ali rentgenom.
Detajli stikov in priključkov bodo statično izračunani in
točneje prikazani v PZI načrtih.
Zahteve pri izvedbi:
Izdelavo delavniško – izvedbene dokumentacijo (PZI) za jeklene
nosilne konstrukcije se zavezuje izdelati izvajalec jeklene konstrukcije
skladno s statičnim izračunom (PGD in PZI).
Izdelavo delavniških načrtov PZI izdela izvajalec,
ponudnik se to zavezuje upoštevati v enotnih cenah!
Delavniške načrte se izvajalec zavezuje pred izvedbo izročiti
v pregled in potrdilo odgovornemu projektantu gradbenih konstrukcij (˝statike˝).
Izvajalec se zavezuje pred montažo izdelati tudi načrt montaže konstrukcije.
Izvajalec se zavezuje jekleno konstrukcijo izdelati in montirati v
skladu s projektno dokumentacijo in veljavnimi predpisi.
Pri izdelavi jeklene konstrukcije se izvajalec zavezuje posebno
pozornost posvetiti dimenzijski kontroli posameznih jeklenih elementov
in pripravi zvarnih žlebov.
Pri montaži se izvajalec zavezuje potrebno s pravilnim vrstnim redom
montaže zagotoviti stabilnost konstrukcije v času montaže.
Vsa dela pri gradnji objekta mora izvajati in nadzirati
ustrezno strokovno usposobljeno podjetje
ali oseba v skladu z Zakonom o graditvi objektov!
Jeklena nosilna konstrukcija mora biti strokovno pregledana s strani pooblaščene
inštitucije (npr. IMK Ljubljana), ki bo izdelala tudi končno poročilo.
Pregled s strani strokovne inštitucije in iizdelava končnega poročila,
je ovrednotena kot posebna postavka tega predračuna
Ozemljitve:
Med izvedbo se izvajalec zavezuje skrbeti za
primerno začasno ozemljitev kovinskih konstrukcij, skladno z zahtevami varnostnega načrta
in dodatnih navodil koordinatorja varnosti in zdravja pri delu.
V sklopu dokončanja jeklenih konstrukcij se izvajalec zavezuje organizirati
ustrezno stalno ozemljitev jeklenih konstrukcij,
ki jih, skladno z načrtom električnih inštalacij, izvede in obračuna
(podizvajalec) v sklopu obračuna elektroinštalacijskih del!
Vse nejasnosti in spremembe se izvajalec zavezuje reševati v
dogovoru z odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij!
25. | Nabava izdelava in montaža nosilne jeklene konstrukcije
iz standardnih jeklenih profilov, palic in pločevine.
Kvaliteta osnovnega materiala po navedbi v splošnih opombah
Horizontalno in ali vertikalno zavetrovanje je izvedeno s
križnimi nateznimi in ali tlačenimi diagonalami
Izvajalec se zavezuje vsa dela izvesti z milimetrsko natančnostjo,
vse detajle preveriti/preučiti pred izvedbo.
Izdelek je kompletno antikorozijsko zaščiten v skladu
z zahtevami v splošnem opisu, kar je upoštevano v enotni ceni!
V ceni je upoštevana tudi postavitev, uporaba in amortizacija
ter demontaža vseh delovnih odrov potrebnih za
izdelavo jeklene konstrukcije.
V enotni ceni so upoštevani vsi splošni pogoji navedeni
navedeni v razdelku opomb za ˝ključavničarski dela˝!
Količina jekla je ocenjena - točna količina po delavniških načrtih!
|  | kg |  | 17000
26. | Nabava izdelava in montaža nosilne jeklene (pod)konstrukcije
za potrebe postavitve izbrane plastike na obstoječe temelje
pri čemer izdelava in honorar avtorja ni del popisa
Teža jeklenega pocinkanega podstavka predvidoma do 600 kg
Izdelava po detajlih v načrtu arhitekture, nad obstoječe (stare) temelje
in ustrezno sidranje v te temelje
|  | kpl |  | 1
27. | Vse potrebne aktivnosti za sproten pregled kvalitete (izdelave) jeklene konstrukcije
in izdelava ˝končnega poročila˝ o jekleni konstrukciji
s strani pooblaščene institucije za izdelavo končnega poročila
|  | kpl |  | 1
OPOMBA:
Potrebno je upoštevati način zaščite vseh lesenih elementov, na način predpisan
v načrtu arhitekture in sicer po naslednjem postipkufazah:
Krtačenje lesene površine,
Žganje lesene površine (z acetilen-kisikom),
Ponovno krtačenje površine,
Luženje površine z odtenkom po izboru arhitekta.
28. | Nabava, dobava in montaža lesenih macesnovih podnic/letvic
za tlak tribun.
Tlak izdelan izdelan iz letvic dim 5/8 cm v ustrezmem medsebojnem razmaku
V enotni ceni upoštevano tudi:
vsi potrebne zaključki za kompletno izdelavo postavke
Ves potreben sidrni in podoben material (vijaki,…) iz RF -inox-a
in vse ostalo potrebno za izvedbo po detajlih v načrtu arhitekture
Čelni morali in stranske obrobe tribun so upoštevane vposebnih postavkah
|  | m2 |  | 351
29. | Nabava, dobava in montaža lesenih macesnovih čelnih moralov
za čela stopnih površin tribun.
Čelni zaključek izdelan iz moralov dim 10/10 cm
V enotni ceni upoštevano tudi:
vsi potrebne zaključki za kompletno izdelavo postavke
Ves potreben sidrni in podoben material (vijaki,…) iz RF -inox-a
in vse ostalo potrebno za izvedbo po detajlih v načrtu arhitekture
|  | m1 |  | 385
30. | Nabava, dobava in montaža lesenih macesnovih čelnih obrob
za obrobo zadnje in stranskih stranic.
Obroba je izdelana izdelana iz moralov dim ca 9/14 cm
vstavljenih in sidranih v jeklen profil
in deske (ploha) širine do 36 cm, ki se prilagaja poteku stopnih ploskev
in je pritrjen na omenjeni moral
V enotni ceni upoštevano tudi:
vsi potrebne zaključki za kompletno izdelavo postavke
Ves potreben sidrni in podoben material (vijaki,…) iz RF -inox-a
in vse ostalo potrebno za izvedbo po detajlih v načrtu arhitekture
|  | m1 |  | 61
Višinska regulacija in ureditev platoja:
31. | Nasipanje z izkopanim materialom,
deponiranim na gradbiščni/začasni deponiji
vse kompletno v obsegu:
- nakladanje na gradbiščni/začasni deponiji,
- dovoz z gradbiščne/začasne deponije
- postopno zasipanje in razstiranje za objektom in
- strojno komprimiranje v plasteh po 30 cm
|  | m3 |  | 700
32. | Nabava, dobava in montaža lesenih hrastovih robnikov
izdelanih iz hrastovih plhov dim ca 5/30 cm,
Robnik je v teren sidran s krivljenimi ˝U˝ rabrastimi palicami
leseni del ima na mestih sidr izdelan primeren utor
Ves potreben sidrni in podoben material (vijaki,…) iz RF -inox-a
in vse ostalo potrebno za izvedbo po detajlih v načrtu arhitekture
|  | m1 |  | 63
33. | Izvedba platoja na način TRATA NA GRUŠČU - UTRJENA ZELENICA
Izvedba plasti do vključno utrjenega tampona upoštevana v predhodnih postavkah
Izvedba naslednje sestave:
- 17 cm (65% grušč 32/45mm; 20% šota; 15% humozna zemlja)
- trata (travni tepih)
- posip z gramozmnim drobirjem 22/32 mm+uvaljanje
- vzdrževanje do vključno prve košnje
|  | m2 |  | 426
34. | Ureditev zelenic s sejanjem kvalitetne travnate mešanice v obsegu:
- dovoz kvalitetnega humusa z gradbiščne deponije (brez dobave) ter
sejanje in razstiranje in fino planiranje tega humusa ca 0,15m3/m2
- fino planiranje
- sejanje kvalitetne travne (trata) mešanice vsaj 35g/m2
(specifikacija travne mešanice po podatkih v načrtu arhitekture)
- valjanje zemljine po sejanju travnate mešanice
- negovanje do prve košnje in
- prva košnja
|  | m2 |  | 300
35. | Odvoz odvečnega izkopa v stalno deponijo na razdaljo
do 10 km; nakladanje upoštevano ob izkopu;
obračun v m3 raščenega terena
vključno z razgrinjanjem na trajni deponiji in stroški stalne deponije
(faktor razsipa mora ponudnik upoštevati v enotni ceni!)
|  | m3 |  | 550
36. | Eventualno črpanje vode ob izvedbi gradbenih del, obračun po
dejanskih urah uporabe črpalke za črpanje dvižne višine do 5,00m
| črpalka kapacitete 5m3/h - 10m3/h | ur |  | 1
| črpalka kapacitete 10m3/h - 20m3/h | ur |  | 1
Inštalacijska kanalizacija in ostala (gradbena) dela za potrebe (električnih) inštalacij:
Geodetske storitve za potrebe inštalacij s
o upoštevane pri (spošnih) pripravljalnih in sklepnih delih!
37. | Kompletna izdelava kabelske inštalacije za potrebe
izvedbe dovoda električne napeljave do potopne inštalacijske omarice
obsegu:
- izkop kanalizacijskega jarka preseka 40 x 100 cm
- izravnava in utrjevanje dna
- nabava, dobava in polaganje dveh inštalacijskih rebrastih cevi Ø125 mm (2x125!)
- nabava dobava in obsip cevi z maltnim peskom 0,05m3/m1
- zasip z izkopanim materialom
- utrjevanje v plasteh
(vmesna vgradnja opozorilnega in/ali ozemljitvenega traku je
upoštevana v elektroinštalacijakih delih)
- odvoz odvečnega izkopa ca 0,10m3/m1
vse kompletno po zgornjem opisu
|  | m1 |  | 130
38. | Kompletna izdelava zunanjega revizijskega/inštalacijskega jaška
dimenzij do Ø60 cm
svetle globine do 50 cm,
pokrov betonski, prekrit z zemljino
(vse faze del kot napr.: izdelava jaška vključno z obdelavo dna,
stičenje priključkov in pokrova, potreben izkop in zasip, ……)
|  | kos |  | 3
39. | Kompletna izdelava zunanjega revizijskega/inštalacijskega jaška
Izdelava po detajlu (za ˝potopno˝elektro omarico)
dimenzij do 120x120 cm
svetle globine do 120 cm,
pokrov litoželezni (LŽ)
Nosilnost pokrova 150 kN (15 ton)
(vse faze del kot napr.: izdelava jaška vključno z obdelavo dna,
stičenje priključkov in pokrova, potreben izkop in zasip, ……)
Pozor: ikzdelava jaška po specifičnem detajlu!!
|  | kos |  | 1
40. | Nepredvidena in nepredvidljiva dela
Obračun po dejanskih stroških, ki jih v okviru svojih pooblastil
potrdi (prizna) nadzornik in/ali investitor.
V ponudbi se upošteva
V vsakem primeru, tudi v primeru sklenitve pogodbe na način skupaj dogovorjene cene
(˝na ključ˝) na podlagi tega popisa/predračuna
se v končnem obračunu upošteva le ˝nepredvidena dela
ki jih v okviru svojih pooblastil prizna in potrdi nadzornik in/ali naročnik
|  |  | delna vsota - ˝izvedba del˝ - osnova za to postavko | 0
| (10% od izvedbe del (brez pripravljalnih in sklepnih del)) | % |  | 10 |  | #VALUE!
41. | Poda se tudi cena režijskih ur, ki je eden od kalkulativnih
elementov za morebitna nepredvidena dela
|  | PK |  | 1
|  | KV |  | 1
| IZVEDBA DEL SKUPAJ: |  |  |  |  | #VALUE!