## REKAPITULACIJA
investitor:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1. LJUBLJANA
objekt:
VODNA SKULPTURA
vsebina:
REKAPITULACIJA POPISOV
2022-10-13
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA
VODOMERNO MESTO | 0
STROJNO TEHNOLOŠKE INSTALACIJE FONTANA | 0
KANALIZACIJA | 0
PREZRAČEVANJE | 0
ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA
ELEKTRO INSTALACIJE | 0
NN DOVOD | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: | 0
22% DDV | 0
VSA DELA SKUPAJ Z DDV: | 0

## GO
investitor:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1. LJUBLJANA
objekt:
VODNA SKULPTURA
vsebina:
POPIS GO DEL – FAZA PZI
2022-10-13
| A./ | GRADBENA DELA
| A1./ | PREDDELA IN ZUNANJE STORITVE |  |  |  | 0
| A2./ | RUŠITVE |  |  |  | 0
| A3./ | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| A4./ | ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| A5./ | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| A6./ | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B./ | OBRTNIŠKA DELA
| B1./ | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA |  |  |  | 0
| B2./ | VODNA SKULPTURA |  |  |  | 0
| B3./ | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| A./ | GRADBENA DELA
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A1./ | PREDDELA IN ZUNANJE STORITVE
| 1 | Zavarovanje in ureditev gradbišča v času gradnje, skladno z varnostnim načrtom ki ga dostavi naročnik. | kpl | 1 |  | 0
| 2 | Projektantski nadzor projektantov arhitekture, strojnih in elektro instalacij, za ves čas izvajanja del. | kpl | 1 |  | 0
R | A1./ | PREDDELA IN ZUNANJE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A2./ | RUŠITVE
OP: V ceni vseh rušitev je zajeti odvoz ruševin na stalno deponijo s plačilom takse, oz po opisih v postavkah oz dogovorom z naročnikom
| 1 | Odstranitev betonskih tlakovcev z območja gradnje. Tlakovce se odstrani tako da se ne poškodujejo, očisti in deponira za ponovno vgradnjo. | m2 | 300 |  | 0
| 2 | Odstranitev podloge tlakovcev.
| 2a | mivka v debelini do 5m | m2 | 300 |  | 0
| 2b | talna AB plošča, debeline 15cm, z odrezom na segmente, primerne za transport. | m3 | 45 |  | 0
| 3 | Rušenje AB elementov. Odrez betona po obodu rušitve je podan ločeno, odrez na segmente primerne za transport je zajeti v ceni rušitve betona.
| 3a | Rušenje dela obstoječega elektro jaška. AB Stene dno in pokrov jaška se ruši, z odrezom betona.
| 3a1 | odrez betona, v debelini 15cm. | m1 | 10 |  | 0
| 3a2 | rušenje betona | m3 | 1.2 |  | 0
| 3b | Rušenje raznih manjših elementov.
| 3b1 | odrez betona, v debelini do 20cm. | m1 | 2 |  | 0
| 3b2 | rušenje betona | m3 | 0.5 |  | 0
| 4 | Odstranitev pokrovov jaškov, vključno z okvirji in sidri. | kos | 2 |  | 0
| 5 | Naprava utorov in prebojev za razvode in prehode instalacij in sidranje novih konstrukcij, v obstoječih konstrukcijah, z zazidavo, obbetoniranjem, zalitjem oz. zametavanjem le teh po vgradnji instalacij in eventualno potrebnimi prekladami oziroma ojačitvami, glede na presek prehoda. |  |  |  | 0
|  | Vse prehode izvesti po projektu instalacij. Za vse prehode skozi konstrukcijske elemente je potrebno pridobiti soglasje projektanta gradbenih konstrukcij. |  |  |  | 0
| 5a | preboji v AB konstrukcijah, debelin do 20cm, velikosti do 0,25m2, ocena | kos | 2 |  | 0
| 5b | preboji v AB konstrukcijah, debelin do 20cm, velikosti do 0,10m2, ocena | kos | 5 |  | 0
| 5c | vrtine za sidranja sider v AB konstrukcijah, globine do 25cm, z zalitjem z ekspanzijsko malto | kos | 100 |  | 0
| 6 | Razna dodatna nepredvidena dela....ocena. |  | 5% | 0 | 0
R | A2./ | RUŠITVE SKUPAJ |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A3./ | ZEMELJSKA DELA
| 1 | Strojni in ročni izkop za izvedbo temeljev in jaškov ob obstoječih temeljih, jaških ijn komunalnih vodih. Izkopi v nasutjih in terenu v globini do 3,5m, z odvozom izkopa na stalno deponijo s plačilom takse v deponiji, z utrjevanjem in varovanjem brežine izkopa po navodilih geomehanika ki ga angažira izvajalec.
Zakoličba, varovanje in prestavitev komunalnih vodov na območju izvajanja del niso predmet tega projekta.
| 1a | varovanje brežin izkopov po tehnologiji izvajalca, globin do 3,5m. | m1 | 30 |  | 0
| 1b | izkop | m3 | 550 |  | 0
| 2 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa, po navodilih geomehanika. | m2 | 300 |  | 0
| 3 | Zasip z z dobavo in vgradnjo gramoznega tampona, z nabijanem in utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti. | m3 | 550 |  | 0
| 4 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona pod tlakovanji, z utrjevanjem po navodilu geomehanika 80Mpa, v debelini do 30cm. | m3 | 90 |  | 0
| 5 | Geomehanski nazdor. | kpl | 1 |  | 0
R | A3./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A4./ | ARMIRANO BETONSKA DELA
| 1 | Dobava in vgradnja podložnega betona, kvalitete C 16/20
| 1a | podložni beton jaškov in temljev, v debelini 10cm. | m3 | 2 |  | 0
| 1b | podložni beton in obbetoniranje dna montažnega šahta, debeline do 50cm | m3 | 2.5 |  | 0
| 2 | Dobava in vgradnja betona, kvalitete C 25/30 XC2 v nevidne konstrukcije
| 2a | pasovni temelj, preseka nad 0,30m3/m2-m1 | m3 | 3 |  | 0
| 3 | Dobava in vgradnja betona, kvalitete C 25/30 XC“ v vidne konstrukcije
| 3a | Temelj – jašek, presekov od 0,12 do 0,20m3/m2-m1 | m3 | 4 |  | 0
| 3b | Povečanje obstoječega elektro jaška, presekov od 0,12 do 0,20m3/m2-m1 | m3 | 2 |  | 0
| 3c | TK jašek, presekov od 0,12 do 0,20m3/m2-m1 | m3 | 3.5 |  | 0
| 4 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature. Armatura B 500-B.
| 5a | rebraste palice do fi 12 mm | kg | 300 |  | 0
| 5b | rebraste palice nad fi 12 mm | kg | 1000 |  | 0
| 5c | mreže | kg | 700 |  | 0
| 5 | Izvedba talna plošče kot podloga tlakovcev, debeline 15cm, s sidranjem le te v obstoječo talno ploščo Plošča z izvrtinami oz drenažnimi odprtinami.
| 5a | armaturna mreža. Ocena | kg | 3500 |  | 0
| 5b | beton C25/30 | m3 | 45 |  | 0
| 5c | drenažne odprtine 5kos/m2 | m2 | 300 |  | 0
| 6 | Razna dobetoniranja in obbetoniranja, preseka do 0,08m3/m2-m1 beton C25/30 | m3 | 1 |  | 0
| 7 | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranega AB vtočnega jaška.
| 7a | vtočni jašek | kpl | 1 |  | 0
Element vodotesen. V ceni je zajeti vsa potrebna dela, sidra za transport in montažo, odstranitev teh sider po montaži, vsa pritrdila, izvedba stikov med elementi ter stikov z drugimi elementi, niveliranje ob montaži. Cena posameznega elementa mora vsebovati kalup, beton, armaturo, nakladanje, prevoz in razkladanje elementov kot tudi montažo v skladu s projektom in detajli. Pri izdelavi ponudbe obvezno upoštevati načrte arhitekture. Eventualne tolerance oziroma odstopanja mora izbrani izvajalec izvesti po navodilu projektanta.
Armatura B 500-B, cca 40kg
Beton C30/37 XD2+XF2 cca 4m3
Okrogli vtočni jašek višine 285cm, premera od 140 do 280cm, stene in dno debeline 20cm. Spodnji del premer fi 140cm, višine 137cm, lijakasti zgornji del premera od 140 do 280cm, višine 140cm.
| 7b | Montažni obroč okoli rešetka šahta, iz vidnega brušenega betona, izveden predvidoma iz 4 segmentov, preseka 25x9cm, položen v lepilo. Obroč notranjega fi 240cm. | kpl | 1 |  | 0
| 7c | izvedba mulde v naklonu | kpl | 1 |  | 0
| 7d | izvedba utora za LED svetilko, 5x5cm | m1 | 8 |  | 0
| 7e | izvedba prebojev in tesnjenje le teh s členkastimi tesnili. (cev za iztok vode, dovod elektrike, varnostni preliv...) | kos | 10 |  | 0
| 7f | INOX tipska plezalna lestev, z varovalnim sistemom proti padcu, višine cca 280cm. | kpl | 1 |  | 0
R | A4./ | ARMIRANO BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A5./ | TESARSKA DELA
| 1 | Opaži nevidnih konstrukcij
| 1a | opaž pasovnih temeljev | m2 | 10 |  | 0
| 2 | Opaž vidnih konstrukcij.
| 2a | opaž sten temelja – jaška | m2 | 15 |  | 0
| 2b | opaž sten povečanja elektro jaška | m2 | 12 |  | 0
| 2c | opaž sten TK jaška | m2 | 28 |  | 0
| 2d | opaž pokrova temelja-jaška, s podpiranjem do 2m. | m2 | 4 |  | 0
| 2e | opaž pokrova elektro jaška, s podpiranjem do 2m. | m2 | 4 |  | 0
| 2f | opaž pokrova TK jaška, s podpiranjem do 2m. | m2 | 2.5 |  | 0
| 3 | Opaž odprtin v AB konstrukcijah. | m2 | 5 |  | 0
R | A5./ | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| A6./ | ZIDARSKA DELA
| 1 | Naprava hidroizolacij, skupaj z zaščito le teh, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke. Ob prebojih HI je uporabiti ustrezen premaz, na stikih AB elementov je uporabiti sistemsko rešitev cementne hidroizolacije. Stiki s zaključnimi pločevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih!
Upoštevati natančno specifikacijo in podrobnosti o poteku del navedenih v tehničnem poročilu projektanta. Velja za vse HI in vse sestave tlakov.
| 1a | hidroizolacija dna jaškov, položena na podložni beton | m2 | 10 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
dvoslojna polimer bitumenska hidroizolacija (app)
ločilni sloj
| 1b | hidroizolacija sten in pokrovov jaškov, vgrajena na AB stene in pokrove | m2 | 52 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
dvoslojna polimer bitumenska hidroizolacija (app)
Zaščita – gumbasta membrana iz HDPE
| 1c | Obnova – krpanje obstoječe hidroizolacije dna in pokrovov jaškov. Ocena | m2 | 20 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
dvoslojna polimer bitumenska hidroizolacija (app)
Zaščita – gumbasta membrana iz HDPE
| 2 | Izdelava, dobava in montaža INOX pokrovov jaškov, z oljnim protismradnim pokrovom, s tipskimi INOX izvlečnimi sidri, INOX vgradnim okvirjem. Pokrovi prirejeni za oblaganje s tlakovci. Okvirji pokrovov se vgrajujejo – sidrajo v AB stene in pokrove jaškov. Pokrovi povozni, za težki promet.
| 2a | pokrov dim 100x100cm | kos | 1 |  | 0
| 2b | pokrov dim 70x70cm | kos | 2 |  | 0
| 2c | pokrov dim 60x60cm | kos | 3 |  | 0
| 3 | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih
| 3a | NK | ur | 20 |  | 0
| 3b | PK | ur | 10 |  | 0
| 3c | KV | ur | 5 |  | 0
| 4 | Dobava in vgradnja cevi, zaščitnic cevi...
| 4a | INOX kotniki, profli, obrobe, konzole instalacij. | m1 | 25 |  | 0
| 5 | Dobava in vgradnja linijske kanalete z rego, po obodu šahta, R145cm, iz vročecinkane pločevine, z dvema iztokoma za vodo, s čistilnim jaškom. Kanaleta preseka cca 10x150cm, rega cca 2cm. | kpl | 1 |  | 0
| 6 | Polno obbetoniranje zaščitnih cevi elektro instalacij v V elektro jašku. Podana skupna dolžina cevi. | m1 | 6 |  | 0
| 7 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije MULTIPOR debeline 5cm, z lepljenjem na stropstrojnega jaška. | m2 | 8 |  | 0
| 8 | Razna dodatna nepredvidena dela....ocena. |  | 5% | 0 | 0
R | A6./ | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B./ | OBRTNIŠKA DELA
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| B1./ | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA
| op: | Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in vzorce obdelav in jih dati v pisno potrditev projektantu.
Vsi elementi jeklene konstrukcije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno, ter iz materiala in dimenzij, kot je navedeno v analizi konstrukcije. Vsi elementi morajo biti izvedeni in vgrajeni tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Sidranje elementov jeklene konstrukcije v nosilno konstrukcijo objekta je potrebno izvesti z elementi in na način, kot je navedeno v analizi konstrukcije.
Po končani montaži na objektu, pred izdelavo finalne površinske obdelave, je na jeklenih konstrukcijah, ki so v končni obdelavi vidne, vse zvare pobrusiti gladko in ravno do površine profila.
PZI načrte z delavniškimi načrti morata pregledati in s podpisom potrditi projektant gradbenih konstrukcij in arhitekt.
Izvajalec mora v ceni predvideti tudi strokovno kontrolo pooblaščene organizacije z izdelavo končnega poročila.
| 1 | Izdelava, dobava in montaža INOX pritrdilne konstrukcije vodne skuplture, z vgardnjo v AB temelj.
| 1a | Spojna ploščica cca 25/300mm, sidrana preko temeljne ploščice 200x265/25mm z maticama 2x M20, s sidrom M20 vgrajeno v spodnjo cono armature temelja. Ploščica s podlitjem na pravilno višino. | kos | 4 |  | 0
| 2 | Izdelava, dobava in montaža okvirja rešetke, vročecinkana konstrukcija, z vgradnjo v AB šaht.
| 2a | sidrna pločevina po obodu vrha šahta, privarjena na armaturo vertikalno krožno 150x5mm in ležeče kolobarno 50x5mm. | m1 | 9 |  | 0
| 2b | Krožni INOX L kotnik 25/25/4mm po obodu vrha šahta, privarjen na L kotnik 150/90/10mm, fi 280cm po obodu vrha jaška, sidran v beton | m1 | 9 |  | 0
| 2 | Izdelava, dobava in montaža okrogle segmentne rešetke šahta, iz vročecinkanih nosilnih okvirjev in vmesnih profilov, ter rešetk iz vročecinkanega tračnega železa.
Rešetka okrogla fi 240cm.
| 2a | nosilna kosntrukcija iz trakov 250x10mm, po obodu rešetke, 2x križno preko sredine rešetke in diagonalne povezave. | kg | 250 |  | 0
| 2b | segmentne demontažne rešetke v okvirju fi240cm, iz trakov 30x10 in 30x5mm, v dizajnu tlakovcev, po grafični podlogi projektanta. V sklopu rešetke revizijsko dvižno polje. | kpl | 1 |  | 0
| 3 | Dobava in montaža dostopne lestve v jašek strojnice. Alu tipska lestev višine 2m, sidrana v AB stene jaška. | kpl | 1 |  | 0
R | B1./ | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| B2./ | VODNA SKULPTURA
| op: | Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte in vzorce obdelav in jih dati v pisno potrditev projektantu.
Sidranje elementov je potrebno izvesti z elementi in na način, kot je navedeno v analizi konstrukcije.
Projektno dokumentacijo PZI, in PID (z delavniškimi načrti) mora izdelati izvajalec jeklene konstrukcije po statičnem izračunu PGD faze.
PZI načrte z delavniškimi načrti mora pregledati in s podpisom potrditi projektant
| 1 | Izdelava, dobava in postavitev cevne vodne skulpture, iz INOX cevi. INOX kvalitete RF 316, odporen na soli, kisline in atmosferske vplive. | kpl | 1 |  | 0
Vodna skulptura je zvita INOX jeklena cev skupne dolžine cca 32,00 m, »zvita« v dveh zankah, ki segata cca 4,70 m nad koto terena. Začetni del cevi na dolžini cca 3,60 m je »na terenu«, prav tako se tal dotika spodnji del druge zanke na dolžini cca 1,60 m. Max. dolžina x. širina skulpture je 6,00 m x 9,50 m. Za izdelavo skulpture je predvidena uporaba cevi iz nerjavnega jekla fi 500mm, debeline 8 mm. Če se bo cev izdelala iz jeklenih plošč, bo njen premer 500mm, v kolikor pa bo izdelana iz tipskih jeklenih cevi ki so na voljo na tržišču, pa bo njen premer 506mm. Izbrana dimenzija cevi je sestavljena iz več segmentov, ki so krivljeni v zahtevanih radijih in medsebojno zvarjeni v končno predvideno obliko. Skulptura oziroma cev se na stiku s tlemi nevidno sidra v AB temelje. Na spodnji površini privarjeni podstavki iz ploščatega jekla enake kakovosti, ki se vijačijo v jeklene sidrne plošče, te pa se s sidrnimi vijaki sidra v AB temelje. Na iztoku vode iz cevi se namesti ploščo iz nerjavnega jekla, ki prepreči pogled v notranjost cevi kjer je prostor za inštalacijske cevi in opremo za brizganje vode. Pokrivna plošča je vijačena na nosilno podkonstrukcijo (katera je privarjena na notranji obod jeklene cevi) in ima funkcijo servisne odprtine. To pomeni, da se plošča v času servisnega posega odstrani ter s tem omogoči dostop do opreme znotraj cevi. Na stiku jeklene cevi z AB premostitveno ploščo so v cevi vertikalne odprtine za namestitev inštalacijskih vodovodnih cevi.
V ceni je zajeti cev, ves sidrni material in površinsko obdelavo – poliranje. Vsi zvari brušeni in polirani. Razvod instalacij in šob zajet v projektu instalacij. Temelji in podstavki, šaht ter vtočna rešeka zajeti ločeno.
R | B2./ | MONTAŽNE KONSTRUKCIJE IN PANELI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| poz. | opis dela oz.dobave | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| B3./ | TLAKARSKA DELA
| 1 | Polaganje obstoječih deponiranih betonskih tlakovcev, na izvedeno talno ploščo (zajeta ločeno), s polaganjem v podlago iz mivke v debelini 5cm, z vpasovanjem v obstoječi tlak, po obodu odstranitve tlakovcev, z niveliranjem tlakovcev na okoliški tlak, vtočni jašek z rešetko in vgarjeno skulpturo. Fugiranje tlakovcev z mivko. Polaganje tlakovcev po načrtu obstoječega tlakovanja in po dogvooru z vzdrževalcem površine. | m2 | 300 |  | 0
R | B3./ | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## SI
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Fontana mora biti izdelana kot delujoča funcionalna celota!
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
1. | VODOMERNO MESTO
1 | Navezava na obstoječ razvod vodovoda v strojnici fontane. Vgradi se prehodni kos DN25/fi32mm. Zajet vse potrebni tesnilni in pritrdilni material, fazonski, prehodni kosi,… | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža vodomera DN20, nepovratni ventil DN25, 2x zaporni ventil DN25 in vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom, fazonski, prehodni kosi,… | kpl | 1 |  | 0
3 | PE 100 SDR 16 PN 16 cev hladna voda kompletno z vsemi fazonskimi kosi, prehodnim kosom, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| fi 32x3 RC | m | 23 |  | 0
4 | Gumijasto izolacijske hitromontažne konzole za preprečevanje prenosa hrupa in vibracij, kot npr.: ME-FA, ves pritrdilni in montažni material
| DN25 | kom | 8 |  | 0
5 | Nadzor prestavnika upravljalca vodovoda | kpl | 1 |  | 0
1. | VODOMERNO MESTO |  |  | Skupaj | 0
2. | STROJNO TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE FONTANA
1 | Pocinkana cev za hladno vodo, komplet s fitingi in prehodnimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom, izolirana z izolacijo debeline 9 mm kot. npr. Armstrong
| DN15 | m | 6 |  | 0
| DN25 | m | 5 |  | 0
2 | Gumijasto izolacijske hitromontažne konzole za preprečevanje prenosa hrupa in vibracij, kot npr.: ME-FA, ves pritrdilni in montažni material
| DN15 | kom | 5 |  | 0
| DN25 | kom | 4 |  | 0
3 | Krogelni ventil, NP10, navojni
| DN25 | kom | 1 |  | 0
| DN15 | kom | 2 |  | 0
4 | Elektromagnetni ventil DN15 s pogonom za avtomatsko doziranje vode | kpl | 1 |  | 0
5 | Polnilna pipa DN15 s priklopom za gumi cev, vključno z gumi cevjo l=20m in kolutom za navitje gumi cevi
| *pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
6 | Šoba kot npr. KOMET 5-10 silver, OASE 50722 | kpl | 32 |  | 0
material: medenina + zaščita
DxŠxV: 20x20x87mm
teža: 130g
7 | Kompenzacijska posoda 1,5x1,0x1,5m, h vode=1,0m, V vode= 1,5m3 s snemljivim pokrovom in priključki | kpl | 2 |  | 0
8 | Zajem v kompenzacijskih posodah PVC - d90 s prehodom primernim za tanko stenske rezervoarje | kpl | 4 |  | 0
9 | PVC prehod za tankostenske rezervoarje d110 | kos | 4 |  | 0
10 | Dobava in montaža črpalka s grobim predfiltrom 1,1kW z vgrajeno zaščito pred suhim tekom | kos | 1 |  | 0
q=28m3/h pri H=8m
Pel=1,33kW; 3F; 4/2,3A
Proizvod: kot npr. Hayward TRISTAR SP32203 ali enakovredno
11 | Dobava in montaža peščeni filter fi 750mm polnjen z AFM filtrirnim medijem, s posodo iz polipropilena odpornega na UV, podstavek in avtomatskim 6-potnim ventilom OSF Eurotronik 10 | kos | 1 |  | 0
avtomatski 6-potni ventil nameščen na vrhu filtra, manometer, set z vijaki za pritrditev, objemko s tesnilom za pritrditev 6-potnega ventila na posodo in navodila.
12 | Dobava in montaža nivojskih sond (max, min) za nadzor nivoja vode v kompenzacijskih posodah in dopolnjevanje s svežo vodo iz vodovoda | kpl | 1 |  | 0
13 | PVC-U kroglična pipa z razstavljivimi spoji, holandec spoj komplet z nastavkom za spajanje z lepljenjem na PVC-U tlačno cev, d110 | kos | 2 |  | 0
14 | PVC-U kroglična pipa z razstavljivimi spoji, holandec spoj komplet z nastavkom za spajanje z lepljenjem na PVC-U tlačno cev, d90 | kos | 7 |  | 0
15 | PVC-U kroglična pipa z razstavljivimi spoji, holandec spoj komplet z nastavkom za spajanje z lepljenjem na PVC-U tlačno cev, d20 za natančno nastavljanje tlaka | kos | 32 |  | 0
16 | PVC-U razvodna instalacija NP10, T kos d90mm, s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
17 | PVC-U razvodna instalacija NP10, R kos d90/50mm, s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
18 | PVC-U razvodna instalacija NP10, T kos d50/20mm, s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 30 |  | 0
19 | PVC-U razvodna instalacija NP10, koleno d50mm 90st, s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 4 |  | 0
20 | PVC-U razvodna instalacija NP10, R kos d50/20mm, s pritrdilnim in montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
21 | PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema toge cevi d50, vključno s fazonskimi in prehodnimi kosi (kolena, T kosi,…), pritrdilnim in montažnim materialom | m | 10 |  | 0
22 | PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema toge cevi d160, (šaht-usedalni jašek) vključno s fazonskimi in prehodnimi kosi (kolena, T kosi,…), pritrdilnim in montažnim materialom | m | 14 |  | 0
23 | PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema toge cevi d110, vključno s fazonskimi in prehodni kosi (kolena, T kosi,…), pritrdilnim in montažnim materialom | m | 12 |  | 0
24 | PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema toge cevi d90, vključno s fazonskimi in prehodni kosi (kolena, T kosi,…), pritrdilnim in montažnim materialom | m | 15 |  | 0
25 | PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema toge cevi d20, vključno s fazonskimi in prehodni kosi (kolena, T kosi,…), pritrdilnim in montažnim materialom | m | 110 |  | 0
26 | PVC-U razvodna instalacija NP10, ki zajema GIBKE cevi d20, vključno s fazonskimi in prehodni kosi (kolena, T kosi,…), pritrdilnim in montažnim materialom | m | 544 |  | 0
27 | PVC-U protipovratna loputa za preprečevanje povratnega vdora fekalij iz kanalizacijskega omrežja; z razstavljivimi spoji, holandec spoj komplet z nastavkom za spajanje z lepljenjem na PVC-U tlačno cev, d50 | kos | 2 |  | 0
28 | PVC-U protipovratna loputa za preprečevanje povratnega vdora fekalij iz kanalizacijskega omrežja; z razstavljivimi spoji, holandec spoj komplet z nastavkom za spajanje z lepljenjem na PVC-U tlačno cev, d90 | kos | 1 |  | 0
29 | Konzolni, obešalni in pritrdilni material za obešanje PVC-U cevnega razvoda in opreme | kpl | 1 |  | 0
30 | Spojni material: lepilo in razredčilo. | kpl | 1 |  | 0
KONTROLA VETRA - IZKLOP ATRAKCIJE V VETROVNIH RAZMERAH
31 | IZKLOPNI KRMILNIK | kos | 1 |  | 0
32 | WIND CONTROL - brezžični | kos | 1 |  | 0
33 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
AVTOMATSKO URAVNAVANJE pH in REDOX CL VREDNOSTI
34 | Avtomatski merilno-regulacijski sistem za pH in Rx (Cl) Bayrol PoolRelax, kpl z rezervoarji, tipali in dozirnimi črpalkami, elektroda pH, elektroda Rx, držala za elektrode | kos | 1 |  | 0
35 | Avtomatski merilnik pH-RX peristaltična dozirna črpalka za doziranje pH sredstva. Q:1,5l/h Proizvod: kot npr. Bayrol ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
36 | Rezervoar in tekočina za uravnavanje pH-ja, 20l | kos | 1 |  | 0
37 | Rezervoar in tekoči klor 20l | kos | 1 |  | 0
38 | drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0
39 | Dobava in montaža elektro omare za avtomatsko delovanje fontane | kpl | 1 |  | 0
varovalni elementi
diferenčno tokovno stikalo 30 mA
zaščita pred preobremenitvijo
stikalo avtomatsko ročno
stikalo navadno
dnevni programator dela
vodotesna omarica iz kompozitnih materialov
napisi in drobni material in načrt
Regulacija za vklop in izklop fontane/obtočne črpalke, reguliranje delovanja fontane, čiščenje filtra in reguliranje priprave vode, vključno z dobavo elektro kablov, ožičenjem vseh elementov,
40 | ELEKTROINSTALACIJE v strojnici in na trasi | kpl | 1 |  | 0
PP-00-y 3x2,5mm² v izolirani cevi
PP-00-y 3x1,5mm² ali 5x1,5mm²
PPL 2x1,5mm²
drobni instalacijski material
41 | GPRS modem za prenos podatkov o delovanju fontane in potrebi po dopolnjevanju sredstev za pripravo vode preko SMS sporočila | kos | 1 |  | 0
42 | Izvedba preiskusa na tesnost PVC-U razvoda | kpl | 1 |  | 0
43 | Meritve, regulacija in nastavitev vgrajenih elementov | kpl | 1 |  | 0
44 | Funkcionalna shema z navodili celotnega sistema | kpl | 1 |  | 0
45 | Napisne ploščice za označitev elementov bazenske tehnike in razvoda | kpl | 1 |  | 0
46 | Dokumentacija v zvezi z vgrajeno opremo v sistemu (navodila za uporabo in vzdrževanje, garancije, atestna dokumentacija, sestavne risbe) | kpl | 1 |  | 0
47 | Šolanje osebja zadolženega za delo s sistemom | kpl | 1 |  | 0
48 | Izdelava vseh prebojev in utorov, vključno z vodotesno zatesnitvijo | kpl | 1 |  | 0
49 | Enoletno servisiranje in zagotavljanje nemotenega delovanja fontane, brez dobave potrošnega materiala - dozirnih sredstev | kpl | 1 |  | 0
50 | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
2. | STROJNO TEHNOLOŠKE INŠTALACIJE FONTANA |  |  | Skupaj | 0
3. | KANALIZACIJA
1 | Dobava in montaža jaška fi600mm s LTŽ pokrovom globine 2m. Navezava na zunanjo kanalizacijo, ves montažni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
2 | Potopna črpalka kot npr. ALKO TWIN 14000 ali enakovredno, z vgrajenim plovnim stikalom za vklop ob naraščanju nivoja vode, z naslednjimi podatki Hmax: 10m, qmax=15 m3/h, Pel=1,0kW/220V, s tlačnim priključkom d50 | kpl | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža odtočne kanalizacijske cevi UKC SN8, ki se uporablja za izdelavo podzemnih, hišnih in stavbnih kanalizacijskih sistemov, skupno z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, čistilnimi komadi tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom, s pritrdilnim materialom
| fi 90mm | m | 11 |  | 0
| fi110mm | m | 6 |  | 0
4 | Strojni ali ročni izkop z nakladanjem in odvozom na deponijo, ročni izkop jarkov na mestu križanj s komunalnimi vodi in na mestih priključkov, ročno planiranje tal z nabijanjem, razpiranje jarka, ročni zasip z delnim sortiranjem izkopanega materiala, zasip z izkopanim materialom, komprimiranje v plasteh do zbitosti 95% SPP 80 Mp | m | 17 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev peska granulacije 0-4mm za obsutje in podlago cevi | m3 | 5.1 |  | 0
6 | Opozorilni trak KANALIZACIJA s kovinsko nitko | m | 17 |  | 0
7 | Izdelava vseh prebojev vodotesna zatesnitev | kpl | 1 |  | 0
8 | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
9 | Projektantski nadzor nad celotnim načrtom strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava PID načrta celotnih strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
V cenah na enoto morajo biti upoštevane postavke:
Tlačna preizkušnja vodovoda
Funkcionalni preizkus kanalizacije
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled
Transportni in ostali splošni stroški
Osnovno čiščenje po končanih delih
3. | KANALIZACIJA |  |  | Skupaj | 0

## SI PREZRAČEVANJE
Opisi pozicij so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Fontana mora biti izdelana kot delujoča funcionalna celota!
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | EUR | EUR
4. | PREZRAČEVANJE
1 | Kopalniški ventilator kot npr. HELIOS ELS-V60 , kpl z vsem montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
200T 90m3/h
1x230V
74W
stikalo (vklop z lučjo in s časovnim stikalom)
ves pritrdilni in tesnilni material
2 | PE cev SN8 skupno z vsemi fazonskimi komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, čistilnimi komadi tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom, s pritrdilnim materialom
| Ø110mm | m | 6 |  | 0
3 | Izolacija kanalov za dovod in odvod zraka kot npr. Armstrong Armaflex AC, v ploščah debeline 9 mm, komplet z lepilom, tesnilnim in pritrdilnim materialom | m2 | 2.5 |  | 0
4 | Gumijasto izolacijske hitromontažne konzole za preprečevanje prenosa hrupa in vibracij , kot npr.: ME-FA, ves pritrdilni in montažni material
| cev Ø110mm | kom | 4 |  | 0
5 | Zaščitna mrežica za vgradnjo na cev za dovod zraka fi100mm z rastrom 3x3mm | kom | 1 |  | 0
Opomba:
V cenah na enoto morajo biti upoštevane postavke:
Funkcionalni zagon
Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled
Transportni in ostali splošni stroški
Osnovno čiščenje po končanih delih
4. | PREZRAČEVANJE |  |  | Skupaj: | 0

## EI
4. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni materal za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 50mm, oziroma 50x50mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V cenah je potrebno zajeti izdelavo oz dobavo in montažo elementov, vključno z izdelavo montažne tehnične dokumentacije.
Krmiljenje ter ožičenje elementov je predvideno v ločenem načrtu, ki ga priskrbi dobavitelj krmilne opreme. V sklopu tega načrta je zajeto samo napajanje elementov (krmilna omara, črpalke, odvodni ventilator...)
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
1 |  | Kabel položen nad ometom na kabelski polici, inštalacijskem kanalu ter delno v zaščitni cevi:
| - | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 70 |  | 0
| - | NYM-0 2 x 2,5 mm2 | m | 5 |  | 0
| - | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - | NYM-J 5 x 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - | FG160R16-J 5 x 10 mm2 | m | 80 |  | 0
| - | LIYCY 2 x 2,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | UTP kat 6 | m | 100 |  | 0
2 |  | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| - | H07V-K 6 mm2 | m | 90 |  | 0
| - | H07V-K 16 mm2 | m | 10 |  | 0
3 |  | Žica H07V-K 6 mm2, dolžine do 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 10 |  | 0
4 |  | Žica H07V-K 16 mm2, dolžine 20cm, komplet s kabelskimi čevlji in vijaki | kos | 2 |  | 0
5 |  | Gibljiva PVC cev, dolžine do 30cm, komplet s topokrčnimi cevmi za zatesnitev uvodnic | kos | 3 |  | 0
6 |  | Kabelska polica, komplet z veznim in pritrdilnim priborom:
| - | PK 100 | m | 14 |  | 0
| - | PK 100, s pokrovom | m | 1 |  | 0
7 |  | Razno profilno železo, obarvano | kg | 5 |  | 0
8 |  | Inštalacijski kanal, raznih dimenzij | m | 40 |  | 0
9 |  | Zaščitne cevi, PN fi 16, 23 | m | 30 |  | 0
10 |  | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko:
| - | GW 44 008 | kos | 1 |  | 0
11 |  | Izdelava spojev izenačevanja potencialov oziroma ozemljitev, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 30 |  | 0
12 |  | Priklop, kompet z drobnim materialom:
| - | odvodnega ventilatorja | kos | 1 |  | 0
| - | krmilne omare dobavitelja krmilne opreme | kos | 1 |  | 0
| - | krmilnika kotlovske regulacije | kos | 1 |  | 0
| - | črpalk do 1,5kW | kos | 3 |  | 0
| - | LED napajalnika | kos | 1 |  | 0
| - | dovodnega kabla v priključno merilni omarici | kompl. | 1 |  | 0
13 |  | Usklajevanje s strojnimi inštalacijami ter sodelovanje pri preizkusu naprav | ur | 8 |  | 0
14 |  | Razdelilnik R-VOD (vodna skulptura), predviden kot tipska stanska omarica, kot Schrack, dim. 600x800x260mm, v zaščiti IP55, komplet z vrati, dovodom in odvodi zgoraj ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack:Razdelilnik R-VOD (vodna skulptura), predviden kot tipska stanska omarica, kot Schrack, dim. 600x800x260mm, v zaščiti IP55, komplet z vrati, dovodom in odvodi zgoraj ter vgrajeno opremo, enakovredno kot Schrack: | kompl. | 1
| - | bremensko stikalo
|  | 40A, 3p, na vratih | kos | 1
|  | 25A, 3p, na vratih | kos | 1
| - | stikalo, 10A,
|  | 1-0, 1p, v omari | kos | 1
|  | 1-0-2, 1p, na vratih | kos | 1
| - | instalacijski odklopnik:
|  | C/6, 10, 16 A, 1p | kos | 11
|  | C/16 A, 3p | kos | 4
| - | stikalna ura, 230V, dnevni in tedenski režim | kos | 1
| - | transformator, 230/24VAC, 100VA, z varovanjem na sekundarnem delu | kos | 1
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, nadometne izvedbe | kos | 1
| - | svetilka, linestra s stikalom, 1x18W | kos | 1
| - | prenapetostna zaščita, Protec C | kos | 4
| - | vrstne sponke | kompl. | 1
| - | uvodnice, raznih dimenzij | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
15 |  | Nadgradna LED svetilka, komplet s pritrdilnim priborom, kot:
| - | AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF | kos | 1 |  | 0
16 |  | LED linij izdelana iz alu profila, komplet z končnimi pokrovi in opalnim difuzorjem ter LED trakom moči 12W/m, 24V in 4000K komplet z ustreznim napajalnikom, v zaščiti IP65, dolžine do:
| - | do 5m | kos | 1 |  | 0
17 |  | Svetilka varnostne razsvetljave, v pripravnem spoju, z enourno avtonomijo, z avtotestom, varnostnim znakom, ozančitvijo svetilke ter pritrdilnim priborom, kot:
| - | THORN VOYAGER SOLID L MS E3T-S WH | kos | 1 |  | 0
18 |  | Stikalo, 10A, nadometne izvedbe, IP44, kot Gewiss:
| - | navadno | kos | 1 |  | 0
19 |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, nadometne izvedbe, IP44, kot Gewiss:
| - | 16A, 250V | kos | 3 |  | 0
| - | 16A, 400V | kos | 1 |  | 0
| - | 24V | kos | 1 |  | 0
20 |  | Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 cat 6, s protiprašnim pokrovčkom, nadometne izvedbe | kos | 1 |  | 0
21 |  | Priklop telekomunikacijske linije v obstoječi komunikacijski omarici oziroma TK omarici, komplet z zaključevanjem kabla in izvedbo meritev UTP kablov | kos | 1 |  | 0
22 |  | Odklop in demontaža obstoječe opreme električnih inštalacij v toplotni postaji in plinski kotlovnici (stikala, vtičnice, svetilke, kabelske police, razdelilnik, …), ki ne bo več v uporabi, komplet s pripadajočimi kabli, kar ni zajeto že v sklopu posameznih elementov | ur | 8 |  | 0
23 |  | Odvoz na deponijo in pridobitev potrdila o ustreznem deponiranju, po predhodnem dogovoru z naročnikom. | kos | 1 |  | 0
24 |  | Pocinkani jekleni trak, Rf 30x3,5mm, položen v zemlji (brez izkopa in zasutja) | m | 50 |  | 0
25 |  | Pocinkani jekleni trak, FeZn 25x4mm, položen v temelju, vezan s tipskimi veznimi elementi na armaturo temelja | m | 15 |  | 0
26 |  | Križna sponka za pocinkan trak, kot Hermi | kos | 10 |  | 0
27 |  | Varjen oziroma vijačen spoj s kovinsko maso, (Rf, Al) komplet z drobnim materialom | kos | 5 |  | 0
28 |  | Navezava na obstoječi ozemljiteveni obroč | kompl. | 2 |  | 0
29 |  | PVC cev:
| - | DWP fi 50 | m | 5 |  | 0
| - | DWP fi 63 | m | 80 |  | 0
30 |  | Izdelava kabelske kanalizacije komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop širine 30-40cm in globine 80-90cm
| - | planiranja dna jarka
| - | polaganje cevi
| - | obbetoniranje cevi
| - | opozorilni trak
| - | zasipanje s peskom gran. 0-4mm, v višini 40cm
| - | zasipanje ostalega jarka z izkopanim materialom,
| - | planiranje in ureditev terena
| - | drobni gradbeni material
|  | SKUPAJ | m | 5 |  | 0
31 |  | Pregled v času izvedbe in meritve električnih inštalacij, NPK za zahtevne električne inštalacije | kos | 1 |  | 0
32 |  | Sodelovanje elektro izvajalca pri pregledu varnostne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
33 |  | Pregled in preizkus varnostne razsvetljave, s strani pooblaščene inštitucije, komplet s pridobitvijo potrdila o ustreznosti | izvede naročnik
34 |  | Pripravljalna in nepredvidena dela Po dogovoru z odgovornim nadzornim in z vpisom v gradbeni dnevnik, ki se jih obračuna po dejansko vgrajenih količinah | ur | 16 |  | 0
35 |  | Vris sprememb za pripravo PID dokumentacije | ur | 2 |  | 0
36 |  | Predajna dokumentacija, sodelovanje pri prevzemu | kos | 1 |  | 0
37 |  | PID dokumentacija | kos | 1 |  | 0
|  | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
V oceni ni zajet DDV.

## EI NN DOVOD
2. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina
I. |  | GRADBENA DELA
1 |  | Izkop kabelskega jarka (po detajlu), za izvedbo povezav elektroinštalacij, komplet z:
| - | ročni oziroma strojni izkop širine 40-60cm, globine 0,8-1,0m, komplet z odvozom odvečnega izkopanega materiala (zemljina, asfalt) na stalno deponijo s plačilom vseh stroškov deponiranja
| - | planiranje dna jarka
| - | zasipanje s peskom gran. 0-4mm, v višini 40 cm, z utrjevanjem
| - | zasipanje ostalega jarka z izkopanim materialom, z utrjevanjem
| - | planiranje na nivoju terena kot priprava za končni sloj
| - | opozorilni trak
| - | posnetek trase
| - | planiranje in vzpostavitev prvotnega stanja
|  | SKUPAJ: | m | 12 | 0
2 |  | PVC cev STIGMAFLEX fi125, rdeča, obbetonirana, C16/20 | m | 16 | 0
3 |  | Izdelava, prevrtavanja z diamantno kronsko žago, v betonski kabelski jašek, dim. do fi 160, komplet z tesnitvijo prevrtane odprtine | kos | 1 | 0
4 |  | Dvojno rezanje in odstranitev asfalta, v dolžini 12m, okvirne širina 60-80cm, pred izkopom kabelskega jarka ter vzpostavitev prvotnega stanja - asfaltiranje, komplet | kompl. | 1 | 0
5 |  | Nadometni betonski podstavek velikosti 555x530x320mm, komplet z ustreznimi sidrnimi vijaki za pritrditev | kompl. | 1 | 0
6 |  | Posnetek kabelske trase in izdelava načrta PID | kos | 1 | 0
7 |  | Drobna gradbena dela | % | 5 | 0
8 |  | Transportni stroški | % | 5 | 0
|  | Gradbena dela SKUPAJ: |  |  | 0
II. |  | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
1 |  | Kabel položen v cevi v zemlji:
| - | NA2XY-J 4x35 + 1,5mm2 | m | 18 | 0
2 |  | Kabelski zaključek, za kabel pod pozicijo 1, kot Tyco Electronics, tip EPKT-0031, komplet s kabeljskimi čevlji Al/Cu | kos | 2 | 0
3 |  | Pocinkani jekleni trak, FeZn 25x4mm, položen v zemljo | m | 16 | 0
4 |  | Križna sponka, Zn/Cu, za spoj pocinkanih jeklenih trakov, komplet | kos | 5 | 0
5 |  | Vodnik, H07V-K 35mm2, komplet s pritrdilnim materialom | m | 5 | 0
6 |  | Prosto stoječa priključno merilna omarica, PSPMO, predvidena kot tipska prostostoječa omarica primerna za postavitev na betonski nadometni podstavek, s pregrado med števčnim in varovalčnim delom, kot Prebil, 04-018, dim. omarice 1050x550x320mm, dim. podstavka 1000x550x320mm, omarica v zaščiti IP54, komplet z vgrajenimi elementi, kot:
| - | zbiralnični sistem, 3x Cu30x5mm, BUS 60, komplet z nosilci | kompl. | 1
| - | direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro, 5-100A, z G3-PLC komunikatorjem, kot Landis Gyr ZMXi320CQU1L1D3 z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | kos | 1
| - | varovalčni ločilnik, VL00, komplet z varovalkami | kos | 2
| - | Tipkalo (NO) montirano na vratih omare v zaščiti IP67 za vklop stikalne naprave | kos | 1
| - | števčna plošča | kos | 2
| - | prenapetostni odvodnik, Iimp min. 12,5kA, kot Protec B2SR | kos | 3
| - | PEN zbiralka, Cu, 30x5 | kompl. | 1
| - | drobni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 | 0
7 |  | Priklop energetskega NN kabla v obstoječi kabelsko priključno merilni omarici, komplet z drobnim materialom | kos | 1 | 0
8 |  | Drobni material | % | 5 | 0
9 |  | Preizkus el. kabla | kompl. | 1 | 0
10 |  | Nadzor el. distribucije in priklop na omrežje | kos | 1 | 0
|  | Elektroinštalacijska dela SKUPAJ: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. |  | GRADBENA DELA |  |  | 0
II. |  | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  |  | 0
|  | PROJEKTANTSKA OCENA INVESTICIJE - SKUPAJ: |  | € | 0
V ceni ni zajet DDV.