## Rekapitulacija
Novo Polje, javna infrastruktura
REKAPITULACIJA
|  | neto | DDV 22 % | skupaj z DDV
1. | Vodovod | 0 | 0 | 0
2. | Fekalna kanalizacija | 0 | 0 | 0
4. | Cesta (210 m) | 0 | 0 | 0
5. | Meteorna kanalizacija ceste | 0 | 0 | 0
5. | Javna razsvetljava | 0 | 0 | 0
0

## Vodovod
REKAPITULACIJA
1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
opomba: priprava gradbišča je upoštevana v načrtu urejanja prometnih površin
1.01 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 90 |  | 0
1.02 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
1.03 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
1.04 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
2,0 | GRADBENA DELA
Opombe: V načrtu vodovoda je upoštevan odkop grabiščne poti deb. 30 cm vgrajene pri gradnji kanalizacije in odvoz materiala na začasno deponijo. Nato bo izveden izkop jarka globine potrebne za vgradnjo vodovodne cevi; pri tem je upoštevano, da se 50% izkopane zemljine odpelje na začasno deponijo, za ponovno vgradnjo, preostali del se odpelje na trajno deponijo. Po vgradnji vodovodne cevi in izvedbi obsipa in nasipa nad cevjo s peščenim materialom gr. 0-16, se izvede zasip deloma z izkopanim materialom III. kat., ki je bil odpeljan na začasno deponijo in preostanek z dobavljenim kamnitim drobljencem. Zgornjih 30 cm se izvede z materialom gradbiščne poti, ki je bil vgrajen v fazi izgradnje kanalizacije in odpeljan na začasno deponijo.
Koeficient razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni za enoto.
Čiščenje terena po končanih delih je predmet Načrta prometnih površin.
2.01 | Strojni izkop nasipa gradbiščne poti, deb. 0,30 m z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z brežinami v naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. | m3 | 25 |  | 0
2.02 | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo z razpiranjem gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 35 |  | 0
2.03 | Ročni izkop jarka globine do 2,00 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 2 |  | 0
2.04 | Odvoz odkopanega materiala gradbiščne poti na začasno deponijo materiala za gradbiščno pot z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 25 |  | 0
2.05 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 8 |  | 0
2.06 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 10 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 29 |  | 0
2.07 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala. Obračun za 1 m3. | m3 | 29 |  | 0
2.08 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 54 |  | 0
2.09 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po Standardnem Proctorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 6 |  | 0
2.1 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem do 95% trdnosti po Standardem Proctorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 18 |  | 0
2.11 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip jarka z izkopanim materialom do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm, do 98% trdnosti Standardnem Proctorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 8 |  | 0
2.12 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in izvedba začasne transpotne poti v debelini 30 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 25 |  | 0
2.13 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 4 |  | 0
2.14 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
2.15 | Nabava in vgradnja sider in stebričkov označevalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Sidro: vroče cinkano, dolžina 600 mm. Stebriček: Al cev d 50 mm, višina 2400 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
2.16 | Obsip hidrantov in odzračevalnih garnitur z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos fr., 16-32 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno. Za podporo obstoječega komunalnega voda se izvede lesen provizorij. Dela se izvaja pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda.
2.17 | proj. vodovod pod obst. vodovodnim hišnim priključkom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
2.18 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
2.19 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
3.01 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
3.03 | Izpraznitev obstoječega cevovoda NL DN 100 in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.04 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture, premerov DN 50 do DN 100. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.05 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 90 |  | 0
3.06 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
3.07 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.09 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 90 |  | 0
3.1 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
3.11 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
3.12 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.13 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.14 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.15 | Montaža odzračevalne armature s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.16 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
3.17 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.18 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.19 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3.2 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 90 |  | 0
3.21 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4 | NABAVA MATERIALA
cevi:
4.01 | NL cev, C40, s tesnilom za Standard spoj, DN 100. | m1 | 84 |  | 0
4.02 | NL cev, C40, s tesnilom za Vi spoj, DN 100. | m1 | 12 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
4.03 | T kos, PN 10-16, DN 80/80. | kos | 1 |  | 0
4.04 | T kos, PN 10-16, DN 100/100. | kos | 1 |  | 0
4.05 | FFR kos, PN 10-16, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
4.06 | F kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
4.07 | E kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
4.08 | FF kos, l=500 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
4.09 | N kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
4.1 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
4.11 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
4.12 | Podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 1 |  | 0
4.13 | Odzračevalna armatura, z vgradno dolžino l=1.10 m, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10. | kos | 1 |  | 0
profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem
4.14 | DN 80 | kos | 6 |  | 0
4.15 | DN 100 | kos | 6 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
4.16 | za DN 80 - M16/70 | kos | 48 |  | 0
4.17 | za DN 100 - M 16/70 | kos | 48 |  | 0
4.18 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. | kos | 1 |  | 0
4.19 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## Fekalna kanalizacija
Rekapitulacija kanal S1
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
05. KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI
VODI
0
06. ZAKLJUČNA DELA
0
|  | Skupaj kanal S1: |  | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 102.49 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 3 | 0
01.3 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m | 102.49 | 0
01.4 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo in smernicami za evropske projekte. Odstranitev obvestilne table po izgradnji. | kos | 1 | 0
01.5 | Izdelava varnostnega načrta po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. V treh izvodih. | kos | 1 | 0
01.6 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. | kos | 17 | 0
01.7 | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 15 | 0
01.8 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | ur | 15 | 0
01.9 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 8 | 0
01.10 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 102.49 | 0
01.11 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo občinske ceste, tehnične pogoje, vključno z vsemi elaborati ter ureditev prometnega režima z začasno prometno signalizacijo , v času gradnje vključno z obvestili. Po končanih delih se začasno prometno signalizacijo odstrani in vzpostavi vertikalna in horizontalna prometna signalizacija v prvotno stanje po katastru. Obračun začasne prometne signalizacije se izvede na dan, po tipu zapore predvidenem v elaboratu začasne prometne ureditve (za osnovo se upošteva tekoči meter predvidene kanalizacije (brez upoštevanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 102.49 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA
OPOMBA - zasip:
Zasip do globine 60 cm pod terenenom do projektiranega nivoja terena je upoštevano v načrtu cest. Upoštevani zasipni material za kanalizacijo se upošteva do kote -60 cm pod terenom projektirane ceste.
02.1 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0.00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Obračun za 1 m3. Vključeni stroški začasne deponije. | m3 | 26.67 | 0
02.2 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0.00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 80% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški deponije. | m3 | 175.78 | 0
02.3 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0.00-2,00 m, v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 10% vsega izkopa (0,00-2,00m). Obračun za 1 m3. Vključeni stroški deponije. | m3 | 25.31 | 0
02.4 | Ročni izkop jarka globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo. Upoštevano 10% vsega izkopa. Obračun za 1m3. Vključeni stroški deponije. | m3 | 25.31 | 0
02.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2. | m2 | 128.11 | 0
02.6 | Dobava peska frakcije 8-16mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 13.32 | 0
02.7 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 80.82 | 0
02.8 | Zasipavanje jarka z (izkopanim) nekoherentnim materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. OP: Zasip do kote -60cm pod terenom projektiranega cestišča. | m3 | 26.67 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA - KANALIZACIJA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 3 | 0
03.2 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 3 | 0
03.3 | Izdelava priklopa/navezave projektiranega kanala S1 z obstoječim revizijskih jaškom RJ5, z vsemi pomožnimi deli, materiali, ter prenosi. | kos | 1 | 0
03.4 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja.
| Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | kos | 5 | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 102.49 | 0
04.2 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 102.49 | 0
04.3 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 102.49 | 0
04.4 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 102.49 | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
05. | KRIŽANJE Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
05.1 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 3 | 0
05.2 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektroenergetskim vodom | kos | 3 | 0
05.3 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom. | kos | 5 | 0
05.4 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 6 | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  | 0
06. | ZAKLJUČNA DELA
06.1 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA. Izdelano v tiskani (v treh izvodih) in elektronski obliki. | kos | 1 | 0
06.2 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) in zahtevami bodočega upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 2 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls). | kos | 1 | 0
06.3 | Izdelava dokazila o zanesljivosti v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08). | kos | 1 | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA: |  |  | 0

## Cesta
REKAPITULACIJA
I. | Preddela | 0
II. | Zemeljska dela | 0
III. | Voziščne in pohodne konstrukcije | 0
IV. | Odvodnjavanje | 0
V. | Oprema cest | 0
VI. | Tuje storitve | 0
SKUPAJ: |  | 0
DDV 22% |  | 0
SKUPAJ: |  | 0
| OPIS POSTAVKE | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO (€) | VREDNOST (€)
I. | Preddela
1.1 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 207 |  | 0
1.2 | Ureditev gradbišča za delo pod prometom v času gradnje, postavitev cestnih zapor, ureditev območja po končani gradnji in odvoz začasne prometne signalizacije. | kos | 1 |  | 0
1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 18 |  | 0
1.4 | Zarezovanje asfalta s talno diamantno žago, globine 6 do 10 cm. | m1 | 22 |  | 0
1.5 | Rušenje asfaltnih plasti debeline do 10 cm, nakladanje in odvoz porušenega asfalta na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse. | m2 | 712 |  | 0
1.6 | Odstranitev neustreznega sloja obstoječega tampona in prilagoditev nivelete planuma, nakladanje in odvoz na ustrezno deponijo po izboru izvajalca s plačilom deponijske takse. | m3 | 213.6 |  | 0
1.7 | Rušenje betonskih robnikov, nakladanje ruševin in odvoz gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilo deponijske takse. | m1 | 10 |  | 0
1.8 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - ročno Vključno z odvozom in deponiranjem. | m2 | 22 |  | 0
1.9 | Rušenje betonskih tlakovcev, nakladanje ruševin in odvoz gradbenih odpadkov na ustrezno deponijo po izboru izvajalca ter plačilo deponijske takse. | m2 | 29 |  | 0
| Preddela skupaj: |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
2.1 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) - strojno z nakladanjem oz. odrivom za humuziranje brežin, zelenic. | m3 | 65.4 |  | 0
2.2 | Izkop slabo nosilne zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na ustrezno deponijo po izboru izvajalca, skupaj z razgrinjanjem in plačilom deponijske takse. | m3 | 540 |  | 0
2.3 | Ureditev planuma naravnih temeljnih tal v lahki zemljini. | m2 | 1092 |  | 0
2.4 | Izdelava nevezane nosilne plasti kamnitega nasipa (posteljica) iz protizmrzlinskega materiala - GW 0/100 kamnit nasipni material, debelina 40 cm. | m3 | 437 |  | 0
2.5 | Doplačilo za pazljivo delo na območju obstoječih komunalnih vodov. | m2 | 1092 |  | 0
| Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
III. | Voziščne in pohodne konstrukcije
3.1 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca GW 0/22 tamponski drobljenec v debelini 25 cm, (vozišče). | m3 | 273 |  | 0
3.2 | Izdelava nosilne plasti bitumenskega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3, v debelini 6 cm (vozišče) | m2 | 1092 |  | 0
3.3 | Izdelava obrabno zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70, A3 v deb. 4 cm (vozišče) | m2 | 1092 |  | 0
3.4 | Prilagoditev pokrovov jaškov obstoječih komunalnih vodov. | kos | 14 |  | 0
3.5 | Dobava in vgraditev predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/25 cm. | m1 | 107 |  | 0
3.6 | Dobava in vgraditev poglobljenih predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/25 cm. | m1 | 103 |  | 0
| Voziščne in pohodne konstrukcije skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Odvodnjavanje
4.1 | Izdelava vključno z dobavo in nabavo vsega materiala za izdelavo betonskega cestnega požiralnika iz cevi premera 50 cm, globokega od 1,5m do 2,0 m; z vtokom skozi rešetko iz duktilne litine s nosilnostjo 400kN, s prerezom 400/400 mm. Rešetka mora ustrezati SIST EN 124-2:2015. Vključno z izdelavo priklopa na kanal. | kos |  |  | 0
4.2 | Izdelava požiralniških zvez iz PVC cevi fi 160mm, vključno z vsem potrebnim izkopom, zapisom, dodatnim materialom, spojkami, fazonskimi kosi, dobavo in transporti. | m1 |  |  | 0
4.3 | Izvedba kadunjastega jarka (mulde) s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 6 cm, širokega 50 cm. | m1 |  |  | 0
| Odvodnjavanje skupaj: |  |  |  | 0
V. | Oprema cest
5.1 | Dobava in montaža prometnega znaka 2102, znak z odsevno folijo vrste RA2; podloga znakov iz aluminijaste pločevine, stebriček za znak in temeljenje je vključeno. | kos | 1 |  | 0
5.2 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z belo barvo, širina črte 10 cm. | m1 | 5 |  | 0
5.3 | Izdelava tankoslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču; bele barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 | m2 | 1.5 |  | 0
| Oprema cest skupaj: |  |  |  | 0
VI. | Tuje storitve
6.1 | Projektantski nadzor. | ura | 10 |  | 0
6.2 | Izdelava projekta izvedenih del (PID), ki vključuje vse načrte na ravni projekta PZI. PID se investitorju preda v 4 pisnih izvodih in v elektornski verziji. | kos | 1 |  | 0
6.3 | Geomehanski nadzor | ura | 3 |  | 0
| Tuje storitve skupaj: |  |  |  | 0

## MK-cesta
Rekapitulacija ponikovalnice 1 (PON11):
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
| Skupaj (brez ddv): |  |  | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka.
| -ponikovalnica 1 | m1 | 1.98 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
| -ponikovalnica 1 | kos | 2 | 0
01.3 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1.
| -ponikovalnica 1 | m1 | 1.98 | 0
01.4 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji tudi v elektronski obliki. | kos | 1 | 0
01.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 | 0
01.6 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, telekomunikacije, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 | 0
01.7 | Priprava gradbišča v dolžini L=1.98m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 1.98 | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 1.98 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
02.1 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm, z odvozom na začasno gradbeno deponijo, ter ureditev le te v prvotno stanje. | m2 | 3.73 | 0
02.2 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 95% izkopa (0,00-2,00 m). Obračun za 1 m3. Upoštevani stroški začasne deponije, ter ureditev le te v prvotno stanje. | m3 | 2.96 | 0
02.3 | Ročni izkop jarka globine 0,00-2,0 m, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevamo 5% vsega izkopa. Obračun za 1m3. Upoštevani stroški začasne deponije, ter ureditev le te v prvotno stanje. | m3 | 0.16 | 0
02.4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2.
| -ponikovalnica 1 | m2 | 2.23 | 0
02.5 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.24 | 0
02.6 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 1.12 | 0
02.7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 1.67 | 0
02.8 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 1 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Izdelava polipropilenskega (PP) jaška s peskolovom, DN 500 mm, na kanalu GRP DN110-125 mm, globine 1,00 do 1,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 500 mm EN 124 C 250, ter AB tipsko krovno ploščo C20/25. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Mulda je oblikovana s PP cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
| -ponikovalnica 1 | kos | 1 | 0
03.4 | Dobava in vgraditev tipskih ponikalnic Ø 100cm globine 4.0m, iz perforiranih betonski cevi, vkljucno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prikljucki in polnilnim materialom, izkopom in zasipom z gramoznimi kroglami. Globina ponikalnice H = 1,50m od kote vtoka. Dobavitelj Stavbar Maribor ali podobni. AB ploščo D=1240, obročem pokrova in LTŽ pokrovom fi 60, po standardu SIST-EN 124 razred C 250. V primeru več ponikalnic se ponikalnice medsebojno poveže z drenažnimi cevmi DN160mm.
| -ponikovalnica 1 | kos | 1 | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih PVC cevi DN 125 mm, SN, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve).
| -ponikovalnica 1 | m1 | 1.98 | 0
04.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa.
| -ponikovalnica 1 | m1 | 1.98 | 0
04.4 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta
| -ponikovalnica 1 | m1 | 1.98 | 0
04.5 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero.
| -ponikovalnica 1 | m1 | 1.98 | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0
7. | Rekapitulacija ponikovalnice 2 (PON 12):
01. PRIPRAVLJALNA DELA
0
02. ZEMELJSKA DELA
0
03. GRADBENA DELA
0
04. KANALIZACIJSKA DELA
0
| Skupaj (brez ddv): |  |  | 0
01. PRIPRAVLJALNA DELA
01.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka.
| -ponikovalnica 2 | m1 | 2 | 0
01.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda.
| -ponikovalnica 2 | kos | 2 | 0
01.3 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1.
| -ponikovalnica 2 | m1 | 2 | 0
01.4 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji tudi v elektronski obliki. | kos | 1 | 0
01.5 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 | 0
01.6 | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, telekomunikacije, vodovod, javna razsvetljava. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 | 0
01.7 | Priprava gradbišča v dolžini L=2.00m, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
| priprava gradbišča | m1 | 2 | 0
| čiščenje po končanih delih | m1 | 2 | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  | 0
02. | ZEMELJSKA DELA
02.1 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm, z odvozom na začasno gradbeno deponijo, ter ureditev le te v prvotno stanje. | m2 | 3.75 | 0
02.2 | Širok strojni izkop jarka pod kotom 70 stopinj, globine 0,00-2,00 m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevano 95% izkopa (0,00-2,00 m). Obračun za 1 m3. Upoštevani stroški začasne deponije, ter ureditev le te v prvotno stanje. | m3 | 2.94 | 0
02.3 | Ročni izkop jarka globine 0,00-2,0 m, v terenu III. kat. Z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo. Upoštevamo 5% vsega izkopa. Obračun za 1m3. Upoštevani stroški začasne deponije, ter ureditev le te v prvotno stanje. | m3 | 0.15 | 0
02.4 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu.Obračun za 1 m2.
| -ponikovalnica 2 | m2 | 2.25 | 0
02.5 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava temeljne plasti posteljice deb. 10-20 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.24 | 0
02.6 | Dobava peska frakcije 8-32 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem preiskusu. | m3 | 1.13 | 0
02.7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 1.63 | 0
02.8 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 1 | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
03. | GRADBENA DELA
03.1 | Izdelava polipropilenskega (PP) jaška s peskolovom, DN 500 mm, na kanalu GRP DN110-125 mm, globine 1,00 do 1,50 m, kompletno z AB vencem in obročem za okvir in pokrov, ter LTŽ pokrovom z fi 500 mm EN 124 C 250, ter AB tipsko krovno ploščo C20/25. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračeneje. Mulda je oblikovana s PP cevjo. Prehod med poliestrom in AB vencem izveden preko profilne gume.
| -ponikovalnica 2 | kos | 1 | 0
03.4 | Dobava in vgraditev tipskih ponikalnic Ø 100cm globine 4.0m, iz perforiranih betonski cevi, vkljucno z vsemi potrebnimi deli, transporti, prikljucki in polnilnim materialom, izkopom in zasipom z gramoznimi kroglami. Globina ponikalnice H = 1,50m od kote vtoka. Dobavitelj Stavbar Maribor ali podobni. AB ploščo D=1240, obročem pokrova in LTŽ pokrovom fi 60, po standardu SIST-EN 124 razred C 250. V primeru več ponikalnic se ponikalnice medsebojno poveže z drenažnimi cevmi DN160mm.
| -ponikovalnica 2 | kos | 1 | 0
| Skupaj GRADBENA DELA: |  |  | 0
04. | KANALIZACIJSKA DELA
04.1 | Dobava in montaža kanalizacijskih PVC cevi DN 125 mm, SN, kompletno z potrebnimi spojkami (v ceni je zajeto tudi nadzor geomehanika ter prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgraditve).
| -ponikovalnica 2 | m1 | 2 | 0
04.3 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa.
| -ponikovalnica 2 | m1 | 2 | 0
04.4 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi, po navodilih proizvajalca in projektanta
| -ponikovalnica 2 | m1 | 2 | 0
04.5 | Pregled zgrajene kanalizacije s TV kamero.
| -ponikovalnica 2 | m1 | 2 | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  | 0

## Javna razsvetljava
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV
Cestna razsvetljava - PZI št. 07-30-2953/3023
IZGRADNJA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA IN VODOVODNEGA OMREŽJA ZA POTREBE GRADNJE ATRIJSKIH HIŠ V NOVEM POLJU
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | Projektantska ocena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 5 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 8 | kos |  | 0
2 | Izkop in izdelava ležišča za betonski podstavek lesenega droga: | 1 | kos |  | 0
3 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8 m, širine 0.4 m, dobava in polaganje stigmaflex cevi Ф110 mm in valjanca, izdelava posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4 mm, zasutje z gramozom do nivoja spodnjega ustroja cestnega telesa, opozorilna folija, utrjevanje:
| 1x cev: | 45 | m |  | 0
| 2x cev: | 240 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm: | 285 | m |  | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 40 x 40 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 40 x 40 cm; D400 kN, z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA: | 10 | kos |  | 0
5 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije v povoznih površinah (0,4x0,3x200 m) ter ob kabelskih jaških (0,1 m3 x 10) - beton C16/20: | 25 | m3 |  | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke (0,4x0,2x285 m): | 22.8 | m3 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka + drog): | 2 | kpl |  | 0
8 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (svetilka na prečki): | 1 | kpl |  | 0
9 | Odstranitev obstoječega omrežja CR (prostozračni napajalni kabel): | 150 | m |  | 0
10 | Izvedba navezave nove kabelske kanalizacije oz. kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko traso: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA IN DROGOVI
1 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=5 m nad nivojem terena za montažo v temelj: | 8 | kos |  | 0
2 | Dobava in postavitev impregniranega lesenega droga višine h=8 m nad nivojem terena, komplet z betonskim nosilnim podstavkom: | 1 | kos |  | 0
3 | Dobava in montaža svetilke kot npr. SLBt z ravnim steklom - proizvajalec TUNGSRAM z naslednjimi tehničnimi parametri; cestna optika, svetlobni izkoristek minimalno 100 lm/W, barva svetlobe NW 3000K, max. priključna moč 20 W, daljinska regulacija 1-10 oz. DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem - kabel NYM-J 5x1,5: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2: | 280 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
1 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah / prižigališčih: | 10 | kos |  | 0
2 | Izvedba povezave valjanca in RPO plošče v kandelabru s PF žico, komplet s križno sponko: | 10 | kos |  | 0
3 | Izdelava kabelskih končnikov: | 20 | kos |  | 0
4 | Izdelava kabelske spojke - 3x kabel 5x10 mm2: | 1 | kos |  | 0
5 | Izdelava dvižnega voda na lesenem drogu, komplet s priborom in PVC zaščito do višine 2 m: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DALJINSKI NADZOR IN KRMILJENJE
1 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave- dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implementacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
4 | Dograditev aplikacijske programske opreme - (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko CR: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
1 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe cestne razsvetljave: | 285 | m |  | 0
2 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
3 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
4 | Električne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
5 | Svetlobne meritve, komplet z izdelavo merilnega poročila: | 1 | kpl |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
7 | Projektantski nadzor: | 2 | ura |  | 0
8 | Izdelava dokumentacije o izvedenih delih - PID: | 1 | kpl |  | 0
9 | Izdelava Elaborata za vpis v kataster GJI: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela: |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema in drogovi: |  |  |  | 0
| Kabli: |  |  |  | 0
| Montažna dela: |  |  |  | 0
| Daljinski nadzor in vodenje: |  |  |  | 0
| Druga dela: |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | DDV 22%: |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV: |  |  | 0